| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 25.12.2024 №1456 хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.12.2024 №1456 поселок городского типа Ибреси |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

# В  соответствии с  постановлением Российской Федерации от 14.06.2013 №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем          коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»   администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

# 1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства Андрееву М. Д.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                             И.Г. Семёнов

Исп. Филиппова Е.В.

8(83538)21256

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ибресинского муниципального

округа Чувашской Республики

от 25.12.2024  № 1456

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Том 1. Программный документ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение2030»

Директор______________/Веретенников А.А./

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНОИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения	8

2.1.1. Институциональная структура	8

2.1.2 Характеристика системы	9

2.1.3 Балансы мощности коммунального ресурса	10

2.1.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	11

2.1.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	11

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	15

2.1.7 Надежность работы коммунальной системы	15

2.1.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	16

2.1.9 Воздействие на окружающую среду	16

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	16

2.1.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	16

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем водоснабжения	16

2.2.1. Институциональная структура	16

2.2.2 Характеристика системы	17

2.2.3 Балансы мощности коммунального ресурса	18

2.2.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	18

2.2.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	19

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	30

2.2.7 Надежность работы коммунальной системы	30

2.2.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	31

2.2.9 Воздействие на окружающую среду	46

2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	46

2.2.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	47

2.3. Краткий анализ существующего состояния систем водоотведения	47

2.3.1. Институциональная структура	47

2.3.2 Характеристика системы	47

2.3.3 Балансы мощности коммунального ресурса	49

2.3.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	50

2.3.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	50

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	53

2.3.7 Надежность работы коммунальной системы	54

2.3.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	55

2.3.9 Воздействие на окружающую среду	57

2.3.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	57

2.3.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	57

2.4. Краткий анализ существующего состояния систем электроснабжение	58

2.4.1. Институциональная структура	58

2.4.2 Характеристика системы	58

2.4.3 Балансы мощности коммунального ресурса	58

2.4.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	58

2.4.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	59

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	59

2.4.7 Надежность работы коммунальной системы	59

2.4.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	61

2.4.9 Воздействие на окружающую среду	61

2.4.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	62

2.4.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	71

2.5. Краткий анализ существующего состояния систем газоснабжения	71

2.5.1. Институциональная структура	71

2.5.2 Характеристика системы	71

2.5.3 Балансы мощности коммунального ресурса	73

2.5.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	73

2.5.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	74

2.5.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	74

2.5.7 Надежность работы коммунальной системы	74

2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	74

2.5.9 воздействие на окружающую среду	75

2.5.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	75

2.5.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	75

2.6. Краткий анализ существующего состояния систем сбора и утилизации ТБО	76

2.6.1. Институциональная структура	76

2.6.2 Характеристика системы	76

2.6.3 Балансы мощности коммунального ресурса	98

2.6.4 Надежность работы коммунальной системы	100

2.6.5 Воздействие на окружающую среду	100

2.6.6 Тарифы коммунального ресурса	101

2.6.7 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	101

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	101

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования	101

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	104

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	105

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	110

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения	110

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения	111

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения	114

5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения	115

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения	117

5.6. Программа инвестиционные проектов в системе сбора и утилизации ТБО	117

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	119

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	119

5.9. Взаимосвязанность проектов	122

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	122

6.1 Финансовые потребности для реализации программы	122

6.2 Краткое описание форм организации проектов	128

6.3 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности	132

6.4 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	134

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	135

7.1. Ответственный за реализацию программы	135

7.2. План-график реализации инвестиционных проектов программы	136

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	136

7.4. Порядок и сроки корректировки программы	137

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения); - Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 28.10.2013 №397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10; - региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; - Генеральные планы - Схема теплоснабжения Ибресинского муниципального округа; - Схема водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа. |
| Заказчик | Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСбережение2030» 660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 317; Тел: 8 (391) 228-65-00 |
| Цели работы | разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели и задачи Программы | Цели ПКР: - обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей. Задачи программы: - обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; - определение перспектив развития МО; - формирование годовых топливно-энергетических балансов МО; - определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; - привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры; - прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; - обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; - обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. |
| Целевые показатели | Основными целевыми показателями программы являются: 1. Критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2. Показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы – до 2043 года Этапы осуществления программы: первый этап: 2025 - 2030 гг.; второй этап: 2031 - 2043 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы предполагается за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы составляет: • в системе теплоснабжения – 4680,4782млн. руб.; • в системе водоснабжения –517,465 млн. руб.; • в системе водоотведения – 126,905 млн. руб.; • в системе газоснабжения – согласно ПСД.; • в системе электроснабжения – согласно ПСД.; • в системе обращения с ТКО – согласно ПСД; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов до 100%. - Снижение доли уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене. - Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. - Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. - Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. - Улучшение экологической обстановки в Ибресинском муниципальном округев связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. - Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в Ибресинском муниципальном округе. |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНОИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения

2.1.1. Институциональная структура

Теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляет муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» (далее – МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»).

На территории Ибресинского муниципального округа расположены девятнадцать централизованных источников тепловой энергии:

- котел «Энгельса» (п. Ибреси, ул. Энгельса, 57а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котел «В.Интернационалистов» (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котел «Мира» (п. Ибреси, ул. Мира, 33а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Н.Чурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- БМК №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Кооперативная» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Адм.здания» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района».

2.1.2 Характеристика системы

Структура основного оборудования централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 1.1.

Таблица 2.1.2.1 - Структура основного оборудования централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Марка и количество основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Энгельса» | RS-H1200 (2 шт.) |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «В.Интернационалистов» | RS-H1200 (2 шт.) |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Мира» | RS-H1200 (2 шт.) |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Квартальная» | Ква-1,5 (2 шт.) |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РТП» | RS-H800 (2 шт.) |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ЦРБ» | Ква-1,0Гн (2 шт.) |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кирова 28б» | MICRO New NR 100 (2 шт.) |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ФОК» | Bison NO 1030 (2 шт.) |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Н.Чурашево» | RS-A300 (3 шт.) |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК №5 | Vitoplex 100 (2 шт.) |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №6 | МИКРО-100 (1 шт.), МИКРО М95 (1 шт.) |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №7 | МИКРО М95 (1 шт.), СарЗЭМ- 100 (1 шт.) |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №9 | МИКРО-50 (2 шт.) |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №10 | МИКРО-50 (2 шт.) |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РДК» | КОВ-100 (2 шт.) |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Радуга» | КВа-0,25 (2 шт.) |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кооперативная» | ICI REX 12 (2 шт.) |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК-1 | ICI REX-30 (2 шт.) |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Адм.здания» | КОВ-100СТ(б) (2 шт.) |

Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.2 - Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Энгельса» | 1,029 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «В.Интернационалистов» | 1,032 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Мира» | 1,032 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Квартальная» | 2,58 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РТП» | 0,688 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ЦРБ» | 1,72 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кирова 28б» | 0,17 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ФОК» | 1,72 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Н.Чурашево» | 0,78 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК №5 | 0,69 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №6 | 0,168 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №7 | 0,168 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №9 | 0,084 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №10 | 0,084 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РДК» | 0,17 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Радуга» | 0,43 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кооперативная» | 0,206 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК-1 | 0,516 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Адм.здания» | 0,168 |

2.1.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был составлен сой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблицах ниже.

Таблица 2.1.3.1 - Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии по данным МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,44 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 7,6/0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25306,462 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | - |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 21606,462 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 3700 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 21606,462 |
| 11 | население | Гкал | 12664,499 |
| 12 | бюджет | Гкал | 8078,631 |
| 13 | прочие | Гкал | 863,332 |

2.1.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от23.12.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Данные по установленным приборам коммерческого учета на территории Ибресинского муниципального округа приведены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1- Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 100 | 100 |
| 2 | бюджет | % | 99 |  |
| 3 | прочие | % | 98 |  |

2.1.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Территория действия источника тепловой энергии – котла «Энгельса» проходит по улицам Герцена, Мира и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «В.Интернационалистов» проходит по улицам Воинов-Интернационалистов и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, предприятия общественного питания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «Мира» проходит по улицам Герцена и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Квартальная» проходит по улицам Кооперативная, Маресьева, Пионерская, Почтовая, Садовая, Школьная и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания, гаражи, магазины и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РТП» проходит по улице Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ЦРБ» проходит по улицам Илларионова, Кооперативная и Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания и больницу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Кирова 28б» проходит по улице Кирова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ФОК» проходит по улицам Никольская и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административное здание и жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Н.Чурашево» проходит по улице Ленина. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: магазины, больницу, школу, клуб и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – БМК №5 проходит по улице Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и магазин.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №6 проходит по улице Советская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №7 проходит по улице Свердлова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: детский сад и административное здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №9 проходит по улице Леспромхозная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №10 проходит по улице Дмитрова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РДК» проходит по улицам Комсомольская и Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, магазины и клуб.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Радуга» проходит по улице Дзержинского, Кирова и Комсомольская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, детский сад и гаражи.

Территория действия источника тепловой энергии – котельная «Кооперативная» проходит по улице Кооперативная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Адм.здания» проходит по улице Школьная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением административное здание.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа указаны на рисунке 2.1.5.1

Рисунок 2.1.5.1 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 2.1.6.1.

Таблица 2.1.6.1 - Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,44 |
| 4 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 7,6/0 |

2.1.7 Надежность работы коммунальной системы

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

По данным МУп «ДЕХ ЖКХ» показатели надежности представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.7.1 - Показатель надёжности поставляемого ресурса

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 0 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 0 |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | 0 |

2.1.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Согласно действующе схеме теплоснабения Ибресинского муниципального округа основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- высокие тепловые потери по тепловым сетям от источников тепловой энергии;

- изношенность тепловой изоляции тепловых сетей;

- большие удельные потери давления на некоторых участках тепловых сетей;

- отсутствуют коммерческие приборы учета тепловой энергии на выходе из источников тепловой энергии;

- изношенность тепломеханического оборудования на источниках тепловой энергии.

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн теплоснабжения Ибресинского муниципального округа (по отчетным данным) установлено, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, не превышает разрешенный.

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Таблица 2.1.10.1 - Тариф на тепловую энергию на 2024 год МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Тарифы на 31.12.2023 | Тарифы с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Тарифы с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Изменение тарифа с 01.01.2024 к 31.12.2023, в % | Изменение тарифа с 01.07.2024 к 30.06.2024, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МУП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа ЧР" | 1998.08 | 1998.08 | 2102.53 | 100.00 | 105.23 |  |

2.1.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Проблемы организации качественного теплоснабжения указаны в пункте 2.1.8 выше.

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем водоснабжения

2.2.1. Институциональная структура

На территории Ибресинского муниципального округа услуги централизованного водоснабжения оказывает МУП «ДЕЗ ЖКХ»

2.2.2 Характеристика системы

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

добыча воды;

при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

хранение воды в специальных резервуарах;

подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Следующие территории Ибресинского муниципального округа охвачены централизованными системами водоснабжения:

пгт.Ибреси (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Айбечи (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Вудоялы (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

п.Берёзовка (обеспеченность централизованным водоснабжением около 50%);

пгт.Буинск (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

с.Климово (обеспеченность централизованным водоснабжением около 10%);

с.Новое Чурашево (обеспеченность централизованным водоснабжением около 45%);

с.Хормалы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 15%);

д.Ширтаны (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Малый Кукшум (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Сосновка (обеспеченность централизованным водоснабжением около 40%).

Самым крупным источником централизованного водоснабжения на территории муниципального округа является поверхностный водозабор на р.Киря, расположенный

примерно в 2км юго-западнее пгт.Буинск. Водозабор на р.Киря обеспечивает водой потребителей пгт.Буинск, пгт.Ибреси, д.Ширтаны, д.Малый Кукшум и д.Сосновка.

Для централизованного водоснабжения потребителей д.Айбечи, д.Вудоялы, п.Берёзовка, с.Климово, с.Новое Чурашево и с.Хормалы используются подземные воды из артезианских скважин.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения. Проекты указанных зон разрабатываются на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов Ибресинского муниципального округа в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды.

Централизованные системы водоснабжения Ибресинского муниципального округа обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения:

хозяйственно-питьевые нужды;

производственные нужды промышленных предприятий;

поливка и мойка территорий, поливка зеленых насаждений, работа фонтанов и т. п.;

тушение пожаров.

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. На территории Ибресинского муниципального округа представлена только одна водоснабжающая организация: Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно- коммунального хозяйства» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Эксплуатационная зона МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО, как водоснабжающей организации, распространяется на объекты системы централизованного водоснабжения от поверхностного водозабора на р.Киря Остальные объекты систем централизованного водоснабжения от подземных источников водоснабжения в настоящее время обслуживаются силами населения и местных администраций территориальных отделов.

2.2.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников водоснабжения Ибресинского муниципального округа, согласно данным, предоставленным МУП «ДЕЗ ЖКХ», представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.3.1 – Общий территориальный водный баланс подачи воды по данным МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 3000 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,06 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 242 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 19 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 223 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. м3 | 5 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 218,264 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. м3 | 52,63 |
| 7.2 | -население | тыс. м3 | 137,520 |
| 7.3 | -прочие | тыс. м3 | 28,114 |

2.2.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

В Ибресинском муниципальном округе контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется ТСЖ или управляющей компании. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

Доля абонентов, абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, приведена в таблице ниже.

Таблица 2.4.1 - Оснащенность населения приборами учета расхода воды по данным МУП «ДЕХ ЖКХ»

| № | Обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 99 |
| 2 | бюджет | % | 100 |
| 3 | прочие | % | 100 |

2.2.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

На территории Ибресинского муниципального округа можно выделить восемь зон централизованных систем водоснабжения (ЦСВС):

- ЦСВС №1 - на территориях поселка городского типа Ибреси; деревни Ширтаны, деревни Малый Кукшум и деревни Сосновка Ширтанского территориального отдела; поселка Буинск Буинского территориального отдела;

- ЦСВС №2 - на территории деревни Айбечи Айбечского территориального отдела (арт. скважина №1);

- ЦСВС №3 - на территории деревни Айбечи Айбечского территориального отдела (арт. скважина №2);

- ЦСВС №4 - на территории деревни Вудоялы Айбечского территориального отдела;

- ЦСВС №5 - на территории поселка Берёзовка Березовского территориального отдела;

- ЦСВС №6 - на территории села Климово Климовского территориального отдела;

- ЦСВС №7 - на территории села Новое Чурашево Новочурашевского территориального отдела;

- ЦСВС №8 - на территории села Хормалы Хормалинского территориального отдела.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Ибресинского муниципального округа, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

Зона централизованной системы водоснабжения №1

Зона централизованной системы водоснабжения №1 (ЦСВС №1) обеспечивает водоснабжением потребителей пгт.Буинск, пгт.Ибреси, д.Ширтаны, д.Малый Кукшум и д.Сосновка. Источником водоснабжения является водозабор из водохранилища на р.Киря, распложенном в 3,5 км в юго-западном направлении от пгт.Буинск. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Согласно проекту строительства группового водовода, водозабор на р.Киря предназначен для обеспечения качественной питьевой водой следующих населенных пунктов: райцентр пгт.Ибреси, пгт.Буинск, д.Малый Кукшум, д.Ширтаны, д.Хомбусь- Батырево и д.Сосновка Ибресинского МО. На момент разработки схемы водоснабжения все перечисленные населенные пункты подключены к групповому водоводу за исключением д.Хомбусь-Батырево.

В централизованной системе водоснабжения №1 можно выделить следующие технологические зоны:

1 - технологическая зона пгт.Ибреси обеспечивается водоснабжением от насосной станции 3-го подъема, расположенной на южной окраине пгт.Ибреси;

2 - технологическая зона пгт.Буинск подключена после станции очистки воды, включающей также насосную станцию 2-го подъема и расположенной на западной окраине пгт.Буинск;

3 - технологическая зона д.Ширтаны обеспечивается водоснабжением от водонапорной башни, расположенной в д.Ширтаны;

4 - технологическая зона д.Малый Кукшум обеспечивается водоснабжением от водонапорной башни, расположенной в д.Малый Кукшум;

5 - технологическая зона д.Сосновка обеспечивается водоснабжением от водонапорной башни, расположенной в д.Сосновка.

Технологические зоны централизованной системы водоснабжения №1 представлены на Рисунке 2.2.5.1.

Рисунок 2.2.5.1 - Технологические зоны централизованной системы водоснабжения №1

В зону ЦСВС №1 входят следующие объекты на территориях населенных пунктов:

пгт.Буинск – индивидуальные жилые дома по улицам 40 лет Октября, Ашмарина, Горняка, Горького, Заводская, Инженерная, К.Маркса, Калинина, Кирова, Комсомольская, Крупской, Ленина, Лермонтова, Лесная, Ломоносова, Мичурина, Пионерская, Пушкина, Чапаева, Чкалова, Энгельса и общественно-деловые объекты на территории поселка, в том числе детский сад и Буинская СОШ (рисунок 2.1.5.2)

пгт.Ибреси - индивидуальные и многоквартирные жилые дома, общественно- деловые и производственные объекты, в том числе школы, детские сады и больницы (рисунок 2.1.5.3)

д.Ширтаны - индивидуальные жилые дома по улицам Ленина, Комсомольская, Советская, Северная, Лесная, Пионерская (рисунок 2.1.5.3)

д.Малый Кукшум - индивидуальные жилые дома по улицам Чапаева и Алтайская (рисунок 2.1.5.4)

д.Сосновка – индивидуальные жилые дома по улице Московская (рисунок 2.1.5.4)

Зоны централизованной системы водоснабжения №1 представлены на рисунках 2.1.5.2 – 2.1.5.4)

рисунок 2.1.5.2 -Зона централизованной системы водоснабжения №1 в пгт.Буинск

Рисунок 2.1.5.3 - Зона централизованной системы водоснабжения №1 в пгт.Ибреси и д.Ширтаны

Рисунок 2.1.5.4 - Зона централизованной системы водоснабжения №1 в д.Малый Кукшум и д.Сосновка

Зоны централизованных систем водоснабжения №2 и №3

Зона централизованной системы водоснабжения №2 (ЦСВС №2) обеспечивает водоснабжением основную часть потребителей д.Айбечи. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в северо-западной части деревни. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №2 входит большая часть частных жилых домов по улицам Восточная, Луговая, Мира, Молодежная, Московская, Нагорная, Речная, Садовая, Центральная, Школьная, Южная и общественно-деловые объекты на территории деревни.

Зона централизованной системы водоснабжения №1 (д.Айбечи) представлена на рисунке 2.1.5.5.

Зона централизованной системы водоснабжения №3 (ЦСВС №3) обеспечивает водоснабжением потребителей д.Айбечи (часть ул.Центральная и несколько домов по пер. Советский). Источником водоснабжения является водозабор, расположенный на восточной окраине деревни Вудоялы. Водозабор используется для хозяйственно- питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №2 входит небольшая часть частных жилых домов по пер.Советский, а также магазины, здания администрации и СДК по ул. Центральная.

Зона централизованной системы водоснабжения №2 (д.Айбечи) представлена на рисунке 2.1.5.5.

Зона централизованной системы водоснабжения №4

Зона централизованной системы водоснабжения №4 (ЦСВС №4) обеспечивает водоснабжением потребителей д.Вудоялы. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный восточнее северо-восточной окраины деревни. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №3 входит большая часть частных жилых домов деревни на улицах Гагарина, Зеленая, Лесная, Николаева, Садовая, Советская, Южная и на переулках Южный, Советский.

Зона централизованной системы водоснабжения №4 д.Вудоялы представлена на рисунке 2.1.5.5.

Рисунок 2.1.5.5 - Зоны централизованного водоснабжения №2 и №3 (д.Айбечи) и №4 (д.Вудоялы)

Зона централизованной системы водоснабжения №5

Зона централизованной системы водоснабжения №5 (ЦСВС №5) обеспечивает водоснабжением потребителей п.Берёзовка. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный на южной окраине поселка. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №5 входят индивидуальные жилые дома по улицам Молодежная, Школьная, общественно-деловые объекты на территории деревни, в том числе детский сад и Березовская ООШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №5 (п.Берёзовка) представлена на рисунке 2.1.5.6.

Рисуок 2.1.5.6 - Зона централизованного водоснабжения №5 (п.Берёзовка)

Зона централизованной системы водоснабжения №6

Зона централизованной системы водоснабжения №6 (ЦСВС №6) обеспечивает водоснабжением потребителей с.Климово. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в южной части села. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

В зону ЦСВС №6 входят индивидуальные жилые дома и производственные здания по улице Молодежная, а также детский сад и Климовская СОШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №6 (с.Климово) представлена на рисунке 2.1.5.7.

Рисунок 2.1.5.7 - Зона централизованного водоснабжения с.Климово (ЦСВС №6)

Зона централизованной системы водоснабжения №7

Зона централизованной системы водоснабжения №7 (ЦСВС №7) обеспечивает водоснабжением потребителей с.Новое Чурашево. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в центральной части села. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №7 входят индивидуальные жилые дома по улицам Ворошилова, Николаева, Ленина, Канашская и общественно-деловые объекты, в том числе детский сад и Новочурашевская СОШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №7 (с.Новое Чурашево) представлена на рисунке 2.1.5.8.

Рисунок 2.1.5.8 - Зона централизованного водоснабжения с.Новое Чурашево (ЦСВС №7)

Зона централизованной системы водоснабжения №8

Зона централизованной системы водоснабжения №8 (ЦСВС №8) обеспечивает водоснабжением потребителей с.Хормалы. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в северо-западной части села. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №8 входят индивидуальные жилые дома по улицам Ленина, Молодежная и общественно-деловые объекты, в том числе детский сад и Хормалинская СОШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №8 (с.Хормалы) представлена на Рисунке 2.1.5.9.

Рисунок 2.1.5.9 - Зона централизованного водоснабжения с.Хормалы (ЦСВС №8)

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных станций I подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водоводов.

Производительность водозаборов Ибресинского муниципального округа складывается из производительности всех источников в соответствии с таблицей 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1 – Резервы и дефициты источников водоснабжения Ибресинского муниципального округа

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 3000 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,06 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 242 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 19 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 223 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. м3 | 5 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 218,264 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. м3 | 52,63 |
| 7.2 | -население | тыс. м3 | 137,520 |
| 7.3 | -прочие | тыс. м3 | 28,114 |

2.2.7 Надежность работы коммунальной системы

Критерием эффективной и надежной работы систем водоснабжения является:

-устойчивое выполнение жестких требований стандарта качества очищенной воды;

-влияния отказов водопроводной сети на качество бесперебойного водообеспечения.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Таблица 2.2.7.1 – Показатели надежности поставляемого ресурса по данным МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 35 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях | ч. мин | 3 |
| 3 | кол-во повреждений на источнике | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике | ч. мин | 0 |

2.2.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Добыча вод для нужд централизованного водоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа осуществляет из одного водохранилища на р.Киря и семи артезианских скважин, из которых все рабочие.

Вода, забираемая из артезианских скважин, проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах. В фильтровых колоннах применяются сетчатые, дырчатые или щелевые фильтры.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Вода должна подвергаться дезинфекции в периоды паводка, а также по эпидпоказаниям на основании результатов анализов питьевой воды.

В муниципальном округе проводятся исследования добываемой воды, для чего заключаются договора с химико-бактериологической лабораторией МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» на проведение лабораторных анализов.

Данные лабораторных исследований показателей качества питьевой воды по Ибресинскому муниципальному округу за 2020-2023 года представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2.8.1 - Показатели качества воды Ибресинского муниципального округа за 2020-2023 года

| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 17-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 30.01.2020 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 2 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 18-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.01.2020 10ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 3 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 19-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.01.2020 10ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 4 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 20-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.01.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 5 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 32 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.02.2020 09ч. 15 мин. | Микробиологические | Да |  |
| 6 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 33 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2020 09ч. 20 мин. | Микробиологические | Да |  |
| 7 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 34 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2020 09ч. 40 мин. | Микробиологические | Да |  |
| 8 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 35 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | р.Киря, водозабор | 28.02.2020 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 9 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 38-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | р.Киря, водозабор | 28.02.2020 | Микробиологические Обобщенные | Нет | Мутность (более 1,5 мг/дм³), Цветность (более 20 град.), Окисляемость перманганатная (более 5 мг/дм³) |
| 10 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 39-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.02.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 11 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 40-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2020 | Микробиологические | Да |  |
| 12 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 41-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.02.2020 | Микробиологические | Да |  |
| 13 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 74-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 31.03.2020 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 14 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 75-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 31.03.2020 09ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 15 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 76-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.03.2020 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 16 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 77-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.03.2020 09ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 17 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 79-Д лабораторных анализов от 29 апреля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Нет | Цветность (более 20 град.), Окисляемость перманганатная (более 5 мг/дм³) |
| 18 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 80-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 19 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 81-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 20 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 82-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 21 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 4596 от 12 мая 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.04.2020 09ч. 00 мин. | Радиологические | Да |  |
| 22 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 4597 от 12 мая 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Школьная, д.6, РЧВ 2-ого подъема, пгт.Буинск | 29.04.2020 09ч. 00 мин. | Радиологические | Да |  |
| 23 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 133-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.05.2020 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 24 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 134-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 29.05.2020 10ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 25 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 135-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 29.05.2020 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 26 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 136-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 29.05.2020 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 27 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 158-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 28 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 159-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 29 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 160-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 30 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 161-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 31 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 117 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.06.2020 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 32 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 118 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 29.06.2020 09ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 33 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 119 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 29.06.2020 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 34 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 120 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 29.06.2020 09ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 35 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 191-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | р.Киря, водозабор | 30.07.2020 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 36 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 192-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.07.2020 10ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 37 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 193-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.07.2020 10ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 38 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 194-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.07.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 39 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 273-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | р.Киря, водозабор | 30.09.2020 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 40 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 274-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.09.2020 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 41 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 275-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.09.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 42 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 276-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.09.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 43 | АО «Водоканал» (ИЛКВ) | Протокол испытаний №309-ОПВ от 29 декабря 2020 г. | с.Климово, ул. Школьная, д. 17 | 28.12.2020 13 ч. 30 мин. | Бактериологические | Да |  |
| 44 | АО «Водоканал» (ИЛКВ) | Протокол испытаний №310-ОПВ от 29 декабря 2020 г. | с.Климово, ул. Школьная, д. 16 | 28.12.2020 13 ч. 20 мин. | Бактериологические | Да |  |
| 45 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 16-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | р.Киря, водозабор | 22.01.2021 08ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 46 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 17-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 22.01.2021 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 47 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 18-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 22.01.2021 09ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 48 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 19-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 22.01.2021 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 49 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 86-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | р.Киря, водозабор | 31.03.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 50 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 87-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 31.03.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 51 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 88-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.03.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 52 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 89-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.03.2021 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 53 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 4127 от 13.04.2021 | пгт.Буинск, ул. Школьная, д.6, РЧВ 2-ого подъема, пгт.Буинск | 02.04.2021 11ч. 10 мин. | Радиологические | Да |  |
| 54 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 140-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | р.Киря, водозабор | 14.05.2021 10ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 55 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 141-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 14.05.2021 10ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 56 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 142-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 14.05.2021 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 57 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 143-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 14.05.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 58 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 275-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | р.Киря, водозабор | 27.07.2021 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 59 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 276-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 27.07.2021 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 60 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 277-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.07.2021 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 61 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 278-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 27.07.2021 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 62 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 459-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | р.Киря, водозабор | 28.10.2021 11ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 63 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 460-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.10.2021 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 64 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 461-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.10.2021 11ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 65 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 462-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.10.2021 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 66 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 561-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | р.Киря, водозабор | 14.12.2021 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 67 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 562-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 14.12.2021 10ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 68 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 563-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 14.12.2021 10ч. 09 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 69 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 564-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 14.12.2021 10ч. 13 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 70 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 06 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | р.Киря, водозабор | 27.01.2022 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 71 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 07 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 27.01.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 72 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 08 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.01.2022 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 73 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 09 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.01.2022 10ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 74 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 78 Д лабораторных анализов от 11 апреля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.03.2022 11ч. 25 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 75 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 79 Д лабораторных анализов от 11 апреля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.03.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 76 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3141 от 27.06.2022 | с.Климово, ул. Школьная, 17 (пищеблок) | 13.09.2023 08:00 | Бактериологические | Да |  |
| 77 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 222 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | река Киря, водозабор | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 78 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 223 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 79 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 224 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 80 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 225 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 81 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 303 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | река Киря, водозабор | 19.08.2022 08ч. 45 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 82 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 304 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 19.08.2022 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 83 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 305 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 19.08.2022 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 84 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 306 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 19.08.2022 11ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 85 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 403 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | река Киря, водозабор | 28.09.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 86 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 404 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.09.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 87 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 405 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.09.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 88 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 406 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.09.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 89 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 481 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | река Киря, водозабор | 24.11.2022 09ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 90 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 482 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 24.11.2022 09ч. 45 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 91 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 483 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 24.11.2022 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 92 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 484 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 24.11.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 93 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 538 Д лабораторных анализов от 09 января 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 27.12.2022 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 94 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 539 Д лабораторных анализов от 09 января 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 27.12.2022 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 95 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 540 Д лабораторных анализов от 09 января 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.12.2022 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 96 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний №150 от 13.02.2023 | резервуар чистой воды | 23.01.2023 10:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 97 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний №155 от 13.02.2023, от 17.02.2023 | вода из р.Киря | 23.01.2023 10:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 98 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 358 от 20.02.2023 | пгт.Ибреси, ул. Пионерская, 29, вода из водопроводного крана | 07.02.2023 10:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 99 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 366 от 20.02.2023 | пгт.Ибреси, ул. Энгельса, 63, вода из водопроводного крана | 07.02.2023 11:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 100 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 320 от 10.03.2023 | вода из р.Киря | 07.02.2023 13:00 | Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 101 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 321 от 10.03.2023 | резервуар чистой воды | 07.02.2023 12:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 102 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 56 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.02.2023 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 103 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 57 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | река Киря, водозабор | 28.02.2023 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 104 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 58 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.02.2023 09ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 105 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 59 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2023 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 106 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 963 от 30.03.2023 | вода из р.Киря | 14.03.2023 11:30 | Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 107 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 964 от 30.03.2023 | резервуар чистой воды | 14.03.2023 12:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 108 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 966 от 22.03.2023 | пгт.Ибреси, ул. Пионерская, 29, вода из водопроводного крана | 14.03.2023 13:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 109 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 967 от 22.03.2023 | пгт.Ибреси, ул. Энгельса, 63, вода из водопроводного крана | 14.03.2023 13:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 110 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 1349 от 21.04.2023 | резервуар чистой воды | 04.04.2023 11:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 111 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 1356 от 07.04.2023 | пгт.Ибреси, ул. Школьная, 6, вода из водопроводного крана | 04.04.2023 14:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Нет | Цветность (более 20 градус цветности), Мутность по кволину (более 1,5 мг/дм³), Железо суммарно (более 0,3 мг/дм³) |
| 112 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 1359 от 07.04.2023 | пгт.Ибреси, ул. Энгельса, 63, вода из водопроводного крана | 04.04.2023 12:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 113 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 277 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | река Киря, водозабор | 31.05.2023 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 114 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 278 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 31.05.2023 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 115 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 279 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.05.2023 09ч. 25 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 116 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 280 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.05.2023 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 117 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 7756 от 30.06.2023 | река Киря | 21.06.2023 11:15 | Радиологические | Да |  |
| 118 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 7757 от 30.06.2023 | резервуар чистой воды | 21.06.2023 13:00 | Радиологические | Да |  |
| 119 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 342 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | река Киря, водозабор | 30.06.2023 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 120 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 343 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.06.2023 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 121 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 344 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.06.2023 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 122 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 345 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.06.2023 09ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 123 | МУП «КС г. | Протокол № 393 Д | пгт.Буинск, ул. Плеханова, | 31.07.2023 | Микробиологические | Да |  |
|  | Новочебоксарска» (ХБЛ) | лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | д.14, РЧВ 2-ого подъема | 09ч. 40 мин. | Обобщенные |  |  |
| 124 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 394 Д лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.07.2023 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 125 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 395 Д лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.07.2023 09ч. 55 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 126 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 396 Д лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | река Киря, водозабор | 31.07.2023 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 127 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3190 от 15.09.2023 | д.Вудоялы (парк) | 13.09.2023 08:00 | Бактериологические | Да |  |
| 128 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3191 от 15.09.2023 | д.Вудоялы (школа) | 13.09.2023 08:00 | Бактериологические | Да |  |
| 129 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3657 от 25.10.2023 | Арт.скважина д.Айбечи | 20.10.2023 07:30 | Бактериологические | Да |  |

Как видно из таблицы выше, из ста двадцати девяти предоставленных результатов лабораторных исследований за 2020-2023 гг. три анализа не соответствуют требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01. При этом отклонение качества воды от требований, предъявляемым к питьевой воде, наблюдалось в 2020 г. (2 анализа) и 2023 г. (1 анализ) в пробах воды из поверхностного водозабора на р.Киря. В 2021-2022 гг. все результаты лабораторных исследований соответствовали предъявляемым требованиям.

Таким образом, в целом по Ибресинскому муниципальному округу качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, периодически наблюдается кратковременное отклонение качества от требований норм в воде из поверхностного водозабора на р.Киря. Доля проб, не соответствующих требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, за 2023 г. составила 2,9% от общего числа проведенных в 2023 г. исследований.

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

Санитарно-эпидемиологическая безопасность питьевой воды в водопроводных сетях обеспечивается применением обеззараживания воды на финишном этапе реагентами, обладающими пролонгированным антимикробным действием. Традиционно проблема решается хлорированием, которое продолжает оставаться самым распространенным в мире способом обеззараживания воды в силу своей санитарно-гигиенической надежности, относительной простоты и экономичности.

В схеме обеззараживания воды жидким хлором наиболее слабым звеном остается его транспортировка через населенные территории и хранение на станциях, расположенных вблизи жилой застройки: опасность использования жидкого хлора (2-й класс опасности), а также трудность соблюдения ряда положений «Правил по производству, транспортированию, хранению и потреблению хлора» (ПБ 09-594-03).

Решением проблемы является отказ от опасного реагента и применение иных средств обеззараживания, сочетающих положительные качества хлорирования и отсутствие их недостатков, например, применение для обеззараживания воды низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Основные преимущества низкоконцентрированного (0,8% по эквиваленту хлора) гипохлорита натрия (ГПХН) в сравнении с товарным (привозным марки А с концентрацией 15% по активному хлору) или жидким (контейнерной поставки):

-	безопасность (малотоксичные вещества 4-го класса опасности);

-	стабильность раствора во времени;

-	низкая коррозионная активность;

-	независимость от поставщиков;

-	более низкая стоимость.

Для обеззараживания воды на станции водоочистки предусмотрено хлорирование с использованием привозного гипохлорита натрия – более простой способ в техническом обслуживании по сравнению с получением на месте методом электролиза соли.

2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Таблица 2.2.10.1 – Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

| Наименование района (города)/ предприятия Чувашской Республики |  | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующий тариф на 31.12.2023 г. | 2024 г |  | Рост (снижение) в % |
|  |  |  | 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. | 01.07.2024 г. - 31.12.2024 г. | 01.07.2024 к 31.12.2023 г |
| Ибресинский район |  |  |  |  |  |
| МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" | без доп НДС | 42,72 | 42,72 | 44,63 | 104,5% |

2.2.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

По данным схемы водоснабжения и водоотведения эксплуатация систем централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество воды и безопасность водоснабжения.

1.	Отдельные участки водопроводных сетей сильно изношены, физический износ некоторых участков водопроводных сетей составляет 90% и более. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции изношенных участков водопроводных сетей.

2.	Ограждение территории некоторых водозаборов Ибресинского муниципального округа или частично разрушено, или оно полностью отсутствует. В целях обеспечения безопасной и бесперебойной подачи воды запланировано строительство и восстановление ограждений на водозаборах Ибресинского муниципального округа в д.Айбечи (ул.Центральная) и с.Хормалы.

3.	Не все источники централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа в настоящее время оборудованы приборами учета воды: на всех подземных источниках водоснабжения (артезианских скважинах) приборы учета отсутствуют. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа при ее производстве и транспортировке.

4.	На трех источниках водоснабжения павильоны, в которых располагаются щиты управления насосными агрегатами артезианских скважин и счётчики электроэнергии, находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо строительство новых павильонов в д.Айбечи (ул. Центральная), д.Вудоялы и п.Берёзовка.

2.3. Краткий анализ существующего состояния систем водоотведения

2.3.1. Институциональная структура

В Ибресинском муниципальном округе услуги по водоотведению оказывает ООО «Каналсеть+».

2.3.2 Характеристика системы

В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе можно выделить одну зону централизованного водоотведения в пгт.Ибреси.

Централизованно отводятся стоки от жилых домов, объектов общественно- административного и производственного назначения. Многоквартирный жилищный фонд обеспечен централизованным водоотведением почти полностью, потребители нескольких многоквартирных домов, удаленных от сетей централизованного водоотведения, пользуются автономными системами канализации. Некоторые частные жилые дома пгт.Ибреси также подключены к централизованной системе водоотведения, однако большинство частных домов оснащены автономными системами канализации.

Водоотведение от объектов, не охваченных централизованной системой водоотведения, осуществляется в автономные системы канализации: выгребные ямы, надворные туалеты, также используются септики, которые частично дренируют. Откачка септиков производится ассенизационными автомашинами с последующим вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения.

Стоки от абонентов западной части пгт.Ибреси (западнее железной дороги, проходящей через поселок) отводятся по самотечным канализационным сетям. Отведение стоков от абонентов восточной части поселка (восточнее железной дороги) осуществляется как по самотечным канализационным сетям, так и с помощью канализационных насосных станций:

-	КНС ул.Сельхозтехники, 13 используется для отвода стоков от следующих объектов: многоквартирные жилые дома №№12,14, 21, 22 по ул.Сельхозтехники, частные жилые дома №№16, 17, 18, 19 по ул.Сельхозтехники, детского сада «Солнышко», производственных и административных объектов по ул.Сельхозтехники, 13;

-	КНС ул.Кооперативная, 31а используется для отвода стоков от следующих объектов: многоквартирные жилые дома №№23, 25, 31 по ул.Кооперативная, №№4, 6, 8 по

ул.Сельхозтехники, №40 по ул.Южная, Ибресинская ЦРБ, Ибресинский хлебозавод, Пожарная часть №28, Насосная станция 3-го подъема системы ЦВС, БУ «Ибресинский ЦСОН», магазины по ул.Кооперативная;

-	КНС ул.Маресьева используется для отвода стоков от следующих объектов: многоквартирные жилые дома №№5, 9, 11, 15, 17, 19 по ул.Маресьева, магазины по ул.Маресьева;

-	КНС «ФОК» используется для отвода стоков от физкультурно-оздоровительного комплекса «Патвар» по ул.Никольская, 9.

Из восточной части поселка стоки попадают в самотечную канализационную сеть западной части поселка (переход магистральных канализационных трубопроводов через железную дорогу предусмотрен в двух местах: по ул.Энгельса и по ул.Кутузова) и вместе с остальными стоками по самотечным трубопроводам поступают на биологические очистные сооружения, расположенные в северной части населенного пункта по пр.Мира, 1а. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Кошлаушка.

Сточные воды отводятся по самотечным и напорным трубопроводам и поступают на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в северной части населенного пункта по адресу: пр.Мира д.1а.

Проектная мощность, введенной в эксплуатацию в 2015 году, станции биологической очистки сточных вод составляет 1000 м³/сут, фактическая мощность – 720 м³/сут.

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки бытовых сточных вод с качеством, соответствующим нормам для сброса очищенных сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Очищенные и обеззараженные сточные воды через существующий коллектор сбрасываются в водный объект (река Кошлаушка).

Очистка сточных вод производится с помощью биологических очистных сооружений

«ТОРОС СВ» тип «Т ЭКО-Р» 1000 подземного размещения. Биологические очистные сооружения выполнены на основе емкостного оборудования из высокопрочного армированного стеклопластика и размещены под землей. Компрессоры, установки УФ-

обеззараживания, блок обезвоживания осадка и блок реагентной обработки размещены в технологическом павильоне (поз.14. Рис. 1.2).

БОС предусматривают полный цикл очистки сточных вод, включающий в себя механическую, биологическую очистку с комплексом доочистки, обеззараживания очищенных сточных вод, обработкой и обезвоживанием осадков. Технология и соответствующее оборудование обеспечивают обработку осадка, достаточную для его дальнейшей утилизации.

Общий вид станции биологической очистки сточных вод пгт.Ибреси представлен на рисунке ниже.

Рисунок 2.3.2.1 - Станция биологической очистки сточных вод пгт.Ибреси

2.3.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Согласно схеме водоотведения баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Ибресинского муниципального округа составлен на основании балансов водопотребления, рассмотренных в схеме водоснабжения и на основании данных по фактическим объемам отведенных стоков.

Общий существующий баланс водоотведения Ибресинского муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 2.3.3.1 - Общий баланс водоотведения Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование потребителя | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год | Доля отведенных стоков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 101,354 | 47,7 |
| 2 | Объекты общественно- делового назначения | 89,571 | 42,2 |
| 3 | Производственные объекты | 13,563 | 6,4 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 7,854 | 3,7 |
|  | Всего | 212,342 | 100 |

Как видно из приведенных данных основным потребителем услуг водоотведения в Ибресинском муниципальном округе являются жилые здания, на них приходится 47,7% отведенных стоков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения приведен в таблице 2.3.3.2.

Таблица 2.3.3.2 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Ибресинского муниципального округа по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год | Доля отведенных стоков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт.Ибреси | 212,342 | 100,0 |

2.3.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

В настоящее время приборы учета принимаемых сточных вод в системе централизованного водоотведения Ибресинского муниципального округа отсутствуют. Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 (ред. №7 от 28.01.2015).

2.3.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

В настоящее время в Ибресинском муниципальном районе можно выделить только одну зону централизованной системы водоотведения (ЦСВО) – на территории пгт.Ибреси. Зона централизованной системы водоотведения пгт.Ибреси представлена на рисунке ниже.

Абонентами в зоне действия системы централизованного водоотведения являются многоквартирные и индивидуальные жилые дома, школы, детские сады, ФОК, поликлиника, больница, дворец культуры, магазины, административные здания, общественно-деловая застройка, производственные объекты.

В зону ЦСВО пгт.Ибреси входят четыре канализационные насосные станции (КНС), образующие отдельные технологические зоны водоотведения:

- по адресу ул.Сельхозтехники, 13 – канализационные стоки от производственной зоны, многоквартирных жилых домов и детского сада самотеком отводятся в КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул.Кооперативная;

- по адресу ул.Кооперативная, 31а – канализационные стоки от объектов Ибресинской ЦРБ и хлебозавода, многоквартирных жилых домов и пожарной части самотеком отводятся в КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул.Кооперативная;

- рядом с ФОК «Патвар» – канализационные стоки от ФОК самотеком отводятся в КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул.Энгельса;

- по ул. Маресьева – канализационные стоки от многоквартирных жилых домов самотеком отводятся до КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул. Комсомольская.

Рисунок 2.3.5.1 - Зона централизованной системы водоотведения пгт.Ибреси

От остальных абонентов системы централизованного водоотведения поселка стоки отводятся самотечными трубопроводами до биологических очистных сооружений (БОС), распложенных в северной части пгт.Ибреси по адресу: пр.Мира 1а. Очищенные и обеззараженные сточные воды после БОС сбрасываются в р.Кошлаушка.

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Расчетный расход сточных вод Ибресинского муниципального округа в настоящее время составляет 698,11 м³/сут.

Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам показаны в таблице 2.3.6.1, средние суточные расходы представлены в таблице 2.3.6.2.

Таблица 2.3.6.1 - Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование группы абонентов | Максимальный суточный объем отведенных стоков, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039-2043 |
| 1 | Жилые здания | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 |
| 2 | Объекты общественно- делового назначения | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 |
| 3 | Производственные объекты | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 |
|  | Всего | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 |

Таблица 2.3.6.2 - Средние суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование группы абонентов | Средний суточный объем отведенных стоков, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039-2043 |
| 1 | Жилые здания | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 |
| 2 | Объекты общественно- делового назначения | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 |
| 3 | Производственные объекты | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 |
|  | Всего | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 |

2.3.7 Надежность работы коммунальной системы

Централизованная система водоотведения представляет собой совокупность инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью порядка 21,5 км отводятся сточные воды, образующиеся на территории пгт.Ибреси.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее острой является проблема износа канализационных сетей. Поэтому особое внимание должно уделяться их реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Устойчивая работа системы канализации Ибресинского муниципального округа обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения.

2.3.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

ООО «Каналсеть+» заключен договор с химико-бактериологической лабораторией МУП «КМ г.Новочебоксарска» на проведение лабораторных анализов по микробиологическим показателям очищенных сточных вод.

Для проведения анализов специалистами МУП «КМ г.Новочебоксарска» определены места отбора проб: в месте выпуска очищенных сточных вод, 100 м вверх и 100 м вниз по течению р. Кошлаушка от места выпуска очищенных сточных вод.

Данные по лабораторным исследованиям показателей качества очищенных сточных вод за последние несколько лет сведены в таблице ниже.

Таблица 2.3.8.1 - Показатели качества очистки сточных вод пгт.Ибреси

| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №76С от 09.04.2021 | выход сточных вод после ОС | 31.03.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 2 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №196С от 27.09.2021 | выход сточных вод после ОС | 17.09.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 3 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №417Д от 30.09.2021 | р.Кошлаушка, выше 100м | 17.09.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 4 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №418Д от 30.09.2021 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 17.09.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 5 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №252С от 01.12.2021 | выход сточных вод после ОС | 24.11.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 6 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №509Д от 02.12.2021 | р.Кошлаушка, выше 100м | 24.11.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 7 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №510Д от 02.12.2021 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 24.11.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 8 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №41С от 11.03.2022 | выход сточных вод после ОС | 01.03.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 9 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №52Д от 11.03.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 10 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №53Д от 11.03.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 11 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №124С от 11.07.2022 | выход сточных вод после ОС | 28.06.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 12 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №210Д от 08.07.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 28.06.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 13 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №211Д от 08.07.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 28.06.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 14 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №190С от 28.09.2022 | выход сточных вод после ОС | 20.09.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 15 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №398Д от 28.09.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 20.09.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| 16 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №397Д от 28.09.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 20.09.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 17 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №254С от 22.11.2022 | выход сточных вод после ОС | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 18 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №461Д от 22.11.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 19 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №462Д от 22.11.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 20 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №58С от 28.03.2023 | выход сточных вод после ОС | 16.03.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 21 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №76Д от 27.03.2023 | р.Кошлаушка, выше 100м | 16.03.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 22 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №77Д от 27.03.2023 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 16.03.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 23 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №134С от 27.06.2023 | выход сточных вод после ОС | 22.06.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 24 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №305Д от 27.06.2023 | р.Кошлаушка, выше 100м | 22.06.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 25 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №306Д от 27.06.2023 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 22.06.2023 | химико- бактериологические | Да |  |

Как видно из таблицы выше, все предоставленные результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

В 2015 г. выполнен ввод в эксплуатацию станции биологической очистки сточных вод проектной производительностью 1000 м³/сут (фактическая мощность – 720 м³/сут) в пгт.Ибреси. Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод предназначен для полной биологической очистки бытовых сточных вод с качеством, соответствующим нормам для сброса очищенных сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного назначения. На очистных сооружениях предусматривается полный цикл очистки сточных вод, включающий в себя механическую, биологическую очистку с комплексом доочистки, обеззараживания очищенных сточных вод, обработкой и обезвоживанием осадков.

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных сточных вод, на очистных сооружениях предусматривается комбинированная технологическая схема, сочетающая глубокую 2-х стадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание сточных вод. Качество очищенной сточной воды удовлетворяет условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, а также позволяет повторно использовать очищенные сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе в технологическом процессе механического обезвоживания осадка. В схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное промышленное оборудование. Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной заводской готовности, обработка осадка производится на ленточных фильтр-прессах с предварительной стадией промежуточного уплотнения в аэробном накопителе-уплотнителе осадка

Таким образом, введенные в эксплуатацию в 2015 г. очистные сооружения позволяют своевременно отводить сточные воды от жилой застройки, предприятий и учреждений пгт.Ибреси, не допуская сброса неочищенного стока в водные объекты, что позволяет избежать негативного воздействия сточных вод на окружающую среду.

2.3.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Таблица 2.3.10 – Тариф на водоотведение

| Наименование района (города)/предприятия Чувашской Республики |  | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующий тариф на 31.12.2023 г. | 2024 г |  | Рост(снижение) в % |
|  |  |  | 01.01.2024 г. -30.06.2024 г. | 01.07.2024 г. -31.12.2024 г. | 01.07.2024 к31.12.2023 г |
| Ибресинский район |  |  |  |  |  |
| ООО "Каналсеть+" | без доп. НДС | 31,33 | 31,33 | 32,62 | 104,1% |

2.3.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

По данным схемы водоотведения эксплуатация системы централизованного водоотведения Ибресинского муниципального округа территориального отдела сопровождается следующими техническими и технологическими проблемами, влияющими на безопасную и бесперебойную работу системы.

Требуется проведение реконструкции насосного оборудования БОС пгт.Ибреси с заменой импортного оборудования на оборудование Российских производителей для повышения надежности работы оборудования и его ремонтопригодности.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. В связи с высокой степенью износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды. Для эффективного функционирования и повышения надежности работы систем водоотведения необходимо проведение комплексных мероприятий по реконструкции канализационных сетей, а также сооружений на них.

2.4. Краткий анализ существующего состояния систем электроснабжение

2.4.1. Институциональная структура

На территории Ибресинского муниципального округа электроснабжение потребителей осуществляет Филиал ПАО «Россети Волга» -Чувашэнерго

2.4.2 Характеристика системы

Источниками электроснабжения Ибресинского муниципального округа являются электрические подстанции ПС 110/10 кВ Буинск, ПС 110/10 кВ Ибреси, ПС 110/10 кВ Рассвет.

Характеристики источников электроснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4.2.1 - Характеристики источников электроснабжения Ибресинского муниципального округа.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование трансформатора | S ном, МВ·А | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ Буинск | Т-1 | 6,3 | 1963 |
|  |  | Т-2 | 10 | 1971 |
| 2 | ПС 110/10 кВ Ибреси | Т-1 | 10 | 1967 |
|  |  | Т-2 | 10 | 1998 |
| 3 | ПС 110/10 кВ Рассвет | Т-1 | 10 | 1978 |
|  |  | Т-2 | 10 | 1978 |

Всего в муниципальном округе имеется 3 подстанций, на которых установлены 6 трансформаторов общей мощностью 56,3 МВА. По сетям 10 кВ запитаны РП, ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.

Питание электрических подстанций осуществляется по линии ВЛ-110 кВ "Канаш-Буинск" с заходами на ПС Ибреси и ПС Рассвет.

Источники генерации электроэнергии на территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

2.4.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Данные по балансам за 2023 год отстствуют.

2.4.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 100%.

2.4.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Электроснабжение территории Ибресинского муниципального округа выполнено в соответствии со схемой электроснабжения.

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

На момент разработки программы комплексного развития дефицита потребления электроэнергии объектами жилого и общественного назначения в округе не наблюдается.

2.4.7 Надежность работы коммунальной системы

Основным условием бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения является их надежное и бесперебойное электроснабжение.

В соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации

- в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта):

Электро-приемники первой категории– электро-приемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории– электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Приоритетом при определении социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения сельского поселения, в отношении которых разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения, пользуются объекты первой категории (перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей) и первой особой категории надежности электроснабжения (бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей), к которым относится большинство объектов здравоохранения сельского поселения.

Надежность работы систем электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения зависит от надежности работы ее отдельных элементов. При этом отказ в работе одного элемента не должен приводить к прекращению работоспособности всей системы, что может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, дисбаланс сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Важным фактором в обеспечении бесперебойного электроснабжения указанных выше объектов является наличие технической возможности перевода электрических нагрузок на резервный источник питания в случае повреждения на основном вводе.

Резервирование осуществляется обеспечением электроэнергией от двух и более независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ и установкой устройств автоматического ввода резерва.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов; - последствиям (включая возможную гибель людей).

2.4.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

• отклонение напряжения от своего номинального значения;

• колебания напряжения от номинала;

• не синусоидальность напряжения;

• не симметрия напряжений;

• отклонение частоты от своего номинального значения;

• длительность провала напряжения;

• импульс напряжения;

• временное перенапряжение.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

• допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энерго-снабжающих, энерго-бытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

• срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2.4.9 Воздействие на окружающую среду

К негативному физическому воздействию на окружающую среду системы эл. снабжения относится вредное воздействие шума, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующего излучения, электрических, электромагнитных, магнитных полей и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

Помимо факторов непосредственного влияния электричества на окружающую среду, можно отметить также нанесение вреда экологии в результате возникновения аварийных ситуаций, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды вредными веществами, применяемыми в электроустановках. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву.

2.4.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Согласно постановлению Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам от 08.04.2024 №12-4/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2024 год» тарифы на электрическую энергию представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4.10.1 - Тариф на электрическую энергию

| №п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.05.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |
|  |  |  | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |  | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |  |  |  | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |  | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф |  | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 4,58 |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона |  | 2,56 |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 4,81 |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона |  | 4,05 |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона |  | 2,56 |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  | 3,52 | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 |  | 3,10 | 3,89 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  | 3,52 |  | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 |  | 2,11 | 3,11 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 |  | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 |  | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 |  | 2,11 | 3,11 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иныхспециализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества многоквартирных домов;наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общегопользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | (пиковая иполупиковая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Одноставочныйтариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковаязона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |

2.4.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

- Высокая степень износа воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.

2.5. Краткий анализ существующего состояния систем газоснабжения

2.5.1. Институциональная структура

На территории Ибресинского муниципального округа услуги по газоснабжению оказывает АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

2.5.2 Характеристика системы

По данным АО «Газпром газораспределение Чебоксары» перечень населенных пунктов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, газифицированных природным газом и предлагаемых к газификации в объеме разрабатываемой схемы газификации муниципального образования представлен в таблице ниже.

Таблица 2.5.2.1 - перечень населенных пунктов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, газифицированных природным газом и предлагаемых к газификации в объеме разрабатываемой схемы газификации муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность сетей км. | Примечание (газифицирован/требует газификации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Айбечи, д | 10,096 | газифицирован |
| 2 | Алшихово, п | 1,207 | газифицирован |
| 3 | Андреевка, д | 5,334 | газифицирован |
| 4 | Андрюшево, д | 18,802 | газифицирован |
| 5 | Березовка, п | 2,329 | газифицирован |
| 6 | Большие Абакасы, д | 11,648 | газифицирован |
| 7 | Бугуян, п | 46,49 | газифицирован |
| 8 | Буинск, пгт | 20,792 | газифицирован |
| 9 | Верхнее Кляшево, д | 4,223 | газифицирован |
| 10 | Вудоялы, д | 8,15 | газифицирован |
| 11 | Ибреси, пгт | 125,558 | газифицирован |
| 12 | Калининовка, п | 1,653 | газифицирован |
| 13 | Климово, с | 11,746 | газифицирован |
| 14 | Кожакпось, п | 0,711 | газифицирован |
| 15 | Костер, п | 2,005 | газифицирован |
| 16 | Кошмаш-Тойси, д | 3,89 | газифицирован |
| 17 | Красная Заря, п. |  | не газифицирован |
| 18 | Кубня, д | 5,974 | газифицирован |
| 19 | Ленино, п | 0,993 | газифицирован |
| 20 | Липовка, п | 4,824 | газифицирован |
| 21 | Малиновка, п | 1,938 | газифицирован |
| 22 | Малое Батырево, д | 1,693 | газифицирован |
| 23 | Малые Кармалы, с | 6,41 | газифицирован |
| 24 | Малый Кукшум, д | 2,088 | газифицирован |
| 25 | Мерезень, п | 0,83 | газифицирован |
| 26 | Мирный, п |  | не газифицирован |
| 27 | Молния, п | 2,243 | газифицирован |
| 28 | Нижнее Кляшево, д | 0,766 | газифицирован |
| 29 | Нижние Абакасы, д | 4,628 | газифицирован |
| 30 | Новая жизнь, п | 1,529 | газифицирован |
| 31 | Новое Климово, д | 1,379 | газифицирован |
| 32 | Новое Чурашево, с | 19,286 | газифицирован |
| 33 | Новые Высли, д | 5,981 | газифицирован |
| 34 | Огонек, п | 2,884 | газифицирован |
| 35 | Орел, п | 1,051 | газифицирован |
| 36 | Первомайск, п |  | не газифицирован |
| 37 | Паральша, п |  | не газифицирован |
| 38 | Русские Тимяши, д | 2,523 | газифицирован |
| 39 | Савка, д | 5,024 | газифицирован |
| 40 | Сехнер, п |  | не газифицирован |
| 41 | Сирикли, д | 20,331 | газифицирован |
| 42 | Смычка, д | 1,643 | газифицирован |
| 43 | Сосновка, д | 3,515 | газифицирован |
| 44 | Спотара, п |  | не газифицирован |
| 45 | Сюрбеевка, д | 2,713 | газифицирован |
| 46 | Тарнвар, п | 1,972 | газифицирован |
| 47 | Тойси-Паразуси, д | 8,617 | газифицирован |
| 48 | Тымар, п | 1,734 | газифицирован |
| 49 | Хомбусь-Батырево, с | 4,488 | газифицирован |
| 50 | Хом-Яндобы, д | 4,561 | газифицирован |
| 51 | Хормалы, с | 17,568 | газифицирован |
| 52 | Чувашские Тимяши, д | 11,335 | газифицирован |
| 53 | Шибегечи, д | 13,378 | газифицирован |
| 54 | Ширтаны, д | 7,294 | газифицирован |
| 55 | Шоркасы, д | 2,646 | газифицирован |
| 56 | Эконом, п | 2,542 | газифицирован |
| 57 | XI лет Чувашии | 1,795 | газифицирован |
|  | ВСЕГО | 452,810 |  |

Таблица 2.5.2.2 – Система газоснабжения Чувашской респулики

| Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики |  |
| --- | --- |
| Система газоснабжения (СГ) |  |
| Количество объектов газораспределения: |  |
| ГРП – газораспредительные пункты | 41 |
| ГРС - газораспредительные станции | 4 (Ибреси, Порецкое, Вурнары, Комсомольское)* |
| ГРУ- газораспредительные узлы | - |
| ГРУ- газорегуляторные установки | 19 |
| ГРШ - шкафной регуляторный пункт | 74 |
| Протяженность сетей газоснабжения (км) | 580,15 (всего); 452,81 (в границах населенных пунктов) |
| Количество и наименования ресурсоснабжающих организаций (производство, транспортировка, сбыт населению, обслуживание сетей) | 2 (АО «Газпром газораспределение Чебоксары» ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары») |

*- на территории Ибресинского муниципального округа расположена 1 ГРС - ГРС Ибреси,

4 ГРС (Ибреси, Порецкое, Вурнары, Комсомольское) снабжают газом населенные пункты Ибресинского муниципального округа

Газоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется природным газом. Источником централизованного газоснабжения является ГРС «Ибреси».

В муниципальный округ сетевой природный газ поступает по газопроводу высокого давления.

Таблица 2.5.2.3 - Перечень источников газоснабжения Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Название ГРС | Проектная производительность, тыс.м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/час | Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ибреси | 27,6 | 8 | 0,008 | 19,592 |

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

2.5.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Уровень газификации района находится на высоком уровне – 80% населенных пунктов. В настоящее время на территории Ибресинского муниципального района не газифицированы следующие населенные пункты: пос. Красная Заря, пос. Первомайск, пос. Спотара, пос. Сехнер, пос. Мирный.

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Шемуршинского района» и составляет 31 м3/мес, на человека.

Таблица 2.5.3.1 - Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)

| Наименование района | Численность населения, человек | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок | на расчетный срок |
| Ибресинский МО | 18000 | 6696000 |

Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок – 6,696 млн. м3/год.

2.5.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Информация о доле объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета в генеральном плане отсутсвует.

2.5.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Газоснабжение населенных пунктов муниципального округа производится как активно строящимися сетями газоснабжения, так и сжиженным газом, доставляемым на пункт обмена баллонов.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

2.5.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Данные о дефицитах и резервах системы газоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в Генеральном плане отсутствуют.

2.5.7 Надежность работы коммунальной системы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования. Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации.

Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов. В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний. Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью. Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Природный газ потребителям подается  в соответствии показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

2.5.9 воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

2.5.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Согласно постановлению Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12.12.2023 №73-21/г, розничные цены на газ, реализуемый населению представлены ниже.

2.5.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Анализ существующего положения показывает, что система находится в удовлетворительном состоянии и обеспечивает необходимый уровень обслуживания, при этом имеется необходимость в ее развитии в соответствии с динамикой численности населения и пространственным развитием территории муниципального округа.

2.6. Краткий анализ существующего состояния систем сбора и утилизации ТБО

2.6.1. Институциональная структура

На территории Ибресинского муниципального округа услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оказывает ООО «Ситиматик Чувашия»

2.6.2 Характеристика системы

По данным администрации на территории Ибресинского муниципального округа расположены площадки накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 25.12.2023 №1409.

Таблица 2.6.2.1 - Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

| № п/п | Адрес | общее количество контейнеров | объем | из них в муниц-ной собственности (от общего кол-ва) | для раздельного сбора отходов (от общего кол-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айбечское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, д.32, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 2 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, д. 28а, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 3 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Центральная, д.25в, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 4 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Центральная, д.26, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 5 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Южная, д.20, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 6 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Восточная, д.16 | 6 | 1,1 | 6 | 0 |
| 7 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи,Кладбище | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 8 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Центральная, д.10в | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 9 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Восточная, д.23 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 10 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Московская, д.8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 11 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Московская, д.26а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 12 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Садовая , д.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 13 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул. Лесная, д.1, Кладбище | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 14 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Садовая,д.34 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 15 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Садовая,д.11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 16 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Советская,д.1а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 17 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,пер.Советский,д.3а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 18 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Гагарина,д.1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 19 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Зеленая,д.1 | 6 | 1,1 | 6 | 0 |
| 20 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Южная,д.16 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 21 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Гагарина,д.48 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 22 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, д.35 (МБОУ "Айбечская СОШ") | 1 | 0,75 | 1 | 1 |
| 23 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Советская, д.40 (ИП Гаврилова В.А,) | 0,75 | 1 | 0 | 0 |
| Андреевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 24 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Молодежная, д.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 25 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Молодежная, д.5 | 3 | 1,1 | 2 | 0 |
| 26 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.20 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 27 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.67 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 28 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Колхозная, д.1а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 29 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Кошмаш-Тойси, ул. Чапаева, д.21а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 30 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Кошмаш-Тойси, ул. Лесная, д.11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 31 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Кошмаш-Тойси, ул. Речная, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 32 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сюрбеевка, ул. Хузангая, д.1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 33 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сюрбеевка, ул. Газопроводная, д.7 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 34 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сюрбеевка, ул. Горького, д.40 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 35 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Малое Батырево, ул. Эльгера, д.17 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 36 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Малое Батырево, ул. Эльгера, д.36 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 37 | Чувашская Республика, Ибресинский район, пос. Кожакпось, ул. Лесная, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 38 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.1б (ИП Ялалдинов И.Р.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 39 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.60 (ИП Коннова Н.М.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Березовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 40 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Молодежная, д.10 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 41 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Молодежная, д.23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 42 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Солнечная, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 43 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Школьная, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 44 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Лесная, д.4 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 45 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Красная Заря, ул. Мира, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 46 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Красная Заря, ул. Мира, д.21 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 47 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Орел, ул. Овражная, д.16 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 48 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Новая жизнь, ул. Новая, д.8 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 49 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Новая жизнь, ул. Новая, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 50 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Новая жизнь, ул. Новая, д.40 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 51 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. ХI лет Чувашии, ул. Мирная, д.16 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 52 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Калиновка, ул. Лесная, д.15 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 53 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Красная Заря | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 54 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Орел | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 55 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Березовка | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 56 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. 11 лет Чувашии | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 57 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Калиновка | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 58 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Солнечная, 38 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| Большеабакасинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 59 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Эльгера, 96 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 60 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Эльгера, 59 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 61 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Эльгера, 29 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 62 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Советская, 44 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 63 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Ленина, 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 64 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, переул. Мирный | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 65 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Комсомольская, 2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 66 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.БольшиеАбакасы,ул. Октябрьская, 3 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 67 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Комсомольская , 32 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 68 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбищед.Большие Абакасы, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 69 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Шоркасы, ул. Ленина,27 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 70 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище д. Шоркасы, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 71 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Шибегечи, ул.Пионерская, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 72 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.НижниеАбакасы,ул.Советская, 55 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 73 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Молния, ул.Октябрьская, 25 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 74 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Молния, ул.Луговая | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 75 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбищеп.Молния | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 76 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.НижниеАбакасы,ул.Ленина, д.79 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 77 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.НижниеАбакасы,кладбище | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 78 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул.Красноармейская, д.35 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 79 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул.Мира, д.8 (МБОУ "Большеабакасинская ООШ") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| Буинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 80 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул.Инженерная, д.73 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 81 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Лесная , д. 18 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 82 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Лесная , д. 56 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 83 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Мичурина , д. 13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 84 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Комсомольская , д. 19 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 85 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Карла Маркса , д. 14 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 86 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Карла Маркса , д. 72 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 87 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Ленина , д. 13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 88 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Ленина, д. 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 89 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Крупской, д. 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 90 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Калинина, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 91 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Калинина, д. 27 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 92 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Калинина, д. 46 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 93 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Горняка, д. 20 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 94 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. 40 лет Октября , д. 11 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 95 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Заводская, д. 26 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 96 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Заводская, д.18 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 97 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, Православное кладбище | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 98 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, Мусульманское кладбище | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 99 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Заводская, д.8 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 100 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, станция пост. ЭЦ РЖД | 1 |  | 0 | 0 |
| 101 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Горняка, д.9 (МБОУ Буинская "ООШ") | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| Кировское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 102 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Бугуяны ул. Кирова, д. 8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 103 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуяны ул. Кирова, д. 33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 104 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуяны ул. Заречная, д. 37 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 105 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуяны ул. Заречная, д. 19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 106 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Тарвар ул. Карла Маркса, д. 5а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 107 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Эконом ул. Молодежная, д. 2а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 108 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Эконом ул. Ульянова, д. 8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 109 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Спотары ул. Заводская, д. 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 110 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Спотары ул. Заводская ,32 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 111 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Эконом, кладбище | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 112 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Тарнвар, кладбище | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 113 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуян, кладбище | 3 | 0,75 | 3 | 0 |
| Климовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 114 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Молодежная, напр.д 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 115 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Школьная, рядом с д. 7а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 116 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 95 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 117 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 30 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 118 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 21 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 119 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 120 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Советская, 25 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 121 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Комсомольская,18 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 122 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Заводская , 4 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 123 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово (кладбище) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 124 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул. Ленина, возле дома 30а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 125 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул. Ленина, между домами 59 и 61а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 126 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул.Ленина, напротив дома 80 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 127 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Лесная, напротив дома 15а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 128 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул. Энгельса между домами 18 и 20 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 129 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Пушкина между домами 25 и 27 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 130 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 131 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Мерезень, Ул. Новая рядом с домом 23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 132 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Алшихово, Ул. Лесная рядом с домом 1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 133 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Полева, д.1 (ООО "Рассвет") | 2 | 1,1 | 0 | 0 |
| 134 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Комсомольская, д.34 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 135 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Кооперативная, д.10 (дом културы) | 1 | 1,1 | 0 | 0 |
| 136 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Школьная,16-17 (МБОУ "Климовская СОШ") | 1 | 1,1 | 0 | 0 |
| 137 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Карла Маркса, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| Малокармалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 138 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Евсевьева, напротив д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 139 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Евсевьева, д.41 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 140 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Евсевьева, рядом территории церкви | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 141 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы,ул.Евсевьева, д.122 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 142 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 143 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.55 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 144 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.87 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 145 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.111 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 146 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Комсомольская , д.33 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 147 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Луговая, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 148 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Школьная, д.3а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 149 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Юбилейная, д.6 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 150 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 151 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.34 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 152 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.73 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 153 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Центральная, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 154 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Центральная, д.26 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 155 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Центральная, д.69 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 156 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Молодежная, д.11 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 157 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Молодежная, д.33 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 158 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Малиновка, ул. Лесная, д.10 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 159 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Малиновка, ул. Лесная, д.50 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 160 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Смычка, ул. Полевая, д.17 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 161 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Смычка, ул. Полевая, д.39 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 162 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.12 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 163 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.34 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 164 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.44 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 165 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.53 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 166 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Константинова, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 167 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Константинова, д.35 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 168 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Заводская, д.5 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 169 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Школьная, д.1 (МБОУ "Малокармалинская СОШ) | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 170 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Евсевьева, д.37а (ИП Копеев Ю.П.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 171 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Малиновка,ул. Лесная, д.26 (ООО "Агрофирма "Заря") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 172 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.18 (ИП Копеев Ю.П.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Новочурашевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 173 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Чернореченская, д.17 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 174 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Лесная, д.20 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 175 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Первомайская, д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 176 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Яргаева, д.16 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 177 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Канашская, д.14 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 178 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,,ул. Ленина, д.7 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 179 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. НовочеЧурашево,ул. Ленина, д.15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 180 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ленина, д.36 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 181 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Кирова, д.29 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 182 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Кирова, д38 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 183 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ворошилова, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 184 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ворошилова, д.42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 185 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ворошилова, д.86 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 186 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Космонавта Николаева А.Г., д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 187 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Космонавта Николаева А.Г., д.35 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 188 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Молодежная, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 189 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сирикли ул.Ленина, д.42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 190 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли, ул.Луговая, д.56 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 191 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли, ул.Ленина, д.14 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 192 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Савка, ул. Ленина, при въезде в деревню | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 193 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Новое Климово, ул.Ленина, д.23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 194 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Новое Чурашево (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 195 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 196 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.38, ООО "ВПП" | 10 | 0,75 | 0 | 0 |
| 197 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.34 (МБДОУ "Новочурашевскийдс "Колосок") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 198 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.32 (МБОУ "Новочурашевская СОШ") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 199 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.28б (ИП Лаврентьева Н.И.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 200 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.28а (ООО "Стоматология24+) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 201 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.24 (Колхоз "Красный Партизан") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| Хормалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 202 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Ленина, д. 69 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 203 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Ленина, д. 20 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 204 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Николаева, д. 84 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 205 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Николаева, д. 35а 5 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 206 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Кирова, д. 27а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 207 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Кирова, д. 62 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 208 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Центральная, д. 3 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 209 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Чкалова, д. 36 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 210 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Молодежная, д. 2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 211 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Чкалова, д. 65 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 212 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Комсомольская, д. 2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 213 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Комсомольская, д. 21 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 214 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Комсомольская, д. 54 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 215 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 216 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Ленина, д. 28 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 217 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Центральная, д. 21 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 218 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Центральная, д. 64 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 219 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Речная, д. 4 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 220 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Кирова, д. 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 221 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Кирова, д. 89 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 222 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли (кладбище) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 223 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Заводская, д. 22а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 224 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Ленина, д. 28 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 225 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Лесная, д. 15 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 226 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. п. Ленино ул. Ленина, д. 6 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 227 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ленино, ул. Ленина, д. 23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 228 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Школьная, д.1 (МБОУ Хормалиснкая СОШ) | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 229 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Школьная, д.1а (МБДОУ "Хормалиснкий д/с "Весна"") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 230 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ООО №ППЗ канашский" | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 231 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Центральная, д. 23 | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 232 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Речная, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| Чувашско-Тимяшское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 233 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Ленина. д.23 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 234 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. Ленина, д.50 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 235 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. школьная, д.8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 236 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 237 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Комсомольская. д.11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 238 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Колхозная, д. 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 239 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Русские Тимяши, ул. Мира, д.63 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 240 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Русские Тимяши, ул. Мира, д.33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 241 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Целинная, д. 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 242 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д.35 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 243 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д.60 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 244 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д. 69 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 245 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д. 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 246 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д. 28 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 247 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д.41 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 248 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д. 58 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 249 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. НижнееКляшево, ул. Заречная, д. 15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 250 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. НижнееКляшево, ул. Мира, д.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 251 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. НижнееКляшево, ул. Мира, д. 17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 252 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.НижнееКляшево, ул. Кооперативная, д. 9 (ул. Мира, д.7) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 253 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д45(МБОУ "Чувашскотимяшская СОШ") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 254 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Ленина, д.25а (9 отряд ФПС) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 255 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д.53 | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| Ширтанское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 256 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны, ул. Северная, рядом с домом №15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 257 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны на перекрестке ул. Ленина и ул. Советская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 258 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны, ул. Ленина, рядом с домом №.60 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 259 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны, ул. Ленина, рядом с домом №.93 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 260 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны, ул. Лесная, рядом с домом №.9 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 261 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны,ул. Пионерская,рядом с домом №.2а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 262 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны, ул. Южная рядом с домом №.38 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 263 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Тымар, ул. Мира, рядом с домом №.8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 264 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Тымар, ул. Дружбы,рядом с домом №.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 265 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Огонек, ул. Малиновка, рядом с домом №.16 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 266 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Огонек, ул. Малиновка, рядом с домом №.2а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 267 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Костер, ул. Ленина, рядом с домом №.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 268 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сосновка, ул. Московская,рядом с домом №.1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 269 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сосновка, ул. Зеленая,рядом с домом №.34 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 270 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Сосновка, ул. Зеленая, рядом с домом № 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 271 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Сосновка, ул. Речная, рядом с домом № 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 272 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Малый Кукшум, ул. Чапаева рядом с домом № 20 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 273 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Малый Кукшум, ул. Чапаева рядом с домом № 50 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 274 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сосновка, База отдыха "Верхняя Ферма" | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 275 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Огонек, РТРС | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Ибресинского городское поселение |  |  |  |  |  |
| 276 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, П-к пер.Западный и ул.Железнодорожная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 277 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к пер.Западный и ул. Газопроводная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 278 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, П-к ул.Пушкина и ул. Овражная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 279 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, Перекресток ул. Куйбышева и ул. Кутузова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 280 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пушкина и ул.Фрунзе 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 281 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Воинов-Интернационалистов около дома 14 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 282 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. В.-Интернационалистов и ул. Чернореченская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 283 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Чкалова и ул. Заводская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 284 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул.Кирова и ул.Дзержинского | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 285 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Кутузова и ул. Кирова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 286 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Кутузова и ул. Мира | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 287 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Коминтерна и ул. Дзержинского | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 288 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Куйбышева и ул. Дзержинского | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 289 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пушкина и ул. Чкалова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 290 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул Куйбышева и ул.Чкалова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 291 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Пушкина 19/суворова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 292 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Калинина и ул. Свердлова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 293 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Союзная и ул. Калинина | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 294 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Молодежная около дома 14 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 295 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Молодежная около дома 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 296 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Лесная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 297 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Лесная около дома 13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 298 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Эльгера и ул. Лесная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 299 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Союзная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 300 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Комарова около 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 301 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Свердлова около дома 33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 302 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Свердлова около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 303 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Комарова около дома 38 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 304 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. С.Лазо около дома 4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 305 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса около дома 56 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 306 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Щорса около дома 40 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 307 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Коминтерна около дома 7 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 308 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Гаражная около дома 9 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 309 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Леспромхозная около дома 42 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 310 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Надежды около дома 16 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 311 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Гагарина около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 312 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Калинина около дома 32 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 313 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Калинина и ул. Мичурина | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 314 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Радищева около дома 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 315 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Пер.Октябрьский около дома 10 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 316 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Леспромхозная и ул. Зеленая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 317 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Сосновая и ул. Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 318 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Леспромхозная и ул. Чернореченская 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 319 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Рябиновая около дома 11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 320 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Чернореченскаяул.Чапаева | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 321 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пушкина и ул.Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 322 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Куйбышева около дома 64 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 323 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Коминтерна около дома № 111 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 324 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул Кирова и ул. Чапаева | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 325 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кирова около дома 104 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 326 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кирова около дома 121 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 327 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Советская и ул. Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 328 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Первомайская и ул. Лермонтова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 329 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Первомайская и ул. Октябрьская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 330 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Первомайская и ул. Советская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 331 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Водопроводная и ул. Плеханова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 332 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Октябрьская и ул. Водопроводная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 333 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Водопроводная и ул. Советская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 334 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Крупская и ул. Октябрьская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 335 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Лермонтова около дома 7 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 336 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Советская и ул. Горького | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 337 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Крупская и ул. Плеханова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 338 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Луговая около дома 6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 339 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Солнечная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 340 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Солнечная около дома 40 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 341 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. К-Маркса и ул. Почтовая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 342 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Тельмана и ул. Почтовая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 343 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Водопроводная около дома 36 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 344 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. К-Маркса и ул. Ленина | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 345 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Ленина около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 346 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Ленина и ул. Полевая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 347 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Полевая около дома 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 348 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.К-Маркса около дома 70 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 349 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Ленина и ул. Юбилейная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 350 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Ленина и ул. Новая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 351 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Юбилейная около дома 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 352 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Юбилейная около дома 13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 353 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Майская и ул. 50 лет Победы | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 354 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Новая около дома 40 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 355 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Лесосклада и ул. Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 356 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. 50 лет Победы около дома 6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 357 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Восточная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 358 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Восточная около дома 12 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 359 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. И.Яковлева около дома 38 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 360 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. И.Яковлева около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 361 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Садовая и ул. Илларионова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 362 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пионерская и ул. Почтовая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 363 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса около дома 19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 364 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Парк Культуры и Отдыха | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 365 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Кладбище (новое) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 366 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Кладбище (старое) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 367 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники, д.№21 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 368 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники д.№ 4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 369 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники д.№6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 370 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники д.№8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 371 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№31 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 372 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№25 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 373 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 374 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 375 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Почтовая д.№1 (ООО "УК"/ ИП Иванова М.В.) | 4 | 1,1/075 | 3 | 0 |
| 376 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Пионерская д.№29 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 377 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Пионерская д.№22 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 378 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 379 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 380 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№11,15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 381 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№9 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 382 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 383 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№51 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 384 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№49 | 2 | 1,1 | 2 |  |
| 385 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №53 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 386 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №63 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 387 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Энгельса д.№67 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 388 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д.№71 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 389 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Герцена д.№8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 390 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Мира д.№25А | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 391 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Мира д.№33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 392 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Воинов-Интернационалистов д. № 17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 393 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Воинов-Интернационалистов д. № 19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 394 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Илларионова д.№3 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 395 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Дмитрова д.№13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 396 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кирова д.№28А | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 397 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Дзержинского д.№4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 398 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Коминтерна д.№10 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 399 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Советская д. №36 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 400 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Маресьева д.№65 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 401 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№5 (ООО "УК/Ресторан "Чекес") | 4 | 1,1/0,75 | 3 | 0 |
| 402 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Комсомольская д.№8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 403 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №8а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 404 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №9 (Православный приход) | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 405 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Ибреси, станция пост. ЭЦ РЖД | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 406 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №19А (ИП Иванова М.В.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 407 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 408 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №1Б (Филиал ПАО Россети Волга) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 409 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 21 (ИП Орлов Э.А)/Адм. Гор. Пос. | 11 | 1,1/0,75 | 6 | 0 |
| 410 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 23 (ПАО "Сбербанк"/ООО Центр) | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 411 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 41Б (БТИ Ибресинского района/АО "Тандер) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 412 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 47 (ИП Кудашкин В.А) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 413 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 49а (ООО "РТО") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 414 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.6 (МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского МО") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 415 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.4 (МБОУ "Ибресинская СОШ №1) | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 416 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.3а (Ибресинская ДШИ) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 417 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.3 (УСД в Чувашской Республике-Чувашии) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 418 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.1 (АО "Россельхозбанк") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 419 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Советская, д.35 (ООО "Фьюжн") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 420 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Советская, д.21 (МБДОУ "Ибресинский д/с "Рябинка") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 421 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники, д.20 (МБДОУ "Ибресинский д/с "Солнышко") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 422 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники, д.13 (ООО "Строймонтаж"/ООО "Алтэцца") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 423 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Свердлова, д.8 (БУ "Ибресинская ЦРБ") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 424 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Садовая, д.7 (ООО "Дом Быта "Мария"/ООО "Альбион-2002) | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 425 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Садовая, д.6 (Госслужба по Чувашии по делам юстиции/Редакци "За Победу") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 426 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Садовая, д.3 (ОМВД по Ибресинскому району/УФССП по Чувашской Республике) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 427 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Никольская, д.9 ("ФОК "Патвар") | 2 | 1,1 | 0 | 0 |
| 428 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Мира, д.23 (МБОУ "Ибресинская СОШ№2) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 429 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.21а (ООО "Ресторан "Чекес") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 430 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.6 (ИП Кириллова И.М./ООО "Февраль") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 431 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.55 (Ибресинское РАЙПО) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 432 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.53б (ИП Лаврентьева Н.И) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 434 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.41 (Почта России/ПАО "Ростелеком") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 435 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.39 ("ЦБС Ибресинского района") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 436 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.37 (Ибресинский ресторан "Чекес") | 7 | 0,75 | 0 | 0 |
| 437 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.31 а (ООО "ТК ЛЕТО") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 438 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Леспромхозная, д.18 (ООО "Энергия" | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 439 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Ленина, д.67 ( ООО "Торнадо") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 440 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кооперативная, д.28 (МЧС пож.часть) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 441 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кооперативная, д.27/1 (ЦСОН, Центра соц. защиты населения) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 442 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кооперативная, д.27 (БУ "Ибресинская ЦРБ") | 8 | 0,75 | 0 | 0 |
| 443 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.49 (ПНИ Ибресинский) | 6 | 0,75 | 0 | 0 |
| 444 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.39 (СББЖ) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 445 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.33 (Коррекц. школа) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 446 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.37 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 447 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.23(ЦЖКУ Минобороны России) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 448 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.19 (ОМВД России по ЧР) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 449 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 450 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.1 (ООО "Февраль") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 451 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кирова, д.70 (МБДОУ "Ибресинский д/с "Радуга") | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 452 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.К. Маркса, д.2а (Хлебозавод) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 453 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Илларионова, д.3а (ООО "Бриз") | 4 | 0,75 | 0 | 0 |
| 454 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Илларионова, д.2а (ФОК "Патвар") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 455 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Герцена, д.1 (ИП Матвеева С.Г.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 456 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Газопроводная, д.1 (Филиал АО "Газпроммежрегионгаз-Чебоксары в пгт. Вурнары") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 457 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Водопроводная, д.18а (ИП Захарова Т.М) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Планируемые места(площадки) |  |  |  |  |  |
| 1 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Маресьева, д.32 (ООО "Энергия") | 3 | 1,1 | 0 | 0 |
| 2 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 лево | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 3 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 лево | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 4 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 лево | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 5 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 право | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 6 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 право | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 7 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 право | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 8 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли, ул.Ленина, д.71 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО) являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

На территории Чувашской Республики располагаются 12 объектов размещения ТКО, зарегистрированных в ГРОРО, в том числе один полигон совместного размещения ТКО и промышленных отходов в пгт. Вурнары, 4 санкционированные свалки в населенных пунктах - д. Шумерля, д. Новая Тюрлема, д. Булдеево, с. Порецкое.

На территории муниципальных образований Чувашской Республики сбор и первичное накопление ТКО осуществляется в местах накопления в мусорные контейнеры. Далее специализированным транспортом отходы вывозятся на объекты обработки и размещения отходов.

АО «Ситиматик» в лице своего Филиала в Чувашской Республике сортирует ТКО в г. Новочебоксарске на мусоросортировочном комплексе мощностью 150 тыс. тонн в год, в городе Чебоксары организована мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью не менее 150 тыс. тонн в год.

Созданные объекты позволяют выполнять сбор и переработку ТКО с территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, Чебоксарского, Мариинско-Посадского муниципальных округов, что составляет более 80 % образующихся в Чувашской Республике ТКО.

В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект «Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта «Экология», в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.

Жителям республики по проекту будет предложено разделять ТКО на два потока – пищевые (сырые) отходы и непищевые (сухие).

Планируется создать экотехнопарк кластерного типа с целью создания дополнительных производственно-технических комплексов по глубокой переработке отходов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Новочебоксарск Чувашской Республики. Для решения этой задачи выделен земельный участок в г. Новочебоксарск общей площадью 110 га.

Два потока отходов ТКО, предполагается, будут поступать для глубокой переработки в экотехнопарк.

Согласно перспективной схеме потоков с 2024 года отходы ТКО будут поступать на мусоросортировочный комплекс с предварительной сортировкой (МСК) в с. Батырево Батыревского муниципального округа. МСК мощностью до 30 000 т/г. Затем отходы будут направляться частично на полигон ТКО в г. Новочебоксарск, частично на объект по переработке ТКО в RDF (г. Новочебоксарск).

RDF топливо производят на мусоросортировочных комплексах. Из общей массы ТКО удаляют органические отходы, легко извлекаемые востребованные виды пластика, макулатуру, перерабатываемые фракции с низкой теплотворностью (металл, стекло) и неперерабатываемые компоненты — камни, песок, керамику. Оставшееся прессуют в брикеты, крошат на мелкие хлопья или делают гранулы.

Использовать RDF возможно в качестве горючего для котельных установок, а также на промышленных производствах, где требуются высокие температурные режимы.

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют скотомогильники.

2.6.3 Балансы мощности коммунального ресурса

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема упаковочных материалов в ТКО.

В настоящем разделе норма накопления ТКО от населения принимается в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Чувашской республики от 31.05.2024 №383 «об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашско Республики».

Таблица 2.6.3.1 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории чувашской республики

| № п/п | Наименование категории потребителей | Расчетная единица | Норматив накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м/год | кг/год |
| 1. | Научноисследовательские.проектныеинститутыи конструкторские бюро | 1 квадратный метр общей площади | 0,0590 | 4,73 |
| 2. | Банки, финансовые учреждения | 1 квадратныйметр общей пло щади | 0,0947 | 7,47 |
| 3 | Отделения связи | 1 квадратный метр общей площади | 0,0678 | 5,50 |
| 4. | Административные, офисные учре ждения | 1 квадратный метр общей площади | 0,0509 | 3,94 |
| 5. | Продовольственный vrаrазин | 1 квадратный метр общей площади | 0,3075 | 23,66 |
| 6. | Промтоварный магазин | 1 квадратный l\teтp общей площади | 0,1349 | 8,37 |
| 7. | Павильон | 1 квадратный метр общей площади | 0,3079 | 24,87 |
| 8. | Супермаркет (универмаг) | 1 квадратный метр общей площади | 0,2339 | 25,30 |
| 9. | Рынки продовольственные | 1 квадратный метробщей площади | 0,1227 | 15,63 |
| 10. | Рынки промтоварные | 1 квадратный метробщей площади | 0,0833 | 8,77 |
| 11. | Автомастерские, шиноl\юнтажная ма стерская, станция технического об служивания | 1 квадратный метр общей пло щади | 0,0224 | 2,40 |
| 12. | Имущество религиозного назначения | 1 квадратный:.1етр общей площади | 0,0310 | 3,28 |
| 13. | Автозаправочные станции | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0758 | 6,66 |
| 14. | Автостоянки и парковки | 1квадратный метр общей площади | 0,0048 | 0,46 |
| 15. | Гаражи, парковки закрытого типа | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0093 | 1,13 |
| 16. | Автоl\юйка | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,0365 | 3,29 |
| 17. | Железнодорожныеиавтовокзалы, аэропорты, речные порты | 1квадратный метр общей площади | 0,0907 | 7,84 |
| l 8. | Дошкольноеобразовательное учре ждение | 1квадратный метробщей площади | 0,0334 | 4,01 |
| 19. | Общеобразовательное учреждение | lквадратный метр общей пло щади | 0,0149 | 1,74 |
| 20. | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и по слевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1квадратный метр общей пло шади | 0,0061 | 0,61 |
| 21. | Детские дома, интернаты | 1квадратный метр общей площади | 0,0691 | 8,04 |
| 22. | Клубы, кинотеатры, концертные за лы. театры, цирки | 1 квадратный 1етр общей пло щади | 0,0711 | 5,79 |
| 23. | Библиотеки, архивы | 1квадратный метр общей площади | 0,0274 | 2,37 |
| 24. | Выставочные залы, музеи | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0204 | 1,63 |
| 25. | Спортивные арены, стадионы | lквадратный метр общей пло щади | 0,0509 | 4,49 |
| 26. | Спортивныеклубы,центры,КО!\1плексы | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,0417 | 2,90 |
| 27. | Зоопарк, ботанический сад | ]квадратныйметр общей пло щади | 0,0057 | 0,50 |
| 28. | Пансионаты, дома отдыха, туристи ческие базы | 1квадратныйl\teтp общей пло щади | 0,0702 | 7,28 |
| 29. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1квадратный метр общей площади | о,1839 | 20,69 |
| 30. | Мастерские по ремонту бытовой икомпьютерной техники | 1квадратный метр общей площади | 0,0880 | 7,02 |
| 31. | Мастерские по ремонту обуви, клю чей, часов и прочие | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,1668 | 13,54 |
| 32. | Ремонт и пошив одежды | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,0862 | 7,02 |
| 33. | Химчистки и прачечные | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0990 | 10,08 |
| 34. | Парикмахерские, косметические са лоны, салоны красоты | 1квадратный метр общей площади | о,1171 | 8,48 |
| 35. | Гостиницы | 1квадратный метр общей площади | 0,1243 | 13,87 |
| 36. | Общежития | 1квадратный метр общей площади | 0,0907 | 10,87 |
| 37. | Бани, сауны | 1квадратный метр общей площади | 0,0604 | 6,08 |
| 38. | Кладбища | 1квадратный!\1етр общей площади | 0,0020 | 0,19 |
| 39. | Организации, оказывающие ритуаль ные услуги | 1квадратный метр общей площади | 0,0702 | 5,90 |
| 40. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0011 | 0,14 |
| 41. | Предприятияиныхотраслейпро мышленности | 1квадратный метробщей площади | 0,0460 | 4,38 |
| 42. | Жилые помещения в мноrоквартир ных домах | 1 проживающий | 1,7500 | 218,95 |
| 43. | Жилые дома | 1 проживающий | 2,0411 | 256,90 |

Оценка объемов образования ТКО проводится с целью определения потребности в контейнерах, специализированном транспорте для сбора и вывоза ТКО, а также для определения необходимой мощности объектов обращения с отходами.

Так как на территории муниципального округа нормы накопления ЖБО не утверждены, то в расчётах средняя рекомендуемая норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде принимается 3,25 м3/год на 1 человека.

По данным, преоставленным Администрацией Ибресинского муниципального округа объем образования ТКО представлен в таблице ниже.

Таблица 2.6.3.2 - Объёмы образования ТКО

| Показатель | е.и. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ТКО | Тыс.куб.м/год | 34,041 | 38,591 | 40,02 | 41,0 | 43,0 | 45,0 |

2.6.4 Надежность работы коммунальной системы

В черте муниципального округа имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории муниципального округа на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

2.6.5 Воздействие на окружающую среду

Полигоны твердых бытовых отходов сами по себе относятся к природоохранным сооружениям. В то же время для выполнения ими водоохранных функций в проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

К числу таких мероприятий относятся:

- Устройство надежной гидроизоляции основания полигона исключает попадание фильтрата в грунтовые воды.

- На выезде с территории полигона оборудован дезбарьер для обеззараживания колес транспорта.

- Ограждение полигона.

- Кольцевое обвалование.

- По периметру площадки складирования предусмотрена зеленая зона. Для обеспечения контроля высота стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава в зеленой зоне устроены наблюдательные скважины.

Также на окружающую среду негативно влияют несанкционированные свалки. Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

2.6.6 Тарифы коммунального ресурса

Установленные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике для общества с ограниченной отетственностью «Ситиматик Чувашия» на 2025 год, согласно постановлению государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №83-16/в, приведены в таблице 2.6.6.1

Таблица - 2.6.6.1 Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую ООО «Ситиматик Чувашия»

| №п/п | Наименование регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единица измерения | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, рублей* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2025по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Ситиматик Чувашия» |  |  |  |
| 1.1. | rютребители, кроме населения | куб.м | 409,61 | 430,12 |
| 1.2. | Население | куб.м | 409,61 | 430,12 |

* - тарифы утверждены с учетом применения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

2.6.7 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Существующий полигон ТБО соответствует необходимым требованиям и нормам.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования

ПО данным, предоставленным Администрацией Ибресинского муниципального округа динамика численности за последние 10 лет представлена в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 – динамика численности населения

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский муниципальный округ | 24575 | 24242 | 23894 | 23519 | 23330 | 22893 | 22655 | 22414 | 20538 | 20179 |

Согласно данным генерального плана Ибресинского муниципального округа общая площадь жилого фонда по состоянию 01.01.2023г. в Ибресинском муниципальном округе составляет 852,87 тыс. кв. м общей площади.

Весь жилой фонд представлен, преимущественно, 1-2-х этажными индивидуальными домами с приусадебными участками.

Площадь многоквартирных жилых домов составляет 13% от общего жилого фонда Муниципального округа.

Значительное количество жилого фонда (порядка 56%) сосредоточено в наиболее крупных населенных пунктах Муниципального округа (пгт. Ибреси, пгт. Буинск, с. Новое Чурашево, с. Хормалы и пр.).

Таблица 3.1.2 - Динамика годового ввода жилья Ибресинского муниципального округа

| Показатели | Един. измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Жилые здания | тыс. кв. м общей площади | 21,5 | 21,5 | 10,7 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 2,9 | 9,5 |

По сравнению с 2014 годом годовой объем жилищного строительства уменьшился в Ибресинском муниципальном округе на 56%, т. е более чем в 2 раза.

Среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет – 9,7 тыс. кв. м общей площади.

Существующая жилищная обеспеченность по Ибресинскому муниципальному округу составляет в настоящее время 38,6 кв. м общей площади на 1 человека.

Жилищная обеспеченность в целом по Чувашской Республике – 27,4 кв. м общей площади на 1 человека.

Характеристика существующего жилищного фонда по уровню благоустройства в целом по Ибресинскому муниципальному округу приводится в таблице ниже.

Таблица 3.1.3 - Уровень благоустройства жилого фонда Ибресинского муниципального округа на 01.01.2023г., %

| Оборудование жилого фонда | Ибресинский муниципальный округ |
| --- | --- |
| Водоснабжением | 37 (100)* |
| в том числе централизованным | 19 (62) |
| Канализацией (водоотведением) | 37 (75) |
| в том числе централизованным | 14 (62) |
| Отоплением | 100 (100) |
| в том числе централизованным | 8 (62) |
| Горячим водоснабжением | 30 (75) |
| в том числе централизованным | - (-) |
| Газом сетевым | 96 (100) |
| в том числе централизовано | 100 (100) |

* в том числе во многоквартирных домах

Из приведенных данных следует, что жилой фонд Муниципального округа имеет достаточно низкий уровень благоустройства.

Центральным водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением, в основном, оборудованы многоквартирные жилые дома пгт Ибреси и наиболее крупных населенных пунктов Муниципального округа.

Распределение жилого фонда по степени износа представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 3.1.4 - Распределение жилого фонда Ибресинского муниципального округа по степени износа (без учета аварийного)

| Наименование показателей (по проценту износа) | Индивидуальные жилые дома |  | Многоквартирные дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь (тыс. м2) | в % к итогу | Общая площадь (тыс. м2) | в % к итогу |
| от 0% до 30% | 293,21 | 40 | 64,5 | 57 |
| от 31% до 65% | 424,93 | 58 | 48,0 | 42 |
| от 66% до 70% | 1,32 | - | 0,8 | 1 |
| свыше 70% | 12,31 | 2 | - | - |
| Итого | 731,77 | 100,0 | 116 | 100,0 |

Таблица 3.1.5 - Распределение жилого фонда Ибресинского муниципального округа по годам ввода

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | - | 9 | 89 | 157 | 16 |
|  | в % к итогу | - | 3 | 33 | 58 | 6 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома (индивидуально-определенные) | - | 309 | 1875 | 5642 | 3120 |
|  | в % к итогу | - | 3 | 17 | 52 | 28 |

Площадь многоквартирных домов составляет порядка 7% от общего жилого фонда. Почти весь жилой фонд Муниципального округа (98,3%) находится в частной собственности.

Основной объем жилищного строительства в Муниципальном округе был осуществлен в период с 1971года.

Согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации», утвержденной Кабинетом Министров Чувашской Республики постановлением №92 от 28 марта 2019г. (с изменениями от 16 февраля 2023г.), аварийный жилой фонд в Ибресинском муниципальном округе составляет 1552,5 кв. м общей площади. Аварийный фонд расположен в пгт Ибреси и Буинск.

Объекты рекреационного назначения

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

На современном этапе отрасль туризма и рекреации в Ибресинском муниципальном округе не получила достаточного развития и находится в стадии формирования.

К числу благоприятных факторов, способствующих развитию одной из перспективных отраслей экономики Муниципального округа, относятся:

- выгодное экономико-географическое положение Муниципального округа, расположенного в центральной части Чувашской Республики, между крупными её центрами – г.г. Шумерля, Канаш, пгт Вурнары и г. Алатырь, а также обеспеченного удобными транспортными связями;

-  благоприятные климатические условия;

-   значительный ландшафтно-рекреационный потенциал;

-   лесные массивы с богатой флорой и фауной;

-   наличие охотничьих угодий;

-   водные объекты – река Кубня с притоком Хома, верхние течения рек Киря, Кошлаушка, верховья рек Булы и Урюма, небольшие озера;

-   объекты историко-культурного наследия и объекты археологии;

-   богатое историческое прошлое и национальный фольклор;

-   наличие ценных в экологическом отношении природных территорий.

Территория Ибресинского муниципального округа:

-  это природный заповедник Чувашии (¾ территории Муниципального округа занимают   хвойные и разнолиственные леса);

-  это самый благополучный ареал на экологической карте Республики Чувашия;

-  на территории Муниципального округа находятся:

- аграрные поля и поселения, населенные их возделывателями – две   исторические местности «Кушлаваш уйе» и историческое «Камаево поле»;

- места компактного проживания мордовской диаспоры (с. Малые Кармалы и Липовка);

- это уникальный паломнический центр, сохранивший шедевры чудотворных икон с горы Афон – Иверской Божией Матери и целителя Пантелеимона.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.2.1 - Прогнозируемый спрос на услуги теплоснабжения, по данным МП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2030 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 13,104 | 13,104 | 13,104 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,104 | 13,104 | 13,104 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |  |  |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 7,6/0 | 7,6/0 | 7,6/0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25306,462 | 22500 | 21000 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | - | - | - |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 21606,462 | 20000 | 19000 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 3700 | 2500 | 2000 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 21606,462 | 20000 | 19000 |
| 11 | население | Гкал | 12664,499 | 11650 | 11900 |
| 12 | бюджет | Гкал | 8078,631 | 7500 | 7000 |
| 13 | прочие | Гкал | 863,332 | 850 | 800 |

Таблица 3.2.2 - Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения, по данным МП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2030 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 242 | 242 | 242 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 223 | 223 | 223 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 218,264 | 220 | 240 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. м3 | 52,63 | 53 | 55 |
| 7.2 | -население | тыс. м3 | 137,520 | 139 | 150 |
| 7.3 | -прочие | тыс. м3 | 28,114 | 28 | 35 |

Таблица 3.2.3 - Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения, по данным схемы водоотведения

| Наименование технологической зоны | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2043 |
| пгт.Ибреси | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 |

Таблица 3.2.4 - Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | н/д | н/д |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | н/д | н/д |
| Потребление газа – всего | млн. м3/ год | н/д | н/д |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |
| Объем твердых коммунальных отходов | тыс.т/год | 410 | 45,0 |
| Скотомогильник | единиц | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с действующим законодательством администрация Ибресинского муниципального округа вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых индикаторов группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2043 г. представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «ДЕЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел «Энгельса» | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
|  | Котел «В.Интернационалистов» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
|  | Котел «Мира» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
|  | Котельная «Квартальная» | кг.у.т/Гкал | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 |
|  | Котельная «РТП» | кг.у.т/Гкал | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 |
|  | Котельная «ЦРБ» | кг.у.т/Гкал | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 |
|  | Котельная «Кирова 28б» | кг.у.т/Гкал | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 |
|  | Котельная «ФОК» | кг.у.т/Гкал | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 |
|  | Котельная «Н.Чурашево» | кг.у.т/Гкал | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 |
|  | БМК №5 | кг.у.т/Гкал | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 |
|  | Котельная №6 | кг.у.т/Гкал | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 |
|  | Котельная №7 | кг.у.т/Гкал | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 |
|  | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 |
|  | Котельная №10 | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
|  | Котельная «РДК» | кг.у.т/Гкал | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 |
|  | Котельная «Радуга» | кг.у.т/Гкал | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 |
|  | Котельная «Кооперативная» | кг.у.т/Гкал | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 |
|  | БМК-1 | кг.у.т/Гкал | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 |
|  | Котельная «Адм.здания» | кг.у.т/Гкал | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 |
| 2 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 3700 | 3500 | 3300 | 3100 | 2900 | 2500 | 2000 |
| 3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | бюджет | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | прочие | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | бюджет | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ДЕЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество аварий и повреждений на сетях холодного водоснабжения | шт. | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 4 | Износ сетей водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Каналсеть+» (по данным схемы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. м³ | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 |
| 2 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения | ед./км. | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 44,8 | 44,8 | 43,0 | 41,2 | 39,4 | 37,6 | 35,8 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность системы электроснабжения | ед. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения Ибресинского муниципального округа и комплексными программами представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 – Мероприятия в системе теплоснабжения согласно схеме теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ18 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 120 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 1 736 166,6 | 1 736 166,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 260 425,0 | 260 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром2Д 219 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 585 956,2 | 585 956,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 289 361,1 | 289 361,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ19 до Задв16 c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 208 349,9 |  | 208 349,9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная«Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 1 367 292,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 367 292,3 |
| 7 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ2 до Задв2 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 200 533,3 |  | 200 533,3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв2 до Ленина, 13б c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | Бюджетные и внебюджетные средства | 32 393,8 |  | 32 393,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной Бугуянской ЦСДК в п. Бугуян | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной Экономского СК в п. Эконом | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной Березовского СДК в п. Березовка | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей в пгт. Ибреси | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Целью модернизации системы водоснабжения является обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения поселения.

Мероприятия, в системе водоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице ниже

Таблица 5.2.1 – Мероприятия в системе водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию системы централизованного водоснабжения, в том числе: |  |  | 517465 | 14375 | 65118 | 74141 | 67785 | 69457 | 10804 | 134745 | 81040 |
| 1 | Строительство ограждения 2 водозаборовИбресинского муниципального округа: д.Айбечи (арт.скв.N1) и с.Хормалы | Бюджетные и внебюджетные средства | 1050 |  |  | 512 | 538 |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения Ибресинского муниципального округа (7 арт.скв.) | Бюджетные и внебюджетные средства | 1200 |  |  |  |  | 586 | 614 |  |  |
| 3 | Строительство павильонов артезианских скважин Ибресинского муниципального округа: д.Айбечи (арт.скв.N1), д.Вудоялы и п.Берёзовка | Бюджетные и внебюджетные средства | 950 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в пгт.Ибреси, д.Сюрбеевка, д.Ширтаны | Бюджетные и внебюджетные средства | 72250 |  | 16744 | 17598 | 18485 | 19423 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей д.Айбечи | Бюджетные и внебюджетные средства | 49785 |  | 24274 | 25512 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей д.Вудоялы | Бюджетные и внебюджетные средства | 55680 |  |  |  | 27151 | 28529 |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей п.Берёзовка | Бюджетные и внебюджетные средства | 14375 | 14375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водопровода по ул.Солнечная п.Берёзовка | Бюджетные и внебюджетные средства | 6415 |  |  |  |  |  |  | 6415 |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей с.Новое Чурашево | Бюджетные и внебюджетные средства | 49430 |  | 24100 | 25330 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в с.Новое Чурашево | Бюджетные и внебюджетные средства | 13400 |  |  |  |  |  |  | 13400 |  |
| 11 | Строительство водопровода до конца ул. Ленина с.Хормалы | Бюджетные и внебюджетные средства | 5190 |  |  | 5190 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в д.Вудоялы | Бюджетные и внебюджетные средства | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |
| 13 | Строительство водопроводных сетей в д.Вудоялы | Бюджетные и внебюджетные средства | 14620 |  |  |  |  | 14620 |  |  |  |
| 14 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней вп.Эконом | Бюджетные и внебюджетные средства | 4650 |  |  |  |  |  | 4650 |  |  |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в п.Эконом | Бюджетные и внебюджетные средства | 5540 |  |  |  |  |  | 5540 |  |  |
| 16 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в с.Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство водопроводных сетей в с.Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | 15610 |  |  |  | 15610 |  |  |  |  |
| 18 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в с.Хормалы | Бюджетные и внебюджетные средства | 9400 |  |  |  |  |  |  | 9400 |  |
| 19 | Строительство водопроводных сетей в с.Хормалы | Бюджетные и внебюджетные средства | 104580 |  |  |  |  |  |  | 104580 |  |
| 20 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней вп.Ленино | Бюджетные и внебюджетные средства | 6200 |  |  |  |  |  |  |  | 6200 |
| 21 | Строительство водопроводных сетей в п.Ленино | Бюджетные и внебюджетные средства | 7710 |  |  |  |  |  |  |  | 7710 |
| 22 | Строительство нового подземноговодозабора с водонапорной башней в д.Андрюшево | Бюджетные и внебюджетные средства | 9850 |  |  |  |  |  |  |  | 9850 |
| 23 | Строительство водопроводных сетей в д.Андрюшево | Бюджетные и внебюджетные средства | 57280 |  |  |  |  |  |  |  | 57280 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция шести артезианских скважин в с. Новое Чурашево | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция насосной станции в пгт Ибреси | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство артезианской скважины в с. Новое Чурашево | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство артезианской скважины в с. Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водозабора в с. Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция артезианской скважины в с. Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни в с. Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водозабора в п. Тымар | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство водозабора в п. Костер | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водозабора в п. Малиновка | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство водозабора в п. Кубня (2 шт) | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция артезианской скважины в д. Вудоялы | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция артезианской скважины в д. Айбечи | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция водозабора в пгт Ибреси, (3 шт.) | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей водоснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (между д.Ширтаны и п.Ибреси) | Средства Республиканского и местного бюджетов | 15500,0 |  | 15500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода от группового водовода п.Ибреси к с.Новое Чурашево, д.Вудоялы, д.Айбечи, с Хормалы, Ч-Тимяши, д.Б-Абакасы (Срок реализации -2030-2035 гг) | Собственные средства | 300000,0 |  |  |  |  |  |  | 300000,0 |  |

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения

Мероприятия в системе водоотведения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 – Перечень основных мероприятий в системе водоотведения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость меро- приятий, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию системы централизованного водоотведения, в том числе: |  |  | 126905 |  | 5851 | 8650 | 6460 | 6788 | 7121 | 40889 | 51146 |
| 1 | Реконструкция насосного оборудования БОС пгт.Ибреси с заменой импортного оборудования на оборудование Российских производителей | Бюджетные и внебюджетные средства | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участков канализационных сетей | Бюджетные и внебюджетные средства | 124405 |  | 5851 | 6150 | 6460 | 6788 | 7121 | 40889 | 51146 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции в пгт Ибреси | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции в пгт.Ибреси | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 25,07 км | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей по Ибресинскому муниципальному округу (Срок реализации проекта –2030-2035 г.г) | Средства Республиканского бюджета, бюджет Ибресинского муниципального округа, внебюджетные источники | 400000,0 |  |  |  |  |  |  | 400000,0 |  |

5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения

Мероприятия, предусмотренные в системе электроснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. - Мероприятия в системе электроснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость меро- приятий, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Тарнвар | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция шести трансформаторных подстанций в п. Бугоян | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция трех трансформаторных подстанций в п. Эконом | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в п. Спотара | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в д. Сирикли | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция двенадцати трансформаторных подстанций в с. Новое | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Вудоялы | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Айбечи | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция одиннадцати трансформаторных подстанций в пгт.Ибреси | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей электроснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ( между д.Ширтаны и п.Ибреси). | Средства Республиканского и местного бюджетов | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Мероприятия, предусмотренные в системе газоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1. - Мероприятия в системе газоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость меро- приятий, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа в д. Вудоялы | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа в с. Новое Чурашево | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение п.11 лет Чувашии. п.Калиновка, п.Красная Заря. Газификация 120 индивидуальных жилых домов (Срок реализации - 2029 -2032 гг.) | За счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Чебоксары». | 110000,0 |  |  |  |  |  | 110000,0 |  |  |
| 2 | Строительство наружного газопровода для перевода многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление в микрорайоне Маресьева 5, 65 в п.Ибреси Ибресинского муниципального округа ЧР | Средства МО, средства собственников | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |

5.6. Программа инвестиционные проектов в системе сбора и утилизации ТБО

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 5.6.1

Таблица 5.6.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость меро- приятий, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | организация системы планового сбора и удаления отходов производства и потребления в населенных пунктах муниципального округа для сокращения количества отходов и ликвидации незаконных свалок | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | организация системы раздельного сбора отходов | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | недопущение возникновения мест несанкционированного складирования отходов | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ликвидация несанкционированных мест складирования отходов | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | рекультивация полигона ТКО | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | оборудование дополнительных мест складирования ТКО | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | приведение всех площадок складирования ТКО в соответствие с нормативными требованиями. Площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м; площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | обеспечение материально-технической базы объектов жилищно-коммунального хозяйства, способствующих санитарной очистке населенных мест (достаточное количество специализированного транспорта, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, санкционных мест для сбора отходов) | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов размещения и увеличение объемов их переработки | Бюджетные и внебюджетные средства | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Ширтанском сельском поселении. | Средства Республиканского и местного бюджетов | 120000,0 | 60000,0 | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях отсутствует.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года» утверждена постановлением администрации Ибресинского района Чувашской республики от 05.09.2022 №561

Таблица 5.8.1 – Мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года | всего | 90,0 | 2996,6 | 4630,9 | 7047,8 | 33549,7 | 65612,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | 90,0 | 173,0 | 439,0 | 110,0 | 741,0 | 1313,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 2823,6 | 4191,9 | 6937,8 | 32808,7 | 64299,4 |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях | всего | 0 | 1830,5 | 1696,6 | 2681,3 | 13160,6 | 26272,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 76 | 381 | 48 | 442 | 837 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 1754,5 | 1315,6 | 2633,3 | 12718,6 | 25435,6 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | всего | 0 | 813,1 | 1713 | 2307,1 | 8906,7 | 16519,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 813,1 | 1713 | 2305,1 | 8898,7 | 16499,4 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре | всего | 0 | 0 | 241,9 | 989,3 | 3925,4 | 8925,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 241,9 | 989,3 | 3925,4 | 8925,4 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | всего | 90 | 123 | 107,4 | 131,12 | 310 | 450 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 90 | 63 | 24 | 26 | 190 | 330 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 60 | 83,4 | 105,12 | 120 | 120 |
| Основное мероприятие 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе | всего | 0 | 118 | 562 | 440 | 255 | 378 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 118 | 562 | 440 | 255 | 378 |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| Основное мероприятие 7 | Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения | всего | 0 | 0 | 198 | 387 | 1656 | 1647 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 198 | 387 | 1656 | 1647 |
| Основное мероприятие 8 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | всего | 0 | 112 | 112 | 112 | 5336 | 420 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 34 | 34 | 34 | 101 | 126 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 78 | 78 | 78 | 5235 | 294 |

5.9. Взаимосвязанность проектов

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1 Финансовые потребности для реализации программы

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

собственные средства предприятий:

– прибыль;

– амортизационные отчисления;

– снижение затрат за счет реализации проектов;

– плата за подключение (присоединение);

бюджетные средства:

– федеральный бюджет;

– областной бюджет;

– местный бюджет;

кредиты;

средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Чувашской Республики области, нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа, утверждающих бюджет.

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения

| № | Виды работ | Стоимость проекта, тыс. руб | Источник финансирования | период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой теплоснабжения |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ18 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 120 м в 2-х тр. исп. | 1 736 166,6 | БС и ВС | 2024 |
| 2 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 260 425,0 | БС и ВС | 2024 |
| 3 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром2Д 219 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | 585 956,2 | БС и ВС | 2024 |
| 4 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 289 361,1 | БС и ВС | 2024 |
| 5 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ19 до Задв16 c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп. | 208 349,9 | БС и ВС | 2025 |
| 6 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная«Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | 1 367 292,3 | БС и ВС | 2043 |
| 7 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ2 до Задв2 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 200 533,3 | БС и ВС | 2025 |
| 8 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв2 до Ленина, 13б c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 32 393,8 | БС и ВС | 2025 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной Бугуянской ЦСДК в п. Бугуян | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция котельной Экономского СК в п. Эконом | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Реконструкция котельной Березовского СДК в п. Березовка | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 4 | Строительство тепловых сетей в пгт. Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения Ибресинского муниципального округа указанные в Программе представлены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоснабжения

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения 2 водозаборовИбресинского муниципального округа: д.Айбечи (арт.скв.N1) и с.Хормалы | 1050 | БС и ВС | 2026-2027 |
| 2 | Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения Ибресинского муниципального округа (7 арт.скв.) | 1200 | БС и ВС | 2028-2029 |
| 3 | Строительство павильонов артезианских скважин Ибресинского муниципального округа: д.Айбечи (арт.скв.N1), д.Вудоялы и п.Берёзовка | 950 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в пгт.Ибреси, д.Сюрбеевка, д.Ширтаны | 72250 | БС и ВС | 2025-2028 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей д.Айбечи | 49785 | БС и ВС | 2025-2026 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей д.Вудоялы | 55680 | БС и ВС | 2027-2028 |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей п.Берёзовка | 14375 | БС и ВС | 2024 |
| 8 | Строительство водопровода по ул.Солнечная п.Берёзовка | 6415 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей с.Новое Чурашево | 49430 | БС и ВС | 2025-2026 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в с.Новое Чурашево | 13400 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 11 | Строительство водопровода до конца ул. Ленина с.Хормалы | 5190 | БС и ВС | 2026 |
| 12 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в д.Вудоялы | 6300 | БС и ВС | 2028 |
| 13 | Строительство водопроводных сетей в д.Вудоялы | 14620 | БС и ВС | 2028 |
| 14 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней вп.Эконом | 4650 | БС и ВС | 2029 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в п.Эконом | 5540 | БС и ВС | 2029 |
| 16 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в с.Климово | 6000 | БС и ВС | 2027 |
| 17 | Строительство водопроводных сетей в с.Климово | 15610 | БС и ВС | 2027 |
| 18 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в с.Хормалы | 9400 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 19 | Строительство водопроводных сетей в с.Хормалы | 104580 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 20 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней вп.Ленино | 6200 | БС и ВС | 2035-2043 |
| 21 | Строительство водопроводных сетей в п.Ленино | 7710 | БС и ВС | 2035-2043 |
| 22 | Строительство нового подземноговодозабора с водонапорной башней в д.Андрюшево | 9850 | БС и ВС | 2035-2043 |
| 23 | Строительство водопроводных сетей в д.Андрюшево | 57280 | БС и ВС | 2035-2043 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция шести артезианских скважин в с. Новое Чурашево | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция насосной станции в пгт Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Строительство артезианской скважины в с. Новое Чурашево | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 4 | Строительство артезианской скважины в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 5 | Строительство водозабора в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 6 | Реконструкция артезианской скважины в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 8 | Строительство водозабора в п. Тымар | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 9 | Строительство водозабора в п. Костер | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 10 | Строительство водозабора в п. Малиновка | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 11 | Строительство водозабора в п. Кубня (2 шт) | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 12 | Реконструкция артезианской скважины в д. Вудоялы | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 13 | Реконструкция артезианской скважины в д. Айбечи | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 14 | Реконструкция водозабора в пгт Ибреси, (3 шт.) | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей водоснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (между д.Ширтаны и п.Ибреси) | 15500,0 | Средства Республиканского и местного бюджетов | 2025 |
| 2 | Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода от группового водовода п.Ибреси к с.Новое Чурашево, д.Вудоялы, д.Айбечи, с Хормалы, Ч-Тимяши, д.Б-Абакасы | 300000,0 | Собственные средства | 2030-2035 |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоотведения Ибресинского муниципального округа указанные в Программе представлены в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоотведения

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосного оборудования БОС пгт.Ибреси с заменой импортного оборудования на оборудование Российских производителей | 2500 | БС и ВС | 2026 |
| 2 | Реконструкция участков канализационных сетей | 124405 | БС и ВС | 2025-2043 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции в пгт Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции в пгт.Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 25,07 км | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей по Ибресинскому муниципальному округу | 400000,0 | Средства Республиканского бюджета, бюджет Ибресинского муниципального округа, внебюджетные источники | 2030-2035 |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

| № | Планируемые мероприятия | Период реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Тарнвар | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 2 | Реконструкция шести трансформаторных подстанций в п. Бугоян | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 3 | Реконструкция трех трансформаторных подстанций в п. Эконом | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 4 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в п. Спотара | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 5 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в д. Сирикли | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 6 | Реконструкция двенадцати трансформаторных подстанций в с. Новое | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 7 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Вудоялы | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 8 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Айбечи | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 11 | Реконструкция одиннадцати трансформаторных подстанций в пгт.Ибреси | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей электроснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ( между д.Ширтаны и п.Ибреси). | 2025 | 10000,0 | Средства Республиканского и местного бюджетов |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 6.1.5.

Таблица 6.1.5 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа в д. Вудоялы | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа в с. Новое Чурашево | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение п.11 лет Чувашии. п.Калиновка, п.Красная Заря. Газификация 120 индивидуальных жилых домов | 110000,0 | За счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Чебоксары». | 2029 -2032 |
|  | Строительство наружного газопровода для перевода многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление в микрорайоне Маресьева 5, 65 в п.Ибреси Ибресинского муниципального округа ЧР | 2500,0 | Средства МО, средства собственников | 2025 |

* БС – бюджетные средства,

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО Ибресинского муниципального округа указанные в Программе представлены в таблице 6.1.6.

Таблица 6.1.6 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Тарнвар | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция шести трансформаторных подстанций в п. Бугоян | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Реконструкция трех трансформаторных подстанций в п. Эконом | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 4 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в п. Спотара | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 5 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в д. Сирикли | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 6 | Реконструкция двенадцати трансформаторных подстанций в с. Новое | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 7 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Вудоялы | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 8 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Айбечи | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 11 | Реконструкция одиннадцати трансформаторных подстанций в пгт.Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | электроснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (между д.Ширтаны и п.Ибреси). | 10000,0 | Средства Республиканского и местного бюджетов | 2025 |

6.2 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Ибресинского муниципального округа организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, утилизации ТКО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяются структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться в совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с соответствующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения), а также определяет планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, порядок рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных программ и порядок осуществления контроля за их выполнением.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционные проекты в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Обязанности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих территориальных сетевых организаций.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

6.3 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности

Расчет прогнозного уровня тарифов за коммунальные ресурсы для населения Ибресинского муниципального округа до 2043 г. рассчитывался из средневзвешенных тарифов любой коммунальной услуги, утвержденные соответствующими уполномоченными органами на 2024 год и представлен в таблице 6.3.1.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа, а также Чувашской Республики.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов, при формировании тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Таблица 6.3.1 - Динамика уровня тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2043 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ДЕЗ ЖКХ" | руб./Гкал | 1998,08 | 2102,53 | 2078,0 | 2186,6 | 2161,1 | 2274,1 | 2247,6 | 2365,1 | 2337,5 | 2459,7 | 2494,51 | 2594,29 | 2698,06 | 2805,98 | 2918,22 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ДЕЗ ЖКХ" | руб./м3 | 42,72 | 44,63 | 44,4 | 46,4 | 46,2 | 48,3 | 48,1 | 50,2 | 50,0 | 52,2 | 53,14 | 55,26 | 57,47 | 59,77 | 62,16 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Каналсеть+» | руб./м3 | 31,33 | 32,62 | 32,6 | 33,9 | 33,9 | 35,3 | 35,2 | 36,7 | 36,7 | 38,2 | 38,90 | 40,46 | 42,08 | 43,76 | 45,51 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Волга» -Чувашэнерго | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,41 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | руб./1000 м3 | 6747,19 | 7416,35 | 7017,1 | 7713,0 | 7297,8 | 8021,5 | 7589,7 | 8342,4 | 7893,3 | 8676,1 | 8616,06 | 8960,70 | 9319,13 | 9691,89 | 10079,57 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Ситиматик Чувашия» | Руб./тонн |  |  | 409,61 | 430,12 | 426,0 | 447,3 | 443,0 | 465,2 | 460,8 | 483,8 | 491,18 | 510,83 | 531,26 | 552,51 | 574,61 |

6.4 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов. Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом «По вопросам оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды» напоминает, что бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме (МКД), в том числе коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды, несут собственники помещений в МКД.

Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышает максимально допустимую норму расходов в совокупном доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2024 год утверждены постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г №158 (с изменениями от 23.07.2024 №412)

Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для Ибресинского муниципального округа, представленные в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 - Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг В Ибресинском муниципальном округе (рублей в месяц)

| Наименование муниципальных образований | Многоквартирные дома (за исключением одно- и двухэтажных многоквартирных домов до 1999 года постройки, оборудованных централизованной системой теплоснабжения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | размер стандарта |  |  |
|  | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек |
| Ибресинский муниципальный округ | 3437,70 | 2442,97 | 2184,24 |

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года прогнозируемого периода, на который разрабатывается Программа, проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности. Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения Ибресинского муниципального округа представлен в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2 - Средние значения критериев доступности для граждан за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи представлен в таблице 6.4.3

Таблица 6.4.3 - Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

| Показатель | 2024 | 2029 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе работающей семьи |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 46184,44 | 52100 | 54300 |
| на одиноко проживающего гражданина | 7,44 | 6,60 | 6,33 |
| на одного члена семьи из двух человек | 5,29 | 4,69 | 4,50 |
| на одного члена семьи из трех и более человек | 4,73 | 4,19 | 4,02 |

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Ответственный за реализацию программы

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком Программы. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Ответственным исполнителем с соисполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

7.2. План-график реализации инвестиционных проектов программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТКО.

Срок реализации программы – до 2043 год.

Этапы осуществления программы:

первый этап: 2025 - 2030 гг.;

второй этап: 2031 - 2043 гг.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Чувашской Республики.

Основными принципами мониторинга являются:

достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области электроснабжения и обращения с отходами;

о достижении целевых показателей.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ собранной информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

7.4. Порядок и сроки корректировки программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

анализ эффективности реализации Программы;

выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

внесения изменений в Программу.

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Том 2. Обосновывающие материалы к программному документу

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Веретенников А.А./

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3

1.1.	Характеристика муниципального образования	3

1.2.	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	4

1.3.	Прогноз развития промышленного сектора	4

1.4.	Прогноз развития застройки территорий	4

1.5. Прогноз изменения доходов населения	7

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	8

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

3.1. Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения	9

3.2. Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения	16

3.3. Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения	46

3.4. Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения	57

3.5. Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения	69

3.6. Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТБО	73

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	99

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	102

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	107

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	107

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	109

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	111

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ	111

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	112

РАЗДЕЛ 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	113

РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	114

РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	117

РАЗДЕЛ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	122

РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	123

РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	123

### РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Характеристика муниципального образования

Ибресинский муниципальный округ располагается в центральной части Чувашской Республики. В экономико-географическом плане район выгодно расположен между крупными центрами Чувашской Республики – городами Шумерля, Канаш, поселком городского типа Вурнары и городом Алатырь. На севере район граничит с Канашским, Вурнарским и Шумерлинским, на западе – с Порецким, на юге – с Алатырским и Батыревским и на востоке – с Комсомольским муниципальными округами.

Административным центром Ибресинского муниципального округа является посёлок городского типа Ибреси.

Через район проходит железнодорожная линия Казанского отделения железной дороги направлением Казань – Харьков со станцией в поселке Ибреси. Районный центр расположен также на республиканской автодороге Канаш – Алатырь с выходом на автодорогу федерального значения Сызрань – Нижний Новгород.

Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики - муниципальное образование, которое создано и наделено статусом муниципального округа в соответствии с Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. №18 «О преобразовании муниципальных образований Ибресинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и муниципального округа» и Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. №37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и муниципального округа».

Краткая характеристика природных условий

Климат территории Ибресинского муниципального округа умеренно- континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом. Абсолютные температуры равны –42ºС в январе и +37ºС в июле. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75% с максимумом в холодный период с октября по март (88%). Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 530 мм осадков с максимумом в тёплый период. В среднем за год преобладают юго-западные ветры. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра равна 4.2 м/сек с максимумом 4.7м/сек в марте. К наиболее часто наблюдаемым атмосферным явлениям относятся туманы, метели и грозы.

Ибресинский район расположен в лесной зоне, в подзоне широколиственных смешанных лесов. Средняя лесистость района довольно высокая – 63,9%. По территории района протекают малые реки – верхние течения рек: Киря, Кошлаушка, р.Кубня с притоком Хома, незначительные по протяженности верховья рек Булы и Урюм. Озера на территории района единичны и очень малы по своим размерам. В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая продолжительная зимняя межень. Интенсивный прогрев речных вод начинается сразу после вскрытия рек от ледостава. В мае среднемесячные температуры достигают 13-14°С, в июне – 18-20°С. В июле на всех реках отмечается температурный максимум со среднемесячной температурой 20-21°С. Устойчивый ледостав устанавливается 20-25 ноября, его средняя продолжительность 130-140 дней. Толщина льда к концу зимы на более крупных реках достигает 40-50см.

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

ПО данным, предоставленным Администрацией Ибресинского муниципального округа динамика численности за последние 10 лет представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.1 – динамика численности населения

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский муниципальный округ | 24575 | 24242 | 23894 | 23519 | 23330 | 22893 | 22655 | 22414 | 20538 | 20179 |

Таблица 1.2.2 – Показатели занятости и уровня жизни населения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2043 |
| 1 | Численность трудоспособного населения | чел. | 12435 | 11277 | 10970 | 11127 | 11100 | 10930 |
| 2 | Численность занятого населения | чел. | 7884 | 7150 | 7130 | 7121 | 7104 | 7055 |
| 3 | Признано в установленном порядке безработными | чел. | 379 | 377 | 248 | 192 | 185 | 183 |
| 4 | Численность населения с доходами ниже прожиточного уровня | чел. | 3474 | 2855 | 2623 | 2390 | 2101 | 1760 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата населения | руб./мес. | 33057,4 | 44617,1 | 49998,5 | 46184,44 | 52100 | 54300 |
| 6 | Средний размер пенсий | руб./мес. | 14337,1 | 16648,8 | 17670,9 |  |  |  |
| 7 | Величина прожиточного минимума | руб./мес. | 9804 | 10756 | 12363 | 13444 |  |  |

  - Прогноз развития промышленного сектора

Промышленное производство на территории Ибресинского муниципального округа не получило должного развития.

В настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют крупные промышленные предприятия.

На территории Муниципального округа функционируют предприятия металлообрабатывающего производства, переработки сельскохозяйственной продукции и ряд производств вспомогательного назначения. Большинство этих расположены в административном центре – пгт Ибреси и пгт Буинск.

Отраслевая структура промышленности обусловлена природно-территориальными особенностями территории (большие площади лесных массивов и аграрная направленность экономики Муниципального округа).

По объему промышленного производства лидируют металлообрабатывающие производства и пищевая отрасль по переработке сельскохозяйственной продукции.

Также имеется несколько небольших предприятий деревообрабатывающей отрасли и отрасли по производству строительных материалов.

  - Прогноз развития застройки территорий

Развитие жилого фонда

Согласно данным генерального плана Ибресинского муниципального округа общая площадь жилого фонда по состоянию 01.01.2023г. в Ибресинском муниципальном округе составляет 852,87 тыс. кв. м общей площади.

Весь жилой фонд представлен, преимущественно, 1-2-х этажными индивидуальными домами с приусадебными участками.

Площадь многоквартирных жилых домов составляет 13% от общего жилого фонда Муниципального округа.

Значительное количество жилого фонда (порядка 56%) сосредоточено в наиболее крупных населенных пунктах Муниципального округа (пгт. Ибреси, пгт. Буинск, с. Новое Чурашево, с. Хормалы и пр.).

Таблица 1.4.1 - Динамика годового ввода жилья Ибресинского муниципального округа

| Показатели | Един. измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Жилые здания | тыс. кв. м общей площади | 21,5 | 21,5 | 10,7 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 2,9 | 9,5 |

По сравнению с 2014 годом годовой объем жилищного строительства уменьшился в Ибресинском муниципальном округе на 56%, т. е более чем в 2 раза.

Среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет – 9,7 тыс. кв. м общей площади.

Существующая жилищная обеспеченность по Ибресинскому муниципальному округу составляет в настоящее время 38,6 кв. м общей площади на 1 человека.

Жилищная обеспеченность в целом по Чувашской Республике – 27,4 кв. м общей площади на 1 человека.

Характеристика существующего жилищного фонда по уровню благоустройства в целом по Ибресинскому муниципальному округу приводится в таблице ниже.

Таблица 1.4.2 - Уровень благоустройства жилого фонда Ибресинского муниципального округа на 01.01.2023г., %

| Оборудование жилого фонда | Ибресинский муниципальный округ |
| --- | --- |
| Водоснабжением | 37 (100)* |
| в том числе централизованным | 19 (62) |
| Канализацией (водоотведением) | 37 (75) |
| в том числе централизованным | 14 (62) |
| Отоплением | 100 (100) |
| в том числе централизованным | 8 (62) |
| Горячим водоснабжением | 30 (75) |
| в том числе централизованным | - (-) |
| Газом сетевым | 96 (100) |
| в том числе централизовано | 100 (100) |

* в том числе во многоквартирных домах

Из приведенных данных следует, что жилой фонд Муниципального округа имеет достаточно низкий уровень благоустройства.

Центральным водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением, в основном, оборудованы многоквартирные жилые дома пгт Ибреси и наиболее крупных населенных пунктов Муниципального округа.

Распределение жилого фонда по степени износа представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3 - Распределение жилого фонда Ибресинского муниципального округа по степени износа (без учета аварийного)

| Наименование показателей (по проценту износа) | Индивидуальные жилые дома |  | Многоквартирные дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь (тыс. м2) | в % к итогу | Общая площадь (тыс. м2) | в % к итогу |
| от 0% до 30% | 293,21 | 40 | 64,5 | 57 |
| от 31% до 65% | 424,93 | 58 | 48,0 | 42 |
| от 66% до 70% | 1,32 | - | 0,8 | 1 |
| свыше 70% | 12,31 | 2 | - | - |
| Итого | 731,77 | 100,0 | 116 | 100,0 |

Таблица 1.4.4 - Распределение жилого фонда Ибресинского муниципального округа по годам ввода

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | - | 9 | 89 | 157 | 16 |
|  | в % к итогу | - | 3 | 33 | 58 | 6 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома (индивидуально-определенные) | - | 309 | 1875 | 5642 | 3120 |
|  | в % к итогу | - | 3 | 17 | 52 | 28 |

Площадь многоквартирных домов составляет порядка 7% от общего жилого фонда. Почти весь жилой фонд Муниципального округа (98,3%) находится в частной собственности.

Основной объем жилищного строительства в Муниципальном округе был осуществлен в период с 1971года.

Согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации», утвержденной Кабинетом Министров Чувашской Республики постановлением №92 от 28 марта 2019г. (с изменениями от 16 февраля 2023г.), аварийный жилой фонд в Ибресинском муниципальном округе составляет 1552,5 кв. м общей площади. Аварийный фонд расположен в пгт Ибреси и Буинск.

Развитие социальной инфраструктуры

Развитие объектов социальной инфраструктуры муниципального округа происходит в границах зон общественно-делового назначения, к которым относится:

- многофункциональная зона общественно-деловой застройки.

Также размещение объектов обслуживания населения может производиться в границах селитебных зон, производственных и коммунально-складских зон (за исключением объектов образования и здравоохранения), в соответствии с регламентом использования территории, определяемым Правилами землепользования и застройки Ибресинского муниципального округа.

Развитие образования:

- обеспечение населения муниципального округа качественным образованием современного уровня, удовлетворяющим потребностям личности и общества;

- воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих ценностей с учетом региональных культурных традиций и особенностей.

Развитие здравоохранения:

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- снижение заболеваемости, смертности населения муниципального округа;

- стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной заболеваниями социального характера.

Социальная защита населения:

- оказание социальной поддержки безнадзорным детям и подросткам (в том числе из малообеспеченных семей);

- повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении;

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Физическая культура и спорт:

- создание условий, обеспечивающих возможность населению Ибресинского муниципального округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом.

Культура и искусство:

- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства и туризма;

- сохранение культурного и исторического наследия Ибресинского муниципального округа;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

- сохранение национальных культур;

- развитие сети учреждений культуры и искусства, укрепление материальной базы и их модернизацию;

- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия;

- сохранение, развитие театрального и киноискусства;

-повышение доступности и качества дополнительного художественно-эстетического образования детей;

- формирование эффективной кадровой политики в области культуры, искусства и дополнительного художественно-эстетического образования детей.

### 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.

Таблица 1.5.1 - Показатели доходов населения муниципального округа

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2043 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата населения | руб./мес. | 33057,4 | 44617,1 | 49998,5 | 46184,44 | 52100 | 54300 |
| 2 | Средний размер пенсий | руб./мес. | 14337,1 | 16648,8 | 17670,9 |  |  |  |
| 3 | Величина прожиточного минимума | руб./мес. | 9804 | 10756 | 12363 | 13444 |  |  |

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

### РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.1 - Прогнозируемый спрос на услуги теплоснабжения, по данным МП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2030 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 13,104 | 13,104 | 13,104 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,104 | 13,104 | 13,104 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |  |  |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 7,6/0 | 7,6/0 | 7,6/0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25306,462 | 22500 | 21000 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | - | - | - |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 21606,462 | 20000 | 19000 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 3700 | 2500 | 2000 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 21606,462 | 20000 | 19000 |
| 11 | население | Гкал | 12664,499 | 11650 | 11900 |
| 12 | бюджет | Гкал | 8078,631 | 7500 | 7000 |
| 13 | прочие | Гкал | 863,332 | 850 | 800 |

Таблица 2.2 - Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения, по данным МП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2030 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 242 | 242 | 242 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 223 | 223 | 223 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 218,264 | 220 | 240 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. м3 | 52,63 | 53 | 55 |
| 7.2 | -население | тыс. м3 | 137,520 | 139 | 150 |
| 7.3 | -прочие | тыс. м3 | 28,114 | 28 | 35 |

Таблица 2.3 - Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения, по данным схемы водоотведения

| Наименование технологической зоны | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2043 |
| пгт.Ибреси | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 |

Таблица 2.4 - Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | н/д | н/д |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | н/д | н/д |
| Потребление газа – всего | млн. м3/ год | н/д | н/д |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |
| Объем твердых коммунальных отходов | тыс.т/год | 410 | 45,0 |
| Скотомогильник | единиц | 0 | 0 |

### РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 3.1. Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения

Теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляет муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» (далее – МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»).

На территории Ибресинского муниципального округа расположены девятнадцать централизованных источников тепловой энергии:

- котел «Энгельса» (п. Ибреси, ул. Энгельса, 57а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котел «В.Интернационалистов» (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котел «Мира» (п. Ибреси, ул. Мира, 33а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Н.Чурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- БМК №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Кооперативная» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;

- котельная «Адм.здания» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района».

Структура основного оборудования централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 1.1.

Таблица 3.1.1 - Структура основного оборудования централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Марка и количество основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Энгельса» | RS-H1200 (2 шт.) |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «В.Интернационалистов» | RS-H1200 (2 шт.) |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Мира» | RS-H1200 (2 шт.) |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Квартальная» | Ква-1,5 (2 шт.) |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РТП» | RS-H800 (2 шт.) |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ЦРБ» | Ква-1,0Гн (2 шт.) |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кирова 28б» | MICRO New NR 100 (2 шт.) |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ФОК» | Bison NO 1030 (2 шт.) |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Н.Чурашево» | RS-A300 (3 шт.) |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК №5 | Vitoplex 100 (2 шт.) |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №6 | МИКРО-100 (1 шт.), МИКРО М95 (1 шт.) |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №7 | МИКРО М95 (1 шт.), СарЗЭМ- 100 (1 шт.) |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №9 | МИКРО-50 (2 шт.) |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №10 | МИКРО-50 (2 шт.) |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РДК» | КОВ-100 (2 шт.) |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Радуга» | КВа-0,25 (2 шт.) |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кооперативная» | ICI REX 12 (2 шт.) |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК-1 | ICI REX-30 (2 шт.) |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Адм.здания» | КОВ-100СТ(б) (2 шт.) |

Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1.2 - Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Энгельса» | 1,029 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «В.Интернационалистов» | 1,032 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котел «Мира» | 1,032 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Квартальная» | 2,58 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РТП» | 0,688 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ЦРБ» | 1,72 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кирова 28б» | 0,17 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «ФОК» | 1,72 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Н.Чурашево» | 0,78 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК №5 | 0,69 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №6 | 0,168 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №7 | 0,168 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №9 | 0,084 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная №10 | 0,084 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «РДК» | 0,17 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Радуга» | 0,43 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Кооперативная» | 0,206 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | БМК-1 | 0,516 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | Котельная «Адм.здания» | 0,168 |

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был составлен сой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблицах ниже.

Таблица 3.1.3 - Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии по данным МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,44 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 7,6/0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25306,462 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | - |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 21606,462 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 3700 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 21606,462 |
| 11 | население | Гкал | 12664,499 |
| 12 | бюджет | Гкал | 8078,631 |
| 13 | прочие | Гкал | 863,332 |

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от23.12.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Данные по установленным приборам коммерческого учета на территории Ибресинского муниципального округа приведены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4- Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 100 | 100 |
| 2 | бюджет | % | 99 |  |
| 3 | прочие | % | 98 |  |

Территория действия источника тепловой энергии – котла «Энгельса» проходит по улицам Герцена, Мира и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «В.Интернационалистов» проходит по улицам Воинов-Интернационалистов и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, предприятия общественного питания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «Мира» проходит по улицам Герцена и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Квартальная» проходит по улицам Кооперативная, Маресьева, Пионерская, Почтовая, Садовая, Школьная и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания, гаражи, магазины и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РТП» проходит по улице Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ЦРБ» проходит по улицам Илларионова, Кооперативная и Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания и больницу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Кирова 28б» проходит по улице Кирова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ФОК» проходит по улицам Никольская и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административное здание и жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Н.Чурашево» проходит по улице Ленина. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: магазины, больницу, школу, клуб и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – БМК №5 проходит по улице Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и магазин.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №6 проходит по улице Советская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №7 проходит по улице Свердлова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: детский сад и административное здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №9 проходит по улице Леспромхозная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №10 проходит по улице Дмитрова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РДК» проходит по улицам Комсомольская и Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, магазины и клуб.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Радуга» проходит по улице Дзержинского, Кирова и Комсомольская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, детский сад и гаражи.

Территория действия источника тепловой энергии – котельная «Кооперативная» проходит по улице Кооперативная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Адм.здания» проходит по улице Школьная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением административное здание.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа указаны на рисунке 3.1.1

Рисунок 3.1.1 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели

Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 3.1.5

Таблица 3.1.5 - Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,104 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,44 |
| 4 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 7,6/0 |

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

По данным МУп «ДЕХ ЖКХ» показатели надежности представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1.6 Показатель надёжности поставляемого ресурса

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 0 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 0 |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | 0 |

Согласно действующе схеме теплоснабения Ибресинского муниципального округа основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- высокие тепловые потери по тепловым сетям от источников тепловой энергии;

- изношенность тепловой изоляции тепловых сетей;

- большие удельные потери давления на некоторых участках тепловых сетей;

- отсутствуют коммерческие приборы учета тепловой энергии на выходе из источников тепловой энергии;

- изношенность тепломеханического оборудования на источниках тепловой энергии.

По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн теплоснабжения Ибресинского муниципального округа (по отчетным данным) установлено, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, не превышает разрешенный.

Таблица 3.1.7 - Тариф на тепловую энергию на 2024 год МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Тарифы на 31.12.2023 | Тарифы с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Тарифы с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Изменение тарифа с 01.01.2024 к 31.12.2023, в % | Изменение тарифа с 01.07.2024 к 30.06.2024, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МУП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа ЧР" | 1998.08 | 1998.08 | 2102.53 | 100.00 | 105.23 |  |

### 3.2. Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа услуги централизованного водоснабжения оказывает МУП «ДЕЗ ЖКХ»

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

добыча воды;

при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

хранение воды в специальных резервуарах;

подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Следующие территории Ибресинского муниципального округа охвачены централизованными системами водоснабжения:

пгт.Ибреси (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Айбечи (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Вудоялы (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

п.Берёзовка (обеспеченность централизованным водоснабжением около 50%);

пгт.Буинск (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

с.Климово (обеспеченность централизованным водоснабжением около 10%);

с.Новое Чурашево (обеспеченность централизованным водоснабжением около 45%);

с.Хормалы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 15%);

д.Ширтаны (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Малый Кукшум (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Сосновка (обеспеченность централизованным водоснабжением около 40%).

Самым крупным источником централизованного водоснабжения на территории муниципального округа является поверхностный водозабор на р.Киря, расположенный примерно в 2км юго-западнее пгт.Буинск. Водозабор на р.Киря обеспечивает водой потребителей пгт.Буинск, пгт.Ибреси, д.Ширтаны, д.Малый Кукшум и д.Сосновка.

Для централизованного водоснабжения потребителей д.Айбечи, д.Вудоялы, п.Берёзовка, с.Климово, с.Новое Чурашево и с.Хормалы используются подземные воды из артезианских скважин.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения. Проекты указанных зон разрабатываются на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов Ибресинского муниципального округа в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды.

Централизованные системы водоснабжения Ибресинского муниципального округа обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения:

хозяйственно-питьевые нужды;

производственные нужды промышленных предприятий;

поливка и мойка территорий, поливка зеленых насаждений, работа фонтанов и т. п.;

тушение пожаров.

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. На территории Ибресинского муниципального округа представлена только одна водоснабжающая организация: Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно- коммунального хозяйства» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Эксплуатационная зона МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО, как водоснабжающей организации, распространяется на объекты системы централизованного водоснабжения от поверхностного водозабора на р.Киря Остальные объекты систем централизованного водоснабжения от подземных источников водоснабжения в настоящее время обслуживаются силами населения и местных администраций территориальных отделов.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников водоснабжения Ибресинского муниципального округа, согласно данным, предоставленным МУП «ДЕЗ ЖКХ», представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2.1 – Общий территориальный водный баланс подачи воды по данным МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 3000 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,06 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 242 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 19 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 223 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. м3 | 5 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 218,264 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. м3 | 52,63 |
| 7.2 | -население | тыс. м3 | 137,520 |
| 7.3 | -прочие | тыс. м3 | 28,114 |

В Ибресинском муниципальном округе контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется ТСЖ или управляющей компании. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

Доля абонентов, абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, приведена в таблице ниже.

Таблица 3.2.2 - Оснащенность населения приборами учета расхода воды по данным МУП «ДЕХ ЖКХ»

| № | Обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 99 |
| 2 | бюджет | % | 100 |
| 3 | прочие | % | 100 |

На территории Ибресинского муниципального округа можно выделить восемь зон централизованных систем водоснабжения (ЦСВС):

- ЦСВС №1 - на территориях поселка городского типа Ибреси; деревни Ширтаны, деревни Малый Кукшум и деревни Сосновка Ширтанского территориального отдела; поселка Буинск Буинского территориального отдела;

- ЦСВС №2 - на территории деревни Айбечи Айбечского территориального отдела (арт. скважина №1);

- ЦСВС №3 - на территории деревни Айбечи Айбечского территориального отдела (арт. скважина №2);

- ЦСВС №4 - на территории деревни Вудоялы Айбечского территориального отдела;

- ЦСВС №5 - на территории поселка Берёзовка Березовского территориального отдела;

- ЦСВС №6 - на территории села Климово Климовского территориального отдела;

- ЦСВС №7 - на территории села Новое Чурашево Новочурашевского территориального отдела;

- ЦСВС №8 - на территории села Хормалы Хормалинского территориального отдела.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Ибресинского муниципального округа, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

Зона централизованной системы водоснабжения №1

Зона централизованной системы водоснабжения №1 (ЦСВС №1) обеспечивает водоснабжением потребителей пгт.Буинск, пгт.Ибреси, д.Ширтаны, д.Малый Кукшум и д.Сосновка. Источником водоснабжения является водозабор из водохранилища на р.Киря, распложенном в 3,5 км в юго-западном направлении от пгт.Буинск. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Согласно проекту строительства группового водовода, водозабор на р.Киря предназначен для обеспечения качественной питьевой водой следующих населенных пунктов: райцентр пгт.Ибреси, пгт.Буинск, д.Малый Кукшум, д.Ширтаны, д.Хомбусь- Батырево и д.Сосновка Ибресинского МО. На момент разработки схемы водоснабжения все перечисленные населенные пункты подключены к групповому водоводу за исключением д.Хомбусь-Батырево.

В централизованной системе водоснабжения №1 можно выделить следующие технологические зоны:

1 - технологическая зона пгт.Ибреси обеспечивается водоснабжением от насосной станции 3-го подъема, расположенной на южной окраине пгт.Ибреси;

2 - технологическая зона пгт.Буинск подключена после станции очистки воды, включающей также насосную станцию 2-го подъема и расположенной на западной окраине пгт.Буинск;

3 - технологическая зона д.Ширтаны обеспечивается водоснабжением от водонапорной башни, расположенной в д.Ширтаны;

4 - технологическая зона д.Малый Кукшум обеспечивается водоснабжением от водонапорной башни, расположенной в д.Малый Кукшум;

5 - технологическая зона д.Сосновка обеспечивается водоснабжением от водонапорной башни, расположенной в д.Сосновка.

Технологические зоны централизованной системы водоснабжения №1 представлены на Рисунке 3.2.1

Рисунок 3.2.1 - Технологические зоны централизованной системы водоснабжения №1

В зону ЦСВС №1 входят следующие объекты на территориях населенных пунктов:

пгт.Буинск – индивидуальные жилые дома по улицам 40 лет Октября, Ашмарина, Горняка, Горького, Заводская, Инженерная, К.Маркса, Калинина, Кирова, Комсомольская, Крупской, Ленина, Лермонтова, Лесная, Ломоносова, Мичурина, Пионерская, Пушкина, Чапаева, Чкалова, Энгельса и общественно-деловые объекты на территории поселка, в том числе детский сад и Буинская СОШ (рисунок 3.2.2)

пгт.Ибреси - индивидуальные и многоквартирные жилые дома, общественно- деловые и производственные объекты, в том числе школы, детские сады и больницы (рисунок 3.2.3)

д.Ширтаны - индивидуальные жилые дома по улицам Ленина, Комсомольская, Советская, Северная, Лесная, Пионерская (рисунок 3.2.3)

д.Малый Кукшум - индивидуальные жилые дома по улицам Чапаева и Алтайская (рисунок 3.2.4)

д.Сосновка – индивидуальные жилые дома по улице Московская (рисунок 3.2.4)

Зоны централизованной системы водоснабжения №1 представлены на рисунках 3.2.2-3.2.4)

рисунок 3.2.2 -Зона централизованной системы водоснабжения №1 в пгт.Буинск

Рисунок 3.2.3 - Зона централизованной системы водоснабжения №1 в пгт.Ибреси и д.Ширтаны

Рисунок 3.2.4 - Зона централизованной системы водоснабжения №1 в д.Малый Кукшум и д.Сосновка

Зоны централизованных систем водоснабжения №2 и №3

Зона централизованной системы водоснабжения №2 (ЦСВС №2) обеспечивает водоснабжением основную часть потребителей д.Айбечи. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в северо-западной части деревни. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №2 входит большая часть частных жилых домов по улицам Восточная, Луговая, Мира, Молодежная, Московская, Нагорная, Речная, Садовая, Центральная, Школьная, Южная и общественно-деловые объекты на территории деревни.

Зона централизованной системы водоснабжения №1 (д.Айбечи) представлена на рисунке 3.2.5.

Зона централизованной системы водоснабжения №3 (ЦСВС №3) обеспечивает водоснабжением потребителей д.Айбечи (часть ул.Центральная и несколько домов по пер. Советский). Источником водоснабжения является водозабор, расположенный на восточной окраине деревни Вудоялы. Водозабор используется для хозяйственно- питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №2 входит небольшая часть частных жилых домов по пер.Советский, а также магазины, здания администрации и СДК по ул. Центральная.

Зона централизованной системы водоснабжения №2 (д.Айбечи) представлена на рисунке 3.2.5.

Зона централизованной системы водоснабжения №4

Зона централизованной системы водоснабжения №4 (ЦСВС №4) обеспечивает водоснабжением потребителей д.Вудоялы. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный восточнее северо-восточной окраины деревни. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №3 входит большая часть частных жилых домов деревни на улицах Гагарина, Зеленая, Лесная, Николаева, Садовая, Советская, Южная и на переулках Южный, Советский.

Зона централизованной системы водоснабжения №4 д.Вудоялы представлена на рисунке 3.2.5.

Рисунок 3.2.5 - Зоны централизованного водоснабжения №2 и №3 (д.Айбечи) и №4 (д.Вудоялы)

Зона централизованной системы водоснабжения №5

Зона централизованной системы водоснабжения №5 (ЦСВС №5) обеспечивает водоснабжением потребителей п.Берёзовка. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный на южной окраине поселка. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №5 входят индивидуальные жилые дома по улицам Молодежная, Школьная, общественно-деловые объекты на территории деревни, в том числе детский сад и Березовская ООШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №5 (п.Берёзовка) представлена на рисунке 3.2.6.

Рисунок 3.2.6 - Зона централизованного водоснабжения №5 (п.Берёзовка)

Зона централизованной системы водоснабжения №6

Зона централизованной системы водоснабжения №6 (ЦСВС №6) обеспечивает водоснабжением потребителей с.Климово. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в южной части села. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

В зону ЦСВС №6 входят индивидуальные жилые дома и производственные здания по улице Молодежная, а также детский сад и Климовская СОШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №6 (с.Климово) представлена на рисунке 3.2.7.

Рисунок 3.2.7 - Зона централизованного водоснабжения с.Климово (ЦСВС №6)

Зона централизованной системы водоснабжения №7

Зона централизованной системы водоснабжения №7 (ЦСВС №7) обеспечивает водоснабжением потребителей с.Новое Чурашево. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в центральной части села. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №7 входят индивидуальные жилые дома по улицам Ворошилова, Николаева, Ленина, Канашская и общественно-деловые объекты, в том числе детский сад и Новочурашевская СОШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №7 (с.Новое Чурашево) представлена на рисунке 3.2.8.

Рисунок 3.2.8 - Зона централизованного водоснабжения с.Новое Чурашево (ЦСВС №7)

Зона централизованной системы водоснабжения №8

Зона централизованной системы водоснабжения №8 (ЦСВС №8) обеспечивает водоснабжением потребителей с.Хормалы. Источником водоснабжения является водозабор, расположенный в северо-западной части села. Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зону ЦСВС №8 входят индивидуальные жилые дома по улицам Ленина, Молодежная и общественно-деловые объекты, в том числе детский сад и Хормалинская СОШ.

Зона централизованной системы водоснабжения №8 (с.Хормалы) представлена на Рисунке 3.2.9.

Рисунок 3.2.9 - Зона централизованного водоснабжения с.Хормалы (ЦСВС №8)

Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных станций I подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водоводов.

Производительность водозаборов Ибресинского муниципального округа складывается из производительности всех источников в соответствии с таблицей 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Резервы и дефициты источников водоснабжения Ибресинского муниципального округа

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 3000 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,06 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 242 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 19 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 223 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. м3 | 5 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 218,264 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. м3 | 52,63 |
| 7.2 | -население | тыс. м3 | 137,520 |
| 7.3 | -прочие | тыс. м3 | 28,114 |

Критерием эффективной и надежной работы систем водоснабжения является:

-устойчивое выполнение жестких требований стандарта качества очищенной воды;

-влияния отказов водопроводной сети на качество бесперебойного водообеспечения.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Таблица 3.2.4 – Показатели надежности поставляемого ресурса по данным МУП «ДЕЗ ЖКХ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 35 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях | ч. мин | 3 |
| 3 | кол-во повреждений на источнике | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике | ч. мин | 0 |

Добыча вод для нужд централизованного водоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа осуществляет из одного водохранилища на р.Киря и семи артезианских скважин, из которых все рабочие.

Вода, забираемая из артезианских скважин, проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах. В фильтровых колоннах применяются сетчатые, дырчатые или щелевые фильтры.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Вода должна подвергаться дезинфекции в периоды паводка, а также по эпидпоказаниям на основании результатов анализов питьевой воды.

В муниципальном округе проводятся исследования добываемой воды, для чего заключаются договора с химико-бактериологической лабораторией МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» на проведение лабораторных анализов.

Данные лабораторных исследований показателей качества питьевой воды по Ибресинскому муниципальному округу за 2020-2023 года представлены в таблице ниже.

Таблица 3.2.5 - Показатели качества воды Ибресинского муниципального округа за 2020-2023 года

| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 17-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 30.01.2020 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 2 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 18-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.01.2020 10ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 3 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 19-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.01.2020 10ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 4 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 20-Д лабораторных анализов от 04 февраля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.01.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 5 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 32 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.02.2020 09ч. 15 мин. | Микробиологические | Да |  |
| 6 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 33 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2020 09ч. 20 мин. | Микробиологические | Да |  |
| 7 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 34 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2020 09ч. 40 мин. | Микробиологические | Да |  |
| 8 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 35 лабораторных анализов от 04 марта 2020 г. | р.Киря, водозабор | 28.02.2020 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 9 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 38-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | р.Киря, водозабор | 28.02.2020 | Микробиологические Обобщенные | Нет | Мутность (более 1,5 мг/дм³), Цветность (более 20 град.), Окисляемость перманганатная (более 5 мг/дм³) |
| 10 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 39-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.02.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 11 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 40-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2020 | Микробиологические | Да |  |
| 12 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 41-Д лабораторных анализов от 18 марта 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.02.2020 | Микробиологические | Да |  |
| 13 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 74-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 31.03.2020 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 14 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 75-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 31.03.2020 09ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 15 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 76-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.03.2020 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 16 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 77-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.03.2020 09ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 17 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 79-Д лабораторных анализов от 29 апреля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Нет | Цветность (более 20 град.), Окисляемость перманганатная (более 5 мг/дм³) |
| 18 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 80-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 19 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 81-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 20 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 82-Д лабораторных анализов от 20 апреля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 22.04.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 21 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 4596 от 12 мая 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.04.2020 09ч. 00 мин. | Радиологические | Да |  |
| 22 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 4597 от 12 мая 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Школьная, д.6, РЧВ 2-ого подъема, пгт.Буинск | 29.04.2020 09ч. 00 мин. | Радиологические | Да |  |
| 23 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 133-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.05.2020 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 24 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 134-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 29.05.2020 10ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 25 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 135-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 29.05.2020 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 26 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 136-Д лабораторных анализов от 04 июня 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 29.05.2020 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 27 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 158-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 28 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 159-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 29 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 160-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 30 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 161-Д лабораторных анализов от 02 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 29.06.2020 | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 31 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 117 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | р.Киря, водозабор | 29.06.2020 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 32 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 118 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 29.06.2020 09ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 33 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 119 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 29.06.2020 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 34 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 120 лабораторных анализов от 03 июля 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 29.06.2020 09ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 35 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 191-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | р.Киря, водозабор | 30.07.2020 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 36 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 192-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.07.2020 10ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 37 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 193-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.07.2020 10ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 38 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 194-Д лабораторных анализов от 06 августа 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.07.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 39 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 273-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | р.Киря, водозабор | 30.09.2020 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 40 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 274-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.09.2020 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 41 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 275-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.09.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 42 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 276-Д лабораторных анализов от 09 октября 2020 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.09.2020 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 43 | АО «Водоканал» (ИЛКВ) | Протокол испытаний №309-ОПВ от 29 декабря 2020 г. | с.Климово, ул. Школьная, д. 17 | 28.12.2020 13 ч. 30 мин. | Бактериологические | Да |  |
| 44 | АО «Водоканал» (ИЛКВ) | Протокол испытаний №310-ОПВ от 29 декабря 2020 г. | с.Климово, ул. Школьная, д. 16 | 28.12.2020 13 ч. 20 мин. | Бактериологические | Да |  |
| 45 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 16-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | р.Киря, водозабор | 22.01.2021 08ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 46 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 17-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 22.01.2021 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 47 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 18-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 22.01.2021 09ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 48 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 19-Д лабораторных анализов от 05 февраля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 22.01.2021 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 49 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 86-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | р.Киря, водозабор | 31.03.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 50 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 87-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 31.03.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 51 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 88-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.03.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 52 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 89-Д лабораторных анализов от 12 апреля 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.03.2021 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 53 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 4127 от 13.04.2021 | пгт.Буинск, ул. Школьная, д.6, РЧВ 2-ого подъема, пгт.Буинск | 02.04.2021 11ч. 10 мин. | Радиологические | Да |  |
| 54 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 140-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | р.Киря, водозабор | 14.05.2021 10ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 55 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 141-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 14.05.2021 10ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 56 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 142-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 14.05.2021 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 57 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 143-Д лабораторных анализов от 21 мая 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 14.05.2021 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 58 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 275-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | р.Киря, водозабор | 27.07.2021 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 59 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 276-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 27.07.2021 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 60 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 277-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.07.2021 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 61 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 278-Д лабораторных анализов от 03 августа 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 27.07.2021 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 62 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 459-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | р.Киря, водозабор | 28.10.2021 11ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 63 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 460-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.10.2021 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 64 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 461-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.10.2021 11ч. 15 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 65 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 462-Д лабораторных анализов от 17 ноября 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.10.2021 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 66 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 561-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | р.Киря, водозабор | 14.12.2021 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 67 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 562-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 14.12.2021 10ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 68 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 563-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 14.12.2021 10ч. 09 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 69 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 564-Д лабораторных анализов от 20 декабря 2021 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 14.12.2021 10ч. 13 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 70 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 06 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | р.Киря, водозабор | 27.01.2022 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 71 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 07 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 27.01.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 72 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 08 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.01.2022 10ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 73 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 09 Д лабораторных анализов от 25 февраля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.01.2022 10ч. 05 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 74 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 78 Д лабораторных анализов от 11 апреля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.03.2022 11ч. 25 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 75 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 79 Д лабораторных анализов от 11 апреля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.03.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 76 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3141 от 27.06.2022 | с.Климово, ул. Школьная, 17 (пищеблок) | 13.09.2023 08:00 | Бактериологические | Да |  |
| 77 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 222 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | река Киря, водозабор | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 78 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 223 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 79 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 224 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 80 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 225 Д лабораторных анализов от 12 июля 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.06.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 81 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 303 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | река Киря, водозабор | 19.08.2022 08ч. 45 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 82 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 304 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 19.08.2022 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 83 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 305 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 19.08.2022 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 84 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 306 Д лабораторных анализов от 30 августа 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 19.08.2022 11ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 85 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 403 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | река Киря, водозабор | 28.09.2022 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 86 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 404 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.09.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 87 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 405 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.09.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 88 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 406 Д лабораторных анализов от 06 октября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.09.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 89 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 481 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | река Киря, водозабор | 24.11.2022 09ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 90 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 482 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 24.11.2022 09ч. 45 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 91 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 483 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 24.11.2022 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 92 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 484 Д лабораторных анализов от 30 ноября 2022 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 24.11.2022 11ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 93 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 538 Д лабораторных анализов от 09 января 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 27.12.2022 11ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 94 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 539 Д лабораторных анализов от 09 января 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 27.12.2022 11ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 95 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 540 Д лабораторных анализов от 09 января 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 27.12.2022 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 96 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний №150 от 13.02.2023 | резервуар чистой воды | 23.01.2023 10:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 97 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний №155 от 13.02.2023, от 17.02.2023 | вода из р.Киря | 23.01.2023 10:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 98 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 358 от 20.02.2023 | пгт.Ибреси, ул. Пионерская, 29, вода из водопроводного крана | 07.02.2023 10:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 99 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 366 от 20.02.2023 | пгт.Ибреси, ул. Энгельса, 63, вода из водопроводного крана | 07.02.2023 11:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 100 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 320 от 10.03.2023 | вода из р.Киря | 07.02.2023 13:00 | Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 101 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 321 от 10.03.2023 | резервуар чистой воды | 07.02.2023 12:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 102 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 56 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 28.02.2023 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 103 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 57 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | река Киря, водозабор | 28.02.2023 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 104 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 58 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 28.02.2023 09ч. 40 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 105 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 59 Д лабораторных анализов от 20 марта 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 28.02.2023 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 106 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 963 от 30.03.2023 | вода из р.Киря | 14.03.2023 11:30 | Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 107 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 964 от 30.03.2023 | резервуар чистой воды | 14.03.2023 12:30 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 108 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 966 от 22.03.2023 | пгт.Ибреси, ул. Пионерская, 29, вода из водопроводного крана | 14.03.2023 13:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 109 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 967 от 22.03.2023 | пгт.Ибреси, ул. Энгельса, 63, вода из водопроводного крана | 14.03.2023 13:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 110 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 1349 от 21.04.2023 | резервуар чистой воды | 04.04.2023 11:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические Паразитологические | Да |  |
| 111 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 1356 от 07.04.2023 | пгт.Ибреси, ул. Школьная, 6, вода из водопроводного крана | 04.04.2023 14:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Нет | Цветность (более 20 градус цветности), Мутность по кволину (более 1,5 мг/дм³), Железо суммарно (более 0,3 мг/дм³) |
| 112 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 1359 от 07.04.2023 | пгт.Ибреси, ул. Энгельса, 63, вода из водопроводного крана | 04.04.2023 12:00 | Органолептические Санитарно- гигиенические Бактериологические | Да |  |
| 113 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 277 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | река Киря, водозабор | 31.05.2023 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 114 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 278 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 31.05.2023 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 115 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 279 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.05.2023 09ч. 25 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 116 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 280 Д лабораторных анализов от 05 июня 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.05.2023 09ч. 30 мин. | Микробиологические Обобщенные Паразитологические | Да |  |
| 117 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 7756 от 30.06.2023 | река Киря | 21.06.2023 11:15 | Радиологические | Да |  |
| 118 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР – Чувашии» (ИЛЦ) | Протокол лабораторных испытаний № 7757 от 30.06.2023 | резервуар чистой воды | 21.06.2023 13:00 | Радиологические | Да |  |
| 119 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 342 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | река Киря, водозабор | 30.06.2023 09ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 120 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 343 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | пгт.Буинск, ул. Плеханова, д.14, РЧВ 2-ого подъема | 30.06.2023 09ч. 10 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 121 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 344 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 30.06.2023 09ч. 20 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 122 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 345 Д лабораторных анализов от 05 июля 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 30.06.2023 09ч. 35 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 123 | МУП «КС г. | Протокол № 393 Д | пгт.Буинск, ул. Плеханова, | 31.07.2023 | Микробиологические | Да |  |
|  | Новочебоксарска» (ХБЛ) | лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | д.14, РЧВ 2-ого подъема | 09ч. 40 мин. | Обобщенные |  |  |
| 124 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 394 Д лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, администрация | 31.07.2023 09ч. 50 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 125 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 395 Д лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | пгт.Ибреси, распределительная сеть, рынок | 31.07.2023 09ч. 55 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 126 | МУП «КС г. Новочебоксарска» (ХБЛ) | Протокол № 396 Д лабораторных анализов от 07 августа 2023 г. | река Киря, водозабор | 31.07.2023 10ч. 00 мин. | Микробиологические Обобщенные | Да |  |
| 127 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3190 от 15.09.2023 | д.Вудоялы (парк) | 13.09.2023 08:00 | Бактериологические | Да |  |
| 128 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3191 от 15.09.2023 | д.Вудоялы (школа) | 13.09.2023 08:00 | Бактериологические | Да |  |
| 129 | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭв Чувашской Республике- Чувашии в г.Канаш» | Протокол лабораторных испытаний № 3657 от 25.10.2023 | Арт.скважина д.Айбечи | 20.10.2023 07:30 | Бактериологические | Да |  |

Как видно из таблицы выше, из ста двадцати девяти предоставленных результатов лабораторных исследований за 2020-2023 гг. три анализа не соответствуют требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01. При этом отклонение качества воды от требований, предъявляемым к питьевой воде, наблюдалось в 2020 г. (2 анализа) и 2023 г. (1 анализ) в пробах воды из поверхностного водозабора на р.Киря. В 2021-2022 гг. все результаты лабораторных исследований соответствовали предъявляемым требованиям.

Таким образом, в целом по Ибресинскому муниципальному округу качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, периодически наблюдается кратковременное отклонение качества от требований норм в воде из поверхностного водозабора на р.Киря. Доля проб, не соответствующих требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, за 2023 г. составила 2,9% от общего числа проведенных в 2023 г. исследований.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность питьевой воды в водопроводных сетях обеспечивается применением обеззараживания воды на финишном этапе реагентами, обладающими пролонгированным антимикробным действием. Традиционно проблема решается хлорированием, которое продолжает оставаться самым распространенным в мире способом обеззараживания воды в силу своей санитарно-гигиенической надежности, относительной простоты и экономичности.

В схеме обеззараживания воды жидким хлором наиболее слабым звеном остается его транспортировка через населенные территории и хранение на станциях, расположенных вблизи жилой застройки: опасность использования жидкого хлора (2-й класс опасности), а также трудность соблюдения ряда положений «Правил по производству, транспортированию, хранению и потреблению хлора» (ПБ 09-594-03).

Решением проблемы является отказ от опасного реагента и применение иных средств обеззараживания, сочетающих положительные качества хлорирования и отсутствие их недостатков, например, применение для обеззараживания воды низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Основные преимущества низкоконцентрированного (0,8% по эквиваленту хлора) гипохлорита натрия (ГПХН) в сравнении с товарным (привозным марки А с концентрацией 15% по активному хлору) или жидким (контейнерной поставки):

-	безопасность (малотоксичные вещества 4-го класса опасности);

-	стабильность раствора во времени;

-	низкая коррозионная активность;

-	независимость от поставщиков;

-	более низкая стоимость.

Для обеззараживания воды на станции водоочистки предусмотрено хлорирование с использованием привозного гипохлорита натрия – более простой способ в техническом обслуживании по сравнению с получением на месте методом электролиза соли.

Таблица 3.2.6 – Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

| Наименование района (города)/ предприятия Чувашской Республики |  | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующий тариф на 31.12.2023 г. | 2024 г |  | Рост (снижение) в % |
|  |  |  | 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. | 01.07.2024 г. - 31.12.2024 г. | 01.07.2024 к 31.12.2023 г |
| Ибресинский район |  |  |  |  |  |
| МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" | без доп НДС | 42,72 | 42,72 | 44,63 | 104,5% |

По данным схемы водоснабжения и водоотведения эксплуатация систем централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество воды и безопасность водоснабжения.

1.	Отдельные участки водопроводных сетей сильно изношены, физический износ некоторых участков водопроводных сетей составляет 90% и более. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции изношенных участков водопроводных сетей.

2.	Ограждение территории некоторых водозаборов Ибресинского муниципального округа или частично разрушено, или оно полностью отсутствует. В целях обеспечения безопасной и бесперебойной подачи воды запланировано строительство и восстановление ограждений на водозаборах Ибресинского муниципального округа в д.Айбечи (ул.Центральная) и с.Хормалы.

3.	Не все источники централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа в настоящее время оборудованы приборами учета воды: на всех подземных источниках водоснабжения (артезианских скважинах) приборы учета отсутствуют. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа при ее производстве и транспортировке.

4.	На трех источниках водоснабжения павильоны, в которых располагаются щиты управления насосными агрегатами артезианских скважин и счётчики электроэнергии, находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо строительство новых павильонов в д.Айбечи (ул. Центральная), д.Вудоялы и п.Берёзовка.

### 3.3. Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения

В Ибресинском муниципальном округе услуги по водоотведению оказывает ООО «Каналсеть+».

В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе можно выделить одну зону централизованного водоотведения в пгт.Ибреси.

Централизованно отводятся стоки от жилых домов, объектов общественно- административного и производственного назначения. Многоквартирный жилищный фонд обеспечен централизованным водоотведением почти полностью, потребители нескольких многоквартирных домов, удаленных от сетей централизованного водоотведения, пользуются автономными системами канализации. Некоторые частные жилые дома пгт.Ибреси также подключены к централизованной системе водоотведения, однако большинство частных домов оснащены автономными системами канализации.

Водоотведение от объектов, не охваченных централизованной системой водоотведения, осуществляется в автономные системы канализации: выгребные ямы, надворные туалеты, также используются септики, которые частично дренируют. Откачка септиков производится ассенизационными автомашинами с последующим вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения.

Стоки от абонентов западной части пгт.Ибреси (западнее железной дороги, проходящей через поселок) отводятся по самотечным канализационным сетям. Отведение стоков от абонентов восточной части поселка (восточнее железной дороги) осуществляется как по самотечным канализационным сетям, так и с помощью канализационных насосных станций:

-	КНС ул.Сельхозтехники, 13 используется для отвода стоков от следующих объектов: многоквартирные жилые дома №№12,14, 21, 22 по ул.Сельхозтехники, частные жилые дома №№16, 17, 18, 19 по ул.Сельхозтехники, детского сада «Солнышко», производственных и административных объектов по ул.Сельхозтехники, 13;

-	КНС ул.Кооперативная, 31а используется для отвода стоков от следующих объектов: многоквартирные жилые дома №№23, 25, 31 по ул.Кооперативная, №№4, 6, 8 по

ул.Сельхозтехники, №40 по ул.Южная, Ибресинская ЦРБ, Ибресинский хлебозавод, Пожарная часть №28, Насосная станция 3-го подъема системы ЦВС, БУ «Ибресинский ЦСОН», магазины по ул.Кооперативная;

-	КНС ул.Маресьева используется для отвода стоков от следующих объектов: многоквартирные жилые дома №№5, 9, 11, 15, 17, 19 по ул.Маресьева, магазины по ул.Маресьева;

-	КНС «ФОК» используется для отвода стоков от физкультурно-оздоровительного комплекса «Патвар» по ул.Никольская, 9.

Из восточной части поселка стоки попадают в самотечную канализационную сеть западной части поселка (переход магистральных канализационных трубопроводов через железную дорогу предусмотрен в двух местах: по ул.Энгельса и по ул.Кутузова) и вместе с остальными стоками по самотечным трубопроводам поступают на биологические очистные сооружения, расположенные в северной части населенного пункта по пр.Мира, 1а. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Кошлаушка.

Сточные воды отводятся по самотечным и напорным трубопроводам и поступают на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в северной части населенного пункта по адресу: пр.Мира д.1а.

Проектная мощность, введенной в эксплуатацию в 2015 году, станции биологической очистки сточных вод составляет 1000 м³/сут, фактическая мощность – 720 м³/сут.

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки бытовых сточных вод с качеством, соответствующим нормам для сброса очищенных сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Очищенные и обеззараженные сточные воды через существующий коллектор сбрасываются в водный объект (река Кошлаушка).

Очистка сточных вод производится с помощью биологических очистных сооружений

«ТОРОС СВ» тип «Т ЭКО-Р» 1000 подземного размещения. Биологические очистные сооружения выполнены на основе емкостного оборудования из высокопрочного армированного стеклопластика и размещены под землей. Компрессоры, установки УФ-

обеззараживания, блок обезвоживания осадка и блок реагентной обработки размещены в технологическом павильоне (поз.14. Рис. 1.2).

БОС предусматривают полный цикл очистки сточных вод, включающий в себя механическую, биологическую очистку с комплексом доочистки, обеззараживания очищенных сточных вод, обработкой и обезвоживанием осадков. Технология и соответствующее оборудование обеспечивают обработку осадка, достаточную для его дальнейшей утилизации.

Общий вид станции биологической очистки сточных вод пгт.Ибреси представлен на рисунке ниже.

Рисунок 3.3.1 - Станция биологической очистки сточных вод пгт.Ибреси

Согласно схеме водоотведения баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Ибресинского муниципального округа составлен на основании балансов водопотребления, рассмотренных в схеме водоснабжения и на основании данных по фактическим объемам отведенных стоков.

Общий существующий баланс водоотведения Ибресинского муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3.1 - Общий баланс водоотведения Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование потребителя | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год | Доля отведенных стоков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 101,354 | 47,7 |
| 2 | Объекты общественно- делового назначения | 89,571 | 42,2 |
| 3 | Производственные объекты | 13,563 | 6,4 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 7,854 | 3,7 |
|  | Всего | 212,342 | 100 |

Как видно из приведенных данных основным потребителем услуг водоотведения в Ибресинском муниципальном округе являются жилые здания, на них приходится 47,7% отведенных стоков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения приведен в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Ибресинского муниципального округа по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год | Доля отведенных стоков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт.Ибреси | 212,342 | 100,0 |

В настоящее время приборы учета принимаемых сточных вод в системе централизованного водоотведения Ибресинского муниципального округа отсутствуют. Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 (ред. №7 от 28.01.2015).

В настоящее время в Ибресинском муниципальном районе можно выделить только одну зону централизованной системы водоотведения (ЦСВО) – на территории пгт.Ибреси. Зона централизованной системы водоотведения пгт.Ибреси представлена на рисунке ниже.

Абонентами в зоне действия системы централизованного водоотведения являются многоквартирные и индивидуальные жилые дома, школы, детские сады, ФОК, поликлиника, больница, дворец культуры, магазины, административные здания, общественно-деловая застройка, производственные объекты.

В зону ЦСВО пгт.Ибреси входят четыре канализационные насосные станции (КНС), образующие отдельные технологические зоны водоотведения:

- по адресу ул.Сельхозтехники, 13 – канализационные стоки от производственной зоны, многоквартирных жилых домов и детского сада самотеком отводятся в КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул.Кооперативная;

- по адресу ул.Кооперативная, 31а – канализационные стоки от объектов Ибресинской ЦРБ и хлебозавода, многоквартирных жилых домов и пожарной части самотеком отводятся в КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул.Кооперативная;

- рядом с ФОК «Патвар» – канализационные стоки от ФОК самотеком отводятся в КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул.Энгельса;

- по ул. Маресьева – канализационные стоки от многоквартирных жилых домов самотеком отводятся до КНС, а оттуда напорным трубопроводом до самотечной канализационной сети по ул. Комсомольская.

Рисунок 3.3.2 - Зона централизованной системы водоотведения пгт.Ибреси

От остальных абонентов системы централизованного водоотведения поселка стоки отводятся самотечными трубопроводами до биологических очистных сооружений (БОС), распложенных в северной части пгт.Ибреси по адресу: пр.Мира 1а. Очищенные и обеззараженные сточные воды после БОС сбрасываются в р.Кошлаушка.

Расчетный расход сточных вод Ибресинского муниципального округа в настоящее время составляет 698,11 м³/сут.

Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам показаны в таблице 3.3.3, средние суточные расходы представлены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.3 - Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование группы абонентов | Максимальный суточный объем отведенных стоков, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039-2043 |
| 1 | Жилые здания | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 | 333,218 |
| 2 | Объекты общественно- делового назначения | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 | 294,479 |
| 3 | Производственные объекты | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 | 44,592 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 | 25,821 |
|  | Всего | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 | 698,110 |

Таблица 3.3.4 - Средние суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование группы абонентов | Средний суточный объем отведенных стоков, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039-2043 |
| 1 | Жилые здания | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 | 277,682 |
| 2 | Объекты общественно- делового назначения | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 | 245,399 |
| 3 | Производственные объекты | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 | 21,518 |
|  | Всего | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 | 581,759 |

Централизованная система водоотведения представляет собой совокупность инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью порядка 21,5 км отводятся сточные воды, образующиеся на территории пгт.Ибреси.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее острой является проблема износа канализационных сетей. Поэтому особое внимание должно уделяться их реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Устойчивая работа системы канализации Ибресинского муниципального округа обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения.

ООО «Каналсеть+» заключен договор с химико-бактериологической лабораторией МУП «КМ г.Новочебоксарска» на проведение лабораторных анализов по микробиологическим показателям очищенных сточных вод.

Для проведения анализов специалистами МУП «КМ г.Новочебоксарска» определены места отбора проб: в месте выпуска очищенных сточных вод, 100 м вверх и 100 м вниз по течению р. Кошлаушка от места выпуска очищенных сточных вод.

Данные по лабораторным исследованиям показателей качества очищенных сточных вод за последние несколько лет сведены в таблице ниже.

Таблица 3.3.5 - Показатели качества очистки сточных вод пгт.Ибреси

| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №76С от 09.04.2021 | выход сточных вод после ОС | 31.03.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 2 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №196С от 27.09.2021 | выход сточных вод после ОС | 17.09.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 3 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №417Д от 30.09.2021 | р.Кошлаушка, выше 100м | 17.09.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 4 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №418Д от 30.09.2021 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 17.09.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 5 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №252С от 01.12.2021 | выход сточных вод после ОС | 24.11.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 6 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №509Д от 02.12.2021 | р.Кошлаушка, выше 100м | 24.11.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 7 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №510Д от 02.12.2021 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 24.11.2021 | химико- бактериологические | Да |  |
| 8 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №41С от 11.03.2022 | выход сточных вод после ОС | 01.03.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 9 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №52Д от 11.03.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 10 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №53Д от 11.03.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 11 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №124С от 11.07.2022 | выход сточных вод после ОС | 28.06.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 12 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №210Д от 08.07.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 28.06.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 13 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №211Д от 08.07.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 28.06.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 14 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №190С от 28.09.2022 | выход сточных вод после ОС | 20.09.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 15 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №398Д от 28.09.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 20.09.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| 16 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №397Д от 28.09.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 20.09.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 17 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №254С от 22.11.2022 | выход сточных вод после ОС | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 18 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №461Д от 22.11.2022 | р.Кошлаушка, выше 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 19 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №462Д от 22.11.2022 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 10.11.2022 | химико- бактериологические | Да |  |
| 20 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №58С от 28.03.2023 | выход сточных вод после ОС | 16.03.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 21 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №76Д от 27.03.2023 | р.Кошлаушка, выше 100м | 16.03.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 22 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №77Д от 27.03.2023 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 16.03.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 23 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №134С от 27.06.2023 | выход сточных вод после ОС | 22.06.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 24 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №305Д от 27.06.2023 | р.Кошлаушка, выше 100м | 22.06.2023 | химико- бактериологические | Да |  |
| 25 | МУП «КС г.Новочебоксарска» | Протокол испытаний №306Д от 27.06.2023 | р.Кошлаушка, ниже 100м | 22.06.2023 | химико- бактериологические | Да |  |

Как видно из таблицы выше, все предоставленные результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В 2015 г. выполнен ввод в эксплуатацию станции биологической очистки сточных вод проектной производительностью 1000 м³/сут (фактическая мощность – 720 м³/сут) в пгт.Ибреси. Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод предназначен для полной биологической очистки бытовых сточных вод с качеством, соответствующим нормам для сброса очищенных сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного назначения. На очистных сооружениях предусматривается полный цикл очистки сточных вод, включающий в себя механическую, биологическую очистку с комплексом доочистки, обеззараживания очищенных сточных вод, обработкой и обезвоживанием осадков.

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных сточных вод, на очистных сооружениях предусматривается комбинированная технологическая схема, сочетающая глубокую 2-х стадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание сточных вод. Качество очищенной сточной воды удовлетворяет условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, а также позволяет повторно использовать очищенные сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе в технологическом процессе механического обезвоживания осадка. В схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное промышленное оборудование. Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной заводской готовности, обработка осадка производится на ленточных фильтр-прессах с предварительной стадией промежуточного уплотнения в аэробном накопителе-уплотнителе осадка

Таким образом, введенные в эксплуатацию в 2015 г. очистные сооружения позволяют своевременно отводить сточные воды от жилой застройки, предприятий и учреждений пгт.Ибреси, не допуская сброса неочищенного стока в водные объекты, что позволяет избежать негативного воздействия сточных вод на окружающую среду.

Таблица 3.3.6 – Тариф на водоотведение

| Наименование района (города)/предприятия Чувашской Республики |  | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующий тариф на 31.12.2023 г. | 2024 г |  | Рост(снижение) в % |
|  |  |  | 01.01.2024 г. -30.06.2024 г. | 01.07.2024 г. -31.12.2024 г. | 01.07.2024 к31.12.2023 г |
| Ибресинский район |  |  |  |  |  |
| ООО "Каналсеть+" | без доп. НДС | 31,33 | 31,33 | 32,62 | 104,1% |

По данным схемы водоотведения эксплуатация системы централизованного водоотведения Ибресинского муниципального округа территориального отдела сопровождается следующими техническими и технологическими проблемами, влияющими на безопасную и бесперебойную работу системы.

Требуется проведение реконструкции насосного оборудования БОС пгт.Ибреси с заменой импортного оборудования на оборудование Российских производителей для повышения надежности работы оборудования и его ремонтопригодности.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. В связи с высокой степенью износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды. Для эффективного функционирования и повышения надежности работы систем водоотведения необходимо проведение комплексных мероприятий по реконструкции канализационных сетей, а также сооружений на них.

### 3.4. Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа электроснабжение потребителей осуществляет Филиал ПАО «Россети Волга» -Чувашэнерго

Источниками электроснабжения Ибресинского муниципального округа являются электрические подстанции ПС 110/10 кВ Буинск, ПС 110/10 кВ Ибреси, ПС 110/10 кВ Рассвет.

Характеристики источников электроснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 3.4.1 - Характеристики источников электроснабжения Ибресинского муниципального округа.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование трансформатора | S ном, МВ·А | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ Буинск | Т-1 | 6,3 | 1963 |
|  |  | Т-2 | 10 | 1971 |
| 2 | ПС 110/10 кВ Ибреси | Т-1 | 10 | 1967 |
|  |  | Т-2 | 10 | 1998 |
| 3 | ПС 110/10 кВ Рассвет | Т-1 | 10 | 1978 |
|  |  | Т-2 | 10 | 1978 |

Всего в муниципальном округе имеется 3 подстанций, на которых установлены 6 трансформаторов общей мощностью 56,3 МВА. По сетям 10 кВ запитаны РП, ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.

Питание электрических подстанций осуществляется по линии ВЛ-110 кВ "Канаш-Буинск" с заходами на ПС Ибреси и ПС Рассвет.

Источники генерации электроэнергии на территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

Электроснабжение территории Ибресинского муниципального округа выполнено в соответствии со схемой электроснабжения.

Основным условием бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения является их надежное и бесперебойное электроснабжение.

В соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации

- в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта):

Электро-приемники первой категории– электро-приемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории– электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Приоритетом при определении социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения сельского поселения, в отношении которых разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения, пользуются объекты первой категории (перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей) и первой особой категории надежности электроснабжения (бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей), к которым относится большинство объектов здравоохранения сельского поселения.

Надежность работы систем электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения зависит от надежности работы ее отдельных элементов. При этом отказ в работе одного элемента не должен приводить к прекращению работоспособности всей системы, что может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, дисбаланс сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Важным фактором в обеспечении бесперебойного электроснабжения указанных выше объектов является наличие технической возможности перевода электрических нагрузок на резервный источник питания в случае повреждения на основном вводе.

Резервирование осуществляется обеспечением электроэнергией от двух и более независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ и установкой устройств автоматического ввода резерва.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов; - последствиям (включая возможную гибель людей).

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

• отклонение напряжения от своего номинального значения;

• колебания напряжения от номинала;

• не синусоидальность напряжения;

• не симметрия напряжений;

• отклонение частоты от своего номинального значения;

• длительность провала напряжения;

• импульс напряжения;

• временное перенапряжение.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

• допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энерго-снабжающих, энерго-бытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

• срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

К негативному физическому воздействию на окружающую среду системы эл. снабжения относится вредное воздействие шума, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующего излучения, электрических, электромагнитных, магнитных полей и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

Помимо факторов непосредственного влияния электричества на окружающую среду, можно отметить также нанесение вреда экологии в результате возникновения аварийных ситуаций, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды вредными веществами, применяемыми в электроустановках. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву.

Согласно постановлению Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам от 08.04.2024 №12-4/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2024 год» тарифы на электрическую энергию представлены в таблице ниже.

Таблица 3.4.2 - Тариф на электрическую энергию

| №п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.05.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |
|  |  |  | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |  | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |  |  |  | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |  | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии(мощности) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф |  | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 4,58 |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона |  | 2,56 |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 4,81 |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона |  | 4,05 |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона |  | 2,56 |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  | 3,52 | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения попоказаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф |  | 2,84 | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 |  | 3,10 | 3,89 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) |  | 3,21 | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  | 3,52 |  | 3,52 | 4,23 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 |  | 2,11 | 3,11 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  | 3,37 | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  | 4,17 |  | 4,18 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона |  | 2,84 | 2,84 |  | 2,84 |  |  |  | 3,09 |  | 3,10 | 3,89 |
|  | Ночная зона |  | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 2,10 |  | 2,11 | 3,11 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иныхспециализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества многоквартирных домов;наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общегопользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | (пиковая иполупиковая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковая зона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Одноставочныйтариф | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая иполупиковая) | 4,58 |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |  | 5,02 | 5,03 | 6,04 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,81 |  | 4,81 |  |  |  |  | 4,81 |  | 5,96 | 5,97 | 6,78 |
|  | Полупиковаязона | 4,05 |  | 4,05 |  |  |  |  | 4,05 |  | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
|  | Ночная зона | 2,56 |  | 2,56 |  |  |  |  | 2,56 |  | 3,00 | 3,01 | 4,45 |

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

- Высокая степень износа воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.

### 3.5. Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа услуги по газоснабжению оказывает АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

По данным АО «Газпром газораспределение Чебоксары» перечень населенных пунктов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, газифицированных природным газом и предлагаемых к газификации в объеме разрабатываемой схемы газификации муниципального образования представлен в таблице ниже.

Таблица 3.5.1 - перечень населенных пунктов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, газифицированных природным газом и предлагаемых к газификации в объеме разрабатываемой схемы газификации муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность сетей км. | Примечание (газифицирован/требует газификации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Айбечи, д | 10,096 | газифицирован |
| 2 | Алшихово, п | 1,207 | газифицирован |
| 3 | Андреевка, д | 5,334 | газифицирован |
| 4 | Андрюшево, д | 18,802 | газифицирован |
| 5 | Березовка, п | 2,329 | газифицирован |
| 6 | Большие Абакасы, д | 11,648 | газифицирован |
| 7 | Бугуян, п | 46,49 | газифицирован |
| 8 | Буинск, пгт | 20,792 | газифицирован |
| 9 | Верхнее Кляшево, д | 4,223 | газифицирован |
| 10 | Вудоялы, д | 8,15 | газифицирован |
| 11 | Ибреси, пгт | 125,558 | газифицирован |
| 12 | Калининовка, п | 1,653 | газифицирован |
| 13 | Климово, с | 11,746 | газифицирован |
| 14 | Кожакпось, п | 0,711 | газифицирован |
| 15 | Костер, п | 2,005 | газифицирован |
| 16 | Кошмаш-Тойси, д | 3,89 | газифицирован |
| 17 | Красная Заря, п. |  | не газифицирован |
| 18 | Кубня, д | 5,974 | газифицирован |
| 19 | Ленино, п | 0,993 | газифицирован |
| 20 | Липовка, п | 4,824 | газифицирован |
| 21 | Малиновка, п | 1,938 | газифицирован |
| 22 | Малое Батырево, д | 1,693 | газифицирован |
| 23 | Малые Кармалы, с | 6,41 | газифицирован |
| 24 | Малый Кукшум, д | 2,088 | газифицирован |
| 25 | Мерезень, п | 0,83 | газифицирован |
| 26 | Мирный, п |  | не газифицирован |
| 27 | Молния, п | 2,243 | газифицирован |
| 28 | Нижнее Кляшево, д | 0,766 | газифицирован |
| 29 | Нижние Абакасы, д | 4,628 | газифицирован |
| 30 | Новая жизнь, п | 1,529 | газифицирован |
| 31 | Новое Климово, д | 1,379 | газифицирован |
| 32 | Новое Чурашево, с | 19,286 | газифицирован |
| 33 | Новые Высли, д | 5,981 | газифицирован |
| 34 | Огонек, п | 2,884 | газифицирован |
| 35 | Орел, п | 1,051 | газифицирован |
| 36 | Первомайск, п |  | не газифицирован |
| 37 | Паральша, п |  | не газифицирован |
| 38 | Русские Тимяши, д | 2,523 | газифицирован |
| 39 | Савка, д | 5,024 | газифицирован |
| 40 | Сехнер, п |  | не газифицирован |
| 41 | Сирикли, д | 20,331 | газифицирован |
| 42 | Смычка, д | 1,643 | газифицирован |
| 43 | Сосновка, д | 3,515 | газифицирован |
| 44 | Спотара, п |  | не газифицирован |
| 45 | Сюрбеевка, д | 2,713 | газифицирован |
| 46 | Тарнвар, п | 1,972 | газифицирован |
| 47 | Тойси-Паразуси, д | 8,617 | газифицирован |
| 48 | Тымар, п | 1,734 | газифицирован |
| 49 | Хомбусь-Батырево, с | 4,488 | газифицирован |
| 50 | Хом-Яндобы, д | 4,561 | газифицирован |
| 51 | Хормалы, с | 17,568 | газифицирован |
| 52 | Чувашские Тимяши, д | 11,335 | газифицирован |
| 53 | Шибегечи, д | 13,378 | газифицирован |
| 54 | Ширтаны, д | 7,294 | газифицирован |
| 55 | Шоркасы, д | 2,646 | газифицирован |
| 56 | Эконом, п | 2,542 | газифицирован |
| 57 | XI лет Чувашии | 1,795 | газифицирован |
|  | ВСЕГО | 452,810 |  |

Таблица 3.5.2 – Система газоснабжения Чувашской респулики

| Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики |  |
| --- | --- |
| Система газоснабжения (СГ) |  |
| Количество объектов газораспределения: |  |
| ГРП – газораспредительные пункты | 41 |
| ГРС - газораспредительные станции | 4 (Ибреси, Порецкое, Вурнары, Комсомольское)* |
| ГРУ- газораспредительные узлы | - |
| ГРУ- газорегуляторные установки | 19 |
| ГРШ - шкафной регуляторный пункт | 74 |
| Протяженность сетей газоснабжения (км) | 580,15 (всего); 452,81 (в границах населенных пунктов) |
| Количество и наименования ресурсоснабжающих организаций (производство, транспортировка, сбыт населению, обслуживание сетей) | 2 (АО «Газпром газораспределение Чебоксары» ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары») |

*- на территории Ибресинского муниципального округа расположена 1 ГРС - ГРС Ибреси,

4 ГРС (Ибреси, Порецкое, Вурнары, Комсомольское) снабжают газом населенные пункты Ибресинского муниципального округа

Газоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется природным газом. Источником централизованного газоснабжения является ГРС «Ибреси».

В муниципальный округ сетевой природный газ поступает по газопроводу высокого давления.

Таблица 3.5.3 - Перечень источников газоснабжения Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Название ГРС | Проектная производительность, тыс.м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/час | Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ибреси | 27,6 | 8 | 0,008 | 19,592 |

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

Уровень газификации района находится на высоком уровне – 80% населенных пунктов. В настоящее время на территории Ибресинского муниципального района не газифицированы следующие населенные пункты: пос. Красная Заря, пос. Первомайск, пос. Спотара, пос. Сехнер, пос. Мирный.

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Шемуршинского района» и составляет 31 м3/мес, на человека.

Таблица 3.5.4 - Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)

| Наименование района | Численность населения, человек | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок | на расчетный срок |
| Ибресинский МО | 18000 | 6696000 |

Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок – 6,696 млн. м3/год.

Газоснабжение населенных пунктов муниципального округа производится как активно строящимися сетями газоснабжения, так и сжиженным газом, доставляемым на пункт обмена баллонов.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

Данные о дефицитах и резервах системы газоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в Генеральном плане отсутствуют.

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования. Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации.

Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов. В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний. Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью. Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Природный газ потребителям подается  в соответствии показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Согласно постановлению Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12.12.2023 №73-21/г, розничные цены на газ, реализуемый населению представлены ниже.

Анализ существующего положения показывает, что система находится в удовлетворительном состоянии и обеспечивает необходимый уровень обслуживания, при этом имеется необходимость в ее развитии в соответствии с динамикой численности населения и пространственным развитием территории муниципального округа.

### 3.6. Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТБО

На территории Ибресинского муниципального округа услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оказывает ООО «Ситиматик Чувашия»

По данным администрации на территории Ибресинского муниципального округа расположены площадки накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 25.12.2023 №1409.

Таблица 3.6.1 - Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

| № п/п | Адрес | общее количество контейнеров | объем | из них в муниц-ной собственности (от общего кол-ва) | для раздельного сбора отходов (от общего кол-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айбечское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, д.32, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 2 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, д. 28а, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 3 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Центральная, д.25в, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 4 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Центральная, д.26, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 5 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Южная, д.20, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 6 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Восточная, д.16 | 6 | 1,1 | 6 | 0 |
| 7 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи,Кладбище | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 8 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Центральная, д.10в | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 9 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул.Восточная, д.23 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 10 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Московская, д.8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 11 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Московская, д.26а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 12 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Садовая , д.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 13 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул. Лесная, д.1, Кладбище | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 14 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Садовая,д.34 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 15 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Садовая,д.11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 16 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Советская,д.1а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 17 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,пер.Советский,д.3а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 18 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Гагарина,д.1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 19 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Зеленая,д.1 | 6 | 1,1 | 6 | 0 |
| 20 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Южная,д.16 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 21 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Гагарина,д.48 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 22 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, д.35 (МБОУ "Айбечская СОШ") | 1 | 0,75 | 1 | 1 |
| 23 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Вудоялы,ул.Советская, д.40 (ИП Гаврилова В.А,) | 0,75 | 1 | 0 | 0 |
| Андреевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 24 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Молодежная, д.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 25 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Молодежная, д.5 | 3 | 1,1 | 2 | 0 |
| 26 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.20 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 27 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.67 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 28 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Колхозная, д.1а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 29 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Кошмаш-Тойси, ул. Чапаева, д.21а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 30 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Кошмаш-Тойси, ул. Лесная, д.11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 31 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Кошмаш-Тойси, ул. Речная, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 32 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сюрбеевка, ул. Хузангая, д.1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 33 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сюрбеевка, ул. Газопроводная, д.7 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 34 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сюрбеевка, ул. Горького, д.40 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 35 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Малое Батырево, ул. Эльгера, д.17 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 36 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Малое Батырево, ул. Эльгера, д.36 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 37 | Чувашская Республика, Ибресинский район, пос. Кожакпось, ул. Лесная, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 38 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.1б (ИП Ялалдинов И.Р.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 39 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Андреевка, ул. Николаева, д.60 (ИП Коннова Н.М.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Березовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 40 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Молодежная, д.10 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 41 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Молодежная, д.23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 42 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Солнечная, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 43 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Школьная, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 44 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Лесная, д.4 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 45 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Красная Заря, ул. Мира, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 46 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Красная Заря, ул. Мира, д.21 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 47 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Орел, ул. Овражная, д.16 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 48 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Новая жизнь, ул. Новая, д.8 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 49 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Новая жизнь, ул. Новая, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 50 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Новая жизнь, ул. Новая, д.40 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 51 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. ХI лет Чувашии, ул. Мирная, д.16 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 52 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Калиновка, ул. Лесная, д.15 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 53 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Красная Заря | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 54 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Орел | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 55 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Березовка | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 56 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. 11 лет Чувашии | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 57 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище, п. Калиновка | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 58 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Березовка, ул. Солнечная, 38 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| Большеабакасинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 59 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Эльгера, 96 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 60 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Эльгера, 59 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 61 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Эльгера, 29 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 62 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Советская, 44 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 63 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Ленина, 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 64 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, переул. Мирный | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 65 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Комсомольская, 2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 66 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.БольшиеАбакасы,ул. Октябрьская, 3 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 67 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул. Комсомольская , 32 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 68 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбищед.Большие Абакасы, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 69 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Шоркасы, ул. Ленина,27 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 70 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбище д. Шоркасы, | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 71 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Шибегечи, ул.Пионерская, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 72 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.НижниеАбакасы,ул.Советская, 55 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 73 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Молния, ул.Октябрьская, 25 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 74 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Молния, ул.Луговая | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 75 | Чувашская Республика, Ибресинский район,кладбищеп.Молния | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 76 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.НижниеАбакасы,ул.Ленина, д.79 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 77 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.НижниеАбакасы,кладбище | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 78 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул.Красноармейская, д.35 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 79 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Большие Абакасы, ул.Мира, д.8 (МБОУ "Большеабакасинская ООШ") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| Буинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 80 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул.Инженерная, д.73 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 81 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Лесная , д. 18 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 82 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Лесная , д. 56 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 83 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Мичурина , д. 13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 84 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Комсомольская , д. 19 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 85 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Карла Маркса , д. 14 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 86 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Карла Маркса , д. 72 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 87 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Ленина , д. 13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 88 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Ленина, д. 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 89 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Крупской, д. 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 90 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Калинина, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 91 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Калинина, д. 27 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 92 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Калинина, д. 46 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 93 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Горняка, д. 20 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 94 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. 40 лет Октября , д. 11 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 95 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Заводская, д. 26 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 96 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Заводская, д.18 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 97 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, Православное кладбище | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 98 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, Мусульманское кладбище | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 99 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Заводская, д.8 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 100 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, станция пост. ЭЦ РЖД | 1 |  | 0 | 0 |
| 101 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Буинск, ул. Горняка, д.9 (МБОУ Буинская "ООШ") | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| Кировское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 102 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Бугуяны ул. Кирова, д. 8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 103 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуяны ул. Кирова, д. 33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 104 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуяны ул. Заречная, д. 37 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 105 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуяны ул. Заречная, д. 19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 106 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Тарвар ул. Карла Маркса, д. 5а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 107 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Эконом ул. Молодежная, д. 2а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 108 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Эконом ул. Ульянова, д. 8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 109 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Спотары ул. Заводская, д. 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 110 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Спотары ул. Заводская ,32 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 111 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Эконом, кладбище | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 112 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Тарнвар, кладбище | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 113 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Бугуян, кладбище | 3 | 0,75 | 3 | 0 |
| Климовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 114 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Молодежная, напр.д 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 115 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Школьная, рядом с д. 7а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 116 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 95 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 117 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 30 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 118 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 21 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 119 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Канашская, 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 120 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, Ул. Советская, 25 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 121 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Комсомольская,18 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 122 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Заводская , 4 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 123 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово (кладбище) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 124 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул. Ленина, возле дома 30а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 125 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул. Ленина, между домами 59 и 61а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 126 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул.Ленина, напротив дома 80 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 127 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Лесная, напротив дома 15а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 128 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси, Ул. Энгельса между домами 18 и 20 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 129 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Пушкина между домами 25 и 27 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 130 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 131 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Мерезень, Ул. Новая рядом с домом 23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 132 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Алшихово, Ул. Лесная рядом с домом 1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 133 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Полева, д.1 (ООО "Рассвет") | 2 | 1,1 | 0 | 0 |
| 134 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Комсомольская, д.34 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 135 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Тойси-Паразуси Ул. Кооперативная, д.10 (дом културы) | 1 | 1,1 | 0 | 0 |
| 136 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Школьная,16-17 (МБОУ "Климовская СОШ") | 1 | 1,1 | 0 | 0 |
| 137 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Климово, ул. Карла Маркса, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| Малокармалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 138 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Евсевьева, напротив д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 139 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Евсевьева, д.41 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 140 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Евсевьева, рядом территории церкви | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 141 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы,ул.Евсевьева, д.122 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 142 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 143 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.55 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 144 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.87 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 145 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Мира, д.111 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 146 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул.Комсомольская , д.33 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 147 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Луговая, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 148 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Школьная, д.3а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 149 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Юбилейная, д.6 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 150 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 151 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.34 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 152 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.73 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 153 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Центральная, д.2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 154 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Центральная, д.26 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 155 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Центральная, д.69 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 156 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Молодежная, д.11 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 157 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Молодежная, д.33 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 158 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Малиновка, ул. Лесная, д.10 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 159 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Малиновка, ул. Лесная, д.50 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 160 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Смычка, ул. Полевая, д.17 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 161 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Смычка, ул. Полевая, д.39 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 162 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.12 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 163 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.34 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 164 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.44 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 165 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Школьная, д.53 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 166 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Константинова, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 167 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Константинова, д.35 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 168 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Липовка, ул. Заводская, д.5 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 169 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Школьная, д.1 (МБОУ "Малокармалинская СОШ) | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 170 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с.МалыеКармалы, ул. Евсевьева, д.37а (ИП Копеев Ю.П.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 171 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Малиновка,ул. Лесная, д.26 (ООО "Агрофирма "Заря") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 172 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д.Кубня, ул. Садовая, д.18 (ИП Копеев Ю.П.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Новочурашевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 173 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Чернореченская, д.17 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 174 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Лесная, д.20 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 175 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Первомайская, д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 176 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Яргаева, д.16 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 177 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Канашская, д.14 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 178 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,,ул. Ленина, д.7 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 179 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. НовочеЧурашево,ул. Ленина, д.15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 180 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ленина, д.36 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 181 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Кирова, д.29 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 182 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Кирова, д38 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 183 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ворошилова, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 184 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ворошилова, д.42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 185 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Ворошилова, д.86 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 186 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Космонавта Николаева А.Г., д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 187 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Космонавта Николаева А.Г., д.35 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 188 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Новое Чурашево,ул. Молодежная, д.1 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 189 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сирикли ул.Ленина, д.42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 190 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли, ул.Луговая, д.56 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 191 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли, ул.Ленина, д.14 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 192 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Савка, ул. Ленина, при въезде в деревню | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 193 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Новое Климово, ул.Ленина, д.23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 194 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Новое Чурашево (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 195 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 196 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.38, ООО "ВПП" | 10 | 0,75 | 0 | 0 |
| 197 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.34 (МБДОУ "Новочурашевскийдс "Колосок") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 198 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.32 (МБОУ "Новочурашевская СОШ") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 199 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.28б (ИП Лаврентьева Н.И.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 200 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.28а (ООО "Стоматология24+) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 201 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.24 (Колхоз "Красный Партизан") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| Хормалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 202 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Ленина, д. 69 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 203 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Ленина, д. 20 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 204 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Николаева, д. 84 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 205 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Николаева, д. 35а 5 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 206 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Кирова, д. 27а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 207 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Кирова, д. 62 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 208 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Центральная, д. 3 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 209 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Чкалова, д. 36 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 210 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Молодежная, д. 2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 211 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Чкалова, д. 65 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 212 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Комсомольская, д. 2 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 213 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Комсомольская, д. 21 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 214 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Комсомольская, д. 54 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 215 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево (кладбище) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 216 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Андрюшево ул. Ленина, д. 28 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 217 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Центральная, д. 21 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 218 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Центральная, д. 64 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 219 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Речная, д. 4 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 220 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Кирова, д. 42 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 221 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Кирова, д. 89 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 222 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли (кладбище) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 223 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Заводская, д. 22а | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 224 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Ленина, д. 28 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 225 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Новые Высли ул. Лесная, д. 15 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 226 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. п. Ленино ул. Ленина, д. 6 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 227 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ленино, ул. Ленина, д. 23 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 228 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Школьная, д.1 (МБОУ Хормалиснкая СОШ) | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 229 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ул. Школьная, д.1а (МБДОУ "Хормалиснкий д/с "Весна"") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 230 | Чувашская Республика, Ибресинский район,с. Хормалы ООО №ППЗ канашский" | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 231 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Центральная, д. 23 | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| 232 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Хом-Яндобы ул. Речная, д.22 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| Чувашско-Тимяшское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 233 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Ленина. д.23 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 234 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. Ленина, д.50 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 235 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. школьная, д.8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 236 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 237 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Комсомольская. д.11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 238 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Колхозная, д. 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 239 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Русские Тимяши, ул. Мира, д.63 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 240 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Русские Тимяши, ул. Мира, д.33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 241 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Целинная, д. 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 242 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д.35 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 243 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д.60 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 244 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д. 69 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 245 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д. 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 246 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д. 28 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 247 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д.41 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 248 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. ВерхнееКляшево, ул. Центральная, д. 58 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 249 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. НижнееКляшево, ул. Заречная, д. 15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 250 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. НижнееКляшево, ул. Мира, д.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 251 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. НижнееКляшево, ул. Мира, д. 17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 252 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.НижнееКляшево, ул. Кооперативная, д. 9 (ул. Мира, д.7) | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 253 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д45(МБОУ "Чувашскотимяшская СОШ") | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 254 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Чувашские Тимяши, ул. Ленина, д.25а (9 отряд ФПС) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 255 | Чувашская Республика, Ибресинский район, с.Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д.53 | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
| Ширтанское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 256 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны, ул. Северная, рядом с домом №15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 257 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны на перекрестке ул. Ленина и ул. Советская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 258 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны, ул. Ленина, рядом с домом №.60 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 259 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны, ул. Ленина, рядом с домом №.93 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 260 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны, ул. Лесная, рядом с домом №.9 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 261 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Ширтаны,ул. Пионерская,рядом с домом №.2а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 262 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Ширтаны, ул. Южная рядом с домом №.38 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 263 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п. Тымар, ул. Мира, рядом с домом №.8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 264 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Тымар, ул. Дружбы,рядом с домом №.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 265 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Огонек, ул. Малиновка, рядом с домом №.16 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 266 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Огонек, ул. Малиновка, рядом с домом №.2а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 267 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Костер, ул. Ленина, рядом с домом №.2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 268 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сосновка, ул. Московская,рядом с домом №.1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 269 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сосновка, ул. Зеленая,рядом с домом №.34 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 270 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Сосновка, ул. Зеленая, рядом с домом № 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 271 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Сосновка, ул. Речная, рядом с домом № 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 272 | Чувашская Республика, Ибресинский район,д. Малый Кукшум, ул. Чапаева рядом с домом № 20 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 273 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Малый Кукшум, ул. Чапаева рядом с домом № 50 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 274 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д. Сосновка, База отдыха "Верхняя Ферма" | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 275 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Огонек, РТРС | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Ибресинского городское поселение |  |  |  |  |  |
| 276 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, П-к пер.Западный и ул.Железнодорожная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 277 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к пер.Западный и ул. Газопроводная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 278 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, П-к ул.Пушкина и ул. Овражная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 279 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, Перекресток ул. Куйбышева и ул. Кутузова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 280 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пушкина и ул.Фрунзе 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 281 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Воинов-Интернационалистов около дома 14 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 282 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. В.-Интернационалистов и ул. Чернореченская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 283 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Чкалова и ул. Заводская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 284 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул.Кирова и ул.Дзержинского | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 285 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Кутузова и ул. Кирова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 286 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Кутузова и ул. Мира | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 287 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Коминтерна и ул. Дзержинского | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 288 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Куйбышева и ул. Дзержинского | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 289 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пушкина и ул. Чкалова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 290 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул Куйбышева и ул.Чкалова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 291 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Пушкина 19/суворова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 292 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Калинина и ул. Свердлова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 293 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Союзная и ул. Калинина | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 294 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Молодежная около дома 14 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 295 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Молодежная около дома 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 296 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Лесная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 297 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Лесная около дома 13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 298 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Эльгера и ул. Лесная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 299 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Союзная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 300 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Комарова около 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 301 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Свердлова около дома 33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 302 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Свердлова около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 303 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Комарова около дома 38 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 304 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. С.Лазо около дома 4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 305 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса около дома 56 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 306 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Щорса около дома 40 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 307 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Коминтерна около дома 7 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 308 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Гаражная около дома 9 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 309 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Леспромхозная около дома 42 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 310 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Надежды около дома 16 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 311 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Гагарина около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 312 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Калинина около дома 32 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 313 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Калинина и ул. Мичурина | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 314 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Радищева около дома 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 315 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Пер.Октябрьский около дома 10 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 316 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Леспромхозная и ул. Зеленая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 317 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Сосновая и ул. Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 318 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Леспромхозная и ул. Чернореченская 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 319 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Рябиновая около дома 11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 320 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Чернореченскаяул.Чапаева | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 321 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пушкина и ул.Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 322 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Куйбышева около дома 64 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 323 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Коминтерна около дома № 111 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 324 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул Кирова и ул. Чапаева | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 325 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кирова около дома 104 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 326 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кирова около дома 121 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 327 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Советская и ул. Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 328 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Первомайская и ул. Лермонтова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 329 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Первомайская и ул. Октябрьская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 330 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Первомайская и ул. Советская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 331 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Водопроводная и ул. Плеханова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 332 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Октябрьская и ул. Водопроводная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 333 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Водопроводная и ул. Советская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 334 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Крупская и ул. Октябрьская | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 335 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Лермонтова около дома 7 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 336 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Советская и ул. Горького | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 337 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Крупская и ул. Плеханова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 338 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Луговая около дома 6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 339 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Солнечная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 340 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Солнечная около дома 40 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 341 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. К-Маркса и ул. Почтовая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 342 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Тельмана и ул. Почтовая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 343 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Водопроводная около дома 36 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 344 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. К-Маркса и ул. Ленина | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 345 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Ленина около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 346 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Ленина и ул. Полевая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 347 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Полевая около дома 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 348 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.К-Маркса около дома 70 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 349 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Ленина и ул. Юбилейная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 350 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Ленина и ул. Новая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 351 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Юбилейная около дома 2 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 352 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Юбилейная около дома 13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 353 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Майская и ул. 50 лет Победы | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 354 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Новая около дома 40 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 355 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Лесосклада и ул. Леспромхозная | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 356 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. 50 лет Победы около дома 6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 357 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Восточная около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 358 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Восточная около дома 12 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 359 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. И.Яковлева около дома 38 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 360 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. И.Яковлева около дома 1 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 361 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Садовая и ул. Илларионова | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 362 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,П-к ул. Пионерская и ул. Почтовая | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 363 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса около дома 19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 364 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Парк Культуры и Отдыха | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 365 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Кладбище (новое) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 366 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Кладбище (старое) | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 367 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники, д.№21 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 368 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники д.№ 4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 369 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники д.№6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 370 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники д.№8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 371 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№31 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 372 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№25 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 373 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 374 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№6 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 375 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Почтовая д.№1 (ООО "УК"/ ИП Иванова М.В.) | 4 | 1,1/075 | 3 | 0 |
| 376 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Пионерская д.№29 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 377 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Пионерская д.№22 5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 378 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 379 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 380 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№11,15 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 381 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№9 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 382 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№5 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 383 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№51 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 384 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева д.№49 | 2 | 1,1 | 2 |  |
| 385 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №53 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 386 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №63 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 387 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Энгельса д.№67 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 388 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д.№71 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 389 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Герцена д.№8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 390 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Мира д.№25А | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 391 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Мира д.№33 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 392 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Воинов-Интернационалистов д. № 17 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 393 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Воинов-Интернационалистов д. № 19 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 394 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Илларионова д.№3 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 395 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Дмитрова д.№13 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 396 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кирова д.№28А | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 397 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Дзержинского д.№4 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 398 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Коминтерна д.№10 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 399 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Советская д. №36 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 400 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Маресьева д.№65 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 401 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Кооперативная д.№5 (ООО "УК/Ресторан "Чекес") | 4 | 1,1/0,75 | 3 | 0 |
| 402 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Комсомольская д.№8 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 403 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №8а | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 404 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №9 (Православный приход) | 1 | 0,75 | 1 | 0 |
| 405 | Чувашская Республика, Ибресинский район,п.Ибреси, станция пост. ЭЦ РЖД | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 406 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №19А (ИП Иванова М.В.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 407 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №11 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 408 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. №1Б (Филиал ПАО Россети Волга) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 409 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 21 (ИП Орлов Э.А)/Адм. Гор. Пос. | 11 | 1,1/0,75 | 6 | 0 |
| 410 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 23 (ПАО "Сбербанк"/ООО Центр) | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 411 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 41Б (БТИ Ибресинского района/АО "Тандер) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 412 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 47 (ИП Кудашкин В.А) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 413 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Энгельса д. 49а (ООО "РТО") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 414 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.6 (МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского МО") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 415 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.4 (МБОУ "Ибресинская СОШ №1) | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 416 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.3а (Ибресинская ДШИ) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 417 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.3 (УСД в Чувашской Республике-Чувашии) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 418 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Школьная, д.1 (АО "Россельхозбанк") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 419 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Советская, д.35 (ООО "Фьюжн") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 420 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Советская, д.21 (МБДОУ "Ибресинский д/с "Рябинка") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 421 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники, д.20 (МБДОУ "Ибресинский д/с "Солнышко") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 422 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Сельхозтехники, д.13 (ООО "Строймонтаж"/ООО "Алтэцца") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 423 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Свердлова, д.8 (БУ "Ибресинская ЦРБ") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 424 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Садовая, д.7 (ООО "Дом Быта "Мария"/ООО "Альбион-2002) | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 425 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Садовая, д.6 (Госслужба по Чувашии по делам юстиции/Редакци "За Победу") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 426 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Садовая, д.3 (ОМВД по Ибресинскому району/УФССП по Чувашской Республике) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 427 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Никольская, д.9 ("ФОК "Патвар") | 2 | 1,1 | 0 | 0 |
| 428 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Мира, д.23 (МБОУ "Ибресинская СОШ№2) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 429 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.21а (ООО "Ресторан "Чекес") | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 430 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.6 (ИП Кириллова И.М./ООО "Февраль") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 431 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.55 (Ибресинское РАЙПО) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 432 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.53б (ИП Лаврентьева Н.И) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 434 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.41 (Почта России/ПАО "Ростелеком") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 435 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.39 ("ЦБС Ибресинского района") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 436 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.37 (Ибресинский ресторан "Чекес") | 7 | 0,75 | 0 | 0 |
| 437 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Маресьева, д.31 а (ООО "ТК ЛЕТО") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 438 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Леспромхозная, д.18 (ООО "Энергия" | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 439 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул. Ленина, д.67 ( ООО "Торнадо") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 440 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кооперативная, д.28 (МЧС пож.часть) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 441 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кооперативная, д.27/1 (ЦСОН, Центра соц. защиты населения) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 442 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кооперативная, д.27 (БУ "Ибресинская ЦРБ") | 8 | 0,75 | 0 | 0 |
| 443 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.49 (ПНИ Ибресинский) | 6 | 0,75 | 0 | 0 |
| 444 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.39 (СББЖ) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 445 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.33 (Коррекц. школа) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 446 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.37 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
| 447 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.23(ЦЖКУ Минобороны России) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 448 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.19 (ОМВД России по ЧР) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 449 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.13 | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
| 450 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Комсомольская, д.1 (ООО "Февраль") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 451 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Кирова, д.70 (МБДОУ "Ибресинский д/с "Радуга") | 2 | 0,75 | 2 | 0 |
| 452 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.К. Маркса, д.2а (Хлебозавод) | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 453 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Илларионова, д.3а (ООО "Бриз") | 4 | 0,75 | 0 | 0 |
| 454 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Илларионова, д.2а (ФОК "Патвар") | 2 | 0,75 | 0 | 0 |
| 455 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Герцена, д.1 (ИП Матвеева С.Г.) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 456 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Газопроводная, д.1 (Филиал АО "Газпроммежрегионгаз-Чебоксары в пгт. Вурнары") | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 457 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Водопроводная, д.18а (ИП Захарова Т.М) | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| Планируемые места(площадки) |  |  |  |  |  |
| 1 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси,Ул.Маресьева, д.32 (ООО "Энергия") | 3 | 1,1 | 0 | 0 |
| 2 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 лево | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 3 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 лево | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 4 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 лево | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 5 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 право | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 6 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 право | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 7 | Чувашская Республика, Ибресинский район, Хормалинское с/п а/д М12 право | 5 | 1,1 | 0 | 0 |
| 8 | Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Сирикли, ул.Ленина, д.71 | 3 | 1,1 | 3 | 0 |

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО) являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

На территории Чувашской Республики располагаются 12 объектов размещения ТКО, зарегистрированных в ГРОРО, в том числе один полигон совместного размещения ТКО и промышленных отходов в пгт. Вурнары, 4 санкционированные свалки в населенных пунктах - д. Шумерля, д. Новая Тюрлема, д. Булдеево, с. Порецкое.

На территории муниципальных образований Чувашской Республики сбор и первичное накопление ТКО осуществляется в местах накопления в мусорные контейнеры. Далее специализированным транспортом отходы вывозятся на объекты обработки и размещения отходов.

АО «Ситиматик» в лице своего Филиала в Чувашской Республике сортирует ТКО в г. Новочебоксарске на мусоросортировочном комплексе мощностью 150 тыс. тонн в год, в городе Чебоксары организована мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью не менее 150 тыс. тонн в год.

Созданные объекты позволяют выполнять сбор и переработку ТКО с территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, Чебоксарского, Мариинско-Посадского муниципальных округов, что составляет более 80 % образующихся в Чувашской Республике ТКО.

В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект «Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта «Экология», в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.

Жителям республики по проекту будет предложено разделять ТКО на два потока – пищевые (сырые) отходы и непищевые (сухие).

Планируется создать экотехнопарк кластерного типа с целью создания дополнительных производственно-технических комплексов по глубокой переработке отходов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Новочебоксарск Чувашской Республики. Для решения этой задачи выделен земельный участок в г. Новочебоксарск общей площадью 110 га.

Два потока отходов ТКО, предполагается, будут поступать для глубокой переработки в экотехнопарк.

Согласно перспективной схеме потоков с 2024 года отходы ТКО будут поступать на мусоросортировочный комплекс с предварительной сортировкой (МСК) в с. Батырево Батыревского муниципального округа. МСК мощностью до 30 000 т/г. Затем отходы будут направляться частично на полигон ТКО в г. Новочебоксарск, частично на объект по переработке ТКО в RDF (г. Новочебоксарск).

RDF топливо производят на мусоросортировочных комплексах. Из общей массы ТКО удаляют органические отходы, легко извлекаемые востребованные виды пластика, макулатуру, перерабатываемые фракции с низкой теплотворностью (металл, стекло) и неперерабатываемые компоненты — камни, песок, керамику. Оставшееся прессуют в брикеты, крошат на мелкие хлопья или делают гранулы.

Использовать RDF возможно в качестве горючего для котельных установок, а также на промышленных производствах, где требуются высокие температурные режимы.

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют скотомогильники.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема упаковочных материалов в ТКО.

В настоящем разделе норма накопления ТКО от населения принимается в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Чувашской республики от 31.05.2024 №383 «об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашско Республики».

Таблица 3.6.2 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории чувашской республики

| № п/п | Наименование категории потребителей | Расчетная единица | Норматив накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м/год | кг/год |
| 1. | Научноисследовательские.проектныеинститутыи конструкторские бюро | 1 квадратный метр общей площади | 0,0590 | 4,73 |
| 2. | Банки, финансовые учреждения | 1 квадратныйметр общей пло щади | 0,0947 | 7,47 |
| 3 | Отделения связи | 1 квадратный метр общей площади | 0,0678 | 5,50 |
| 4. | Административные, офисные учре ждения | 1 квадратный метр общей площади | 0,0509 | 3,94 |
| 5. | Продовольственный vrаrазин | 1 квадратный метр общей площади | 0,3075 | 23,66 |
| 6. | Промтоварный магазин | 1 квадратный l\teтp общей площади | 0,1349 | 8,37 |
| 7. | Павильон | 1 квадратный метр общей площади | 0,3079 | 24,87 |
| 8. | Супермаркет (универмаг) | 1 квадратный метр общей площади | 0,2339 | 25,30 |
| 9. | Рынки продовольственные | 1 квадратный метробщей площади | 0,1227 | 15,63 |
| 10. | Рынки промтоварные | 1 квадратный метробщей площади | 0,0833 | 8,77 |
| 11. | Автомастерские, шиноl\юнтажная ма стерская, станция технического об служивания | 1 квадратный метр общей пло щади | 0,0224 | 2,40 |
| 12. | Имущество религиозного назначения | 1 квадратный:.1етр общей площади | 0,0310 | 3,28 |
| 13. | Автозаправочные станции | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0758 | 6,66 |
| 14. | Автостоянки и парковки | 1квадратный метр общей площади | 0,0048 | 0,46 |
| 15. | Гаражи, парковки закрытого типа | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0093 | 1,13 |
| 16. | Автоl\юйка | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,0365 | 3,29 |
| 17. | Железнодорожныеиавтовокзалы, аэропорты, речные порты | 1квадратный метр общей площади | 0,0907 | 7,84 |
| l 8. | Дошкольноеобразовательное учре ждение | 1квадратный метробщей площади | 0,0334 | 4,01 |
| 19. | Общеобразовательное учреждение | lквадратный метр общей пло щади | 0,0149 | 1,74 |
| 20. | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и по слевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1квадратный метр общей пло шади | 0,0061 | 0,61 |
| 21. | Детские дома, интернаты | 1квадратный метр общей площади | 0,0691 | 8,04 |
| 22. | Клубы, кинотеатры, концертные за лы. театры, цирки | 1 квадратный 1етр общей пло щади | 0,0711 | 5,79 |
| 23. | Библиотеки, архивы | 1квадратный метр общей площади | 0,0274 | 2,37 |
| 24. | Выставочные залы, музеи | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0204 | 1,63 |
| 25. | Спортивные арены, стадионы | lквадратный метр общей пло щади | 0,0509 | 4,49 |
| 26. | Спортивныеклубы,центры,КО!\1плексы | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,0417 | 2,90 |
| 27. | Зоопарк, ботанический сад | ]квадратныйметр общей пло щади | 0,0057 | 0,50 |
| 28. | Пансионаты, дома отдыха, туристи ческие базы | 1квадратныйl\teтp общей пло щади | 0,0702 | 7,28 |
| 29. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1квадратный метр общей площади | о,1839 | 20,69 |
| 30. | Мастерские по ремонту бытовой икомпьютерной техники | 1квадратный метр общей площади | 0,0880 | 7,02 |
| 31. | Мастерские по ремонту обуви, клю чей, часов и прочие | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,1668 | 13,54 |
| 32. | Ремонт и пошив одежды | 1квадратныйметр общей пло щади | 0,0862 | 7,02 |
| 33. | Химчистки и прачечные | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0990 | 10,08 |
| 34. | Парикмахерские, косметические са лоны, салоны красоты | 1квадратный метр общей площади | о,1171 | 8,48 |
| 35. | Гостиницы | 1квадратный метр общей площади | 0,1243 | 13,87 |
| 36. | Общежития | 1квадратный метр общей площади | 0,0907 | 10,87 |
| 37. | Бани, сауны | 1квадратный метр общей площади | 0,0604 | 6,08 |
| 38. | Кладбища | 1квадратный!\1етр общей площади | 0,0020 | 0,19 |
| 39. | Организации, оказывающие ритуаль ные услуги | 1квадратный метр общей площади | 0,0702 | 5,90 |
| 40. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1квадратный метр общей пло щади | 0,0011 | 0,14 |
| 41. | Предприятияиныхотраслейпро мышленности | 1квадратный метробщей площади | 0,0460 | 4,38 |
| 42. | Жилые помещения в мноrоквартир ных домах | 1 проживающий | 1,7500 | 218,95 |
| 43. | Жилые дома | 1 проживающий | 2,0411 | 256,90 |

Оценка объемов образования ТКО проводится с целью определения потребности в контейнерах, специализированном транспорте для сбора и вывоза ТКО, а также для определения необходимой мощности объектов обращения с отходами.

Так как на территории муниципального округа нормы накопления ЖБО не утверждены, то в расчётах средняя рекомендуемая норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде принимается 3,25 м3/год на 1 человека.

По данным, преоставленным Администрацией Ибресинского муниципального округа объем образования ТКО представлен в таблице ниже.

Таблица 3.6.3 - Объёмы образования ТКО

| Показатель | е.и. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ТКО | Тыс.куб.м/год | 34,041 | 38,591 | 40,02 | 41,0 | 43,0 | 45,0 |

В черте муниципального округа имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории муниципального округа на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

Полигоны твердых бытовых отходов сами по себе относятся к природоохранным сооружениям. В то же время для выполнения ими водоохранных функций в проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

К числу таких мероприятий относятся:

- Устройство надежной гидроизоляции основания полигона исключает попадание фильтрата в грунтовые воды.

- На выезде с территории полигона оборудован дезбарьер для обеззараживания колес транспорта.

- Ограждение полигона.

- Кольцевое обвалование.

- По периметру площадки складирования предусмотрена зеленая зона. Для обеспечения контроля высота стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава в зеленой зоне устроены наблюдательные скважины.

Также на окружающую среду негативно влияют несанкционированные свалки. Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Установленные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике для общества с ограниченной отетственностью «Ситиматик Чувашия» на 2025 год, согласно постановлению государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №83-16/в, приведены в таблице 3.6.4

Таблица 3.6.4 - Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую ООО «Ситиматик Чувашия»

| №п/п | Наименование регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единица измерения | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, рублей* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2025по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Ситиматик Чувашия» |  |  |  |
| 1.1. | rютребители, кроме населения | куб.м | 409,61 | 430,12 |
| 1.2. | Население | куб.м | 409,61 | 430,12 |

* - тарифы утверждены с учетом применения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Существующий полигон ТБО соответствует необходимым требованиям и нормам.

### РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. Топливно-энергетический баланс и баланс воды муниципального образования;

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс представляет собой систему показателей, отражающих полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно- энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени.

В структуре топливно-энергетического баланса приводятся все виды топлива и энергии, которые добываются, производятся или используются в городском поселении: газ, электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение.

Отчетный региональный топливно-энергетический баланс позволяет проводить анализ и делать заключение по следующим направлениям:

- формирование рациональной структуры топливно-энергетического баланса региона;

- объемы (энергетические потоки) поступления, преобразования, направления движения и распределения по видам топлива и преобразованным энергоресурсам;

- объемы потребления как первичных, так и преобразованных энергоресурсов различными группами потребителей (энергетическими предприятиями, отраслями экономики, населением и др.);

- потери в энергетическом секторе и при конечном потреблении того или другого энергоресурса;

- энергетическая эффективность использования энергоресурсов.

Топливно-энергетического баланс формируется в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 № 600 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" (с изменениями и дополнениями) и утверждается ежегодно.

Разработка и утверждение Топливно-энергетического баланса на территории Ибресинского муниципального округа не осуществляется, так как Топливно-энергетический баланс формируется в целом по Чувашской Республики.

4.2. Анализ энергетической эффективности отдельных секторов (население, бюджетные потребители, промышленный сектор, генерация тепловой и/или электрической энергии, другое);

Из-за того, что не все потребители оснащены узлами учёта тепловой энергии и воды, показатели энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения и водоснабжения носят весьма условный характер.

4.3. Анализ программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий, бюджетных организаций и муниципального образования

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс экономического роста Ибресинского муниципального округа.

Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения характеризуется высоким износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, повышение резерва мощности городских очистных сооружений и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Также следует отметить, что основными техническими проблемами сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются:

- физический износ сетей;

- рост аварий, связанных с износом сетей;

- значительное увеличение объемов работ по ремонту сетей;

- недостаточная пропускная способность сетей;

-сброс недостаточно очищенных сточных вод;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно– бытовую систему водоотведения;

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры связанные с заменой оборудования и сетей, обеспечивают повышение энергоэффективности предприятий.

4.4. Анализ практики учета потребления коммунальных ресурсов

Учет тепловой энергии коммунальных ресурсов осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

4.5. Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения

Основные проблемы с сфере теплоснабжения:

Согласно действующе схеме теплоснабения Ибресинского муниципального округа основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- высокие тепловые потери по тепловым сетям от источников тепловой энергии;

- изношенность тепловой изоляции тепловых сетей;

- большие удельные потери давления на некоторых участках тепловых сетей;

- отсутствуют коммерческие приборы учета тепловой энергии на выходе из источников тепловой энергии;

- изношенность тепломеханического оборудования на источниках тепловой энергии.

Основные проблемы с сфере водоснабжения:

По данным схемы водоснабжения и водоотведения эксплуатация систем централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество воды и безопасность водоснабжения.

1.	Отдельные участки водопроводных сетей сильно изношены, физический износ некоторых участков водопроводных сетей составляет 90% и более. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции изношенных участков водопроводных сетей.

2.	Ограждение территории некоторых водозаборов Ибресинского муниципального округа или частично разрушено, или оно полностью отсутствует. В целях обеспечения безопасной и бесперебойной подачи воды запланировано строительство и восстановление ограждений на водозаборах Ибресинского муниципального округа в д.Айбечи (ул.Центральная) и с.Хормалы.

3.	Не все источники централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа в настоящее время оборудованы приборами учета воды: на всех подземных источниках водоснабжения (артезианских скважинах) приборы учета отсутствуют. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Ибресинского муниципального округа при ее производстве и транспортировке.

4.	На трех источниках водоснабжения павильоны, в которых располагаются щиты управления насосными агрегатами артезианских скважин и счётчики электроэнергии, находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо строительство новых павильонов в д.Айбечи (ул. Центральная), д.Вудоялы и п.Берёзовка.

Основные проблемы с сфере водоотведении:

По данным схемы водоотведения эксплуатация системы централизованного водоотведения Ибресинского муниципального округа территориального отдела сопровождается следующими техническими и технологическими проблемами, влияющими на безопасную и бесперебойную работу системы.

Требуется проведение реконструкции насосного оборудования БОС пгт.Ибреси с заменой импортного оборудования на оборудование Российских производителей для повышения надежности работы оборудования и его ремонтопригодности.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. В связи с высокой степенью износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды. Для эффективного функционирования и повышения надежности работы систем водоотведения необходимо проведение комплексных мероприятий по реконструкции канализационных сетей, а также сооружений на них.

Основные проблемы в области электроснабжения

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

- Высокая степень износа воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.

Основные проблемы в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

В черте муниципального округа имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории муниципального округа на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

### РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с действующим законодательством администрация Ибресинского муниципального округа вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых индикаторов группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В Ибресинском муниципальном округе установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 7,7-8,2%;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 9,3%;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 90,1-91,9%;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – 10-15%.

Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории Ибресинского муниципального округа можно охарактеризовать как «доступный».

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2043 г. представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «ДЕЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел «Энгельса» | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
|  | Котел «В.Интернационалистов» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
|  | Котел «Мира» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
|  | Котельная «Квартальная» | кг.у.т/Гкал | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 |
|  | Котельная «РТП» | кг.у.т/Гкал | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 |
|  | Котельная «ЦРБ» | кг.у.т/Гкал | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 |
|  | Котельная «Кирова 28б» | кг.у.т/Гкал | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 |
|  | Котельная «ФОК» | кг.у.т/Гкал | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 |
|  | Котельная «Н.Чурашево» | кг.у.т/Гкал | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 |
|  | БМК №5 | кг.у.т/Гкал | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 |
|  | Котельная №6 | кг.у.т/Гкал | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 |
|  | Котельная №7 | кг.у.т/Гкал | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 |
|  | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 |
|  | Котельная №10 | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
|  | Котельная «РДК» | кг.у.т/Гкал | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 |
|  | Котельная «Радуга» | кг.у.т/Гкал | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 |
|  | Котельная «Кооперативная» | кг.у.т/Гкал | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 |
|  | БМК-1 | кг.у.т/Гкал | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 |
|  | Котельная «Адм.здания» | кг.у.т/Гкал | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 |
| 2 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 3700 | 3500 | 3300 | 3100 | 2900 | 2500 | 2000 |
| 3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | бюджет | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | прочие | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | бюджет | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ДЕЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество аварий и повреждений на сетях холодного водоснабжения | шт. | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 4 | Износ сетей водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Каналсеть+» (по данным схемы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. м³ | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 | 212,342 |
| 2 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения | ед./км. | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 44,8 | 44,8 | 43,0 | 41,2 | 39,4 | 37,6 | 35,8 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность системы электроснабжения | ед. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятия, в системах электроснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.1.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

| № | Планируемые мероприятия | Период реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Тарнвар | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 2 | Реконструкция шести трансформаторных подстанций в п. Бугоян | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 3 | Реконструкция трех трансформаторных подстанций в п. Эконом | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 4 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в п. Спотара | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 5 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в д. Сирикли | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 6 | Реконструкция двенадцати трансформаторных подстанций в с. Новое | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 7 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Вудоялы | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 8 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Айбечи | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 11 | Реконструкция одиннадцати трансформаторных подстанций в пгт.Ибреси | До 2043 | Согласно ПСД | БС и ВС |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей электроснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ( между д.Ширтаны и п.Ибреси). | 2025 | 10000,0 | Средства Республиканского и местного бюджетов |

* БС и ВС - Бюджетные и внебюджетные средства

### РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения Ибресинского муниципального округа и комплексными программами представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения

| № | Виды работ | Стоимость проекта, тыс. руб | Источник финансирования | период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой теплоснабжения |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ18 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 120 м в 2-х тр. исп. | 1 736 166,6 | БС и ВС | 2024 |
| 2 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 260 425,0 | БС и ВС | 2024 |
| 3 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром2Д 219 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | 585 956,2 | БС и ВС | 2024 |
| 4 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 289 361,1 | БС и ВС | 2024 |
| 5 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ19 до Задв16 c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп. | 208 349,9 | БС и ВС | 2025 |
| 6 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная«Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | 1 367 292,3 | БС и ВС | 2043 |
| 7 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ2 до Задв2 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 200 533,3 | БС и ВС | 2025 |
| 8 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв2 до Ленина, 13б c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 32 393,8 | БС и ВС | 2025 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной Бугуянской ЦСДК в п. Бугуян | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция котельной Экономского СК в п. Эконом | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Реконструкция котельной Березовского СДК в п. Березовка | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 4 | Строительство тепловых сетей в пгт. Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |

Все мероприятия в сфере теплоснабжения направлены на улучшение качества и надежности систем теплоснабжения.

### РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоснабжения

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения 2 водозаборовИбресинского муниципального округа: д.Айбечи (арт.скв.N1) и с.Хормалы | 1050 | БС и ВС | 2026-2027 |
| 2 | Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения Ибресинского муниципального округа (7 арт.скв.) | 1200 | БС и ВС | 2028-2029 |
| 3 | Строительство павильонов артезианских скважин Ибресинского муниципального округа: д.Айбечи (арт.скв.N1), д.Вудоялы и п.Берёзовка | 950 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в пгт.Ибреси, д.Сюрбеевка, д.Ширтаны | 72250 | БС и ВС | 2025-2028 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей д.Айбечи | 49785 | БС и ВС | 2025-2026 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей д.Вудоялы | 55680 | БС и ВС | 2027-2028 |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей п.Берёзовка | 14375 | БС и ВС | 2024 |
| 8 | Строительство водопровода по ул.Солнечная п.Берёзовка | 6415 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей с.Новое Чурашево | 49430 | БС и ВС | 2025-2026 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в с.Новое Чурашево | 13400 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 11 | Строительство водопровода до конца ул. Ленина с.Хормалы | 5190 | БС и ВС | 2026 |
| 12 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в д.Вудоялы | 6300 | БС и ВС | 2028 |
| 13 | Строительство водопроводных сетей в д.Вудоялы | 14620 | БС и ВС | 2028 |
| 14 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней вп.Эконом | 4650 | БС и ВС | 2029 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в п.Эконом | 5540 | БС и ВС | 2029 |
| 16 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в с.Климово | 6000 | БС и ВС | 2027 |
| 17 | Строительство водопроводных сетей в с.Климово | 15610 | БС и ВС | 2027 |
| 18 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в с.Хормалы | 9400 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 19 | Строительство водопроводных сетей в с.Хормалы | 104580 | БС и ВС | 2030-2034 |
| 20 | Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней вп.Ленино | 6200 | БС и ВС | 2035-2043 |
| 21 | Строительство водопроводных сетей в п.Ленино | 7710 | БС и ВС | 2035-2043 |
| 22 | Строительство нового подземноговодозабора с водонапорной башней в д.Андрюшево | 9850 | БС и ВС | 2035-2043 |
| 23 | Строительство водопроводных сетей в д.Андрюшево | 57280 | БС и ВС | 2035-2043 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция шести артезианских скважин в с. Новое Чурашево | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция насосной станции в пгт Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Строительство артезианской скважины в с. Новое Чурашево | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 4 | Строительство артезианской скважины в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 5 | Строительство водозабора в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 6 | Реконструкция артезианской скважины в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни в с. Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 8 | Строительство водозабора в п. Тымар | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 9 | Строительство водозабора в п. Костер | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 10 | Строительство водозабора в п. Малиновка | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 11 | Строительство водозабора в п. Кубня (2 шт) | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 12 | Реконструкция артезианской скважины в д. Вудоялы | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 13 | Реконструкция артезианской скважины в д. Айбечи | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 14 | Реконструкция водозабора в пгт Ибреси, (3 шт.) | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей водоснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (между д.Ширтаны и п.Ибреси) | 15500,0 | Средства Республиканского и местного бюджетов | 2025 |
| 2 | Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода от группового водовода п.Ибреси к с.Новое Чурашево, д.Вудоялы, д.Айбечи, с Хормалы, Ч-Тимяши, д.Б-Абакасы | 300000,0 | Собственные средства | 2030-2035 |

### РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах водоотведения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоотведения

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосного оборудования БОС пгт.Ибреси с заменой импортного оборудования на оборудование Российских производителей | 2500 | БС и ВС | 2026 |
| 2 | Реконструкция участков канализационных сетей | 124405 | БС и ВС | 2025-2043 |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции в пгт Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции в пгт.Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 25,07 км | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей по Ибресинскому муниципальному округу | 400000,0 | Средства Республиканского бюджета, бюджет Ибресинского муниципального округа, внебюджетные источники | 2030-2035 |

### РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Тарнвар | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Реконструкция шести трансформаторных подстанций в п. Бугоян | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 3 | Реконструкция трех трансформаторных подстанций в п. Эконом | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 4 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в п. Спотара | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 5 | Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в д. Сирикли | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 6 | Реконструкция двенадцати трансформаторных подстанций в с. Новое | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 7 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Вудоялы | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 8 | Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Айбечи | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 11 | Реконструкция одиннадцати трансформаторных подстанций в пгт.Ибреси | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | электроснабжения по объекту «Строительство жилой группы на земельном участке вблизи д.Ширтаны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ( между д.Ширтаны и п.Ибреси). | 10000,0 | Средства Республиканского и местного бюджетов | 2025 |

### РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения

| № | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные Генеральным планом |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа в д. Вудоялы | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа в с. Новое Чурашево | Согласно ПСД | БС и ВС | До 2043 |
| Мероприятия, предложенные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение п.11 лет Чувашии. п.Калиновка, п.Красная Заря. Газификация 120 индивидуальных жилых домов | 110000,0 | За счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Чебоксары». | 2029 -2032 |
|  | Строительство наружного газопровода для перевода многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление в микрорайоне Маресьева 5, 65 в п.Ибреси Ибресинского муниципального округа ЧР | 2500,0 | Средства МО, средства собственников | 2025 |

* БС – бюджетные средства,

### РАЗДЕЛ 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы указаны в таблице ниже.

Таблица 12.1 - Суммарные потребности финансирования реализации программы

| Коммунальная инфраструктура | Планируемые сроки и сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2043 | Итого |
| Теплоснабжение | 2871908,9 | 441277,0 |  |  |  | 1367292,3 | 4680478,2 |
| Водоснабжение | 14375 | 65118 | 74141 | 67785 | 69457 | 226589 | 517465 |
| Водоотведение |  | 5851 | 8650 | 6460 | 6788 | 99156 | 126905 |
| Электроснабжение | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |
| Газоснабжение | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |
| Мероприятия в сфере санитарной очистки | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |

Финансирование Программы предполагается за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального округа не позволяют компенсировать все затраты, связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.

### РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

В муниципальном округе инвестиционные программы по развитию объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.

Действующие в муниципальном округе организации, осуществляющие свою деятельность в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, самостоятельно реализуют инвестиционные проекты развитию, но, в соответствии с Программой, деятельность их контролируется органами регулирования соответствующих тарифов, в том числе и администрацией муниципального округа.

Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают выполненные работы, выдают технические условия на подключение к соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами.

С точки зрения организации реализации проектов, на момент подготовки программы, основные, наиболее вероятные, способы представлены ниже.

Таблица 13.1 - Направления реализации проектов по способам организации

| Способ организации | Количество проектов | % |
| --- | --- | --- |
| Реализация, действующими на территории МО организациями | 6 | 100% |
| Конкурс для привлечения инвесторов | 0 | 0% |
| Создание организации с участием МО | 0 | 0% |
| Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации | 0 | 0% |
| Другие варианты | 0 | 0% |

Анализ способов реализации попроектно приведён ниже (если есть возможность определения способа организации).

Таблица 13.2 - Анализ способов организации

| Источник проекта | Инициатор проекта | Варианты реализации |  |  |  |  | Предпочтительный вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация, действующими на территории МО организациями | Конкурс для привлечения инвесторов | Создание организации с участием МО | Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации | Другие варианты |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный лан и стратегия развития | действующие на территории ГО организациями, Адмиинистрация МО | V |  |  |  |  | Реализация, действующими на территории ГО организациями |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусмотренные действующей Схемой теплоснабжения | действующие на территории ГО организациями, Адмиинистрация МО | V |  |  |  |  | Реализация, действующими на территории ГО организациями |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусмотренные действующей Схемой водоснабжения Ибресинского муниципального округа | действующие на территории ГО организациями, Адмиинистрация МО | V |  |  |  |  | Реализация, действующими на территории ГО организациями |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусмотренные действующей Схемой водоотведения Ибресинского муниципального округа | действующие на территории ГО организациями, Адмиинистрация МО | V |  |  |  |  | Реализация, действующими на территории ГО организациями |
| Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный лан и стратегия развития | действующие на территории ГО организациями, Адмиинистрация МО | V |  |  |  |  | Реализация, действующими на территории ГО организациями |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный лан и стратегия развития | действующие на территории ГО организациями, Адмиинистрация МО | V |  |  |  |  | Реализация, действующими на территории ГО организациями |

### РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

Инвестиционные проекты, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Ибресинского муниципального округа организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяются структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться в совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с соответствующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения), а также определяет планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, порядок рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных программ и порядок осуществления контроля за их выполнением.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционные проекты в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Обязанности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих территориальных сетевых организаций.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Расчет прогнозного уровня тарифов за коммунальные ресурсы для населения Ибресинского муниципального округа до 2034г. рассчитывался из средневзвешенных тарифов любой коммунальной услуги, утвержденные соответствующими уполномоченными органами на 2024 год и представлен в таблице 14.1.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа, а также Чувашской Республики.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов, при формировании тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Таблица 14.1 - Динамика уровня тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2034 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ДЕЗ ЖКХ" | руб./Гкал | 1998,08 | 2102,53 | 2078,0 | 2186,6 | 2161,1 | 2274,1 | 2247,6 | 2365,1 | 2337,5 | 2459,7 | 2494,51 | 2594,29 | 2698,06 | 2805,98 | 2918,22 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ДЕЗ ЖКХ" | руб./м3 | 42,72 | 44,63 | 44,4 | 46,4 | 46,2 | 48,3 | 48,1 | 50,2 | 50,0 | 52,2 | 53,14 | 55,26 | 57,47 | 59,77 | 62,16 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Каналсеть+» | руб./м3 | 31,33 | 32,62 | 32,6 | 33,9 | 33,9 | 35,3 | 35,2 | 36,7 | 36,7 | 38,2 | 38,90 | 40,46 | 42,08 | 43,76 | 45,51 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Волга» -Чувашэнерго | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,41 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | руб./1000 м3 | 6747,19 | 7416,35 | 7017,1 | 7713,0 | 7297,8 | 8021,5 | 7589,7 | 8342,4 | 7893,3 | 8676,1 | 8616,06 | 8960,70 | 9319,13 | 9691,89 | 10079,57 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Ситиматик Чувашия» | Руб./тонн |  |  | 409,61 | 430,12 | 426,0 | 447,3 | 443,0 | 465,2 | 460,8 | 483,8 | 491,18 | 510,83 | 531,26 | 552,51 | 574,61 |

### РАЗДЕЛ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов. Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом «По вопросам оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды» напоминает, что бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме (МКД), в том числе коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды, несут собственники помещений в МКД.

Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышает максимально допустимую норму расходов в совокупном доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2024 год утверждены постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г №158 (с изменениями от 23.07.2024 №412)

Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для Ибресинского муниципального округа, представленные в таблице 15.1

Таблица 15.1 - Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг В Ибресинском муниципальном округе (рублей в месяц)

| Наименование муниципальных образований | Многоквартирные дома (за исключением одно- и двухэтажных многоквартирных домов до 1999 года постройки, оборудованных централизованной системой теплоснабжения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | размер стандарта |  |  |
|  | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек |
| Ибресинский муниципальный округ | 3437,70 | 2442,97 | 2184,24 |

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года прогнозируемого периода, на который разрабатывается Программа, проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности. Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения Ибресинского муниципального округа представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2 - Средние значения критериев доступности для граждан за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи представлен в таблице 15.3

Таблица 15.3 - Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

| Показатель | 2024 | 2029 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе работающей семьи |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 46184,44 | 52100 | 54300 |
| на одиноко проживающего гражданина | 7,44 | 6,60 | 6,33 |
| на одного члена семьи из двух человек | 5,29 | 4,69 | 4,50 |
| на одного члена семьи из трех и более человек | 4,73 | 4,19 | 4,02 |

### РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

### РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения);

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 №397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10;

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- Генеральные планы

- Схема теплоснабжения Ибресинского муниципального округа;

- Схема водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа.