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Статья для размещения на сайте
«О санитарно - гигиенической обстановке в г. Новочебоксарске 

за 5 месяцев 2026 года»

Санитарно-гигиеническая обстановка за 5 месяцев 2026 года по результатам лабораторных исследований внешней среды характеризовалась следующими показателями.


 Состояние атмосферного воздуха
              За 5 месяцев 2026 года лабораторией филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» исследовано 452 пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, в том числе на содержание серы диоксид 86 проб, оксид углерода 91 пробу, азота диоксид 91 пробу, хлора – 84 пробы и хлористого водорода – 84 пробы, углеводородов ароматических 8 проб. Нестандартных проб в атмосферном воздухе не обнаружено.

                                 Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Из источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – р. Волга за 5 месяцев было исследовано 5 проб воды на санитарно-химические показатели, все отобранные пробы речной воды не соответствовали ГН по ХПК, среднее содержание ХПК в пробах речной воды составило 31,0мгО/дм3. Превышение ГН по ХПК составило в 1,8 раза – в 2,2 раза. Исследованные 5 проб воды из р. Волга на микробиологические показатели соответствовали гигиеническим нормам. 

Из коммунального водопровода – резервуара ВОС за 5 месяцев отобранные 5 проб воды отвечали санитарным нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим показателям. 

Из водопроводной сети города – водопроводных кранов за 5 месяцев на санитарно-химические показатели исследовали 63 пробы питьевой воды, из них 1 исследованная проба воды питьевой не отвечала гигиеническим нормативам по содержанию железа (0,52мг/л). Указанная нестандартная проба питьевой воды была отобрана в рамках ПЛК по адресу: ул. Промышленная, 20. На микробиологические показатели исследовали 151 пробу питьевой воды из разводящей сети. Все исследованные пробы питьевой воды соответствовали гигиеническим нормативам. 

Из распределительной сети ведомственных водопроводов было отобрано 9 проб воды на санитарно-химические и 10 проб на микробиологические показатели. Из них 1 исследованная проба питьевой воды не соответствовала гигиеническим нормам по содержанию железа (0,4мг/дм3).

В местах водопользования населения – при лабораторном наблюдении за водными объектами в рекреационной зоне на правом берегу р. Волга (пляж организованного купания) исследовали на санитарно-химические показатели за 5 месяцев текущего года (в мае) 2 пробы воды; обе исследованные пробы речной воды не соответствовали установленных нормам по ХПК (36,0мгО/дм3 и 35,3мгО/дм3) и превышали гигиенический норматив в 1,2 раза. Исследованные 2 пробы речной воды на микробиологические показатели соответствовали гигиеническим нормам.

Контроль за пищевыми продуктами

За 5 месяцев 2026 года на санитарно-химические показатели исследовали 14 проб пищевых продуктов, в том числе на содержание нитратов – 6 проб, микотоксинов – 6 проб, пестицидов -7 проб, токсичных элементов 8 проб (содержание свинца, мышьяка, кадмия, ртути – по 7 проб, содержание йода – 1 пробу). Исследованные пробы пищевых продуктов соответствовали гигиеническим нормам. На физико-химические показатели исследовали 23 пробы пищевых продуктов, из них 1 проба пищевых продуктов не соответствовала ГН. Нестандартные пробы были зарегистрированы:

- кондитерские изделия – 1 нестандартная проба из 9 исследованных (проба печенья сахарного – завышена массовая доля сахара)  
Кроме того, исследовали 179 проб готовых блюд на калорийность и химический состав, все исследованные готовые блюда соответствовали норме. Исследованные 4 пробы готовых изделий на качество термической обработки, соответствовали гигиеническим нормам. 

На микробиологические показатели исследовали 340 проб пищевых продуктов, из них 2 исследованные пробы не соответствовали гигиеническим нормативам, что составило 0,59%. Неудовлетворительные пробы пищевых продуктов по микробиологическим показателям зарегистрированы в группах:

- молоко и молочные продукты – 1 нестандартная проба из 28 исследованных проб, удельный вес нестандартных проб составляет 3,57%;

- кулинарные изделия – 1 нестандартная проба из 210 исследованных проб, удельный вес нестандартных проб в данной группе пищевых продуктов составляет 0,48%.

Нестандартная проба молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира была зарегистрирована и отобрана в рамках профвизита в кафе «Авеню» ИП Албаковой Р.И. по адресу: ул. Винокурова, 18. Нестандартная проба кулинарного изделия была отобрана в рамках ПЛК в одном из предприятий общественного питания города.
Санитарное состояние объектов

Санитарное состояние объектов по результатам лабораторных исследований характеризовалось следующими показателями:

За 5 месяцев текущего года при исследовании 1844 смыва с объектов внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки в 5 случаях были выявлены БГКП. Удельный вес нестандартных смывов составил 0,27%. Положительные пробы смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки были выявлены:

- предприятия общественного питания – 5 положительных смывов из 525 исследованных проб, что составило 0,95%.
 Исследовав за 5 месяцев 125 проб смывов на сальмонеллы, 689 проб смывов на стафилококк – нестандартных проб не выявлено. Исследованные 121 проба воздуха на микробную обсемененность и 191 проба на стерильность также соответствовали санитарным нормам.
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