| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.03.2026 № 93 село Янтиково |  | ТĂВАЙ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 02.03.2026 93 № Тǎвай ялě |

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года                 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», администрация Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики (приложение № 1);

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Янтиковского муниципального округа, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Начальникам территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

- принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения;

- своевременно оповещать ПЧ-45 по охране с. Янтиково КУ «ЧРПС» при отключении участка водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

- обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей;

- оборудовать направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами до их месторасположения;

- совместно с сотрудниками ПЧ-45 по охране с. Янтиково КУ «ЧРПС» два раза в год (весной и осенью) в указанные сроки организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу с предоставлением сведений об имеющихся источниках наружного противопожарного водоснабжения и актов о проведении проверок, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Янтиковского муниципального округа, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики                              от 26 апреля 2023 года № 355 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Янтиковского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.

Глава Янтиковского

муниципального округа                                                                    О.А. Ломоносов

Приложение

к постановлению администрации

Янтиковского муниципального округа

от 02.03.2026 № 93

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся

| № п/п | Населенный пункт, тип водоема | Емкость, диаметр | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Янтиково |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 54 м3. | ул. Строительная, д. 6а (Газовый участок) |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 2х50 м3. | ул. Кирова, д. 6 (ООО «СЛИВИОЧНО МОЛОЧНО») |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 9 (ОАО «Янтиковский хлеб» и сухарный цех ПО «Янтиковский кооператив») |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 6 (Янтиковское лесничество) |  |
|  | Подземный водоем № 6 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 16 (БУ «ЯЦРБ») |  |
|  | Подземный водоем № 7 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 6 (ОП по Янтиковскому району МО МВД) |  |
|  | Подземный водоем № 8 | 250 м3. | ул. Чапаева д. 1 (АО Фирма «Акконд-агро») |  |
|  | Подземный водоем № 9 | 2х60 м3. | пр. Ленина, д. 56 (МДОУ детсад № 1 с. Янтиково) |  |
|  | Подземный водоем № 10 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 32 (Янтиковская с/п) |  |
|  | Подземный водоем № 12 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 42 (Янтиковская с/п) |  |
|  | Подземный водоем № 13 | 60 м3. | пр. Ленина, д. 40 (торговый дом «Сахарок») |  |
|  | Подземный водоем № 14 | 25 м3. | ул. Строительная, д. 7 (ОАО «МСО Янтиковская») |  |
|  | Подземный водоем № 15 | 60 м3. | ул. Строительная, д. 23 (Янтиковская с/п) |  |
|  | Подземный водоем № 17 | 2х50 м3. | пр. Ленина, д. 49 (ООО «АККОНДМОЛОКО») |  |
|  | Подземный водоем № 18 | 2х50 м3. | ул. Кооперативная, д. 20 (Янтиковская с/п) |  |
|  | Подземный водоем № 19 | 2х50 м3. | пр. Ленина, д. 22 «а» (МБОУ «Янтиковская СОШ им. П.Х. Бухтулова») |  |
|  | Подземный водоем № 20 | 25 м3. | ул. 40 лет Победы, д. 23 (Янтиковская с/п) |  |
|  | Подземный водоем № 21 | 50 м3. | ул. Константина Иванова (Кафе «Пельменная») |  |
|  | Подземный водоем № 22 | 50 м3. | пр. Ленина, д. 2 (ОАО «МРСК-Волги»-«Чувашэнерго Южное производственное отделение Янтиковский РЭС) |  |
|  | Подземный водоем № 23 | 50 м3. | ул. Чапаево, д. 22 (МАДОУ детский сад с. Янтиково «Радуга») |  |
|  | Подземный водоем № 24 | 50 м3. | ул. Чапаево, д. 4 (ПЧ-45) |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | пр. Ленина, д. 3 (ГУП БОС) |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | пр. Ленина, д. 9 (ОАО «Янтиковский хлеб» и сухарный цех ПО «Янтиковский кооператив») |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | пр. Ленина, д. 3а (АЗС ТОКО-8) |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Чапаева, д. 1(АО Фирма «Акконд-агро») |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | пр. Ленина, д. 19 (ГУП БОС) |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. Чапаева, д.18 «а» (ГУП БОС) |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | пр. Ленина, д. 32 (ГУП БОС) |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | пр. Ленина, д. 40 (торговый дом «Сахарок») |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Ленина, д. 56 музей (ГУП БОС) |  |
|  | Гидрант № 10 | Т-100 | пр. Ленина, д. 22 «б» (МАУ ДО ДЮСШ-ФСК «Аль») |  |
|  | Гидрант № 11 | Т-100 | ул. Чапаева, д. 22 (МАДОУ детский сад с. Янтиково «Радуга») |  |
|  | Гидрант № 12 | Т-100 | ул. Кирова, д.6 (ООО «СЛИВИОЧНО МОЛОЧНО») |  |
|  | Река Аль и Соломенка |  |  |  |
|  | Пруд около АЗС |  | ул. Строительная |  |
|  | Пруд |  | ул. Октябрьская, д.31 |  |
| д. Салагаево |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем | 2х70 м3. | ул. Родник, д. 41(СДК) |  |
|  | Река Аль |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| д. Иваново |  |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| д. Подлесное |  |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| с. Русские Норваши |  |  |  |  |
|  | Пруд | 1 шт. |  |  |
|  | Река Соломенка |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 3х50 м3. | тер. МТФ АО «Фирма Акконд-агро» |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | тер. МТФ АО «Фирма Акконд-агро» |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | тер. МТФ АО «Фирма Акконд-агро» |  |
| с. Алдиарово |  |  |  |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | Набережная, д.14 |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 25 м3. | терр. МТП |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 3х50 м3. | ул. Набережная, д. 14(СОШ) |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 3х50 м3. | ул. К. Воробьева, д. 13 |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| д. Нюшкасы |  |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
|  | Подземный водоем №1 | 25 м3. | ул. Серго, д. 6 |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Серго, д. 6 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Серго, д. 17 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Октября, д. 17 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Тахти, д. 9 |  |
| д. Беляево |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 25 м3. | ул. Молодежная, д. 11 |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 25 м3. | Напротив магазина «Амбар» (Бывший Детский сад) |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Чапаева (около магазина «Амбар») |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Зеленая |  |
|  | Пруды | 4 шт. |  |  |
| д. Уразкасы |  |  |  |  |
|  | Пруд | 1 шт. |  |  |
| д. Новое Буяново |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 50 м3. | ул. Комсомольская, д. 30 (СДК, администрация с/п) |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 110 м3. | ул. Новая, д. 12 (ООО «Буяново») |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 50 м3. | ул. Новая, д. 11 |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 50 м3. | ул. Хуторная, д. 8 |  |
|  | Подземный водоем № 5 | 50 м3. | ул. Первомайская, д. 2 |  |
|  | Подземный водоем № 6 | 50 м3. | ул. Школьная, д. 9 |  |
|  | Подземный водоем № 7 | 50 м3. | ул. Кирова, д. 12 |  |
|  | Подземный водоем № 8 | 50 м3. | ул. Комсомольская, д. 1(СОШ) |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Комсомольская, (СДК, администрация с/п) |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Комсомольская, д. 30 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Хуторная, д. 8 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Первомайская, д. 30 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Первомайская, д. 9 |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. Пушкина, д. 20 |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | ул. Пушкина, д. 21 |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | ул. Горького, д. 15 |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Чапаево, д. 1 |  |
|  | Гидрант № 10 | Т-100 | ул. Чапаево, д. 11 |  |
|  | Гидрант № 11 | Т-100 | ул. Кирова, д. 11 |  |
|  | Гидрант № 12 | Т-100 | ул. Ленина, д. 19 |  |
|  | Гидрант № 13 | Т-100 | ул. Николаева, д. 8 |  |
|  | Гидрант № 14 | Т-100 | ул. Николаева, д. 3 |  |
|  | Гидрант № 15 | Т-100 | ул. Ленина, д. 7 |  |
|  | Пожарный кран № 1 | Т-100 | ул. Комсомольская, д. 5 |  |
|  | Пожарный кран № 2 | Т-100 | ул. Комсомольская, д. 14 |  |
|  | Пожарный кран № 3 | Т-100 | ул. Пушкина, д. 3 |  |
|  | Пожарный кран № 4 | Т-100 | ул. Горького, д. 18 |  |
|  | Пруды | 3 шт. |  |  |
| д. Старое Буяново |  |  |  |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | Территория, МТП |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Ленина, д. 28 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Ленина, д. 39 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Комсомольская, д. 1 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Комсомольская, д. 7 |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. Пушкина, д. 15 |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 1 |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | ул. Молодежная, д. 1 |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Гагарина, д. 7 |  |
|  | Пруды | 1 шт. |  |  |
| д. Индырчи |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 60 м3. | ул. Николаева, д. 1а (Индырчская СОШ) |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 25 м3. | МТП |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 60 м3. | ул. Гагарина, д. 15 |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | пер. Чапаева, д. 2а |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Ленина, д. 31 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Николаева, д. 13 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Мира, д. 19 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Мира, д. 6 |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 44 |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 12 |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | ул. Гагарина, д. 23 |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Гагарина, д. 5 |  |
|  | Гидрант № 10 | Т-100 | ул. Разина, д. 24 |  |
|  | Гидрант № 11 | Т-100 | ул. Разина, д. 7 |  |
|  | Гидрант № 12 | Т-100 | ул. Лесная, д. 4 |  |
|  | Пруд | 1 шт. |  |  |
| д. Уразлино |  |  |  |  |
|  | Пруды | 1шт. |  |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Комсомольская, д.10 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Николаева, д. 23 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Николаева, д. 6 |  |
| д. Тенеево |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем №1 | 50 м3. | ул. Ворошилова, д. 18 |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | терр. МТП (около красного кирпичного здания) |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. А. Егоровой, д. 23 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. А. Егоровой, д. 32 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. А. Егоровой, д. 16 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Гагарина, д. 1 |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. Гагарина, д. 7 |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | ул. Николаева, д. 2 |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | пер. Мира, д. 3 |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Николаева, д. 44 |  |
|  | Гидрант № 10 | Т-100 | пер. Овражный, д. 6 |  |
|  | Пруды | 1 шт. |  |  |
| выселок. Октября |  |  |  |  |
|  | Пруды | 1 шт. |  |  |
| с. Шимкусы |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем №1 | 25 м3. | ул. Коммунистическая, д. 4 (СДК) |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 25 м3. | ул. Школьная, д. 5 (СОШ) |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 25 м3. | ул. Некрасова, д. 7 (Детский сад) |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 60 м3. | МТФ |  |
|  | Подземный водоем № 5 | 110 м3. | ул. Некрасова, д. 28 (Амбулатория) |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Коммунистическая, д. 1 |  |
|  | Пожарный кран №1 | ПК-50 | ул. Чапаева, д. 23 |  |
|  | Река Сугутка |  |  |  |
|  | Пруд | 1 шт. |  |  |
| д. Ямбулатово |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем №1 | 50 м3. | ул. Гагарина, д. 27 |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Гагарина, д. 23 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Чебоксарская, д. 17 |  |
|  | Река Сугутка |  |  |  |
| д. Нижарово |  |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Ленина, д. 60 |  |
|  | Пожарный кран №1 | ПК-50 | ул. Ленина, д. 3 |  |
| с. Можарки |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 2х50 м3. | МТП |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 50 м3. | ул. Новая, д. 12(СОШ) |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 50 м3. | ул. Красноармейская, д. 30 |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 50 м3. | ул. Ленина, д. 34 |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Ленина, д. 15 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Ленина, д. 23 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Ленина, д. 29 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Красноармейская, д. 4 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Красноармейская, д. 11 |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. Красноармейская, д. 17 |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | ул. Красноармейская, д. 28 |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | ул. Красноармейская, д. 46 |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Чехова, д. 1 |  |
|  | Гидрант № 10 | Т-100 | ул. Чехова, д. 13 |  |
|  | Гидрант № 11 | Т-100 | ул. Н. Крупской, д. 18 |  |
|  | Гидрант № 12 | Т-100 | ул. Н. Крупской, д. 27 |  |
|  | Гидрант № 13 | Т-100 | ул. Н. Крупской, д. 38 |  |
|  | Гидрант № 14 | Т-100 | ул. Пролетарская, д. 12 |  |
|  | Гидрант № 15 | Т-100 | ул. Пролетарская, д. 25 |  |
|  | Гидрант № 16 | Т-100 | ул. Советская, д. 5 |  |
|  | Гидрант № 17 | Т-100 | ул. Советская, д. 21 |  |
|  | Гидрант № 18 | Т-100 | ул. Советская, д. 42 |  |
|  | Гидрант № 19 | Т-100 | ул. Луговая, д. 22 |  |
|  | Гидрант № 20 | Т-100 | ул. Чапаева, д. 19 |  |
|  | Гидрант № 21 | Т-100 | ул. Новая, д. 10 |  |
|  | Гидрант № 22 | Т-100 | ул. Октябрьская, д. 6 |  |
|  | Гидрант № 23 | Т-100 | ул. Октябрьская, д. 32 |  |
|  | Гидрант № 24 | Т-100 | ул. Октябрьская, д. 14 |  |
|  | Гидрант № 25 | Т-100 | пер. Красноармейский, д. 8 |  |
|  | Река Ута |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| с. Гришино |  |  |  |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Островского, д. 10 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Первомайская, д. 2 (Магазин ТПС и Церковь) |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Чапаева, д. 6 |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| д. Кичкеево |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 110 м3. | МТФ |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Южная, д. 17 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Первомайская, д. 45 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Первомайская, д. 48 |  |
|  | Река Кубня |  |  |  |
| д. Тюмерево |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 50 м3. | ул. Николаева, д. 26 (Детский сад) |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 50 м3. | ул. Калинина, д. 2 (СОШ) |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| д. Бахтиарово |  |  |  |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Ленина, д. 65 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Ленина, д. 45 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Ленина, д. 21 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Первомайская, д.4 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Чапаева, д. 20 |  |
|  | Река Ута |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| с. Кармалы |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем | 2х75 м3. | ул. Советская, д. 3 (СДК) |  |
|  | Пруды | 1 шт. |  |  |
| д. Амалыково |  |  |  |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
|  | Река Кубня |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 2х10 м3. | ул. Ленина, д. 2 (СДК) |  |
| с. Чутеево |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 15 м3. | ул. Николаева, д. 6 (старый ДК) |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 2х25 м3. | МТП |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 55 м3. | ул. Ленина, д. 6 (СОШ) |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 55 м3. | ул. Лесная, д.35 (СК ) |  |
|  | Пруды | 4 шт. |  |  |
| д. Новое Ишино |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 45 м3. | ул. Ленина, д. 34 |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 5 м3. | ул. Ленина, д. 5 |  |
|  | Пруды | 4 шт. |  |  |
| с. Турмыши |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 50 м3. | ул. К. Маркса, д. 62 |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 50 м3. | ул. Энгельса, д. 16 |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 50 м3. | ул. Южная, д. 3 |  |
|  | Подземный водоем № 4 | 50 м3. | ул. Чапаева, д. 19 |  |
|  | Подземный водоем № 5 | 50 м3. | ул. Сеспеля, д. 12 |  |
|  | Подземный водоем № 6 | 50 м3. | ул. Ленина, д. 2 «а» |  |
|  | Подземный водоем № 7 | 50 м3. | ул. Садовая, д. 41 |  |
|  | Гидрант № 1 | Т-100 | ул. Северная, д. 20 |  |
|  | Гидрант № 2 | Т-100 | ул. Северная, д. 12 |  |
|  | Гидрант № 3 | Т-100 | ул. Северная, д. 4 |  |
|  | Гидрант № 4 | Т-100 | ул. Молодежная, д. 31 |  |
|  | Гидрант № 5 | Т-100 | ул. Молодежная, д. 38 |  |
|  | Гидрант № 6 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 84 |  |
|  | Гидрант № 7 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 76 |  |
|  | Гидрант № 8 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 66 |  |
|  | Гидрант № 9 | Т-100 | ул. Володарская, д.7 |  |
|  | Гидрант № 10 | Т-100 | ул. Николаева, д. 23 |  |
|  | Гидрант № 11 | Т-100 | ул. Николаева, д. 15 |  |
|  | Гидрант № 12 | Т-100 | ул. Николаева, д. 10 |  |
|  | Гидрант № 13 | Т-100 | ул. Советская, д. 12 (СДК) |  |
|  | Гидрант № 14 | Т-100 | ул. Суворова, д. 20 |  |
|  | Гидрант № 15 | Т-100 | ул. Суворова, д. 8 |  |
|  | Гидрант № 16 | Т-100 | ул. Суворова, д. 2 |  |
|  | Гидрант № 17 | Т-100 | ул. Советская, д. 9 (Торговый дом «Пилеш») |  |
|  | Гидрант № 18 | Т-100 | ул. Зеленая, д. 4 |  |
|  | Гидрант № 19 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 9 |  |
|  | Гидрант № 20 | Т-100 | ул. К. Маркса, д. 8 |  |
|  | Гидрант № 21 | Т-100 | ул. Ярославская, д. 3 |  |
|  | Гидрант № 22 | Т-100 | ул. Полевая, д. 14 |  |
|  | Гидрант № 23 | Т-100 | ул. Полевая, д. 4 |  |
|  | Гидрант № 24 | Т-100 | ул. Лесная, д. 12 |  |
|  | Гидрант № 25 | Т-100 | ул. Ленина, д. 37 |  |
|  | Гидрант № 26 | Т-100 | ул. Чебоксарская, д. 11 |  |
|  | Гидрант № 27 | Т-100 | ул. Чебоксарская, д. 22 |  |
|  | Гидрант № 28 | Т-100 | ул. Южная, д. 3 |  |
|  | Гидрант № 29 | Т-100 | ул. Энгельса, д. 18 |  |
|  | Гидрант № 30 | Т-100 | ул. Энгельса, д. 6 |  |
|  | Гидрант № 31 | Т-100 | ул. Октябрьская, д. 6 |  |
|  | Гидрант № 32 | Т-100 | ул. Октябрьская, д. 12 |  |
|  | Гидрант № 33 | Т-100 | ул. Ленина, д. 34 |  |
|  | Гидрант № 34 | Т-100 | ул. Чапаево, д. 8 |  |
|  | Гидрант № 35 | Т-100 | ул. Чапаево, д. 25 |  |
|  | Гидрант № 36 | Т-100 | ул. Садовая, д. 26 |  |
|  | Гидрант № 37 | Т-100 | ул. Садовая, д. 41 |  |
|  | Гидрант № 38 | Т-100 | ул. Садовая, д. 22 |  |
|  | Гидрант № 39 | Т-100 | ул. Садовая, д. 27 |  |
|  | Гидрант № 40 | Т-100 | ул. Садовая, д. 8 |  |
|  | Гидрант № 41 | Т-100 | ул. Садовая, д. 10 |  |
|  | Гидрант № 42 | Т-100 | ул. Садовая, д. 2 |  |
|  | Гидрант № 43 | Т-100 | ул. Садовая, д. 5 |  |
|  | Гидрант № 44 | Т-100 | пер. Садовая, д. 2 |  |
|  | Пожарный кран № 1 | Т-100 | ул. Октябрьская, д. 27 |  |
|  | Пожарный кран № 2 | Т-100 | ул. Толстого, д. 8 |  |
|  | Пожарный кран № 3 | Т-100 | ул. Толстого, д. 13 |  |
|  | Пожарный кран № 4 | Т-100 | ул. Садовая, д. 15 |  |
|  | Пожарный кран № 5 | Т-100 | ул. Ленина, д. 2 |  |
|  | Пожарный кран № 6 | Т-100 | пер. Ленина, д. 14 |  |
|  | Пруды | 2 шт. |  |  |
| д. Латышево |  |  |  |  |
|  | Пруд | 1 шт. |  |  |
| с. Яншихово-Норваши |  |  |  |  |
|  | Подземный водоем № 1 | 155 м3. | ул. Школьная, д. 11 (Детский сад) |  |
|  | Подземный водоем № 2 | 25 м3. | ул. Московская, д. 23 |  |
|  | Подземный водоем № 3 | 50 м3. | ул. Школьная, д. 14 (СОШ) |  |
|  | Подземный водоем № 6 | 50 м3. | ул. Ленина, д.15 (Офис ВОП) |  |
|  | Пруды | 3 шт. |  |  |
|  | Пожарный кран | 1 шт. |  |  |
| д. Норваш-Кошки |  |  |  |  |
|  | Пруд | 2 шт. |  |  |
|  | Река Соломенка |  |  |  |

__________________