| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.05.2026 № 239 село Янтиково |  | ТĂВАЙ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 18.05.2026 239 № Тǎвай ялě |

Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 годы

В целях реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обеспечения рационального использования энергетических ресурсов и достижения установленных целевых уровней снижения потребления ресурсов, администрация Янтиковского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа» на 2027–2029 годы.

2. Ввести в действие Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа» на 2027–2029 годы с              1 января 2027 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Янтиковского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.

Глава Янтиковского

муниципального округа                                                                    О.А. Ломоносов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Янтиковского муниципального округа от 18.05.2026 № 239

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 2027–2029 годы

(включены обязательные корректировки в соответствии с установленными целевыми уровнями
снижения потребления ресурсов)

Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии

с. Янтиково - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа на 2027 - 2029 годы	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.1. Основания для разработки Программы	6

1.2. Основные сведения о УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа	8

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа	8

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13

3. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ	14

3.1. Основание для расчета целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды	14

3.2. Основные данные для расчета ЦУС, ОСП	15

3.3. Результаты расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии, целевого уровня снижения и объема снижения потребления	43

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	65

4.1. Основание для расчета целевых показателей	65

4.2. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	65

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	71

5.1. Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	71

5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	71

5.3. Сопоставление планируемого объема снижения потребления на основании внедрения мероприятий и установленного объема снижения потребления на основании ЦУС	89

5.4. Краткое описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	95

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	99

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ	100

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	101

Приложение 1.1. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)	102

Приложение 1.2. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)	109

Приложение 1.3. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)	116

Приложение 2.1. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)	123

Приложение 2.2. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)	130

Приложение 2.3. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)	137

Приложение 3.1. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2027 год.	144

Приложение 3.2. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2028 год.	172

Приложение 3.3. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2029 год.	200

Приложение 4. Формы для занесения информации о программе энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».	228

Приложение 5. Свидетельство о членстве в СРО разработчика программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	235

Форма в соответствии с Приложением № 1

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

на 2027 - 2029 годы

| Полное наименование организации | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |
| Полное наименование разработчиков программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики; АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии |
| Цели программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям и снижение энергоемкости; Достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 |
| Задачи программы | первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости; снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований; снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению |
| Целевые показатели программы | Перечень целевых показателей представлен в разделе 4 программы |
| Сроки реализации программы | 2027 - 2029 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования Программы составляет 340 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2027 год - 0 тыс. руб. - 2028 год - 161 тыс. руб. - 2029 год - 179 тыс. руб. Источниками средств для реализации Программы являются: - средства муниципальных образований. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета на соответствующий финансовый год, плана финансово-хозяйственной деятельности. |
| Планируемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - суммарной экономии электрической энергии в размере 5,47 тыс. кВтч; - суммарной экономии природного газа в размере 14,371 тыс. куб.м.; - снижения платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации; - сокращения нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; - повышения уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирования бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды; - достижения целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов; - исполнения требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы (далее - Программа) является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2027 - 2029 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, целевые уровни снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, целевые показатели и результаты реализации Программы как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для разработки Программы

Настоящая Программа разработана на основании следующих документов:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

1.2. Основные сведения о УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения |
| 2 | Полное наименование учреждения | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |
| 3 | Сокращенное наименование учреждения | УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа |
| 4 | Юридический адрес учреждения | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 5 | Фактический адрес учреждения | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 6 | ОГРН | 1232100000406 |
| 7 | ИНН | 2100003898 |
| 8 | КПП | 210001001 |
| 9 | Ф.И.О. руководителя учреждения | Николаева Вероника Васильевна |
| 10 | Должность руководителя учреждения | Заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа- начальник УБИРТ |

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа осуществляет свою деятельность в помещениях, расположенных на территории 26 объектов. В учреждении назначен ответственный за проведение энергосберегающих мероприятий: Николаева Вероника Васильевна на должности заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа- начальник УБИРТ.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – ПП РФ № 1289) и первым абзацем п. 6 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – Приказ № 425), в качестве исходной информации используются данные декларации о потреблении энергетических ресурсов за базовый период (2025 год), составленной в соответствии с Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов».

В таблице ниже приведены показатели объемов потребляемых учреждением топливно-энергетических ресурсов и соответствующие финансовые затраты на их оплату. Также в представленной таблице отражены данные потребления ТЭР и воды по средствам учета относительно оснащения приборами учета каждого объекта.

Объем потребляемых учреждением энергоресурсов и финансовые затраты на их оплату

| № п.п. | Наименование ТЭР и воды | Ед. изм. | Потребление в базовом 2025 году |  |  | Ед. изм. средневзве-шенного тарифа | Средневзве-шенный тариф | Доля затрат на оплату ТЭР и воды, % [доля потребления в т у.т., %] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в т у. т. | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Электрическая энергия, всего, в том числе: | тыс. кВтч | 113,098 | 38,962 | 1114,112 | руб./кВтч | 9,9 | 28,7 [10,8] |
| 1.1. | по приборам учета* | тыс. кВтч | 106,828 | 36,802 | 1053,485 | руб./кВтч | 9,9 |  |
| 2. | Тепловая энергия, всего, в том числе: | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - | - [-] |
| 2.1. | по приборам учета* | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - |  |
| 3. | Твердое топливо | т. | - | - | - | руб./т. | - | - [-] |
| 4. | Жидкое топливо | т. | - | - | - | руб./т. | - | - [-] |
| 5. | Природный газ, всего, в том числе: | тыс. м3 | 280,013 | 323,135 | 2773,808 | руб./м3 | 9,9 | 71,3 [89,2] |
| 5.1. | по приборам учета* | тыс. м3 | 227,402 | 262,422 | 2243,676 | руб./м3 | 9,9 |  |
| 6. | Моторное топливо** | л. | - | - | - | руб./л. | - | - [-] |
| 7. | Холодное водоснабжение, всего, в том числе: | тыс. м3 | 0,083 | - | 1,887 | руб./м3 | 22,7 | 0 [-] |
| 7.1. | по приборам учета* | тыс. м3 | 0,051 | - | 1,16 | руб./м3 | 22,7 |  |
| 8. | Горячее водоснабжение, всего, в том числе: | тыс. м3 | - | - | - | руб./м3 | - | - [-] |
|  |  | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - | - [-] |
| 8.1. | по приборам учета* | тыс. м3 | - | - | - | руб./м3 | - | - |
|  |  | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - |  |
| ИТОГО: |  |  | - | 362,097 | 3889,807 | - | - | 100 [100] |

* по приборам учета, предназначенных для учета ТЭР и воды в каждом здании индивидуально

** данные по моторному топливу приведены для автотранспортных средств с пробегом, которые могут быть использованы для расчетов целевого уровня снижения ТЭР

На диаграммах ниже представлены данные по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов учреждением в тоннах условного топлива и соответствующее распределение финансовых затрат на их оплату.

Данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов и воды в разрезе объектов и по направлениям использования представлены в п. 3.2 настоящей Программы вместе с информацией по уровню оснащения приборами учета.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются:

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям, и снижение энергоемкости;

достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости;

снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;

снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению.

Срок реализации Программы – 2027 - 2029 годы.

3. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ

3.1. Основание для расчета целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды

Целевой уровень снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ЦУС), потенциал снижения потребления и объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ОСП) в разрезе каждого вида ресурса и каждого отдельно стоящего здания/строения/сооружения/помещения рассчитываются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».

В программу включены обязательные корректировки в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов, определенными на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 « Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

3.2. Основные данные для расчета ЦУС, ОСП

В соответствии с общими положениями Приказа № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов определяется в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Расчет ЦУС и ОСП производится на основании фактических данных по потреблению ТЭР и воды для объектов оснащенных приборами коммерческого или технического учета. В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах применяются показания данных приборов технического учета.

Последовательность расчеты ЦУС, ОСП определена в п. 4 Приказа № 425:

- определяется базовый год, по отношению к показателям которого осуществляется определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня снижения потребления ресурсов;

- определяется потенциал снижения потребления ресурсов по каждому виду ресурсов, для каждого здания;

- определяется целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период (2027 - 2029 годы) в сопоставимых условиях.

В соответствии с п. 5 Приказа № 425 и п. 3 ПП РФ № 1289 определяется базовый полный год. Базовый полный период для расчетов определен 2025 год.

Помимо определенной в п. 6 Приказа № 425 информации дополнительно использовались уточненные данные из технических паспортов в соответствии с уточнениями вводимыми примечанием 5 к формуле полезной площади №2 (п. 6.3.1.1 Приказа № 425). Так же подлежат корректировке данные по численности пользователей в соответствии с примечанием № 7 (п. 6.3.3 Приказа № 425).

Для целей расчета ЦУС и ОСП были использованы объектные данные, приведенные в таблице ниже.

Данные по объектам УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| Наименование объекта | Кол-во этажей | Площади: полная/ отапливаемая/ используемая, м2 | Год постройки | Режим работы (смены) | Кол-во пользователей, чел | Наличие лифтов | Наличие бассейна | ГСОП, С*сутки | Т воздуха, С | Кэтажа, ое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | 1 | 167,05/ 0/ 130,6 | 1973 | 1 | 350 |  |  | 4062 | 20 | 1,1 |
| здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | 1 | 71,66/ 50,91/ 50,91 | 1964 | 1 | 50 |  |  | 4062 | 20 | 1,1 |
| здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 21] | 1 | 279,8/ 263,8/ 263,8 | 1973 | 1 | 25 |  |  | 4062 | 20 | 1,1 |
| здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17] | 1 | 188,4/ 140,1/ 140,1 | 1976 | 1 | 150 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул, д. 2] | 1 | 213/ 213/ 213 | 1967 | 1 | 20 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | 1 | 254,3/ 254,3/ 254,3 | 2019 | 1 | 100 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15] | 1 | 105,47/ 105,47/ 105,47 | 1966 | 1 | 50 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 2] | 1 | 131,3/ 0/ 98,7 | 2024 | 1 | 25 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | 1 | 400/ 320/ 320 | 1981 | 1 | 20 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2] | 2 | 1174/ 863,89/ 863,89 | 1987 | 1 | 90 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | 2 | 825/ 825/ 825 | 1992 | 1 | 30 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | 1 | 296,7/ 296,7/ 296,7 | 1903 | 1 | 150 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул., д. 56] | 1 | 411,3/ 372,8/ 372,8 | 1968 | 1 | 20 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | 2 | 1432,14/ 872,22/ 872,22 | 1987 | 1 | 20 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | 2 | 580/ 580/ 580 | 1968 | 1 | 120 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | 1 | 131,3/ 0/ 98,7 | 2024 | 1 | 25 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10] | 1 | 210,5/ 210,5/ 210,5 | 1988 | 1 | 85 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] | 2 | 1339,4/ 1030,5/ 1030,5 | 1992 | 1 | 50 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А.Егоровой ул., д. 21] | 1 | 232,9/ 217,18/ 217,18 | 1964 | 1 | 30 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | 2 | 2614,83/ 1536,5/ 1536,5 | 1981 | 1 | 500 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | 2 | 1729/ 1729/ 1729 | 1984 | 1 | 200 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | 1 | 205,7/ 193,44/ 193,44 | 1962 | 1 | 50 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | 1 | 344,81/ 312,39/ 312,39 | 1973 | 1 | 40 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | 1 | 360/ 311/ 311 | 2017 | 1 | 70 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | 2 | 2420,7/ 1816,93/ 1816,93 | 1982 | 1 | 100 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16] | 2 | 1910,91/ 1910,91/ 1910,91 | 1983 | 1 | 300 |  |  | 4062 | 20 | 1 |

В приведенной выше таблице градусо-сутки отопительного периода (далее – ГСОП) определены в соответствии с Приложением № 2 Приказа № 425 (таблица П2-2). Расчетные (нормативные) температуры внутреннего воздуха в помещениях общественных зданий были определены в соответствии с п. 6.3.2.1 Приказа № 425 по таблице № П2-1 Приложения № 2, так как на объектах отсутствует система наблюдения за температурой воздуха во время отопительного периода.

Корректировочные коэффициенты на этажность и режим работы (Кэтажа, ое) определены в соответствии с Приложением 3 Приказа № 425 в разрезе функционально-типологических групп, приведенных в итоговых расчетных таблицах ниже.

Потенциал снижения потребления ресурсов определяется по таблицам Приложения № 4 (П4-1-1 - П4-22-1) Приказа № 425. Номер соответствующей таблицы находится по таблице П1-2 Приложения № 1 Приказа № 425 в зависимости от вида ресурса и функционально-типологической группы, к которой принадлежит объект.

В дальнейшем по выбранной таблице (П4-1-1 - П4-22-1) для каждого ресурса по величине его удельного годового расхода, приведенного к сопоставимым условиям в соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425, определяется потенциал снижения потребления данного ресурса.

В таблице ниже представлены данные по типам, функционально-типологическим группам (далее – ФТГ) и выбранным в соответствии с ФТГ и ресурсом таблицам.

Тип объектов и функционально-типологические группы УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование ресурса | Тип объекта в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций | Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций | Номера таблиц Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-20-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 2 | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-20-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 3 | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-20-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 4 | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 5 | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 6 | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 7 | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-16-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-16-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-16-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  |  |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 8 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 9 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 10 | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 11 | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 12 | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Музеи, выставки и т.п. | П4-17-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  |  |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-17-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-17-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  |  |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 13 | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Музеи, выставки и т.п. | П4-17-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  |  |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-17-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-17-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  |  |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 14 | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 15 | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 16 | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 17 | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 18 | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 19 | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 20 | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 21 | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 22 | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 23 | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 24 | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 25 | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 26 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |

В соответствии с разделом 1 и п. 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС подходят объекты, потребление ресурсов на которых осуществляется с использованием коммерческих средств учета, данные по которым учитывают исключительно только потребление конкретных объектов/зданий/строений/сооружений/помещений. Для случаев, когда установлен коммерческий учет, однако существует техническая возможность разделения потребления посредством технического учета, то ЦУС для таких объектов так же рассчитывается. Во всех остальных случаях, для возможности применения Приказа № 425 на последующий трехлетний период рекомендуется реализация мероприятий, направленных на реализацию поэлементного и ресурсного учета потребляемых ТЭР.

По состоянию на базовый год уровень оснащенности приборами учета для возможности расчета ЦУС представлен в таблице ниже.

Данные по уровню оснащения приборами учета потребляемых ТЭР для целей расчета ЦУС УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Электроэнергия | Тепловая энергия | ГВС | ХВС | Природный газ | Учет ГВС в ТЭ | Отопление/ГВС из ЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | есть |
| 2 | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | полностью оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 3 | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | полностью оснащено | - | - | полностью оснащено | полностью оснащено | - | - |
| 4 | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 5 | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 6 | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 7 | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | полностью оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 8 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | есть |
| 9 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 10 | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] | не оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 11 | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 12 | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | полностью оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 13 | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | полностью оснащено | - | - | не оснащено | полностью оснащено | - | - |
| 14 | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 15 | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 16 | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | есть |
| 17 | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 18 | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 19 | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А.Егоровой ул., д. 21] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 20 | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 21 | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 22 | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 23 | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | не оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 24 | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | полностью оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 25 | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 26 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |

В соответствии с разделом 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС определяется фактический объем потребляемых ресурсов по каждому зданию/строению/сооружению. Дополнительно формируются данные по потреблению ТЭР, определяемые не только на основании коммерческих средств учета для информационного расчета целевых показателей и ориентировочного расчета удельного потребления. Объем потребления ТЭР для возможности расчета в соответствии с п. 6.3 Приказа № 425 представлен в таблице ниже.

Данные по потреблению ТЭР и воды для целей определения ЦУС УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Электрическая энергия (всего), тыс. кВтч | Электрическая энергия на ТЭ/ГВС, тыс. кВтч | Электрическая энергия на лифты, тыс. кВтч | Тепловая энергия (общая), Гкал | Тепловая энергия при учете ГВС в ТЭ, Гкал | ГВС (общая), м3 | ГВС на бассейн, м3 | ХВС, м3 | ХВС на бассейн, м3 | Природный газ, тыс. м3 | Твердое топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | 4,891 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | 1,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,565 | - |
| 3 | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | 2,256 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 5,724 | - |
| 4 | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | 1,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,122 | - |
| 5 | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] | 0,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,43 | - |
| 6 | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | 1,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,566 | - |
| 7 | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | 0,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,718 | - |
| 8 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | 9,176 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | 1,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,644 | - |
| 10 | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] | 5,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,517 | - |
| 11 | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | 2,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,141 | - |
| 12 | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул, д. 13] | 1,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,823 | - |
| 13 | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | 3,895 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 9,823 | - |
| 14 | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | 2,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,928 | - |
| 15 | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | 2,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,595 | - |
| 16 | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | 5,914 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10] | 1,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,895 | - |
| 18 | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24] | 1,922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,935 | - |
| 19 | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А. Егоровой ул., д. 21] | 0,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,753 | - |
| 20 | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | 6,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,127 | - |
| 21 | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4] | 36,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,025 | - |
| 22 | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | 2,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,366 | - |
| 23 | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,428 | - |
| 24 | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | 3,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,56 | - |
| 25 | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | 6,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,299 | - |
| 26 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16] | 7,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,029 | - |

3.3. Результаты расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии, целевого уровня снижения и объема снижения потребления

В соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425 на основании приведенных выше исходных и промежуточных данных производится расчет удельного потребления всех видов ресурсов, результат которого представлен в таблице ниже. На основании рассчитанного удельного потребления ТЭР и воды, определяется потенциал снижения потребления ресурсов в соответствии с п. 6.4 Приказа № 425 по таблицам П4-1-1 – П4-22-1 приложения № 4. После определения потенциала снижения потребления производится определение целевого уровня экономии каждого ресурса в соответствии с разделом 7 Приказа № 425.

Сводный расчет удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР представлен в таблице ниже.

Результат расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР и воды УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование ресурса | Единица измерения | Удельное годовое значение | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения на 2027 год | Целевой уровень снижения на 2028 год | Целевой уровень снижения на 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 22,519 | 0,00% | 0,00% | 22,519 | 22,519 | 22,519 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 2 | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,880 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 147,035 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 3 | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | 2,040 | 0,00% | 0,00% | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,552 | 0,00% | 0,00% | 8,552 | 8,552 | 8,552 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 45,561 | 6,00% | 6,00% | 44,877 | 44,194 | 42,827 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 4 | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,266 | 0,00% | 0,00% | 8,266 | 8,266 | 8,266 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 64,720 | 6,00% | 6,00% | 63,749 | 62,778 | 60,837 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 5 | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,991 | 0,00% | 0,00% | 1,991 | 1,991 | 1,991 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 76,732 | 6,00% | 6,00% | 75,581 | 74,430 | 72,128 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 6 | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,690 | 0,00% | 0,00% | 5,690 | 5,690 | 5,690 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 39,496 | 6,00% | 6,00% | 38,904 | 38,311 | 37,127 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,660 | 0,00% | 0,00% | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 37,623 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 8 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 10,902 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 9 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,084 | 0,00% | 0,00% | 4,084 | 4,084 | 4,084 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 73,168 | 6,00% | 6,00% | 72,071 | 70,973 | 68,778 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 10 | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 6,216 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 62,875 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 11 | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,668 | 0,00% | 0,00% | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 47,989 | 6,00% | 6,00% | 47,269 | 46,549 | 45,109 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 12 | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,997 | 0,00% | 0,00% | 3,997 | 3,997 | 3,997 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 72,827 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 13 | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | 1,600 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 10,448 | 0,00% | 0,00% | 10,448 | 10,448 | 10,448 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 57,961 | 6,00% | 6,00% | 57,092 | 56,222 | 54,483 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 14 | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,471 | 0,00% | 0,00% | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 28,938 | 6,00% | 6,00% | 28,504 | 28,070 | 27,202 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 15 | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,210 | 0,00% | 0,00% | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 62,103 | 6,00% | 6,00% | 61,172 | 60,240 | 58,377 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 16 | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 10,274 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 17 | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,420 | 0,00% | 0,00% | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 61,603 | 6,00% | 6,00% | 60,679 | 59,754 | 57,906 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 18 | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,865 | 0,00% | 0,00% | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 13,302 | 6,00% | 6,00% | 13,103 | 12,903 | 12,504 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 19 | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,685 | 0,00% | 0,00% | 1,685 | 1,685 | 1,685 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 68,398 | 6,00% | 6,00% | 67,372 | 66,346 | 64,294 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 20 | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,397 | 0,00% | 0,00% | 4,397 | 4,397 | 4,397 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 60,320 | 6,00% | 6,00% | 59,415 | 58,510 | 56,701 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 21 | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,049 | 57,70% | 14,60% | 20,280 | 19,512 | 17,975 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 32,094 | 6,00% | 6,00% | 31,613 | 31,131 | 30,168 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 22 | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 10,670 | 18,10% | 1,80% | 10,622 | 10,574 | 10,478 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 95,135 | 6,00% | 6,00% | 93,708 | 92,281 | 89,427 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 23 | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,881 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 52,305 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 24 | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,473 | 24,10% | 2,40% | 11,404 | 11,335 | 11,197 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 46,399 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 25 | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,803 | 0,00% | 0,00% | 3,803 | 3,803 | 3,803 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 37,245 | 6,00% | 6,00% | 36,687 | 36,128 | 35,011 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 26 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,976 | 0,00% | 0,00% | 3,976 | 3,976 | 3,976 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 25,418 | 6,00% | 6,00% | 25,036 | 24,655 | 23,893 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с п. 9 третьего раздела приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (далее – Приказ № 419) определяется объем снижения потребления за каждый год трехлетнего периода на основании рассчитанных удельных годовых расходов ресурсов, приведенных к сопоставимым условиям в соответствии с Приказом № 425. Расчет объема снижения потребления ТЭР и воды осуществляется нарастающим итогом в соответствии с формулой № 2 Приказа № 419 и представлен в таблице ниже.

Результат расчета объема снижения потребления ТЭР УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование ресурса | Единица измерения | Объем снижения потребления за 2027 год | Объем снижения потребления за 2028 год | Объем снижения потребления за 2029 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 2 | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 3 | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 85,860 | 171,720 | 343,440 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 4 | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 61,830 | 123,660 | 247,320 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 5 | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 111,450 | 222,900 | 445,800 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 6 | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 68,490 | 136,980 | 273,960 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 7 | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 8 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 9 | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 159,660 | 319,320 | 638,640 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 10 | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 11 | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 257,115 | 514,230 | 1028,460 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 12 | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 13 | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул., д. 56] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 147,345 | 294,690 | 589,380 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 14 | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул, д. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 163,920 | 327,840 | 655,680 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 15 | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д, Комсомольская ул., д. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 233,925 | 467,850 | 935,700 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 16 | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 17 | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 88,425 | 176,850 | 353,700 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 18 | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 89,025 | 178,050 | 356,100 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 19 | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 101,295 | 202,590 | 405,180 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 20 | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 601,905 | 1203,810 | 2407,620 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 21 | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 1328,345 | 2656,689 | 5313,378 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 360,375 | 720,750 | 1441,500 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 22 | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 9,288 | 18,576 | 37,152 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 125,490 | 250,980 | 501,960 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 23 | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 24 | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 21,408 | 42,816 | 85,632 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 25 | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 439,485 | 878,970 | 1757,940 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 26 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 315,435 | 630,870 | 1261,740 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основание для расчета целевых показателей

В соответствии со ст. 25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее – Приказ № 398).

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксироваться в формах фактического выполнения целевых показателей как за год, так и с нарастающим итогом.

В соответствии с п. 4 и п. 7 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации Приказа № 398 ежегодно формируется отчетность о достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с приложением № 4 к данным требованиям. Соответствующие формы отчетности представлены в приложении № 2 данной Программы с отражением плановых значений.

4.2. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели определены в размерности рассчитанных ранее целевых уровней снижения потребления ТЭР и воды для возможности в последующем проводить сопоставление в последующем их достижения для каждого объекта, в том числе для целей применения Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях.

Целевые показатели рассчитываются на основании запланированных мероприятий, включенных в программу и представленных в разделе 5 Программы.

В таблице ниже представлены основные целевые показатели реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики.

Форма в соответствии с Приложением № 2

к Требованиям к форме программы в области энергосбереженияи повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п.п. | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовый год | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]: | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 22,519 | 22,519 | 22,519 | 22,519 |
| 2. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]: | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| 2.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 147,035 | 147,035 | 147,035 | 147,035 |
| 3. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]: | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 45,561 | 42,486 | 42,486 | 42,486 |
| 4. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]: | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,266 | 8,266 | 8,266 | 8,266 |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 64,72 | 63,507 | 60,676 | 60,676 |
| 5. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]: | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 76,732 | 71,413 | 71,413 | 71,413 |
| 6. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41]: | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 39,496 | 36,934 | 36,934 | 36,934 |
| 7. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]: | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 37,623 | 37,623 | 37,623 | 37,623 |
| 8. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 2]: | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 1]: | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 73,168 | 71,398 | 68,742 | 68,742 |
| 10. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]: | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 62,875 | 62,875 | 62,875 | 62,875 |
| 11. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]: | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 47,989 | 46,547 | 46,547 | 45,105 |
| 12. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]: | - | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 72,827 | 72,827 | 72,827 | 72,827 |
| 13. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул., д. 56]: | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 |
| 13.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 13.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,961 | 54,162 | 54,162 | 54,162 |
| 14. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27]: | - | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 28,938 | 28,256 | 27,131 | 27,131 |
| 15. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д, Комсомольская ул., д. 30]: | - | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 15.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 62,103 | 60,565 | 58,001 | 58,001 |
| 16. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д, Ленина ул., д. 34а]: | - | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,274 | 10,274 | 10,274 | 10,274 |
| 17. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]: | - | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 17.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 61,603 | 57,566 | 57,566 | 57,566 |
| 18. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]: | - | - | - | - | - |
| 18.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| 18.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 13,302 | 12,436 | 12,436 | 12,436 |
| 19. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А. Егоровой ул., д. 21]: | - | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 68,398 | 65,79 | 65,79 | 63,181 |
| 20. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с, Советская ул., д. 12]: | - | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,397 | 4,397 | 4,397 | 4,397 |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 60,32 | 59,159 | 57,416 | 56,642 |
| 21. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4]: | - | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 21,049 | 20,21 | 18,822 | 17,96 |
| 21.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 32,094 | 31,406 | 30,03 | 30,03 |
| 22. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]: | - | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,67 | 10,463 | 10,463 | 10,463 |
| 22.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 95,135 | 89,278 | 89,278 | 89,278 |
| 23. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]: | - | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,305 | 52,305 | 52,305 | 52,305 |
| 24. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]: | - | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,473 | 11,184 | 11,184 | 11,184 |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 46,399 | 46,399 | 46,399 | 46,399 |
| 25. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с, Коммунистическая ул., д. 4]: | - | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,803 | 3,803 | 3,803 | 3,803 |
| 25.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 37,245 | 35,935 | 35,935 | 34,953 |
| 26. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]: | - | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |
| 26.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 25,418 | 24,64 | 24,64 | 23,862 |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1. Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с разделом III приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и перечнем мероприятий представленных в системе ГИС «Энергоэффективность».

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается с учетом необходимости достижения минимального уровня целевого уровня снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и формирования принципа энергосберегающего поведения в учреждении.

5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Система мероприятий по реализации Программы делится на:

обеспечивающие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (мероприятия, не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении либо не требующие прямого финансирования);

организационные и малозатратные мероприятия;

среднезатратные;

долгосрочные, крупнозатратные

Сводный перечень рекомендуемых мероприятий за весь период действия Программы представлен в таблице ниже.

Сводный перечень рекомендуемых мероприятий УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

| № п.п. | Наименование мероприятия | Вид ресурса | Суммарные затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Суммарная годовая экономия ресурса |  |  | Рекомендуемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 2. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | - | 0 | - | - | 4,506 | - |
| 4.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 4,506 | 2027 |
| 5. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | - | 20 | - | - | 3,122 | - |
| 5.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 20 | Гкал | 1,4 | 2,229 | 2028 |
| 5.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 0,6 | 0,893 | 2027 |
| 6. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул., д. 2] | - | 0 | - | - | 5,871 | - |
| 6.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 5,871 | 2027 |
| 7. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | - | 0 | - | - | 3,39 | - |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2,3 | 3,39 | 2027 |
| 8. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 8.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 9.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 10. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | - | 9 | - | - | 7,674 | - |
| 10.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 9 | Гкал | 3 | 4,728 | 2028 |
| 10.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2 | 2,946 | 2027 |
| 11. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 11.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 12. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | - | 35 | - | - | 12,374 | - |
| 12.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 35 | Гкал | 4 | 6,605 | 2029 |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 5,769 | 2027 |
| 13. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 13.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 14. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | - | 0 | - | - | 7,37 | - |
| 14.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 5 | 7,37 | 2027 |
| 15. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | - | 9 | - | - | 7,877 | - |
| 15.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 9 | Гкал | 3,3 | 5,029 | 2028 |
| 15.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2 | 2,848 | 2027 |
| 16. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | - | 39 | - | - | 12,207 | - |
| 16.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 39 | Гкал | 5 | 7,821 | 2028 |
| 16.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 4,386 | 2027 |
| 17. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 18. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | - | 0 | - | - | 4,412 | - |
| 18.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 4,412 | 2027 |
| 19. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] | - | 0 | - | - | 4,323 | - |
| 19.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 4,323 | 2027 |
| 20. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А. Егоровой ул., д. 21] | - | 6 | - | - | 6,3 | - |
| 20.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 6 | Гкал | 2 | 3,363 | 2029 |
| 20.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2 | 2,937 | 2027 |
| 21. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | - | 56 | - | - | 29,418 | - |
| 21.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 35 | Гкал | 4 | 6,666 | 2029 |
| 21.2. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 21 | Гкал | 9 | 14,018 | 2028 |
| 21.3. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 6 | 8,734 | 2027 |
| 22. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | - | 132 | - | - | 84,619 | - |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 1450 | 16,774 | 2027 |
| 22.2. | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники | электрическая энергия | 42 | кВтч | 2400 | 29,707 | 2028 |
| 22.3. | Применение датчиков движения | электрическая энергия | 69 | кВтч | 1490 | 19,734 | 2029 |
| 22.4. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 21 | Гкал | 8 | 12,543 | 2028 |
| 22.5. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 5,861 | 2027 |
| 23. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д, Ильича ул., д. 29] | - | 0 | - | - | 6,334 | - |
| 23.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 40 | 0,465 | 2027 |
| 23.2. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 5,869 | 2027 |
| 24. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 24.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 25. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | - | 0 | - | - | 1,028 | - |
| 25.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 90 | 1,028 | 2027 |
| 26. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | - | 17 | - | - | 21,247 | - |
| 26.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 17 | Гкал | 6 | 9,816 | 2029 |
| 26.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 8 | 11,431 | 2027 |
| 27. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16] | - | 17 | - | - | 15,439 | - |
| 27.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 17 | Гкал | 5 | 8,241 | 2029 |
| 27.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 5 | 7,198 | 2027 |

Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации в соответствии с приложением № 3 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» приведены в таблице ниже.

Форма в соответствии с Приложением № 3

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования  отчетности о ходе ее реализации,утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Перечень мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027 - 2029 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия программы | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 2. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] |  | 0 |  |  | 4,506 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 4,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] |  | 0 |  |  | 0,893 |  | 20 |  |  | 2,229 |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 20 | 0,18 | тыс. м3 | 2,229 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,077 | тыс. м3 | 0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] |  | 0 |  |  | 5,871 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 6.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 5,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41] |  | 0 |  |  | 3,39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,296 | тыс. м3 | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 8.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 2] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 9.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 1] |  | 0 |  |  | 2,946 |  | 9 |  |  | 4,728 |  | 0 |  |  | 0 |
| 10.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 9 | 0,386 | тыс. м3 | 4,728 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,258 | тыс. м3 | 2,946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 11.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] |  | 0 |  |  | 5,769 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 |  |  | 6,605 |
| 12.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 35 | 0,515 | тыс. м3 | 6,605 |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 5,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 13.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] |  | 0 |  |  | 7,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 14.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 | 0,644 | тыс. м3 | 7,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] |  | 0 |  |  | 2,848 |  | 9 |  |  | 5,029 |  | 0 |  |  | 0 |
| 15.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 9 | 0,425 | тыс. м3 | 5,029 |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,258 | тыс. м3 | 2,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] |  | 0 |  |  | 4,386 |  | 39 |  |  | 7,821 |  | 0 |  |  | 0 |
| 16.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 39 | 0,644 | тыс. м3 | 7,821 |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 4,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] |  | 0 |  |  | 4,412 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 18.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 4,412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] |  | 0 |  |  | 4,323 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 19.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 4,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21] |  | 0 |  |  | 2,937 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 3,363 |
| 20.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 6 | 0,258 | тыс. м3 | 3,363 |
| 20.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,258 | тыс. м3 | 2,937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] |  | 0 |  |  | 8,734 |  | 21 |  |  | 14,018 |  | 35 |  |  | 6,666 |
| 21.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 35 | 0,515 | тыс. м3 | 6,666 |
| 21.2. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 21 | 1,159 | тыс. м3 | 14,018 |  |  |  |  |  |
| 21.3. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,773 | тыс. м3 | 8,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] |  | 0 |  |  | 22,635 |  | 63 |  |  | 42,25 |  | 69 |  |  | 19,734 |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 1,45 | тыс. кВтч | 16,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 42 | 2,4 | тыс. кВтч | 29,707 |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 69 | 1,49 | тыс. кВтч | 19,734 |
| 22.4. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 21 | 1,03 | тыс. м3 | 12,543 |  |  |  |  |  |
| 22.5. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 5,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] |  | 0 |  |  | 6,334 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 23.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,04 | тыс. кВтч | 0,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 5,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 24.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] |  | 0 |  |  | 1,028 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 25.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,09 | тыс. кВтч | 1,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] |  | 0 |  |  | 11,431 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17 |  |  | 9,816 |
| 26.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 17 | 0,773 | тыс. м3 | 9,816 |
| 26.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 1,03 | тыс. м3 | 11,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] |  | 0 |  |  | 7,198 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17 |  |  | 8,241 |
| 27.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 17 | 0,644 | тыс. м3 | 8,241 |
| 27.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,644 | тыс. м3 | 7,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  | 0 |  |  | 107,011 |  | 161 |  |  | 76,075 |  | 179 |  |  | 54,425 |

5.3. Сопоставление планируемого объема снижения потребления на основании внедрения мероприятий и установленного объема снижения потребления на основании ЦУС

Сопоставление планируемого объема снижения потребления разрабатывается в соответствии с п.3 и п. 11 Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях Приказа № 419, в том числе для реализации п.23 указанного Приказа, на основании которого до 31 мая года, следующего за отчетным, учреждение обязано представить информацию о снижении потребления энергоресурсов главному распорядителю бюджетных средств.

| № п. п. | Наименование вида ресурса | Единица измерения | Базовый объем потребления ресурса | Установлен-ный суммарный объем снижения на 2027 год | Планируе-мый суммарный объем снижения на 2027 год | Установлен-ный суммарный объем снижения на 2028 год | Планируе-мый суммарный объем снижения на 2028 год | Установлен-ный суммарный объем снижения на 2029 год | Планируе-мый суммарный объем снижения на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Потребления холодной воды | куб. м | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 5724 | 85,86 | 386,308 | 171,72 | 386,308 | 343,44 | 386,308 |
| 4. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 4122 | 61,83 | 77,262 | 123,66 | 257,539 | 247,32 | 257,539 |
| 5. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 7430 | 111,45 | 515,078 | 222,9 | 515,078 | 445,8 | 515,078 |
| 6. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 4566 | 68,49 | 296,17 | 136,98 | 296,17 | 273,96 | 296,17 |
| 7. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул, д. 2]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 10644 | 159,66 | 257,539 | 319,32 | 643,847 | 638,64 | 643,847 |
| 10. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 23517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 17141 | 257,115 | 515,078 | 514,23 | 515,078 | 1028,46 | 1030,156 |
| 12. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Потребления холодной воды | куб. м | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 9823 | 147,345 | 643,847 | 294,69 | 643,847 | 589,38 | 643,847 |
| 14. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 10928 | 163,92 | 257,539 | 327,84 | 682,478 | 655,68 | 682,478 |
| 15. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 15595 | 233,925 | 386,308 | 467,85 | 1030,156 | 935,7 | 1030,156 |
| 16. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 5895 | 88,425 | 386,308 | 176,85 | 386,308 | 353,7 | 386,308 |
| 18. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 5935 | 89,025 | 386,308 | 178,05 | 386,308 | 356,1 | 386,308 |
| 19. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 6753 | 101,295 | 257,539 | 202,59 | 257,539 | 405,18 | 515,078 |
| 20. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 40127 | 601,905 | 772,617 | 1203,81 | 1931,542 | 2407,62 | 2446,62 |
| 21. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 36393 | 1328,345 | 1450 | 2656,689 | 3850 | 5313,378 | 5340 |
| 21.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 24025 | 360,375 | 515,078 | 720,75 | 1545,234 | 1441,5 | 1545,234 |
| 22. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2064 | 9,288 | 40 | 18,576 | 40 | 37,152 | 40 |
| 22.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 8366 | 125,49 | 515,078 | 250,98 | 515,078 | 501,96 | 515,078 |
| 23. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3568 | 21,408 | 90 | 42,816 | 90 | 85,632 | 90 |
| 24.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 29299 | 439,485 | 1030,156 | 878,97 | 1030,156 | 1757,94 | 1802,773 |
| 26. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 21029 | 315,435 | 643,847 | 630,87 | 643,847 | 1261,74 | 1287,695 |

5.4. Краткое описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Название мероприятия: Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально).

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие предусматривает организацию контроля за соблюдением сроков поверки приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также иных используемых приборов учета. Своевременная поверка необходима для обеспечения достоверности показаний, корректного учета фактического потребления ресурсов и недопущения использования приборов с истекшим межповерочным интервалом.

В рамках мероприятия осуществляется ведение графика поверки, мониторинг сроков, подготовка необходимых документов и взаимодействие со специализированными организациями, уполномоченными на выполнение соответствующих работ. Реализация данного мероприятия способствует повышению качества учета энергоресурсов, снижению риска искажения данных и формированию достоверной базы для анализа эффективности использования ресурсов.

Название мероприятия: Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально).

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие направлено на систематическое наблюдение за объемами потребления электрической энергии, тепловой энергии, топлива и воды в учреждении. Проведение регулярного анализа позволяет выявлять тенденции изменения потребления, случаи необоснованного роста расхода ресурсов, возможные потери и отклонения от плановых значений.

В рамках реализации мероприятия осуществляется сбор и сопоставление данных приборов учета, анализ динамики потребления по отчетным периодам, оценка влияния сезонных и эксплуатационных факторов, а также подготовка предложений по устранению выявленных причин перерасхода. Результатом является повышение обоснованности управленческих решений и своевременное принятие мер по снижению потребления ресурсов.

Название мероприятия: Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398.

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие направлено на обеспечение своевременного и полного формирования отчетности о ходе реализации программы энергосбережения и достигнутых результатах в соответствии с Приказом № 398 по приложениям 1.1-1.3, 2.1-2.3 к данной программе. Подготовка отчетов необходима для подтверждения выполнения запланированных мероприятий, оценки эффективности принятых решений и соблюдения установленных требований к отчетности.

В рамках мероприятия осуществляется сбор сведений о выполненных работах, фактических значениях целевых показателей, объемах достигнутой экономии ресурсов и причинах возможных отклонений от плановых параметров. Реализация мероприятия позволяет обеспечить прозрачность исполнения программы, повысить качество контроля и сформировать достоверную информацию для дальнейшего планирования.

Название мероприятия: Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419.

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие предусматривает формирование и представление информации о достигнутом снижении объема потребления энергетических ресурсов и воды за отчетный период главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с формами представленными в приложениях 3.1-3.3 к данной программе. Подготовка таких сведений позволяет оценить фактическую результативность мероприятий по энергосбережению и обеспечить сопоставимость результатов по периодам.

В ходе реализации мероприятия проводятся сбор исходных данных, расчет показателей снижения потребления, сопоставление фактических значений с базовыми и плановыми уровнями, а также оформление соответствующей информации в установленном порядке. Ожидаемым результатом является наличие обоснованных и документально подтвержденных данных о достигнутой экономии ресурсов.

Название мероприятия: Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие направлено на формирование в учреждении устойчивой практики рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет информационной и разъяснительной работы. Важным условием достижения эффекта является вовлечение работников учреждения в процесс энергосбережения и повышение их осведомленности о способах снижения потребления ресурсов.

Реализация мероприятия может включать размещение памяток, информационных материалов, проведение разъяснительных бесед, тематических совещаний и иных форм информирования работников. Результатом является повышение дисциплины в части использования освещения, оборудования, воды и тепловой энергии, а также снижение непроизводительных потерь ресурсов за счет изменения повседневного поведения персонала.

Название мероприятия: Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие предусматривает рациональную организацию режимов работы оргтехники, компьютерного оборудования, периферийных устройств и осветительных приборов с учетом фактической потребности в их использовании. Основной задачей является исключение необоснованной работы оборудования в периоды, когда его использование не требуется.

В рамках мероприятия внедряются организационные меры по отключению оборудования по окончании рабочего дня, в перерывах, выходные и праздничные дни, а также по использованию энергосберегающих режимов. Реализация данного мероприятия позволяет снизить расход электрической энергии без существенных капитальных затрат и повысить культуру ресурсосбережения в учреждении.

Название мероприятия: Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие предусматривает поэтапную замену устаревших и энергоемких источников света на современные светодиодные светильники, обладающие более высокой световой отдачей и меньшим потреблением электрической энергии. Такая замена является одним из наиболее распространенных и эффективных способов снижения расхода электроэнергии на освещение.

В рамках реализации мероприятия осуществляется подбор и установка светодиодных светильников с учетом характеристик помещений, требований к освещенности и режима эксплуатации. Ожидаемым результатом является снижение потребления электрической энергии, уменьшение затрат на обслуживание и замену ламп, а также повышение надежности системы освещения.

Название мероприятия: Применение датчиков движения.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие направлено на автоматизацию управления освещением в помещениях и зонах с периодическим пребыванием людей. Использование датчиков движения позволяет включать освещение только при фактическом нахождении человека в помещении и автоматически отключать его при отсутствии движения.

Наиболее целесообразно применение таких устройств в коридорах, санузлах, лестничных клетках, подсобных и складских помещениях. Реализация мероприятия позволяет снизить нерациональный расход электрической энергии, исключить случаи оставления включенного света и повысить общую эффективность эксплуатации осветительного оборудования.

Название мероприятия: Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами.

Мероприятие относится к типу долгосрочных и крупнозатратных.

Мероприятие направлено на снижение теплопотерь через оконные проемы за счет замены изношенных оконных блоков на современные герметичные конструкции со стеклопакетами. Старые окна нередко являются одной из основных причин повышенных тепловых потерь, сквозняков и нарушения температурного режима в помещениях.

Реализация мероприятия включает демонтаж существующих конструкций, установку новых оконных блоков и выполнение сопутствующих работ по обеспечению герметичности примыканий. Результатом является повышение теплозащитных характеристик здания, снижение потребления тепловой энергии на отопление, улучшение микроклимата помещений и повышение комфорта пребывания.

Название мероприятия: Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие предусматривает установку теплоотражающих экранов за отопительными приборами, расположенными у наружных стен. Такие конструкции позволяют уменьшить передачу тепла в толщу наружной стены и направить большую часть теплового потока внутрь помещения.

В рамках реализации мероприятия устанавливаются специальные отражающие материалы или панели в местах размещения радиаторов. Ожидаемым результатом является повышение эффективности работы системы отопления, улучшение обогрева помещений и сокращение непроизводительных потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции.

Название мероприятия: Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие направлено на устранение неплотностей оконных конструкций и снижение теплопотерь через зазоры и продувания. Даже при наличии современных оконных блоков нарушение регулировки створок может существенно ухудшать теплозащитные характеристики остекления.

В рамках мероприятия производится проверка состояния оконной фурнитуры, регулировка прилегания створок, перевод окон ПВХ на зимний режим и устранение выявленных дефектов. Результатом является повышение герметичности оконных конструкций, уменьшение инфильтрации холодного воздуха и снижение расхода тепловой энергии на отопление.

Название мероприятия: Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие направлено на снижение потребления тепловой энергии в периоды, когда фактическая нагрузка на здание уменьшается из-за сокращения числа работников и посетителей. Поддержание стандартного режима отопления в такие дни часто приводит к избыточному расходу тепловой энергии.

В рамках мероприятия устанавливаются и применяются режимы пониженной температуры теплоносителя на выходные и праздничные дни с учетом недопущения нарушения нормативных условий эксплуатации помещений. Результатом является сокращение расхода тепловой энергии без ухудшения сохранности здания и инженерных систем.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, представленных выше.

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы подлежат уточнению при формировании бюджета на следующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской или иной приносящей доход) деятельности, а также средства из местного бюджета и прочие источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 340 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы

| № п. п. | Источники финансирования мероприятий | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства муниципальных образований | 340 | 0 | 161 | 179 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основными источниками финансирования Программы могут являться средства учреждения, либо средства, получаемые в соответствии с действующим законодательством из бюджетов любых уровней или кредитные ресурсы банков, а также средства энергосервисных компаний при заключении соответствующего энергосервисного контракта.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей, установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга;

- организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию Программы;

- техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами.

Контроль за выполнением Программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

- ежегодная подготовка отчетов о реализации Программы (приложения 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3) и анализ достигнутых результатов;

- ежегодная корректировка Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (при необходимости);

- ежегодное представление декларации о потреблении энергетических ресурсов в установленном порядке.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно отражаются в отчетах как в натуральном, так и в стоимостном выражении в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Отчет о реализации составляется ежегодно в соответствии с формами, представленными в приложениях 1.1-1.3, 2.1-2.3.

Корректировка Программы осуществляется по итогам анализа ее реализации за предыдущий год с учетом фактических объемов потребления ресурсов, изменения условий функционирования учреждения, уточнения объемов финансирования, необходимости переноса сроков реализации мероприятий, а также при наличии результатов энергетического обследования или иных документов, содержащих предложения по повышению энергетической эффективности.

Ежегодно подводятся итоги реализации Программы с формированием сведения о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период по приложениям 3.1-3.3 к Программе для направления главному распорядителю бюджетных средств в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с п. 23 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.07.2021г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды в соответствии с Приказом № 425, Приказом № 419, 24 статьей Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемыми результатами реализации Программы является:

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии электрической энергии в размере 5,47 тыс. кВтч;

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии природного газа в размере 14,371 тыс. куб.м.;

- достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;

- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;

- повышение уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирование бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды.

Приложение 1.1. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2028 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]: | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 22,519 |  |  |
| 2. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]: | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 20,88 |  |  |
| 2.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 147,035 |  |  |
| 3. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]: | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,552 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 2,04 |  |  |
| 3.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 42,486 |  |  |
| 4. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17]: | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,266 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 63,507 |  |  |
| 5. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]: | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,991 |  |  |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 71,413 |  |  |
| 6. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]: | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,69 |  |  |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 36,934 |  |  |
| 7. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]: | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,66 |  |  |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 37,623 |  |  |
| 8. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]: | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,902 |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]: | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,084 |  |  |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 71,398 |  |  |
| 10. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]: | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 6,216 |  |  |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 62,875 |  |  |
| 11. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]: | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,668 |  |  |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 46,547 |  |  |
| 12. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]: | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,997 |  |  |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 72,827 |  |  |
| 13. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]: | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,448 |  |  |
| 13.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 1,6 |  |  |
| 13.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 54,162 |  |  |
| 14. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]: | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,471 |  |  |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 28,256 |  |  |
| 15. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]: | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,21 |  |  |
| 15.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 60,565 |  |  |
| 16. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]: | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,274 |  |  |
| 17. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]: | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,42 |  |  |
| 17.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,566 |  |  |
| 18. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]: | - | - | - | - |
| 18.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,865 |  |  |
| 18.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 12,436 |  |  |
| 19. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А..Егоровой ул., д. 21]: | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,685 |  |  |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 65,79 |  |  |
| 20. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]: | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,397 |  |  |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 59,159 |  |  |
| 21. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]: | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 20,21 |  |  |
| 21.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 31,406 |  |  |
| 22. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]: | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,463 |  |  |
| 22.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 89,278 |  |  |
| 23. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]: | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,881 |  |  |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,305 |  |  |
| 24. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]: | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,184 |  |  |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 46,399 |  |  |
| 25. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]: | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,803 |  |  |
| 25.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 35,935 |  |  |
| 26. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]: | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,976 |  |  |
| 26.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 24,64 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.2. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования  и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2029 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]: | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 22,519 |  |  |
| 2. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]: | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 20,88 |  |  |
| 2.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 147,035 |  |  |
| 3. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]: | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,552 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 2,04 |  |  |
| 3.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 42,486 |  |  |
| 4. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17]: | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,266 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 60,676 |  |  |
| 5. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул., д. 2]: | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,991 |  |  |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 71,413 |  |  |
| 6. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41]: | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,69 |  |  |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 36,934 |  |  |
| 7. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]: | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,66 |  |  |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 37,623 |  |  |
| 8. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 2]: | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,902 |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 1]: | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,084 |  |  |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 68,742 |  |  |
| 10. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2]: | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 6,216 |  |  |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 62,875 |  |  |
| 11. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]: | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,668 |  |  |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 46,547 |  |  |
| 12. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул, д. 13]: | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,997 |  |  |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 72,827 |  |  |
| 13. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]: | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,448 |  |  |
| 13.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 1,6 |  |  |
| 13.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 54,162 |  |  |
| 14. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]: | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,471 |  |  |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 27,131 |  |  |
| 15. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]: | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,21 |  |  |
| 15.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 58,001 |  |  |
| 16. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]: | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,274 |  |  |
| 17. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]: | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,42 |  |  |
| 17.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,566 |  |  |
| 18. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]: | - | - | - | - |
| 18.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,865 |  |  |
| 18.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 12,436 |  |  |
| 19. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А..Егоровой ул., д. 21]: | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,685 |  |  |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 65,79 |  |  |
| 20. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]: | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,397 |  |  |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,416 |  |  |
| 21. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]: | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 18,822 |  |  |
| 21.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 30,03 |  |  |
| 22. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]: | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,463 |  |  |
| 22.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 89,278 |  |  |
| 23. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]: | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,881 |  |  |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,305 |  |  |
| 24. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]: | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,184 |  |  |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 46,399 |  |  |
| 25. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]: | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,803 |  |  |
| 25.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 35,935 |  |  |
| 26. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]: | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,976 |  |  |
| 26.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 24,64 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.3. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования  и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2030 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]: | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 22,519 |  |  |
| 2. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]: | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 20,88 |  |  |
| 2.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 147,035 |  |  |
| 3. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]: | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,552 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 2,04 |  |  |
| 3.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 42,486 |  |  |
| 4. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]: | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,266 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 60,676 |  |  |
| 5. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]: | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,991 |  |  |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 71,413 |  |  |
| 6. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]: | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,69 |  |  |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 36,934 |  |  |
| 7. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]: | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,66 |  |  |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 37,623 |  |  |
| 8. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]: | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,902 |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]: | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,084 |  |  |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 68,742 |  |  |
| 10. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]: | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 6,216 |  |  |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 62,875 |  |  |
| 11. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с, Советская ул., д. 3]: | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,668 |  |  |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 45,105 |  |  |
| 12. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]: | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,997 |  |  |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 72,827 |  |  |
| 13. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]: | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,448 |  |  |
| 13.2. | Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей) | м3/чел | 1,6 |  |  |
| 13.3. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 54,162 |  |  |
| 14. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27]: | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,471 |  |  |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 27,131 |  |  |
| 15. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]: | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,21 |  |  |
| 15.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 58,001 |  |  |
| 16. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]: | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,274 |  |  |
| 17. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]: | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,42 |  |  |
| 17.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,566 |  |  |
| 18. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]: | - | - | - | - |
| 18.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,865 |  |  |
| 18.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 12,436 |  |  |
| 19. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21]: | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,685 |  |  |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 63,181 |  |  |
| 20. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]: | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,397 |  |  |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,642 |  |  |
| 21. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]: | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 17,96 |  |  |
| 21.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 30,03 |  |  |
| 22. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]: | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,463 |  |  |
| 22.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 89,278 |  |  |
| 23. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]: | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,881 |  |  |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,305 |  |  |
| 24. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]: | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,184 |  |  |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 46,399 |  |  |
| 25. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]: | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,803 |  |  |
| 25.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 34,953 |  |  |
| 26. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]: | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,976 |  |  |
| 26.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 23,862 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.1. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2028 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклоне-ние |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 2. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер, д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с, Ленина ул., д. 32б] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 4,506 |  |  |
| 4.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 4,506 |  |  |
| 5. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0,893 |  |  |
| 5.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,077 |  |  | тыс. м3 | 0,893 |  |  |
| 6. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 5,871 |  |  |
| 6.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 5,871 |  |  |
| 7. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 3,39 |  |  |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,296 |  |  | тыс. м3 | 3,39 |  |  |
| 8. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 8.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 9.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 2,946 |  |  |
| 10.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,258 |  |  | тыс. м3 | 2,946 |  |  |
| 11. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер., д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 11.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 5,769 |  |  |
| 12.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 5,769 |  |  |
| 13. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 13.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 7,37 |  |  |
| 14.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 7,37 |  |  |
| 15. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 2,848 |  |  |
| 15.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,258 |  |  | тыс. м3 | 2,848 |  |  |
| 16. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 4,386 |  |  |
| 16.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 4,386 |  |  |
| 17. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 4,412 |  |  |
| 18.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 4,412 |  |  |
| 19. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 4,323 |  |  |
| 19.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 4,323 |  |  |
| 20. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А.Егоровой ул., д. 21] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 2,937 |  |  |
| 20.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,258 |  |  | тыс. м3 | 2,937 |  |  |
| 21. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с, Советская ул., д. 12] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 8,734 |  |  |
| 21.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 8,734 |  |  |
| 22. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 22,635 |  |  |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 1,45 |  |  | тыс. кВтч | 16,774 |  |  |
| 22.2. | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 5,861 |  |  |
| 23. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 6,334 |  |  |
| 23.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,04 |  |  | тыс. кВтч | 0,465 |  |  |
| 23.2. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 5,869 |  |  |
| 24. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 24.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 1,028 |  |  |
| 25.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,09 |  |  | тыс. кВтч | 1,028 |  |  |
| 26. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 11,431 |  |  |
| 26.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 1,03 |  |  | тыс. м3 | 11,431 |  |  |
| 27. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 7,198 |  |  |
| 27.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 7,198 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X | 0 |  |  | X | X | X | X | 107,011 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 0 |  |  | X | X | X | X | 107,011 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.2. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2029 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклоне-ние |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 2. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 21] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 4.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17] | X | 20 |  |  | X |  |  | X | 2,229 |  |  |
| 5.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | мун-ый бюджет | 20 |  |  | 0,18 |  |  | тыс. м3 | 2,229 |  |  |
| 5.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул., д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 6.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 8.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 9.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | X | 9 |  |  | X |  |  | X | 4,728 |  |  |
| 10.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 9 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 4,728 |  |  |
| 10.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 11.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 12.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 13.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул, д. 56] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 14.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | X | 9 |  |  | X |  |  | X | 5,029 |  |  |
| 15.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 9 |  |  | 0,425 |  |  | тыс. м3 | 5,029 |  |  |
| 15.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д, Комсомольская ул., д. 30] | X | 39 |  |  | X |  |  | X | 7,821 |  |  |
| 16.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | мун-ый бюджет | 39 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 7,821 |  |  |
| 16.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д, Ленина ул., д. 34а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 18.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 19.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А..Егоровой ул., д. 21] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 20.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | X | 21 |  |  | X |  |  | X | 14,018 |  |  |
| 21.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 21 |  |  | 1,159 |  |  | тыс. м3 | 14,018 |  |  |
| 21.3. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4] | X | 63 |  |  | X |  |  | X | 42,25 |  |  |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники | мун-ый бюджет | 42 |  |  | 2,4 |  |  | тыс. кВтч | 29,707 |  |  |
| 22.3. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 21 |  |  | 1,03 |  |  | тыс. м3 | 12,543 |  |  |
| 22.5. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д, Ильича ул., д. 29] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 23.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 24.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 25.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 26.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 27.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X | 161 |  |  | X | X | X | X | 76,075 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 161 |  |  | X | X | X | X | 183,086 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2030 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклоне-ние |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 2. | здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Набережный пер, д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с, Ленина ул., д. 32б] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 4.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 5.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 6.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 8.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 9.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 10.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 11.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] | X | 35 |  |  | X |  |  | X | 6,605 |  |  |
| 12.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | мун-ый бюджет | 35 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 6,605 |  |  |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 13.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 14.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 15.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 16.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 18.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 19.1. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А.Егоровой ул., д. 21] | X | 6 |  |  | X |  |  | X | 3,363 |  |  |
| 20.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 6 |  |  | 0,258 |  |  | тыс. м3 | 3,363 |  |  |
| 20.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] | X | 35 |  |  | X |  |  | X | 6,666 |  |  |
| 21.1. | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | мун-ый бюджет | 35 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 6,666 |  |  |
| 21.2. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] | X | 69 |  |  | X |  |  | X | 19,734 |  |  |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Применение датчиков движения | мун-ый бюджет | 69 |  |  | 1,49 |  |  | тыс. кВтч | 19,734 |  |  |
| 22.4. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 23.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 24.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 25.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] | X | 17 |  |  | X |  |  | X | 9,816 |  |  |
| 26.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 17 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 9,816 |  |  |
| 26.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] | X | 17 |  |  | X |  |  | X | 8,241 |  |  |
| 27.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 17 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 8,241 |  |  |
| 27.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X | 179 |  |  | X | X | X | X | 54,425 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 340 |  |  | X | X | X | X | 237,511 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3.1. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2027 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку

определения объема снижения потребляемых

государственным (муниципальным)учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), утвержденным приказом

Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. № 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

| Базовый год | 2025 |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2027 |
| 1. Наименование организации | УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа |
| 1.1. ИНН | 2100003898 |
| 1.2. Место нахождения и адрес организации | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 1.3. Адрес для направления корреспонденции | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 1.4. ОГРН | 1232100000406 |
| 1.5. ОКВЭД | 84.11.34 |
| 1.6. ОКОГУ |  |
| 1.7. ОКТМО |  |
| 2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация |  |
| 3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы |  |
| 3.1. Ф.И.О. |  |
| 3.2. Должность |  |
| 3.3. Номер телефона |  |
| 3.4. Адрес электронной почты |  |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

| Показатели | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- |
|  | п. 11 Порядка |  |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч |  | -1359,041 |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |  | -3411,03 |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

| Показатели | Методика расчета | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т. | пп. 6, 7, 8 Порядка | 0 |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 10 Порядка |  |
| Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 9 Порядка |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 22,519 |  | 22,519 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2941,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 20,880 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 147,035 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1063,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,114 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. | 2,040 |  | 2,040 |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,552 |  | 8,552 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 45,561 |  | 44,877 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м | 51,0 |  | 0,000 |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2256,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,605 |  | -0,099 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,266 |  | 8,266 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 64,720 |  | 63,749 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1158,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,757 |  | -0,071 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,991 |  | 1,991 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 76,732 |  | 75,581 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 424,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,574 |  | -0,129 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,690 |  | 5,690 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 39,496 |  | 38,904 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1447,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,269 |  | -0,079 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,660 |  | 5,660 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 37,623 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 597,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 1,983 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,902 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1076,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,084 |  | 4,084 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 73,168 |  | 72,071 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1307,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,283 |  | -0,184 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 6,216 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 62,875 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5370,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 27,139 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,668 |  | 2,668 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 47,989 |  | 47,269 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2201,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 19,781 |  | -0,297 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,997 |  | 3,997 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 72,827 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1186,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,336 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. | 1,600 |  | - |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,448 |  | 10,448 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,961 |  | 57,092 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м | 32,0 |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3895,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,336 |  | -0,170 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,471 |  | 2,471 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 28,938 |  | 28,504 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2155,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,611 |  | -0,189 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,210 |  | 4,210 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 62,103 |  | 61,172 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2442,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 17,997 |  | -0,270 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,274 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1014,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,420 |  | 5,420 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,603 |  | 60,679 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1141,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,803 |  | -0,102 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,865 |  | 1,865 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 13,302 |  | 13,103 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1922,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,849 |  | -0,103 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А..Егоровой ул., д. 21] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,685 |  | 1,685 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 68,398 |  | 67,372 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 366,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,793 |  | -0,117 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,397 |  | 4,397 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 60,320 |  | 59,415 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 6756,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 46,307 |  | -0,695 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 21,049 |  | 20,280 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 32,094 |  | 31,613 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 36393,0 |  | -1328,345 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 27,725 |  | -0,416 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,670 |  | 10,622 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 95,135 |  | 93,708 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2064,0 |  | -9,288 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 9,654 |  | -0,145 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,881 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 52,305 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 900,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,572 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 11,473 |  | 11,404 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 46,399 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3568,0 |  | -21,408 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,570 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,803 |  | 3,803 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 37,245 |  | 36,687 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 6909,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 33,811 |  | -0,507 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,976 |  | 3,976 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 25,418 |  | 25,036 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 7597,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 24,267 |  | -0,364 |

Приложение 3.2. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2028 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку

определения объема снижения потребляемых

государственным (муниципальным)учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок),

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. № 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

| Базовый год | 2025 |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2028 |
| 1. Наименование организации | УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа |
| 1.1. ИНН | 2100003898 |
| 1.2. Место нахождения и адрес организации | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 1.3. Адрес для направления корреспонденции | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 1.4. ОГРН | 1232100000406 |
| 1.5. ОКВЭД | 84.11.34 |
| 1.6. ОКОГУ |  |
| 1.7. ОКТМО |  |
| 2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация |  |
| 3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы |  |
| 3.1. Ф.И.О. |  |
| 3.2. Должность |  |
| 3.3. Номер телефона |  |
| 3.4. Адрес электронной почты |  |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

| Показатели | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- |
|  | п. 11 Порядка |  |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч |  | -2718,081 |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |  | -6822,06 |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

| Показатели | Методика расчета | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т. | пп. 6, 7, 8 Порядка | 0 |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 10 Порядка |  |
| Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 9 Порядка |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 22,519 |  | 22,519 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2941,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 20,880 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 147,035 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1063,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,114 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. | 2,040 |  | 2,040 |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,552 |  | 8,552 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 45,561 |  | 44,194 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м | 51,0 |  | 0,000 |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2256,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,605 |  | -0,198 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,266 |  | 8,266 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 64,720 |  | 62,778 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1158,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,757 |  | -0,143 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,991 |  | 1,991 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 76,732 |  | 74,430 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 424,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,574 |  | -0,257 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,690 |  | 5,690 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 39,496 |  | 38,311 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1447,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,269 |  | -0,158 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,660 |  | 5,660 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 37,623 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 597,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 1,983 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,902 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1076,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,084 |  | 4,084 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 73,168 |  | 70,973 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1307,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,283 |  | -0,368 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 6,216 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 62,875 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5370,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 27,139 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,668 |  | 2,668 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 47,989 |  | 46,549 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2201,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 19,781 |  | -0,593 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,997 |  | 3,997 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 72,827 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1186,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,336 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. | 1,600 |  | - |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,448 |  | 10,448 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,961 |  | 56,222 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м | 32,0 |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3895,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,336 |  | -0,340 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,471 |  | 2,471 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 28,938 |  | 28,070 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2155,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,611 |  | -0,378 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,210 |  | 4,210 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 62,103 |  | 60,240 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2442,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 17,997 |  | -0,540 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д, Ленина ул., д. 34а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,274 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1014,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,420 |  | 5,420 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,603 |  | 59,754 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1141,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,803 |  | -0,204 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,865 |  | 1,865 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 13,302 |  | 12,903 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1922,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,849 |  | -0,205 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А. Егоровой ул., д. 21] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,685 |  | 1,685 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 68,398 |  | 66,346 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 366,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,793 |  | -0,234 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,397 |  | 4,397 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 60,320 |  | 58,510 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 6756,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 46,307 |  | -1,389 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 21,049 |  | 19,512 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 32,094 |  | 31,131 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 36393,0 |  | -2656,689 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 27,725 |  | -0,832 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,670 |  | 10,574 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 95,135 |  | 92,281 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2064,0 |  | -18,576 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 9,654 |  | -0,290 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,881 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 52,305 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 900,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,572 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 11,473 |  | 11,335 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 46,399 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3568,0 |  | -42,816 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,570 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,803 |  | 3,803 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 37,245 |  | 36,128 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 6909,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 33,811 |  | -1,014 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,976 |  | 3,976 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 25,418 |  | 24,655 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 7597,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 24,267 |  | -0,728 |

Приложение 3.3. Информация (отчет) о снижении объема потребления

ресурсов за 2029 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку

определения объема снижения потребляемых

государственным (муниципальным) учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), утвержденным приказом

Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. № 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

| Базовый год | 2025 |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2029 |
| 1. Наименование организации | УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа |
| 1.1. ИНН | 2100003898 |
| 1.2. Место нахождения и адрес организации | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 1.3. Адрес для направления корреспонденции | 429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13 |
| 1.4. ОГРН | 1232100000406 |
| 1.5. ОКВЭД | 84.11.34 |
| 1.6. ОКОГУ |  |
| 1.7. ОКТМО |  |
| 2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация |  |
| 3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы |  |
| 3.1. Ф.И.О. |  |
| 3.2. Должность |  |
| 3.3. Номер телефона |  |
| 3.4. Адрес электронной почты |  |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

| Показатели | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- |
|  | п. 11 Порядка |  |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч |  | -5436,162 |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |  | -13644,12 |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

| Показатели | Методика расчета | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т. | пп. 6, 7, 8 Порядка | 0 |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 10 Порядка |  |
| Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 9 Порядка |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Набережный пер, д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 22,519 |  | 22,519 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2941,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 20,880 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 147,035 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1063,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,114 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. | 2,040 |  | 2,040 |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,552 |  | 8,552 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 45,561 |  | 42,827 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м | 51,0 |  | 0,000 |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2256,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,605 |  | -0,396 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,266 |  | 8,266 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 64,720 |  | 60,837 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1158,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,757 |  | -0,285 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,991 |  | 1,991 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 76,732 |  | 72,128 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 424,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,574 |  | -0,514 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,690 |  | 5,690 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 39,496 |  | 37,127 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1447,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,269 |  | -0,316 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,660 |  | 5,660 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 37,623 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 597,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 1,983 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,902 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1076,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,084 |  | 4,084 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 73,168 |  | 68,778 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1307,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,283 |  | -0,737 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 6,216 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 62,875 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5370,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 27,139 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,668 |  | 2,668 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 47,989 |  | 45,109 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2201,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 19,781 |  | -1,187 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,997 |  | 3,997 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 72,827 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1186,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,336 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. | 1,600 |  | - |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,448 |  | 10,448 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,961 |  | 54,483 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м | 32,0 |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3895,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,336 |  | -0,680 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,471 |  | 2,471 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 28,938 |  | 27,202 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2155,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,611 |  | -0,757 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,210 |  | 4,210 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 62,103 |  | 58,377 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2442,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 17,997 |  | -1,080 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,274 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1014,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,420 |  | 5,420 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,603 |  | 57,906 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1141,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,803 |  | -0,408 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,865 |  | 1,865 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 13,302 |  | 12,504 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1922,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 6,849 |  | -0,411 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,685 |  | 1,685 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 68,398 |  | 64,294 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 366,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,793 |  | -0,468 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,397 |  | 4,397 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 60,320 |  | 56,701 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 6756,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 46,307 |  | -2,778 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 21,049 |  | 17,975 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 32,094 |  | 30,168 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 36393,0 |  | -5313,378 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 27,725 |  | -1,663 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,670 |  | 10,478 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 95,135 |  | 89,427 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2064,0 |  | -37,152 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 9,654 |  | -0,579 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,881 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 52,305 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 900,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,572 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 11,473 |  | 11,197 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 46,399 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3568,0 |  | -85,632 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,570 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,803 |  | 3,803 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 37,245 |  | 35,011 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 6909,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 33,811 |  | -2,029 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,976 |  | 3,976 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 25,418 |  | 23,893 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 7597,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 24,267 |  | -1,456 |

Приложение 4. Формы для занесения информации о программе энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».

Форма создания новой программы

| Полное наименование организации | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы* | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы |  |  |
| Базовый год | 2025 | Статус | Проект |
| Дата начала реализации программы* | 01.01.2027 | Дата окончания реализации программы (план)* | 31.12.2029 |
| Полное наименование разработчика программы* | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики; АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии |  |  |
| Тип программы* | Программа энергосбережения организации с участием государства или муниципальных образований |  |  |
| Основание для разработки программы* | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |
| Цели программы* | Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| Задачи программы* | Реализация комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы* | Исполнение требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019; обеспечение: суммарной экономии электрической энергии в размере 5,47 тыс. кВтч; суммарной экономии природного газа в размере 14,371 тыс. куб.м.. |  |  |
| Ответственный* | Николаева Вероника Васильевна, Заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа- начальник УБИРТ |  |  |

После заполнения данных по мероприятиям необходимо прикрепить программу в электронном виде (вкладка «Файлы»), после чего подписать программу ЭЦП. В разделе «Финансовое обеспечение» при нулевых значениях планового финансирования необходимо занести отличное от нуля значение (система не даст отразить значение равное 0), сохранить и выбрать редактирование, после чего уже можно будет ввести нулевое значение.

Сводная форма заполнения данных по мероприятиям, финансированию и показателям программы

| № п/п | Вкладка "Мероприятие - добавить" |  |  |  |  |  | Год | Вкладка мероприятия "Финансовое обеспечение" |  | Вкладка мероприятия "Вид сэкономленного ресурса" |  |  | Вкладка мероприятия "Целевые показатели" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект* | Наименование* | Цель мероприятия* | Дата начала* | Дата окончания (план)* | Примечание** |  | Источник финансирования | Плановое финансирование, тыс. руб. | Вид сэкономленного ресурса | В натуральном выражении (план) | В стоимостном выражении (план), тыс. руб. | Показатель | Значение (план) |
| 1 | здание администрации Янтиковского территориального отдела | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 4,506 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | здание Алдиаровского сельского дома культуры | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 20 |  | 1,4 | 2,229 |  | 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | здание Алдиаровского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 0,6 | 0,893 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | здание Амалыковского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 5,871 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | здание Беляевского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2,3 | 3,39 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | здание Ивановского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 9 |  | 3 | 4,728 |  | 0,008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | здание Ивановского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2 | 2,946 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | здание Кармалинского сельского дома культуры | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 35 |  | 4 | 6,605 |  | 0,005 |
| 9 | здание Кармалинского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 5,769 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | здание музея | Утепление чердачных перекрытий | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 5 | 7,37 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | здание Нижаровского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 9 |  | 3,3 | 5,029 |  | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | здание Нижаровского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2 | 2,848 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | здание Новобуяновского сельского дома культуры | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 39 |  | 5 | 7,821 |  | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | здание Новобуяновского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 4,386 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры | Утепление чердачных перекрытий | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 4,412 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | здание Салагаевского сельского дома культуры | Утепление чердачных перекрытий | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 4,323 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | здание Тенеевского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 6 |  | 2 | 3,363 |  | 0,009 |
| 18 | здание Тенеевского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2 | 2,937 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | здание Турмышского сельского дома культуры | Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 35 |  | 4 | 6,666 |  | 0,002 |
| 20 | здание Турмышского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 21 |  | 9 | 14,018 |  | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | здание Турмышского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 6 | 8,734 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | здание Тюмеревского сельского дома культуры | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 1450 | 16,774 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,839 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | здание Тюмеревского сельского дома культуры | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Электри-ческая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 42 |  | 2400 | 29,707 |  | 1,388 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | здание Тюмеревского сельского дома культуры | Применение датчиков движения | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Электри-ческая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 69 |  | 1490 | 19,734 |  | 0,862 |
| 25 | здание Тюмеревского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 21 |  | 8 | 12,543 |  | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | здание Тюмеревского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 5,861 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | здание Уразкассинского сельского дома культуры | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 40 | 0,465 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,194 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | здание Уразкассинского сельского дома культуры | Утепление чердачных перекрытий | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 5,869 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | здание Чутеевского сельского дома культуры | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 90 | 1,028 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | здание Шимкусского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 17 |  | 6 | 9,816 |  | 0,002 |
| 31 | здание Шимкусского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 8 | 11,431 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 17 |  | 5 | 8,241 |  | 0,003 |
| 33 | здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 5 | 7,198 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |

** в примечании отражается действительное название мероприятия, в случае, если в базе данных ГИС «Энергоэффективность» отсутствует его аналог.

Приложение 5. Свидетельство о членстве в СРО разработчика программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.