|  | Приложение №1 к постановлению администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от «12 » мая 2025 г. №572 |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

Ибресинский  муниципальный округ расположен в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и тёплым, иногда жарким, летом. Число часов солнечного сияния за год составляет около 1937 - 46 % от возможных. Наиболее солнечным является период с апреля по август. За год в среднем бывает 95 дней без солнца.

Среднегодовая температура воздуха равна +2,9 °C. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц - январь, среднемесячная температура-        -12,3 °C. Самый жаркий - июль, среднемесячная температура - +18,7 °C.

Господствующие среднегодовые ветра - юго-западные. В холодную половину года увеличивается повторяемость южных ветров, а в тёплую половину года - северных. Абсолютный минимум температуры- −42 °C. Абсолютный максимум температуры - +37 °C. Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше +10 °C, длится с начала мая до середины сентября и продолжается 133 дня. Безморозный период длится 148 дней. Первые заморозки в среднем – 2 октября, последние – 6 мая.

За год среднее количество осадков составляет 530 мм. Осадки тёплого периода составляют приблизительно 70 %. Летние осадки носят ливневый характер и сопровождаются грозами, максимум осадков приходится на июль месяц - 70 мм.

Устойчивый снежный покров  образуется в середине ноября и лежит в течение 5 месяцев. Высота снежного покрова за зиму достигает 43 см. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха равно 75 %. Май и июнь - самые сухие месяцы. Среднемесячное значение относительной влажности не превышает 64 %, а в холодный период с октября по март - 88 %.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы и метели , число дней которых в году составляет соответственно 24-44 и 54. К одному из опасных метеорологических явлений также относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно: слабые и средние случаются 8-9 раз в 10 лет, интенсивные – 3-4 раза в 10 лет.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в декабре - феврале, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Ибресинского  муниципального округа

В состав муниципального округа входит 57 населенных пунктов. Административный центр муниципального округа  п.г.т. Ибреси.

Территория, административно-территориальное деление

| Муниципальные образования | Площадь территории, км2 | Численность населения, человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Ибресинскому муниципальному округу | 1201,21 | 22414 | 18,66 |
| Айбечское с/п | 33,80 | 1527 | 45,18 |
| Андреевское с/п | 20,61 | 868 | 42,12 |
| Березовское с/п | 122,62 | 386 | 3,15 |
| Большеабакасинское с/п | 38,61 | 1201 | 31,11 |
| Буинское с/п | 227,50 | 958 | 4,21 |
| Кировское с/п | 138,10 | 640 | 4,63 |
| Климовское с/п | 37,35 | 1472 | 39,41 |
| Малокармалинское с/п | 108,06 | 1421 | 13,15 |
| Новочурашевское с/п | 36,50 | 1568 | 42,96 |
| Хормалинское с/п | 54,26 | 2144 | 39,51 |
| Чувашско-Тимяшское с/п | 122,19 | 1402 | 11,47 |
| Ширтанское с/п | 135,25 | 1194 | 8,83 |
| Ибресинское г/п | 126,36 | 7633 | 60,41 |

Характеристика потребителей тепловой энергии,

теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяжен-ность тепловых сетей, метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/ мазут | Уголь/ дрова |  |
| Всего по Ибресинскому муниципальному округу | 97 | 19 |  |  | 17240 |
| Айбечское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Андреевское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Березовское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Большеабакасинское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Буинское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Кировское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Климовское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Малокармалинское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Новочурашевское с/п | 5 | 1 | + |  | - |
| Хормалинское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Чувашско-Тимяшское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Ширтанское с/п | 0 | 0 | + |  | - |
| Ибресинское г/п | 92 | 18 | + |  | 17240 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет газопровода. Основной поставщик топлива ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам. Также  имеется запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных не менее 14 суток.

Места хранения и складирования запасов топлива

| Муниципальные образования | Место хранения | Объем хранилищ (емкостей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |
| Всего по Ибресинскому муниципальному округу | 5 | - | - |
| Ибресинское г/п: |  |  |  |
| Котельная «ФОК» | п. Ибреси, ул. Никольская, д.9 | 1,2 |  |
| Котельная ЦРБ | п. Ибреси, ул. Кооперативная, д.27 | 1,2 | - |
| Котельная «Кооперативная. д. 26» | п. Ибреси, ул. Кооперативная, д.26 | 1,2 | - |
| Котельная № 5 | п. Ибреси, ул. Маресьева | 1,2 | - |
| Котельная «БМК-1» | п. Ибреси, ул. Комсомольская | 1,2 | - |

Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

- Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

- Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.	Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.	Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

- Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от «12 » мая 2025 г. №572 |
| --- | --- |

Перечень теплоснабжающих предприятий на территории                                                                                                                     Ибресинского муниципального округа, в отношении которых проводится

проверка готовности к отопительному сезону

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Вид собственности (муниципальная / ведомственная) | Основной вид топлива | Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения | телефон эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котел наружного размещения по ул. Мира | 2 24 29 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «Квартальная» п. Ибреси, ул. Пионерская | 2 24 29 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «РТП» п. Ибреси, ул. Сельхозтехники | 2 24 29 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «ЦРБ» п. Ибреси, ул. Кооперативная | 2 24 29 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «БМК-1» п. Ибреси, ул. Комсомольская | 2 24 29 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «ФОК» п. Ибреси, ул. Никольская | 2 24 29 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «Радуга» п. Ибреси, ул. Комсомольская | 2 24 29 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «РДК» п. Ибреси, ул. Маресьева | 2 24 29 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «Энгельса» п. Ибреси, ул. Энгельса 57а | 2 24 29 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная № 5 п. Ибреси, ул. Маресьева | 2 24 29 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная № 6 п. Ибреси, ул. Советская | 2 24 29 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная № 7 п. Ибреси, ул. Свердлова | 2 24 29 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная № 9 п. Ибреси, ул. Леспромхозная | 2 24 29 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная № 10 п. Ибреси, ул. Дмитрова | 2 24 29 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «Баня» п. Ибреси, ул. Мира | 2 24 29 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «Кооперативная 26» п. Ибреси, ул. Кооперативная, д.26 | 2 24 29 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная «Кирова 28б» п. Ибреси, ул. Кирова, д.28б | 2 24 29 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котел наружного размещения по ул. Воинов Интернационалистов | 2 24 29 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | муниципальная | газ | Котельная « Новое Чурашево» по ул. Ленина | 2 24 29 |

|  | Приложение №3 к постановлению администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от «12 » мая 2025 г. №572 |
| --- | --- |

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары в п.г.т. Вурнары» Ибресинский газовый участок | 3 | 3 | п. Ибреси, ул. Газопроводная, д.1 | 40 мин. | 8(83538) 2 11 36, 04 |
| ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» Ибресинский РЭС ЮПО | 7 | 5 | п. Ибреси, ул. Энгельса, д.1а | 35 мин. | 8(83538) 2 15 45 |
| «Ибресинский участок электрических сетей ОСП «Канашские электрические сети» | 6 | 2 | п.Ибреси, ул.Леспромхоз-ная, д.18 | 35 мин. | 8(83538) 2 13 31 |
| МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» | 12 | 5 | п. Ибреси, ул. Школьная, д.6 | 40 мин. | 8(83538) 2 24 29 |
| ООО «Каналсеть+» | 3 | 2 | п.Ибреси, ул.Маресьева, д.36 | 35 мин. | 8(83538) 2 10 18 |