По требованию межрайонной прокуратуры обеспечена пожарная безопасность в многоквартирных домах города Шумерля

Шумерлинская межрайонная прокуратура с привлечением специалистов провела проверку исполнения управляющими организациями жилищного законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Установлено, что в многоквартирных домах допускается хранение горючих материалов (велосипедов) под лестничными маршами; на двери чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей; допускается размещение на путях эвакуации, в коридорах здания предметов мебели, препятствующие безопасной эвакуации; на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, включающееся при отключении основного рабочего освещения и т.д.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе инвалидов и 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают в проверенных многоквартирных домах города Шумерля.

В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес 3 руководителей управляющей организации внесены представления (3 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания), в отношении главного инженера одного из управляющих компаний вынесено постановление об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (привлечен к административной ответственности в виде предупреждения).

В результате прокурорского вмешательства должностные лица организаций провели соответствующие работы, в ходе которых выявленные нарушения устранены.

- Помощник межрайонного прокурора

- юрист 2 класса                                                                                     В.А. Чернов