Рекомендации

по подготовке предприятий, организаций

и учреждений к паводковому периоду

I. По очистным сооружениям

1. Проверить  состояние  дренажных  сетей с их канализационными  насосными станциями.

2. Проверить состояние аварийных выпусков (при их наличии).

3. Проверить состояние обваловки отдельных звеньев сооружений.

4. На аварийных выпусках, сбросах необходимо запломбировать запорно-регулирующую арматуру.

5. Проверить выполнение мероприятий по подготовке к паводковому периоду.

6. Проверить наличие запасов реагентов, материалов.

II. По системам водоотведения

1. Проверить выполнение мероприятий по исключению попадания ливневых, дренажных, талых вод в сети хозфекальной канализации.

2. Проверить наличие исполнительной документации всех систем водоотведения.

3. Провести (выборочно) внешний осмотр сетей, их маркировку, состояние смотровых колодцев.

III. По охране подземных вод

1. Проверить наличие незатампонированных скважин и при их выявлении необходимо выдать предписание по тампонажу с восстановлением изоляции водоносных горизонтов.

2. Проверить состояние устья всех видов скважин, наличие и состояние зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

IV. По объектам жизнедеятельности населения

1. Проверить состояние защиты от возможных нарушений паводковыми водами зданий и сооружений, кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных устройств, надземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций, сооружений инженерной защиты.

2. Проверить создание необходимых запасов котельного топлива, горюче-смазочных материалов, материальных ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ.

3. Проверить вывоз всех грузов с железнодорожных станций до начала распутицы.