**По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере противопожарного законодательства в деятельности МБУК КНМ «Человек и природа» им. Валериана Толстова-Атнарского»**

Проведенной проверкой установлено, что в организации обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется без соответствующих программ противопожарного инструктажа, направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

По данному факту прокуратурой района в адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Помощник прокурора района К.А. Герасимов

12.08.2024