| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 07.11.2023 № 1351 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.11.2023 № 1351 город Канаш |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга системы теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

2.    Признать утратившим силу постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 07.11.2022 г. № 660 «Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения Канашского района Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального округа                                                                            С.Н. Михайлов

Утвержден

постановлением администрации

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

от 07.11.2023 г. № 1351

Порядок

мониторинга системы теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Канашского муниципального округа Чувашской Республики и теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют эксплуатирующие организации.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Канашский муниципальный округ Чувашской Республики.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Анализ данных для управления производится эксплуатирующей организацией. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.