| # Чăваш Республики # Красноармейски # муниципаллă округĕн Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 13.05.2025; №; 492. |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 13.05.2025; №; 492. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Красноармейского звена ТП РСЧС Чувашской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Красноармейского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа.

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса (по согласованию) и социально-значимых объектов Красноармейского муниципального округа (по согласованию) при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Красноармейского муниципального округа от 01.11.2023 № 11344 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красноармейского муниципального округа Моисеева П.С.

Глава Красноармейского

муниципального округа 							П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Красноармейского муниципального округа           от  13.05.2025  № 492

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа

I. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся морозной зимой и жарким летом. Преобладают воздушные массы, перемещающиеся с запада. Средняя температура зимой от - 15 до -35°С, летом от + 20   до + 34°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 450-520 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75%.

Зима наступает обычно в начале ноября. Наиболее холодным периодом зимы обычно бывает вторая половина января – первая половина февраля, когда возможны понижения температуры воздуха до –35 град. и ниже. Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой-второй декадах марта – до 45 см. Почва за зиму промерзает на глубину 65-75 см. В зимние месяцы довольно часты метели, вьюги, порывистые ветра. Зима продолжается в среднем 150-160 дней.

Весна обычно начинается 3-7 апреля. Полный сход снежного покрова с полей происходит до середины апреля. Пик весеннего паводка наступает 10-20 апреля. До 01 мая наступает полное оттаивание почвы. Средняя температура воздуха в апреле 3-4 град, в мае 12-15 град. Средняя продолжительность весны 50-58 дней.

Лето начинается 25-27 мая. Среднесуточные температуры в июне, июле и августе отмечаются в пределах (+)15,5-18,5 град. Максимальная температура воздуха в летний период может достигать (+)35-37 град.  Дожди летом в основном кратковременные ливневого характера. При этом возможно усиление ветра в порывах до 25 м/сек. и более. Почти ежегодно на территории округа отмечается выпадение града. Длительные периоды с высокой температурой и отсутствием дождей (до 40 дней и более) приводят к засухе, гибели сельскохозяйственных культур, возрастанию пожарной опасности в лесных массивах округа, в период сенозаготовительных и зерноуборочных работ. Заканчивается лето в конце августа.

Осень начинается в первых числах сентября. Средняя температура воздуха в сентябре составляет (+)10,5-11,5 град, в октябре (+)3-4 град. Наступление первых осенних заморозков приходится на 30 октября.

Преобладающие ветры в округе – юго-западного направления циклонического происхождения

1.2. Административное деление, население и населенные

пункты Красноармейского муниципального округа

В состав муниципального округа входят 89 населенных пунктов.

Административный центр муниципального округа	-  с. Красноармейское.

Расстояние до г. Чебоксары – 55 км.

Территория, административно-территориальное деление

| № п/п | Муниципальное образование | Численность населения, человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Красноармейскому муниципальному округу | 12470 |  |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Административно-территориальные единицы | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/электр. | Уголь/дрова |
| Алманчинский территориальный отдел | 4 | 2 котельные 2 топочные | 2/2 |  |
| Большешатьминский территориальный отдел | 5 | 5 топочных | 5/0 | - |
| Исаковский территориальный отдел | 4 | 1 котельная 1 топочная | 4/0 | - |
| Караевский территориальный отдел | 2 | 2 топочные | 2/0 | - |
| Красноармейский территориальный отдел | 60 – МКД, 37 – адм. зданий и цехов, 14 – индивид. | 4 котельные, 9 топочных | 13/0 | - |
| Пикшикский территориальный отдел | 2 | 2 | 2/0 | - |
| Убеевский территориальный отдел | 4 | 4 | 4/0 | - |
| Чадукасинский территориальный отдел | 2 | 2 | 2/0 | - |
| Яншихово-Челлинский территориальный отдел | 4 | 4 | 4/0 | - |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет природного газа.

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

II. Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноармейского муниципального округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

единая дежурно-диспетчерская служба Красноармейского муниципального округа (ЕДДС):

дежурно-диспетчерская служба МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа;

дежурно-диспетчерская служба ООО «УК «Ипотечная Корпорация Чувашской Республики»;

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 8 операторами (кочегарами) котельных.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по муниципальному округу | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 мин. |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Красноармейском муниципальном округе создана группировка сил и средств в количестве 25 человек и 5 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Красноармейского муниципального округа;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций ЖКХ.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, письменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Красноармейского муниципального округа через ЕДДС.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Красноармейского муниципального округа –  председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноармейского муниципального округа (далее комиссия по ЧС и ОПБ).

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа.

П О Р Я Д О К

действий звена Красноармейского муниципального округа территориальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы Организаций ЖКХ и ЕДДС Красноармейского муниципального округа |
| 2 | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Руководители внештатно- аварийно-спасательных формирований (НАСФ)* |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Красноармейский РЭС ОАО «МРСК ВОЛГА»*, ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии*, начальники территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красноармейского муниципального округа |
| 4 | При поступлении сигнала в ЕДДС Красноармейского муниципального округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного Красноармейского звена ТП РС ЧС Чувашской Республики по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского муниципального округа, Глава Красноармейского муниципального округа |
| 5 | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК ВОЛГИ» | Немедленно | ## Дежурный по Красноармейскому РЭС, ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии* |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации сельских поселений | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы организаций ЖКХ и ЕДДС Красноармейского муниципального округа |
| 7 | Представление в ЦУКС Чувашии доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС Красноармейского муниципального округа |
| 8 | Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 9 | Организация работы оперативного штаба при комиссии по ЧС и ОПБ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Красноармейского муниципального округа |
| 10 | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Красноармейского муниципального округа |
| 11 | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Красноармейского муниципального округа). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 12 | Задействование сил и средств Красноармейского муниципального округа для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 13 | Выезд оперативной группы Красноармейского муниципального округа в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Красноармейского муниципального округа ). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - - 3 час.00мин). | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 14 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Красноармейского муниципального округа (по решению главы Красноармейского муниципального округа). | Ч+3ч.00мин. | Члены комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа (по решению главы Красноармейского муниципального округа). |
| 15 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 16 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского муниципального округа |
| 17 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 ч. (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского муниципального округа |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел МВД России |
| 19 | Доведение информации до ЦУКС Чувашии о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского муниципального округа |
| 20 | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости). | Ч+3час.20ми. | Глава Красноармейского муниципального округа |
| 21 | Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 22 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ОПБ | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа, администрация Красноармейского муниципального округа |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 25 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 26 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя КЧС и ОПБ | Руководители НАСФ* |
| 27 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Комиссия по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 28 | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 29 | Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 30 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 31 | Подготовка и представление доклада в Правительство Чувашской Республики о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |
| 32 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского муниципального округа |

*По согласованию

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 13.05.2025  № 492

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 13.05.2025  № 492

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Красноармейского муниципального округа

| Муниципальное образование | Единая теплоснабжающая организация поселения | Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения | Телефон котельной | Год ввода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Наличие и количество резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейский | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа | с. Красноармейское ул.Ленина, д.26/1 8(83530)2-19-47 | 3 природный газ | 1. с.Красноармейское, пер.Дачный 1 2. с.Красноармейское, пер.Дачный 1а 4. с.Красноармейское, ул. 30 лет Победы,16. | 2-11-64 | 1985-1997 | 2013 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Красноармейского муниципального округа

от 13.05.2025  № 492

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения

Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа | 6 | 2 | с. Красноармейское ул.Ленина, д.26/1. | 45 мин. | 8(83530)2-19-47 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Красноармейского муниципального округа

от 13.05.2025  № 492

Номенклатура и объем аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Красноармейского муниципального округа

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | т | 0,5 | склад МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| Задвижки из серого чугуна | штук | 10 | склад МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| Задвижки стальные | штук | 6 | склад МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| Электроды сварочные | кг | 15 | склад МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Красноармейского муниципального округа

от 13.05.2025  № 492

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

1. Общие положения

- Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

- Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации – оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

- В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия округа.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей руководитель (диспетчер) соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости руководитель (диспетчер) организует оповещение главы округа.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей. Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Красноармейского муниципального округа.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с администрацией округа.

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий, МКД-управляющими организациями в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением администрации Красноармейского муниципального округа и Потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или администрации Красноармейского муниципального округа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения:

  - Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу в ЕДДС Красноармейского муниципального округа оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

  - Глава Красноармейского муниципального округа осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

  - Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют главу Красноармейского муниципального округа и Потребителей за 5 дней до намеченных работ.

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием главы Красноармейского муниципального округа за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

  - При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить руководителю	 соответствующей энергоснабжающей организации, главе Красноармейского муниципального округа об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные округа, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно руководителю соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС Красноармейского муниципального округа об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

  - В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией поселения вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Красноармейского муниципального округа.

  - Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Красноармейского муниципального округа, главы Красноармейского муниципального округа.

  - Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица Потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают «ЕДДС Красноармейского муниципального округа» время начала включения.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с администрацией муниципального округа схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетных режимов теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

  - Теплоснабжающие, теплосетевые организации, Потребители, ЕДДС Красноармейского муниципального округа ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.