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	Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год



Руководствуясь Федеральным законом от 20 марта 2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11 ноября 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2013 года № 317 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, администрация  Комсомольского  муниципального  округа  Чувашской  Республики п остановляет:  
1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 26.03.2025 №355 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Глава Комсомольского 
муниципального округа                                                                Н.Н. Раськин

Утвержден
постановлением администрации 
Комсомольского муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №90

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год

1. Общие положения

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях:
-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- координации деятельности администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 
Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики. 
Основной задачей администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики определяется в соответствии с действующим законодательством.
Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
· своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения:
первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:
1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.
2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.
3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.
4) Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе. 
5) Проводится сбор руководящего состава территориальных отделов Комсомольского муниципального округа и объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.
6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.
8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:
1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.
2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.
4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:
1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.
2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его главе Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
- решение об отмене режима аварийной ситуации;
- при техногенной аварии – акт установления причин аварийной ситуации;
- документы на возмещение ущерба.

2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный локальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	муниципальный локальный
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
 
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	


Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить:
-перебои в подаче электроэнергии;
-износ оборудования;
-неблагоприятные погодно-климатические явления;
-человеческий фактор.

3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных.
Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий – более 12 часов.
При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется моделирование аварийной ситуации на бумажном носителе.  

4. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при ликвидации аварийных ситуаций

При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения, теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:
· принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;
· силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
· передать оперативную информацию о причинах возникновения аварийной ситуации и о решении, принятом по вопросу ее ликвидации; 
· по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации или товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:
· ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок – осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;
· локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;
· в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и соответствующую теплоснабжающую организацию;
· оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;
· проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;
· при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;
· после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и соответствующую теплоснабжающую организацию.
Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, а также в диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее – ДС и (или) АВС (АДС) соответственно). Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ администрацией Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории муниципального образовании с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.
Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:
постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие ДС и (или) АВС (АДС).
Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.
В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

5. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

6. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется с размещением информации на сайте Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики. 
 В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образованной при администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.












7. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения.

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в диспетчерскую службу организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
-определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
-принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
-организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
-организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
-принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	немедленно


	Диспетчер энергоснабжающей организации, Филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», дежурные, диспетчера, руководители объектов водо-, теплоснабжения, ООО «Мой дом»

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	Ч (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-технические звенья, группы


	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС Комсомольского муниципального округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч + 1ч.30мин.
	Инспектор ЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДО муниципальных образований округа
	Ч + 2ч.00мин.
	рабочая и оперативная группа

	5
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч. 30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	7
	Выезд оперативной группы МО в точку, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Руководитель рабочей группы

	8
	Организация населения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	9
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч+3ч. 00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	10
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Инспектор ЕДДС

	11
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и  оперативной группы

	12
	Организация сбора и обобщения информации:
-о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
-о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения территориальных отделов;
-о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	через каждые
1 час (в течении первых суток)
2 часа
( в последующие сутки).
	Инспектор ЕДДС и оперативная группа

	13
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	14
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч+3 ч 00 мин.
	МО МВД России 

	15
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	16
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч + 3ч.00 мин
	По решению  рабочей группы



*Ч – время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечени


с. Комсомольское
Пост. № 90 от 13.02.26
ПОДРОБНЕЕ с документом можно ознакомиться на сайте администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: http://komsml.cap.ru
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	Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе



В целях реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы администрация Комсомольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.



Глава Комсомольского 
муниципального округа                                                                Н.Н. Раськин



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1 к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №95

	
	
	

	
	П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027 -2029 годах  планируется проведение  капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	№ 
пп
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Мате-
риал стен
	Коли-чество этажей в 
много-
квар-
тир-
ном доме
	Коли-чество подъез-
дов в много-
квар-
тир-
ном доме
	Общая площадь многоквар-тирного дома
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир-
ном доме 
на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы
	Вид ремонта общего имущества 
в много-
квартирном доме
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома
	Предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадрат-
ного метра общей площади помещений в много-квартир-
ном доме
	Способ формиро-
вания фонда капиталь-
ного ремонта
	Мини-
маль-ный размер фонда капи-таль-
ного ремонта  (для домов, выбрав-
ших спец-
счет)
	Год проведения капитальног ремонта

	 
	
	ввода в 
экс-
плуата-
цию много-квар-
тирного дома
	завер-шения послед-него 
капи-
таль-
ного ремон-
та в много-
квартир-
ном доме
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящих-
ся в соб-
ственности 
граждан
	
	
	всего
	за счет средств государствен-
ной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства
	за счет средств государственной и муниципальной поддержки
	за счет средств собствен-
ников помещений 
в многоквар-тирном доме 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашской Республики  
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чел.
	 
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв. м  
	рублей/кв. м 
	 
	рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Комсомольский муниципальный округ

	2027

	1
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3
	1993
	 
	кирпич
	3
	2
	1385,22
	1246,83
	1246,83
	34
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру)
	2 704 395,00
	 
	 
	 
	2 704 395,00
	2169,02
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4
	1996
	 
	паннель
	3
	3
	1495,91
	1307,74
	1307,74
	34
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения
	4 691 725,87
	 
	 
	 
	4 691 725,87
	3587,66
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	 
	Итого: 2 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	2881,13
	2554,57
	2554,57
	68
	 
	7 396 120,87
	 
	 
	 
	7 396 120,87
	2 895,25
	 
	 
	 
	 

	2028

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1
	1977
	2019
	кирпич
	2
	3
	944,43
	829,52
	829,52
	33
	ремонт системы электроснабжения
	1 092 705,51
	 
	 
	 
	1 092 705,51
	1317,27
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	2
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11
	1987
	2025
	кирпич
	2
	3
	986,95
	873,87
	873,87
	40
	ремонт системы холодного водоснабжения
	584 274,40
	 
	 
	 
	584 274,40
	668,61
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	3
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12
	1988
	2022
	кирпич
	2
	3
	991,68
	840,02
	840,02
	43
	ремонт системы холодного водоснабжения
	587 074,56
	 
	 
	 
	587 074,56
	698,88
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	4
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14
	1989
	2023
	кирпич
	2
	2
	608,38
	553,82
	553,82
	35
	ремонт системы холодного водоснабжения
	360 160,96
	 
	 
	 
	360 160,96
	650,32
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	5
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5
	1980
	2009
	кирпич
	2
	3
	1007,27
	845,99
	845,99
	34
	ремонт системы водоотведения
	832 005,02
	 
	 
	 
	832 005,02
	983,47
	24561,90
	на спецсчете
	13,03
	2028

	6
	с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2
	1963
	2013
	кирпич
	2
	3
	636,54
	571,84
	571,84
	25
	ремонт системы электроснабжения
	736 476,78
	 
	 
	 
	736 476,78
	1287,91
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	7
	с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2
	1986
	2024
	кирпич
	3
	3
	2 061,08
	1 844,48
	1 844,48
	106
	ремонт системы электроснабжения
	2 384 669,56
	 
	 
	 
	2 384 669,56
	1292,87
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	8
	с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119
	2000
	 
	кирпич
	3
	2
	930,1
	780,5
	780,5
	37
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру)
	2 299 627,50
	 
	 
	 
	2 299 627,50
	2946,35
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	 
	Итого: 8 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	8166,43
	7140,04
	7140,04
	353
	 
	8 876 994,29
	 
	 
	 
	8 876 994,29
	1 243,27
	 
	 
	 
	 

	2029

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3
	1982
	2009
	кирпич
	2
	3
	966,32
	844,93
	844,93
	34
	ремонт системы электроснабжения
	1 118 032,24
	 
	 
	 
	1 118 032,24
	1323,22
	24561,90
	на спецсчете
	13,03
	2029

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1
	1991
	 
	паннель
	3
	2
	1084,26
	880
	880
	41
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
	4 809 282,00
	 
	 
	 
	4 809 282,00
	5465,09
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	3
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7
	2004
	 
	кирпич
	3
	2
	984,7
	897,4
	897,4
	39
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения
	3 461 153,90
	 
	 
	 
	3 461 153,90
	3856,87
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	 
	Итого: 3 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	3035,28
	2622,33
	2622,33
	114
	 
	9 388 468,14
	 
	 
	 
	9 388 468,14
	3 580,20
	 
	 
	 
	 

	 
	И т о г о : 13 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	14 082,84
	12 316,94
	12 316,94
	535
	 
	25 661 583,30
	 
	 
	 
	25 661 583,30
	2 083,44
	 
	 
	 
	 





	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение № 2 к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №95                                                                                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е Е С Т Р
многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
пп
	Адрес многоквартирного дома 
	Cтоимость капиталь-
ного 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме – всего
	Ремонт  внутри-
домо-
вых 
инже-
нер-
ных систем
	Замена коллек-
тивных (обще-
домо-
вых) ПУ и УУ
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома 
	Ремонт фундамента   многоквартирного дома
	Энергетическое обследование многоквартирного дома
	Проектные работы
	Технический надзор

	 
	улица, № дома
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	ед.
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	куб. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Комсомольский муниципальный округ

	2027

	1
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3
	2 704 395,00
	 
	 
	621,70
	2 511 301,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 219,75
	57 874,05

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4
	4 691 725,87
	1 607 191,04
	 
	680,68
	2 749 545,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234 586,29
	100 402,93

	 
	Итого по району
	7 396 120,87
	1 607 191,04
	 
	1 302,38
	5 260 846,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369 806,04
	158 276,98

	2028

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1
	1 092 705,51
	1 014 686,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 635,28
	23 383,90

	2
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11
	584 274,40
	542 557,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 213,72
	12 503,47

	3
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12
	587 074,56
	545 157,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 353,73
	12 563,40

	4
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14
	360 160,96
	334 445,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 008,05
	7 707,44

	5
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5
	832 005,02
	772 599,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 600,25
	17 804,91

	6
	с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2
	736 476,78
	683 892,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 823,84
	15 760,60

	7
	с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2
	2 384 669,56
	2 214 404,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 233,48
	51 031,93

	8
	с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119
	2 299 627,50
	 
	 
	528,65
	2 135 434,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 981,38
	49 212,03

	 
	Итого по району
	8 876 994,29
	6 107 742,81
	 
	528,65
	2 135 434,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443 849,71
	189 967,68

	2029

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3
	1 118 032,24
	1 038 204,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 901,61
	23 925,89

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1
	4 809 282,00
	2 592 622,88
	 
	463,75
	1 873 276,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240 464,10
	102 918,63

	3
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7
	3 461 153,90
	1 057 952,03
	 
	533,76
	2 156 075,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173 057,70
	74 068,69

	 
	Итого по району
	9 388 468,14
	4 688 779,65
	 
	997,51
	4 029 351,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469 423,41
	200 913,21





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение № 3 к постановлению
администрации Комсомольского муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	,
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	IV квартал 2027 г.
	IV квартал 2028 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего
	IV квартал 2027 г.
	IV квартал 2028 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14

	 
	 
	2027

	 
	Комсомольский муниципальный округ
	2 881,13
	68
	2
	 
	 
	2
	7 396 120,87
	 
	 
	7 396 120,87

	 
	
	2028

	 
	
	8 166,43
	353
	 
	8
	 
	8
	 
	8 876 994,29
	 
	8 876 994,29

	 
	
	2029

	 
	
	3 035,28
	114
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	9 388 468,14
	9 388 468,14

	 
	Итого
	14 082,84
	535
	2
	8
	3
	13
	7 396 120,87
	8 876 994,29
	9 388 468,14
	25 661 583,30
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