«ВЕСТНИК КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

№ 8 от 13 февраля 2026 года

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год

Руководствуясь Федеральным законом от 20 марта 2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11 ноября 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2013 года № 317 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, администрация  Комсомольского  муниципального  округа  Чувашской  Республики п остановляет:

- Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 26.03.2025 №355 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Комсомольского

муниципального округа                                                                Н.Н. Раськин

Утвержден

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

Чувашской Республики

от 13.02.2026 №90

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год

- Общие положения

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Основной задачей администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения:

первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4) Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

5) Проводится сбор руководящего состава территориальных отделов Комсомольского муниципального округа и объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его главе Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной аварии – акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

- План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный локальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | муниципальный локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

- Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий – более 12 часов.

При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется моделирование аварийной ситуации на бумажном носителе.

- Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при ликвидации аварийных ситуаций

При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения, теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:

- принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

- силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

- передать оперативную информацию о причинах возникновения аварийной ситуации и о решении, принятом по вопросу ее ликвидации;

- по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации или товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:

- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок – осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;

- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

- в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и соответствующую теплоснабжающую организацию;

- оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

- проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;

- при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

- после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и соответствующую теплоснабжающую организацию.

Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, а также в диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее – ДС и (или) АВС (АДС) соответственно). Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ администрацией Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории муниципального образовании с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие ДС и (или) АВС (АДС).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

- Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

- Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

О сложившейся обстановке население информируется с размещением информации на сайте Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образованной при администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

7. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в диспетчерскую службу организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: -определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); -принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; -организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; -организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; -принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | немедленно | Диспетчер энергоснабжающей организации, Филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», дежурные, диспетчера, руководители объектов водо-, теплоснабжения, ООО «Мой дом» |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-технические звенья, группы |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДДС Комсомольского муниципального округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Инспектор ЕДДС |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДО муниципальных образований округа | Ч + 2ч.00мин. | рабочая и оперативная группа |
| 5 | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 7 | Выезд оперативной группы МО в точку, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 8 | Организация населения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч+3ч. 00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Инспектор ЕДДС |
| 11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 12 | Организация сбора и обобщения информации: -о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; -о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения территориальных отделов; -о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Инспектор ЕДДС и оперативная группа |
| 13 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч+3 ч 00 мин. | МО МВД России |
| 15 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 16 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3ч.00 мин | По решению рабочей группы |

*Ч – время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечени

с. Комсомольское

Пост. № 90 от 13.02.26

ПОДРОБНЕЕ с документом можно ознакомиться на сайте администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: http://komsml.cap.ru

Об утверждении краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе

В целях реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы администрация Комсомольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава Комсомольского

муниципального округа                                                                Н.Н. Раськин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.02.2026 №95 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027 -2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капитальног ремонта |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Комсомольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3 | 1993 |  | кирпич | 3 | 2 | 1385,22 | 1246,83 | 1246,83 | 34 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру) | 2 704 395,00 |  |  |  | 2 704 395,00 | 2169,02 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4 | 1996 |  | паннель | 3 | 3 | 1495,91 | 1307,74 | 1307,74 | 34 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения | 4 691 725,87 |  |  |  | 4 691 725,87 | 3587,66 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
|  | Итого: 2 дома |  |  |  |  |  | 2881,13 | 2554,57 | 2554,57 | 68 |  | 7 396 120,87 |  |  |  | 7 396 120,87 | 2 895,25 |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 944,43 | 829,52 | 829,52 | 33 | ремонт системы электроснабжения | 1 092 705,51 |  |  |  | 1 092 705,51 | 1317,27 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 2 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11 | 1987 | 2025 | кирпич | 2 | 3 | 986,95 | 873,87 | 873,87 | 40 | ремонт системы холодного водоснабжения | 584 274,40 |  |  |  | 584 274,40 | 668,61 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 3 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12 | 1988 | 2022 | кирпич | 2 | 3 | 991,68 | 840,02 | 840,02 | 43 | ремонт системы холодного водоснабжения | 587 074,56 |  |  |  | 587 074,56 | 698,88 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 4 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14 | 1989 | 2023 | кирпич | 2 | 2 | 608,38 | 553,82 | 553,82 | 35 | ремонт системы холодного водоснабжения | 360 160,96 |  |  |  | 360 160,96 | 650,32 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 5 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5 | 1980 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1007,27 | 845,99 | 845,99 | 34 | ремонт системы водоотведения | 832 005,02 |  |  |  | 832 005,02 | 983,47 | 24561,90 | на спецсчете | 13,03 | 2028 |
| 6 | с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2 | 1963 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 636,54 | 571,84 | 571,84 | 25 | ремонт системы электроснабжения | 736 476,78 |  |  |  | 736 476,78 | 1287,91 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 7 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 1986 | 2024 | кирпич | 3 | 3 | 2 061,08 | 1 844,48 | 1 844,48 | 106 | ремонт системы электроснабжения | 2 384 669,56 |  |  |  | 2 384 669,56 | 1292,87 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 8 | с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119 | 2000 |  | кирпич | 3 | 2 | 930,1 | 780,5 | 780,5 | 37 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру) | 2 299 627,50 |  |  |  | 2 299 627,50 | 2946,35 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
|  | Итого: 8 домов |  |  |  |  |  | 8166,43 | 7140,04 | 7140,04 | 353 |  | 8 876 994,29 |  |  |  | 8 876 994,29 | 1 243,27 |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3 | 1982 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 966,32 | 844,93 | 844,93 | 34 | ремонт системы электроснабжения | 1 118 032,24 |  |  |  | 1 118 032,24 | 1323,22 | 24561,90 | на спецсчете | 13,03 | 2029 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1 | 1991 |  | паннель | 3 | 2 | 1084,26 | 880 | 880 | 41 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 4 809 282,00 |  |  |  | 4 809 282,00 | 5465,09 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 3 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7 | 2004 |  | кирпич | 3 | 2 | 984,7 | 897,4 | 897,4 | 39 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения | 3 461 153,90 |  |  |  | 3 461 153,90 | 3856,87 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
|  | Итого: 3 дома |  |  |  |  |  | 3035,28 | 2622,33 | 2622,33 | 114 |  | 9 388 468,14 |  |  |  | 9 388 468,14 | 3 580,20 |  |  |  |  |
|  | И т о г о : 13 домов |  |  |  |  |  | 14 082,84 | 12 316,94 | 12 316,94 | 535 |  | 25 661 583,30 |  |  |  | 25 661 583,30 | 2 083,44 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.02.2026 №95 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Проектные работы | Технический надзор |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Комсомольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3 | 2 704 395,00 |  |  | 621,70 | 2 511 301,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 219,75 | 57 874,05 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4 | 4 691 725,87 | 1 607 191,04 |  | 680,68 | 2 749 545,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 586,29 | 100 402,93 |
|  | Итого по району | 7 396 120,87 | 1 607 191,04 |  | 1 302,38 | 5 260 846,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 806,04 | 158 276,98 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1 | 1 092 705,51 | 1 014 686,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 635,28 | 23 383,90 |
| 2 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11 | 584 274,40 | 542 557,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 213,72 | 12 503,47 |
| 3 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12 | 587 074,56 | 545 157,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 353,73 | 12 563,40 |
| 4 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14 | 360 160,96 | 334 445,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 008,05 | 7 707,44 |
| 5 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5 | 832 005,02 | 772 599,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 600,25 | 17 804,91 |
| 6 | с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2 | 736 476,78 | 683 892,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 823,84 | 15 760,60 |
| 7 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 2 384 669,56 | 2 214 404,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 233,48 | 51 031,93 |
| 8 | с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119 | 2 299 627,50 |  |  | 528,65 | 2 135 434,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 981,38 | 49 212,03 |
|  | Итого по району | 8 876 994,29 | 6 107 742,81 |  | 528,65 | 2 135 434,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 849,71 | 189 967,68 |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3 | 1 118 032,24 | 1 038 204,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 901,61 | 23 925,89 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1 | 4 809 282,00 | 2 592 622,88 |  | 463,75 | 1 873 276,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 464,10 | 102 918,63 |
| 3 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7 | 3 461 153,90 | 1 057 952,03 |  | 533,76 | 2 156 075,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 057,70 | 74 068,69 |
|  | Итого по району | 9 388 468,14 | 4 688 779,65 |  | 997,51 | 4 029 351,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 423,41 | 200 913,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.02.2026 №95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 г. | IV квартал 2028 г. | IV квартал 2029 г. | всего | IV квартал 2027 г. | IV квартал 2028 г. | IV квартал 2029 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский муниципальный округ | 2 881,13 | 68 | 2 |  |  | 2 | 7 396 120,87 |  |  | 7 396 120,87 |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 166,43 | 353 |  | 8 |  | 8 |  | 8 876 994,29 |  | 8 876 994,29 |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 035,28 | 114 |  |  | 3 | 3 |  |  | 9 388 468,14 | 9 388 468,14 |
|  | Итого | 14 082,84 | 535 | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 396 120,87 | 8 876 994,29 | 9 388 468,14 | 25 661 583,30 |

с. Комсомольское

Пост. № 95 от 13.02.26

ПОДРОБНЕЕ с документом можно ознакомиться на сайте администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: http://komsml.cap.ru

| Учредитель: Собрание депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Адрес: 429140, с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 57 | Официальная электронная версия | Отв. за выпуск: Пресс-секретарь главы администрации Комсомольского МО Архипова Н.А. |
| --- | --- | --- | --- |