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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

11.08.2025     926 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2025     № 926

поселок городского типа Ибреси



Об утверждении изменений в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуваштимяшская основная общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики  постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуваштимяшская основная общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 03.06.2025 № 691 «О переименовании и утверждении Устава муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуваштимяшская средняя общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – устав).

Делегировать полномочия по регистрации соответствующих изменений в устав директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуваштимяшская  основная общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Хуснетдиновой Ларисе Григорьевне в установленном законодательством порядке. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Турбину Светлану Николаевну.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Ибресинского 

муниципального округа                                                                       И.Г. Семёнов
Е.М.Федорова2-19-99
            Утверждены постановлением
администрации Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 11.08.2025 №  926
Изменения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуваштимяшская основная общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Пункт 1.1. главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуваштимяшская основная общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Учреждение) является образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего образования. Создано путем реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного образовательного учреждения Чувашско-Тимяшский детский сад «Колосок» Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики, в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района от 25 июня 2025 года № 748 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чувашско-Тимяшский детский сад «Колосок» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чуваштимяшская средняя общеобразовательная школа» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием «Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики» для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Пункт 2.10. главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.10. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со следующими уровнями общего образования:

дошкольное образование;

начальное общее образование;

основное общее образование.

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по различным профилям и направлениям.».
	ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ
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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

11.08.2025  928 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2025  №  928
поселок городского типа Ибреси



О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 15.03.2023 № 231 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет для органов местного самоуправления и казенных учреждений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

   В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н,   администрация Ибресинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет для органов местного самоуправления и казенных учреждений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, следующие изменения:
пункт 4.7. исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики






        И.Г. Семенов

Майоров А.И. 2-11-61
	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ


	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

  12.08.2025         929 № 

хула евěрлě Йěпреç поселокě 


	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2025      № 929

поселок городского типа Ибреси


	О внесении изменения в постановление администрации Ибресинского муниципального округа №572  от 12.05.2025 «Об утверждении   Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского  муниципального округа»

	


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Ибресинского муниципального округа звена ТП РСЧС Чувашской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Ибресинского  муниципального округа 

п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Ибресинского муниципального округа № 572 от 12.05.2025 «Об утверждении   Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского  муниципального округа» следующие изменения:

1.1. Изложить приложения к постановлению в новой редакции  согласно приложениям  к настоящему постановлению.          

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании «Ибресинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте  Ибресинского муниципального округа в сети «Интернет»

Глава Ибресинского 

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                          И.Г. Семёнов

Филиппова  Е.В.

8 (83538) 2-12-56

Приложение №1 

к постановлению  администрации 

Ибресинского муниципального округа 
Чувашской Республики 

от «12»  августа 2025 г. № 929      

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования  системы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

1. Общие положения

Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – План) разработан в исполнении требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

Объектом Плана является система централизованного теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

План определяет порядок действий персонала объекта теплоснабжения при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

 Термины и определения, используемые в настоящем документе:

 технологические нарушения – нарушения в работе системы теплоснабжения 
и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии. 

авария на объектах теплоснабжения – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

неисправность – нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

система теплоснабжения – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей района, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

тепловой пункт – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.

2.  Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);  

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

	Причина возникновения аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень

реагирования
	Действия

персонала


	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Ибресинского муниципального округа по телефону:                8 (83538) 2-10-58.

Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Ибресинского муниципального округа по телефону:                            8 (83538) 2-10-58.

При длительном отсутствии подачи воды, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 4 часа

	Прекращение подачи топлива 
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

(топливо – газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 04.

Организовать переход на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 2 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов) 
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 24 часа

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования.

При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.

При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 2 часа


Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Плане, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики настоящим Планом определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:
Таблица 2. Ответственные лица от администрации Ибресинского муниципального округа:
	№ п/п
	                 Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Первый заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальник управления по развитию территорий
	п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 49

 8 (83538) 2-12-18

	2.
	Заместитель главы администрации-начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства
	п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 49

 8 (83538) 2-12-76

	3.
	Начальник Ибресинского территориального отдела управления по развитию территорий
	п. Ибреси, ул. Комсомольская, д. 13

 8 (83538) 2-12-03

	4.
	Заведующий сектором мобилизационной подготовки, специальных программ и ГО ЧС
	п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 49

 8 (83538) 2-12-50


Таблица 3. Ответственные лица от теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

	№ п/п
	               Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Руководитель

МП «ДЕЗ ЖКХ»
	п. Ибреси, ул. Школьная , д. 6

 8 (83538) 2-12-41. 



Таблица 4. Ответственные лица водоснабжающей организации:

	№ п/п
	Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Руководитель

МП «ДЕЗ ЖКХ»
	п. Ибреси, ул. Школьная , д. 6

 8 (83538) 2-12-41



3.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем являются первый заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальник управления по развитию территорий. Вмешиваться в действия ответственного в работе по ликвидации аварии - не допускается.

3.6. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой начальник (глава Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики) имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.

3.7. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

4.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного ру​ководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

4.2. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;


в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия. 

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации возлагаются на Первого заместителя главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальник управления по развитию территорий.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оператив​ной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением инженерных служб;

ж) дает указание об эвакуации людей из всех опасных и угрожаемых жизни и здоровью людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики:

5.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

- определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

- оповещает руководителя, главного инженера организации; 
- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

5.1.2. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает первого заместителя главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальника  управления  по   развитию   территорий   администрации  Ибресинского муниципального округа, либо лицо, его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах. 

5.1.3. Первый заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальник  управления  по   развитию   территорий по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает главу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

5.1.4. Глава Ибресинского муниципального округа в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и здоровью людей, а также их комфортному проживанию:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

Порядок действий по устранению аварийных ситуаций


6.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется:

- в администрации Ибресинского муниципального округа – Первый заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальник  управления по развитию   территорий;
- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации -  руководитель  теплоснабжающей  организации с  дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек. 

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется Первым заместителем главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальником  Управления по  развитию   территорий и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект. 

6.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

6.4. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

6.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

6.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Нормативное время на устранение аварийной ситуации

	№ п/п
	Вид аварийной

ситуации
	Время на устранение, час. 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	 1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	 2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	 3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	 4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


6.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

6.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ

по ликвидации последствий аварийных ситуаций

7.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

7.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются теплоснабжающей (теплосетевой) организацией самостоятельно.

7.3. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно. 

Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

8.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

	
	Приложение №2 

к постановлению  администрации 

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 

от «12» августа 2025 г. № 929   


Перечень теплоснабжающих предприятий на территории                                                                                                                     Ибресинского муниципального округа, в отношении которых проводится

проверка готовности к отопительному сезону

	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей организации
	Вид собственности (муниципальная / ведомственная)
	Основной вид топлива
	Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения
	телефон

эксплуатирующей организации

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котел наружного размещения по ул. Мира
	2 24 29

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Квартальная»

п. Ибреси, ул. Пионерская
	2 24 29

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная 

«РТП»

п. Ибреси, ул. Сельхозтехники
	2 24 29

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная 

«ЦРБ»

п. Ибреси, ул. Кооперативная
	2 24 29

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная 

«БМК-1»

п. Ибреси, ул. Комсомольская
	2 24 29

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная 

«ФОК»

п. Ибреси, ул. Никольская
	2 24 29

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная 

«Радуга»

п. Ибреси, ул. Комсомольская
	2 24 29

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная

«РДК»

п. Ибреси, ул. Маресьева
	2 24 29

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Энгельса»

п. Ибреси, ул. Энгельса 57а
	2 24 29

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 5

п. Ибреси, ул. Маресьева
	2 24 29

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 6

п. Ибреси, ул. Советская
	2 24 29

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 7

п. Ибреси, ул. Свердлова
	2 24 29

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 9

п. Ибреси, ул. Леспромхозная
	2 24 29

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 10

п. Ибреси, ул. Дмитрова
	2 24 29

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Баня»

п. Ибреси, ул. Мира
	2 24 29

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Кооперативная 26»  п. Ибреси, ул. Кооперативная, д.26
	2 24 29

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Кирова 28б» п. Ибреси, ул. Кирова, д.28б
	2 24 29

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котел наружного размещения  по ул. Воинов Интернационалистов
	2 24 29

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная « Новое Чурашево» по ул. Ленина
	2 24 29


	ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ


	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

13.08.2025    № 936

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2025 № 936

поселок городского типа Ибреси


	О проведении оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов по Ибресинскому  муниципальному округу Чувашской Республики

	


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил готовности к отопительному и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов, администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:


1. Утвердить составы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 

гг. согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026г.г. согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению № 5 к настоящему постановлению и Программу проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих кампаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ибресинского муниципального округа к отопительному сезону согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов по Ибресинскому муниципальному округу Чувашской Республики согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

5.Признать утратившим силу:

-постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики  от 15.05.2025 №595 «О создании рабочей комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов по Ибресинскому муниципальному округу Чувашской Республики»
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Ибресинский вестник» и на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                 И.Г. Семёнов
Исп. Филиппова  Е.В.

8(83538)21256

   e.v.fillipova@cap.ru
Приложение № 1 к постановлению 

администрации Ибресинского

 муниципального округа от 13.08.2025№ 936
Состав комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Председатель – Андреева  М.Д. – заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Заместитель председателя – Федоров Н.Г. – первый заместитель главы администрации-начальник управления по развитию территорий Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики.

Секретарь – Филиппова Е.В. – главный специалист-эксперт отдела строительства благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.  

	Члены:
	


 Коннов С.В. – начальник Ибресинского территориального отдела администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Иванов В.Г. – начальник Новочурашевского территориального отдела администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Шоркин А.Н. – директор филиала АО «Газпром  газораспределение  Чебоксары» в пгт. Вурнары (по согласованию)

	Андреева З.С. – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласованию);

Марков Ю.Н. – старший  государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике (по согласованию);
	


Приложение № 2 к постановлению 

администрации Ибресинского
 муниципального округа от 13.08.2025 №936

Состав комиссии по проведению оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
Председатель – Андреева  М.Д. – заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Заместитель председателя – Федоров Н.Г. – первый заместитель главы администрации-начальник управления по развитию территорий Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики.

Секретарь – Филиппова Е.В. – главный специалист-эксперт отдела строительства благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.  

	Члены:
	


Турбина С.Н. – начальник отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской  Республики 

Ильина М.З. – начальник отдела социального развития администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Шоркин А.Н. – директор филиала АО «Газпром  газораспределение  Чебоксары» в пгт. Вурнары (по согласованию)

	Павлов  П. Г.- директор МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» (по согласованию);


	


Приложение № 3 к постановлению 

администрации Ибресинского
 муниципального округа от 13.08.2025 № 936
Состав комиссии по проведению оценки готовности управляющих компаний к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
Председатель – Андреева  М.Д. – заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Заместитель председателя – Федоров Н.Г. – первый заместитель главы администрации-начальник управления по развитию территорий Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики.

Секретарь – Филиппова Е.В. – главный специалист-эксперт отдела строительства благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.  

Члены:

Коннов С.В. – начальник Ибресинского территориального отдела администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Шоркин А.Н. – директор филиала АО «Газпром  газораспределение  Чебоксары» в пгт. Вурнары (по согласованию)

	Павлов  П.Г. – директор МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» (по согласованию);

Представитель Госжилинспекции Чувашии (по согласованию)


	


Приложение № 4 к постановлению 

администрации Ибресинского
 муниципального округа от 13.08.2025 № 936
Положение
о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г.
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026г.г теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории Ибресинского муниципального округа (далее Комиссии).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи комиссий

2.1. Комиссии созданы в целях подготовки и оценки теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих компаний в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссий является проверка подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории Ибресинского муниципального округа.

3. Организация деятельности комиссий

3.1. Комиссии формируются в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссий являются:

- представители Администрации Ибресинского муниципального округа

- по согласованию представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов; 

- представители теплоснабжающей организации;

-представители ресурсоснабжающих организаций.

  
  3.3. Комиссии имеют право привлекать к работе комиссий должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

       3.4. К основным функциям председателя Комиссий относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссий его обязанности исполняет заместитель председателя. 

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссий или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

  - осуществляет  информирование организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда о начале проведения комиссионной проверки.

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

3.9 Члены комиссии (права и обязанности):

- осуществляют работу в соответствии с Порядком работы комиссии и Программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;

- осуществляют рассмотрение представленных оцениваемыми лицами пакета документов и проверку оценочных листов;

- осуществляют подписание актов оценки готовности оцениваемых объектов.

4. Порядок работы Комиссий

  4.1 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.2. При работе комиссией проверяется выполнение лицами, подлежащими оценке, теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, УК и ТСЖ требований установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются

4.4. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение № 5 к постановлению 

администрации Ибресинского
 муниципального округа от 13.08.2025 № 936
Программа 

проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

I. Нормативно правовые документы

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графика проведения оценки обеспечения готовность объектов к отопительному периоду.
І. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 


- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 


- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений; 

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов. 


Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 


- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ; 


- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ; 


- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 


- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов; 


- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование. 

II. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду.


Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден Постановлением администрации Ибресинского муниципального округа.

 В состав комиссии включены представители Приволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору. 


Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов оценки указан в таблице 2. 

Таблица 1 

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	№ п/п

	Объекты, подлежащие оценке

	Количество объектов

	Сроки проведения оценки

	Документы,

проверяемые в ходе оценки


	1 

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации. 

	19

	10.09.2025-09.10.2025 

	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024 



	


Таблица 2 

Перечень объектов  теплоснабжающих организаций для оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

-  теплоснабжающая организация: МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»:
	№ п/п
	Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения

	1
	Котел наружного размещения по ул. Мира

	2
	Котельная «Квартальная» п. Ибреси, ул. Пионерская

	3
	Котельная «РТП» п. Ибреси, ул. Сельхозтехники

	4
	Котельная «ЦРБ» п. Ибреси, ул. Кооперативная

	5
	Котельная  «БМК-1» п. Ибреси, ул. Комсомольская

	6
	Котельная «ФОК» п. Ибреси, ул. Никольская

	7
	Котельная «Радуга» п. Ибреси, ул. Комсомольская

	8
	Котельная «РДК» п. Ибреси, ул. Маресьева

	9
	Котельная «Энгельса» п. Ибреси, ул. Энгельса 57а

	10
	Котельная № 5 п. Ибреси, ул. Маресьева

	11
	Котельная № 6 п. Ибреси, ул. Советская

	12
	Котельная № 7 п. Ибреси, ул. Свердлова

	13
	Котельная № 9 п. Ибреси, ул. Леспромхозная

	14
	Котельная № 10 п. Ибреси, ул. Дмитрова

	15
	Котельная «Баня» п. Ибреси, ул. Мира

	16
	Котельная «Кооперативная 26»  п. Ибреси, ул. Кооперативная, д.26

	17
	Котельная «Кирова 28б» п. Ибреси, ул. Кирова, д.28б

	18
	Котел наружного размещения  по ул. Воинов Интернационалистов

	19
	Котельная « Новое Чурашево» по ул. Ленина



Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы. 


В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе. 


В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. 
Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к настоящей программе). 


По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 


Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе. 


К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. 


Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. Выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков. 


Сроки выдачи паспортов теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются не позднее 1 ноября. 


Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети «интернет» в срок до 1 декабря. 


Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.


В случае неустранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Приложение № 1 
к Приложению № 5 постановления

администрации Ибресинского
 муниципального округа от 13.08.2025 №936
ТРЕБОВАНИЯ

по обеспечению готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону


1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении. 


2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15,.2.8.1,.3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2,32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. №115 (далее – Правила №115), и пунктов 394, 396-399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536 (далее – Правила промышленной безопасности). 


3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить документы, подтверждающие выполнение требований пунктов 1, 2: 


3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты. 


3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами №808. 


3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил №115. 


3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил №115. 


3.5. Утвержденные в соответствии с пунктом 2.8.4 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности. 


3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. №811, пунктом 2.3.23 Правил №115, в случае ОПО – копии удостоверения о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности. 


3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 


3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, и в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 


3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. №924н. 


3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил №115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. 


3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил №115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. 


3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил №115, пункта 278 Правил промышленной безопасности. 


3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. №1034. 


3.14. Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил №115 – в случае эксплуатации объектов, н являющихся ОПО, и копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа – в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). 


3.15. Копии паспорта паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: 

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для не ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; 

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов. 


3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров. 


3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. 


3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил №115. 


3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил №115. 


3.20. Документы, подтверждающие проведенные мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34-6.2.37 Правил №115. 


3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил №115. 


3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил №115. 


3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115. 


3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил №115. 


3.25. Копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти. 


3.26. Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации. 


3.27. Копия лицензии или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 


3.28. Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. 


3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.

Приложение № 2 
к Приложению № 5 постановления
администрации Ибресинского

 муниципального округа 

от «13»августа 2025 г. №936
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей  организаци
	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо =

Кзакон о тепл * 0,9 +

Кпредп * 0,05 +

Кплан * 0,05
	 
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл =

Кфунк * 0,05 +

Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 +

Ккоммучет * 0,01 +

Ккач.строит * 0,25 +

Кнадеж * 0,65 +

Крезерв * 0,01 +

Кпорядок * 0,01
	 
	 

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц =

Кшт * 0,1 +

Ксогл * 0,1 +

Кдисп * 0,1 +

Кперечень * 0,1 +

Кэксп/произв.инстр * 0,1 +

Кзнаний * 0,1 +

Кобуч * 0,1 +

Котв * 0,1 +

Кохр.труда * 0,1 +

Ктрен * 0,1
	 
	 

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн
	 
	 

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	 
	 

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	 
	 

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.4
	 
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень =

КпереченьОПО * 0,5 +

Кперечень неОПО * 0,5
	 
	 

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний =

Кпров зн не ОПО * 0,5 +

Кпров зн ОПО * 0,5
	 
	 

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.1.2
	 
	 
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв =

Котв неОПО * 0,5 +

Котв ОПО * 0,5
	 
	 

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.9
	 
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад =

Ктемп.граф * 0,5 +

Крежим.карт * 0,5
	 
	 

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	Официальный источник электронного документа содержит неточность: имеется в виду подпункт 9.3.23 пункта 9.

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж = Косвид * 0,01 +

Кобслед * 0,05 +

Кдым.труб * 0,05 +

Киспыт * 0,01 +

Кгидр * 0,4 +

Кшурф * 0,01 +

Кочист.промыв * 0,4 +

Кэлектр.сопр * 0,01 +

Кнасос стан * 0,01 +

Ктопл * 0,03 +

Кматер * 0,01 +

Кстрах * 0,01
	 
	 

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.

Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид =

Косвид не ОПО * 0,5 +

Косвид ОПО * 0,5
	 
	 

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.3
	 
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб

(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
	
	

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.
	
	

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1
	
	

	1.6.7
	 
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл =

Кдогтопл * 0,5 +

Кзапаст * 0,5
	 
	 

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдоггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров
	 
	 

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст = 1, если

Запасфакт >=

Запаснормат

Кзапаст = 0, если

Запасфакт <

Запаснормат
	 
	 

	1.6.10.2.1
	
	
	фактический объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запасфакт
	фактическое значение
	 
	 

	1.6.10.2.2
	
	
	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запаснормат
	фактическое значение
	 
	 

	1.6.11
	 
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100
	 
	 

	1.6.11.2
	
	
	
	-
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
	 
	 

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	Крезерв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	Не заполняется

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 


Приложение №3 
к Приложению № 5 постановления
администрации Ибресинского

 муниципального округа 

от «13» августа 2025 г. №936
АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.
______________________                                               «___»____________20__ г. 

(место составления акта) 

Комиссия, образованная ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___»____________ 20__г., утвержденной ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) 

с «___»___________ 20__г. по «___»_____________ 20__г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	 


	Приложение:
	1.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	2.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	3.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.


Председатель комиссии: ______________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии: _________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"__" ___________ 20__ г.
	 


Приложение №4 
к Приложению № 5 постановления
администрации Ибресинского

 муниципального округа 

от «13» августа 2025 г.
ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

Выдан______________________________________________________________________, 

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

_______________________/________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду) 

Документ создан

Приложение № 6 к постановлению

администрации Ибресинского

 муниципального округа 

от «13» августа  2025 г.

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ибресинского муниципального округа к отопительному сезону

1. Нормативно-правовые документы.


1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 


2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». 

2. Общие положения.


Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 


- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 


- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов. 


Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 


- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ; 


- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ; 


- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 


- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов; 


- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование. 
3. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности управляющих компаний  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Оценка обеспечения готовности осуществляется комиссией, состав которой утвержден Постановлением  администрации Ибресинского муниципального округа. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов проверки указан в таблице 2.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

	№ по п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1
	ООО «Управляющая компания» (многоквартирные жилые дома)
	59
	С 02.09 .2025 по 10.09.2025
	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024



	2
	ООО «Управляющая компания «ВИК» (многоквартирные жилые дома)
	16
	
	

	2
	Учреждения здравоохранения
	31
	
	

	3
	Отдел образования
	24
	
	

	4
	Отдел  социального развития 
	23
	
	

	5
	Учреждение социальной сферы 
	3
	
	


Перечень потребителей тепловой энергии на территории                                                                                                                     Ибресинского муниципального округа, в отношении которых проводится
проверка готовности к отопительному сезону 2025/2026 гг.

	№ п/п
	Наименование потребителя, с указанием почтового адреса, месторасположения

	ООО «Управляющая Компания»

	1.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 10

	2.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 2

	3.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 4

	4.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 6

	5.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 8

	6.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 9

	7.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Герцена, д. 10

	8.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Илларионова, д. 3а

	9.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Дзержинского, д. 4

	10.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Дмитрова, д. 13

	11.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Комсомольская, д. 8

	12.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Коминтерна, д. 10

	13
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 23

	14.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 25

	15.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 26

	16.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 31

	17.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 4

	18.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 6

	19.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Леспромхозная, д. 13

	20.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 15

	21.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 17

	22.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 51

	23.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 53

	24.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 63

	25.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 9

	26.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 25А

	27.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 27

	28.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 29А

	29.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 33

	30
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 35а

	31.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 36

	32.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Мира, д. 41

	33.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Пионерская, д. 27

	34.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Пионерская, д. 29

	35.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Советская, д. 35

	36.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Советская, д. 36

	37.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 4

	38.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 6

	39.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 8

	40.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 14

	41.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 21

	42.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 22

	43.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д. 5

	44.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 13

	45.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 15

	46.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 15А

	47.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 19А

	48.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 25А

	49.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 51

	50.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 53

	51.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 55

	52.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 57

	53.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 59

	54.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д.63

	55.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 65

	56.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 67

	57.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 69

	58.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Энгельса, д. 71

	59.
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Южная, д.40

	ООО «Управляющая компания «ВИК»



	1
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 6

	2
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 15

	3
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17

	4
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 19

	5
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21

	6
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 23

	7
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Илларионова, д. 3

	8
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д. 11

	9
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д. 65

	10
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Мира, д.31а

	11
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Мира, д.7а

	12
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Пионерская, д.22

	13
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Почтовая, д.1

	14
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Кирова, д.28а

	15
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Энгельса, д.8а

	16
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Энгельса, д.61

	
	

	1
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул.Маресьева, д.19

	2
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д.5

	3
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п.Буинск, ул. Горняка, д.11

	Учреждения здравоохранения

	
	Бюджетное учреждение «Ибресинская Центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики

	1
	Хозблок

	2
	Здание поликлиники

	3
	Здание терапевтического отделения



	4
	Здание «Скорой помощи»

	5
	Здание стационара

	6
	Буинское ОВОП

	7
	Малокармалинское ОВОП

	8
	Новочурашевское ОВОП

	9
	Хормалинское ОВОП

	10
	Чернореченское ОВОП

	11
	Чуваштимяшское ОВОП

	12
	Андреевский ФАП

	13
	Березовский ФАП

	14
	Большеабакасинский  ФАП

	15
	Нижнеабакасинский ФАП

	16
	Верхнекляшевский ФАП

	17
	Липовский ФАП

	18
	Сириклинский ФАП

	19
	Хомяндобинский ФАП

	20
	Хомбусьбатыревский ФАП

	21
	Нововыслинский  ФАП

	22
	Тойсипаразусинский ФАП

	23
	Вудоялский ФАП

	24
	Малиновский ФАП

	25
	Сосновский ФАП

	26
	Огоньковский ФАП

	27
	Айбечский ФАП

	28
	Андрюшевский ФАП

	29
	Бугуянский ФАП

	30
	Климовский ФАП

	31
	Экономский ФАП

	Учреждения социальной сферы

	.1
	БУ «Ибресинский ЦСОН» Минтруда Чувашии
Административное здание, Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Кооперативная, д.27/1

	2
	КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

Административное здание, Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Кооперативная, д.27корп.1

	.3
	БУ Чувашской Республики «Ибресинский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

Административное здание, Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Комсомольская, д.49

	Отдел социального развития

	1
	Айбечский сельский дом культуры

	2
	Буинский  дом культуры

	3
	Нижнеабакасинский  сельский дом культуры

	4
	Березовский  сельский дом культуры

	5
	Кировский сельский дом культуры

	6
	Экономский сельский клуб

	7
	Малокармалинский сельский дом культуры

	8
	Смычкинский сельский клуб

	9
	Чувашско-Тимяшский  сельский дом культуры

	10
	Верхнекляшевский сельский клуб

	11
	Хомбусьбатыревский сельский клуб

	12
	Ширтанский сельский дом культуры

	13
	Сосновский сельский клуб

	14
	Огоньковский сельский клуб

	15
	Климовский сельский дом культуры

	16
	Тойсипаразусинский сельский дом культуры 

	17
	Хормалинский сельский дом культуры

	18
	Андрюшевский сельский клуб

	19
	Хомяндобинский сельский клуб

	20
	Нововыслинский сельский клуб

	21
	Сириклинский сельский клуб

	22 
	Ибресинский этнографический музей

	23
	Новочурашевский  сельский дом культуры

	24 
	Большеабакасинский сельский дом культуры

	
	Централизованная библиотечная система

	1
	Ибресинская центральная библиотека

	2
	Нижнеабакасинская  библиотека

	3
	Тойсипаразусинская библиотека

	Отдел образования

	1
	МБОУ «Айбечская СОШ»

	2
	МБОУ «Большеабакасинская ООШ»

	3
	МБОУ «Климовская   СОШ»

	4
	МБОУ «Малокармалинская  СОШ»

	5
	МБОУ «Липовская  ООШ»

	6
	МБОУ «Хормалинская СОШ»

	7
	МБОУ «Березовская ООШ»

	8
	МБОУ «Чуваштимяшская  СОШ»

	9
	МБОУ «Андреевская  ООШ»

	10
	МБОУ «Новочурашевская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	11
	МБОУ «Чуваштимяшский дс. «Колосок»» 

	12
	МБДОУ «Ибресинский детсад «Рябинка»

	13
	МБОУ «Буинская СОШ»

	14
	МБОУ «Ибресинская СОШ №1»

	15
	МБОУ «Ибресинская СОШ №2»

	16
	МБДОУ «Ибресинский детсад «Радуга»

	17
	МБДОУ «Ибресинский детсад «Солнышко»

	18
	МБДОУ «Айбечский  детсад «Аистенок»

	19
	МБДОУ «Ибресинский детсад «Рябинка»

	20
	МБОУ «Новочурашевский  дс. «Колосок»»

	21
	МБОУ «Хормалинский дс. «Весна»»

	22
	МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»

	23
	МБОУ ДО «Детский дом творчества»

	24
	МБУ ДО «СШ «Патвар»


Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы. 

В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе. 


В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекс готовности. 
Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 3 к настоящей программе). 


По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 


- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 


- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 


- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 


Расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения.


Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. 


К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. 


Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 5 к настоящей Программе и выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков. 


Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний. 

Приложение № 1 
к Приложению № 6 постановления 
администрации Ибресинского

 муниципального округа 

от «13» августа 2025 г.

ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении. 


2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 г. №170 (далее – Правила №170), в случае эксплуатации жилищного фонда. 


3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. №317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 


4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил №115, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности. 


5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 1-4: 


5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения (пункт 9.2.9 Правил №115). 


5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 правил №115. 


5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб. 

5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 


5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и теплопотребляющих установок. 


5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и перечня документации для объектов, не являющихся ОПО. 


5.7. Утвержденные в соответствии с пунктом 2.2 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности. 


5.8. Паспорта или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам. 


5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты. 


5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. 


5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих установках, или для переключения зарытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. 


5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами №808. 

5.13. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. 


5.14. Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности. 


5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений. 


5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. 


5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствии СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией. 


5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего документа, подтверждающего выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. 


5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2 к настоящим Правилам). 

Приложение № 2 
к Приложению № 6 постановления 

администрации Ибресинского 

муниципального округа 

от «13 » августа2025 г.

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

______________________    «___»____________20__ г.

(место составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___»____________ 20__г., утвержденной ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) 

с «___»___________ 20__г. по «___»_____________ 20__г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	 


	Приложение:
	1.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	2.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	3.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.


Председатель комиссии: ______________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии: _________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"__" ___________ 20__ г.
	 


Приложение № 3 
к Приложению № 6 постановления 

администрации Ибресинского 

муниципального округа 

от «13» августа 2025 г.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕНЫ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВКАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 164 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ ВЫБРАН ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	 
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	 
	 

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	 
	 

	1.1.1
	 
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.4
	 
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)

(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)

(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования

(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	 
	 

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	 

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95
	 
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности

(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	 
	 

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	 
	 

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	 
	 

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	 

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 


Приложение № 4 

к Приложению № 6 постановления

администрации Ибресинского
 муниципального округа 

от 13.08. 2025 г. №936

Акт

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

______________________                                          «___»____________20__ г. 

(место составления акта) 

Комиссия, образованная ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___»____________ 20__г., утвержденной ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) 

с «___»___________ 20__г. по «___»_____________ 20__г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

3. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	 


Приложение:

4. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________ на ____ л. в 1 экз.

5. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________ на ____ л. в 1 экз.

6. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________ на ____ л. в 1 экз.

Председатель комиссии: ______________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _________________________________

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»_____________ 20__г.

_______________________________________________

Приложение № 5

к Приложению № 6 постановления
администрации Ибресинского
 муниципального округа 

от «13» августа 2025 г. №936

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

Выдан_______________________________________________________________________, 

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

_______________________/________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ


	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

13.08.2025                    937 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2025                          № 937
поселок городского типа Ибреси



Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и на основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети Волга» от 17.07.2025 «Об установлении публичного сервитута» в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения цеха первичной переработки сырья по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, Новочурашевское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:10:070301:730», необходимого для электроснабжения населения, расположенного на территории Чувашская Республика, муниципальный округ Ибресинский, село Новое Чурашево, администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут в интересах Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280, ИНН/КПП 6450925977/ 213002001) в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения цеха первичной переработки сырья по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, Новочурашевское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:10:070301:730», необходимого для электроснабжения населения, расположенного на территории Чувашская Республика, муниципальный округ Ибресинский, село Новое Чурашево, в отношении земель и земельных участков с кадастровыми номерами:

- 21:10:000000:62 - Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос. Новочурашевское, Автодорога «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь);

- 21:10:000000:39 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район;

- 21:10:000000:6 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район;

- 21:10:070301:890 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/пос Новочурашевское;

- 21:10:070301:382 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с Новое Чурашево;

- 21:10:070301:395 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с Новое Чурашево;

- 21:10:070301:755 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, Новочурашевское с/п;

- 21:10:070301:552 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос Новочурашевское;

- 21:10:070301:492 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос Новочурашевское;

- 21:10:000000:100 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, автодорога «Аниш»-Новое Чурашево-Айбечи;

- 21:10:071008:254 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с Новое Чурашево, ул. Молодежная;

- 21:10:071008:5 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Молодежная, дом 19;

- 21:10:071007:42 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Молодежная, дом 16;

- 21:10:071007:105 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос Новочурашевское, с Новое Чурашево, ул. Молодежная, д 18;

- 21:10:071009:31 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Чернореченская, дом 40;

- 21:10:071009:30 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Чернореченская, дом 42;

- 21:10:071009:29 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/пос Новочурашевское, с Новое Чурашево, ул. Чернореченская, д 44;

- 21:10:071006:18 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Кирова, дом 46;

- 21:10:070301:575 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское;

- 21:10:070301:899 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/п Новочурашевское;

- 21:10:070301:959 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ;

- 21:10:071008:64 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево;

- 21:10:071008:249 - Чувашская Республика - Чувашия., Ибресинский район, с/п Новочурашевское, с. Новое Чурашево;

- 21:10:071008:6 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Молодежная, дом 17;

- 21:10:071007:40 - Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос. Новочурашевское, с. Новое Чурашево, ул. Молодежная, дом 20;

- 21:10:070301 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/п Новочурашевское;

- 21:10:071009 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/п Новочурашевское;

- 21:10:071007 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/п Новочурашевское;

- 21:10:071008 - Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, с/п Новочурашевское..

2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Обладателю публичного сервитута - Публичному акционерному обществу «Россети Волга»:

4.1. Внести плату за публичный сервитут согласно статье 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих

лиц, единовременным платежом в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год использования земельного участка, но не менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута, на счет администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики: УФК по Чувашской Республике (Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, л/с 04153Q40720) ИНН 2100002439 КПП 210001001 ОКТМО 97513000 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары БИК 019706900 Р/с 03100643000000011500 К/с 40102810945370000084 КБК 903111 05012 14 0000 120, в срок не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.

4.2. В установленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести земли неразграниченной государственной собственности, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение пяти рабочих дней со дня его подписания и вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Отделу экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию: в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике и Публичному акционерному обществу «Россети Волга».

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по развитию территорий Н.Г. Федорова.  

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики
                                                                                 И.Г. Семёнов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением 

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

от «13» августа 2025 г. № 937
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
19 августа 2025 года

В связи с поступившим ходатайством ПAO «Россети Волга» об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики извещает правообладателей (собственников, арендаторов и обладателей иных прав) земельных участков, о возможном установлении публичного сервитута сроком на 49 лет в отношении земель и (или) земельного участка (земельных участков) в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ 0,4кВ (Ф-1 от КТП №5/60кВА по ВЛ 10кВ Березовка от ПС 110кВ Ибреси) от сущ. оп.14п до оп.37», инвентарный номер 2123-00-000000037277, необходимого для электроснабжения населения, расположенного на территории Чувашской Республики, Ибресинский муниципальный округ, поселок Новая жизнь в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно приложенной схеме расположения границ публичного сервитута.
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков:

- 21:10:221101:30, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос. Березовское, п. Новая жизнь;

- 21:10:221101:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика-Чувашия , р-н Ибресинский, с/пос Березовское, п. Новая жизнь, ул Новая, д.40А;

- 21:10:221101, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос. Березовское.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
В соответствии с подпунктом «к» пункта 2 приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута» обоснованием установления публичного сервитута является: справка о балансовой принадлежности от 29.07.2025 № МР6/122/05/142. 

Объект относится к числу существующих инженерных сооружений и необходим для электроснабжения потребителей (населения).

Границы публичного сервитута определены в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН об охранной зоне объекта.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагаются к сообщению и размещены на сайте администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики https://ibresi.cap.ru/news?type=announcements, в периодическом печатном издании «Ибресинский Вестник».

Заинтересованные лица, в течение пятнадцати дней со дня опубликования данного извещения вправе ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, по адресу: Чувашская Республика, пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д. 49, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, с 8.00 до 17.00 местного времени с понедельника по пятницу (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 местного времени), тел. 8(83358) 22571.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) и с указанием способа связи с правообладателями указанных земельных участков (адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д.).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – по 02 сентября 2025 года.
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечение указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Приложение: 

1.
Ходатайство об установлении публичного сервитута.

2.
Описание местоположения границ.
	
	Ходатайство об установлении публичного сервитута 

	1 
	Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

	2 
	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

	2.1 
	Полное наименование 
	Публичное акционерное общество «Россети Волга» 

	2.2 
	Сокращенное наименование (при наличии) 
	ПАО «Россети Волга» 

	2.3 
	Организационно-правовая форма 
	Публичное акционерное общество 

	2.4 
	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44 

	2.5 
	Адрес электронной почты 
	adm@ch-energo.ru   

	2.6 
	ОГРН 
	1076450006280 

	2.7 
	ИНН 
	6450925977 

	3 
	Сведения о представителе заявителя: 

	3.1 
	Фамилия 
	Мазик 

	
	Имя 
	Анастасия 

	
	Отчество (при наличии) 
	Николаевна 

	3.2 
	Адрес электронной почты (при наличии) 
	ts_marko@u-k-c.ru 

	3.3 
	Телефон 
	8 (929) 834-91-62 

	3.4 
	Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя заявителя 
	Доверенность от 28.08.2024 зарегистрирована в реестре за № 64/4-н/64-2024-6-83, удостоверена нотариусом г. Саратова Саратовской области 

Ачкасовой Ольгой Александровной 

	4 
	Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного участка (земельных участков) в целях (указываются цели, предусмотренные 

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/12124624/entry/3937" \h статьей 

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/12124624/entry/3937" \h 39

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/12124624/entry/3937" \h  37 Земельного кодекса Российской Федерации или 

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/12124625/entry/36" \h статьями 3.6,

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/12124625/entry/39" \h  3.9 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 

В целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ 0,4 кВ (Ф-1 от КТП №5/60кВА по ВЛ 10кВ Березовка от ПС 110кВ Ибреси) от сущ. оп.14п до оп.37», инвентарный номер 2123-00-000000037277, необходимого для электроснабжения населения, расположенного на территории Чувашской Республики, Ибресинский муниципальный округ, поселок Новая жизнь в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

	5 
	Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет. 

	6 
	Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 

	
	Срок не предусмотрен, использование земельного участка не затруднено 

 

	7 
	Обоснование необходимости установления публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом «к» пункта 2 приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута» обоснованием установления публичного сервитута является: справка о балансовой принадлежности от 29.07.2025 № МР6/122/05/142. 

Объект относится к числу существующих инженерных сооружений и необходим для электроснабжения потребителей (населения). 

Границы публичного сервитута определены в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН об охранной зоне объекта. 

	8 
	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также о правообладателе инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкция, капитальный ремонт которого (реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) которого) осуществляются в связи с планируемым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в случае, если заявитель не является правообладателем указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/404780709/entry/11002" \h  настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции его участка (части), которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции, капитального ремонта инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции, капитального ремонта его участков (частей) 

__________________-____________________ 

. 

	9 
	Кадастровые номера земельных участков 

(при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков 
	21:10:221101:30, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос. Березовское, п. Новая жизнь 

	
	
	21:10:221101:39, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Чувашская Республика-Чувашия , р-н 

Ибресинский, с/пос Березовское, п 

Новая жизнь, ул Новая, д.40А 

	
	
	21:10:221101, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос. Березовское 

	10 
	Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации указанного инженерного сооружения, реконструкции или капитального ремонта участка (части) инженерного сооружения, являющегося линейным объектом) (предоставление правоустанавливающих документов на линейный объект не требуется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подано в соответствии со статьей 3.9 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 

справка о балансовой принадлежности от 29.07.2025 № МР6/122/05/142 

 

	11 
	Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

	
	в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты 
	__Да__ 

(да/нет) 

	
	в виде бумажного документа, который заявитель 

получает непосредственно при личном обращении или 

посредством почтового отправления 
	__Да__ 

(да/нет) 

	12 
	Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Схема расположения границ публичного сервитута, графическое описание местоположения границ публичного сервитута. 

а, графическое описание 

2. Справка о балансовой принадлежности от 29.07.2025 №МР6/122/05/142.
25 № МР6/122/05/142. 

3. Доверенность от 28.08.2024 зарегистрирована в реестре за №64/4-н/64-2024-6-83, удостоверена нотариусом г. Саратова Саратов Ольгой Александровной

стре за № 64/4-н/64-
ской области Ачкасовой 

	
	

	
	

	
	

	13 
	Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,  уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	14 
	Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату  представления ходатайства достоверны; документы копии документов) и  содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

	
	

	
	

	
	

	15 
	Подпись: 
	Дата: 

	
	 
_______________ 
А.Н. Мазик 

 
(подпись) 
(инициалы, фамилия) 
	«18» августа 2025 г. 


ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
местоположения границ публичного сервитута 

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ 0,4 кВ (Ф-1 от КТП №5/60кВА по ВЛ 10кВ Березовка от ПС 110кВ Ибреси) от сущ. оп.14п до оп.37», необходимого для электроснабжения населения 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

	
	Сведения об объекте 

	№ п/п 
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик 

	1 
	2 
	3 

	1 
	Местоположение объекта 
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, поселок Новая жизнь

	2 
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) 
	134 кв.м ± 11.67 кв.м 

	3 
	Иные характеристики объекта 
	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ 0,4 кВ (Ф-1 от КТП №5/60кВА по ВЛ 10кВ Березовка от ПС 110кВ Ибреси) от сущ. оп.14п до оп.37», необходимого для электроснабжения населения, сроком на 49 (сорок девять) лет. 
Публичный сервитут устанавливается в пользу ПАО «Россети Волга» ОГРН 1076450006280, ИНН 
6450925977 адрес: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44. тел.: 8 (8452) 3025-32; 30-26-21 e-mail: office@rossetivolga.ru.


Раздел 2 
	Сведения о местоположении границ объекта 
	

	1. Система координат МСК-21, зона 1 
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта 
	

	Обозначение характерных точек границ 
	Координаты, м 
	Метод определения координат 
характерной точки  
	Средняя квадратическая 
погрешность 
положения 
характерной точки 
(Мt), м 
	Описание обозначения точки на 
местности (при наличии) 

	
	Х 
	Y 
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1 
	305609.49 
	1202386.45 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	2 
	305593.78 
	1202366.24 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	3 
	305593.31 
	1202365.14 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	4 
	305593.46 
	1202363.96 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	5 
	305594.18 
	1202363.01 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	6 
	305595.28 
	1202362.55 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	7 
	305596.46 
	1202362.70 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	8 
	305597.41 
	1202363.42 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	9 
	305613.12 
	1202383.63 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	10 
	305613.58 
	1202384.72 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	11 
	305613.43 
	1202385.90 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	12 
	305612.71 
	1202386.85 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	13 
	305611.62 
	1202387.32 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	14 
	305610.43 
	1202387.17 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	1 
	305609.49 
	1202386.45 
	Аналитический метод 
	0.50 
	– 

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
	

	Обозначение характерных 
точек части границы 
	Координаты, м 
	Метод определения координат 
характерной точки  
	Средняя квадратическая 
погрешность 
положения 
характерной точки 
(Мt), м 
	Описание обозначения точки на 
местности (при наличии) 

	
	Х 
	Y 
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
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ЙЫШĂНУ

20.08.2025                     960 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2025                          № 960

поселок городского типа Ибреси



Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и на основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети Волга» от 01 августа 2025 года «Об установлении публичного сервитута» в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 от КТП № 33/63кВА по ВЛ 10 кВ Ленина от ПС 110 кВ Рассвет) от оп.19 к оп.21 до оп.22», инвентарный номер 2123-00-000000037661, необходимого для электроснабжения населения, расположенного на территории Чувашской Республики, Ибресинский муниципальный округ, деревня Новые Высли, администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут в интересах Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280, ИНН/КПП 6450925977/ 213002001) в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 от КТП № 33/63кВА по ВЛ 10 кВ Ленина от ПС 110 кВ Рассвет) от оп.19 к оп.21 до оп.22», инвентарный номер 2123-00-000000037661, необходимого для электроснабжения населения, расположенного на территории Чувашской Республики, Ибресинский муниципальный округ, деревня Новые Высли, в отношении земель и земельных участков с кадастровыми номерами:

- 21:10:090602 - Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский район.

2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Обладателю публичного сервитута - Публичному акционерному обществу «Россети Волга»:

4.1. Внести плату за публичный сервитут согласно статье 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным платежом в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год использования земельного участка, но не менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута, на счет администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики: УФК по Чувашской Республике (Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, л/с 04153Q40720) ИНН 2100002439 КПП 210001001 ОКТМО 97513000 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары БИК 019706900 Р/с 03100643000000011500 К/с 40102810945370000084 КБК 903111 05012 14 0000 120, в срок не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.

4.2. В установленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести земли неразграниченной государственной собственности, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение пяти рабочих дней со дня его подписания и вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Отделу экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию: в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике и Публичному акционерному обществу «Россети Волга».

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по развитию территорий  Н.Г. Федорова.  

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики
                                                                                     И.Г. Семёнов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением 

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

от 20 августа 2025 г. № 960
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