| Чăваш Республикин Ё\н\ Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

16.04.2025 №   677

Об отклонении документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицей Винокурова, улицей Пионерская, в кадастровом квартале 21:02:010217, в пределах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения, подцентр городского округа (Ц-1) города Новочебоксарска Чувашской Республики и направлении на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Правилами землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики, утвержденными решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 18.12.2006 № С 18-3, административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории на территории городского округа Новочебоксарск Чувашской Республики», утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 31.08.2023                 № 1332, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики                           п о с т а н о в л я е т:

1. Отклонить документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицей Винокурова, улицей Пионерская, в кадастровом квартале 21:02:010217, в пределах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения, подцентр городского округа (Ц-1) города Новочебоксарска Чувашской Республики и направлении на доработку и направить на доработку индивидуальному предпринимателю Михайлову В.Ю. для устранения замечаний согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить его на официальном сайте города Новочебоксарска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Настоящее постановление довести до лиц, указанных в постановлении.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

| Глава города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | # М.Л. Семенов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от  16.04.2025 № 677

По результатам проверки администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, в соответствии со статьями 42, статьей 43, частью 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), выявила следующие замечания:

| №п/п | Условия | Замечания |
| --- | --- | --- |
| I | Проект планировки территории должен состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. | Представлены материалы в виде 4 томов с наименованиями: «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Винокурова, ул. Пионерская, в кадастровом квартале 02:02:010217, в пределах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения, подцентр городского округа (Ц-1) г. Новочебоксарска Чувашской Республики»: 1) Том I: ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть); 2) Том II: ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Материалы по обоснованию); 3) Том III: ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть); 4) Том IV: ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (Материалы по обоснованию). |
|  | Общие замечания |  |
|  | В данном проекте предусмотрено размещение многоквартирного жилого дома общей площадью – 7680,0 кв.метров, жилой площадью 5485,44 кв. метро, квартир - 96, численность населения -192 человека в границах земельного участка с кадастровым номером 21:02:010217:314, при этом в представленном проекте не обосновано его размещение по следующим требованиям: 1) Согласно п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне (далее -СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. На расстоянии менее 50 метров от проектируемого жилого дома расположены: здание существующей станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов на земельном участке с кадастровым номером 21:02:010217:299, здание торгового-коммерческого центра «Новый континент» с кадастровым номером 21:02:000000:966 на земельном участке с кадастровым номером 21:02:010217:47, здание Дом быта «Орион» с бытовыми услугами и торговыми площадями с кадастровым номером 21:02:00000:853 в границах земельного участка с кадастровым номером 21:02:010217:315. Данные объекты относятся к объектам 5 класса с СЗЗ 50 метров, согласно раздела 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 2) При расчете и обосновании размещения парковочных мест отсутствуют сведения (в виде расчетов) по прилегающим общественным зданиям с необходимым минимальным количеством парковочных мест для обслуживания данных объектов, так же отсутствуют сведения о конкретных местах размещения 53 машино/мест в радиусе 800 метров для обслуживания проектируемого жилого дома. Согласно предварительным расчетам, осуществленным администрацией г. Новочебоксарска в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики, в границах разработки проекта планировки и межевания территории: - для проектируемого многоквартирного жилого дома с количеством квартир-96 требуется парковка на 77 машино/мест (по проекту 24 машино/мест размещено в границах территории проектируемого дома, остальные не указаны); - для здания торгового-коммерческого центра «Новый континент» с кадастровым номером 21: 02:000000:966 на земельном участке с кадастровым номером 21:02:010217:47, общей площадью здания 5952,2 кв.метров, с учетом даже что в рамках рентабельности торговая полезная площадь составляет не менее 50% от общей площади, то с торговой площадью 2976,1 кв.метров требуется парковка не менее чем на 75 машино/мест (по проекту 36 машино/мест размещено в границах территории торгового центра, остальные в границах земельного участка с видом разрешенного использования «платная стоянка» с кадастровым номером 21:02:010217:299 – 64 машино/мест). При этом согласно ранее выданного акта приема законченного строительства данного объекта для обслуживания его было введена парковка на 120 машино/мест. ; - для здания Дом быта «Орион» с бытовыми услугами и торговыми площадями с кадастровым номером 21:02:00000: 853 в границах земельного участка с кадастровым номером 21:02:010217:315, общей площадью 7700,1 кв.метров, с учетом даже что в рамках рентабельности торговая полезная площадь составляет не менее 50% от общей площади, то с торговой площадью 3350,0 кв.метров требуется парковка не менее чем на 84 машино/мест (по проекту 24 машино/мест размещено в границах территории торгового центра, остальные не указаны). - для здания санатория профилактория по ул. Винокурова, 50 вместимостью на 150 мест требуется парковка на 30 машино/мест (данная территория является закрытой); - для здания незавершенного строительства с назначением «культурно-развлекательный комплекс» в том числе для осуществления торговли в границах земельного участка с кадастровым номером 21:02:010217:65, согласна проекта, в рамках которого выдано разрешение на строительство от 19.02.2025 г. № 21-21-95-2025, общей площадью 2314,35 кв.метров, торговой площадью 784, 43 кв.метра, помещения делового управления -580,35 кв. метра, требуется парковка не менее чем на 25 машино/мест, предусмотрено- 27 машино/мест (по проекту не указана парковка). Таким образом, отсутствует обоснование в достаточности мест для размещения парковок с необходимой вместимостью для проектируемого многоквартирного жилого дома 3) При обосновании достаточности мест в существующих дошкольных и общеобразовательных организациях города в радиусе доступности, указан расчет только в части проектируемого жилого дома без учета достаточности вместимости для жителей микрорайонов, где расположены данные дошкольные и общеобразовательные учреждения. Кроме того при данном расчете необходимо учитывать сведения указанные в проекте планировки территории, ограниченной ул. 10 Пятилетки, ул. Восточная и пр. Ельниковский, в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 ноября 2013 г. N 520. |  |
| 1. | Основная часть проекта планировки территории включает в себя: | Представлены текстовая и графическая части проекта планировки территории (основная часть): |
| 1.1. | чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются а) красные линии; б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; | Чертеж планировки территории: присутствует: Исправить: координаты красных линий; |
| 1.2. | 1) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии частью 12.7 ст. 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 2) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. | В текстовой части исправить следующие замечания: Общие: - отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты, на основании которых производилась разработка проектной документации; - исправить орфографические и грамматические ошибки; - привести к единому обозначению кавычек: «»; В пункте 1.3.: - в таб. 2 проектом показания нормируемых элементов благоустройства территории прияты меньше нормативных (предоставить расчет в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики); В пункте 1.5.: - в таб. 5 предоставить расчет потребности населения в объектах социально-бытового и общественно-делового назначения для проектируемого жилого фонда в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики (согласно письму отдела образования администрации города Новочебоксарска от 24.10.2023 № 1996 в МБОУ Гимназия № 6 и МБОУ СОШ № 8 отсутствуют свободные места для обучающихся); - отсутствует расчет потребности машино-мест; В пункте 2: - привести содержание в соответствие с пп. 3 п.3 Ст. 42 ГрК РФ. |
| II | Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. | Представлены текстовая и графическая части проекта планировки территории (материалы по обоснованию). |
| 2.1. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат: 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры; 2) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 3) схему границ территорий объектов культурного наследия (при наличии таких объектов на территории); 4) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 5) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 6) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 7) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 8) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры: присутствует Исправить: границы элементов планировочной структуры; Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети: присутствует; Исправить: - предусмотреть иное размещение площадок для отдыха, спортивной и детской площадок, либо проектируемой парковки на 8 машино-мест (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от парковки до детской площадки, площадок отдыха должно быть не менее 15 метров); - на чертеже не отображены места для хранения автотранспорта инвалидов; - указать границы существующих земельных участков; - в экспликации отображены не все объекты, указанные на чертеже; - указать масштаб на чертеже; Схема границ зон с особыми условиями использования территорий: присутствует Исправить: - предусмотреть иное размещение проектируемой парковки на 8 машино-мест в связи с размещением данного объекта в границах охранных зон сетей водоснабжения и теплоснабжения; - указать границы существующих земельных участков; - в экспликации отображены не все объекты, указанные на чертеже; - представить чертеж в масштабе 1:500; Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства: присутствует; Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории: присутствует Исправить: - в экспликации отображены не все объекты, указанные на чертеже; - вертикальную планировку указать на всей территории проектирования; Сводный план сетей и объектов инженерной инфраструктуры: присутствует: - в экспликации отображены не все объекты, указанные на чертеже; - представить чертеж в масштабе 1:500; Схема обеспеченности проектируемой территории объектами социального и коммунально-бытового обслуживания с указанием нормативных радиусов обслуживания: присутствует: Исправить: - указать масштаб на чертеже; - исключить радиус обслуживания МБОУ Гимназия № 6 (отсутствуют свободные места для обучающихся, не попадает в границы проектирования); - исключить радиус обслуживания МБОУ СОШ № 8 (отсутствуют свободные места для обучающихся); - условные обозначения исправить; Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах): отсутствуют (необходимо разработать). |
| 2.2. | Пояснительная записка материалов по обоснованию должна содержать описание и обоснование положений, касающихся: 1) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом; 2) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 3) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 4) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 5) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 6) обоснование очередности планируемого развития территории; 7) иные материалы для обоснования положений по планировке территории | Результаты инженерных изысканий не представлены в составе проектной документации (п. 2 постановления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 23.10.2024 № 1497); В «Содержание» наименование листов не соответствует наименованию чертежей в графической части; По всему тексту пояснительной записки предусмотреть следующие изменения: - исправить орфографические и грамматические ошибки; - привести к единому обозначению кавычек «»; В п. 4: - в таб. 1 проектом показания нормируемых элементов благоустройства территории прияты меньше нормативных (предоставить расчет в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики); В п. 6: - произвести расчет общей потребности мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики; В п. 7.3.: - отсутствует расчет парковочных мест для существующих объектов в границах проектирования; В п. 8: - дать пояснения техническим характеристикам необходимых объектов инженерной инфраструктуры; В п. 8.1.: - отсутствуют технические условия, на основании которых ведется проектирование сетей водоснабжения; В п. 8.2.: - отсутствуют технические условия, на основании которых ведется проектирование сетей водоотведения; В п. 8.3.: - пересмотреть данный пункт (дать пояснение на ссылку коллектора по ул. Семенова); В п. 8.4.: - дать пояснение от каких подстанций осуществляется электроснабжение проектируемого жилого дома (отсутствуют технические условия); В п. 8.5.: - дать пояснения расчетам (отсутствуют технические условия); В п. 9.: - текстовая часть не соответствует чертежам проектной документации (на чертежах не отображены места для хранения автотранспорта инвалидов); В п.16.: - исправить в соответствии с п. 2 Тома I: ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть); В «Приложения»: - отсутствуют ссылки на технические условия; - постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 23.10.2024 № 1497 представлено не в полном объеме; |
| III | Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. | Представлены текстовая и графическая части проекта межевания территории. |
| 3 | Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. |  |
| 3.1 | Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с ГрК РФ для территориальных зон. | По всему тексту пояснительной записки: - исправить орфографические и грамматические ошибки; - привести к единому обозначению кавычек: «»; |
| 3.2 | На чертежах межевания территории отображаются: 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 42 ГрК РФ; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) границы публичных сервитутов. | На всех чертежах исправить следующие замечания: Чертеж межевания территории: присутствует Исправить: - координаты красных линий; - привести виды разрешенного использования земельных участков существующих объектов капитального строительства в соответствии с фактическим использованием объектов капитального строительства в рамках действующего законодательства. |
| 3.3 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) границы существующих земельных участков; 2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 4) границы особо охраняемых природных территорий; 5) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии); 6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. | Чертеж границ существующих земельных участков и границ зон с особыми условиями использования территории: присутствует: Исправить: - координаты красных линий; - привести виды разрешенного использования земельных участков существующих объектов капитального строительства в соответствии с фактическим использованием объектов капитального строительства в рамках действующего законодательства. |