| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ ## ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

05.04.2024 № 477

Об организации противопожарного водоснабжения на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики и признании утратившим

силу нормативно-правового акта

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами  противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения, обеспечения исправности систем противопожарного водоснабжения и бесперебойной подачи воды для тушения возможных пожаров на территории города Новочебоксарска и, руководствуясь статьей 22 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Реестр источников противопожарного водоснабжения (гидрантов), находящихся на территории города Новочебоксарска  Чувашской Республики (Приложение № 1).

1.2. Реестр объектов, на которых в случае необходимости возможен забор воды из пожарных водоемов подразделениями пожарной охраны (Приложение № 2).

1.3. Положение о комиссии по обследованию пожарных водоемов, пирсов, содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на территории города Новочебоксарска (Приложение №3).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций города Новочебоксарска, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

2.1. Организовать поддержание в постоянной готовности системы противопожарного водоснабжения.

2.2.  Вести учет пожарных гидрантов.

2.3. Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года, а также сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода с постоянной проверкой их работоспособности.

2.4. Организовывать проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов, не реже 2-х раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов и представлением в КУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новочебоксарска» сведений с адресами и картами (схемами, планами) их месторасположения и состояния.

2.5. Обеспечить на фасаде зданий обозначение направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.6. Обеспечить установку в зимнее время деревянных или металлических конусов, пирамид над пожарными гидрантами, расположенными вне проезжей части улиц, и очищать их от снега и льда.

2.7. Обеспечить закрытие люков колодцев с пожарными гидрантами крышками, окрашивание которых допускается в красный цвет.

2.8. Информировать подразделения пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, на территории организации, а так же в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

2.9. Принимать меры по устранению неисправностей и приведению пожарных гидрантов в работоспособное состояние в кратчайшие сроки.

2.10. Не использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

2.11. Запретить стоянку автотранспорта на крышках колодцев  пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а так же в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно спасательной техники, на пожарных пирсах.

3. МБУ «Архитектурно-градостроительного управления» города Новочебоксарска Чувашской Республики:

3.1. При проведении планирования и проектирования застройки микрорайонов и кварталов на территории города Новочебоксарска учитывать требования пожарной безопасности при планировке и застройке территорий в соответствии с нормами Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.2. При проектировании проездов и пешеходных путей к зданиям, сооружениям и многоквартирным жилым домам обеспечивать возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

3.3. При проектировании предусматривать наличие противопожарных водопроводов с обеспечением требуемого расхода воды на наружное пожаротушение всех зданий и сооружений, и объектов в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.4. При проектировании предусматривать установку пожарных гидрантов для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара  в соответствии с ГОСТ 12.2.047.

3.5. Информацию о вновь введенных в эксплуатацию противопожарных водопроводов и пожарных гидрантов передавать в подразделение пожарной охраны и КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики.

4. МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска»:

4.1. Обеспечить постоянную эксплуатацию противопожарного водопровода с

требуемым расходом воды на наружное пожаротушение всех зданий и сооружений на территории города Новочебоксарска.

4.2. В случае аварии на сетях противопожарного водопровода сообщать в подразделение пожарной охраны и ЕДДС города Новочебоксарска Чувашской Республики  о дне и часе прекращения подачи воды. В кратчайшие сроки, но не более нормативных, принять меры к ее устранению.

4.3. Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов, согласно ГОСТ и возможность беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам и своевременную очистку крышек колодцев.

4.4. Проверять не менее 2-х раз в год (весной и осенью) состояние пожарных гидрантов.

4.5. Проводить ремонт пожарных гидрантов, принятых в эксплуатацию. Снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети без согласования с органами надзорной деятельности запрещается.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Новочебоксарска  Чувашской Республики от 24.09.2020  № 1037 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

6. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование настоящего  постановления в печатных средствах массовой информации и разместить его  на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Новочебоксарска

Чувашской Республики                                                                             М.Л. Семенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города  Новочебоксарска

от  «05»  апреля 2024  г. № 477

Р Е Е С Т Р

источников противопожарного водоснабжения (гидрантов),

находящихся на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики

| №№ п/п | Наименование организации | Адрес |  | № ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Силикатная, 22 |  | 1 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Силикатная, 22 |  | 2 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Силикатная, 18 |  | 3 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Силикатная, 16 |  | 4 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Силикатная, 11 |  | 5 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Речная, 6 |  | 6 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Речная, 6 |  | 7 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Речная, 4 |  | 8 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Речная, 10 |  | 9 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Набережная, 17 |  | 10 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Заводская, 9 |  | 11 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Силикатная, 16 |  | 12 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Заводская, 16 |  | 13 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Набережная, 23 |  | 14 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Набережная, 25 |  | 15 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Силикатная, 24 |  | 16 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 10 |  | 17 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 6 |  | 18 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 8 |  | 19 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 2 |  | 20 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 4 |  | 21 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 4 |  | 22 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 2 |  | 23 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 3 |  | 24 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 5 |  | 25 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 14 |  | 26 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 9 |  | 27 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 11 |  | 28 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 13 |  | 29 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей,12а |  | 30 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 18 |  | 31 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 8 |  | 32 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 2 |  | 33 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 4 |  | 34 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 8 |  | 35 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 10 |  | 36 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 16 |  | 37 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 18 |  | 38 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Молодежная, 6 |  | 39 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 14 |  | 40 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 20 |  | 41 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Химиков, 10 |  | 42 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Химиков, 3 |  | 43 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 6а |  | 44 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Химиков, 2 |  | 45 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 11 |  | 46 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 15 |  | 47 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 13 |  | 48 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 18 |  | 49 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 7-9 |  | 50 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 5 |  | 51 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 3-5 |  | 52 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 3 |  | 53 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 1 |  | 54 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 16-18 |  | 55 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 14 |  | 56 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 10 |  | 57 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой,6- 8 |  | 58 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 6 |  | 59 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 3 |  | 60 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 4 |  | 61 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 22 |  | 62 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 1а |  | 63 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 1а |  | 64 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 1а |  | 65 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 1а |  | 66 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 1а |  | 67 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 14 |  | 68 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 16 |  | 69 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 18 |  | 70 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова,18- 20 |  | 71 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 22 |  | 72 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская, 2 |  | 73 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская, 10 |  | 74 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская, 12 |  | 75 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская , 18 |  | 76 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская , 20 |  | 77 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 35 |  | 78 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 33 |  | 79 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 29 |  | 80 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 27 |  | 81 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 21 |  | 82 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 17 |  | 83 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 9-11 |  | 84 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Гидростроителей, 7 |  | 85 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 12 |  | 86 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Энергетиков, 8 |  | 87 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Энергетиков, 1 |  | 88 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | пр. Энергетиков, 9 |  | 89 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Энергетиков, 12 |  | 90 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Энергетиков, 13 |  | 91 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Энергетиков, 7 |  | 92 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Энергетиков, 5 |  | 93 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 22 |  | 94 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 25 |  | 95 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 27 |  | 96 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 27 |  | 97 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 27 |  | 98 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 4-8 |  | 99 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 6-6 «а» |  | 100 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 16 |  | 101 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 17 |  | 102 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 21 |  | 103 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 19 |  | 104 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 15-17 |  | 105 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 15 |  | 106 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 9-11 |  | 107 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 3 |  | 108 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Молодежная, 7 |  | 109 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 18 |  | 110 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 24 |  | 111 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская, 3 |  | 112 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская, 7 |  | 113 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 28 |  | 114 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 30 |  | 115 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 34 |  | 116 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 28 |  | 117 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 24 |  | 118 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 26 |  | 119 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 26 |  | 120 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 36 |  | 121 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 38 |  | 122 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 39 |  | 123 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 37 |  | 124 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Комсомольская, 19 |  | 125 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 35 |  | 126 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 33 |  | 127 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 37 |  | 128 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 37 |  | 129 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 37 |  | 130 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 28 |  | 131 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 30 |  | 132 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 13 |  | 133 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Терешковой, 5-9 |  | 134 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 34 |  | 135 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 2 |  | 136 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 6 |  | 137 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 14 а |  | 138 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Советская, 10а |  | 139 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 25 |  | 140 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 10 |  | 141 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 12-16 |  | 142 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 23 |  | 143 |
|  | ООО «Региональные сети Предприятия питания» | ул. Винокурова, 42ж |  | 144 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 35 |  | 145 |
|  |  | ул. Винокурова, 31 |  | 146 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 29 |  | 147 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 1 |  | 148 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 1 |  | 149 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 3 |  | 150 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 5 |  | 151 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 7 |  | 152 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 7 |  | 153 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 9 |  | 154 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 4 |  | 155 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 5 |  | 156 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 15 |  | 157 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 13-15 |  | 158 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 7 |  | 159 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 33 |  | 160 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 33 |  | 161 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 5 |  | 162 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 3 |  | 163 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 47 |  | 164 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 43 |  | 165 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 45 |  | 166 |
|  | ИП «Гараханлы» | ул. Винокурова, 55 |  | 167 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 53 |  | 168 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 53 |  | 169 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 9 |  | 170 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 9 |  | 171 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 11 |  | 172 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 15 |  | 173 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 15 |  | 174 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 15 |  | 175 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 21 |  | 176 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 21 |  | 177 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 21 |  | 178 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 21 |  | 179 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 25 |  | 180 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 33 |  | 181 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 39 |  | 182 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 39 |  | 183 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 32 |  | 184 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 32 |  | 185 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 33 |  | 186 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 29 |  | 187 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Солнечная, 36 |  | 188 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 30 |  | 189 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 25 |  | 190 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 20 |  | 191 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 21 |  | 192 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 18 |  | 193 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 16 |  | 194 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 16 |  | 195 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 24 |  | 196 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 27 |  | 197 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 26 |  | 198 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 26 |  | 199 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 14 |  | 200 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 27 |  | 201 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 23 |  | 202 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 20 |  | 203 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 8 |  | 204 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 12 |  | 205 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 21 |  | 206 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 10 |  | 207 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 6 |  | 208 |
|  | ---- « ---- « ---- | б-р Зеленый, 17 |  | 209 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 34 |  | 210 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 38 |  | 211 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 4 |  | 212 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 8 |  | 213 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 14а |  | 214 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 14 |  | 215 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 15 |  | 216 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 17а |  | 217 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 13а |  | 218 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 13/2 |  | 219 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 13/2 |  | 220 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 9 |  | 221 |
|  | МБУ «Истор.худ. музейн. комплекс» | ул. Винокурова 42а |  | 222 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 40 |  | 223 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 2 |  | 224 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 8 |  | 225 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 10 |  | 226 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 26 |  | 227 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 12 |  | 228 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Луговского, 17 |  | 229 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Луговского, 23 а |  | 230 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 28 |  | 231 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 32 |  | 232 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 38 |  | 233 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 44 |  | 234 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 46 |  | 235 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 30 |  | 236 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 32 |  | 237 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. 10 пятилетки, 32 |  | 238 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 46 |  | 239 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 23 |  | 240 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 23 |  | 241 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 17 |  | 242 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 11 |  | 243 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 11 |  | 244 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 15 |  | 245 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 87а |  | 246 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 89 |  | 247 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 87 |  | 248 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 85 |  | 249 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 75 |  | 250 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 52 |  | 251 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 75 |  | 252 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 65 |  | 253 |
|  | ПАО «Химпром» | ул. Винокурова, 50 |  | 254 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 69 |  | 255 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 69 |  | 256 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 57 |  | 257 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 1 |  | 258 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 39 |  | 259 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 37 |  | 260 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 27 |  | 261 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 23 |  | 262 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 25 |  | 263 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 25 |  | 264 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 25 |  | 265 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 17 |  | 266 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 11 |  | 267 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Семенова, 3 |  | 268 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 3 |  | 269 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная,1 |  | 270 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 2 |  | 271 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 15 |  | 272 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 4 |  | 273 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. 10 пятилетки, 12 |  | 274 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 16 |  | 275 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 14 |  | 276 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 11 |  | 277 |
|  | ---- « ---- « ---- | пр. Ельниковский, 11 |  | 278 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 14 |  | 279 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 80 |  | 280 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 84 |  | 281 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 77 |  | 282 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 75 |  | 283 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 71 |  | 284 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 68 |  | 285 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 68 |  | 286 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 68 |  | 287 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 68 |  | 288 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 29 |  | 289 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 29а |  | 290 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 61 |  | 291 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 27 |  | 292 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 65 |  | 293 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 51 |  | 294 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 49 |  | 295 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 10 |  | 296 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 12 |  | 297 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 12а |  | 298 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 14 |  | 299 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 16 |  | 300 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 66 |  | 301 |
|  | ООО Рынок «Новочебоксарский» | ул. Винокурова, 64 |  | 302 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Советская, 47 |  | 303 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 47 |  | 304 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 41 |  | 305 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 41 |  | 306 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 41 |  | 307 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 43 |  | 308 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 1 |  | 309 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 3 |  | 310 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 3 |  | 311 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 1 |  | 312 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 43 |  | 313 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 1 |  | 314 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 1 |  | 315 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 41 |  | 316 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 24 |  | 317 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 107 |  | 318 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 22 |  | 319 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 30 |  | 320 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 32 |  | 321 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 40 |  | 322 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 48 |  | 323 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 48 |  | 324 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 56 |  | 325 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 58 |  | 326 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 58 |  | 327 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 62 |  | 328 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 47 |  | 329 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 49 |  | 330 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 45 |  | 331 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 43 |  | 332 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 35 |  | 333 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 113 |  | 334 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 31 |  | 335 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 18 |  | 336 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 24 |  | 337 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Первомайская, 30 |  | 338 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 30 |  | 339 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 30 |  | 340 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 64 |  | 341 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 64 |  | 342 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 70 |  | 343 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 72 |  | 344 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 17а |  | 345 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 31 |  | 346 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 21 |  | 347 |
|  | ---- «---- «---- | ул. Винокурова, 125 |  | 348 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 117 |  | 349 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 115 |  | 350 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 16 |  | 351 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 33 |  | 352 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 29 |  | 353 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 27 |  | 354 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 27 |  | 355 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 27 |  | 356 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 27 |  | 357 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 42 |  | 358 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 42 |  | 359 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 29 |  | 360 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 52 |  | 361 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 50 |  | 362 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 48 |  | 363 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 52 |  | 364 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 8 |  | 365 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 58 |  | 366 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 2 |  | 367 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 2 |  | 368 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 12 |  | 369 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 12 |  | 370 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 55 |  | 371 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 55 |  | 372 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 55 |  | 373 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 35 |  | 374 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 43 |  | 375 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 41 |  | 376 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 41 |  | 377 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Первомайская, 41 |  | 378 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 14 |  | 379 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 20 |  | 380 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 49 |  | 381 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 47 |  | 382 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 41 |  | 383 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 41 |  | 384 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул.В.Интернационалистов, 39 |  | 385 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунальная, 8 |  | 386 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Коммунальная, 6 |  | 387 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунальная, 4 |  | 388 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунальная, 2 |  | 389 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная,14 |  | 390 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная,14 |  | 391 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная,18 |  | 392 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная,23/2 |  | 393 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная,23/2 |  | 394 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 1 |  | 395 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 1 |  | 396 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 3 |  | 397 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 3 |  | 398 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 5 |  | 399 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 9а |  | 400 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 11 |  | 401 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 22 |  | 402 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 403 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 404 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 405 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 406 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 407 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 408 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 20 |  | 409 |
|  | БУ «Новочебоксарская городская больница» | ул. Пионерская, 20 |  | 410 |
|  | БУ «Новочебоксарская городская больница» (ТП) | ул. Пионерская, 20 |  | 411 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска»» | ул. Винокурова, 93 |  | 412 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 60 |  | 413 |
|  | ТЦ «Новый континент» | ул. Винокурова, 46 |  | 414 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Советская,44 |  | 415 |
|  | ---- « ---- «---- | ул. Винокурова, 117 |  | 416 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 58 |  | 417 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 2/2 |  | 418 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 1/1 |  | 419 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 1/2 |  | 420 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Зелинского, 11 |  | 421 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Зелинского, 13 |  | 422 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Зелинского, 16 |  | 423 |
|  | ООО Рынок «Новочебоксарский» | ул. Винокурова, 103 |  | 424 |
|  | ГК «Автодром» | ул. Ж.Крутовой, 21 |  | 425 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска»» | ул. Первомайская, 57 |  | 426 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 12 |  | 427 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 78 |  | 428 |
|  | ООО СТО «Пурга» | ул. 10 пятилетки, 17а |  | 429 |
|  | ООО СТО «Пурга» | ул. 10 пятилетки, 17б |  | 430 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Зелинского, 19 |  | 431 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 50 |  | 432 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 62 |  | 433 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 36 |  | 434 |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. 10 пятилетки, 21 |  | 435 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 20 |  | 436 |
|  | ООО Дом быта «Орион» | ул. Винокурова, 48 |  | 437 |
|  | ООО Дом быта «Орион» | ул. Винокурова, 48 |  | 438 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 19 |  | 439 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. 10 пятилетки, 10 |  | 440 |
|  | ООО «ТПК ОРТ» | ул. Ж.Крутовой, 12а |  | 441 |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Южная, 8а |  | 442 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 14а |  | 443 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 44 |  | 444 |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 66 |  | 445 |
|  | ОАО «Железобетон» | ул. 10 пятилетки, 17г |  | 446 |
|  | МУП «Коммунальные сети» | ул. Южная, 16 |  | 447 |
|  | АЗС «Лукойл» №116 | ул. Винокурова, 44 |  | 448 |
|  | 11 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии» | ул. Винокурова, 54 | 449 |  |
|  | ЗАО «Средняя Волга» | ул. Винокурова, 56 | 450 |  |
|  | МУП «КС г. Новочебоксарска» | ул. Советская, 46 | 451 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 89 | 452 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 81 | 453 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 18а | 454 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 6а | 455 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей,12а | 456 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 9 | 457 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная, 64 | 458 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Солнечная,40 | 459 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Парковая, 1а | 460 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 6/3 | 461 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 5/1 | 462 |  |
|  | ИП Лучков Е.В. | ул. Винокурова, 70 а | 463 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Строителей, 31 | 464 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 пятилетки, 46 б | 465 |  |
|  | ИП Степанов В.Г. | ул. Ж. Крутовой, 10а | 466 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Пионерская, 6/3 | 467 |  |
|  | АЗС «Шелл» (Deli2go) №3064 | ул. Восточная, 1 а | 468 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Винокурова, 6 | 469 |  |
|  | ООО «Арена» | ул. Советская, 69 а | 470 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул.В.Интернационалистов, 49 | 471 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Луговского, 4 | 472 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Луговского, 11 | 473 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ольдеевская, 3 | 474 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ольдеевская, 13 | 475 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ольдеевская, 25 | 476 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ольдеевская, 37 | 477 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ольдеевская, 49 | 478 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ольдеевская, 66 | 479 |  |
|  | ООО «Элита-плюс» | ул. Коммунистическая, 15б/1 | 480 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Садовая, 62 | 481 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Садовая, 44 | 482 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Липовая аллея, 46 | 483 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Липовая аллея, 32 | 484 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Липовая аллея, 14 | 485 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Липовая аллея, 8/1 | 486 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. 10 Пятилетки, 23 | 487 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Пионерская, 8 | 488 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 57 | 489 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Липовая аллея, 2 | 490 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Чединская, 4 | 491 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Садовая, 70 | 492 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Яблоневая, 3 | 493 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Вишневая, 2 | 494 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Вишневая, 2 | 495 |  |
|  | ИП Шуев Е.А. | ул. Промышленная, 40 | 496 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Зелинского, 27 | 497 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Зелинского, 36 | 498 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Петинская, 4 | 499 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Петинская, 16 | 500 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Петинская, 30 | 501 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 12б | 502 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Ж.Крутовой, 1а | 503 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 1/1 | 504 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | Речной бульвар, 4к1 | 505 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Южная, 9 | 506 |  |
|  | ООО «НГАТП» | ул. Коммунальная, 24 | 507 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Коммунистическая, 7 | 508 |  |
|  | ИП Мустафаев | ул. 10 Пятилетки, 19а | 509 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Строителей, 23 | 510 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 1 к 3 | 511 |  |
|  | АЗС | ул. Пионерская, 31 | 512 |  |
|  | ИП Макаров А.А. | ул. Коммунистическая, 15д | 513 |  |
|  | ИП Дулина | ул. Восточная, 12 | 514 |  |
|  | ТД «Пассаж» | ул. Восточная, 10б | 515 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Восточная, 21б | 516 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Восточная, 21а | 517 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 6 | 518 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Строителей, 23 | 519 |  |
|  | ООО «Роспан» | Речной бульвар, 3 к. 1 | 520 |  |
|  | МУП «Коммунальные сети» | ул. Южная, 12 | 521 |  |
|  | ФЛ Карлин | ул. Нагорная, 130 | 522 |  |
|  | Ипотечная корпорация | проезд Ельниковский (поз. 1) | 523 |  |
|  | Ипотечная корпорация | проезд Ельниковский (поз. 2) | 524 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Энергетиков, 8 | 525 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Коммунистическая, 26 | 526 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Винокурова, 95 | 527 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 53 | 528 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 63 | 529 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 63 | 530 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 53 | 531 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 63 | 532 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 65 | 533 |  |
|  | МУП « КС г. Новочебоксарска» | ул. Промышленная, 65 | 534 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 69 | 535 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 73х | 536 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 73в | 537 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Промышленная, 53 | 538 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. Советская, 46 АО Ельниковская Роща» «Шашлычный дворик» | 539 |  |
|  | ---- « ---- « ---- | ул. В/Интернационалистов, 8 и 16 | 540 |  |

Приложение №  2

к постановлению администрации

города  Новочебоксарска

от 05.04.2024 г. № 477

Р Е Е С Т Р

объектов, на которых в случае необходимости возможен забор воды

из пожарных водоемов подразделениями пожарной охраны

| №№ п\п | Наименование объекта, адрес | Количество водоемов (емкостей) | Объем (куб.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1. | ООО «Волжский текстиль», ул. 10 пятилетки, 23 | 1 | 6000 |
| 2. | ООО Фирма «Гулливер», ул. Промышленная, 22 | 2 | 250/250 |
| 3. | ОАО «Стройдеталь», ул. Промышленная, 93 | 1 | 500 |
| 4. | ООО «Геона Лайт Дорс», ул. Набережная, 10 | 2 | 250/250 |
| 5. | АЗС № 9, ул. Коммунальная, 25 | 1 | 25 |
| 6. | АЗС № 10, ул. Промышленная, 22 | 1 | 50 |
| 7. | ООО «Зодчий», ул. Промышленная, 57а | 1 | 50 |
| 8. | АО «Санаторий «Надежда», ул. Набережная, 46 | 1 | 110 |
| 9. | Ж/д станция «Новочебоксарская», ул. Промышленная, 103 | 1 | 60 |
| 10. | Новочебоксарская ТЭЦ-3, ул. Промышленная, 97 | 4 | 12000 |
| Градирни |  |  |  |
| 13. | Новочебоксарская ТЭЦ-3, ул. Промышленная, 97 | 4 | 12000 |
| 14. | АБЗ ОАО «Дорисс», ул. Промышленная, 85 | 1 | 20 |
| 15. | РГУП «Новочебоксарский хлебозавод» | 1 | 15 |
| 16. | ОАО «НДСК», ул. Промышленная, 73 | 1 | 15 |
| Пирсы |  |  |  |
| 17. | ООО «Санаторий-профилакторий «Салампи» | 1 |  |
| 18. | Филиал «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС», ул. Набережная, 34 | 2 |  |
| 19. | Гаражный кооператив № 20 «Автоград», ул. Силикатная | 1 |  |
| Открытые водоемы |  |  |  |
| 20. | Река Волга | 1 |  |
| 21. | АТП ОАО «ГЭСстрой» | 1 | 900 |
| 22. | АО «Санаторий «Надежда», ул. Набережная, 46 | 1 | 500 |
| 23. | ООО «Геона Лайт Дорс», ул. Набережная, 10 | 1 | 5200 |

1. В соответствии со статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности» забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

Приложение № 3

к постановлению администрации

города  Новочебоксарска

от  05.04.2024 г. № 477

Положение

о комиссии по обследованию пожарных водоемов, пирсов, содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на территории города Новочебоксарска

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях обследования пожарных водоемов, пирсов, содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики.

1.2. В состав комиссии входят представители администрации города Новочебоксарска, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочебоксарск УНД и ПР Главного управления МЧС России Чувашской Республики, КУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарск, 11 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии),  МБУ «Архитектурно- градостроительное  управление города Новочебоксарска», МУП «Коммунальные сети  города Новочебоксарска».

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Задачи комиссии

2.1. Обеспечение согласованных действий администрации города Новочебоксарска предприятиями и организациями всех форм собственности, и подразделениями противопожарной службы в городе Новочебоксарск Чувашской Республики в сфере пользования системами противопожарного водоснабжения города и объектов.

2.2. Проверка технического состояния, эксплуатации и требований к источникам противопожарного водоснабжения.

2.3.  Проверка постоянной готовности источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий.

2.4. Качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта.

2.5. Точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения.

2.6. Систематическим контролем за состоянием водоисточников.

2.7. Своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.8. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

2.9.  Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

-   причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

- порядок списания (снятия с учёта) источников наружного противопожарного водоснабжения

2.10. В компетенцию комиссии входит:

- контроль за изменением дислокации размещения пожарных водоемов, в том числе непосредственный осмотр пожарного водоёма, пирса подлежащего списанию (снятию с учёта);

- установление конкретных причин списания (снятия с учёта) пожарных водоёмов (расположение пожарных водоёмов, пирсов на территории, где нет жилых и производственных зданий, техническая неисправность, истечение нормативных сроков и т.д.);

- сбор и анализ информации о техническом состоянии пожарных водоёмов;

разработка и подача в установленном порядке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности;

- составление актов списания (снятия с учёта) пожарных водоёмов.

2.11. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного самоуправления, государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц информацию, документы, материалы, необходимые для деятельности комиссии;

-  привлекать в установленном порядке должностных лиц, специалистов органа местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе комиссии;

-  вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию комиссии вопросам, требующим решения органа местного самоуправления.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заседания комиссии проводится по мере необходимости. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.2. Заседание комиссии правомочно при участии более половины общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

4. Сфера деятельности комиссии

4.1. Рассмотрения заявлений, жалоб граждан, организаций, контролирующих

органов.

4.2. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения.