| - Чаваш Республики Муркаш муниципалла округен Администрацийе - ЙЫШĂНУ - 2023 г. № Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрации Моргаушского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03022023г №232 c.Моргауши |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения по территориальному отделу «Моргаушское» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения по территориальному отделу «Моргаушское» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Моргаушского

муниципального округа 	                                                              А.Н.Матросов

Исп. Сандимирова О.В.

62-4-39

Утверждены

постановлением

администрации

Моргаушского

муниципального округа

Чувашской Республики

от _________ № _____

Нормативы состава

сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения по территориальному отделу «Моргаушское»

#### Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив по составу, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 300 |
| 2. | БПК полное | 300 |
| 3. | ХПК | 500 |
| 4. | Минерализация воды (сухой остаток) | 795 |
| 5. | Сульфат-анион (сульфаты) | 181 |
| 6. | Хлорид-анион (хлориды) | 111,7 |
| 7. | Нефтепродукты (нефть) | 0,224 |
| 8. | Фенол, гидроксибензол | 0,067 |
| 9. | Железо | 2,0 |
| 10. | Медь | 0,028 |
| 11. | Цинк | 0,07 |
| 12. | Хром трехвалентный | 0,10 |
| 13. | Аммоний-ион | 25 |
| 14. | Натрий | 113,9 |
| 15. | Кальций | 88,4 |
| 16. | Фосфат-ион (фосфаты по фосфору) | 12 |
| 17. | АСПАВ | 3,0 |
| 18. | Хлороформ (трихлорметан) | 0,081 |

__________________________