| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 02.10.2023 № 800 Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.10.2023 № 800 село Красные Четаи |

Об    оснащении     территорий   общего

пользования  первичными  средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов
граждан от пожаров на территории Красночетайского муниципального округа,
администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения в местах общего пользования на территории Красночетайского муниципального округа (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от

форм собственности Красночетайского муниципального округа укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротушения согласно данному Перечню.

- Признать утратившим силу постановление администрации Красночетайского района от 18.07.2022 № 462 " Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем".

- Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в информационном издании «Вестник Красночетайского муниципального округа».

Глава Красночетайского

муниципального округа	                                                                          И.Н. Михопаров

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Красночетайского муниципального округа

- Чувашской республики

- от 02.10.2023 № 800

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ИНВЕНТАРЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ В МЕСТАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| - № - п/п | - Наименование первичных средств пожаротушения | - Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Огнетушители порошковые (ОП) | - 1 |
| - 2 | - Лом | - 1 |
| - 3 | - Ведро | - 2 |
| - 4 | - Багор | - 1 |
| - 5 | - Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х1 м | - 1 |
| - 6 | - Лопата штыковая | - 1 |
| - 7 | - Топор | - 1 |
| - 8 | - Ящик с песком | - 1 |