| - Чăваш Республики Муркаш муниципалла округěн Администрацийĕ - ЙЫШĂНУ Муркаш сали - 2024 г. № |  |  | Чувашская Республика Администрации Моргаушского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ c.Моргауши 18.10.2024 г. № 2191 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики звена ТП РСЧС Чувашской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса (по согласованию) и социально-значимых объектов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию) при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                            А.Н. Матросов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от           17.10.2024г.   № 2191

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики

I. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся морозной зимой и жарким летом. Преобладают воздушные массы, перемещающиеся с запада. Средняя температура зимой от - 15 до -35°С, летом от + 20   до + 34°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 450-520 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75%.

Зима наступает обычно в начале ноября. Наиболее холодным периодом зимы обычно бывает вторая половина января – первая половина февраля, когда возможны понижения температуры воздуха до –35 град. и ниже. Наибольшее высоты снежный покров достигает в первой-второй декадах марта – до 45 см. Почва за зиму промерзает на глубину 65-75 см. В зимние месяцы довольно часты метели, вьюги, порывистые ветра. Зима продолжается в среднем 150-160 дней.

Весна обычно начинается 3-7 апреля. Полный сход снежного покрова с полей происходит до середины апреля. Пик весеннего паводка наступает 10-20 апреля. До 01 мая наступает полное оттаивание почвы. Средняя температура воздуха в апреле 3-4 град, в мае 12-15 град. Средняя продолжительность весны 50-58 дней.

Лето начинается 25-27 мая. Среднесуточные температуры в июне, июле и августе отмечаются в пределах (+)15,5-18,5 град. Максимальная температура воздуха в летний период может достигать (+)35-37 град.  Дожди летом в основном кратковременные ливневого характера. При этом возможно усиление ветра в порывах до 25 м/сек. и более. Почти ежегодно на территории района отмечаются выпадение града. Длительные периоды с высокой температурой и отсутствием дождей (до 40 дней и более) приводят к засухе, гибели сельскохозяйственных культур, возрастанию пожарной опасности в лесных массивах района, в период сенозаготовительных и зерноуборочных работ. Заканчивается лето в конце августа.

Осень начинается в первых числах сентября. Средняя температура воздуха в сентябре составляет (+)10,5-11,5 град, в октябре (+)3-4 град. Наступление первых осенних заморозков приходиться на 30 октября.

Преобладающие ветры в муниципальном округе – юго-западного направления циклонического происхождения

1.2. Административное деление, население и населенные

пункты Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В состав муниципального округа входят 177 населенных пунктов.

Административный центр муниципального образования -  с. Моргауши.

Расстояние до г. Чебоксары - 45 км.

Территория, административно-территориальное деление

| № п/п | Муниципальное образование | Численность населения, человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Моргаушскому муниципальному округу Чувашской Республики | 30685 |  |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Территориальные отделы | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/электр. | Уголь/дрова |
| ТО «Моргаушский» УБРТ | 16– МКД, 34 – адм. зданий и цехов, | 5 котельные | 5/0 |  |
| ТО «Большесундырский» УБРТ | 8– МКД, 6 – адм. зданий и цехов, | 5 топочных | 5/0 | - |
| ТО «Ильинский» УБРТ | 4 – МКД | 1 котельная | 1/0 | - |
| ТО «Ярославский» УБРТ | 1-МКД, 1 – адм. Зданий, 1- детский сад | 1 котельная | 2/0 | - |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет природного газа.

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

II. Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

единая дежурно-диспетчерская служба Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (ЕДДС):

дежурно диспетчерская служба МУП ЖКХ «Моргаушское»;

дежурно диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ» Моргаушского района;

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 8 операторами (кочегарами) котельных.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по муниципальному округу | 2 | 25 | 5 | 4 | 45 мин. |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики создана группировка сил и средств в количестве 25 человек и 10 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций ЖКХ.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, письменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики через ЕДДС.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики  –  председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее комиссия по ЧС и ОПБ).

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа.

Приложение

к плану действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского

муниципального округа Чувашской Республики

П О Р Я Д О К

действий звена Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы Организаций ЖКХ и ЕДДС Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2 | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Руководители нештатно- аварийоно-спасательных формирований (НАСФ) |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | СЭС ОАО «МРСК ВОЛГА», администрации ТО |
| 4 | При поступлении сигнала в ЕДДС Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного Моргаушского звена ТП РС ЧС Чувашской Республики по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Глава администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 5 | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК ВОЛГИ» | Немедленно | Дежурный по Моргаушскому СЭС |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации сельских поселений | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы организаций ЖКХ и ЕДДС Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 7 | Представление в ЦУКС Чувашии доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 8 | Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ района |
| 9 | Организация работы оперативного штаба при комиссии по ЧС и ОПБ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 10 | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 11 | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Красноармейского муниципального округа). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 12 | Задействование сил и средств Моргаушского муниципального округа для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 13 | Выезд оперативной группы Моргаушского муниципального округа в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Моргаушского муниципального округа ). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - - 3 час.00мин). | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 14 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Моргаушского (по решению главы Красноармейского муниципального округа). | Ч+3ч.00мин. | Члены комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (по решению главы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики). |
| 15 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 16 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 17 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 ч. (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел МВД России |
| 19 | Доведение информации до ЦУКС Чувашии о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 20 | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости). | Ч+3час.20ми. | Глава Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 21 | Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Председатель КЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 22 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ОПБ | МУП ЖКХ «Моргаушское», администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 25 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 26 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя КЧС и ОПБ | Руководители НАСФ |
| 27 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Районная комиссия по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 28 | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 29 | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 30 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 31 | Подготовка и представление доклада в Правительство Чувашской Республики о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 32 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденному постановлением администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от                  №

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденному постановлением администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от                    №

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

| Муниципальное образование | Единая теплоснабжающая организация поселения | Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения | Телефон котельной | Год ввода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Наличие и количество резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моргаушский | МУП ЖКХ «Моргаушское» | 429530, Чувашская Республика Моргаушский район с. Моргауши, ул. Коммунальная, 4 тел. 8(83541)62637 | 11 природный газ | Котельная №1 с. Моргауши, ул. Гагарина-16; Котельная №2 с. Моргауши, ул. 50лет Октября-30а; Котельная №3 с. Моргауши, ул. Чапаева-39с; Котельная №4 с. Моргауши, ул. Восточная; Котельная №6 д. Тренькино, ул. Новая-16; Котельная№7 д. Ярославка, ул. Центральная-1а; Котельная №8 ФСК «Сывлах»с. Моргауши, ул. Мира-6а; Котельная «Совхоз»с. Б. Сундырь, ул. Анисимова-28; Котельная «Школа» с. Б. Сундырь, ул. Ленина-11б; Блочная котельная №1 с. Б. Сундырь, ул.Новая-1б; Блочная котельная №2 с. Б. Сундырь, ул. Новая-7б; | 89530140002, 62-3-74, 62-6-37 | 1987-2021 | 2021 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденному постановлением администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от                      №

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП ЖКХ «Моргаушское» | 5 | 3 | 429530, Чувашская Республика Моргаушский район с. Моргауши, ул. Коммунальная, 4 | 45 мин. | тел. 8(83541)62637 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденному постановлением администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от       №

Номенклатура и объем аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | т | 0,5 | склад МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Задвижки из серого чугуна | штук | 10 | склад МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Задвижки стальные | штук | 6 | склад МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Электроды сварочные | кг | 15 | склад МУП ЖКХ «Моргаушское» |