ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                     в быту для многоквартирных жилых домов

Уважаемые граждане! В целях предупреждения пожаров в жилье:

1.Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

2.Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

4. Следите за исправностью электропроводки, вовремя проводите ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержите в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов.

5. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.

6. Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту.

7. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

8. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

9. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

10. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

Особенностью жилых домов повышенной этажности является его сложная планировка, наличие значительного количества людей, особенно в ночное время, большая высота здания, которая усложняет эвакуацию проживающих, увеличивает время тушения пожара.

# В жилых домах повышенной этажности:

# 11. Не нарушайте системы внутреннего противопожарного водопровода и пожарной сигнализации, кнопок и клапанов системы дымоудаления из поэтажных коридоров и квартир.

# 12. Не производите самостоятельные перепланировки, не устанавливайте перегородки и решетки в коридорах.

# 13. Необходимо предусмотреть отдельный кран на сети хозяйственно-питьевого водопровода для присоединения шланга длиной не менее 15 м, диаметром 19 мм, в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

# 14. Помещения квартир необходимо оборудовать автономными дымовыми извещателями.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за пожарную безопасность жилых помещений возложена на собственника жилых помещений, квартиросъемщика.

# При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «01», «112», «101», четко сообщите, что горит, адрес и фамилию.

# Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!

# Text boxes

Администрация Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики