**По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения законодательства в сфере водоснабжения и противопожарной безопасности в деятельности администрации Красночетайского муниципального округа**

Проведенной проверкой установлено, что в нарушении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, водонапорные башни в д. Сосново Красночетайского муниципального округа не обеспечена автономным резервным источником электроснабжения.

Отсутствие автономного резервного источника электроснабжения на водонапорной башне, в случае прекращения подачи электроэнергии, нарушит право граждан на бесперебойное и качественное водоснабжение, может привести к несвоевременному предотвращению пожара и повлечь за собой наступление таких негативных последствий, как причинение значительного материального ущерба, угроза жизни и здоровью граждан, не только проживающих в данном населенном пункте, но и находящихся на данной территории на ином законном основании, то есть неопределенному кругу лиц..

По данному факту прокуратурой района в адрес главы Красночетайского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона.

Помощник прокурора района К.А. Герасимов

10.09.2024