| Чăваш Республики Шупашкар хулин пуҫлăхĕ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Глава города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

03.02.2025  № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 мая 2023 года № 1211»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Чебоксары Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положением «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, п о с т а н о в л я ю:

1. В период с 8 февраля 2025 года по 19 февраля 2025 года провести публичные слушания по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 мая 2023 года № 1211» (далее – Проект решения, приложение № 1).

2. Проведение открытого собрания публичных слушаний по проекту решения назначить на 19 февраля 2025 года.

Место проведения открытого собрания: город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом № 36, большой зал администрации города Чебоксары.

Время проведения открытого собрания – с 14 часов.

3. Создать организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения (далее - Оргкомитет) в составе согласно приложению № 2.

4. Оргкомитету обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утверждённым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528.

## 5. Председательствующим на публичных слушаниях назначить и.о. заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Д.С. Денисова.

6. Предложения и замечания к проекту решения, а также иные документы и материалы, связанные с проведением публичных слушаний, могут быть направлены в Оргкомитет в письменной форме по адресу: город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом № 36, кабинет № 113, или в форме электронного документа по адресу электронной почты gcheb_gkh9@cap.ru в период с 8 февраля 2025 года по 18 февраля 2025 года.

7. Желающие выступить на публичных слушаниях могут направить в Оргкомитет письменное извещение в срок не менее чем за 3 дня до даты проведения открытого собрания публичных слушаний.

8. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары обеспечить:

размещение на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Проекта решения, оповещения о проведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

опубликование в газете «Чебоксарские новости» оповещения о проведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава города Чебоксары                                                              В.А. Доброхотов

Приложение № 1

к постановлению главы

города Чебоксары

от 03.02.2025 № 4

ПРОЕКТ

| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Чǎваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пухǎвĕ #### ЙЫШĂНУ |
| --- | --- | --- |

от _____________  № ______

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 мая 2023 года № 1211

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, и руководствуясь Уставом городского округа город Чебоксары Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40,

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории города Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 мая 2023 года № 1211 (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 5 марта 2024 года № 1520, от 30 мая 2024 года № 1630, от 19 декабря 2024 года № 1867), путем дополнения разделом 25 следующего содержания:

«25. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

- 25.1. В целях настоящего раздела 25 Правил благоустройства использованы следующие основные понятия федерального законодательства:

гарантирующая организация – организация, осуществляющая водоотведение в централизованную систему водоотведения в границах городского округа Чебоксары;

абонент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которому предоставляются услуги по приему жидких бытовых отходов.

25.1.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами города Чебоксары.

25.2. Прием жидких бытовых отходов на сливную станцию города Чебоксары производится в следующем порядке, обязательном для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в городе Чебоксары, а также физических лиц, проживающих в городе Чебоксары:

25.2.1. Заключение договора водоотведения (приема жидких бытовых отходов) с гарантирующей организацией для всех Абонентов является обязательным.

25.2.2. Водоотведение жидких бытовых отходов Абонента в централизованную систему водоотведения осуществляется гарантирующей организацией путем приема жидких бытовых отходов со специализированной автотранспортной техники Абонента на объект централизованной системы водоотведения - сливную станцию, расположенную по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.90.

25.2.3. Вывоз и слив жидких бытовых отходов на поля, огороды и в другие неустановленные места, в том числе колодцы канализационной сети города Чебоксары, запрещен.

25.2.4. На сливную станцию могут быть приняты жидкие бытовые отходы, которые не вызывают нарушений в ее работе, обеспечивают безопасность работы очистных сооружений канализации и удовлетворяют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Чувашкой Республики.

25.2.5. Жидкие бытовые отходы, принимаемые на сливную станцию, должны соответствовать нормативам по составу и свойствам сточных вод, которые устанавливаются для централизованной системы водоотведения города Чебоксары с учетом требуемого перевода жидких бытовых отходов в хозяйственно-бытовые сточные воды путем нормативного разбавления жидких бытовых отходов водопроводной водой в соотношении 1:1,2 и утверждаются правовым актом администрации города Чебоксары.

25.2.6. На сливную станцию запрещается сбрасывать жидкие бытовые отходы, содержащие запрещенные к сбросу в централизованные системы водоотведения вещества, перечень которых установлен Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения).

25.2.7. Прием жидких бытовых отходов на сливную станцию может производиться со специализированного транспортного средства только при наличии талона на водоотведение жидких бытовых отходов, выданного гарантирующей организацией, и договора на прием жидких бытовых отходов на сливную станцию, заключенного с гарантирующей организацией.

25.2.8. Прием жидких бытовых отходов на сливную станцию оплачивается Абонентом по тарифам на водоотведение (прием жидких бытовых отходов), устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) для гарантирующей организации.

25.2.9. Кроме оплаты водоотведения жидких бытовых отходов Абоненты обязаны вносить плату за сброс загрязняющих веществ в систему водоотведения и плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, которые рассчитываются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

25.2.10. Абонент обязан организовать доставку жидких бытовых отходов специализированным транспортным средством в соответствии с графиком работы сливной станции или индивидуальным графиком приема сточных вод, если таковой установлен гарантирующей организацией для Абонента.

25.2.11. Абонент обязан осуществлять постоянный контроль за количеством и качественным составом сточных вод, вывозимых на сливную станцию.

Анализы должны проводиться в аккредитованной лаборатории.

25.2.12. Контроль за соблюдением Абонентом нормативов по составу и свойствам сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, осуществляется гарантирующей организацией путем выполнения анализа контрольных проб жидких бытовых отходов, доставленных специализированным транспортным средством Абонента на сливную станцию, в момент слива жидких бытовых отходов.

При этом результаты отобранной пробы распространяются на весь объем фактически сброшенных Абонентом жидких бытовых отходов на сливную станцию, который исчисляется за период со дня проведения отбора пробы представителем гарантирующей организации до дня повторного отбора пробы и не должен превышать трех месяцев.

Результаты повторного отбора пробы распространяются на следующий период сброса Абонентом сточных вод.

25.2.13. Периодичность планового контроля состава и свойств жидких бытовых отходов, доставляемых Абонентом на сливную станцию, устанавливается гарантирующей организацией в зависимости от результатов предыдущего контроля, но не реже одного раза в квартал.

25.2.14. В случае выявления сверхнормативного сброса загрязняющих веществ результаты данного планового контроля распространяются на весь объем фактически сброшенных Абонентом жидких бытовых отходов на сливную станцию, который исчисляется за период со дня, следующего за днем, в котором проводился отбор, и качество сточных вод не соответствовало установленным нормативам водоотведения по качеству сточных вод, до момента предоставления сведений, подтверждающих, что качество сточных вод соответствует установленным нормативам и требованиям.

Внеплановый контроль по заявке Абонента оплачивается им в полном объеме.

25.2.15. Ответственность Абонента за несоблюдение требований настоящего раздела 25 Правил благоустройства определяется Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами города Чебоксары.

25.2.16. Абонент должен принимать все меры, необходимые для предупреждения нарушений требований настоящего раздела 25 Правил благоустройства.

25.2.17. Отказ от выполнения требований настоящего раздела 25 Правил благоустройства рассматривается как факт загрязнения окружающей среды отходами и влечет за собой уголовно-административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение к ответственности лица, допустившего нарушение требований настоящего раздела 25 Правил благоустройства, не освобождает его от обязанностей по устранению допущенных нарушений и возмещения нанесенного вреда, если таковой имел место.

25.2.18. Гарантирующая организация, осуществляющая прием жидких бытовых отходов на сливную станцию, имеет право проводить контроль за выполнением Абонентами требований настоящего раздела 25 Правил благоустройства.

25.2.19. В случае несанкционированного слива жидких бытовых отходов в канализационные колодцы централизованной системы водоотведения города Чебоксары, подтвержденного любыми средствами фото- и (или) видеофиксации, позволяющими определить дату, время и место совершения несанкционированного слива, факт слива приравнивается к сбросу отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, что влечет за собой обязанность по оплате нанесенного негативного воздействия на централизованную систему водоотведения в соответствии с пунктом 120 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

25.2.20. При выявлении Абонента, допустившего нарушение требований настоящего раздела 25 Правил благоустройства, гарантирующая организация имеет право применять меры воздействия, изложенные в настоящем разделе 25 Правил благоустройства, а также направлять материалы о нарушении в органы прокуратуры и полиции, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии, Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике.

25.2.21. Гарантирующая организация вправе осуществить временное прекращение или ограничение приема сточных вод Абонента в случаях, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, при проведении ремонтных работ на сливной станции, а также наличии у Абонента задолженности перед гарантирующей организацией по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и (или) плате за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему водоотведения за два и более расчетных периода.».

2. Администрации города Чебоксары привести муниципальные нормативные правовые акты города Чебоксары в соответствие с настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу 1 сентября 2025 года.

5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного самоуправления города Чебоксары и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству.

| Председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов ________________ Е.Н. Кадышев | Глава города Чебоксары ___________ В.А. Доброхотов |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению главы

города Чебоксары

от 03.02.2025 № 4

С О С Т А В
организационного комитета по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства

территории города Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов от 30 мая 2023 года № 1211»

Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ, председатель Оргкомитета;

заместитель председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству, заместитель председателя Оргкомитета;

заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары - начальник отдела анализа и отчетности в сфере муниципального контроля, секретарь Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:

заведующий сектором энергетики управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

директор АО «Водоканал» (по согласованию).

___________________________________