|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

09.08.2023 № 2824

Об определении организации для содержания и обслуживания водопроводной сети, не имеющей эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания водопроводной сети (до признания права муниципальной собственности), не имеющей эксплуатирующей организации, указанной в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данной водопроводной сети муниципальной собственностью.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 09.08.2023 № 2814

**Перечень объектов водопроводной сети**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Диаметр трубо-провода, мм | Протяженность участка, п. м | Год постройки | Материал | Количество колодцев, шт. |
| 1 | Участок водопроводной сети в районе дома 37 по ул. К.Маркса | 50 | 30 | 1938 | сталь | ж/б Д=1500 |
| 2 | Участок водопроводной сети в районе дома 20 по ул. Николаева | 40 | 20,3 | 1970 | полиэтилен | ж/б Д=1500 |
| 50 | 3,14 | сталь |  |
| 3 | Участок водопроводной сети в районе домов 21 и 23 по ул. М.Павлова | 100 | 37,5 | 1975 | Сталь | ж/б Д=1500 |
| 4 | Участок водопроводной сети в районе дома 7 по пл. Победы | 100 | 38,6 | 1940 | сталь |  |
| 5 | Участок водопроводной сети от колодца до наружной стены дома 47А по ул. Бичурина | 100 | 10,3 | 2009 | сталь | ж/б Д=1500 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_