|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

04.12.2023 № 4406

О выявленных объектах газоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию выявленных объектов газоснабжения, перечисленных в приложениях №№ 1-2 к настоящему постановлению, муниципальной собственностью.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Временно исполняющий полномочия

главы города Чебоксары Д.В. Спирин

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 04.12.2023 № 4406

Перечень объектов газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок газопровода | Диаметр, мм | Длина, м | Год постройки | Материал |
|
| 1 | Участок подземного газопровода высокого давления к котельной 9-М по адресу: г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 34/2 | 57 | 6 | 2005 | сталь |
|
| 2 | Участок фасадного газопровода высокого давления к котельной 9-М по адресу: г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 34/2 | 57 | 13 | 2005 | сталь |
| 3 | Участок подземного газопровода низкого давления к котельной 9-М по адресу: г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 34/2 | 159 | 383 | 2005 | сталь |
| 4 | Участок фасадного газопровода низкого давления к котельной 9-М по адресу: г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 34/2 | 76 | 3 | 2005 | сталь |
| 5 | Участок газопровода от места врезки, подземный газопровод среднего давления, ГРПШ-15-2НУ1, наружный газопровод среднего давления до наружной стены котельной 11-Ю по адресу: г. Чебоксары, ул. Магницкого, 1Г | 219  159  225  160 | 1,2  12,96  464,2  210,3 | 2015  2015  2015  2015 | сталь  сталь  сталь  сталь |
| задвижка AVK Ф 200 мм ПЭ подземная | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Приложение № 2

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 04.12.2023 № 4406

Перечень объектов газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Техническое описание |
| 1 | ГРПШ котельной 9-М по адресу: г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 34/2 | Регулятор давления РДНК-400М  Клапан предохранительно-сбросной КПС-Н  Фильтр газовый ФГВ-50/1 |
| 2 | ГРПШ котельной 11-Ю по адресу: г. Чебоксары, ул. Магницкого, 1Г | задвижка Ф 150 стальная надземная  ГРПШ-15-2НУ1 с двумя линиями редуцирования (с регуляторами РДГ-80Н)  задвижка Ф 200 стальная надземная  задвижка Ф 50 стальная надземная |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_