| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 31.08.2023 689 № Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.08.2023 № 689 село Красные Четаи |

- Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2023 - 2024 годов администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению № 1

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о. начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики А.Г. Ильина.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник Красночетайского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Красночетайского муниципального округа.

Глава Красночетайского

муниципального округа							И.Н. Михопаров

Согласовано:

Отдел правого обеспечения:

Главный специалист-эксперт						В.В. Михеев

- Исполнитель:

- Главный специалист-эксперт

- отдела строительства, дорожного

- Хозяйства и ЖКХ								О.В. Абакумова

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Чувашской Республики

от ___________ №___

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно таблице №1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

| N пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 01.10.2023 по 01.11.2023 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 35 | с 01.09.2023 по 15.09.2023 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Жилищный фонд | 37 | с 15.08.2023 по 15.09.2023 | В соответствии с главой IV Правил |

2.2. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, согласно приложению №1 к Программе.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

2.4. При проверке готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 2 к Программе;

- потребителей тепловой энергии согласно приложению № 3 к Программе.

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

2.6. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно приложению № 4 к Программе.

2.7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.8. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Срок выдачи Паспортов готовности:

- не позднее 15 сентября 2022 года (жилищный фонд, объекты социальной сферы);

- не позднее 1 ноября 2022 года (теплоснабжающие и теплосетевые организации).

2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.11 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Красночетайского

муниципального округа Чувашской Республики

Перечень

теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность

в сфере теплоснабжения и потребителей тепловой энергии на территории Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики

| N пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | отдел образования и молодежной политики администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики: |
| 2.1.1. | МБОУ «Атнарская СОШ» |
| 2.1.2. | МБОУ «Большеатменская СОШ» |
| 2.1.3. | МАОУ «Красночетайская СОШ» |
| 2.1.4. | МБОУ «Новоатайская СОШ» |
| 2.1.5. | МБОУ «Питеркинская СОШ» |
| 2.1.6. | МБОУ «Верхнеаккозинская ООШ» |
| 2.1.7. | МБОУ «Мижеркасинская ООШ» |
| 2.1.8. | МБОУ «Хозанкинская ООШ» |
| 2.1.9. | МБОУ «Шолинская ООШ» |
| 2.1.10. | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» |
| 2.1.11. | МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» |
| 2.1.12. | МБДОУ «Детский сад «Колосок» |
| 2.1.13. | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» |
| 2.1.14. | МАУДО «Красночетайская ДШИ» |
| 2.1.15. | МАУ ДО «ДЮСШ –ФСК «Хастар» |
| 2.2. | Отдел культуры и информационного обеспечения: |
| 2.2.1. | АУ ЦКС Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.2.2. | Баймашкинский Сельский дом культуры |
| 2.2.3. | Акчикасинский Сельский клуб |
| 2.2.4. | Шолинский Сельский клуб |
| 2.2.5. | Атнарский Сельский дом культуры |
| 2.2.6. | Сормовский Сельский клуб |
| 2.2.7. | Большеатменский Сельский дом культуры |
| 2.2.8. | Испуханский Сельский дом культуры |
| 2.2.9. | Черепановский Сельский дом культуры |
| 2.2.10. | Ижекейский Сельский клуб |
| 2.2.11. | Мижеркасинский Сельский дом культуры |
| 2.2.12. | Хирлукасинский Сельский клуб |
| 2.2.13. | Питеркинский Сельский дом культуры |
| 2.2.14. | Староатайский Сельский дом культуры |
| 2.2.15. | Санкинский Сельский дом культуры |
| 2.2.16. | Второхоршевашский Сельский клуб |
| 2.2.17. | Штанашский Сельский дом культуры |
| 2.2.18. | Ягункинская Сельская библиотека |
| 2.2.19. | Краеведческий народный музей "Человек и природа" им. Валерьяа Толстого-Атнарского" |
| 2.2.20. | Краеведческий народный музей "Человек и природа" им. Валерьяа Толстого-Атнарского" - Музей села Пандиково |
| 2.3. | Территориальные отделы: |
| 2.3.1. | Акчикасинский территориальный отдел |
| 2.3.2. | Атнарский территориальный отдел |
| 2.3.3. | Большеатменский территориальный отдел |
| 2.3.4. | Красночетайский территориальный отдел |
| 2.3.5. | Испуханский территориальный отдел |
| 2.3.6. | Пандиковский территориальный отдел |
| 2.3.7. | Питеркинский территориальный отдел |
| 2.3.8. | Староатайский территориальный отдел |
| 2.3.9. | Хозанкинский территориальный отдел |
| 2.3.10 | Штанашский территориальный отдел |
| 2.4. | Жилищный фонд: |
| 2.4.1. | ООО "Жилсервис" |

Приложение № 2

к программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Красночетайского

муниципального округа Чувашской Республики

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду администрацией Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Законом о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение № 3

к программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Красночетайского

муниципального округа Чувашской Республики

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, утвержденными приложением N 6 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103.

Приложение № 4

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Акт

проверки готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций

________________________ 			                      "____" _____________ 20__ г.

(место составления акта)						         (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Красночетайского от "____"________ 20__ N __________, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации Красночетайского от "____" ________ 20__ N ____________ с "___" _________ 20__ по "____" __________ 20__ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в

отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________________________;

...

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов <*>

Председатель комиссии:_______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 20__ г.               ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой

организации, в отношении которой проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Красночетайского

муниципального округа Чувашской Республики

Паспорт

готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой

организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от: ______________ N ______.

__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6

к программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Красночетайского

муниципального округа Чувашской Республики

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 2;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 2

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |