Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Моргаушского муниципального

округа Чувашской Республики

от 11.04.2023 года №683

Форма проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении

плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415»

Проверочный лист,

применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

| Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля, регионального государственного контроля, муниципального контроля | Муниципальный жилищный контроль |
| --- | --- |
| Наименование контрольного органа | Администрация Моргаушского муниципального округа |
| Вид контрольного мероприятия |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие |  |
| Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами |  |
| Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа |  |
| Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа |  |
| Учетный номер контрольного мероприятия |  |
| Должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица администрации Моргаушского муниципального округа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист |  |

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования |  |  | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  | Неприменимо |  |  |  |  |
|  | Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключен ли договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ); - пп. «з» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491) (далее - Правила Постановления № 491); - п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) (далее - Минимальный перечень Правил Постановления № 290); - пп. «д» п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416) (далее - Правила Постановления № 416); - пп. «а» п. 4; п. 6; п. 7 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410) (далее - Правила Постановления № 410); - п. 5.5.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170) (далее - Правила Постановления Госстроя № 170) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключен ли договор с лицензированной организацией на проверку, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.6. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечена ли требуемая периодичность проведения технического обслуживания ВДГО: - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав ВДГО: обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год? - приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года? - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года? - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав ВДГО, - не реже 1 раза в 3 месяца? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а»; «б»; «е» п. 43; п. 46 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено ли выполнение минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; Приложение к Правилам Постановления № 410; - п. 5.5.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпринимаются ли меры к обеспечению доступа к ВДГО, в т.ч. расположенному в жилом помещении, для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «г» п. 42 Правил Постановления № 410; - пп. «б» п. 32 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354) (далее - Правила Постановления № 354); - п. 5.5.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исправно ли состояние вентканалов и дымоходов, оголовков дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции (боровов, шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, вытяжных решеток и их креплений)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15; 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечены ли периодические (не реже 3 раз в год) проверки вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, дымоходов? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5; пп. «в» п. 12 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.12 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеются акты проверки и, при необходимости, прочистки дымоходов и вентиляционных каналов всех помещений, в которых установлены газовые приборы? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5; пп. «в», «г» п. 12; п. 77; п. 80 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.1.; п. 5.5.12 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпринимаются ли меры по приостановлению подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 77; 78; 80 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.1; 5.5.5. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению сохранности зеленых насаждений? | - ч. ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.9.; 3.8.3; 3.9.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по уборке газонов в теплый период года? | - ч. ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г»; «ж» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.6.9.; 3.7.1.; 3.8.3; 3.9.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по выкашиванию газонов в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.8; 3.6.9; 3.6.10; 3.6.13; 3.7.1; 3.7.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по очистке от мусора урн и их промывке в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.7.17; 3.7.18 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.8; 3.6.10; 3.6.13; 3.7.1; 3.7.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.6.4; 3.6.21 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.6.8; 3.6.9; 3.6.15-3.6.21; 3.7.1; 3.8.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметанию такой территории, свободной от снежного покрова), уборке крылец и площадок перед входами в подъезды в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.13; 3.6.8; 3.6.9; 3.6.15-3.6.21; 3.7.1; 3.8.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по очистке придомовой территории от наледи в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.6.8; 3.6.9; 3.6.21; 3.6.23; 3.6.24; 3.6.26 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовано ли оказание услуг по очистке от мусора урн в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.7.17; 3.7.18 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение обязательных требований в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовано ли выполнение работ (оказания услуг) по содержанию мест накопления ТБО? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д(2)» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24; 25; 26(1) Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а»; «в» п. 148(22) Правил Постановления № 354; - п. 3.7.1-3.7.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Соблюдение обязательных требований по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организовано ли оказание услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.2; 3.2.7; 4.8.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Организовано ли оказание услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.2; 3.2.7; 4.8.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Организовано ли оказание услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.7.1; 4.7.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организовано ли оказание услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.12 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Организовано ли оказание услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Организовано ли оказание услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Соблюдение обязательных требований по содержанию всех видов фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проводится ли проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и организация выполнения работ по устранению выявленных нарушений? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 1 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проводится ли проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов? - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами? - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами? При выявлении нарушений организуется ли выполнение работ (оказанию услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 1 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.1.1; 4.1.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Проводится ли проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента? При выявлении нарушений - организуется ли выполнение работ по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 1 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2; 4.1.1; 4.1.8; 4.2.1.4; 4.10.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Соблюдение обязательных требований по содержанию подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проводится ли проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, при выявлении нарушений - организуется ли выполнение работ по устранению причин его нарушения? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1-3.4.4.; 4.1.1; 4.1.3.; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Проводится ли проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1; 4.1.1; 4.1.3-4.1.5; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Принимаются ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1; 4.1.1; 4.1.3, 4.1.5; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Принимаются ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1; 3.4.6; 4.1.3, 4.1.5; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Принимаются ли меры, исключающие разрушение стенок приямков? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.1.5 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Принимаются ли меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1-3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Осуществляется ли контроль за состоянием дверей подвалов и технических подолий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправностей? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.5; 4.1.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Организуется ли выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещения? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «б», «з», «л» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 20 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.1.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Организуется ли оказание услуг по проведению дератизации помещений подвалов |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.7; 3.4.8; 4.1.11 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Организуется ли оказание услуг по проведению дезинсекции помещений подвалов? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соблюдение обязательных требований по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Выявлены ли отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? В случае выявления повреждений и нарушений - составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 3 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 4.10.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Выявлены ли следы коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? В случае выявления повреждений и нарушений - составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 3 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.14; 4.2.1.19 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Выявлены ли повреждения в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? В случае выявления повреждений и нарушений - составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 3 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.14; 4.2.1.17 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Выявлены ли нарушения отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами? В случае выявления повреждений и нарушений - разработан план восстановительных работ (при необходимости), организации проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.3.1 - 4.2.3.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Выявлены ли нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков? В случае выявления повреждений и нарушений - организовано ли проведение восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7; 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.1.11; 4.2.3.1; 4.2.3.16; 4.6.1.26; 4.6.4.1-4.6.4.3; 4.10.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)? В случае выявления повреждений и нарушений - организовано ли проведение восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.1; 3.5.2; 3.5.5; 3.5.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Размещены ли доски объявлений в подъездах МКД или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД с информацией, предусмотренной Правилами предоставления коммунальных услуг? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «п» п. 31; пп. «к» п. 148 (22) Правил Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Выявлены ли нарушения и эксплуатационные качества несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках? В случае выявления повреждений и нарушений - разработан план восстановительных работ (при необходимости), организовано проведение восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.1.5; 4.2.1.15; 4.2.3.1-4.2.4.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.4.2; 4.2.4.3; 4.8.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Организовано ли выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «б», «з», «л» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 20 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.6.2; 5.6.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.11; 4.8.12 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Соблюдение обязательных требований по содержанию перекрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Выявлены ли нарушения условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий). При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 4 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.3.1-4.3.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 4 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.3.1-4.3.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 4 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.3.1-4.3.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 4 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.3.1-4.3.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 4 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.3.1-4.3.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Соблюдение обязательных требований по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 5 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 5 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 5 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 5 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 5 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Соблюдение обязательных требований по содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей). При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 6 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 6 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 6 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 6 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Соблюдение обязательных требований по содержанию кровли многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, организовано ли незамедлительное их устранение? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.9; 5.6.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1-4.6.1.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Проверка антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши. При выявлении нарушений - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.10.3.2; 4.10.3.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7; 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.26; 4.6.2.4; 4.6.4.1-4.6.4.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Выявление деформации и повреждений слуховых окон. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.13; 4.6.1.25 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Выявление деформации и повреждений выходов на крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.3.3; 3.3.5; 4.6.1.1; 4.6.2.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Выявление деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. При выявлении нарушений - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.3.3; 4.3.5; 4.6.1.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Выявление деформации и повреждений осадочных и температурных швов. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1, 4.6.1.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1, 4.6.2.2; 4.6.1.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.2.1; 4.6.4.7; 4.6.3.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.21; 4.6.4.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.13 | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. При выявлении нарушений - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15 | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. При выявлении нарушений - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.16 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - осуществлена ли организация проведения работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.18; 4.6.1.23 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.17 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. При выявлении нарушений - осуществлена ли организация проведения работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.23; 4.6.4.6; 4.6.4.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.18 | Выявление пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли. При выявлении нарушений - осуществлена ли организация проведения работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.19 | Выявление коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель. При выявлении нарушений - осуществлена ли организация проведения работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.2; 4.6.3.5 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.20 | Выявление негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна)? При выявлении нарушений организовано проведение работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.21 | Выявление отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли. При выявлении нарушений организовано проведение работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.2; 4.6.3.3; 4.6.3.4. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.22 | Выявление неисправности элементов железобетонных кровель? При выявлении нарушений организовано проведение работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.2; 4.6.1.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.23 | Ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? При выявлении нарушений организовано проведение работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а»; «б» п. 10 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.3.5; 4.6.1.22; 4.6.3.1; 4.6.3.2; 4.8.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.24 | Выявление разрушения оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле? При выявлении нарушений организовано проведение работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.2.3; 5.7.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.25 | Выявление отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт? При выявлении нарушений организовано проведение работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2; 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Соблюдение обязательных требований по содержанию лестниц многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - п. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.1; 4.8.6; 4.8.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Выявление наличия выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.1; 4.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.1; 4.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Осуществлено ли выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.1; 4.8.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Осуществлена ли проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Осуществлено ли выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.1; 4.10.3; 4.10.3.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Осуществлена ли проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.10; 4.10.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Соблюдение обязательных требований по содержанию перегородок многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Осуществлено ли выявление зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 10 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.5.1-4.5.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Выявление нарушений тепло-, звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 10 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.5.1-4.5.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Соблюдение обязательных требований по проведению проверок состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устраняются ли выявленные нарушения? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 11 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Соблюдение обязательных требований к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Осуществлена ли проверка состояния основания и поверхностного слоя полов? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 12 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4-4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Осуществлена ли проверка работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)? При выявлении повреждений и нарушений - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 12 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.4.2; 4.4.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Соблюдение обязательных требований по содержанию окон и дверей: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 13 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.3; 4.7.1-4.7.3; 4.7.7; 4.8.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Осуществлена ли проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.1.1-5.1.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17, 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.1.1; 5.2.1, 5.2.17 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Осуществляется ли гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17, 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.1.6; 5.2.7; 5.2.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Осуществлены ли работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Осуществлена ли проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.1; 5.2.17-5.2.22 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.24 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Осуществлено ли восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.1; 5.2.17-5.2.22 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Осуществлено ли проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 19 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.11 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9 | Осуществлено ли удаление воздуха из системы отопления? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 19 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.1, 5.2.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.10 | Осуществлено ли восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з», «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.25; 4.6.3.1 Правил Постановления Госстроя № 170; - ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 261 «Об энергосбережении») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.11 | Осуществлено ли заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период? |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - «а», «в», «з», «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 19 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17, 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Осуществлена ли проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Осуществлено ли восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.10.1.4; 5.8.3; 5.8.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | Осуществляется ли промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | Осуществлена ли очистка и промывка водонапорных баков? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Осуществлена ли проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.1-5.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Осуществлено ли восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.1-5.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.1-5.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Осуществляется ли контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.27; 4.6.2.4, 4.6.3.1; 4.10.1.4; 5.8.1-5.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Осуществлено ли переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.4.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Осуществлено ли техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Осуществляется ли контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Осуществлена ли проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.4. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Осуществлено ли устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Осуществлена ли проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Осуществлено ли сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 | Осуществляется ли контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Соблюдение обязательных требований по содержанию автоматизированных систем противопожарной, противодымной защит многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Осуществлено ли техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Осуществляется ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Осуществлено ли техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 20 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Осуществлены ли осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 27 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 2.6.5-2.6.7; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Соблюдение обязательных требований по организации аварийно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Осуществлена ли организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а» п. 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) (далее - Правила Постановления № 290); - п. 9; 12 Правил Постановления № 416; - п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Ведется ли журнал учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а» п. 6 Правил Постановления № 290; - п. 17 Правил Постановления № 416; - п. 104 Правил Постановления № 354; - п. 2.2.5; 2.7.3; 2.7.5 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Осуществлено ли соблюдение требований к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 28 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - п. 17 Правил Постановления № 416; - п. 104; 106 Правил Постановления № 354; - п. 2.2.6; 2.7.8 Приложения № 2 к Правилам Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Осуществлено ли соблюдение сроков исполнения заявок? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 28 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «а» п. 6 Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.2.6; 2.7.8 Приложения № 2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Соблюдение обязательных требований по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей фасадов? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей крыш? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей перекрытий? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей оконных и дверных заполнений? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей дымоходов, газоходов? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей системы теплоснабжения? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей системы водоснабжения? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.8 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей системы электроснабжения? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.9 | Осуществлено ли обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от: - отмостков? - спусков в подвал? - оконных приямков? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.10 | Осуществлено ли обеспечение надлежащей гидроизоляции - фундаментов? - стен подвала и цоколя? - лестничных клеток? - подвальных помещений? - чердачных помещений? - машинных отделений лифтов? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.11 | Осуществлена ли подготовка плана-графика подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации к зимнему периоду и соблюдения сроков подготовки, установленных графиком? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.12 | Осуществлено ли выполнение гидропневмопро- мывки системы отопления? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.5; 2.6.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.13 | Наличие схемы внутридомовых инженерных систем, маркировка запорной арматуры внутридомовых инженерных систем в подвальном и чердачном помещении? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.14 | Восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб холодного водоснабжения? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.6; 2.6.7; пп. «г» п. 2.6.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.15 | Восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб горячего водоснабжения? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.6; 2.6.7; пп. «г» п. 2.6.13; 5.1.3. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.16 | Восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб центрального отопления? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.6; 2.6.7; пп. «г» п. 2.6.13; 5.2.22. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.17 | Восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.6; 2.6.7; 4.6.1.26 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.18 | Восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб противопожарного водопровода? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.6; 2.6.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.19 | Наличие паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.20 | Выполнение ревизии кранов, запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по отоплению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Осуществлено ли бесперебойное предоставление коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 14 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях в холодный период - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C)? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 15 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Обеспечение нормативной температуры воздуха в помещении кухни, туалета, ванной, совмещенного санузла + 18 °C? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170; - ч. 1 ст. 6; п. 6 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - п. 35 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815) (далее – Перечень национального стандарта № 815); - п. 9.4 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; - табл. 1 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Обеспечение нормативной температуры воздуха на лестничной клетке, в вестибюле +14 °C? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 3.2.2; 5.2.1 Правил Постановления Госстроя №170; - ч. 1 ст. 6; п. 6 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - п. 35 Перечня национального стандарта № 815; - п. 9.4 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; - табл. 1 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 | Обеспечение нормативной температуры воздуха в межквартирном коридоре +16 °C? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170; - ч. 1 ст. 6; п. 6 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - п. 35 - п. 35 Перечня национального стандарта № 815; - п. 9.4 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; - табл. 1 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6 | Обеспечение нормативного давления в системах отопления (чугунные приборы - не выше 0,6 МПа (6 кгс/кв. см), стальные приборы, конвекторы, прочие отопительные приборы - не выше 1,0 МПа (10 кгс/кв. см))? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 16 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Бесперебойное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 4 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения не ниже + 60 °C и не выше + 75 °C? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 5 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Обеспечение давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора (норматив 0,03 МПа - 0,45 Мпа)? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 7 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по холодному водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Бесперебойное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 1 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Обеспечение давления в системе холодного водоснабжения в точке разбора (норматив 0,03 МПа - 0,45 Мпа)? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 3 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Бесперебойное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 9 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Обеспечение напряжения и/или частоты электрического тока в точке питания потребителя? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 10 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354; - ГОСТ 32144-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по газоснабжению Отсутствует ли газоснабжение в жилом доме, жилом помещении? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 11 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Соблюдение обязательных требований обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (доведение мероприятий по энергосбережению до собственников) |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 7 ст. 12 ФЗ № 261 «Об энергосбережении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Соблюдение обязательных требований к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы (наличие общедомовых приборов, актов их допуска к эксплуатации) |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «и»; «к» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5 ст. 13 ФЗ № 261 «Об энергосбережении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Соблюдаются ли требования к определению нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условия и соблюдаются ли требования к методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также к обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)? |  |  | - ч. 4 ст. 158 ЖК РФ; - п. 29 Правил Постановления № 491; - п. 34 Правил Постановления № 491; - 36 Правил Постановления № 491; - пп. 1-13 Правил Постановления № 290; - п. 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 26(1) Правил Постановления № 290; - п. 29 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306) (далее - Правила Постановления № 306); - п. 44 Правил Постановления № 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом доме, не оборудованном ИПУ тепловой энергии, предоставленную в жилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии при начислении платы в течение отопительного периода? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42(1) Правил Постановления № 354; - п. 43 Правил Постановления № 354; - пп. 2 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в многоквартирном доме нарушение порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную в жилом доме, не оборудованном ИПУ тепловой энергии; в жилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии при начислении платы в течение календарного года? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 (1) Правил Постановления № 354; - п. 43 Правил Постановления № 354; - п. 2(1) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения оборудованы индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии при осуществлении оплаты в течение отопительного периода? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 (1) Правил Постановления № 354; - п. 43 Правил Постановления № 354; - п. 3 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения оборудованы индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии при начислении платы в течение календарного года? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 (1) Правил Постановления № 354; - п. 43 Правил Постановления № 354; - п. 3 (1) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии при начислении платы в течение отопительного периода, в течение календарного года? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 (1) Правил Постановления № 354; - п. 43 Правил Постановления № 354; - п. 3 (3) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 3 (4) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом доме, который оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энергии? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 (1) Правил Постановления № 354; - п. 3 (5) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме при самостоятельном производстве исполнителем данной коммунальной услуги? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 54 Правил Постановления № 354; - п. 20 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 21 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по отоплению при самостоятельном производстве исполнителем данной коммунальной услуги в жилом помещении (квартире) или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным (квартирным) прибором учета тепловой энергии (распределителем) в многоквартирном доме, в котором прибор учета тепловой энергии установлен на оборудовании, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме, с использованием которого была произведена коммунальная услуга по отоплению, и индивидуальные (квартирные) приборы учета тепловой энергии (распределители) установлены во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 54 Правил Постановления № 354; - п. 20(1) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 21 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Соблюдаются ли требования к оформлению документов на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащей отражению в данных документах? |  |  | - ч. 2 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 69 Правил Постановления № 354; - п. 70 Правил Постановления № 354; - п. 71 Правил Постановления № 354; - п. 29 Правил Постановления № 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги в случае выхода из строя или непредставления потребителем показаний индивидуальных приборов учета? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 59 Правил Постановления № 354; - п. 59 (2) Правил Постановления № 354; - п. 60 Правил Постановления № 354; - п. 81 (12) Правил Постановления № 354; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги в случае выхода из строя или утраты ранее введенного общедомового прибора учета? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 59(1) Правил Постановления № 354; - п. 60(1) Правил Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, предоставленную в жилом помещении, оборудованном индивидуальным прибором учета (далее - ИПУ)? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 Правил Постановления № 354; - п. 1 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную в жилом помещении, оборудованном ИПУ? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 Правил Постановления № 354; - п. 1 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 26 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную в жилом помещении? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 Правил Постановления № 354; - п. 1 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную в жилом помещении, оборудованном ИПУ? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 Правил Постановления № 354; - п. 1 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, предоставленную в жилом помещении, не оборудованном ИПУ? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 Правил Постановления № 354; - п. 4 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 26 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета? |  |  | - ч. 1, 2 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 40 Правил Постановления № 354; - п. 44 Правил Постановления № 354; - п. 45 Правил Постановления № 354; - п. 46 Правил Постановления № 354; - п. 10 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 11 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 11 (1) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 13 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 27 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 40 Правил Постановления № 354; - п. 48 Правил Постановления № 354; - п. 10 Правил Постановления № 354; - п. 17 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 27 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в коммунальной квартире? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 50 Правил Постановления № 354; - п. 18 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 19 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в коммунальной квартире? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 50 Правил Постановления № 354; - п. 18 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 19 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 29 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в коммунальной квартире? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 50 Правил Постановления № 354; - п. 18 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 19 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению при самостоятельном производстве исполнителем данной услуги? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 54 Правил Постановления № 354; - п. 22 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 22 (1) приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 23 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 23 (1) приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Соблюдаются ли требования к заключению договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? |  |  | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Соблюдаются ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? |  |  | - ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг (утвержденны постановлением Правительства Российской Федерации 28.03.2012 № 253) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Соблюдаются ли обязательные требования к начислению обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации при организации и осуществлении расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги? |  |  | - ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Соблюдаются ли требования к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги? |  |  | - ст. 157.1 ЖК РФ; - постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные ресурсы? |  |  | - ст. 155, ст. 156, ч. 1 ст. 158 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 28 Правил Постановления № 491; - п. 29 Правил Постановления № 491. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Подготовка предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Сформирован годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Документально оформлены решения, принятые собранием? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Доведены до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решения, принятые на собрании? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Решение о выборе способа управления многоквартирным домом принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - часть 2 ст. 161 ЖК РФ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Инициатор общего собрания является собственником помещения в данном многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - ч. 2 ст. 45 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные ресурсы? |  |  | - ст. 155 ЖК РФ; - ст. 156 ЖК РФ; - ч. 1 ст. 158 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления N 416; - п. 28 Правил Постановления N 491; - п. 29 Правил Постановления N 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Решение об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт помещения принято на общем собрании собственников помещений в данном многоквартирном доме? |  |  | - ч. 4 ст. 146 ЖК РФ; - ч. 1 ст. 46 ЖК РФ; - ч. 7 ст. 156 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Проект договора управления утвержден собственниками помещений в многоквартирном доме на свое общем собрании? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Техническая документация на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, переданы в составе, предусмотренном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491? Подлежащие передаче документы содержали актуальные на момент передачи сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 20 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Принятие мер к восстановлению документов входящих в состав технической документации на многоквартирный дом? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 21 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Имеющиеся разногласия по количественному и (или) качественному составу технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением этим домом документов, подлежащих передаче, отражены в акте приема-передачи. Копия акта направлена в орган государственного жилищного надзора (орган муниципального жилищного контроля) в течение 3 дней со дня его подписания передающей и принимающей сторонами? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - п. 23 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Предоставляется ли ЖК / ЖСК / ТСЖ / ТСН потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «е» п. 31 Правил Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Предоставляется ли ЖК / ЖСК / ТСЖ / ТСН любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «р» п. 31 Правил Постановления № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Соблюдаются ли требования к размещению информации о деятельности по управлению многоквартирными домами? |  |  | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3, 10.1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________	_______________	__________________

(должность лица, заполнившего проверочный лист)                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

______________________________________	_______________	__________________

(должность лица, проводящего проверку)                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

______________________________________	_______________	__________________

(должность лица, проводящего проверку)                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)