Судом удовлетворены требования прокурора Яльчикского района об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности образовательных организаций

Прокуратурой Яльчикского района совместно с ОНД по Яльчикскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике в декабре 2022 года проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства в деятельности образовательных организаций района.

В частности, в ходе проверки деятельности МБОУ «Яльчикская СОШ» установлено, что вопреки нормам действующего законодательства, имеющаяся система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическое открывание ворот, установленных на проезде (подъезде) на территорию школы, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники; не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток; у двери эвакуационного выхода из помещения библиотеки размещена мебель и другие предметы; разряжен огнетушитель;  не проведена проверка качества огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций чердачного помещения кровли в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты; в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, включающееся при отключении основного рабочего освещения.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова», МАУ ДО «ДЮСШ им. А.В. Игнатьева «Улап».

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления, в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены в административной ответственности.

По результатам контрольной проверки установлено, что нарушения в полном объеме не устранены, в связи с чем прокуратурой района в Яльчикский районный суд направлены соответствующие исковые заявления.

Решениями Яльчикского районного суда требования прокурора удовлетворены. Решения в законную силу не вступили.

Прокурор Яльчикского района

ШТАМП ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

НЕ УДАЛЯТЬ

советник юстиции                                                                                 А.Н. Кудряшов