Реестр лома и отходов черных и/или цветных металлов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Масса 1 п.м., кг | Процент износа, % | Вес, тн. | Запорная арматура |  |  |  |  | Отвод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм | кол-во | масса 1ед.,кг | Процент износа, % | Вес, тн. | диаметр | кол-во | масса 1ед.,кг | Процент износа, % | Вес, тн. |
| Подрядным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-155з - ТК-156з IIIА МКР 3 ЖР | 133 | 5 | 94,66 | 15,78 | 30 | 1,046 | Ду100 | 2 | 15 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК-145з - ТК-146з IIIА МКР 3 ЖР | 219 | 6 | 76,28 | 31,52 | 30 | 1,683 | Ду200 | 2 | 57 | 30 | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК-171з - ТК-172з | 159 | 5 | 63,93 | 18,99 | 30 | 0,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК-155з - ТК-156з IIIА МКР 3 ЖР |  |  |  |  |  |  | Ду50 | 4 | 6,1 | 30 | 0,017 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК-23в´-ТК-23в | 325 | 8 | 82,85 | 62,54 | 30 | 3,627 |  |  |  |  |  | 325 | 4 | 45 | 30 | 0,126 |
| 6 | ТК-31в до ул.Советская,38 | 159 | 5 | 224,63 | 18,99 | 30 | 2,986 |  |  |  |  |  | 159 | 10 | 6,7 | 30 | 0,047 |
| 7 | ул. Советская, 27 - ТК-45ю - ул. Советская, 27а | 57 | 3,5 | 67,33 | 4,62 | 30 | 0,218 | Ду50 | 2 | 6,1 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТК-16в - ТК-16в" | 159 | 5 | 344,23 | 18,99 | 30 | 4,576 | Ду50 | 3 | 6,1 | 30 | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТК-20з - ул. 10 Пятилетки, 13 | 108 | 4 | 304,87 | 10,26 | 30 | 2,190 | Ду100 | 2 | 15 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТК-32ю - ТК-33ю | 273 | 6 | 127,22 | 39,51 | 30 | 3,519 | Ду250 | 2 | 85 | 30 | 0,119 | 273 | 2 | 23 | 30 | 0,0322 |
| 11 | ТК-32ю - ТК-33ю |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 4 | 15 | 30 | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТК-16в - ТК-16в" |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТК-16в - ТК-16в" |  |  |  |  |  |  | Ду150 | 2 | 37 | 30 | 0,052 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТК-16в - ТК-16в" |  |  |  |  |  |  | Ду200 | 1 | 57 | 30 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТК-16в - ТК-16в" |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТК-32ю - ТК-33ю |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 2 | 15 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТК-16в - ТК-16в" |  |  |  |  |  |  | Ду50 | 1 | 6,1 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТК-16к - ТК-17к | 273 | 6 | 97,4 | 39,51 | 30 | 2,694 |  |  |  |  |  | 273 | 8 | 23 | 30 | 0,129 |
| 19 | ул.В.Интернационалистов, 11 | 159 | 5 | 54,69 | 18,99 | 30 | 0,727 |  |  |  |  |  | 159 | 8 | 6,7 | 30 | 0,038 |
| 20 | ул.В.Интернационалистов, 11 | 108 | 4 | 163,68 | 10,26 | 30 | 1,176 |  |  |  |  |  | 108 | 21 | 2,5 | 30 | 0,037 |
| 21 | ул.В.Интернационалистов, 11 | 133 | 5 | 66,87 | 15,79 | 30 | 0,739 |  |  |  |  |  | 133 | 12 | 4,8 | 30 | 0,040 |
| 22 | ул.В.Интернационалистов, 11 | 57 | 3,5 | 5,17 | 4,62 | 30 | 0,017 |  |  |  |  |  | 57 | 6 | 0,6 | 30 | 0,003 |
| 23 | II МКР I ЖР(пер.Химиков, ул.Коммунистическая, ул.Ж.Крутовой) | 273 | 6 | 227,46 | 39,51 | 30 | 6,291 | ДУ 50 | 2 | 15 | 30 | 0,021 | 273 | 10 | 23 | 30 | 0,161 |
| 24 | II МКР I ЖР(пер.Химиков, ул.Коммунистическая, ул.Ж.Крутовой) | 76 | 3,5 | 1,12 | 6,26 | 30 | 0,005 | ДУ 80 | 2 | 12 | 30 | 0,017 |  |  |  |  |  |
| 25 | II МКР I ЖР(пер.Химиков, ул.Коммунистическая, ул.Ж.Крутовой) | 89 | 4 | 34,5 | 8,38 | 30 | 0,202 | люк | 4 | 62 | 30 | 0,174 | 89 | 12 | 1,5 | 30 | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | люк мет. | 2 | 15 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 26 | III МКР I ЖР (ул.Комсомольская, ул.Винокурова) | 273 | 6 | 215,79 | 39,51 | 30 | 5,968 | ДУ 50 | 2 | 15 | 30 | 0,021 | 273 | 4 | 23 | 30 | 0,064 |
| 27 | III МКР I ЖР (ул.Комсомольская, ул.Винокурова) | 273 | 15 | 4 | 95,44 | 30 | 0,267 | ДУ 100 | 2 | 34 | 30 | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 28 | III МКР I ЖР (ул.Комсомольская, ул.Винокурова) | 89 | 4 | 1,4 | 8,38 | 30 | 0,008 | ДУ 250 | 2 | 85 | 30 | 0,119 | 89 | 5 | 1,5 | 30 | 0,005 |
| 29 | III МКР I ЖР (ул.Комсомольская, ул.Винокурова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 2 | 0,9 | 30 | 0,001 |
| 30 | III МКР I ЖР (ул.Комсомольская, ул.Винокурова) | 133 | 5 | 0,9 | 15,78 | 30 | 0,010 | ДУ 125 | 2 | 18 | 30 | 0,025 | 133 | 3 | 3,8 | 30 | 0,008 |
| 31 | ТК-110з - ТК-111з ул. В.Интернационалистов,39 | 219 | 6 | 122,95 | 31,52 | 30 | 2,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТК-7ю - ТК-8ю | 426 | 9 | 192,09 | 92,55 | 30 | 12,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТК-7ю - ТК-8ю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТК-3к - ТК-27к | 159 | 5 | 108 | 18,99 | 30 | 1,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТК-4к" - ТК-5к ул. Коммунистическая | 426 | 9 | 6 | 92,55 | 30 | 0,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТК-4к" - ТК-5к ул. Коммунистическая | 426 | 9 | 43 | 92,55 | 30 | 2,786 |  |  |  |  |  | 426 | 8 | 87 | 30 | 0,487 |
| 37 | ТК-39з - ул. Первомайская,43 | 133 | 5 | 31,79 | 15,79 | 30 | 0,351 | Ду125 | 1 | 40 | 30 | 0,028 |  |  |  |  |  |
| 38 | ТК-89ю - ул. Семенова, 25 | 76 | 4 | 9,89 | 7,1 | 30 | 0,049 | Ду50 | 1 | 19 | 30 | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 39 | ТК-89ю - ул. Семенова, 25 | 108 | 4 | 58,78 | 10,26 | 30 | 0,422 | Ду100 | 1 | 46 | 30 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| 40 | ТК-40в - ТК-41в | 219 | 6 | 96,17 | 31,52 | 30 | 2,122 |  |  |  |  |  | 219 | 4 | 14,75 | 30 | 0,041 |
| 41 | ТК-40в - ТК-41в | 159 | 5 | 3,53 | 18,99 | 30 | 0,047 |  |  |  |  |  | 133 | 4 | 4,8 | 30 | 0,013 |
| 42 | ТК-89ю - ул. Семенова, 25 | 89 | 4 | 11,08 | 8,39 | 30 | 0,065 | Ду80 | 3 | 32 | 30 | 0,067 |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Строителей, 22 (техподполье) | 108 | 4 | 206,01 | 10,26 | 30 | 1,480 | Ду20 | 2 | 1,5 | 30 | 0,002 | 108 | 12 | 2,3 | 30 | 0,019 |
| 44 | ТК-39з - ул. Первомайская,43 | 273 | 6 | 0,6 | 39,51 | 30 | 0,017 | Ду250 | 1 | 230 | 30 | 0,161 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТК-39з - ул. Первомайская,43 | 133 | 5 | 8,91 | 15,79 | 30 | 0,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТП-1и - ТК-8и | 133 | 5 | 36,78 | 15,79 | 30 | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТП-1и - ТК-8и | 108 | 4 | 232,88 | 10,26 | 30 | 1,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТК-31к - ТК-33к | 159 | 5 | 83,51 | 18,99 | 30 | 1,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТК-24в - ТК-28в | 219 | 6 | 127,51 | 31,52 | 30 | 2,813 |  |  |  |  |  | 219 | 8 | 14,75 | 30 | 0,083 |
| 50 | ТК-24в - ТК-26в | 159 | 5 | 74,6 | 18,99 | 30 | 0,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 273 | 8 | 244,17 | 52,28 | 30 | 8,936 |  |  |  |  |  | 273 | 10 | 31 | 30 | 0,217 |
| 52 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 159 | 5 | 68,2 | 18,99 | 30 | 0,907 | ДУ 100 | 3 | 20 | 30 | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 53 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 325 | 8 | 29,13 | 62,54 | 30 | 1,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 219 | 6 | 9,05 | 31,52 | 30 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 57 | 3,5 | 0,18 | 4,62 | 30 | 0,001 | ДУ40 | 2 | 9 | 30 | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 56 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 133 | 5 | 0,78 | 15,79 | 30 | 0,009 | ДУ125 | 1 | 42 | 30 | 0,029 | 133 | 2 | 4,8 | 30 | 0,007 |
| 57 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 108 | 4 | 2,49 | 10,26 | 30 | 0,018 |  |  |  |  |  | 108 | 4 | 2,3 | 30 | 0,006 |
| 58 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки |  |  |  |  |  |  | ДУ 50 | 1 | 6,1 | 30 | 0,004 | 76 | 1 | 1,1 | 30 | 0,001 |
| 59 | VI МКР 3ЖР по ул. 10 Пятилетки | 89 | 4 | 0,34 | 8,39 | 30 | 0,002 | ДУ 80 | 2 | 12 | 30 | 0,017 | 89 | 1 | 1,5 | 30 | 0,001 |
| 60 | ТК-17ю" - ТК-64ю" | 219 | 6 | 161,14 | 31,52 | 30 | 3,555 |  |  |  |  |  | 219 | 8 | 15 | 30 | 0,084 |
| 61 | УП-3 ТК-15к | 273 | 6 | 101,65 | 39,51 | 30 | 2,811 | ДУ 80 | 2 | 24 | 30 | 0,034 | 273 | 8 | 23 | 30 | 0,129 |
| 62 | УП-3 ТК-15к |  |  |  |  |  |  | ДУ 50 | 2 | 15 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 63 | ТК-11к - ТК 12к | 325 | 8 | 68,3 | 62,54 | 30 | 2,990 | ДУ 300 | 2 | 195 | 30 | 0,273 |  |  |  |  |  |
| 64 | ТК-11к - ТК 12к |  |  |  |  |  |  | люк | 3 | 62 | 30 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 65 | ТК-57в - ТК-58в | 273 | 6 | 71 | 39,51 | 30 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТК-34в - ТК-34в´ | 273 | 6 | 78,35 | 39,51 | 30 | 2,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | УП-1 - ТК-34в | 273 | 6 | 172,4 | 39,51 | 30 | 4,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 4720,24 |  |  | 99,811 |  |  |  |  | 1,769 |  |  |  |  | 1,792 |
| Хозяйственный способ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-116з - ул. Южная, 18 | 108 | 4 | 4,18 | 10,26 | 30 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Советская, 4 - ул. Советская, 2 | 89 | 4 | 3,6 | 8,39 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК-72в - ул. Винокурова, 2 | 89 | 4 | 27,3 | 8,39 | 30 | 0,160 |  |  |  |  |  | 89 | 2 | 1,4 | 30 | 0,002 |
| 4 | ул. Строителей, 29 | 76 | 3,5 | 1,65 | 6,26 | 30 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК-43к - ул. Коммунистическая, 19 | 57 | 3,5 | 19,72 | 4,62 | 30 | 0,064 |  |  |  |  |  | 57 | 4 | 0,6 | 30 | 0,002 |
| 6 | ТК-13о ул. Восточная, 20 | 108 | 4 | 6 | 10,26 | 30 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТК-164з - ул. Первомайская, 27 | 89 | 4 | 0,85 | 8,39 | 30 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТК-74ю - ул. Семенова, 35 |  |  |  |  |  |  | Ду50 | 1 | 6,1 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТК-74ю - ул. Семенова, 35 |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Комсомольская, 20 | 108 | 4 | 0,65 | 10,26 | 30 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТК-56в - ул. Винокурова, 12 | 108 | 4 | 4,5 | 10,26 | 30 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. 10 Пятилетки, 34 - ул. 10.Пятилетки, 36 | 108 | 4 | 14,8 | 10,26 | 30 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТК-3и - ТК-8и ул. Силикатная, 5 | 108 | 4 | 5,5 | 10,26 | 30 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТК-43к - ТК-44к | 159 | 5 | 0,5 | 18,99 | 30 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТП-2и ул. Силикатная, 9 |  |  |  |  |  |  | люк | 1 | 45 | 15 | 0,038 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТК-19и |  |  |  |  |  |  | люк | 2 | 45 | 15 | 0,077 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТК-3и |  |  |  |  |  |  | люк | 1 | 45 | 15 | 0,038 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТК-46к ул. Молодежная, 6 | 76 | 3,5 | 28,77 | 6,26 | 30 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТК-72ю - пр.Ельниковский, 1 | 89 | 4 | 33,86 | 8,39 | 30 | 0,199 |  |  |  |  |  | 89 | 4 | 1,4 | 30 | 0,004 |
| 20 | ТК-22к - ТК-22к´ | 159 | 5 | 10,46 | 18,99 | 30 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Комсомольская, 5 | 89 | 4 | 2,5 | 8,39 | 30 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пр. Ельниковский, 9 | 76 | 3,5 | 1,15 | 6,26 | 30 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Восточная, 15 | 76 | 3,5 | 2 | 6,26 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТК-9к ул. Коммунистическая, 22 | 89 | 4 | 0,65 | 8,39 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТК-12в ул. Ж.Крутовой, 22 | 89 | 4 | 0,3 | 8,39 | 30 | 0,002 |  |  |  |  |  | 89 | 2 | 1,4 | 30 | 0,002 |
| 26 | ТК-17ю´ ул. Солнечная, 30 | 89 | 4 | 0,15 | 8,39 | 30 | 0,001 | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК-57з - ТК-57з" | 219 | 6 | 3,17 | 31,52 | 30 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТК-9о´ | 159 | 5 | 0,3 | 18,99 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТК-9о´ | 89 | 4 | 0,4 | 8,39 | 30 | 0,002 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1,4 | 30 | 0,001 |
| 30 | ТК-59в - ТК-60в | 159 | 5 | 1,9 | 18,99 | 30 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТК-29з - ТК-73з | 325 | 8 | 2,9 | 62,54 | 30 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТК-24в - ТК-28в ул. Комсомольская, 7 | 219 | 6 | 1,4 | 31,52 | 30 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. 10 Пятилетки, 44 | 89 | 4 | 0,75 | 8,39 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТК 7ю- ул. Винокурова, 32 | 89 | 4 | 6,4 | 8,39 | 30 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТК-12ю - бр. Зеленый, 31 |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТК-14к - ул. Коммунистическая, 12 | 133 | 5 | 0,5 | 15,79 | 30 | 0,006 | Ду250 | 2 | 85 | 30 | 0,119 |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Семенова, 23 | 108 | 4 | 1,98 | 10,26 | 30 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТК-13к - ул. Коммунистическая, 16 | 76 | 3,5 | 10,44 | 6,26 | 30 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТК-7к - ул. Коммунистическая, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |
| 40 | ТК 9о - ТК 11о - ул. Восточная, 16 | 159 | 5 | 8,5 | 18,99 | 30 | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Восточная, 11 | 76 | 3,5 | 1,9 | 6,26 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТК-13о - ул. Восточная, 16 | 159 | 5 | 0,45 | 18,99 | 30 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТК-13о - ул. Восточная, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 | 2 | 6,7 | 30 | 0,009 |
| 44 | ТК-9о - ТК-11о - ул. Восточная, 16 | 159 | 5 | 9 | 18,99 | 30 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТК-47к - ТК-47к' - ул. Молодежная, 8 | 108 | 4 | 30,1 | 10,26 | 30 | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТК-110з - ул. В.Интернационалистов, 35 |  |  |  |  |  |  | Ду200 | 1 | 57 | 30 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 47 | ТК-7ю - ТК-7ю' - ул. Винокурова, 32 | 89 | 4 | 6 | 8,39 | 30 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТК-14к(55к) - ул. Коммунистическая, 10 | 108 | 4 | 1,92 | 10,26 | 30 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Силикатная, 16 | 57 | 3,5 | 20,86 | 4,62 | 30 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | УТ-1 - ул. Южная, 7а | 76 | 3,5 | 1,64 | 6,26 | 30 | 0,007 |  |  |  |  |  | 76 | 2 | 1 | 30 | 0,001 |
| 51 | ТК-15к - ул. Химиков, 10 | 76 | 3,5 | 2,45 | 6,26 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТК-58к - ТК-59к | 108 | 4 | 5,64 | 10,26 | 30 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Солнечная, 27 - ул. Солнечная, 29 | 89 | 4 | 61,72 | 8,39 | 30 | 0,362 |  |  |  |  |  | 89 | 5 | 1,4 | 30 | 0,005 |
| 54 | ТК-27к - ул. Терешкова, 5 | 76 | 3,5 | 9 | 6,26 | 30 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТК-104з - ТК-105з - ул. Первомайская, 40 | 133 | 5 | 1,45 | 15,79 | 30 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТК-7к - ул. Коммунистическая, 27 | 133 | 5 | 7,3 | 15,79 | 30 | 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Южная,12 | 108 | 4 | 4,55 | 10,26 | 30 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТК-18к |  |  |  |  |  |  | Ду200 | 1 | 57 | 30 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТК-19к - ТК-20к | 219 | 6 | 12 | 31,52 | 30 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТК-57к |  |  |  |  |  |  | Ду150 | 1 | 37 | 30 | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 61 | ТК-44в - ул. Парковая, 21 | 89 | 4 | 1,28 | 8,39 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1,4 | 30 | 0,001 |
| 62 | ул. В.Интернационалистов, 17 | 89 | 4 | 2,1 | 8,39 | 30 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТК-15о - ул. Восточная, 14 | 89 | 4 | 18,53 | 8,39 | 30 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТК-15о - ул. Восточная, 14 | 76 | 3,5 | 18,31 | 6,26 | 30 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТК-19в - ул. Советская, 24 | 133 | 5 | 1,9 | 15,79 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТК-44в - ул. Парковая, 21 | 89 | 4 | 5,61 | 8,39 | 30 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТК-57з" - ТК-58з | 219 | 6 | 3,8 | 31,52 | 30 | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТК-110з - ул. В.Интернационалистов, 35 |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 | 108 | 1 | 2,5 | 30 | 0,002 |
| 69 | ТК-7ю - ул. Винокурова, 32 | 89 | 4 | 2,8 | 8,39 | 30 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТК-7ю - ТК-7ю' | 76 | 3,5 | 17,38 | 8,39 | 30 | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТК-4к'' |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 72 | ТК-35ю - ул. Советская,15 | 159 | 5 | 0,75 | 18,99 | 30 | 0,010 |  |  |  |  |  | 159 | 1 | 6,7 | 30 | 0,005 |
| 73 | ТК-55ю - ТК-56ю | 273 | 6 | 7,83 | 39,51 | 30 | 0,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТК-92з - ул. В.Интернационалистов, 17 | 159 | 5 | 1 | 18,99 | 30 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТК-18и - ул. Силикатная, 22 | 159 | 5 | 2,6 | 18,99 | 30 | 0,035 |  |  |  |  |  | 159 | 1 | 6,7 | 30 | 0,005 |
| 76 | ТК-52к - ул. Молодежная, 28 | 76 | 3,5 | 3,5 | 6,26 | 30 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТК-4к" |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 78 | ТК-81ю - ул. Семенова, 21 | 76 | 3,5 | 5,7 | 6,26 | 30 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТК-23в - ул. Комсомольская, 3 |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 80 | ТК-23в - ул. Комсомольская, 3 |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 81 | ТК-16к - пер. Химиков, 8 | 76 | 3,5 | 2,7 | 6,26 | 30 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТК-149з - ТК-150з | 133 | 5 | 2,4 | 15,79 | 30 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Первомайская, 51 | 76 | 3,5 | 1,5 | 6,26 | 30 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Семенова, 33 | 57 | 3,5 | 13 | 4,62 | 30 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТК-65к - ул. Ж.Крутовой, 7а | 57 | 3,5 | 3,2 | 4,62 | 30 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТК-41ю"-ТК-41ю"' | 108 | 4 | 0,57 | 10,26 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТК-52з - ул. Первомайская, 29б | 219 | 6 | 0,69 | 31,52 | 30 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТК-52з - ул. Первомайская, 29б | 108 | 4 | 1,15 | 10,26 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТК-39в - ул. Комсомольская, 14 | 76 | 3,5 | 4,5 | 6,26 | 30 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТК-64з - ул. Строителей, 50 | 76 | 3,5 | 17,12 | 6,26 | 30 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТК-52з - ул. Первомайская, 29б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 1 | 2,5 | 30 | 0,002 |
| 92 | ТК-51з - ул. Винокурова, 68 | 108 | 4 | 2 | 10,26 | 30 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТК-64з - ул. Строителей, 50 | 89 | 4 | 16,77 | 8,39 | 30 | 0,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТК-50з - ТК-183з | 219 | 6 | 13,86 | 31,52 | 30 | 0,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТК-20к - ТК-21к | 219 | 6 | 13,6 | 31,52 | 30 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТК-17ю" - ТК-17ю"' | 219 | 6 | 5,97 | 31,52 | 30 | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Строителей, 24 | 159 | 5 | 2,8 | 18,99 | 30 | 0,037 |  |  |  |  |  | 159 | 1 | 6,7 | 30 | 0,005 |
| 98 | ТК-57з - ТК-58з - ул. 10 Пятилетки, 31 | 219 | 6 | 62 | 31,52 | 30 | 1,368 |  |  |  |  |  | 219 | 2 | 15 | 30 | 0,021 |
| 99 | ТК-43в" - ул. Парковая, 33 | 89 | 4 | 3 | 8,39 | 30 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ЦТП ул. Советская, 57 | 219 | 6 | 5,5 | 31,52 | 30 | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Комсомольская,1 | 76 | 3,5 | 2,7 | 6,26 | 30 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТК-43в"- ул. Парковая, 33 | 89 | 4 | 6 | 8,39 | 30 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Терешковой, 3-7 | 133 | 5 | 2,45 | 15,79 | 30 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТК-29з | 57 | 3,5 | 0,4 | 4,62 | 30 | 0,001 | Ду50 | 2 | 6,1 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. В.Интернационалистов, 15 | 108 | 4 | 6,7 | 10,26 | 30 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТК-107з |  |  |  |  |  |  | Ду150 | 1 | 37 | 30 | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 107 | ТК-178з |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Строителей, 44 | 133 | 5 | 1 | 15,79 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТК-46з |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 110 | пр. Ельниковский, 9-5 | 76 | 3,5 | 2,15 | 6,26 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  | 76 | 1 | 1 | 30 | 0,001 |
| 111 | ТК-163з - ул. Советская, 59 | 57 | 3,5 | 5 | 4,62 | 30 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТК-36и - ТК - 37и - ул. Коммунистическая, 27 | 108 | 4 | 2,6 | 10,26 | 30 | 0,019 |  |  |  |  |  | 108 | 1 | 2,5 | 30 | 0,002 |
| 113 | ТК-31ю - ул. Солнечная, 2 | 57 | 3,5 | 8,3 | 4,62 | 30 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТК-10ю - бр. Зеленый, 16 |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 115 | ТК-163з - ул. Советская, 59 | 57 | 3,5 | 2,4 | 4,62 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТК-9з - ул. Винокурова, 93 | 108 | 4 | 50 | 10,26 | 30 | 0,359 |  |  |  |  |  | 108 | 2 | 2,5 | 30 | 0,004 |
| 117 | ТК-58к - ул. Ж.Крутовой, 5 |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 118 | ТК-41к - ул. Молодежная, 23 |  |  |  |  |  |  | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 119 | ТК-115з -ТК-115з" по ул. Южная, 18 | 108 | 4 | 15 | 10,26 | 30 | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТК-68в (Гидростроителей, 2) | 159 | 5 | 0,5 | 18,99 | 30 | 0,007 | Ду150 | 2 | 37 | 30 | 0,052 |  |  |  |  |  |
| 121 | ТК-5ю'" - бр. Зелёный, 7 | 133 | 5 | 0,23 | 15,79 | 30 | 0,003 |  |  |  |  |  | 133 | 1 | 4,8 | 30 | 0,003 |
| 122 | пр. Энергетиков, 13 | 89 | 4 | 1,4 | 8,39 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1,4 | 30 | 0,001 |
| 123 | ТК-22к" - ТК-23к | 159 | 5 | 1,4 | 18,99 | 30 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ул. Семенова, 23 | 108 | 4 | 0,4 | 10,26 | 30 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТК-1и |  |  |  |  |  |  | Ду50 | 2 | 6,1 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 126 | ТК-24к - ТК-25к | 133 | 5 | 5,5 | 15,79 | 30 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТК-32з - ТК -39з | 273 | 6 | 5,4 | 39,51 | 30 | 0,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТК-6о - ул. Коммунальная, 10 | 89 | 4 | 1,4 | 8,39 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1,4 | 30 | 0,001 |
| 129 | ТК-23ю - ул. Винокурова, 35 | 89 | 4 | 2,8 | 8,39 | 30 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ТК-14к - ул. Коммунистическая, 9 | 133 | 5 | 9 | 15,79 | 30 | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТК-50в - ТК - 50в' - ул. Ж.Крутовой, 20 | 108 | 4 | 20,16 | 10,26 | 30 | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТК-22к - ТК - 22к" - ул. Коммунистическая | 159 | 5 | 10,32 | 18,99 | 30 | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ул. В.Интернационалистов, 15 | 76 | 3,5 | 3,8 | 6,26 | 30 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТК-17в - ул. Советская, 16 | 89 | 4 | 2,6 | 8,39 | 30 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТК-33ю' |  |  |  |  |  |  | Ду200 | 1 | 57 | 30 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 136 | УТ-3 - ул. 10 Пятилетки, 46А мотокон | 108 | 4 | 14 | 10,26 | 30 | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТК-166з - ул. Советская, 55 | 108 | 4 | 21,73 | 10,26 | 30 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | бр. Зеленый, 10 | 76 | 3,5 | 1 | 6,26 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТК-48к - ТК-49к | 108 | 4 | 16,2 | 10,26 | 30 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТК-88ю | 159 | 5 | 0,2 | 18,99 | 30 | 0,003 | Ду150 | 1 | 37 | 30 | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 141 | ТК-43к -ул. Коммунистическая, 23 | 108 | 4 | 1,63 | 10,26 | 30 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТК-32з - ТК-39з - ул. Первомайская, 45-39 | 273 | 6 | 3 | 39,51 | 30 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ул. Винокурова, 14 | 76 | 3,5 | 1,4 | 6,26 | 30 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТК-20з - ул. 10 Пятилетки, 17А | 76 | 3,5 | 25 | 6,26 | 30 | 0,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТК-43к - ТК-44к |  |  |  |  |  |  | Ду50 | 2 | 6,1 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 146 | ТП-2и | 76 | 3,5 | 7 | 6,26 | 30 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ТК-88ю - ул. Восточная |  |  |  |  |  |  | Ду150 | 1 | 37 | 30 | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 148 | ул. Пионерская, 27 | 108 | 4 | 1,2 | 10,26 | 30 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТК-20з‘ - ул. 10 Пятилетки, 17А | 76 | 3,5 | 31,7 | 6,26 | 30 | 0,139 |  |  |  |  |  | 76 | 1 | 1 | 30 | 0,001 |
| 150 | ТК-42з - ТК-44з | 219 | 6 | 14,8 | 31,52 | 30 | 0,327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТК-42з - ТК-44з | 219 | 6 | 14,33 | 31,52 | 30 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ул. Строителей, 22 | 76 | 3,5 | 0,4 | 6,26 | 30 | 0,002 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1,4 | 30 | 0,001 |
| 153 | ул. Винокурова, 105 | 108 | 4 | 2,99 | 10,26 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ТК-9з - ул. Винокурова, 93 | 108 | 4 | 16,1 | 10,26 | 30 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ТК-9з - ул. Винокурова, 93 | 108 | 4 | 1,17 | 10,26 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ул. Заводская, 18 | 108 | 4 | 2,56 | 10,26 | 30 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ТК-62ю - ул. Советская, 43 | 108 | 4 | 5,89 | 10,26 | 30 | 0,042 | Ду100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 158 | ТК-23в´- ул. Винокурова, 26а |  |  |  |  |  |  | Ду80 | 1 | 12 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 159 | ТК-48в - ул. Энергетиков, 7 | 89 | 4 | 4,3 | 8,39 | 30 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ТК-48в - ул. Энергетиков, 7 | 108 | 4 | 8,67 | 10,26 | 30 | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ТК-48в - ул. Энергетиков, 7 | 76 | 3,5 | 1,88 | 6,26 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ТК-48в - ул. Энергетиков, 7 | 89 | 4 | 1,38 | 8,39 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1,4 | 30 | 0,001 |
| 163 | ТК-164з - ул. Советская, 65 | 89 | 4 | 0,68 | 8,39 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Тк-33в- |  |  |  |  |  |  | Ду125 | 1 | 48 | 30 | 0,034 |  |  |  |  |  |
| 165 | ТК-138з- ул. Первойская, 6 | 57 | 3,5 | 12 | 4,62 | 30 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ТК-148з - |  |  |  |  |  |  | ДУ100 | 1 | 15 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 167 | ТК-148з - |  |  |  |  |  |  | ДУ150 | 1 | 34 | 30 | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 168 | ТК-45к -Коммунистическая,20 | 76 | 4,52 | 1,88 | 6,26 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ТК 47ю Советская,37 | 89 | 4 | 1,3 | 8,39 | 30 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ТК-60з - ул.10 Пятилетки,27 |  |  |  |  |  |  | ДУ150 | 1 | 67 | 30 | 0,047 |  |  |  |  |  |
| 171 | ТК-5ю' - б-р Зелёный, 7 | 76 | 3,5 | 4,1 | 6,26 | 30 | 0,025 |  |  |  |  |  | 76 | 1 | 1 | 30 | 0,001 |
| 172 | ввод В.-Интернационалистов, 6а(д/с №52) | 76 | 3,5 | 1,8 | 6,26 | 30 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | между УТ-2 и УТ-2 возле МКД №1/,3 по ул. Восточная | 108 | 4 | 2,7 | 10,26 | 30 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ТК-25ю – ТК-26ю (б-р Зеленый) | 159 | 5 | 0,3 | 18,99 | 30 | 0,003 |  |  |  |  |  | 159 | 1 | 6,7 | 30 | 0,004 |
| 175 | ТК-16в'" - ТК-16в"" (ул.Ж.Крутовой) | 219 | 6 | 1,43 | 31,53 | 30 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ТК-25ю – ТК-26ю (б-р Зеленый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 | 1 | 6,7 | 30 | 0,004 |
| 177 | ТК-167з - ул. Советская, 53 | 76 | 3,5 | 7,14 | 6,26 | 30 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ТК-62з' - ул. 10 Пятилетки, 35а | 57 | 3,5 | 1,5 | 4,62 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ТК-96ю'-ул.Винокурова,42 |  |  |  |  |  |  | ДУ100 | 2 | 15 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 180 | ТК-55в ул. Винокурова,10 | 76 | 3,5 | 12 | 6,26 | 30 | 0,053 |  |  |  |  |  | 76 | 1 | 1 | 30 | 0,001 |
| 181 | ТК-47в' ул. Энергетиков,10 | 108 | 4 | 1,65 | 10,26 | 30 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ТК-105з ул. Первомайская,44 | 108 | 4 | 0,6 | 10,26 | 30 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ТК-55в ул. Винокурова,10 | 89 | 4 | 1 | 8,39 | 30 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ТК-73з-ТК-76з ул.10Пятилетки,68 | 325 | 8 | 4 | 62,54 | 30 | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ТК-105зМКД44 ул.Первомайская | 108 | 4 | 23,71 | 10,26 | 30 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ТК-50в - ТК - 50в' - ул. Ж.Крутовой, 20 | 108 | 4 | 1,6 | 10,26 | 30 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | пр. Ельниковский,9 | 76 | 3,5 | 0,6 | 6,26 | 30 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ТК-141з ул.Первомайская,10 | 57 | 3,5 | 6,43 | 4,62 | 30 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ул.Первомайская,55 школа№18 | 57 | 3,5 | 8,2 | 4,62 | 30 | 0,027 |  |  |  |  |  | 57 | 2 | 0,6 | 30 | 0,001 |
| 190 | ул.Комсомольская,1-ул.Комсомольская,5 | 76 | 3,5 | 6 | 6,26 | 30 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ул.Пионерская,20(техподполье) | 133 | 5 | 2,39 | 15,79 | 30 | 0,026 |  |  |  |  |  | 133 | 3 | 4,8 | 30 | 0,010 |
| 192 | Бр. Зеленый, 2 | 89 | 4 | 6,5 | 8,39 | 30 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | МКД 11-17 ул.Пионерсая | 108 | 4 | 11,5 | 10,26 | 30 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ТК-49к ул.Молодежная,10 | 108 | 4 | 1,8 | 10,26 | 30 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ТК-24к - ТК-25к ул.Жкрутовой | 133 | 5 | 2,4 | 15,79 | 30 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ул.Винокурова,97 | 57 | 3,5 | 15,8 | 4,62 | 30 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ТК71ю ул.Семенова,39 | 76 | 3,5 | 16 | 6,26 | 30 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1174,28 |  |  | 10,299 |  |  |  |  | 0,853 |  |  |  |  | 0,111 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5894,52 |  |  | 110,110 |  |  |  |  | 2,622 |  |  |  |  | 1,903 |