| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЕТĔРНЕ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШАНУ 09.08.2024 № 857 Етĕрне хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2024 № 857 город Ядрин |

| Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой  энергии  Ядринского  муниципального округа Чувашской Республики  к отопительному периоду 2024-2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду    2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского  муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению    № 3 к настоящему постановлению.

3. Комиссии в срок до 15 сентября 2024 года завершить оценку готовности потребителей тепловой энергии, до 1 ноября 2024 года – теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ядринского  муниципального округа Чувашской Республики  к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Ядринского муниципального

округа Чувашской Республики               	                                                 А.В. Агаков

Приложение № 1

к постановлению администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

от  09.08.2024 № 857

# Состав
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

# к отопительному периоду 2024-2025 годов

Трофимов С.О. - глава Ядринского муниципального округа Чувашской             Республики, председатель комиссии;

Агаков А.В. - заместитель главы — начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, заместитель председателя комиссии;

Кузьмина Т.Е. - заведующий сектором по ЖКХ и благоустройству территорий Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Ядринского  муниципального округа Чувашской Республики, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Алексеев А.Л. - начальник РЭС Ядринского газового участка филиала АО      «Газпром газораспределение Чебоксары» в с. Моргауши (по согласованию);

Бажайкин С.В. - директор ООО «Ядринжилремсервис» (по согласованию);

Бандурин С.Н. - директор Ядринского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию);

Егоров В.Ю. - начальник отдела образования администрации Ядринского          муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию);

Закамский А.Н. - управляющий ТСЖ «Янибяковское» (по согласованию);

Марков Ю.Н. – Старший государственный инспектор отдела общепромышленной безопасности по Чувашской Республике (по согласованию);

Никитин С.М. - главный врач БУ «Ядринская ЦРБ» Минздравсоцразвития        Чувашии (по согласованию);

Тимофеев С.Н. – и.о. директора Ядринского МПП ЖКХ (по согласованию);

Хомченко Д.И. Государственный инспектор отдела государственного              энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласованию);

Чернобровкин С.А. - начальник отдела государственного энергетического        надзора по Чувашской Республике (по согласованию);

Яшмолкин И.М. – главный инженер ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию)

представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию);

начальники территориальных отделов администрации Ядринского                      муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

от  09.08.2024 № 857

# Положение
о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2024-2025 годов

# I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского муниципального округа Чувашской Республики к отопительному периоду 2024-2025 годов устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее - комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях обеспечения контроля за выполнением работ по своевременной и качественной подготовке теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2024-2025 годов.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от         27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"(с изменениями и дополнениями), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (с изменениями и дополнениями), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением и осуществляет свою деятельность в течение отопительного периода 2024-2025 годов.

# II. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Ядринского муниципального округа Чувашской Республики;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач комиссия выполняет следующие функции:

- проводит проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций;

- проводит проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Ядринского муниципального округа Чувашской Республики к работе в отопительный период;

- выполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

# III. Права комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, организаций и предприятий Ядринского муниципального округа Чувашской Республики необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.

3.2. Комиссия может обладать иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

# IV. Состав комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Членами Комиссии являются работники структурных подразделений администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, представители юридических лиц, работа которых связана с жилищно-коммунальной сферой.

4.2. К основным функциям председателя комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- осуществление общего контроля за своевременным предоставлением в комиссию оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

# V. Порядок работы комиссии

5.1. Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным не снижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом и химическими реагентами.

5.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики и в целом теплоснабжающих организаций определяется комиссией не позднее 31 октября текущего года.

5.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

# График проведения проверок готовности к отопительному периоду

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке | Коли-чество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации (по согласованию) | 2 | До 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Потребители тепловой энергии (по согласованию) | 105 | До 01.11.2024 | В соответствии с приложением № 4 |

5.4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №№ 3 и 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. (далее - Программа).

5.5. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5.6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Программе и выдается администрацией Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

5.9. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

5.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

5.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Перечне к акту, замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# VI. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с комиссией

6.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию Ядринского муниципального округа Чувашской Республики информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.

6.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Ядринского муниципального округа Чувашской Республики информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4 к Программе.

6.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

6.4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в комиссию для рассмотрения.

6.5. По мере необходимости теплоснабжающие организации представляют в администрацию Ядринского муниципального округа Чувашской Республики сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

6.6. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с разделом V Положения.

Приложение № 3

к постановлению администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

от 09.08.2024 № 857

# Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

# Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

4. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов согласно таблице № 1 Положения о комиссии.

5. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, согласно приложению № 5 к Программе.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

Приложение № 1
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2024-2025 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского

муниципального округа

Чувашской Республики

АКТ N _____

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

__________________________                                                     "___" __________ 2024 г.

(место составление акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

___________________________________________________________________________,

в   соответствии   с  программой   проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду от "___" __________ 20__ г., утвержденной _______________________________

___________________________________________________________________________,(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___" _________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.  в  соответствии  с Федеральным   законом  от  27 июля 2010 г.  N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Проверка готовности  к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс.)

2. _________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к  отопительному  периоду  комиссия установила: ________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение  к   акту   проверки   готовности   к  отопительному   периоду ____/____ г.г.*

Председатель комиссии:        ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                   ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" __________ 20__ г. ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении  требований  по  готовности  к  акту  прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№ ___ от "___" __________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду

1. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение № 2
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2024-2025 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского

муниципального округа

Чувашской Республики

# ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

Выдан __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В  отношении  следующих   объектов,  по  которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1. ______________________________________________________________________;

2. ______________________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________ № ___.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 3
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2024-2025  годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского

муниципального округа

Чувашской Республики

# Требования по готовности к отопительному периоду

# для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими  организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение № 4
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2024-2025 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского

муниципального округа

Чувашской Республики

# Требования по готовности к отопительному периоду

# для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

Приложение № 5
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2024-2025 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского

муниципального округа

Чувашской Республики

# Перечень
теплоснабжающих организаций в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | Ядринское МПП ЖКХ |
| 2 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |

Приложение № 6
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2024-2025 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского

муниципального округа

Чувашской Республики

# Перечень потребителей тепловой энергии

# в отношении которых проводится проверка готовности

# к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| 2 | Учреждения образования Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | 20 |
| 3 | МБУ «Централизованная музейная система» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| 4 | МБУ «Централизованная библиотечная система» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| 5 | МАУ "Централизованная клубная система" Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| 6 | ООО «Ядринжилремсервис» (МКД) | 79 |
| 7 | БУ "ЯДРИНСКИЙ КЦСОН" МИНТРУДА ЧУВАШИИ | 1 |
| 8 | БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 1 |
|  | ВСЕГО: | 105 |