**Прокуратура Яльчикского района потребовала устранить нарушения законодательства о противопожарной безопасности образовательных организаций**

Прокуратурой Яльчикского района совместно с ОНД по Яльчикскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике в декабре текущего года проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства в деятельности образовательных организаций района.

К примеру, в ходе проверки деятельности МБОУ «Яльчикская СОШ» установлено, что вопреки нормам действующего законодательства, имеющаяся система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическое открывание ворот, установленных на проезде (подъезде) на территорию школы, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники; не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток; у двери эвакуационного выхода из помещения библиотеки размещена мебель и другие предметы; разряжен огнетушитель; не проведена проверка качества огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций чердачного помещения кровли в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты; в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, включающееся при отключении основного рабочего освещения.

В целях устранения выявленных нарушения и недопущения их впредь в адрес директора школы внесено представление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено в административной ответственности.

По результатам контрольной проверки аварийное освещение, включающееся при отключении основного рабочего освещения образовательной организацией не установлено.

По данному факту прокуратурой района в Яльчикский районный суд направлено исковое заявление, которое находится на рассмотрении.

Прокурор Яльчикского района

советник юстиции А.Н. Кудряшов

**ШТАМП ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ**

**НЕ УДАЛЯТЬ**