| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙ, ЙЫШĂНУ «___»___________20 №____ Шёмёршё ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «03» июля 2024 г. № 534 село Шемурша |

Об организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утверждён приказом Минстроя России от 12 ноября 2014 года № 705/пр), СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», в целях организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить:

Положение об организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики   согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Состав группы организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Типовую инструкцию должностному лицу организации, ответственному за организацию световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики   согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации

Шемуршинского муниципального округа

Чувашской Республики				                                               А.А. Кокуркин

Приложение № 1

к постановлению администрации
Шемуршинского муниципального
округа Чувашской Республики
от «03» июля 2024  г. №   534

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки при угрозе и ведении военных

действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее по тексту - светомаскировка) и другим видам маскировки на территории Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики при угрозе и ведении военных действий.

1.2. Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов населенных пунктов, зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

1.3. Подготовка к ведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на объектах и территориях осуществляется в мирное время заблаговременно в ходе выполнения инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне.

1.4. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области гражданской обороны (далее – ГО), муниципальными правовыми администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, распорядительными документами руководителей организаций, объекты которых подлежат световой маскировке согласно перечню объектов, подлежащих световой маскировке в военное время на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.5. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных  в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, согласно перечню объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

1.6. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа организации световой маскировки (при угрозе и ведении военных действий).

1.7. Состав группы организации световой маскировки утверждается муниципальным правовым актом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и распорядительными документами руководителей организаций Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.8. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке на территории Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики оформляются муниципальным правовым актом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, распорядительными документами руководителей организаций Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.9. Планирование и контроль выполнения мероприятий по световой маскировке в администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, предприятиях и учреждениях осуществляют руководители и лица, назначенные ответственными за световую маскировку.

- Организационные мероприятия по световой маскировке

2.1. Светомаскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

2.2. Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

2.3. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 люкса (ЛК) и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается освещенность вспомогательных зданий, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

2.4. В режиме частичного затемнения проводятся мероприятия по подготовке к использованию в режиме ложного освещения:

- устройств для световой маскировки проёмов зданий и сооружений;

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 16 часов. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

2.6. В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

- производственные огни, за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

2.7. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

2.8. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

2.9. В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории организаций, не задействованных на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога»;

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);

- транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, средства регулирования движения отключаются;

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов предприятий.

2.10. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

- Другие виды маскировки

3.1. Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

4. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой маскировки и других видов маскировки

Неисполнение должностными лицами обязанностей по проведению мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

к постановлению администрации
Шемуршинского муниципального
округа Чувашской Республики
от «03» июля 2024  г. №   534

Перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

| № п/п | Наименование объекта, организации | Место нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Административное здание администрации Шемуршинского муниципального округа | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 |
|  | Автономное учреждение "Централизованная клубная система" Шемуршинского района Чувашской Республики | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д. 3 |
|  | БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава ЧР | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Ленина, д. 20 |
|  | БУ «Карабай-Шемуршинский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии | Чувашская Республика, Шемуршинский район, д. Карабай-Шемурша, ул. Лесная, д. 10 |
|  | ОАО «АвтоВас» автостанция | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Космовского, д. 4 |
|  | ГУ АО «Газпромгазораспределение Чебоксары в г. Канаш» | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Ленина, д. 25 |
|  | ГТС гидроузла КУ «Гидроресурс» Чувашской Республики | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Трехбалтаево |
|  | МАУ ДО «ШС «Туслах» Шемуршинского района | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Космовского, д. 13 |
|  | МБОУ "Шемуршинская средняя общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Юбилейная 1А Тел.: (83546) 2-38-71 |
|  | МБОУ "Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, с. Б-Баишево, ул. Мичурина, д. 7 Тел. (83546) 2-54-15. |
|  | МБОУ "Трёхбалтаевская средняя общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, с. Трехбалтаево, ул. Октябрьская,28. Тел.: (83546) 2-66-43 |
|  | МБОУ "Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, с. К-Шемурша, ул. Школьная, 17. Тел.: (83546) 2-63-72 |
|  | МБОУ "Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, с. Ч-Никольское, ул. Чапаева 27. Тел.: (83546) 2-72-98 |
|  | МБОУ "Большебуяновская основная общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика, Шемуршинский район, д.Б. Буяново, ул. Кирова 27Б. Тел. (83546) 2-60-16 |
|  | МБОУ "Старочукальская основная общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская 81. Тел.: (83546) 2-75-32 |
|  | МБОУ "Малобуяновская начальная общеобразовательная школа" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика, Шемуршинский район, д. М.Буяново, ул. К.Маркса 38. Тел.: (83546) 2-57-17 |
|  | МБОДУ "Шемуршинский детский сад "Аленушка" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район с. Шемурша, ул. Садовая д.19. Тел.: (83546) 2-39-75 |
|  | МБОДУ "Шемуршинский детский сад "Ромашка" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. К.Маркса, д. 28. Тел.: (83546) 2-37-08 |
|  | МБОДУ "Шемуршинский детский сад "Сказка" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 1Б. Тел.: (83546) 2-40-67 |
|  | МБОДУ "Карабай-Шемуршинский детский сад "Василек" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Чувашская Республика. Шемуршинский район, д. К-Шемурша, ул. Школьная, д.18 Тел.: (83546) 2-63-48 |

Приложение № 3

к постановлению администрации
Шемуршинского муниципального
округа Чувашской Республики
от «03» июля 2024  г. №   534

Состав группы организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

Управление группы:

1.  По объектам администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики:

-    Начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.1. Члены группы

- сотрудники отдела административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики;

- сотрудники отдела мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

2. По объектам организаций в установленном порядке отнесенных к категории по гражданской обороне:

2.1. руководители организаций, должностные лица, назначенные ответственными за световую маскировку.

Приложение № 4

к постановлению администрации
Шемуршинского муниципального
округа Чувашской Республики
от «03» июля 2024  г. №   534

Типовая инструкция должностному лицу организации, ответственному за организацию световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

Утверждаю

______________________________

(должность, наименование организации)

______________________________

(фамилия, инициалы руководителя)

«_____»_____________ 20____ г.

Инструкция

руководителю (ответственному должностному лицу) __________________________________ по светомаскировке

(наименование организации)

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога», должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе, кабинете) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого, при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе), здании.

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:

1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел. _____________).

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны ____________________________ «____ «__________20____года