## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «РЭС-Энерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Чувашская Республика - Чувашия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2, ТП-3, КТП-4, КТП-5, ЗТП-6, ЗТП-7, ЗТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18, ТП-19, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-33, КТП-34, КТП-36, г. Козловка, 177 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Козловка _25_001_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Козловка, 177 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 156 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 21 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от ТП-23, ТП-18, ТП-37, ТП-5, ТП-9,ТП-11, ТП-34, ТП-24, с. Комсомольское, 103 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Комс_25_002_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 103 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 86 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 17 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2Ц, ТП-5Ц, ТП-6Ц, ТП-8Ц, ТП-9Ц, ТП-10Ц, КТПН-10Ц-250/10, КТПН-12Ц-100/10 , ТП-16Ц, ТП-17Ц , КТПМ-18Ц, ТП-19Ц, ТП-20Ц, КТПМ-21Ц-250/10, ТП-22Ц, КТПН-23Ц, РП-1Ц , ТП-27Ц, ТП-30Ц, КТПН-34Ц-250/10, КТПН-35Ц, КТПН-36Ц, ТП-41Ц, СТП-43Ц, ТП-44Ц, КТПН-46Ц, г. Цивильск, 174 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Цив_25_003_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Цивильск, 174 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 154 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 20 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-1М ТП-2М, ТП-5М, ТП-7М, ТП-8М, ТП-9М, ТП-10М, ТП-11М, ТП-12М, ТП-13М, ТП-14М, ТП-15М, ТП-16М, ТП-17М, ТП-19М, ТП-21М, ТП-22М, ТП-23М, ТП-25М, ТП-27М, ТП-28М, ТП-29М, ТП-30М, ТП-31М, ТП-32М, ТП-34М, ТП-37М, ТП-42М, ТП-48М, ТП-50М, ТП-51М, ТП-52М, ТП-54М, ТП-55М, ТП-58М, г. Мариинский Посад, 179 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_МП_25_004_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Мариинский Посад, 179 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 177 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 2 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от КТП 10/0,4 кВ "СНТ 40 лет Победы", ТП- 1, ТП-3, ТП-4, ТП-6 к.п. "Тихая Слобода, г. Чебоксары , 22 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Чеб_25_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары, 22 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 22 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от РТП-10/0,4 кВ Вознесенское, г. Новочебоксарск, 42 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_НЧК_25_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Новочебоксарск, 42 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 42 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2, ТП-3, КТП-4, КТП-5, ЗТП-6, ЗТП-7, ЗТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18, ТП-19, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-33, КТП-34, КТП-36 г. Козловка, 161 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Козловка _26_001_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Козловка, 161 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 156 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 5 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от ТП-23, ТП-18, ТП-37, ТП-5, ТП-9,ТП-11, ТП-34, ТП-24 с. Комсомольское, 85 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Комс_26_002_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 85 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 55 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 30 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2Ц, ТП-5Ц, ТП-6Ц, ТП-8Ц, ТП-9Ц, ТП-10Ц, КТПН-10Ц-250/10, КТПН-12Ц-100/10 , ТП-16Ц, ТП-17Ц , КТПМ-18Ц, ТП-19Ц, ТП-20Ц, КТПМ-21Ц-250/10, ТП-22Ц, КТПН-23Ц, РП-1Ц , ТП-27Ц, ТП-30Ц, КТПН-34Ц-250/10, КТПН-35Ц, КТПН-36Ц, ТП-41Ц, СТП-43Ц, ТП-44Ц, КТПН-46Ц г. Цивильск, 201 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Цив_26_003_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Цивильск, 201 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 185 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве -16 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-1М, ТП-2М, ТП-5М, ТП-7М, ТП-8М, ТП-9М, ТП-10М, ТП-11М, ТП-12М, ТП-13М, ТП-14М, ТП-15М, ТП-16М, ТП-17М, ТП-19М, ТП-21М, ТП-22М, ТП-23М, ТП-25М, ТП-27М, ТП-28М, ТП-29М, ТП-30М, ТП-31М, ТП-32М, ТП-34М, ТП-37М, ТП-42М, ТП-48М, ТП-50М, ТП-51М, ТП-52М, ТП-54М, ТП-55М, ТП-58М г. Мариинский Посад, 221 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_МП_26_004_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Мариинский Посад, 221 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 182 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 39 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от ТП- 1, ТП-3, ТП-4, ТП-6 к.п. "Тихая Слобода, г. Чебоксары , 12 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Чеб_26_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары, 12 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 4 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 8 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от РТП-10/0,4 кВ Вознесенское, г. Новочебоксарск, 4 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_НЧК_26_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Новочебоксарск, 4 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 4 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2, ТП-3, КТП-4, КТП-5, ЗТП-6, ЗТП-7, ЗТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18, ТП-19, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-33, КТП-34, КТП-36 г. Козловка, 188 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Козловка _27_001_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Козловка, 188 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 180 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 8 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от ТП-23, ТП-18, ТП-37, ТП-5, ТП-9,ТП-11, ТП-34, ТП-24, с. Комсомольское, 123 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Комс_27_002_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 123 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 108 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 15 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2Ц, ТП-5Ц, ТП-6Ц, ТП-8Ц, ТП-9Ц, ТП-10Ц, КТПН-10Ц-250/10, КТПН-12Ц-100/10 , ТП-16Ц, ТП-17Ц , КТПМ-18Ц, ТП-19Ц, ТП-20Ц, КТПМ-21Ц-250/10, ТП-22Ц, КТПН-23Ц, РП-1Ц , ТП-27Ц, ТП-30Ц КТПН-34Ц-250/10, КТПН-35Ц, КТПН-36Ц, ТП-41Ц, СТП-43Ц, ТП-44Ц, КТПН-46Ц г. Цивильск, 197 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Цив_27_003_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Цивильск, 197 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 168 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 29 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-1М, ТП-2М, ТП-5М, ТП-7М, ТП-8М, ТП-9М, ТП-10М, ТП-11М, ТП-12М, ТП-13М, ТП-14М, ТП-15М, ТП-16М, ТП-17М, ТП-19М, ТП-21М, ТП-22М, ТП-23М, ТП-25М, ТП-27М, ТП-28М, ТП-29М, ТП-30М, ТП-31М, ТП-32М, ТП-34М, ТП-37М, ТП-42М, ТП-48М, ТП-50М, ТП-51М, ТП-52М, ТП-54М, ТП-55М, ТП-58М г. Мариинский Посад, 130 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_МП_27_004_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Мариинский Посад, 130 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 114 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 16 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от КТП 10/0,4 кВ "СНТ 40 лет Победы"; ТП- 1, ТП-3, ТП-4, ТП-6 к.п. "Тихая Слобода", г. Чебоксары, 27 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Чеб_27_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары, 27 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 5 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 22 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2, ТП-3, КТП-4, КТП-5, ЗТП-6, ЗТП-7, ЗТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18, ТП-19, ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-33, КТП-34, КТП-36 г. Козловка, 84 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Козловка _28_001_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Козловка, 84 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 77 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 7 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от ТП-23, ТП-18, ТП-37, ТП-5, ТП-9,ТП-11, ТП-34, ТП-24, с. Комсомольское, 126 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Комс_28_002_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 126 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 115 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 11 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-2Ц, ТП-5Ц, ТП-6Ц, ТП-8Ц, ТП-9Ц, ТП-10Ц, КТПН-10Ц-250/10, КТПН-12Ц-100/10 , ТП-16Ц, ТП-17Ц , КТПМ-18Ц, ТП-19Ц, ТП-20Ц, КТПМ-21Ц-250/10, ТП-22Ц, КТПН-23Ц, РП-1Ц , ТП-27Ц, ТП-30Ц КТПН-34Ц-250/10, КТПН-35Ц, КТПН-36Ц, ТП-41Ц, СТП-43Ц, ТП-44Ц, КТПН-46Ц г. Цивильск, 183 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Цив_28_003_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Цивильск, 183 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 159 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 24 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям от ТП-1М ТП-2М, ТП-5М, ТП-7М, ТП-8М, ТП-9М, ТП-10М, ТП-11М, ТП-12М, ТП-13М, ТП-14М, ТП-15М, ТП-16М, ТП-17М, ТП-19М, ТП-21М, ТП-22М, ТП-23М, ТП-25М, ТП-27М, ТП-28М, ТП-29М, ТП-30М, ТП-31М, ТП-32М, ТП-34М, ТП-37М, ТП-42М, ТП-48М, ТП-50М, ТП-51М, ТП-52М, ТП-54М, ТП-55М, ТП-58М г. Мариинский Посад, 233 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_МП_28_004_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Мариинский Посад, 233 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 220 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 13 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от КТП 10/0,4 кВ "СНТ 40 лет Победы"; ТП- 1, ТП-3, ТП-4, ТП-6 к.п. "Тихая Слобода", г. Чебоксары, 19 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_Чеб_28_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары, 19 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: 1. Монтаж счетчика электроэнергии однофазного «ЭМИС-Электра 971» (ЭЭ971-C-1.1.5 (80). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 1 шт. 2. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 18 шт. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от РТП-10/0,4 кВ Вознесенское, г. Новочебоксарск, 3 компл. классом точности 1.0 | O_АИИСКУЭ_НЧК_28_005_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Новочебоксарск, 3 компл. классом точности 1.0, в т.ч.: Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 3 шт. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд