L=83 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=76 м,,,,, пэ

D=0 110 м

L=125 м,,,,,,,,, пэ

D=0 110 м

L=88 м,,,,,,,,, пэ

D=0 110 м

L=50 м,,,,,,,

L=195 м,,,,,,,,,пэ

D=0 110 м

L=92 м,,,,,,,,

D=0 110 м

L=50 м,,,,,

D=0 063 м

L=111 м,,,,,

D=0 110 м

L=126 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=193 м,,,,,пэ

D=0 063 м

L=92 м,,,,,,

D=0 110 м

L=99 м,,,,,, пэ

D=0 110 м

L=136 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=291 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=181 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=95 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=172 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=118 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=141 м,,,,,,

D=0 063 м

L=100 м,,,,,,

L=166 м,,,,,,,,

D=0 110 м

L=121 м,,,,,,,,,

D=0 063 м

L=121 м,,,,,,,

D=0 063 м

L=150 м,,,,,, пэ

D=0 110 м

L=317 м,,,,,,,,,

D=0 110 м

L=675 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=463 м,,,,,,,

D=0 110 м

L=127 м,,,,,,,

D=0 063 м

L=103 м,,,,,,,,пэ

D=0 110 м

L=171 м,,,,,,,

D=0 110 м

L=357 м,,,,,,,пэ

D=0 110 м

L=78 м,,,,,,

L=78 м,,,,, пэ

D=0 063 м

L=55 м,,,,, пэ

D=0 110 м

L=86 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=100 м,,,,,,пэ

D=0 110 м

L=126 м,,,,,пэ

D=0 110 м

L=124 м,,,,, пэ

D=0 110 м

L=94 м,,,,, пэ

D=0 110 м

L=121 м,,,,,,,,,пэ

D=0 110 м

L=173 м,,,,пэ

D=0 110 м

L=208 м,,,,пэ

D=0 110 м

L=193 м,,,,,,,

D=0 110 м

Приложение 5 - Схема сетей водоснабжения д. Индырчи

L=171 м,,,,, пэ

D=0 063 м

Условные обозначения

Водонапорная башня

Источник водоснабжения, скважина Узел, разветвление Водопроводный колодец

Участок водопроводной сети Пожарный гидрант Водоразборная колонка