| Чăваш Республики Муркаш районĕ Москакасси ял поселенийĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Моргаушский район Администрация Москакасинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 08.06. | 2015 ç. № | 72 |  | 08.06. | 2015 г. № | 72 |
| Москакасси ялĕ |  | деревня Москакасы |

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

на 2015-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2015 - 2023 годы», администрация Москакасинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2016 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Москакасинского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Москакасинского сельского поселения                                        А.Н. Матросов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Москакасинского сельского поселения

от  08.06.2015 г. №    72         __

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Москакасинского

сельского поселения Моргаушского района

Чувашской Республики

на 2015-2023 годы

д. Москакасы - 2015 г.

Оглавление

- Паспорт программы…….…………………………………………………………….. 3

- Введение……...…………………………………………………………………………. 4

- Характеристика Москакасинского сельского поселения Моргаушского района…............................................................................................................................ 5

- Оценка состояния инженерной инфраструктуры (проблемы и пути решения)……………………………………………………………………………….. 10

- Механизм реализации программы…………………………………………………. 18

- Организация управления программой, контроль над ходом ее реализации…. 19

- Ожидаемые конечные результаты программы…………………………………... 19

- Паспорт

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Заказчик программы | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| Разработчик программы | Администрация Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цели программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно- коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - повышение операционной эффективности коммунального комплекса; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Сроки реализации программы | Реализация программы планируется на 2015 - 2023 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2015 – 2018 годы; 2-й этап 2019 – 2023 годы. |
| Перечень основных мероприятий | - комплексное развитие систем водоснабжения; - комплексное развитие систем уличного освещения; |
| Исполнители программы | Администрация Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Затраты на реализацию программы | Общая сумма затрат составляет 3 756,84 тыс. руб. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализует программу: Администрации Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики Контроль реализации: Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |

2. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015 – 2023 гг. (Программа) разработана в соответствии с прогнозом социально – экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

2. Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 5О2 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  на перспективный  период  является  важнейшим инструментом,  обеспечивающим развитие коммунальных  систем  и  объектов  в  соответствии  с  потребностями  жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа  направлена  на  осуществление  надежного  и  устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной  инфраструктуры,  обеспечение  инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности  –  рассмотрение  Программы  комплексного  развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения,  уличного освещения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 – 2025 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является  система  программных  мероприятий  по  различным  направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

3. Характеристика Москакасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

Деревня Москакасы - Административный центр Москакасинского сельского поселения Чувашской Республики. Москакасинское сельское поселение расположено в северо-западной части Моргаушского района Чувашской Республики.

Граница Моргаушского сельского поселения утверждена Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа".

Сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Большесундырьским сельским поселением Моргаушского района;

- на западе – с Юнгинским сельским поселением Моргаушского района;

- на юге – с Орининским сельским поселением Моргаушского района;

- на востоке  – с Кадикасинским сельским поселением Моргаушского района.

В соответствии с  Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа в состав Москакасинского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- деревня Москакасы, село Ахманеи, деревня Ивановка, деревня Калмыково, деревня Лесные Хачики, деревня Максикасы, деревня Мурзаково, деревня Нижние Хачики, деревня Пожедановка, деревня Петровка, деревня Полевые Хачики, деревня Рыкакасы, деревня Сергеевка, деревня Сидуккасы, деревня Сюлеменькасы, деревня Эхветкасы.

Общая площадь территории Москакасинского сельского поселения составляет 4925 га. Численность постоянного населения на 01.01.2015 г. составила 2753 человек.

На территории поселения расположена федеральная трасса «Волга М-7» Москва-Уфа  протяженностью 12.5 км, дорога республиканского и районного значения Моргауши - Большой Сундырь – 2,8 км, всего дорог с твердым покрытием местного значения 11,3 км.

Главными элементами природного каркаса Москакасинского сельского поселения являются: участок реки Сухарка.

Аграрный сектор включает также в себя 11 крестьянско - (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются выращивание картофеля, зерновых культур и выращивание крупно-рогатого скота и свиней

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 1,3 до 1,8 м.

В Москакасинском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 79,4 тыс.кв.м. Всего в поселении насчитывается 1251 жилых домов, расположенных в населенных пунктах,  количество многоквартирных домов –  20

В деревнях идет процесс капитализации жилищного фонда – замена некапитальных деревянных домов на капитальные каменные.  Средняя обеспеченность в индивидуальном фонде составляет 18 кв.м/человека. Уровень инженерного благоустройства деревень – средний (индивидуальные выгреба, колодцы, водопровод), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная застройка. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам и местам приложения труда.

Численность постоянно проживающего населения Москакасинского сельского поселения на расчетный срок до 2023 года составит 1,0 тыс. человек.

Ближайшая железнодорожная станция в г.Чебоксары, расстояние до неё составляет 40 километров.

На территории Москакасинского сельского поселения имеется  детский сад №8 "Колокольчик", Москакасинская средняя общеобразовательная  школа,   медицинские услуги оказывают населению офис врача общей практики в д. Москакасы и Ахманеевский фельдшерско-акушерский пункт. Промышленная сфера представлена предприятиями  сельскохозяйственной и  перерабатывающей отраслей производства:  СХПК «Передовик», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Развита сфера индивидуального  предпринимательства, ориентированная в основном на оказание торгово-сервисных услуг населению. На территории Москакасинского сельского поселения работают 14 магазинов и 5 кафе, а так же четыре автозаправочной станции, полигон для утилизации твердых бытовых отходов.

3.1.Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

Деревня Москакасы - современный населенный пункт, где проживает 2753 человека. Для Москакасинского сельского поселения характерен процесс равенства численности населения. Основной причиной равенства является миграционный процесс. Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.

Таблица № 1

| Численность постоянного населения (среднегодовая) (чел.): |
| --- |
| 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2733 | 2753 | 2759 | 2763 | 2769 | 2772 |

Таблица № 2

| Рождаемость (чел. на 1 тыс. человек населения) |
| --- |
| 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 49 | 44 | 56 | 58 | 59 | 60 |

Таблица № 3

| Смертность (чел. на 1 тыс. человек населения) |
| --- |
| 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 30 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |

Таблица № 4

| Миграция (чел. На 1 тыс. человек населения) |
| --- |
| 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 |

3.2. Рынок труда

Численность экономически активного населения Москакасинского сельского поселения на 01 января 2015 года составила 2 008 человек или 73% от общей численности населения. Среднесписочная численность работающих, по данным муниципальной статистики, составляет 1 857 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде составил 0,15 % от экономически активного населения. На 01 января 2015 года в Моргаушском центре занятости официально зарегистрировано 3 безработных. Для временной занятости безработных граждан, администрация Москакасинского сельского поселения в 2015 году активно сотрудничало с Центром занятости населения, что привело к увеличению численности работников. По итогам 2014 года было трудоустроено 0 человека, из них   временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 0 человек.

3.3. Развитие основных отраслей экономики

Основная форма собственности на территории поселения это малые предприятия. На территории Москакасинского сельского поселения, численность индивидуальных предпринимателей  составляет 40 человек, а численность глав крестьянско-фермерских хозяйств – 11. С целью поддержки малого предпринимательства администрацией Москакасинского сельского поселения проводилась целенаправленная политика, направленная на создание благоприятных условий для их деятельности.  На территории поселения имеется один сельскохозяйственный рынок. Форма торговли представлена в основном такими магазинами как кафе «ЛОТОС», придорожные кафе «ИЛЕМ», «ЗАРЯ», магазины Большесундырского РАЙПО. В  сельском поселении развиты услуги по оказанию парикмахерских и косметических услуг, ремонту и строительству жилья, ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей, ремонт и пошив одежды. Жилищно-коммунальное хозяйство в поселении представлено такими управляющими компаниями как: МУП ЖКХ "Моргаушское" и ООО "Управляющая компания ЖКХ" Моргаушского района, которые обслуживают многоквартирный жилищный фонд.

Образовательный комплекс Москакасинского сельского поселения состоит из 2 муниципальных образовательных учреждений, из них: 1 общеобразовательное учреждение, 1 детский сад. Общее количество работающих в сфере образования составляет 50 человек. Медицинская помощь населению  оказывается:

- Офис врача общей практики в д. Москакасы;

- Ахманеевский фельдшерско-акушерский пункт.

Количество работающих в сфере здравоохранения составляет 10 человек.

На территории поселения расположен Москакасинский информационно-культурный центр на 700 посадочных мест, одна библиотека с общим книжным фондом 7832 книг.

3.4. Исходная социально-экономическая ситуация

Стартовый социально-экономический потенциал. Москакасинское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий со средним уровнем развития.

Человеческий потенциал. Для муниципального образования характерен процесс равенства численности постоянного населения, причинами которого является устойчивый миграционный приток населения. Высокая склонность миграционного притока отмечается среди населения трудоспособного возраста и обусловлена отсутствием подходящей работы в других населенных пунктах.

Экономический потенциал муниципального образования основан на дальнейшем развитии предпринимательской деятельности. Наиболее перспективными видами деятельности являются общественное питание, розничная торговля, пассажирские перевозки.

Бюджетно-налоговый потенциал муниципального образования характеризуется недостаточностью собственной доходной базы местного бюджета для обеспечения его расходных обязательств. Изменение данной ситуации и наращивание бюджетно-налогового потенциала возможно только при условии устойчивого развития экономического потенциала и перераспределении налоговых поступлений, собираемых с территории поселения в сторону местного бюджета при соответствующих изменениях бюджетного законодательства.

Социально-инфраструктурный потенциал муниципального образования характеризуется достаточно высокой степенью развитости. Наиболее развита образовательная инфраструктура и инфраструктура учреждений культуры.

3.5. SWOT-анализ систем коммунальной инфраструктуры (СКИ)

Сильные стороны:

- высокий уровень развития личных подсобных хозяйств населения;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- высокая доля молодежи в структуре населения;

- высокая обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;

- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;

- относительно развитая транспортная инфраструктура;

- стабильная  общественно-политическая  ситуация;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной

способности, прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности

по оплате труда;

- устойчивое развитие потребительского рынка;

Потенциальные возможности:

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет

организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности

использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства,

сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из "тени");

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения;

- повышения квалификации специалистов поселения, расширение системы

профессиональной подготовки кадров на территории поселения по специальностям,

востребованным реальным сектором экономики;

- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства,

повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов,

обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня

собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги,

Слабые стороны:

- сложные природно-климатические условия;

- удаленность поселения от областного центра;

- относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень

физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство

большинства предприятий;

- высокая зависимость экономического развития поселения от внешних факторов;

- высокая дотационность местного бюджета;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов

местного значения;

Угрозы:

- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотационности бюджета поселения, повышение зависимости от решений

органов государственной власти области и района;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации

заработной платы работникам бюджетной сферы;

- Оценка состояния инженерной инфраструктуры                               (проблемы и пути решения)

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенном пункте Москакасинского сельского поселения являются подземные воды из глубинных скважин. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах: д. Москакасы, с. Ахманеи, д. Нижние Хачики, д.Полевые Хачики, д.Лесные Хачики, д.Мурзаково, д.Калмыково от водозаборных узлов (ВЗУ). Водопроводная сеть Москакасинского сельского поселения обслуживает жилой сектор с количеством 1949 человек.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

# Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЗУ (д.Москакасы) | артскважина ВБ 1х20м3 | 1979 | 0,12 | 151 |
| 2 | ВЗУ (д.Лесные Хачики) | артскважина ВБ 1х25м3 | 2008 | 0,15 | 110 |
| 3 | ВЗУ (д.Мурзаково) | артскважина ВБ 1х20м3 | 1975 | 0,18 | 140 |
| 4 | ВЗУ (д.Калмыково) | артскважина ВБ 1х25м3 | 2012 | 0,15 | 108 |
| 5 | ВЗУ (с.Ахманеи) | артскважина ВБ 1х20м3 | 1974 | 0,12 | 99 |
| 6 | ВЗУ (д.Полевые Хачики) | артскважина ВБ 1х20м3 | 1972 | 0,12 | 91 |

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина.

Не все артскважины являются собственностью Москакасинского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

# Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаровм³ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ (д.Москакасы) | 1х20м3 | ЭЦВ 6-100 | 6,3 | 125 | 4 |
| 2 | ВЗУ (д.Лесные Хачики) | 1х25м3 | ЭЦВ 6-100 | 6,3 | 125 | 4 |
| 3 | ВЗУ (д.Мурзаково) | 1х20м3 | ЭЦВ 10-120 | 10,0 | 140 | 6 |
| 4 | ВЗУ (д.Калмыково) | 1х25м3 | ЭЦВ 6-100 | 6,3 | 125 | 4 |
| 5 | ВЗУ (с.Ахманеи) | 1х20м3 | ЭЦВ 6-80 | 6,2 | 120 | 4 |
| 6 | ВЗУ (д.Полевые Хачики) | 1х20м3 | ЭЦВ 6-100 | 6,3 | 125 | 4 |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

4.1.1. Водопровод № 1 деревни Калмыково

Водопровод № 1 обслуживает только данный населенный пункт. Введен в эксплуатацию в 2012 г. Изношенность водопроводной сети составляет 2 %. Протяженность  уличного водопровода 2,13 км. Материал труб: ПНД-150. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 108 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-100 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 1460 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода № 1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 4 кВт. Фактическая производительность водопровода – 150 м3/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 119 человек, 74 дворовых хозяйств.

Схема водопровода д.Калмыково

4.1.2. Водопровод № 2 села Ахманеи

Водопровод № 2 обслуживает данный населенный пункт, ферму КРС. Введен в эксплуатацию в 1974 г. Изношенность водопроводной сети составляет 96 %. Протяженность  уличного водопровода 1,60 км. Материал труб: ПНД-50. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 99 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-80 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 1780 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода № 2 – 1 шт. объемом резервуара 20 м3., мощностью 4 кВт. Фактическая производительность водопровода – 120 м3/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 160 человек, 91 дворовых хозяйств.

Схема водопровода с.Ахманеи

4.1.3. Водопровод № 3 деревни Полевые Хачики

Водопровод № 3 обслуживает данный населенный пункт и переходит в водопровод № 4 деревни Нижние Хачики. Введен в эксплуатацию в 1972 г. Изношенность водопроводной сети составляет 91 %. Протяженность  уличного водопровода 2,80 км. Материал труб: ПНД-50. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 91 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-100 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 2930 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода № 3 – 1 шт. объемом резервуара 20 м3., мощностью 4 кВт. Башня обслуживает водопровод деревень Полевые Хачики и Нижние Хачики. Фактическая производительность водопровода – 120 м3/сутки. Водопровод обслуживает данный жилой сектор с количеством 282 человек, 98 дворовых хозяйств.

Схема водопровода д.Полевые Хачики

4.1.4. Водопровод № 4 деревни Нижние Хачики

Водопровод № 4 обслуживает данный населенный пункт, который питается от водонапорной башни деревни Полевые Хачики. Введен в эксплуатацию в 1971 г. Изношенность водопроводной сети составляет 93 %. Протяженность  уличного водопровода 0,85 км. Материал труб: ПНД-50. Водопровод обслуживает данный жилой сектор с количеством 185 человек, 70 дворовых хозяйств.

Схема водопровода д.Нижние Хачики

4.1.5. Водопровод № 5 деревни Лесные Хачики

Водопровод № 5 обслуживает данный населенный пункт. Введен в эксплуатацию в 2008 г. Изношенность водопроводной сети составляет 9 %. Протяженность  уличного водопровода 1,59 км. Материал труб: ПНД-100. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 110 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-100 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 1464 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода № 5 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 4 кВт. Фактическая производительность водопровода – 150 м3/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 157 человек, 76 дворовых хозяйств.

4.1.6. Водопровод № 6 деревни Мурзаково

Водопровод № 6 обслуживает данный населенный пункт, поселок Москакасы, Москакасинскую среднюю школу, Детский сад № 8, амбулаторию, Введен в эксплуатацию в 1975 г. Изношенность водопроводной сети составляет 92 %. Протяженность  уличного водопровода 3,19 км. Материал труб: ПНД-500. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 140 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 10-120 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 2198 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода № 6 – 1 шт. объемом резервуара 20 м3., мощностью 6 кВт. Фактическая производительность водопровода – 180 м3/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 768 человек, 46 дворовых хозяйств и 240 квартир.

4.1.7. Водопровод № 7 деревни Москакасы

Водопровод № 7 обслуживает данный населенный пункт. Введен в эксплуатацию в 1979 г. Изношенность водопроводной сети составляет 87 %. Протяженность  уличного водопровода 2,18 км. Материал труб: ПНД-500. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 151 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-100 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 1468 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода № 7 – 1 шт. объемом резервуара 20 м3., мощностью 4 кВт. Фактическая производительность водопровода – 120 м3/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 278 человек, 109 дворовых хозяйств.

Схема водопровода д.Лесные Хачики - д.Мурзаково - д.Москакасы

4.1.8. Проблемы водоснабжения Москакасинского сельского поселения:

- необходима реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые протяженностью 6000 м;

- на большинстве скважин необходима замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие)

- требуется проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по 4 водозаборным скважинам.

4.1.9. Мероприятия по устранению проблем в системе водоснабжения.

Для повышения эффективности работы, снижения энергозатрат в системе водоснабжения необходимо:

1. заменить насосное оборудование на энергоэффективное, что позволит сэкономить до 40 процентов электрической энергии и поддержать заданные параметры по давлению;

2. реконструкция водопроводных сетей с перекладкой на трубы из полимерных материалов, позволит увеличить срок службы сетей в 3-4 раза по сравнению со сроком службы трубопроводов, выполненных из стали и асбестоцемента, сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, улучшить качество воды, подаваемой потребителям, за счет исключения возможности загрязнения питьевой воды.

3. провести проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по водозаборным скважинам.

4.1.10. Расчет затрат и эффективности по мероприятиям раздела Водоснабжения.

А) Замена насосов

Среднерыночная цена насоса с установкой ЭЦВ 6-50  ≈ 20,0 тыс. руб.

Затраты на приобретение и установку ЭЦВ 6-50 = 6 насосов * 20,0 тыс. руб. = 120 тыс. руб.

График реализации мероприятий по замене насосов, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Всего | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение насосов ЭЦВ 6-100 | 120,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 120,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Затраты на электроэнергию

Насос ЭЦВ 6-100 (N – 4,0 кВт) и Насос ЭЦВ 6-50 (N – 2,2 кВт)

Для расчета потребляемой энергии выделим четыре основных периода за сутки: ночь 01:00-06:00, утро 06:00-10:00, день 10:00-18:00, вечер 18:00-01:00. Расход воды составляет соответственно 10%, 100%, 60%, 100% от номинального значения для имеющегося насосного агрегата.

В соответствии вышеизложенным находим потребление кВт за сутки 1 насоса:

ЭЦВ 6-100 (N – 4,0 кВт) = 4,0 кВт × (10% * 5 ч + 100% * 4 ч + 60% *  8ч + 100%*6) = 15,3 ч *4,0 кВт. = 61,2 кВт.

ЭЦВ 6-50 (N – 2,2 кВт) = 2,2 кВт × (10% * 5 ч + 100% * 4 ч + 60% *  8ч + 100%*6) = 15,3 ч * 2,2 кВт. = 33,7 кВт.

За год потребление 1 насоса составит:

ЭЦВ 6-100 (N – 4,0 кВт) = 61,2 кВт * 365 дн. = 22338 кВт

ЭЦВ 6-50 (N – 2,2 кВт) = 91,8 кВт * 365 дн. = 12300 кВт

Затраты за электроэнергию 1 насоса.

ЭЦВ 6-100 (N – 4,0 кВт) = 22338 кВт * 4,20 руб. = 93820,0 руб.

ЭЦВ 6-50 (N – 2,2 кВт) = 12300 кВт * 4,20 руб. = 51660,0 руб.

В данном расчете использование более эффективного насоса позволит уменьшить расход электроэнергии приблизительно в 3 раза, что в относительном выражении составляет примерно 55% от затрат имеющегося насоса.

Срок окупаемости 1 насоса: = 120000 руб. / 42160 руб. = 3 года.

-  инвестиции на мероприятия

- годовой экономический эффект от применения энергосберегающего проекта.

Б) Замена труб.

Среднерыночная стоимость 1 м  трубы ПЭ 80 SDR 17,6 063*3,6 мм  = 86,62 +92,0 + 90,00 ≈90,0 руб. Необходимое количество труб – 6000  м. Сумма затрат на материалы = 6000 м * 90,0 руб. = 540,0 тыс. руб. Примерная стоимость укладки труб составит 100 м = 29 тыс. руб.,  6000 м = 1740,0 тыс. руб.

График реализации мероприятий по замене труб, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение полиэтиленовых труб | 540,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Работы по укладке полиэтиленовых труб | 1740,0 | 0,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2280,0 | 0,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Данное мероприятие позволит уменьшить прорыв водопроводной сети.  Процент износа снизиться до 50 %.

Срок окупаемости : = 2280 тыс.руб. / 1749 тыс.руб. = 1,3 года.

В) Проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод по 4 водозаборным скважинам.

Среднерыночная цена:                                                                                                           разработка проекта – 100 000 руб.,                                                                                                      работы по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод – 430000 руб.

Необходимо всего капиталовложений = 530000 руб.

График реализации мероприятий по проектированию и проведению работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод по 6 водозаборным скважинам, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведению работ по эксплуатацион-ной разведке и оценки запасов подземных вод | 430,0 | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 530,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В результате проделанной работы планируется увеличение количества потребителей питьевой воды  и воды на хозяйственные нужды через водопроводную сеть.

4.2. Электроснабжение

Основными источниками электроснабжения поселения является подстанции:

- Подстанция РОССИЯ 110 кВ;

- Подстанция Сундырьская 110 кВ.

Для электроснабжения всех потребителей в Москакасинском сельском поселении имеется 15 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, из них: 160 кВА – 1 шт., 250 кВА – 3 шт., 60 кВА – 5 шт., 100 кВА – 3 шт., 230 кВА – 1 шт., 40 кВА – 2 шт. Общая протяженность уличного освещения в границах поселения составляет 32360 м. Общее количество светильников 200 шт. по 250 Вт.

4.2.1. Проблемы и решения уличного освещения                                              Москакасинского сельского поселения

Содержание уличного освещения в Москакасинском сельском поселении финансируется из собственных доходов администрации. Ежегодно на уличное освещение Администрация Москакасинского сельского поселения тратит в среднем  650 тыс. руб. в год. Из них на оплату электроэнергии 400 тыс. руб., на обслуживание 250 тыс. руб. С целью выполнения требований СНиПа П-4-75 и экономии денежных средств ежегодно, необходимо проводить поэтапную замену ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы.  Требуется замена ламп 250 Вт на 70 Вт в количестве 180 шт. в период с 2015 г. по 2018 г. Это первый этап замены на энергосберегающее оборудование. Второй этап с 2019 г. по 2023 г. предполагает замену без учетных фонарей в количестве 20 шт. на автономные фонари.

4.2.2.Расчет затрат и эффективности по мероприятиям раздела уличного освещения.

А) Замена ламп.

Расчет затрат с текущими лампами ДРЛ.

Среднегодовая норма работы ламп = 12 часов *365 дней = 4380 часов.

0,25 кВт *4380 ч *180 шт.= 197 100 кВт

197 100 кВт * 4,20 руб. = 827 820 руб.

Расчет затрат с энергосберегающими лампами NAV-T 70 Вт OSRAM.

0,07 кВт*4380 ч * 180 шт. = 55 188 кВт.

55 180 кВт. * 4,20 руб. = 231 789,60 руб.

Как видно из нашего расчета, при переходе на энергосберегающие лампы затраты сократятся  ≈ в 4 раза.

Расчет необходимых инвестиций на приобретение и установку энергосберегающих ламп.

Среднерыночная цена лампы натриевой NAV-T 70 Вт OSRAM = 388 руб.

Необходимое количество = 180 шт.

Итого затраты на покупку = 388 руб. * 180 шт. = 69 840 руб.

1 час работы вышки и монтера– 1500 руб./час

10 шт. = 1500 руб./час

Итого затраты на установку = 27 000 руб.

График реализации мероприятий по установке водомеров, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка энерго-сберегающих ламп | 96,84 | 0,0 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Срок окупаемости: = 96 840 руб. / 596 030,40 руб. = 2 месяца.

В) Установка автономных фонарей.

Среднерыночная цена автономного фонаря на 70 Вт. = 35 000 руб.

Затраты на приобретение = 35000 руб. * 20 шт. = 700 000 руб.

1 час работы вышки и монтера – 1500 руб./час

Затраты на установку = 20 шт. × 1500 руб./час = 30 000  руб.

Итого затраты = 700 000 руб. + 30 000 руб. = 730 000 руб.

График реализации мероприятий по установке автономных фонарей, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка автономных фонарей | 730,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 0,0 |

Расчетная стоимость эксплуатации светильника на 250 Вт.

Расходы:

20 ламп на 250 Вт – 250р./шт.             20 лампы × 250 руб. = 5 000 руб.

1 час работы вышки и монтера – 1500руб./час

1500 руб. × 20 замены = 30 000 руб./час

Потребляемая электроэнергия 20 ламп на 250 Вт = 5 кВт × 12 час./сутки × 365 дней × 4,20 руб. = 91 980 руб.

Итого: 91980 руб. + 30000 руб. + 5000 руб. = 126 980 руб. за год.

Срок окупаемости: = 730 000 руб. / 126 980 руб. ≈ 6 лет.

Обобщенный перечень мероприятий по программе комплексного развития систем     коммунальной инфраструктуры Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2015-2023 годы, показан в приложение № 2.

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является администрация Москакасинского сельского поселения.

6. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители».

7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит:

- Рационально использовать водные ресурсы.

- Сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций в системе водоснабжения.

- Улучшить качество воды, подаваемой потребителям.

- Снизить затраты на электроэнергию и эксплуатационные мероприятия (в водоснабжении в 2 раза, в уличном освещении в 3 раза).

Приложение № 2

Обобщенный перечень мероприятий по программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры

Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

на 2015-2023 годы, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение насосов ЭЦВ 6-50 | 120,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение полиэтиленовых труб | 540,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Работы по укладке полиэтиленовых труб | 1740,0 | 0,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проектирование работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведению работ по эксплуатационной разведке и оценки запасов подземных вод | 430,0 | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп | 96,84 | 0,0 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Приобретение и установка автономных фонарей | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 0,0 |
| ИТОГО | 3756,84 | 0,0 | 1097,28 | 1097,28 | 832,28 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 0,0 |