| ЧǍВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚРПӲ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШǍНУ 2023ç. çĕртме уйӑхĕн 19-мĕшĕ 823№ Çĕрпý хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 июня 2023 года № 823 г. Цивильск |

| Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организация местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Цивильского района от 06.06.2022 г. № 301 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии на территории Цивильского района Чувашской Республики».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Цивильского

муниципального округа                                                                                А.В. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

от  19.06.2023г. № 823

# ПРОГРАММА

# по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Цивильского муниципального округа Чувашской Республики  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии, созданная постановлением администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 19.06.2023 № 821 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики» осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно таблице №1.

Таблица №1

# График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | с 01.09.2023г. по 15.09.2024г. | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 35 | с 15.08.2023г. по 01.09.2024г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | сельские поселения | 4 | с 15.08.2023г. по 01.09.2024г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2. | отдел образования и молодежной политики | 21 | с 15.08.2023г. по 01.09.2024г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Жилищный фонд | 61 | с 15.08.2023г. по 15.09.2024г. | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению №1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению №2 к Программе.

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению №3 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению №4 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению №5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2023 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

# ПЕРЕЧЕНЬ

# теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | МУП ЖКУ Цивильского городского поселения |
| 1.2. | ООО «МНФ Энергосервис» |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | отдел образования и социального развития администрации Цивильского муниципального округа: |
| 2.1.1. | МБОУ «Булдеевская ООШ» |
| 2.1.2. | МБОУ «Чурачикская ООШ» |
| 2.1.3. | МБОУ «Игорварская ООШ» |
| 2.1.4. | МБОУ «Кокшакасинская ООШ им. А.Г. Николаева» |
| 2.1.5. | МБОУ "Михайловская ООШ им. А.А. Александрова» |
| 2.2.6. | МБОУ «Малоянгорчинская ООШ» |
| 2.2.7. | МБОУ «Поваркасинская ООШ» |
| 2.2.8. | МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В. Силантьева» |
| 2.2.9. | МБОУ «Тувсинская СОШ» |
| 2.2.10. | МБОУ «Чиричкасинская ООШ» |
| 2.2.11. | МБОУ «Первостепановская ООШ» |
| 2.2.12. | МБДОУ "Детский сад № 5 "Радуга" |
| 2.2.13. | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чурачики |
| 2.2.14. | МБДОУ «Детский сад «Хунав» п. Конар |
| 2.2.15. | МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» с. Рындино |
| 2.2.16. | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Цивильск |
| 2.2.17. | АУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Асамат" |
| 2.2.18. | МБДОУ "Детский сад № 6 "Сказка" |
| 2.2.19. | МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Ёлочка» п. Опытный |
| 2.2.20. | МБОУ "Конарская средняя общеобразовательная школа" |
| 2.2.21. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Опытный " |
| 2.2.22. | МБДОУ «Детский сад №7 «Солнечный город» |
| 2.2.23. | МБДОУ "Детский Сад №4 "Росинка" |
| 2.3. | Территориальные отделы: |
| 2.3.1. | Богатыревский территориальный отдел |
| 2.3.2. | Второвурманкасинский территориальный отдел |
| 2.3.3. | Михайловский территориальный отдел |
| 2.3.4. | Таушкасинский территориальный отдел |
| 2.3.5. | Цивильский территориальный отдел |
| 2.4. | Жилищный фонд: |
| 2.4.1. | ООО "Мой Дом» |
| 2.4.2. | ООО УК «ПМК-8» |
| 2.4.3. | ООО «Добрый Двор» |
| 2.4.4. | МУП ЖКХ «Чурачики» |
| 2.4.5. | МУП «УК г.Цивильск» |
| 2.4.6. | МАУ «Опытный» |
| 2.4.7. | ООО «Златорук» |
| 2.4.8. | ООО "УК Умный Дом" |

Приложение №2

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Цивильского муниципального округа,

Чувашской Республики

# ИНФОРМАЦИЯ

# о выполнении плана ремонтных работ многоквартирного дома по адресу: __________________________________________________________________

| № п/п | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | кв.м. |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | кв.м. |  |  |
| 3. | Ремонт дверей | шт. |  |  |
| 4. | Установка дверей | шт. |  |  |
| 5. | Утепление входных дверей | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт оконных блоков | шт. |  |  |
| 7. | Остекление окон | кв.м. |  |  |
| 8. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт. |  |  |
| 9. | Ремонт отмосток | кв.м. |  |  |
| 10. | Теплоизоляция чердачных помещений, тех. этажей | кв.м. |  |  |
| 11. | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 12. | Ремонт системы отопления | мп |  |  |
| 13. | Ремонт системы ХВС | мп |  |  |
| 14. | Ремонт системы канализации | мп |  |  |
| 15. | Изоляция трубопроводов | мп |  |  |
| 16. | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

| Руководитель управляющей организации, ТСЖ |  |  | Председатель совета многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение №3

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

|  |  |  | « |  |  |  |  |  | » |  | 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |
| Комиссия, образованная постановлением администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от « »_____________ 2023 г. № ______ в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от «_____»_______________ 2023 г. №________ с «____» ____________2023 года по «____» ___________ 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________ __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (готовность/не готовность к работе в отопительном периоде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «_____»______________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |
| * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

потребителей тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  | « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | » |  |  |  |  | 2023 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия, образованная постановлением администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от «_____»_____________ 2023 г. № ______ в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации Цивильского муниципального округа от «_____»_______________ 2023 г. №________ с «____» ____________2023 года по «____» ___________ 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________ ____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для рассмотрения комиссией потребителем предъявлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (нарушение выявлено/не выявлено, устранено/не устранено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: __________________________________________________________________ (номер и дата акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (выполнена/не выполнена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выполнение плана ремонтных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (выполнен/не выполнен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, дата акта о допуске в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в исправном/неисправном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем инструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для обслуживающего персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (в наличии/отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (отсутствуют/имеются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 13. Плотность оборудования тепловых пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (плотное/не плотное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (установлены/не установлены) |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность),теплоноситель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (отсутствуют/имеются) |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность:_______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (номер и дата акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |
| 18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (обеспечена/не обеспечена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Наличие протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер и дата акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Наличие акта проверки системы вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер и дата акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата протокола) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Наличие акта на герметизацию вводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер и дата акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (готовность/не готовность к работе в отопительном периоде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия и инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «______»________________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

| Выдан: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к |  |  |  |  |
| отопительному периоду: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | ; |
| 2. |  |  |  | ; |
| 3. |  |  |  | ; |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: |  |  |  |  |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от «______»_______________ 2023 г. |  |  |  |  |
| №________ |  |  |  |  |
| (должность руководителя органа, назначившего комиссию) |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |