Об организации противопожарного водоснабжения на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

В порядке реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния систем противопожарного водоснабжения, с учетом проведения работ по их уточнению, фактического наличия, администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перспективный план развития противопожарного водоснабжения Аликовского муниципального округа на 2024-2025 годы, согласно приложению №1.

2. Закрепить пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни, находящиеся на территории Аликовского муниципального округа за объектами экономики, организациями и учреждениями согласно приложению №2.

3. Возложить ответственность на руководителей объектов экономики, управление по благоустройству и развитию территорий, начальников территориальных отделов, организаций и учреждений (по согласованию) за обеспечение надлежащего состояния систем противопожарного водоснабжения.

4. Рекомендовать руководителям объектов, за которыми закреплены пожарные гидранты и водоемы, организовать проверку не менее двух раз в год с привлечением работников ПЧ-25 с. Аликово КУ «ЧРПС» и сотрудников отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Аликовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 02 марта 2023 года № 253 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                              А.Ю. Терентьев

Приложение  1

к постановлению

администрации  Аликовского                                                                                                                           муниципального округа

от 11.04.2024 № 560

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН

по организации противопожарного водоснабжения

населенных пунктов Аликовского муниципального округа

на 2024-2025 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов |  | ежегодно (январь) | Начальник ПЧ-25 с.Аликово* |  |
|  | Осуществление комиссионной проверки по контролю над состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения в составе представителей НД, ДПК, пожарной части представителей территориальных отделов и организаций, отвечающих за содержание и техническое обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения |  | ежегодно | Представители организаций,* сотрудники ПЧ-25 с. Аликово, ОНД и ПР по Аликовскому району,* Управление по благоустройству и развитию территорий, территориальные отделы |  |
|  | Осуществление проверки источников наружного противопожарного водоснабжения по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам, с составлением необходимых документов. |  | 2 раза в год | Территориальные отделы* Представители организаций* ОНД ПР по Аликовскому району* ПЧ-25 с. Аликово * |  |
|  | Устранение замечаний, выявленных в ходе проверок источников наружного противопожарного водоснабжения: по ремонт и замене пожарных гидрантов, оборудованию водоёмов пирсами, оборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями |  | постоянно | Управление по благоустройству и развитию территорий, территориальные отделы,* представители организации*, ОНД и ПР по Аликовскому району*, ПЧ- 25 с. Аликово *. |  |
|  | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопросов противопожарного водоснабжения. |  | по итогам проверок и по мере необходимости | Начальник ОНД и ПР по Аликовскому району*, начальник ПЧ-25 с.Аликово, сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГО ЧС * |  |
|  | Осуществление контроля над очисткой от снега подъездных путей и мест расположения пожарных водоемов и гидрантов. |  | По мере необходимости | Управление по благоустройству и развитию территорий, территориальные отделы, ПЧ-25 по охране с. Аликово * |  |
|  | Проводить целевые проверки мест расположения и порядка использования пунктов постоянной заправки воды для целей пожаротушения в случае аварийных ситуаций на водопроводах. |  | постоянно | Начальник ПЧ-25 с.Аликово, * территориальные отделы* |  |
|  | По итогам совместных проверок проведение анализы работы по проверке источников водоснабжения, подготовка соответствующей информации. Разработка планов по устранению выявленных недостатков. |  | по мере выявления недостатков | Территориальные отделы во взаимодействии с ПЧ-25 с. Аликово * |  |
|  | Организация содержания пожарных водоемов и гидрантов в исправном состоянии. Своевременное наполнение их водой. Обозначение соответствующими светоотражающими знаками и оборудование пирамидами. |  | постоянно | Управление по благоустройству и развитию территорий, руководители предприятий,* территориальные отделы* |  |
|  | При строительстве водопроводов в населенных пунктах муниципального округа в проектно- сметной документации предусмотреть устройство гидрантов согласно СНиП |  | 2024-2025 годы | Управление по благоустройству и развитию территорий, руководители предприятий,* территориальные отделы* |  |
|  | Организация взаимодействия с заинтересованными организациями по вопросам контроля над источниками наружного противопожарного водоснабжения |  | Постоянно | ПЧ-25 по охране с.Аликово * Руководители предприятий* территориальные отделы |  |

* по согласованию

Приложение 2

к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа

от 11.04.2024 № 560

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепления пожарных гидрантов, водоемов, водонапорных башен, находящихся на территории

Аликовского муниципального округа за объектами экономики, организациями и учреждениями.

| № п/п | № ПГ,ИВ,ПР,ЕВ | Адрес | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аликовский территориальный отдел |
|  | ПГ №1 | с. Аликово, ул. Советская, д. 13 | Т-100 | на территории АМКДЦ |
|  | ПГ №2 | с. Аликово, ул. 60-лет Октября, д. 57 | Т-100 | напротив д. 57 |
|  | ПГ №3 | с. Аликово, ул. Парковая, д. 16 | Т-100 | напротив д. 16 |
|  | ПГ №4 | с. Аликово, ул. Набережная | Т-100 (2023 г.) |  |
|  | ПГ №5 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 24 | Т-100 | Напротив дома № 23 |
|  | ПГ №6 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 32 | Т-100 | Напротив дома № 32 |
|  | ПГ №7 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 8 | Т-100 | Напротив дома № 8 |
|  | ПГ №8 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 1 | Т-100 | Напротив дома № 1 |
|  | ПГ №9 | с. Аликово, ул. Садовая, 2А | Т-100 |  |
|  | ПГ №10 | с. Аликово, ул. Парковая, 9 А | Т-100 | На территории «Хелхем» |
|  | ПГ №11 | с. Аликово, ул. Парковая, 11 А | Т-100 | На территории парковки Д/С №1 «Салкус» |
|  | ПГ №12 | с. Аликово, ул. Советская, 13 | Т-100 | На территории РДК |
|  | ПГ №13 | с. Аликово, ул. Октябрьская, 12 | Т-100 | На территории больницы (рядом с моргом) |
|  | ПГ №14 | с. Аликово, ул. Октябрьская, 12 | Т-100 | На территории больницы (рядом с котельной) |
|  | ПР(ВБ) | с. Аликово, ул. 60-лет Октября, д. 63 | Объем 20 м 3 | на территории хлебозавода |
|  | ПР(ВБ) | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 11 | Объем 20 м 3 | с северной стороны от д. 11 |
|  | ПР | с. Аликово, ул. Цветочная, д. 2 | Объем 50 м 3 | напротив д. 2 |
|  | ПР | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 40 | Объем 30 м 3 | на территории ПЧ-25 |
|  | ПР | с. Аликово, ул. Парковая, д. 3а | Объем 25 м 3 | на территории Дом ветеранов |
|  | ПР | с. Аликово ул. Советская, д. 14 | Объем 40 м 3 | на территории Почты |
|  | ПР | с. Аликово ул. Советская, д. 13 | Объем 30 м 3 | на территории АМКДЦ |
|  | ИВ | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 21 | Объем 1,1 тыс. м | напротив здания районной администрации |
|  | ИВ | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 15 | Объем 3,0 тыс. м 3 | напротив д.15 |
|  | ИВ | д. Азамат, ул. Пролетарская, д. 25 | Объем 2 тыс. м 3 | напротив д. 25 |
|  | ИВ | д. Тогачь, ул. Прокопьева, д. 42 | Объем 1,1 тыс. м 3 | напротив д. 42 |
|  | ИВ | д. Видесючь, ул. Зелёная, д. 5 | Объем 4,1 тыс. м 3 | в начале деревни |
|  | ИВ | д. Синеры, ул. Кооперативная, д. 32 | Объем 1,0 тыс. м 3 | с западной стороны от д. 28 |
|  | ИВ | д. Иштеки, ул. Лесная, д. 11 | Объем 2,5 тыс. м 3 | в начале деревни |
|  | ИВ | д. Смородино, ул. Партизанская, д. 35 (2023) | Объем 1,0 тыс. м 3 | д. 35 ниже |
|  | ПГ | д. Смородино, ул. Партизанская (без ВБ) | Т-63 (2022) | За остановкой |
|  | ИВ | д. Урмаево, ул. Центральная, д. 16 | Объем 0,8 тыс. м 3 | напротив д. 16 |
|  | ИВ | д. Янгорас, ул. Лесная, д. 10 | Объем 0,5 тыс. м 3 | напротив д. 10 |
|  | ИВ | п. Дубовский, ул. Лесная, д. 8 | Объем 1,7 тыс. м 3 | напротив д. 8 |
| Большевыльское сельское поселение |
|  | ПГ №1 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 13 | Т-100 (2006 г.) | напротив д. 13 |
|  | ПГ №2 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 106 | Т-100 | напротив д. 106 |
|  | ПГ №3 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 109 | Т-100 | напротив д. 106 |
|  | ПГ №4 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 73 | Т-100 | напротив д. 73 |
|  | ПГ №5 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 43 | Т-100 | напротив д. 43 |
|  | ПГ №6 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 50 | Т-100 | напротив д. 50 |
|  | ПГ №7 | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 24 | Т-100 | напротив д. 24 |
|  | ПГ №1 | с. Большая Выла, ул. Ленина, д.13 | Т-100 (2008 г.) | напротив д. 13 |
|  | ПГ №2 | с. Большая Выла, ул. Ленина, д.49 | Т-100 | напротив д. 49 |
|  | ПГ №3 | с. Большая Выла, ул. Ленина, д.63 | Т-100 | напротив д.63 |
|  | ПГ №4 | с. Большая Выла, ул. Ленина, д.99 | Т-100 | напротив д. 99 |
|  | ПГ №5 | с. Большая Выла, ул. Заовражня, д.22 | Т-100 | напротив д. 22 |
|  | ПГ №6 | с. Большая Выла, ул. Советская, д.13 | Т-100 | напротив д. 13 |
|  | ПГ №7 | с. Большая Выла, ул. Советская, д.2 | Т-100 | напротив д. 2 |
|  | ПГ №8 | с. Большая Выла, ул. Кооперативная, д.1 | Т-100 | напротив д. 1 |
|  | ПГ №9 | с. Большая Выла, ул. Кооперативная, д.40 | Т-100 | напротив д. 40 |
|  | ПГ №10 | с. Большая Выла, ул. Кооперативная, д.42 | Т-100 | напротив д. 42 |
|  | ПГ №11 | с. Большая Выла, ул. Кооперативная, д.45 | Т-100 | напротив д. 45 |
|  | ПГ №12 | с. Большая Выла, ул. Калинина, д.6 | Т-100 | напротив д. 6 |
|  | ПГ №13 | с. Большая Выла, ул. Калинина, д.21 | Т-100 | напротив д. 21 |
|  | ПГ №14 | с. Большая Выла, ул. Калинина, д.48 | Т-100 | напротив д. 48 |
|  | ПГ №1 | д. Выла, ул. Свердлова, д. 21 | Т-100 (2008) | напротив д. 21 |
|  | ПГ №2 | д. Выла, ул. Свердлова, д. 53 | Т-100 | напротив д. 53 |
|  | ПГ №3 | д. Выла, ул. Свердлова, д. 99 | Т-100 | напротив д. 99 |
|  | ПР(ВБ) | с. Большая Выла, ул. Ленина, д. 1 | Объем 25 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР(ВБ) | с. Большая Выла, ул. Кооперативная, д. 45 | Объем 25 м 3 | напротив д. 45 |
|  | ПР(ВБ) | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 1 | Объем 25 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР(ВБ) | д. Сириккасы, ул. Фрунзе, д. 123 | Объем 25 м 3 | напротив д. 123 (2008 г.) |
|  | ПР(ВБ) | д. Выла, ул. Свердлова, д. 41 | Объем 25 м 3 | напротив д. 41 |
|  | ПР | д. Выла, ул. Свердлова, д. 42 | Объем 25 м 3 | напротив д. 42 |
|  | ПР | д. Выла, ул. Свердлова, д. 104 | Объем 25 м 3 | напротив д. 104 |
|  | ПР | д. Выла, ул. Свердлова, д. 105 | Объем 25 м 3 | напротив д. 105 |
|  | ПР | с. Большая Выла, ул. Калинина, д.6 | Объем 25 м 3 | напротив д. 6 |
|  | ПР | с. Большая Выла, ул. Калинина, д.37 | Объем 25 м 3 | напротив д. 37 |
|  | ПР | с. Большая Выла, ул. Калинина, д.38 | Объем 25 м 3 | напротив д. 38 |
|  | ПР | с. Большая Выла, ул. Ленина, д.60 | Объем 25 м 3 | напротив д. 60 |
|  | ПР | с. Большая Выла, ул. Ленина, д. 61 | Объем 25 м 3 | напротив д. 61 |
|  | ИВ | с. Большая Выла, ул. Советская, 17 (пруд) |  | Напротив д.17 (2020) |
|  | ИВ | с. Большая Выла, ул. Советская, 29 (пруд) |  | Напротив д.29 (2020) |
|  | ПР(ВБ) | с. Большая Выла, на въезде |  | На въезде (2022) |
|  | ПР(ВБ) | д. Сириккасы, на въезде (башня) |  | На въезде (2022) |
|  | ПР(ВБ) | д. Сириккасы, в деревне (башня) |  | в деревне (2022) |
|  | ПР(ВБ) | д. Выла, окраина (башня) |  | на окраине деревни, огород д. 19 (2022 г.) |
| Ефремкасинский территориальный отдел |
|  | ПГ №1 | с. Асакасы, ул. Родина, д. 27 | Т-100 (2020) | напротив д. 27 |
|  | ПГ №2 | с. Асакасы, ул. Родина, д. 55 | Т-100 (2020) | напротив д. 55 |
|  | ПГ №3 | с. Асакасы, ул. Родина, д. 15 | Т-100 | напротив д. 15 |
|  | ПГ №4 | с. Асакасы, ул. Родина, д. 45 |  | Напровив д. 45 |
|  | ПГ №1 | д. Ефремкасы, ул. Советская, д. 2 | Т-100 (2021 г.) | напротив д. 2 |
|  | ПГ №1 | д. Коракши, ул. Колхозная, д. 12 | Т-100 (2022 г.) | напротив д. 12 |
|  | ПГ №2 | д. Коракши, ул. Гагарина, д. 4 | Т-100 (2022 г.) | напротив д. 4 |
|  | ПГ №3 | д. Коракши, ул. Гагарина, д.24 | Т-100 (2022 г.) | напротив д. 24 |
|  | ПГ №1 | д. В.Карачуры, ул. Школьная, д.2 | Т-100 (2020 г.) | напротив д. 2 |
|  | ПГ №1 | д. Нижние Татмыши около клуба | Т-100 (2022 г.) | около сельского клуба |
|  | ПГ №2 | д. Нижние Татмыши, ул. Некрасова, д.1 | Т-100 (2022 г.) | напротив д.д. 1 и 28 |
|  | ПГ №1 | д. Верхние Татмыши, ул. Пушкина, д.18 | Т-100 (2021 г.) | напротив д.18 |
|  | ПГ №2 Кран пож | д. Верхние Татмыши, около водобашни | Т-100 (2021 г.) | Возле водобашни |
|  | ПГ №1 | с. Юманлыхи | Т-100 (2023 г.) |  |
|  | ПГ №1 | д. Вотланы | Т-100 (2023 г.) |  |
|  | ПГ №2 | д. Вотланы | Т-100 (2023 г.) |  |
|  | ПР | д. Вотланы, ул. Мира, 2 | Объем | На территории школы |
|  | ПР(ВБ) | с. Асакасы ул. Кооперативная д.5 | Объем 20 м 3 | напротив д. 5 |
|  | ПР(ВБ) | д. Верхние Карачуры, ул.Мира д.1 | Объем 20 м 3 | напротив д.1 |
|  | ПР(ВБ) | д. В. Татмыши |  |  |
|  | ПР(ВБ) | д. Ефремкасы |  |  |
|  | ПР(ВБ) | д. Коракши |  |  |
|  | ПР(ВБ) | с. Юманлыхи |  |  |
|  | ПР(ВБ) | д. Вотланы |  |  |
|  | ПР | д. Нижние Карачуры, ул. Заречная, д. 21 | Объем 20 м 3 | напротив д. 21 |
|  | ПР | д. Верхние Куганары, ул. Гагарина, д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР | с. Юманлыхи ул. Липовая д.15 | Объем 50 м 3 | напротив д. 15 |
|  | ИВ | д. Ефремкасы ул. Первомайская д. 11 | Объем 1000 м 3 | переезд между ул. Первомайская д. 11 Советская д.38 |
|  | ИВ | д. Качалово ул. Чапаева д.32 и ул. Чехова | Объем 1,5 тыс. м 3 | Пруд по ул. Чапаева, д.32 и ул. Чехова,д.28 |
|  | ИВ | д. Коракши ул. Гагарина д.31 | Объем 2,3 тыс. м 3 | напротив д. 31 |
|  | ИВ | д. Н. Куганары плотина между д. В. Куганары и Н. Куганары | Объем 1,9 тыс. м 3 | плотина между д. В. Куганары и Н. Куганары |
|  | ИВ | д. Вурманкасы, ул. М. Ястрана, д. 60 | Объем 200 м 3 | Пруд за огородом д.60 на переезде в д. Ягунькино |
|  | ПГ №1 | д. Вурманкасы, ул. М. Ястрана | ПГ | В центре деревни |
| Илгышевское сельское поселение |
|  | ПГ №1 | д. Тимирзькассы, ул. Кузнечная, д. 19 | Т-100 (2006) | напротив д. 19 |
|  | ПГ №2 | д. Тимирзькассы, ул. Кузнечная, д. 53 | Т-100 (2006) | напротив д. 53 |
|  | ПГ №3 | д. Тимирзькассы, ул. Кузнечная, д. 64 | Т-100 (2006) | напротив д. 64 |
|  | ПР(ВБ) | д. Тимирзькассы, ул. Кузнечная, д. 10 | Объем 20 м 3 | напротив д. 10 |
|  | ПР | д. Тимирзькассы, ул. Кузнечная, д. 53 | ОБЪЕМ | Напротив д. 54 |
|  | ПР | д. Илгышево, ул. Школьная, д.1 (подземный резервуар) | 1990 г. Объем 25 м 3 | напротив д. 1 (территория бывшей школы) |
|  | ИВ | д. Илгышево, ул. Советская, д. 5 | Объем 1,0 тыс. м 3 | напротив д. 5 |
|  | ИВ | д. Изванкино ул. Садовая д. 39 | Объем 550 м 3 | напротив д. 39 |
|  | ИВ | д. Ойкасы, ул. Восточная, д. 4 (пруд) | Объем 1,5 тыс. м 3 | напротив д. 4 |
|  | ИВ | д. Ярушкино, ул. Ленина, д. 17 | Объем 5,2 тыс. м 3 | напротив д. 17 |
|  | ИВ | д. Яжуткино, ул. Дружбы, д. 13 | Объем 2,2 тыс. м 3 (очистка 2021) | напротив д. 13 |
| Крымзарайкинское сельское поселение |
|  | ПР(ВБ) | д. Сормпось-Мочей, ул. Новая, д.14 | Объем 50 м 3 | напротив д. 14 |
|  | ПР(ВБ) | д. Яргунькино, ул. Центральная, д. 19 | Объем 50 м 3 | напротив д. 19 |
|  | ПГ №1 | д. Хорнзор, ул. Кооперативная, д. 16 | Т-100 (2022 г.) | напротив д. 16 |
|  | ПГ №2 | д. Яргунькино, ул. Центральная, д. 19 | Т-100 (2021 г.) | между домами 19-20 |
|  | ИВ | д. Лобашкино, ул. Николаева, д. 10 | Объем 1,1 тыс. м | напротив д. 10 |
|  | ИВ | д. Шоркасы, ул. Николаева, д. 1 | Объем 900 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ИВ | д. Сормвары ул. К. Маркса, д. 17 | Объем 800 м 3 | напротив д. 17 |
|  | ИВ | Между деревнями Хорнзор и Шоркасы | Объем 1,1 тыс. м |  |
| Питишевское сельское поселение |
|  | ПГ №1 | с. Устье, ул. Школьная, д. 36 | Т – 100 (2006) | напротив д. 36 |
|  | ПГ №2 | с. Устье, ул.Северная, д. 26 | Т – 100 | напротив д. 26 |
|  | ПГ №3 | с. Устье, ул.Чапаева, около скважин | Т – 100 | напротив д. |
|  | ПГ №4 | с. Устье, ул.Чапаева, | Т – 100 (2021) |  |
|  | ПГ №1 | д. Пизипово ул. Западная д.6 | Т – 100 (2006) | напротив д. 6 |
|  | ПГ №2 | д. Пизипово ул Советская д.5 | Т – 100 | напротив д. 5 |
|  | ПГ №3 | д. Пизипово ул Советская д.1 | Т – 100 | напротив д. 1 |
|  | ПГ №4 | д. Пизипово ул Советская д.10 | Т – 100 | напротив д. 10 |
|  | ПГ №5 | д. Пизипово ул. Центральная, д36 | Т – 100 | напротив д. 36 |
|  | ПГ №6 | д. Пизипово ул. Центральная, д.26 | Т – 100 | напротив д. 26 |
|  | ПГ №7 | д. Пизипово ул. Центральная, д.3 | Т – 100 | напротив д. 3 |
|  | ПГ №8 | д. Пизипово ул. Восточная, д. 2 | Т – 100 | напротив д. 2 |
|  | ПГ №9 | д. Пизипово ул. Восточная, д.28 | Т – 100 | напротив д. 28 |
|  | ПГ №1 | д. Орбаши, ул. Набережная, д. 8 | Т – 100 | напротив д. 8 |
|  | ПГ №2 | д. Орбаши, ул. Союзная, д. 19 | Т – 100 | напротив д. 19 |
|  | ПГ №3 | д. Орбаши, ул. Нагорная, д.10 | Т – 100 | напротив д. 10 |
|  | ПГ №1 | д. Питишево, ул. Войкова, д. 37 | Т – 100 | напротив д. 37 |
|  | ПГ №2 | д. Питишево, ул. Войкова, д. 8 | Т – 100 | напротив д. 8 |
|  | ПГ №3 | д. Питишево, ул. Войкова, д. 46 | Т – 100 | напротив д. 46 |
|  | ПГ №4 | д. Питишево, ул. Войкова, д. 58 | Т – 100 | напротив д. 58 (требует ремонта) |
|  | ПГ №5 | д. Питишево, ул. Мира, д.8 | Т – 100 | напротив д. 8 |
|  | ПР(ВБ) | д. Питишево, ул. Войкова, д. 52а | Объем 20 м 3 | напротив д. 52а |
|  | ПР(ВБ) | д. Орбаши, ул. Союзная, д. 2 | Объем 25 м 3 | напротив д. 2 |
|  | ПР(ВБ) | д. Пизипово, ул. Советская, д.34 | Объем 20 м 3 | напротив д. 34 |
|  | ПР(ВБ) | с. Устье, ул. Школьная, д. 104 | Объем 25 м 3 | напротив д. 104 |
|  | ПР(ВБ) | д. Анаткасы, ул. Николаева, д. 14 | Объем 30 м 3 | напротив д. 14 |
|  | ПР | с. Устье, ул. Школьная, д. 36 | (1998) Объем 20 м 3 | напротив д. 36 |
|  | ПР | с. Устье, ул. Северная д.26 | Объем 20 м 3 | напротив д. 26 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Советская, д.26 | Объем 25 м 3 | напротив д. 26 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Советская, д.49 | Объем 20 м 3 | напротив д. 49 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Советская, д.5 | Объем 25 м 3 | напротив д. 5 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Центральная, д.2 | Объем 30 м 3 | напротив д. 2 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Центральная, д.52 | Объем 20 м 3 | напротив д. 52 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Центральная, д.26 | Объем 20 м 3 | напротив д. 26 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Западная д.8 | Объем 25 м 3 | напротив д. 8 |
|  | ПР | д. Пизипово, ул. Восточная д.30 | Объем 20 м 3 | напротив д. 30 |
|  | ПР | д. Орбаши, ул. Набережная, д. 8 | Объем 20 м 3 | напротив д. 8 |
|  | ПР | д. Орбаши, ул. Набережная, д. 24 | Объем 30 м 3 | напротив д. 24 |
|  | ПР | д. Орбаши, ул. Нагорная, д.13 | Объем 20 м 3 | напротив д. 13 |
|  | ПР | д. Орбаши, ул. Нагорная, д.7 | Объем 25 м 3 | напротив д. 7 |
|  | ПР | д. Орбаши, ул. Союзная, д.2 | Объем 30 м 3 | напротив д. 2 |
|  | ПР | д. Питишево, ул. Войкова, д. 58 | Объем 30 м 3 | напротив д. 58 |
|  | ПР | д. Питишево, ул. Войкова, д. 38 | Объем 20 м 3 | напротив д. 38 |
|  | ПР | д. Питишево, ул. Войкова, д. 43 | Объем 30 м 3 | напротив д. 43 |
|  | ПР | д. Питишево, ул. Мира, д.24 | Объем 20 м 3 | напротив д. 24 |
|  | ПР | д. Питишево, ул. Мира, д.2 | Объем 25 м 3 | напротив д. 2 |
|  | ИВ | с. Устье, ул. Школьная, д. 39 | Объем 3,0 тыс. м 3 | напротив д. 39 |
|  | ИВ | д. Анаткасы, ул. Николаева, д. 2 | Объем 1,5 тыс. м | напротив д. 2 |
|  | ИВ | д. Пизипово, ул. Советская, д. 47 | Объем 2,0 тыс. м 3 | напротив д. 47 |
|  | ИВ | д. Питишево, ул. Войкова , д. 31 | Объем 500 м 3 | напротив д. 31 |
| Раскильдинское сельское поселение |
|  | ПР(ВБ) | с. Раскильдино, ул. Ленина, д. 1а | Объем 20 м 3 | напротив д. 1а |
|  | ПР(ВБ) | д. Большие Токташи, ул .Ильи Токташа, д. 105 | Объем 20 м 3 | напротив д. 105 |
|  | ПГ№1 | с. Раскильдино, ул. Ленина, д. 2 | Т – 100 (2022) | напротив д. 2 |
|  | ПГ№2 | с. Раскильдино, ул. Ленина, д. 70 | Т – 100 (2022) | напротив д. 70 |
|  | ПГ№3 | д. Тури-Выла, ул. Ленина, д. 28 | Т – 100 (2021) | напротив д. 28 |
|  | ПГ№4 | д. Тури-Выла, ул. Гагарина, д. 15 | Т – 100 (2021) | напротив д. 15 |
|  | ПГ№5 | д. Шундряши | Т – 100 (2023) |  |
|  | ПР | с. Раскильдино , ул. Ленина, д.1а | Объем 30 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ИВ | с. Раскильдино , ул. Ленина, д.98 | Объем 30 м 3 | напротив д. 98 |
|  | ПР | д. Большие Токташи, ул. Ильи Токташа, д. 53 | Объем 25 м 3 | напротив д. 53 |
|  | ПР | д. Большие Токташи, ул. Ильи Токташа, д. 114 | Объем 25 м 3 | напротив д. 114 |
|  | ИВ | с. Раскильдино, ул. Ленина , д.109 | Объем 400 м 3 | напротив д. 109 |
|  | ИВ | д. Тури-Выла, ул. К. Иванова, д. 24 | (ГТС) Объем 600 м 3 | напротив д.24 |
|  | ИВ | д. Шундряши, ул. Ленина, д. 64 | Объем 1,0 тыс. м 3 | напротив д.64 |
| Таутовское сельское поселение |
|  | ПГ №1 | д. Ходяково, ул. Набережная, д. 11 | Т – 100 (1980) | напротив д. 11 |
|  | ПГ №2 | д. Таутово, ул. Школьная, д. 26 | Т – 100 (2021) | напротив д. 26 |
|  | ПГ №3 | д. Ходяково, ул. Набережная, д. 33 | Т – 100 (2021) | напротив д. 33(рядом с ветеринарным участком) |
|  | ПГ №4 | д. Шерашево, ул. Советская, д. 7 | Т – 100 (2021) | Напротив д. 7 |
|  | ПГ №5 | д. Малые Тувапны, ул. Свердлово | Т – 100 (2023) | переход на ул. Томкинская |
|  | ПГ №6 | д. Малые Тувапны, ул. Свердлово | Т – 100 (2023) | переход на ул. Томкинская |
|  | ПГ №7 | д. Малые Тувапны, ул. Томкинское | Т – 100 (2023) | переход на ул. Томкинская |
|  | ПГ №8 | д. Ильянкино | Т – 100 (2023) |  |
|  | ПР(ВБ) | д. Таутово, ул. Молодежная , д. 13 | Объем 20 м 3 | напротив д. 13 |
|  | ПР(ВБ) | д. Ходяково, ул. Набережная, д. 11 | Объем 20 м 3 | напротив д. 11 |
|  | ИВ | д. Малые Туваны, ул.Шарыпкино д. 20 | Объем 500 м 3 | напротив д. 20 |
|  | ИВ | д. Пизеры, ул. Шоссейная, д. 22 | Объем 250 м 3 | напротив д. 22 |
|  | ИВ | д. Ильянкино, ул. Красноармейская, д. 67 | Объем 1,1 м 3 | напротив д. 67 |
|  | ИВ | д. Шерашево, ул. Молодёжная, д. 30 | Объем 800 м 3 | напротив д. 30 |
|  | ИВ | д. Хирлепосси, ул. Центральная, д. 31 | Объем 400 м3 | напротив д. 31 |
|  | ИВ | д. Хоравары, ул. Завета Ильича, д.36 | Объем 500 м 3 | напротив д. 31 |
|  | ИВ | д. Выс. Шлан ул. Шиповника д.12 | Объем 250 м 3 | напротив д. 12 |
| Тенеевский территориальный отдел |
|  | ПГ№1 | с. Тенеево, ул. Центральная, рядом с д. №1 ул. Нагорная | Т – 100 (2022) | напротив д. 1 |
|  | ПГ№2 | с. Тенеево, ул. Центральная, между домами 55 и 57 | Т – 100 (2022) | между домами 55 и 57 |
|  | ИВ | с. Тенеево, в конце улицы Садовая | (2019) Объем 330 м 3 | конец улицы Садовая |
|  | ИВ | д. Эренары, ул. Нагорная, д. 6 | (1990) Объем 500 м 3 | напротив д. 6 |
| Чувашско-Сорминский территориальный отдел |
|  | ПГ№1 | с. Чувашская Сорма, ул. Советская, д.27 (около клуба) | Т – 100 (1990) | около клуба |
|  | ПГ№2 | д. Нижние Хоразаны, ул. Комсомольская, д. 15 | Т – 100 (2023) | напротив д.15 |
|  | ПГ№3 | д. Мартынкино, ул. Кооперативная, д. 12 | Т – 100 (2022) | напротив д. 12 |
|  | ПР(ВБ) | с. Чувашская Сорма, ул. Советская, д. 2 | (2022) Объем 25 м 3 | напротив д. 2 |
|  | ПР(ВБ) | д. Большие Шиуши, ул. Новая, д. 13 | (2022) Объем 20 м 3 | напротив д. 13 (около въезда в деревню) |
|  | ПР(ВБ) | д. Нижние Хоразаны, ул. Луговая, д. 15 | (2022) Объем 20 м 3 | напротив д. 15 |
|  | ПР(ВБ) | д. Шоркасы, ул. Нагорная , д. 26 | (2023) Объем 20 м 3 | напротив д. 26 (выезд из деревни в сторону Верхние Елыши |
|  | ПР(ВБ) | д. Верхние Елыши, ул.Первомайская д.23 | (2023) Объем 25 м 3 | напротив д. 23 (вьезд в деревню со стороны д. Шоркасы) |
|  | ПР(ВБ) | д. Нижние Шиуши, ул. Союзная, д.11 | (2022) Объем 25 м 3 | напротив д. 11 |
|  | ПР(ВБ) | д. Кагаси, ул. Колхозная, д.50 | (2022) Объем 20 м 3 | напротив д. 50 (сзади дома № 16 по ул. Союзная) |
|  | ИВ | Пруд между д.д. Верхние и Нижние Елыши | Объем 350 м 3 | пруд между д.д. Верхние и Нижние Елыши |
|  | ИВ | Пруд в д. Кагаси, напротив д. 25 по ул. Союзная | Объем 350 м 3 | пруд в д. Кагаси, напротив д. 25 по ул. Союзная |
|  | ИВ | д. Мартынкино, ул. Лесная, д.5 | Объем 200 м | напротив д. 5 |
|  | ИВ | д. Большие Шиуши, около переезда между ул. Кооперативная и Колхозная | Объем 355 м 3 | д. Большие Шиуши, около переезда между ул. Кооперативная и Колхозная |
| Шумшевашский территориальный отдел |
|  | ПГ №1 | с. Шумшеваши, ул. Комунны, д. 67 | Т – 100 (2018) | напротив д. 67 |
|  | ПГ №2 | с. Шумшеваши, ул. Комунны, д. 1 | Т – 100 (2023) | напротив д. 1 |
|  | ПГ №3 | с. Шумшеваши, ул. Федорова, д. 47 | Т – 100 (1984) | напротив д. 47 |
|  | ПГ №4 | д. Прошкино, ул. Кооперативная, д. 4 | Т – 100 (1985) | напротив д. 4 |
|  | ПГ №5 | д. Прошкино, ул. Кооперативная, д. 37 | Т – 100 (1985) | напротив д. 37 |
|  | ПГ №6 | д. Прошкино, ул. Кооперативная, д. 2 | Т – 100 (1985) | напротив д. 2 |
|  | ПГ №7 | д. Прошкино, ул. Новая, д. 56 | Т – 100 (1985) | напротив д. 56 |
|  | ПГ №8 | д. Шафранчик, ул. Данилова, д. 14 | Т – 100 1984 (2022) | напротив д. 14 |
|  | ПГ №9 | д. Сормпось-Шумшеваши, ул. Садовая, д. 52 | Т – 100 (1993) 2010 | напротив д. 52 |
|  | ПГ №10 | д. Сормпось-Шумшеваши, ул. Александрова, д. 9 | Т – 100 (1993) 2010 | напротив д. 9 |
|  | ПГ №11 | д. Ишпарайкино, ул. Заовражная, д. 18 | Т – 100 (1993) 2010 | напротив д. 18 |
|  | ПГ №12 | д. Ишпарайкино, ул. Новая, д. 48 | Т – 100 (1993)2010 | напротив д. 48 |
|  | ПГ №13 | д. Элекейкино, ул. Афанасьева, д. 47 | Т – 100 (2022) | напротив д. 47 |
|  | ПГ №14 | д. Элекейкино, ул. Афанасьева, д. 38 | Т – 100 (2022) | напротив д. 38 |
|  | ПГ №15 | д. Пизенеры, ул. Иванова, д. 8а | Т – 100 (1991) | напротив д.8а |
|  | ПГ №16 | д. Пизенеры, ул. Пролетарская, д. 28 | Т – 100 (1991) | напротив д.28 |
|  | ПГ №17 | д. Караклаво, ул. Романова, д. 13а | Т – 100 (1991) | напротив д.13а |
|  | ПГ №18 | д. Нагорная, ул. Колхозная, д. 28 | Т – 100 1984 (2022) | напротив д.28 |
|  | ПГ №19 | д. Нагорная, ул. Советская, д. 13 | Т – 100 1984 (2022) | напротив д.13 |
|  | ПГ №20 | Выс. Атмень, ул. Молодежная, д. 49 | Т – 100 (1984) | напротив д.49 |
|  | ПГ №21 | д. Якейкино, ул. Выльская, д. 1 | Т – 100 (2021) | напротив д.1 |
|  | ПГ №22 | д. Якейкино, ул. Овражная, д. 30 | Т – 100 (2021) | напротив д.30 |
|  | ПГ №23 | д. Якейкино, ул. Южная, д. 45 | Т – 100 (2021) | напротив д.45 |
|  | ПГ №24 | с. Большое Ямашево, ул. Школьная, д. 2 | Т – 100 (2022) | напротив д.2 |
|  | ПГ №25 | с. Большое Ямашево, ул. Школьная, д. 52 | Т – 100 (2022) | напротив д.52 |
|  | ПГ №26 | с. Большое Ямашево, ул. Молодежная, д. 75 | Т – 100 (2022) | напротив д.75 |
|  | ПГ №27 | с. Большое Атмени, ул. Шоссейная, д. 1 | Т – 100 (1991) | напротив д.1 |
|  | ПР(ВБ) | с. Шумшеваши, ул. Молодёжная, д.19 | Объем 20 м 3 | напротив д. 19 |
|  | ПР(ВБ) | с. Шумшеваши, ул. Комунны, д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР(ВБ) | Выселок Атмень, ул. Молодёжная, д. 38 | Объем 20 м 3 | напротив д. 38 |
|  | ПР(ВБ) | д. Олух – Шумшеваши, ул. Казакова, д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР(ВБ) | д. Шафранчик, ул. Молодежная, д. 30 | Объем 20 м 3 | напротив д. 30 |
|  | ПР(ВБ) | д. Сормпось Шумшеваши, ул. Александрова, д. 39 | Объем 20 м 3 | напротив д. 39 |
|  | ПР(ВБ) | д. Выла – Базар, ул.Мира д. 40 | Объем 20 м 3 | напротив д. 40 |
|  | ПР(ВБ) | д. Шоркасы, ул. Кооперативная д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР(ВБ) | д. Караклово, ул. Романова, д. 12 | Объем 20 м | напротив д. 12 |
|  | ПР(ВБ) | с. Большое Ямашево, ул. Школьная, д.42а | Объем 30 м 3 | напротив д. 42а |
|  | ПР(ВБ) | д. Пизенеры, ул. Иванова, д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР(ВБ) | д. Большие Атмени, ул. Шоссейная, д. 25 | Объем 20 м 3 | напротив д. 25 |
|  | ИВ | д. Большие Атмени, ул. Шоссейная, д. 2 | Объем 5,5 тыс. м 3 | напротив д. 2 |
|  | ИВ | д. Прошкино, ул. Кооперативная д. 32 | Объем 900 м 3 | напротив д. 32 |
|  | ИВ | с. Большое Ямашево, ул. Школьная, д. 52 | Объем 1,5 тыс. м 3 | напротив д. 52 |
|  | ИВ | д. Пизенеры, ул. Иванова, д. 1а | Объем 1,2 тыс. м 3 | напротив д. 1а |
|  | ИВ | д. Ишпарайкино, ул.Сидорова д.70 | Объем 600 м 3 | напротив д. 70 |
|  | ИВ | д. Сормпось Шумшеваши, ул. Садовая, д.53 | Объем 1,1 тыс. м 3 | напротив д. 53 |
|  | ИВ | д. Элекейкино, ул. Афанасьева, д.23 | Объем 500 м 3 | напротив д. 23 |
|  | ИВ | д. Караклово, ул. Романова, д.23 | Объем 250 м 3 | напротив д. 23 |
|  | ИВ | д. Новая, ул. Центральная, д.20 | Объем 400 м 3 | напротив д. 20 |
|  | ИВ | д. Шафранчик, ул. Данилова д.16 | Объем 2,0 тыс. м 3 | напротив д. 16 |
|  | ИВ | с. Шумшеваши, ул. Комунны, д.22 | Объем 1,3 тыс.м 3 | напротив д. 22 |
|  | ИВ | д. Нагорная, ул. Колхозная д. 23 | Объем 1,5 тыс. м 3 | напротив д. 23 |
|  | ИВ | д. Лотра- Багиши, ул. Садовая, д.22 | Объем 1,2 тыс. м 3 | напротив д. 22 |
|  | ИВ | д. Кивой, ул. Центральная, д.15 | Объем 600 м 3 | напротив д. 15 |
|  | ИВ | д. Шоркасы, ул.Набережная д. 1 | Объем 1,5 тыс. м 3 | напротив д. 1 |
|  | ИВ | д. Якейкино, Южная, д. 16 | Объем 1,2 тыс. м 3 | напротив д. 16 |
| Яндобинское сельское поселение |
|  | ПГ №1 | с. Русская Сорма, ул. Советская, д. | Т – 100 | напротив д. 6 |
|  | ПГ №2 | с. Русская Сорма, ул. Сельская, д. 13 | Т – 100 (2005) | напротив д. 13 |
|  | ПГ №3 | с. Русская Сорма, ул. Овражная, д. 3 | Т – 100 | напротив д. 3 |
|  | ПГ №4 | с. Русская Сорма, ул. Пионерская, д. 8 | Т – 100 (2005) | напротив д. 8 |
|  | ПГ №5 | с. Русская Сорма, ул. Новая, д. 12 | Т – 100 (2005) | напротив д. 12 |
|  | ПГ №6 | с. Русская Сорма, ул. 40 лет Победы, д. 12 | Т – 100 (2005) | напротив д. 12 |
|  | ПГ №7 | д. Самушкино, ул. Школьная, д. 14 | Т – 100 (2005) | напротив д. 14 |
|  | ПГ №8 | д. Самушкино, ул. Набережная, д. 5 | Т – 100 | напротив д. 5 |
|  | ПГ №9 | д. Самушкино, ул. Гагарина, д. 13 | Т – 100 (2005) | напротив д. 13 |
|  | ПГ №10 | д. Сатлайкино, ул. Николаева, д. 28 | Т – 100 (2005) | напротив д. 28 |
|  | ПГ №11 | д. Сатлайкино, ул. Николаева, д. 17 | Т – 100 (2005) | напротив д. 17 |
|  | ПГ №12 | д. Сатлайкино, ул. Николаева, д. 2 | Т – 100 (2005) | напротив д. 2 |
|  | ПР(ВБ) | д. Тушкасы, ул. Молодёжная, д. 30 | Объем 20 м 3 | напротив д. 30 |
|  | ПР(ВБ) | д. Челкасы, ул. Цветочная, д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР | с. Русская Сорма, ул. Калинина | 2005 |  |
|  | ПР | с. Русская Сорма, ул. Советская | 2005 |  |
|  | ПР | с. Яндоба, Шоссейная | 2021 |  |
|  | ПР | с. Яндоба, ул. Новая, д. 2 | 2021 | около д. 2 |
|  | ПР | с. Яндоба, ул. Новая, д. 23 | 2021 | около д. 23 |
|  | ПР | д. Синькасы, ул. Центральная, д. 1 | Объем 20 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ИВ | д. Синькасы, ул. Центральная, 100 м восточнее д.23 |  | 100 м восточнее д.23 |
|  | ПР | д. Пизенеры, ул. Советская, д.50а | Объем 20 м 3 | напротив д. 50а |
|  | ПР | с. Яндоба, ул. Школьная, д. 1 | Объем 30 м 3 | напротив д. 1 |
|  | ПР | д. Анаткасы, ул. Молодёжная, д.17 | Объем 40 м 3 | напротив д. 17 |
|  | ИВ | д. Анаткасы, ул. Колхозная, д.43 | Объем 2,0 тыс. м 3 | 60 м западнее от д. 43 |
|  | ИВ | д. Ягунькино, ул. Мира, д.19 | Объем 1,3 тыс.м 3 | напротив д. 19 |
|  | ИВ | д. Ягунькино, ул. Советская |  |  |
|  | ИВ | д. Тушкасы, ул. Молодёжная, д.30 | Объем 1,5 тыс. м 3 | напротив д. 30 |
|  | ИВ | д. Чиршкасы, ул. Садовая, д.20 | Объем 1,2 тыс. м 3 | напротив д. 20 |
|  | ИВ | д. Чиршкасы, 500 м, западнее от д. 2 по ул. Сосновая |  | западнее от д. 2 по ул. Сосновая |
|  | ИВ | д. Кивкасы, ул. Союзная, д.9 | Объем 600 м 3 | напротив д. 9 |
|  | ИВ | Д. Самушкино, ул. Набережная, д. 7 |  | напротив д. 7 |
|  | ПР | д. Пизенеры, ул. Советская, д.1 | Объем 2,0 тыс. м 3 | напротив д. 1 |
|  | ИВ | д. Пизенеры, ул. Советская, 50А | Объем 2,0 тыс. м 3 | напротив д. 1 |
|  | ИВ | д. Челкасы, ул. Речная | Объем 1,2 тыс. м 3 |  |

Примечание:

За состояние и исправность пожарных гидрантов и водоемов, расположенных на территории объектов, ответственность несут руководители данных объектов.

Должностные лица предприятий и организаций, за которыми закреплены пожарные гидранты, обязаны:

1. В зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов и водоемов подъездных путей и дорог к ним от снега.

2. Осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов и водоемов указателей пожарных гидрантов на фасадах зданий, наличием    тумб. В случае выявления неисправности гидрантов и водоемов немедленно информировать ПЧ-25 и ООО «УК «Жилище»

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

11.04.2024    560 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.04.2024    № 560

с. Аликово