| - Чаваш Республики Муркаш муниципалла округен администрацийе ЙЫШАНУ _____ 2024 Ç. №______ Муркаш ялĕ |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского муниципального округа - ПОСТАНОВЛЕНИЕ _17.10.2024 г. № _2190 с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Положения о взаимодействии оперативно-диспетчерских служб, организацийи предприятий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в области теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и в целях исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемое Положение о взаимодействии оперативно-диспетчерских служб, организаций и предприятий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в области теплоснабжения.

- Рекомендовать организациям, осуществляющим на территории Моргаушского муниципального округа деятельность по поставке, транспортировке теплоэнергоресурсов, руководствоваться данным Положением в целях взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб.

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики обеспечить организацию работ по информационному взаимодействию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Моргаушского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                          А.Н.Матросов

Исп.: А.Н. Иванова

8 (83541) 62-4-39

Утвержден

постановлением администрации
Моргаушского муниципального округа
Чувашской Республики

об утверждении Положения о взаимодействии

оперативно-диспетчерских служб, организаций

и предприятий Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики в области теплоснабжения

от 17.10.2024 №2190

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии оперативно-диспетчерских служб, организаций и предприятий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в области теплоснабжения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб жилищно-коммунального комплекса Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, независимо от форм собственности, по вопросам теплоснабжения района.

1.2. Основной задачей указанных подразделений является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло- водоснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации места аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановление заданных режимов теплоснабжения.

1.3. Все организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские службы. Для малых поставщиков тепловой энергии допускается возложение обязанностей оперативно-диспетчерские службы на ответственное лицо, утвержденное приказом руководителя предприятий и организаций.

1.4. Общую координацию действий диспетчерских служб осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

1.5. Все оперативно-диспетчерские службы предприятий и организаций осуществляющих производство и транспортировку тепла обязаны иметь утвержденные сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.

1.6. В подразделениях должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего подразделения, организации или ведомства.

1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое подразделение должно располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителями соответствующих предприятий и организаций.

1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по программам, согласованным начальником управления капитального строительства и развития общественной инфраструктуры.

1.9. Количество аварийно-восстановительных бригад, их состав, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем предприятия подразделения.

1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС округа должна производиться вне очереди, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.

1.11. В случае значительных объемов работ, вызывающих перерывы теплоснабжения на длительные сроки, указанием Главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики либо начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации округа.

1.12.Для отработки взаимодействия между оперативно-диспетчерскими и аварийно-восстановительными службами внутри подразделений и между предприятиями и организациями по содержанию жилищного фонда, электро-, тепло-, водо- и газоснабжающими организациями, независимо от форм собственности, проводятся противоаварийные тренировки по согласованным планом мероприятий.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплоснабжения потребителей

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчер (оператор) соответствующего подразделения принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещения, охраны и др.) и действует в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего подразделения (предприятия, организации), организациям, попавшим в зону аварии, вышестоящей диспетчерской службе. В свою очередь диспетчерская служба ЖКХ сообщает в едино-диспетчерскую службу (МКУ«ЕДДС») Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

2.3. Диспетчерские службы предприятий информируют соответствующие диспетчерские службы теплоснабжающих, жилищных и других организаций, попавших в зону аварии, о ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей.

2.4. О нарушениях теплоснабжения, авариях, характере и принимаемых для их ликвидации мерах соответствующие диспетчерские службы дополнительно сообщают в отдел ГОЧС, мобилизации и специальных программ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

2.5. Руководителем работ по ликвидации и устранению аварии является:

до прибытия на место руководителя подразделения или организации - диспетчер подразделения, где произошла авария;

после прибытия - руководитель подразделения или лицо, им назначенное из числа руководящего состава;

2.6. При возникновении крупных повреждений и аварий на инженерных сооружениях и коммуникациях руководство по локализации аварии возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по планам, согласованным с комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

2.7. Решения об отключении систем теплоснабжения принимаются:

председателем комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

2.9. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.10. Отключения систем центрального отопления и последующее заполнение и включение в работу производятся силами аварийно-восстановительных служб и владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих подразделений организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земельных работ для ликвидации аварии;

выполнить работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.12. Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающих предприятий осуществляет:

контроль за режимами теплоснабжения потребителей района, независимо от ведомственной принадлежности; поддержание постоянной связи с оперативными службами предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,  органами местного самоуправления и их должостными лицами;

- информирование руководства администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики о режимах работы источников теплоснабжения и тепловых сетей, о выполнении плановых и аварийных работ, связанных с ограничением потребителей;

- информирование в единую диспетчерскую службу (МКУ «ЕДДС») Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики о чрезвычайных ситуациях на системах инженерного обеспечения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.