Протокол публичных слушаний

г.Канаш									    09 октября 2025 г.

Место проведения: зал заседаний администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика. г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.24

Время проведения: 17 ч 05 мин

Организатор публичных слушаний: организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики  на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год»

Предмет слушаний: проект «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики  на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год».

Всего присутствовало: 37 человек, представители МП «УК ЖКХ» МО г.Канаш ЧР»,  руководители и специалисты структурных подразделений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе жители .

Председательствующим на публичных слушаниях по проекту «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики  на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год», в соответствии с постановлением главы Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 29 сентября 2025 года №27, назначен Петров Алексей Геннадьевич-заместитель главы администрации–начальник управления   градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, секретарем –главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства Федорова Елена Юрьевна.

Председательствующий открыл публичные слушания и огласил регламент проведения публичных слушаний, установленный Положением об общественных обсуждениях и публичных слушаниях на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 1/13,  (далее –Положение о публичных слушаниях).

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в печатном издании «Вестник» Канашского муниципального округа Чувашской Республики 30 сентября 2025 г. и размещено на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложения и замечания по проекту «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год»  с 29 сентября 2025 года по 09 октября 2025 года в адрес организатора публичных слушаний поступали в письменной форме (прилагаются к протоколу).

Ставится на голосование проект «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год».

Проголосовали: за – 37 человек, воздержались – 0, против – 0.

Председательствующий по итогам состоявшегося мероприятия огласил итоги:

1. Считать проведение публичных слушаний состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Положением об общественных обсуждениях и публичных слушаниях Канашского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденным решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 №1/13.

3. Проект «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год», протокол публичных слушаний направить главе  Канашского муниципального округа Чувашской Республики для принятия решения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Председательствующий объявил публичные слушания закрытыми, поблагодарив всех участников.

Председательствующий:

заместитель главы администрации-

начальник управления   градостроительства,

архитектуры, транспорта и дорожного

хозяйства администрации Канашского

муниципального округа Чувашской Республики 				А.Г.Петров

Протокол вел: главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства Федорова Елена Юрьевна.

Замечания и предложения по проекту схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики

на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год,

поступившие от инициативной группы собственников

жилых и нежилых помещений Канашского муниципального округа Чувашской Республики

| № п/п | Ссылка на материалы схемы теплоснабжения | Текст замечания |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Книга 1 таблица 1.1. стр. 19-20 | Замечание по привязке объектов теплоснабжения к количеству МКД (жилых домов). Заменить на актуальные данные. |
|  | Книга 1 рисунок 2.2 стр.37 | На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте . Исключить на карте котельную № 18. |
|  | Книга 1 Таблица 4.2 стр.64 | Плана мероприятий ежегодно разрабатывается на основании Правил № 2234 от 13.11.2024 к отопительному периоду. Следовательно, исключить таблицу 4.2 из схемы теплоснабжения. |
|  | Книга 1 стр. 71 пункт а | Отсутствует информация по строительству новой блочно-модульной котельной по ул. Репина ГУП «Чувашгаз»Минстроя Чувашии |
|  | Книга 1 стр. 71 пункт б | Исключить предложение «Схемой не предусмотрены мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии», добавить «Реконструкция котельной № 19 "БАМ-3", г. Канаш ул. Машиностроителей, д. 30 "А" (замена 2 (двух) водогрейных котлов ALPHA E2200 мощностью 2.2 МВТ на 2 (котла) Vuthrm 2000 (мощностью 2 МВТ)». |
|  | Книга 1 таблица 8.1 стр.78 | Столбец: удельный расход топлива, условного топлива кг.у.т/Гкал-166,46 вместо 166,4 |
|  | Книга 1 таблица 9.1 стр.83 | Выполненные мероприятия в 2024 г. МП «УК ЖКХ» исключить из семы теплоснабжения |
|  | Книга 1 рисунок 10.1 стр.92 | На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте . Исключить на карте котельную № 18. |
|  | Книга 1 таблица 14.3 стр.111 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной (кг.у.т/Гкал) -166,46 по всем котельным. |
|  | Книга 1 таблица 14.7(стр.119 | По котельной Трудовая –прочие ГВС 408,5 вместо 436,51 и итого 736,38 вместо 764,39 |
|  | Книга 2 таблица 1.3 стр. 24 | Информация неактуальна, исключить сведения по котельной ООО «Кайсаров». |
|  | Книга 2 таблица 1.4.1 стр. 25, таблица 1.4.2 стр.25-стр.28 | В ваш адрес были направлены данные о котлах мощностью до 100 Квт, свыше 100 Квт с привязкой по объектам теплоснабжения. На основании предоставленных данных просим актуализировать информацию по данным таблицам. |
|  | Книга 2 рисунок 3.10 страница 65 | МКД по адресам ул. Крупской 7,9; ул. Энгельса, 32а; ул. 30 лет Победы, д.115 перешли на индивидуальное отопление, данные приведенные на схеме не актуальны, исключить трубопровод из схемы к указанным МКД. |
|  | Книга 2 рисунок 3.14 страница 67 | МКД по адресу тер. Элеватора д.9, 11 перешли на индивидуальное отопление, данные приведенные на схеме не актуальны, исключить трубопровод из схемы к указанным МКД. |
|  | Книга 2 таблица 3.3 стр.74-75 | Указать правильное наименование сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, д.72 и сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул. Канашская д.15 |
|  | Книга 2 таблица 3.4 стр.77-78 | Указать правильное наименование сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, д.72 и сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул. Канашская д.15 |
|  | Книга 2 рисунок 3.34. | Температурный график котельной № 11 заменить на температурный график сдвоенного котла наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, 72 |
|  | Книга 2 рисунок 3.52. | Температурный график «Сдвоенный котёл наружного исполнения» №30 по ул. Канашская, д. 15 на Температурный график «Сдвоенный котёл наружного размещения» №30 по ул. Канашская, д. 15 |
|  | Книга 2 рисунок 4.1 стр. 171 | На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте . Исключить на карте котельную № 18. |
|  | Книга 2 стр.39,58,180,256 | Неактуальная информация. Исключить из схемы теплоснабжения информацию по источникам теплоснабжения все пункты 1,2,3 |
|  | Книга 2 таблица 5.1 стр.173 | Замечание по привязке объектов теплоснабжения к количеству МКД (жилых домов). Заменить на актуальные данные. |
|  | Книга 2 стр. 181 | Заменить Челябинской области на Чувашской Республики |
|  | Книга 2 таблица 8.1 стр.199 | Столбец: удельный расход топлива, условного топлива кг.у.т/Гкал-166,46 вместо 166,4 |
|  | Книга 2 таблица 10.1 стр.220 | 2.5; Затраты на приобретение воды; Тыс. руб.; -; 6240,916; 7162,959. 8; Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности; Гкал/ч; 155,207; 155,207; 155,593. 12; Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом; тыс. Гкал; 36,62; 36,62; 30,88593. 16; Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности; кг усл. топл/Гкал; 166,42; 166,42; 166,46. 17; Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности; тыс. кВт.ч/Гкал; 0,0382; 0,0376; 0,0367. 18; Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности; м3/Г кал; -; 1,05; 1,11. |
|  | Книга 2 таблица 10.2 стр.221 | № п/п; Показатель; 2023 год; 2024 год. Принято Госслужбой, тыс. руб.; Принято Госслужбой, тыс. руб.. 1.; Операционные расходы; 50540,83; 53637,98. 1.1; Расходы на приобретение сырья и материалов; 7987,89. 1.2.; Расходы на ремонт основных средств; 0,00. 1.3.; Расходы на оплату труда; 41 479,56. 1.4; Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями; 848,30. 1.5; Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями; 37,13. 1.6; Расходы на служебные командировки; 0,0. 1.7; Расходы на обучение персонала; 22,60. 1.8; Прочие расходы; 165,35. 2.; Неподконтрольные расходы; 23 034,16; 21425,05. 2.1; Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности. 2.2.; Арендная плата. 2.3; Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей; 2 030,98; 1720,20. 2.4; Отчисления на социальные нужды; 12 526,83; 13 294,47. 2.5; Амортизация основных средств и нематериальных активов; 8476,35; 6393,68. 3.; Расходы на приобретение энергетических ресурсов; 222 912,48; 226 763,24. ….. 5.; Необходимая плановая выручка; 297 476,80; 301776,48. |
|  | Книга 2 таблица 11.1 стр. 229 | № п.п.; Параметры расчета расходов; Единица измерения; Долгосрочный период регулирования. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. 6.; Операционные(подконтрольные) расходы; тыс. руб; 50540,83; 53637,98; 56181,49; 58011,32; 59728,46. |
|  | Книга 2 таблица 2.1 стр.239 | №; Название котельной; Жилые дома, шт. 1.; Центральная; 32. 2.; НГЧ; 6. 3.; Автовокзал; 5. 4.; Шевле; 18. 5.; ПМС-205; 11. 6.; БАМ-3; 11. 7.; Новая; 55. 8.; Трудовая; 57. 9.; Свободы, 30а; 8. |
|  | Книга 2 таблица 2.11 стр.251 | Данные приведенные в таблице неактуальны. В базовом году, 2024, объем выработки составил 206,657 тыс. Гкал. |
|  | Книга 2 таблицам 5.2 стр.291 | Плана мероприятий ежегодно разрабатывается на основании Правил № 2234 от 13.11.2024 к отопительному периоду. Следовательно, исключить таблицу 5.2 из схемы теплоснабжения. |
|  | Книга 2 стр.295 | Вместо Челябинской области на Чувашская Республика |
|  | Книга 2 таблица 10.1 стр. 327 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии -166,46, а не 166,4 |
|  | Книга 2 таблица 13.3 стр. 378 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии -166,46, а не 166,4 |
|  | Книга 2 Таблица 13.7 стр.387 | По котельной Трудовая –прочие ГВС 408,5 вместо 436,51 и итого 736,38 вместо 764,39 |
|  | Книга 2 стр.363 | Подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству т/сетей; |
|  | Книга 2 стр. 362 таблица 12.1, таблица 12.2, таблица 12.3 таблица 12.1 | Данные неактуальны Показатель; 2024; 2025; 2026. Индекс потребительских цен. декабрь к декабрю %; 109,5; 111,5; 109,3. Индекс потребительских цен. в среднем за год %; 105,4; 111,4; 109,5. |
|  | Книга 2 таблица 12.2 | Показатель; 2024; 2025; 2026. Индексы роста цен на природный газ. (с июля); 11,2; 21,3; 10,6. Индексы роста цен на электрическую энергию; 8,0; 11,5; 12,1. |
|  | Книга 2 таблица 12.3 | Показатель; 2024; 2025; 2026. Индексы роста цен на природный газ. (с июля); 9,8; 11,9; 9,8. |
|  | Книга 2 стр. 363 | Не областную, а республиканскую |
|  | Книга 2 стр. 364 | Цитата «Существенную экономию несет лишь замена устаревшего насосного оборудования» |
|  | Книга 2 Рисунок 15.1 стр.403 | На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте. Исключить на карте котельную № 18. |
|  | Стр 33 | Котельная МБОУ «Верхнеяндобинская начальная школа-детский сад» не функционирует, т.к. школу закрыли. |
|  | Таблица 1.5.(стр. 33) | Котельная № 72 .Администрация Шальтямский ТО Канашского района Чувашская Республика, Канашский район, д. Новые Шальтямы, ул. Спортивная, д.1 отдельно стоящая, кирпичное 2005 Микро - 100, газовое 100 |
|  |  | Замените: вместо Администрация Шальтямский ТО Канашского района Чувашская Республика на Новошальтямский СДК |
|  | Таблица 1.5, стр 33 | Номер; Наименование; Адрес; Тип; Год; Тип котлов,; Мощность. котельной; котельной; месторасположения; котельной; ввода; шт., вид; котельной. (отдельно стоящая,; топлива; кВт. пристрой,. БМК, др ). Котельная; Аниш-; Чувашская; пристрой,; 1969; Изменено:; 10,5. N70; Ахпердинский; Республика,; кирпичный; Электрический. сельский клуб; Канашекий район,; конвектор ОК-. д. Аниш-; 1600. Ахпердино, ул.; (7 шт.). Шакуловская, д. 2; Электрическое. Котельная; Изменено:; Чувашская; отдельно; 2005; Хопер-100; 200. N. 71; Шакуловский; Республика,; стоящая,; (2 шт.). образовательно-; Канашский район,; кирпичное; Газовое. культурный; с. Шакулово, ул.. центр; Школьная, д. 82 А. |
|  | Таблица 1.5, стр 31 | Адрес Малобикшихской СОШ должен быть указано -деревня Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 79; - Адрес Малобикшихского территориального отдела также подлежит изменению на верную запись: деревня Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 80. |
|  | Таблица 1.5 стр 33 | Шибылгинский ТО- котельная 78, тип котельной указан неверно , нужно указать БМК |
|  | Таблица 1.7 стр 37 | ФАП и ВА с индивидуальным оборудованием теплоснабжения помещений в пункте 30 адрес Шибылгинского ФАПа указан неправильно, нужно указать с.Шибылги,ул.Пионерская, д.8 |
|  | Таблица 5.4 стр175 | Включить сведения о нежилом помещении №1 (магазин «Илем») Восточны мкр., д.16, год введения в эксплуатацию 2007, общая отапливая площадь 781 кв.м, количество индивидуальных источников тепловой энергии- 1шт., тепловая мощность 65 кВт. - Включить сведения о нежилом помещении №1(магази) по ул.Заводская, д.5 год введения в эксплуатацию 2012, общая отапливаемая площадь 709,6 кв.м, количество индиидуальных источников тепловой энергии-1шт, тепловая мощность 65 кВт. Нежилое помещение площадью 679,6 кв.м расположенное в многоквартирном доме по адресу : г.Канаш, ул. 30 лет Победы, д.27, пом №2, экономичнее было бы его отапливать за счет индивидуального отопления, работающий на природном газе. На сегодняшний день ряд нежилых помещений в многоквартирных используют индивидуальное отопление, которые перешли на него в 2005 (Пушкино, д.48), 2007 (Восточный мкр., д.16) в 2012 (Заводская, д.5), (Чкалова, д.16) и в 2016 (Репина, д.12) годах. С учетом вышеизложенного прошу включить описание возможного использования индивидуального отопления нежилыми помещениями, расположенные в МКД на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики. |
|  | в книге1 (стр 13 и т.д. и в книге 2(стр 33 и т.д.) | Переименовать сельские поселения на территориальные отделы |