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	ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТЫРЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



	ЙЫШĂНУ

11.02.2026 ç.,  № 195
Патăрьел ялě
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2026 г. № 195
село Батырево


	Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики 



Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2013 года № 317 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, администрация Батыревского   муниципального округа Чувашской Республики                                 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики:

- «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» от 25.04.2025 № 649/1;

- «О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики №649/1 от 25.04.2025 г.» от 15.08.2025 №1107.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Батыревского
муниципального округа                                                                       Р.В. Селиванов
Утвержден
постановлением администрации 
Батыревского муниципального округа
Чувашской Республики
                                                                                                         от   .02.2026 .№

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

1.    Общие положения

1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 

2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. 

3. Основной задачей администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2.   План ликвидации аварийной ситуации 

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:
-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 

Таблица 1. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный локальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	муниципальный локальный
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары

 
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
локальный
	


Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

3.  Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения:

первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) единую дежурно – диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:
1. Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

2. С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3. Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4. Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе. 

5. Проводится сбор руководящего состава территориальных отделов Батыревского муниципального округа и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

6. Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

7. Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

8. Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

2. Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

3. Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

4. По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет главе Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.
5. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

4.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

4.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

4.3. Все ответственные лица, указанные в Плане, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

4.4. В системе теплоснабжения на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики настоящим Планом определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

4.4.1. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики приведены в таблице 2.

Таблица 2. Ответственные лица от администрации Батыревского муниципального округа:

	№ п/п
	                 Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1. 
	Первый заместитель главы - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа
	с. Батырево, пр-т Ленина, д.5
+78353261771

	2.
	Заместитель главы – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа
	с. Батырево, пр-т Ленина, д.5
+78353261429

	3.
	Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа
	с. Батырево, пр-т Ленина, д.5
+78353261301



	4.
	Начальник Алманчиковского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Алманчиково, ул.Центральная, д.3

+78353267039

	5.
	Начальник Балабаш-Баишевского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Балабаш-Баишево ул.Кузнечная, д.2

+78353264932

	6.
	Начальник Батыревского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Батырево, ул.Канашская, д.22 

+78353261440

	7.
	Начальник Бахтигильдинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Бахтигильдино, ул.Школьная, д.40
+78353265032

	8.
	Начальник Бакшикского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Полевые Бикшики, ул.Административный центр, д.4

+78353264232

	9.
	Начальник Большечеменевского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Большое Чеменево, ул.Ф.Туптова, д.38 

+78353269632, 69643


	10. 
	Начальник Долгоостровского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Долгий Остров, ул.Колхозная, д.52

+78353264725

	11.
	Начальник Кзыл-Чишминского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Кзыл-Чишма, ул.Центральная, д.1

+78353267896

	12.
	Начальник Новоахпердинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Новое Ахпердино, ул.Ленина, д.46

+78353266639

	13.
	Начальник Норваш-Шигалинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Норваш-Шигали, ул.Главной дороги, д.8

+78353268040

	14.
	Начальник Первомайского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Первомайское, ул.Воршилова, д.14

+78353265200

	15.
	Начальник Сигачинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Сигачи, ул.Победы, д.2

+78353269636

	16.
	Начальник Сугутского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Сугуты, ул.Советская, д.1

+78353265630

	17.
	Начальник Тарханского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Тарханы, ул.Кокеля, д.23

+78353268424

	18.
	Начальник Татарско-Сугутского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Татарские Сугуты, ул.Школьная, д.21

+78353269346

	19.
	Начальник Тойсинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий 
	с.Тойси, ул.Учительская, д.10

+78353269037

	20.
	Начальник Туруновского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Малое Батырево, ул.Крепкова, д.1

+78353262744

	21.
	Начальник Шаймурзинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	д.Шаймурзино, ул.Николаева, д.2

+78353268914

	22.
	Начальник Шыгырданского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий
	с.Шыгырдан, ул.Ленина, д.37

+78353263237


4.4.2. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от тепснабжающей организации  ГУП «Чувашгаз» приведены в таблице 3.

Таблица 3. Ответственные лица от теплоснабжающей (теплосетевой) организаций:

	№ п/п
	               Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Главный инженер ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии - Архипов А.В.
	Чувашская Республика, г. Чебоксары, уд. Урукова, д. 16

8 (8352) 45-45-15


4.4.3. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от ресурсоснабжающей организации по водоснабжению и водоотведению приведены в таблице 4.
Таблица 4. Ответственные лица ресурсоснабжающей организации:

	№ п/п
	Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Руководитель                                                  ООО «Батсервис» - Айзатуллов А.А.
	429350, Чувашская Республика, Батыревский р-н, с Батырево, Канашская ул, влд. 22 
+7 835 326-25-09

+7 953 015-96-77


4.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа. Вмешиваться в действия ответственного в работе по ликвидации аварии не допускается.

4.6. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой начальник (глава администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики) имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.

4.7. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

4.8. Телефоны для оперативной связи:

1. Заместитель главы – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа +78353261429;

2. Оперативные дежурные отдела «Центр обработки вызовов-112» казенного учреждения Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» 112;
3. Дежурные Управления Государственной инспекции по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике +7 (83532) 5-03-48;

4. Батыревский газовый участок АО «Газпром газораспределение Чебоксары» +7 (83532) 6-19-02, 104;
5. Главный инженер ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 8(8352) 45-45-15;

6. Руководитель ООО «Батсервис» +7 953 015-96-77;

7. Пожарные части 101;

8. Скорая медицинская помощь 103;

9. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Батыревского муниципального округа 8(83532) 6-12-11.

10. Южное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» 8 (83532) 6-13-97

5. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

5.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя и главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации;
б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя и главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

5.2. Обязанности руководителя и главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель и главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;


в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем по ликвидации последствий аварийных ситуаций  работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия. 

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

5.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации возлагаются на заместителя главы – начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

 Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;
ПРИМЕЧАНИЕ: в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением инженерных служб;

ж) дает указание об эвакуации людей из всех опасных и угрожаемых жизни и здоровью людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

6. Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

6.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики:

5.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:
- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- с применением моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

- определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;

- оповещает:

- руководителя и главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации; 
- начальника аварийно-диспетчерской службы теплоснабжающей (теплосетевой) организации;
- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, воды потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

6.1.2. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы – начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа, либо лицо, его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах. 

6.1.3.  Заместитель главы – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает главу администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

6.1.4. Глава администрации Батыревского муниципального округа в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и здоровью людей, а также их комфортному проживанию:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

7. Порядок действий по устранению аварийных ситуаций


7.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется:

- в администрации Батыревского муниципального округа – заместитель главы – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации - главный инженер теплоснабжающей организации с дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек. 

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

7.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы – начальником отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект. 

7.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

7.4. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

7.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

7.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Нормативное время на устранение аварийной ситуации

	№ п/п
	Вид аварийной

ситуации
	Время на устранение, час. 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	 1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	 2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	 3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	 4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


7.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

7.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82505), Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 924н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2025 г., регистрационный № 61926) и производственных инструкций.

8. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций
8.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
8.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются теплоснабжающей (теплосетевой) организацией самостоятельно.
8.3. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно. 

8.4. Состав сил и средств для устранения последствий аварийных ситуаций приводится в таблице 6.

Таблица 6. Состав сил и средств для устранения последствий аварийных ситуаций

	N
	Наименование организации
	Всего бригад
	Общая численность
	кол-во спецтехники
	В том числе аварийных бригад РСО
	в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.)

	
	
	
	
	
	всего
	численность
	кол-во спецтехники
	всего
	численность
	кол-во спецтехники

	
	
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
	3
	8
	1
	3
	8
	1
	-
	-
	-

	2
	Батыревский газовый участок,

филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
	1
	32
	5
	2
	4
	1
	-
	-
	-

	3
	Южное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
	1
	11
	1
	1
	4
	1
	-
	-
	-

	4
	ООО "Батсервис"
	1
	6
	1
	1
	3
	1
	-
	-
	-

	5
	ООО "Стройкомфорт"
	1
	6
	1
	1
	3
	1
	1
	3
	1

	6
	ООО УК «Очаг»
	1
	6
	1
	1
	3
	1
	1
	3
	1

	7
	Пожарная часть-26 КУ ЧРППС ГКЧС Чувашии
	4
	29
	4
	4
	6
	4
	-
	-
	-

	8
	Скорая медицинская помощь 
	2
	6
	2
	1
	3
	1
	-
	-
	-


8.5. Информацию о финансовых и материально-технических ресурсах (МТР), израсходованных на устранение аварий и неисправностей на объектах ЖКХ в предыдущий отопительный период, теплоснабжающие организации представляют ежегодно в администрацию Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в срок до 1 декабря ежегодно по прилагаемой таблице.

Таблица 7. Финансовые и материально-технические ресурсы (МТР), израсходованные на устранение аварий и неисправностей на объектах ЖКХ в предыдущий отопительный период

	Показатели
	N строки
	Единица измерения
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	Выделено на ликвидацию последствий аварий
	19
	тыс. руб.
	

	Израсходовано на ликвидацию последствий аварий
	20
	тыс. руб.
	

	Выделено на приобретение МТР
	21
	тыс. руб.
	

	Израсходовано на приобретение МТР
	22
	тыс. руб.
	

	Наличие материально-технических ресурсов:
	
	
	

	Арматура осветительная
	23
	шт.
	

	Арматура стальная трубопроводная
	24
	шт.
	

	Асбест
	25
	м 3
	

	Гвозди проволочные
	26
	т
	

	Дымососы
	27
	шт.
	

	Задвижки и затворы стальные
	28
	шт.
	

	Затворы и задвижки из серого чугуна
	29
	шт.
	

	Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ)
	30
	км
	

	Кирпич
	31
	тыс. ед.
	

	Кислород технический
	32
	м 3
	

	Компрессоры воздушные
	33
	шт.
	

	Котлы водогрейные
	34
	шт.
	

	Краски строительные
	35
	кг
	

	Кровельные материалы, в том числе: рубероид, шифер и т. д
	36
	м 2
	

	Лен
	37
	кг
	

	Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе: пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д.
	38
	м 3
	

	Листы асбестоцементные (шифер)
	39
	шт.
	

	Мастика для герметизации стыков панелей
	40
	кг
	

	Насосы центробежные, в том числе: насосы погружные
	41
	шт.
	

	Нефтебитум
	42
	кг
	

	Опоры деревянные
	43
	шт.
	

	Опоры железобетонные
	44
	шт.
	

	Провод неизолированный для воздушных линий
	45
	кг
	

	Провода установочные
	46
	пог м
	

	Проволока обыкновенного качества
	47
	кг
	

	Прокат черных металлов, в том числе: сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок, швеллер и др.
	48
	кг
	

	Радиаторы и конвекторы отопительные
	49
	шт.
	

	Резервные стационарные и передвижные ДЭС
	50
	шт.
	

	Сварочное оборудование
	51
	шт.
	

	Стекло строительное
	52
	м 2
	

	Тепло- и изоляционные материалы
	53
	м 3
	

	Трансформаторы
	54
	шт.
	

	Трубы и детали трубопроводов из термопластов
	55
	кг
	

	Трубы катаные и тянутые общего назначения
	56
	кг
	

	Трубы сварные водогазопроводные (газовые)
	57
	кг
	

	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
	58
	кг
	

	Цемент
	59
	кг
	

	Электродвигатели
	60
	шт.
	

	Электроды сварочные
	61
	кг
	

	Электрокалориферы
	62
	шт.
	

	Запасные котлы
	63
	шт.
	

	Мобильные модульные котельные
	64
	шт.
	


