УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики ______________________________Е.А. Козлов

«______» ___________________________ 2026 г.

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 2027–2029 годы

(включены обязательные корректировки в соответствии с установленными целевыми уровнями
снижения потребления ресурсов)

Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии

пгт. Вурнары - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа на 2027 - 2029 годы	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.1. Основания для разработки Программы	6

1.2. Основные сведения о УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа	8

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа	8

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13

3. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ	14

3.1. Основание для расчета целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды	14

3.2. Основные данные для расчета ЦУС, ОСП	15

3.3. Результаты расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии, целевого уровня снижения и объема снижения потребления	49

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	79

4.1. Основание для расчета целевых показателей	79

4.2. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	79

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	87

5.1. Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	87

5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	87

5.3. Сопоставление планируемого объема снижения потребления на основании внедрения мероприятий и установленного объема снижения потребления на основании ЦУС	106

5.4. Краткое описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	113

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	116

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ	117

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	118

Приложение 1.1. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)	119

Приложение 1.2. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)	126

Приложение 1.3. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)	133

Приложение 2.1. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)	140

Приложение 2.2. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)	148

Приложение 2.3. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)	156

Приложение 3.1. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2027 год.	164

Приложение 3.2. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2028 год.	203

Приложение 3.3. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2029 год.	242

Приложение 4. Формы для занесения информации о программе энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».	281

Приложение 5. Свидетельство о членстве в СРО разработчика программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	290

Форма в соответствии с Приложением № 1

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа на 2027 - 2029 годы

| Полное наименование организации | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| Полное наименование разработчиков программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии |
| Цели программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям и снижение энергоемкости; Достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 |
| Задачи программы | первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости; снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований; снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению |
| Целевые показатели программы | Перечень целевых показателей представлен в разделе 4 программы |
| Сроки реализации программы | 2027 - 2029 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования Программы составляет 206 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2027 год - 0 тыс. руб. - 2028 год - 58 тыс. руб. - 2029 год - 148 тыс. руб. Источниками средств для реализации Программы являются: - средства муниципальных образований. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета на соответствующий финансовый год, плана финансово-хозяйственной деятельности. |
| Планируемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - суммарной экономии электрической энергии в размере 2,155 тыс. кВтч; - суммарной экономии природного газа в размере 21,582 тыс. куб.м.; - суммарной экономии моторного топлива в размере 0,6518 т у. т.; - снижения платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации; - сокращения нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; - повышения уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирования бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды; - достижения целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов; - исполнения требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы (далее - Программа) является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2027 - 2029 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, целевые уровни снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, целевые показатели и результаты реализации Программы как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для разработки Программы

Настоящая Программа разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

1.2. Основные сведения о УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения |
| 2 | Полное наименование учреждения | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 3 | Сокращенное наименование учреждения | УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа |
| 4 | Юридический адрес учреждения | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 5 | Фактический адрес учреждения | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 6 | ОГРН | 1222100009922 |
| 7 | ИНН | 2100003464 |
| 8 | КПП | 210001001 |
| 9 | Основной код ОКВЭД | 84.11.34 |
| 10 | Расшифровка основного кода ОКВЭД | Деятельность органов местного самоуправления муниципальных округов |
| 11 | Дополнительный код ОКВЭД | 84.25.1 |
| 12 | Расшифровка дополнительного кода ОКВЭД | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности |
| 13 | Ф.И.О. руководителя учреждения | Мулеев Владимир Валерьевич |
| 14 | Должность руководителя учреждения | Начальник управления |

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа осуществляет свою деятельность в помещениях, расположенных на территории 37 объектов. В учреждении назначен ответственный за проведение энергосберегающих мероприятий: Мулеев Владимир Валерьевич на должности начальник управления.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – ПП РФ № 1289) и первым абзацем п. 6 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – Приказ № 425), в качестве исходной информации используются данные декларации о потреблении энергетических ресурсов за базовый период (2025 год), составленной в соответствии с Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов».

В таблице ниже приведены показатели объемов потребляемых учреждением топливно-энергетических ресурсов и соответствующие финансовые затраты на их оплату. Также в представленной таблице отражены данные потребления ТЭР и воды по средствам учета относительно оснащения приборами учета каждого объекта.

Объем потребляемых учреждением энергоресурсов и финансовые затраты на их оплату

| № п.п. | Наименование ТЭР и воды | Ед. изм. | Потребление в базовом 2025 году |  |  | Ед. изм. средневзве-шенного тарифа | Средневзве-шенный тариф | Доля затрат на оплату ТЭР и воды, % [доля потребления в т у.т., %] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в т у. т. | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Электрическая энергия, всего, в том числе: | тыс. кВтч | 84,716 | 29,185 | 839,424 | руб./кВтч | 9,9 | 14,7 [6,80000000000001] |
| 1.1. | по приборам учета* | тыс. кВтч | 75,161 | 25,893 | 745,248 | руб./кВтч | 9,9 |  |
| 2. | Тепловая энергия, всего, в том числе: | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - | - [-] |
| 2.1. | по приборам учета* | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - |  |
| 3. | Твердое топливо | т. | - | - | - | руб./т. | - | - [-] |
| 4. | Жидкое топливо | т. | - | - | - | руб./т. | - | - [-] |
| 5. | Природный газ, всего, в том числе: | тыс. м3 | 334,09 | 385,54 | 4356,495 | руб./м3 | 13 | 76,5 [90,6] |
| 5.1. | по приборам учета* | тыс. м3 | 326,793 | 377,119 | 4261,328 | руб./м3 | 13 |  |
| 6. | Моторное топливо** | л. | 9659,7 | 10,863 | 499,213 | руб./л. | 51,7 | 8,8 [2,6] |
| 7. | Холодное водоснабжение, всего, в том числе: | тыс. м3 | - | - | - | руб./м3 | - | - [-] |
| 7.1. | по приборам учета* | тыс. м3 | - | - | - | руб./м3 | - |  |
| 8. | Горячее водоснабжение, всего, в том числе: | тыс. м3 | - | - | - | руб./м3 | - | - [-] |
|  |  | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - | - [-] |
| 8.1. | по приборам учета* | тыс. м3 | - | - | - | руб./м3 | - | - |
|  |  | Гкал | - | - | - | руб./Гкал | - |  |
| ИТОГО: |  |  | - | 425,588 | 5695,132 | - | - | 100 [100] |

* по приборам учета, предназначенных для учета ТЭР и воды в каждом здании индивидуально

** данные по моторному топливу приведены для автотранспортных средств с пробегом, которые могут быть использованы для расчетов целевого уровня снижения ТЭР

На диаграммах ниже представлены данные по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов учреждением в тоннах условного топлива и соответствующее распределение финансовых затрат на их оплату.

Данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов и воды в разрезе объектов и по направлениям использования представлены в п. 3.2 настоящей Программы вместе с информацией по уровню оснащения приборами учета.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям, и снижение энергоемкости;

- достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

- первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости;

- снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;

- снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

- сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

- заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению.

Срок реализации Программы – 2027 - 2029 годы.

3. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ

3.1. Основание для расчета целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды

Целевой уровень снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ЦУС), потенциал снижения потребления и объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ОСП) в разрезе каждого вида ресурса и каждого отдельно стоящего здания/строения/сооружения/помещения рассчитываются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».

В программу включены обязательные корректировки в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов, определенными на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 « Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

3.2. Основные данные для расчета ЦУС, ОСП

В соответствии с общими положениями Приказа № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов определяется в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Расчет ЦУС и ОСП производится на основании фактических данных по потреблению ТЭР и воды для объектов оснащенных приборами коммерческого или технического учета. В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах применяются показания данных приборов технического учета.

Последовательность расчеты ЦУС, ОСП определена в п. 4 Приказа № 425:

- определяется базовый год, по отношению к показателям которого осуществляется определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня снижения потребления ресурсов;

- определяется потенциал снижения потребления ресурсов по каждому виду ресурсов, для каждого здания;

- определяется целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период (2027 - 2029 годы) в сопоставимых условиях.

В соответствии с п. 5 Приказа № 425 и п. 3 ПП РФ № 1289 определяется базовый полный год. Базовый полный период для расчетов определен 2025 год.

Помимо определенной в п. 6 Приказа № 425 информации дополнительно использовались уточненные данные из технических паспортов в соответствии с уточнениями вводимыми примечанием 5 к формуле полезной площади №2 (п. 6.3.1.1 Приказа № 425). Так же подлежат корректировке данные по численности пользователей в соответствии с примечанием № 7 (п. 6.3.3 Приказа № 425).

Для целей расчета ЦУС и ОСП были использованы объектные данные, приведенные в таблице ниже.

Данные по объектам УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| Наименование объекта | Кол-во этажей | Площади: полная/ отапливаемая/ используемая, м2 | Год постройки | Режим работы (смены) | Кол-во пользователей, чел | Наличие лифтов | Наличие бассейна | ГСОП, С*сутки | Т воздуха, С | Кэтажа, ое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | 1 | 210,4/ 210,4/ 210,4 | 2004 | 1 | 2 |  |  | 4062 | 20 | 1,1 |
| Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | 2 | 1124/ 1124/ 1124 | 1986 | 1 | 8 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | 2 | 1197,8/ 1197,8/ 1197,8 | 1967 | 1 | 10 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | 1 | 277,5/ 277,5/ 277,5 | 1980 | 1 | 9 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | 2 | 1104,8/ 1104,8/ 1104,8 | 1985 | 1 | 4 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | 1 | 341,5/ 341,5/ 341,5 | 1961 | 1 | 8 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | 2 | 964,7/ 964,7/ 964,7 | 1978 | 1 | 4 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | 2 | 858,4/ 858,4/ 858,4 | 1984 | 1 | 2 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | 1 | 414/ 414/ 414 | 1978 | 1 | 9 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | 2 | 1126,7/ 1126,7/ 1126,7 | 1986 | 1 | 8 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | 2 | 820,4/ 820,4/ 820,4 | 1977 | 1 | 9 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | 1 | 426,4/ 426,4/ 426,4 | 1967 | 1 | 15 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | 2 | 817,9/ 817,9/ 817,9 | 1978 | 1 | 5 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | 1 | 681/ 681/ 681 | 1976 | 1 | 10 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | 2 | 1138,6/ 1138,6/ 1138,6 | 1971 | 1 | 15 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | 2 | 1137,9/ 1137,9/ 1137,9 | 1986 | 1 | 10 |  |  | 4062 | 20 | 1 |
| Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | 1 | 274/ 274/ 274 | 1948 | 1 | 9 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | 1 | 121,2/ 121,2/ 121,2 | 1936 | 1 | 1 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | 1 | 327,3/ 327,3/ 327,3 | 1978 | 1 | 8 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | 1 | 220/ 220/ 220 | 1972 | 1 | 3 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | 1 | 111,4/ 111,4/ 111,4 | 1943 | 1 | 3 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | 1 | 110,2/ 110,2/ 110,2 | 1971 | 1 | 7 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | 1 | 337,4/ 337,4/ 337,4 | 1985 | 1 | 4 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | 1 | 417,2/ 417,2/ 417,2 | 1978 | 1 | 6 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | 1 | 111,8/ 111,8/ 111,8 | 1996 | 1 | 2 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | 1 | 118,6/ 118,6/ 118,6 | 1975 | 1 | 2 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | 1 | 431,8/ 431,8/ 431,8 | 1968 | 1 | 8 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | 1 | 226,4/ 226,4/ 226,4 | 1960 | 1 | 7 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | 1 | 199,3/ 199,3/ 199,3 | 1990 | 1 | 9 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | 1 | 109,9/ 109,9/ 109,9 | 1976 | 1 | 7 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | 1 | 132,9/ 132,9/ 132,9 | 1964 | 1 | 2 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | 1 | 132,3/ 132,3/ 132,3 | 1955 | 1 | 4 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | 1 | 601,9/ 601,9/ 601,9 | 1967 | 1 | 5 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | 1 | 175,7/ 175,7/ 175,7 | 1990 | 1 | 3 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | 1 | 228,5/ 228,5/ 228,5 | 1977 | 1 | 5 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | 1 | 158,1/ 158,1/ 158,1 | 1965 | 1 | 7 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |
| Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | 1 | 147,3/ 147,3/ 147,3 | 1967 | 1 | 5 |  |  | 4062 | 20 | 1,05 |

В приведенной выше таблице градусо-сутки отопительного периода (далее – ГСОП) определены в соответствии с Приложением № 2 Приказа №425 (таблица П2-2). Расчетные (нормативные) температуры внутреннего воздуха в помещениях общественных зданий были определены в соответствии с п. 6.3.2.1 Приказа № 425 по таблице № П2-1 Приложения № 2, так как на объектах отсутствует система наблюдения за температурой воздуха во время отопительного периода.

Корректировочные коэффициенты на этажность и режим работы (Кэтажа, ое) определены в соответствии с Приложением 3 Приказа № 425 в разрезе функционально-типологических групп, приведенных в итоговых расчетных таблицах ниже.

Потенциал снижения потребления ресурсов определяется по таблицам Приложения № 4 (П4-1-1 - П4-22-1) Приказа № 425. Номер соответствующей таблицы находится по таблице П1-2 Приложения № 1 Приказа № 425 в зависимости от вида ресурса и функционально-типологической группы, к которой принадлежит объект.

В дальнейшем по выбранной таблице (П4-1-1 - П4-22-1) для каждого ресурса по величине его удельного годового расхода, приведенного к сопоставимым условиям в соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425, определяется потенциал снижения потребления данного ресурса.

В таблице ниже представлены данные по типам, функционально-типологическим группам (далее – ФТГ) и выбранным в соответствии с ФТГ и ресурсом таблицам.

Тип объектов и функционально-типологические группы УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование ресурса | Тип объекта в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций | Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций | Номера таблиц Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-20-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-20-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-20-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 2 | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 3 | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 4 | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 5 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 6 | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 7 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 8 | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 9 | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 10 | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 11 | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 12 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 13 | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 14 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 15 | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 16 | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 17 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 18 | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 19 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 20 | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 21 | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 22 | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 23 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 24 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 25 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 26 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 27 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 28 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 29 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 30 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 31 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 32 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 33 | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 34 | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 35 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 36 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |
| 37 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 |
|  |  | Горячая вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Холодная вода |  |  | П4-19-2 |
|  |  | Электрическая энергия |  |  | П4-19-1 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) |  |  | П4-19-3 |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) |  |  |  |
|  |  | Моторное топливо |  |  |  |

В соответствии с разделом 1 и п. 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС подходят объекты, потребление ресурсов на которых осуществляется с использованием коммерческих средств учета, данные по которым учитывают исключительно только потребление конкретных объектов/зданий/строений/сооружений/помещений. Для случаев, когда установлен коммерческий учет, однако существует техническая возможность разделения потребления посредством технического учета, то ЦУС для таких объектов так же рассчитывается. Во всех остальных случаях, для возможности применения Приказа № 425 на последующий трехлетний период рекомендуется реализация мероприятий, направленных на реализацию поэлементного и ресурсного учета потребляемых ТЭР.

По состоянию на базовый год уровень оснащенности приборами учета для возможности расчета ЦУС представлен в таблице ниже.

Данные по уровню оснащения приборами учета потребляемых ТЭР для целей расчета ЦУС УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Электроэнергия | Тепловая энергия | ГВС | ХВС | Природный газ | Учет ГВС в ТЭ | Отопление/ГВС из ЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 2 | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 4 | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 5 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 6 | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 7 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 8 | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 10 | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 11 | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 12 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 13 | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 14 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 15 | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 20 | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 21 | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | есть |
| 22 | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 24 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | не оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 25 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 28 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 29 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | - | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 30 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 31 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | не оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | - | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 34 | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 35 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | полностью оснащено | - | - | - | полностью оснащено | - | - |
| 36 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | полностью оснащено | - | - | - | не оснащено | - | - |
| 37 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | полностью оснащено | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с разделом 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС определяется фактический объем потребляемых ресурсов по каждому зданию/строению/сооружению. Дополнительно формируются данные по потреблению ТЭР, определяемые не только на основании коммерческих средств учета для информационного расчета целевых показателей и ориентировочного расчета удельного потребления. Объем потребления ТЭР для возможности расчета в соответствии с п. 6.3 Приказа № 425 представлен в таблице ниже.

Данные по потреблению ТЭР и воды для целей определения ЦУС УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Электрическая энергия (всего), тыс. кВтч | Электрическая энергия на ТЭ/ГВС, тыс. кВтч | Электрическая энергия на лифты, тыс. кВтч | Тепловая энергия (общая), Гкал | Тепловая энергия при учете ГВС в ТЭ, Гкал | ГВС (общая), м3 | ГВС на бассейн, м3 | ХВС, м3 | ХВС на бассейн, м3 | Природный газ, тыс. м3 | Твердое топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | 0,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,629 | - |
| 2 | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | 1,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | 2,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,66 | - |
| 4 | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | 1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 | - |
| 5 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | 4,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,039 | - |
| 6 | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | 2,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,764 | - |
| 7 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | 5,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,056 | - |
| 8 | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | 4,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,776 | - |
| 9 | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | 1,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,305 | - |
| 10 | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | 4,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,931 | - |
| 11 | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | 3,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,855 | - |
| 12 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | 3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,21 | - |
| 13 | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | 4,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,525 | - |
| 14 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | 1,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,825 | - |
| 15 | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | 5,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | 3,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | 3,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | 0,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,378 | - |
| 20 | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | 0,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,22 | - |
| 21 | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | 6,292 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | 1,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,82 | - |
| 24 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | 1,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,729 | - |
| 25 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | 0,168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | 0,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | 0,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,477 | - |
| 28 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | 0,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,16 | - |
| 29 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | - |
| 30 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | 1,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,61 | - |
| 31 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | 8,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,149 | - |
| 34 | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | 0,821 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,904 | - |
| 35 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | 0,273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,892 | - |
| 36 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | 4,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,297 | - |
| 37 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с п. 6.3.9 Приказа № 425 дополнительно отражается расчет ЦУС по потреблению моторных топлив (далее - МТ). Соответствующие исходные и промежуточные расчетные данные для определения удельного годового расхода моторных топлив и соответствующих ЦУС приведены в таблице ниже.

Данные по потреблению моторных топлив для целей определения ЦУС УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Марка транспортного средства | Количество транспортных средств | Вид использованного топлива | Удельный паспортный расход топлива, л/100км | Пробег, км | Кол-во израсходованного топлива, л. | Потребление МТ, т у.т. | Произведение пробега на удельный расход топлива, л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lada Granta | 1 | бензин | 7,15 | 28092 | 1570,7 | 1,7663 | 200857,8 |
| 2 | Lada Granta | 1 | бензин | 7,15 | 27287 | 1945,6 | 2,18788 | 195102,05 |
| 3 | Lada Granta | 1 | бензин | 9,07 | 19423 | 1744,9 | 1,96219 | 176166,61 |
| 4 | Lada Granta | 1 | бензин | 6,825 | 9545 | 638,9 | 0,71846 | 65144,625 |
| 5 | Lada Granta | 1 | бензин | 7,15 | 21067 | 1550,1 | 1,74313 | 150629,05 |
| 6 | Lada Vesta | 1 | бензин | 10,375 | 12819 | 1200,2 | 1,34966 | 132997,125 |
| 7 | Lada Largus | 1 | бензин | 9,765 | 14463 | 1009,3 | 1,13499 | 141231,195 |

3.3. Результаты расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии, целевого уровня снижения и объема снижения потребления

В соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425 на основании приведенных выше исходных и промежуточных данных производится расчет удельного потребления всех видов ресурсов, результат которого представлен в таблице ниже. На основании рассчитанного удельного потребления ТЭР и воды, определяется потенциал снижения потребления ресурсов в соответствии с п. 6.4 Приказа № 425 по таблицам П4-1-1 – П4-22-1 приложения № 4. После определения потенциала снижения потребления производится определение целевого уровня экономии каждого ресурса в соответствии с разделом 7 Приказа № 425.

Сводный расчет удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР представлен в таблице ниже.

Результат расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР и воды УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование ресурса | Единица измерения | Удельное годовое значение | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения на 2027 год | Целевой уровень снижения на 2028 год | Целевой уровень снижения на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,201 | 0,00% | 0,00% | 2,201 | 2,201 | 2,201 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 96,095 | 6,00% | 6,00% | 94,653 | 93,212 | 90,329 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | 0,00001023 | Не устанавливается | 6,00% | 0,00001008 | 0,00000992 | 0,00000962 |
| 2 | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,221 | 0,00% | 0,00% | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,861 | 0,00% | 0,00% | 1,861 | 1,861 | 1,861 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 57,193 | 6,00% | 6,00% | 56,335 | 55,477 | 53,761 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,611 | 0,00% | 0,00% | 3,611 | 3,611 | 3,611 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 21,799 | 6,00% | 6,00% | 21,472 | 21,145 | 20,491 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,499 | 0,00% | 0,00% | 4,499 | 4,499 | 4,499 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 58,619 | 6,00% | 6,00% | 57,739 | 56,860 | 55,101 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,129 | 0,00% | 0,00% | 8,129 | 8,129 | 8,129 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 114,424 | 6,00% | 6,00% | 112,708 | 110,991 | 107,559 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,771 | 0,00% | 0,00% | 5,771 | 5,771 | 5,771 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 31,259 | 6,00% | 6,00% | 30,790 | 30,321 | 29,383 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,995 | 0,00% | 0,00% | 4,995 | 4,995 | 4,995 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 72,046 | 6,00% | 6,00% | 70,966 | 69,885 | 67,724 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,546 | 0,00% | 0,00% | 2,546 | 2,546 | 2,546 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 60,067 | 6,00% | 6,00% | 59,166 | 58,265 | 56,463 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,698 | 0,00% | 0,00% | 3,698 | 3,698 | 3,698 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 51,108 | 6,00% | 6,00% | 50,341 | 49,575 | 48,041 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,824 | 0,00% | 0,00% | 4,824 | 4,824 | 4,824 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 86,867 | 6,00% | 6,00% | 85,564 | 84,261 | 81,655 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 7,387 | 0,00% | 0,00% | 7,387 | 7,387 | 7,387 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 57,830 | 6,00% | 6,00% | 56,963 | 56,095 | 54,360 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,978 | 0,00% | 0,00% | 5,978 | 5,978 | 5,978 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 69,257 | 6,00% | 6,00% | 68,218 | 67,180 | 65,102 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,631 | 0,00% | 0,00% | 2,631 | 2,631 | 2,631 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 54,347 | 6,00% | 6,00% | 53,532 | 52,717 | 51,086 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,011 | 0,00% | 0,00% | 5,011 | 5,011 | 5,011 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,177 | 0,00% | 0,00% | 3,177 | 3,177 | 3,177 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,990 | 24,10% | 2,40% | 11,918 | 11,846 | 11,702 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,042 | 0,00% | 0,00% | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 56,307 | 6,00% | 6,00% | 55,462 | 54,618 | 52,928 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,868 | 0,00% | 0,00% | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 32,196 | 6,00% | 6,00% | 31,713 | 31,230 | 30,264 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,086 | 46,20% | 7,70% | 15,777 | 15,467 | 14,848 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,907 | 0,00% | 0,00% | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,133 | 0,00% | 0,00% | 3,133 | 3,133 | 3,133 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 44,464 | 6,00% | 6,00% | 43,797 | 43,130 | 41,796 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,658 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 61,842 | 6,00% | 6,00% | 60,914 | 59,987 | 58,132 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,503 | 0,00% | 0,00% | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,189 | 0,00% | 0,00% | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,862 | 0,00% | 0,00% | 1,862 | 1,862 | 1,862 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 73,750 | 6,00% | 6,00% | 72,644 | 71,538 | 69,325 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,109 | 0,00% | 0,00% | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 40,419 | 6,00% | 6,00% | 39,813 | 39,206 | 37,994 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 1,424 | 6,00% | 6,00% | 1,402 | 1,381 | 1,338 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 10,391 | 12,70% | 1,30% | 10,357 | 10,324 | 10,256 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 92,272 | 6,00% | 6,00% | 90,888 | 89,504 | 86,736 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 63,552 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,436 | 0,00% | 0,00% | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 59,019 | 6,00% | 6,00% | 58,133 | 57,248 | 55,477 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,673 | 0,00% | 0,00% | 4,673 | 4,673 | 4,673 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 61,397 | 6,00% | 6,00% | 60,476 | 59,555 | 57,713 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,195 | 0,00% | 0,00% | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 47,094 | 6,00% | 6,00% | 46,388 | 45,681 | 44,269 |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 27,362 | 68,00% | 20,80% | 25,940 | 24,517 | 21,671 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2*С*сутки) | 101,527 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3/чел | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,464 | 72,00% | 23,20% | 27,755 | 26,046 | 22,628 |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2*С*сутки) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | тут/л | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с п. 9 третьего раздела приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (далее – Приказ № 419) определяется объем снижения потребления за каждый год трехлетнего периода на основании рассчитанных удельных годовых расходов ресурсов, приведенных к сопоставимым условиям в соответствии с Приказом № 425. Расчет объема снижения потребления ТЭР и воды осуществляется нарастающим итогом в соответствии с формулой № 2 Приказа № 419 и представлен в таблице ниже.

Результат расчета объема снижения потребления ТЭР УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование ресурса | Единица измерения | Объем снижения потребления за 2027 год | Объем снижения потребления за 2028 год | Объем снижения потребления за 2029 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 144,435 | 288,870 | 577,740 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | 0,163 | 0,326 | 0,652 | - |
| 2 | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 3 | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 444,900 | 889,800 | 1779,600 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 4 | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 41,250 | 82,500 | 165,000 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 5 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 420,585 | 841,170 | 1682,340 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 6 | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 266,460 | 532,920 | 1065,840 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 7 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 195,840 | 391,680 | 783,360 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 8 | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 401,640 | 803,280 | 1606,560 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 169,575 | 339,150 | 678,300 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 10 | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 373,965 | 747,930 | 1495,860 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 11 | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 462,825 | 925,650 | 1851,300 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 12 | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 168,150 | 336,300 | 672,600 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 13 | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 367,875 | 735,750 | 1471,500 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 14 | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 252,375 | 504,750 | 1009,500 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 15 | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 16 | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 17 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 19,711 | 39,422 | 78,845 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 18 | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 19 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 125,670 | 251,340 | 502,680 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 20 | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 48,300 | 96,600 | 193,200 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 21 | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 34,496 | 68,992 | 137,984 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 22 | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 23 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 102,300 | 204,600 | 409,200 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 24 | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 175,935 | 351,870 | 703,740 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 25 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 26 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 27 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 217,155 | 434,310 | 868,620 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 28 | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 62,400 | 124,800 | 249,600 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 29 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 1,935 | 3,870 | 7,740 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 30 | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 3,712 | 7,423 | 14,846 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 69,150 | 138,300 | 276,600 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 31 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 32 | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 33 | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 242,235 | 484,470 | 968,940 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 34 | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 73,560 | 147,120 | 294,240 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 35 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | 73,380 | 146,760 | 293,520 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 36 | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 224,952 | 449,904 | 899,808 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | 0 | 0 | 0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | м3 | - | - | - | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |
| 37 | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | - | - | - | - |
|  |  | Горячая вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Холодная вода | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | кВтч | 251,720 | 503,440 | 1006,880 | - |
|  |  | Природный газ для приготовления пищи | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Твердое топливо (отопление и вентиляция) | т. | - | - | - | - |
|  |  | Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | м3 | - | - | - | - |
|  |  | Моторное топливо | т у.т. | - | - | - | - |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основание для расчета целевых показателей

В соответствии со ст. 25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее – Приказ № 398).

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксироваться в формах фактического выполнения целевых показателей как за год, так и с нарастающим итогом.

В соответствии с п. 4 и п. 7 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации Приказа № 398 ежегодно формируется отчетность о достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с приложением № 4 к данным требованиям. Соответствующие формы отчетности представлены в приложении № 2 данной Программы с отражением плановых значений.

4.2. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели определены в размерности рассчитанных ранее целевых уровней снижения потребления ТЭР и воды для возможности в последующем проводить сопоставление в последующем их достижения для каждого объекта, в том числе для целей применения Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях.

Целевые показатели рассчитываются на основании запланированных мероприятий, включенных в программу и представленных в разделе 5 Программы.

В таблице ниже представлены основные целевые показатели реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Форма в соответствии с Приложением № 2

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п.п. | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовый год | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]: | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 |
| 1.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 96,095 | 89,67 | 89,67 | 89,67 |
| 1.3. | Удельный годовой расход моторного топлива | тут/л | 0,00001023 | 0,00001008 | 0,00000992 | 0,00000962 |
| 2. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]: | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| 3. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]: | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 |
| 3.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,193 | 55,703 | 53,717 | 53,717 |
| 4. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]: | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 21,799 | 19,758 | 19,758 | 19,758 |
| 5. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]: | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 4,499 |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 58,619 | 56,735 | 56,735 | 54,85 |
| 6. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]: | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,129 | 8,129 | 8,129 | 8,129 |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 114,424 | 106,959 | 106,959 | 106,959 |
| 7. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]: | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,771 | 5,771 | 5,771 | 5,771 |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 31,259 | 29,101 | 29,101 | 29,101 |
| 8. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]: | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,995 |
| 8.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 72,046 | 69,621 | 69,621 | 67,195 |
| 9. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]: | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 60,067 | 55,962 | 55,962 | 55,962 |
| 10. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]: | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 51,108 | 49,524 | 49,524 | 47,94 |
| 11. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]: | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,824 | 4,824 | 4,824 | 4,824 |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 86,867 | 83,604 | 83,604 | 81,429 |
| 12. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]: | - | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 7,387 | 7,387 | 7,387 | 7,387 |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,83 | 53,844 | 53,844 | 53,844 |
| 13. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]: | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 |
| 13.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 69,257 | 66,712 | 66,712 | 64,893 |
| 14. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]: | - | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 54,347 | 51,019 | 51,019 | 51,019 |
| 15. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]: | - | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,011 | 5,011 | 5,011 | 5,011 |
| 16. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]: | - | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 |
| 17. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]: | - | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,99 | 11,698 | 11,698 | 11,698 |
| 18. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]: | - | - | - | - | - |
| 19. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]: | - | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,307 | 52,845 | 52,845 | 52,845 |
| 20. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]: | - | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 32,196 | 29,621 | 29,621 | 29,621 |
| 21. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]: | - | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 16,086 | 14,829 | 14,829 | 14,829 |
| 22. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]: | - | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| 23. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1]: | - | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 3,133 |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 44,464 | 41,106 | 41,106 | 41,106 |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]: | - | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 61,842 | 57,768 | 57,768 | 57,768 |
| 25. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]: | - | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]: | - | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]: | - | - | - | - | - |
| 27.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 |
| 27.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 73,75 | 70,47 | 70,47 | 68,502 |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]: | - | - | - | - | - |
| 28.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| 28.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 40,419 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
| 29. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]: | - | - | - | - | - |
| 29.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 1,424 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]: | - | - | - | - | - |
| 30.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,391 | 10,255 | 10,255 | 10,255 |
| 30.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 92,272 | 85,828 | 85,828 | 85,828 |
| 31. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]: | - | - | - | - | - |
| 31.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 63,552 | 63,552 | 63,552 | 63,552 |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]: | - | - | - | - | - |
| 32.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 33. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]: | - | - | - | - | - |
| 33.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 59,019 | 57,137 | 57,137 | 55,254 |
| 34. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]: | - | - | - | - | - |
| 34.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 |
| 34.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 61,397 | 56,561 | 56,561 | 56,561 |
| 35. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]: | - | - | - | - | - |
| 35.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| 35.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 47,094 | 43,375 | 43,375 | 43,375 |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]: | - | - | - | - | - |
| 36.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 27,362 | 24,516 | 24,516 | 21,606 |
| 36.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 101,527 | 101,527 | 101,527 | 101,527 |
| 37. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]: | - | - | - | - | - |
| 37.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 29,464 | 26,545 | 22,607 | 22,607 |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1. Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с разделом III приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и перечнем мероприятий представленных в системе ГИС «Энергоэффективность».

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается с учетом необходимости достижения минимального уровня целевого уровня снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и формирования принципа энергосберегающего поведения в учреждении.

5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Система мероприятий по реализации Программы делится на:

- обеспечивающие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (мероприятия, не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении либо не требующие прямого финансирования);

- организационные и малозатратные мероприятия;

- среднезатратные;

- долгосрочные, крупнозатратные

Сводный перечень рекомендуемых мероприятий за весь период действия Программы представлен в таблице ниже.

Сводный перечень рекомендуемых мероприятий УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

| № п.п. | Наименование мероприятия | Вид ресурса | Суммарные затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Суммарная годовая экономия ресурса |  |  | Рекомендуемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | - | 0 | - | - | 37,377 | - |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0 | - | - | 0 | 2027 - 2029 |
| 1.6. | Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу | моторное топливо | 0 | т у. т. | 0,6517564 | 37,377 | 2027 - 2029 |
| 2. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | - | 0 | - | - | 9,614 | - |
| 2.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 5 | 9,614 | 2027 |
| 3. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | - | 21 | - | - | 27,996 | - |
| 4.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 21 | Гкал | 8 | 16,459 | 2028 |
| 4.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 6 | 11,537 | 2027 |
| 5. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | - | 0 | - | - | 3,846 | - |
| 5.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2 | 3,846 | 2027 |
| 6. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | - | 20 | - | - | 28,869 | - |
| 6.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 20 | Гкал | 7 | 15,41 | 2029 |
| 6.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 7 | 13,459 | 2027 |
| 7. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | - | 0 | - | - | 17,305 | - |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 9 | 17,305 | 2027 |
| 8. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | - | 0 | - | - | 13,459 | - |
| 8.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 7 | 13,459 | 2027 |
| 9. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | - | 20 | - | - | 28,869 | - |
| 9.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 20 | Гкал | 7 | 15,41 | 2029 |
| 9.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 7 | 13,459 | 2027 |
| 10. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | - | 0 | - | - | 11,537 | - |
| 10.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 6 | 11,537 | 2027 |
| 11. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | - | 18 | - | - | 24,745 | - |
| 11.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 18 | Гкал | 6 | 13,208 | 2029 |
| 11.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 6 | 11,537 | 2027 |
| 12. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | - | 18 | - | - | 30,513 | - |
| 12.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 18 | Гкал | 6 | 13,208 | 2029 |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 9 | 17,305 | 2027 |
| 13. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | - | 0 | - | - | 11,537 | - |
| 13.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 6 | 11,537 | 2027 |
| 14. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | - | 15 | - | - | 24,466 | - |
| 14.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 15 | Гкал | 5 | 11,007 | 2029 |
| 14.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 7 | 13,459 | 2027 |
| 15. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | - | 0 | - | - | 15,333 | - |
| 15.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 8 | 15,333 | 2027 |
| 16. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 16.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 17. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 18. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | - | 0 | - | - | 0,907 | - |
| 18.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 80 | 0,907 | 2027 |
| 19. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 19.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 20. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | - | 0 | - | - | 7,691 | - |
| 20.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 7,691 | 2027 |
| 21. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | - | 0 | - | - | 3,846 | - |
| 21.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2 | 3,846 | 2027 |
| 22. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | - | 0 | - | - | 1,662 | - |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 140 | 1,662 | 2027 |
| 23. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 23.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | - | 0 | - | - | 7,691 | - |
| 24.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 7,691 | 2027 |
| 25. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | - | 0 | - | - | 11,537 | - |
| 25.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 6 | 11,537 | 2027 |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 26.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 27.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | - | 12 | - | - | 16,218 | - |
| 28.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 12 | Гкал | 3 | 6,604 | 2029 |
| 28.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 5 | 9,614 | 2027 |
| 29. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | - | 0 | - | - | 5,768 | - |
| 29.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 5,768 | 2027 |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | - | 0 | - | - | 0,192 | - |
| 30.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 0,1 | 0,192 | 2027 |
| 31. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | - | 0 | - | - | 4,992 | - |
| 31.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 15 | 0,185 | 2027 |
| 31.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 2,5 | 4,807 | 2027 |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 32.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 33. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 33.1. | Мероприятия не предусмотрены | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 34. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | - | 16 | - | - | 16,496 | - |
| 34.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 16 | Гкал | 4 | 8,805 | 2029 |
| 34.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 4 | 7,691 | 2027 |
| 35. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | - | 0 | - | - | 5,768 | - |
| 35.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 5,768 | 2027 |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | - | 0 | - | - | 5,768 | - |
| 36.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | тепловая энергия (эквивалент природного газа) | 0 | Гкал | 3 | 5,768 | 2027 |
| 37. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | - | 29 | - | - | 12,243 | - |
| 37.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 450 | 5,641 | 2027 |
| 37.2. | Применение датчиков движения | электрическая энергия | 29 | кВтч | 460 | 6,602 | 2029 |
| 38. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | - | 37 | - | - | 12,143 | - |
| 38.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | электрическая энергия | 0 | кВтч | 430 | 4,97 | 2027 |
| 38.2. | Применение датчиков движения | электрическая энергия | 37 | кВтч | 580 | 7,173 | 2028 |

Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации в соответствии с приложением № 3 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» приведены в таблице ниже.

Форма в соответствии с Приложением № 3

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Перечень мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027 - 2029 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия программы | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения |  | 0 |  |  | 8,573 |  | 0 |  |  | 9,173 |  | 0 |  |  | 19,631 |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 | мун-ый бюджет | 0 | - | - | 0 |
| 1.6. | Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу | мун-ый бюджет | 0 | 0,16294 | т у. т. | 8,573 | мун-ый бюджет | 0 | 0,16294 | т у. т. | 9,173 | мун-ый бюджет | 0 | 0,32588 | т у. т. | 19,631 |
| 2. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] |  | 0 |  |  | 9,614 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,644 | тыс. м3 | 9,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] |  | 0 |  |  | 11,537 |  | 21 |  |  | 16,459 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 21 | 1,03 | тыс. м3 | 16,459 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,773 | тыс. м3 | 11,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] |  | 0 |  |  | 3,846 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,258 | тыс. м3 | 3,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] |  | 0 |  |  | 13,459 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 15,41 |
| 6.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 20 | 0,901 | тыс. м3 | 15,41 |
| 6.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,901 | тыс. м3 | 13,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] |  | 0 |  |  | 17,305 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 1,159 | тыс. м3 | 17,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] |  | 0 |  |  | 13,459 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 8.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,901 | тыс. м3 | 13,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] |  | 0 |  |  | 13,459 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 15,41 |
| 9.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 20 | 0,901 | тыс. м3 | 15,41 |
| 9.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,901 | тыс. м3 | 13,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] |  | 0 |  |  | 11,537 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 10.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,773 | тыс. м3 | 11,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] |  | 0 |  |  | 11,537 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 |  |  | 13,208 |
| 11.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 18 | 0,773 | тыс. м3 | 13,208 |
| 11.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,773 | тыс. м3 | 11,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] |  | 0 |  |  | 17,305 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 |  |  | 13,208 |
| 12.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 18 | 0,773 | тыс. м3 | 13,208 |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 1,159 | тыс. м3 | 17,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] |  | 0 |  |  | 11,537 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 13.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,773 | тыс. м3 | 11,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] |  | 0 |  |  | 13,459 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 |  |  | 11,007 |
| 14.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 15 | 0,644 | тыс. м3 | 11,007 |
| 14.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,901 | тыс. м3 | 13,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] |  | 0 |  |  | 15,333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 15.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 1,03 | тыс. м3 | 15,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 16.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] |  | 0 |  |  | 0,907 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 18.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,08 | тыс. кВтч | 0,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 19.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] |  | 0 |  |  | 7,691 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 20.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 7,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] |  | 0 |  |  | 3,846 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 21.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,258 | тыс. м3 | 3,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] |  | 0 |  |  | 1,662 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,14 | тыс. кВтч | 1,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 23.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] |  | 0 |  |  | 7,691 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 24.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 7,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] |  | 0 |  |  | 11,537 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 25.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,773 | тыс. м3 | 11,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 26.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 27.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] |  | 0 |  |  | 9,614 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 6,604 |
| 28.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 12 | 0,386 | тыс. м3 | 6,604 |
| 28.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,644 | тыс. м3 | 9,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] |  | 0 |  |  | 5,768 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 29.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 5,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] |  | 0 |  |  | 0,192 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 30.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,013 | тыс. м3 | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] |  | 0 |  |  | 4,992 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 31.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,015 | тыс. кВтч | 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,322 | тыс. м3 | 4,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 32.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 33.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] |  | 0 |  |  | 7,691 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 |  |  | 8,805 |
| 34.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 16 | 0,515 | тыс. м3 | 8,805 |
| 34.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,515 | тыс. м3 | 7,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] |  | 0 |  |  | 5,768 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 35.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 5,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] |  | 0 |  |  | 5,768 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 36.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 | 0,386 | тыс. м3 | 5,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] |  | 0 |  |  | 5,641 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 |  |  | 6,602 |
| 37.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,45 | тыс. кВтч | 5,641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 29 | 0,46 | тыс. кВтч | 6,602 |
| 38. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] |  | 0 |  |  | 4,97 |  | 37 |  |  | 7,173 |  | 0 |  |  | 0 |
| 38.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 | 0,43 | тыс. кВтч | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  | мун-ый бюджет | 37 | 0,58 | тыс. кВтч | 7,173 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  | 0 |  |  | 255,698 |  | 58 |  |  | 32,805 |  | 148 |  |  | 109,885 |

5.3. Сопоставление планируемого объема снижения потребления на основании внедрения мероприятий и установленного объема снижения потребления на основании ЦУС

Сопоставление планируемого объема снижения потребления разрабатывается в соответствии с п.3 и п. 11 Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях Приказа № 419, в том числе для реализации п.23 указанного Приказа, на основании которого до 31 мая года, следующего за отчетным, учреждение обязано представить информацию о снижении потребления энергоресурсов главному распорядителю бюджетных средств.

| № п. п. | Наименование вида ресурса | Единица измерения | Базовый объем потребления ресурса | Установлен-ный суммарный объем снижения на 2027 год | Планируе-мый суммарный объем снижения на 2027 год | Установлен-ный суммарный объем снижения на 2028 год | Планируе-мый суммарный объем снижения на 2028 год | Установлен-ный суммарный объем снижения на 2029 год | Планируе-мый суммарный объем снижения на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 9629 | 144,435 | 643,847 | 288,87 | 643,847 | 577,74 | 643,847 |
| 1.3. | Потребление моторного топлива | т.у.т. | 10,863 | 0,163 | 0,163 | 0,326 | 0,326 | 0,652 | 0,652 |
| 2. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 29660 | 444,9 | 772,617 | 889,8 | 1802,773 | 1779,6 | 1802,773 |
| 4. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 2750 | 41,25 | 257,539 | 82,5 | 257,539 | 165 | 257,539 |
| 5. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 28039 | 420,585 | 901,386 | 841,17 | 901,386 | 1682,34 | 1802,773 |
| 6. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 17764 | 266,46 | 1158,925 | 532,92 | 1158,925 | 1065,84 | 1158,925 |
| 7. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 13056 | 195,84 | 901,386 | 391,68 | 901,386 | 783,36 | 901,386 |
| 8. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 26776 | 401,64 | 901,386 | 803,28 | 901,386 | 1606,56 | 1802,773 |
| 9. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 11305 | 169,575 | 772,617 | 339,15 | 772,617 | 678,3 | 772,617 |
| 10. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 24931 | 373,965 | 772,617 | 747,93 | 772,617 | 1495,86 | 1545,234 |
| 11. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 30855 | 462,825 | 1158,925 | 925,65 | 1158,925 | 1851,3 | 1931,542 |
| 12. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 11210 | 168,15 | 772,617 | 336,3 | 772,617 | 672,6 | 772,617 |
| 13. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 24525 | 367,875 | 901,386 | 735,75 | 901,386 | 1471,5 | 1545,234 |
| 14. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 16825 | 252,375 | 1030,156 | 504,75 | 1030,156 | 1009,5 | 1030,156 |
| 15. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3285,2 | 19,711 | 80 | 39,422 | 80 | 78,845 | 80 |
| 18. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 8378 | 125,67 | 515,078 | 251,34 | 515,078 | 502,68 | 515,078 |
| 20. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 3220 | 48,3 | 257,539 | 96,6 | 257,539 | 193,2 | 257,539 |
| 21. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1792 | 34,496 | 140 | 68,992 | 140 | 137,984 | 140 |
| 22. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 6820 | 102,3 | 515,078 | 204,6 | 515,078 | 409,2 | 515,078 |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 11729 | 175,935 | 772,617 | 351,87 | 772,617 | 703,74 | 772,617 |
| 25. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 14477 | 217,155 | 643,847 | 434,31 | 643,847 | 868,62 | 1030,156 |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 4160 | 62,4 | 386,308 | 124,8 | 386,308 | 249,6 | 386,308 |
| 29. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.1. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 129 | 1,935 | 12,877 | 3,87 | 12,877 | 7,74 | 12,877 |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 1142 | 3,712 | 15 | 7,423 | 15 | 14,846 | 15 |
| 30.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 4610 | 69,15 | 321,924 | 138,3 | 321,924 | 276,6 | 321,924 |
| 31. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.1. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 16149 | 242,235 | 515,078 | 484,47 | 515,078 | 968,94 | 1030,156 |
| 34. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 4904 | 73,56 | 386,308 | 147,12 | 386,308 | 294,24 | 386,308 |
| 35. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 4892 | 73,38 | 386,308 | 146,76 | 386,308 | 293,52 | 386,308 |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 4326 | 224,952 | 450 | 449,904 | 450 | 899,808 | 910 |
| 36.2. | Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции | куб. м | 7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.1. | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 4340 | 251,72 | 430 | 503,44 | 1010 | 1006,88 | 1010 |

5.4. Краткое описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Название мероприятия: Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально).

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие предусматривает организацию контроля за соблюдением сроков поверки приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также иных используемых приборов учета. Своевременная поверка необходима для обеспечения достоверности показаний, корректного учета фактического потребления ресурсов и недопущения использования приборов с истекшим межповерочным интервалом.

В рамках мероприятия осуществляется ведение графика поверки, мониторинг сроков, подготовка необходимых документов и взаимодействие со специализированными организациями, уполномоченными на выполнение соответствующих работ. Реализация данного мероприятия способствует повышению качества учета энергоресурсов, снижению риска искажения данных и формированию достоверной базы для анализа эффективности использования ресурсов.

Название мероприятия: Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально).

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие направлено на систематическое наблюдение за объемами потребления электрической энергии, тепловой энергии, топлива и воды в учреждении. Проведение регулярного анализа позволяет выявлять тенденции изменения потребления, случаи необоснованного роста расхода ресурсов, возможные потери и отклонения от плановых значений.

В рамках реализации мероприятия осуществляется сбор и сопоставление данных приборов учета, анализ динамики потребления по отчетным периодам, оценка влияния сезонных и эксплуатационных факторов, а также подготовка предложений по устранению выявленных причин перерасхода. Результатом является повышение обоснованности управленческих решений и своевременное принятие мер по снижению потребления ресурсов.

Название мероприятия: Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398.

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие направлено на обеспечение своевременного и полного формирования отчетности о ходе реализации программы энергосбережения и достигнутых результатах в соответствии с Приказом № 398 по приложениям 1.1-1.3, 2.1-2.3 к данной программе. Подготовка отчетов необходима для подтверждения выполнения запланированных мероприятий, оценки эффективности принятых решений и соблюдения установленных требований к отчетности.

В рамках мероприятия осуществляется сбор сведений о выполненных работах, фактических значениях целевых показателей, объемах достигнутой экономии ресурсов и причинах возможных отклонений от плановых параметров. Реализация мероприятия позволяет обеспечить прозрачность исполнения программы, повысить качество контроля и сформировать достоверную информацию для дальнейшего планирования.

Название мероприятия: Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419.

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие предусматривает формирование и представление информации о достигнутом снижении объема потребления энергетических ресурсов и воды за отчетный период главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с формами представленными в приложениях 3.1-3.3 к данной программе. Подготовка таких сведений позволяет оценить фактическую результативность мероприятий по энергосбережению и обеспечить сопоставимость результатов по периодам.

В ходе реализации мероприятия проводятся сбор исходных данных, расчет показателей снижения потребления, сопоставление фактических значений с базовыми и плановыми уровнями, а также оформление соответствующей информации в установленном порядке. Ожидаемым результатом является наличие обоснованных и документально подтвержденных данных о достигнутой экономии ресурсов.

Название мероприятия: Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды).

Мероприятие направлено на формирование в учреждении устойчивой практики рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет информационной и разъяснительной работы. Важным условием достижения эффекта является вовлечение работников учреждения в процесс энергосбережения и повышение их осведомленности о способах снижения потребления ресурсов.

Реализация мероприятия может включать размещение памяток, информационных материалов, проведение разъяснительных бесед, тематических совещаний и иных форм информирования работников. Результатом является повышение дисциплины в части использования освещения, оборудования, воды и тепловой энергии, а также снижение непроизводительных потерь ресурсов за счет изменения повседневного поведения персонала.

Название мероприятия: Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие предусматривает рациональную организацию режимов работы оргтехники, компьютерного оборудования, периферийных устройств и осветительных приборов с учетом фактической потребности в их использовании. Основной задачей является исключение необоснованной работы оборудования в периоды, когда его использование не требуется.

В рамках мероприятия внедряются организационные меры по отключению оборудования по окончании рабочего дня, в перерывах, выходные и праздничные дни, а также по использованию энергосберегающих режимов. Реализация данного мероприятия позволяет снизить расход электрической энергии без существенных капитальных затрат и повысить культуру ресурсосбережения в учреждении.

Название мероприятия: Применение датчиков движения.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие направлено на автоматизацию управления освещением в помещениях и зонах с периодическим пребыванием людей. Использование датчиков движения позволяет включать освещение только при фактическом нахождении человека в помещении и автоматически отключать его при отсутствии движения.

Наиболее целесообразно применение таких устройств в коридорах, санузлах, лестничных клетках, подсобных и складских помещениях. Реализация мероприятия позволяет снизить нерациональный расход электрической энергии, исключить случаи оставления включенного света и повысить общую эффективность эксплуатации осветительного оборудования.

Название мероприятия: Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие предусматривает установку теплоотражающих экранов за отопительными приборами, расположенными у наружных стен. Такие конструкции позволяют уменьшить передачу тепла в толщу наружной стены и направить большую часть теплового потока внутрь помещения.

В рамках реализации мероприятия устанавливаются специальные отражающие материалы или панели в местах размещения радиаторов. Ожидаемым результатом является повышение эффективности работы системы отопления, улучшение обогрева помещений и сокращение непроизводительных потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции.

Название мероприятия: Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие направлено на устранение неплотностей оконных конструкций и снижение теплопотерь через зазоры и продувания. Даже при наличии современных оконных блоков нарушение регулировки створок может существенно ухудшать теплозащитные характеристики остекления.

В рамках мероприятия производится проверка состояния оконной фурнитуры, регулировка прилегания створок, перевод окон ПВХ на зимний режим и устранение выявленных дефектов. Результатом является повышение герметичности оконных конструкций, уменьшение инфильтрации холодного воздуха и снижение расхода тепловой энергии на отопление.

Название мероприятия: Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу.

Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных.

Мероприятие направлено на снижение расхода моторного топлива при эксплуатации автотранспортных средств учреждения за счет соблюдения водителями принципов экономичного вождения. Существенная часть перерасхода топлива может быть связана с резкими ускорениями, неравномерным движением, длительным прогревом и необоснованной работой двигателя на холостом ходу.

В рамках реализации мероприятия проводятся инструктажи водителей, контроль соблюдения режимов эксплуатации транспорта и формирование практики экономичного управления автотранспортными средствами. Результатом является снижение расхода топлива, уменьшение эксплуатационных затрат, сокращение выбросов загрязняющих веществ и повышение общей эффективности использования служебного транспорта.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, представленных выше.

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы подлежат уточнению при формировании бюджета на следующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской или иной приносящей доход) деятельности, а также средства из местного бюджета и прочие источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 206 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы

| № п. п. | Источники финансирования мероприятий | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства муниципальных образований | 206 | 0 | 58 | 148 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основными источниками финансирования Программы могут являться средства учреждения, либо средства, получаемые в соответствии с действующим законодательством из бюджетов любых уровней или кредитные ресурсы банков, а также средства энергосервисных компаний при заключении соответствующего энергосервисного контракта.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей, установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга;

- организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию Программы;

- техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами.

Контроль за выполнением Программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

- ежегодная подготовка отчетов о реализации Программы (приложения 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3) и анализ достигнутых результатов;

- ежегодная корректировка Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (при необходимости);

- ежегодное представление декларации о потреблении энергетических ресурсов в установленном порядке.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно отражаются в отчетах как в натуральном, так и в стоимостном выражении в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Отчет о реализации составляется ежегодно в соответствии с формами, представленными в приложениях 1.1-1.3, 2.1-2.3.

Корректировка Программы осуществляется по итогам анализа ее реализации за предыдущий год с учетом фактических объемов потребления ресурсов, изменения условий функционирования учреждения, уточнения объемов финансирования, необходимости переноса сроков реализации мероприятий, а также при наличии результатов энергетического обследования или иных документов, содержащих предложения по повышению энергетической эффективности.

Ежегодно подводятся итоги реализации Программы с формированием сведения о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период по приложениям 3.1-3.3 к Программе для направления главному распорядителю бюджетных средств в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с п. 23 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.07.2021г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды в соответствии с Приказом № 425, Приказом № 419, 24 статьей Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемыми результатами реализации Программы является:

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии электрической энергии в размере 2,155 тыс. кВтч;

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии природного газа в размере 21,582 тыс. куб.м.;

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии моторного топлива в размере 0,6518 т у. т.;

- достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;

- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;

- повышение уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирование бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды.

Приложение 1.1. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2028 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]: | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,201 |  |  |
| 1.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 89,67 |  |  |
| 1.3. | Удельный годовой расход моторного топлива | тут/л | 0,00001008 |  |  |
| 2. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]: | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,221 |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]: | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,861 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 55,703 |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]: | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,611 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 19,758 |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]: | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,499 |  |  |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,735 |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]: | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,129 |  |  |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 106,959 |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]: | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,771 |  |  |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 29,101 |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]: | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,995 |  |  |
| 8.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 69,621 |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]: | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,546 |  |  |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 55,962 |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]: | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,698 |  |  |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 49,524 |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]: | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,824 |  |  |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 83,604 |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]: | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 7,387 |  |  |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 53,844 |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]: | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,978 |  |  |
| 13.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 66,712 |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]: | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,631 |  |  |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 51,019 |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]: | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,011 |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]: | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,177 |  |  |
| 17. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]: | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,698 |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]: | - | - | - | - |
| 19. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]: | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,042 |  |  |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,845 |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,868 |  |  |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 29,621 |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]: | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 14,829 |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]: | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 0,907 |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,133 |  |  |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 41,106 |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]: | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,658 |  |  |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,768 |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]: | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,503 |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]: | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,189 |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]: | - | - | - | - |
| 27.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,862 |  |  |
| 27.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 70,47 |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]: | - | - | - | - |
| 28.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,109 |  |  |
| 28.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 36,666 |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]: | - | - | - | - |
| 29.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 1,282 |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]: | - | - | - | - |
| 30.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,255 |  |  |
| 30.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 85,828 |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]: | - | - | - | - |
| 31.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 63,552 |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]: | - | - | - | - |
| 32.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,436 |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 33.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,137 |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]: | - | - | - | - |
| 34.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,673 |  |  |
| 34.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,561 |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]: | - | - | - | - |
| 35.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,195 |  |  |
| 35.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 43,375 |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]: | - | - | - | - |
| 36.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 24,516 |  |  |
| 36.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 101,527 |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]: | - | - | - | - |
| 37.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 26,545 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.2. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2029 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]: | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,201 |  |  |
| 1.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 89,67 |  |  |
| 1.3. | Удельный годовой расход моторного топлива | тут/л | 0,00000992 |  |  |
| 2. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]: | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,221 |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]: | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,861 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 53,717 |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]: | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,611 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 19,758 |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]: | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,499 |  |  |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,735 |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]: | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,129 |  |  |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 106,959 |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]: | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,771 |  |  |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 29,101 |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]: | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,995 |  |  |
| 8.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 69,621 |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]: | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,546 |  |  |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 55,962 |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]: | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,698 |  |  |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 49,524 |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]: | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,824 |  |  |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 83,604 |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]: | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 7,387 |  |  |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 53,844 |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]: | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,978 |  |  |
| 13.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 66,712 |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]: | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,631 |  |  |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 51,019 |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]: | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,011 |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]: | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,177 |  |  |
| 17. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]: | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,698 |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]: | - | - | - | - |
| 19. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]: | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,042 |  |  |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,845 |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,868 |  |  |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 29,621 |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]: | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 14,829 |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]: | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 0,907 |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,133 |  |  |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 41,106 |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]: | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,658 |  |  |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,768 |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]: | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,503 |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]: | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,189 |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]: | - | - | - | - |
| 27.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,862 |  |  |
| 27.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 70,47 |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]: | - | - | - | - |
| 28.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,109 |  |  |
| 28.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 36,666 |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]: | - | - | - | - |
| 29.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 1,282 |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]: | - | - | - | - |
| 30.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,255 |  |  |
| 30.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 85,828 |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]: | - | - | - | - |
| 31.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 63,552 |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]: | - | - | - | - |
| 32.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,436 |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 33.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,137 |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]: | - | - | - | - |
| 34.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,673 |  |  |
| 34.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,561 |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]: | - | - | - | - |
| 35.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,195 |  |  |
| 35.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 43,375 |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]: | - | - | - | - |
| 36.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 24,516 |  |  |
| 36.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 101,527 |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]: | - | - | - | - |
| 37.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 22,607 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.3. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2030 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]: | - | - | - | - |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,201 |  |  |
| 1.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 89,67 |  |  |
| 1.3. | Удельный годовой расход моторного топлива | тут/л | 0,00000962 |  |  |
| 2. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]: | - | - | - | - |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,221 |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]: | - | - | - | - |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,861 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 53,717 |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]: | - | - | - | - |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,611 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 19,758 |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]: | - | - | - | - |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,499 |  |  |
| 5.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 54,85 |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]: | - | - | - | - |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 8,129 |  |  |
| 6.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 106,959 |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]: | - | - | - | - |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,771 |  |  |
| 7.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 29,101 |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]: | - | - | - | - |
| 8.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,995 |  |  |
| 8.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 67,195 |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]: | - | - | - | - |
| 9.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,546 |  |  |
| 9.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 55,962 |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]: | - | - | - | - |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,698 |  |  |
| 10.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 47,94 |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]: | - | - | - | - |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,824 |  |  |
| 11.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 81,429 |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]: | - | - | - | - |
| 12.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 7,387 |  |  |
| 12.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 53,844 |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]: | - | - | - | - |
| 13.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,978 |  |  |
| 13.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 64,893 |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]: | - | - | - | - |
| 14.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,631 |  |  |
| 14.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 51,019 |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]: | - | - | - | - |
| 15.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 5,011 |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]: | - | - | - | - |
| 16.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,177 |  |  |
| 17. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]: | - | - | - | - |
| 17.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 11,698 |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]: | - | - | - | - |
| 19. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]: | - | - | - | - |
| 19.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,042 |  |  |
| 19.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 52,845 |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 20.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,868 |  |  |
| 20.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 29,621 |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]: | - | - | - | - |
| 21.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 14,829 |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]: | - | - | - | - |
| 22.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 0,907 |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 23.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 3,133 |  |  |
| 23.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 41,106 |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]: | - | - | - | - |
| 24.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 2,658 |  |  |
| 24.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 57,768 |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]: | - | - | - | - |
| 25.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,503 |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]: | - | - | - | - |
| 26.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,189 |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]: | - | - | - | - |
| 27.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,862 |  |  |
| 27.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 68,502 |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]: | - | - | - | - |
| 28.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,109 |  |  |
| 28.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 36,666 |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]: | - | - | - | - |
| 29.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 1,282 |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]: | - | - | - | - |
| 30.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 10,255 |  |  |
| 30.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 85,828 |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]: | - | - | - | - |
| 31.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 63,552 |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]: | - | - | - | - |
| 32.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,436 |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]: | - | - | - | - |
| 33.1. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 55,254 |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]: | - | - | - | - |
| 34.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 4,673 |  |  |
| 34.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 56,561 |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]: | - | - | - | - |
| 35.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 1,195 |  |  |
| 35.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 43,375 |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]: | - | - | - | - |
| 36.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 21,606 |  |  |
| 36.2. | Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям | Втч/(м2* С*сутки) | 101,527 |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]: | - | - | - | - |
| 37.1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади) | кВтч/м2 | 22,607 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.1. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2028 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклоне-ние |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 8,573 |  |  |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.6. | Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,16294 |  |  | т у. т. | 8,573 |  |  |
| 2. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 9,614 |  |  |
| 2.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 9,614 |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 11,537 |  |  |
| 4.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 11,537 |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 3,846 |  |  |
| 5.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,258 |  |  | тыс. м3 | 3,846 |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 13,459 |  |  |
| 6.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,901 |  |  | тыс. м3 | 13,459 |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 17,305 |  |  |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 1,159 |  |  | тыс. м3 | 17,305 |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 13,459 |  |  |
| 8.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,901 |  |  | тыс. м3 | 13,459 |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 13,459 |  |  |
| 9.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,901 |  |  | тыс. м3 | 13,459 |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 11,537 |  |  |
| 10.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 11,537 |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 11,537 |  |  |
| 11.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 11,537 |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 17,305 |  |  |
| 12.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 1,159 |  |  | тыс. м3 | 17,305 |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 11,537 |  |  |
| 13.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 11,537 |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 13,459 |  |  |
| 14.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,901 |  |  | тыс. м3 | 13,459 |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 15,333 |  |  |
| 15.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 1,03 |  |  | тыс. м3 | 15,333 |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 16.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0,907 |  |  |
| 18.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,08 |  |  | тыс. кВтч | 0,907 |  |  |
| 19. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 19.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 7,691 |  |  |
| 20.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 7,691 |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 3,846 |  |  |
| 21.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,258 |  |  | тыс. м3 | 3,846 |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 1,662 |  |  |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,14 |  |  | тыс. кВтч | 1,662 |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 23.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 7,691 |  |  |
| 24.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 7,691 |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 11,537 |  |  |
| 25.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 11,537 |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 26.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 27.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 9,614 |  |  |
| 28.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 9,614 |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 5,768 |  |  |
| 29.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 5,768 |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0,192 |  |  |
| 30.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,013 |  |  | тыс. м3 | 0,192 |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 4,992 |  |  |
| 31.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,015 |  |  | тыс. кВтч | 0,185 |  |  |
| 31.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,322 |  |  | тыс. м3 | 4,807 |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 32.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 33.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 7,691 |  |  |
| 34.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 7,691 |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 5,768 |  |  |
| 35.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 5,768 |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 5,768 |  |  |
| 36.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 5,768 |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 5,641 |  |  |
| 37.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,45 |  |  | тыс. кВтч | 5,641 |  |  |
| 37.2. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 4,97 |  |  |
| 38.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,43 |  |  | тыс. кВтч | 4,97 |  |  |
| 38.2. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X | 0 |  |  | X | X | X | X | 255,698 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 0 |  |  | X | X | X | X | 255,698 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.2. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2029 г. (за 2028 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2029 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклоне-ние |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 9,173 |  |  |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.6. | Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,16294 |  |  | т у. т. | 9,173 |  |  |
| 2. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 2.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | X | 21 |  |  | X |  |  | X | 16,459 |  |  |
| 4.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 21 |  |  | 1,03 |  |  | тыс. м3 | 16,459 |  |  |
| 4.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 5.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 6.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 8.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 9.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 10.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 11.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 12.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 13.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 14.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 15.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 16.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 18.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 19.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 20.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 21.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 23.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 24.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 25.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 26.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 27.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 28.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 29.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 30.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 31.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 32.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 33.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 34.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 35.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 36.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 37.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | X | 37 |  |  | X |  |  | X | 7,173 |  |  |
| 38.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. | Применение датчиков движения | мун-ый бюджет | 37 |  |  | 0,58 |  |  | тыс. кВтч | 7,173 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X | 58 |  |  | X | X | X | X | 32,805 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 58 |  |  | X | X | X | X | 288,503 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5

к Требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2030 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклоне-ние |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общие мероприятия для учреждения | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 19,631 |  |  |
| 1.1. | Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.2. | Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально) | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.3. | Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.4. | Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419 | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | мун-ый бюджет | 0 |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  |
| 1.6. | Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу | мун-ый бюджет | 0 |  |  | 0,32588 |  |  | т у. т. | 19,631 |  |  |
| 2. | Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 2.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 4.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 5.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] | X | 20 |  |  | X |  |  | X | 15,41 |  |  |
| 6.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 20 |  |  | 0,901 |  |  | тыс. м3 | 15,41 |  |  |
| 6.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 7.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 8.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] | X | 20 |  |  | X |  |  | X | 15,41 |  |  |
| 9.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 20 |  |  | 0,901 |  |  | тыс. м3 | 15,41 |  |  |
| 9.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 10.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] | X | 18 |  |  | X |  |  | X | 13,208 |  |  |
| 11.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 18 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 13,208 |  |  |
| 11.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] | X | 18 |  |  | X |  |  | X | 13,208 |  |  |
| 12.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 18 |  |  | 0,773 |  |  | тыс. м3 | 13,208 |  |  |
| 12.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 13.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] | X | 15 |  |  | X |  |  | X | 11,007 |  |  |
| 14.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 15 |  |  | 0,644 |  |  | тыс. м3 | 11,007 |  |  |
| 14.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 15.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 16.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 17.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 18.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 19.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 20.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 21.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 22.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 23.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 24.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 25.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 26.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 27.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] | X | 12 |  |  | X |  |  | X | 6,604 |  |  |
| 28.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 12 |  |  | 0,386 |  |  | тыс. м3 | 6,604 |  |  |
| 28.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 29.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 30.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 31.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 32.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 33.1. | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] | X | 16 |  |  | X |  |  | X | 8,805 |  |  |
| 34.1. | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | мун-ый бюджет | 16 |  |  | 0,515 |  |  | тыс. м3 | 8,805 |  |  |
| 34.2. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 35.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 36.1. | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] | X | 29 |  |  | X |  |  | X | 6,602 |  |  |
| 37.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2. | Применение датчиков движения | мун-ый бюджет | 29 |  |  | 0,46 |  |  | тыс. кВтч | 6,602 |  |  |
| 38. | Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] | X | 0 |  |  | X |  |  | X | 0 |  |  |
| 38.1. | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. | Применение датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | X | 148 |  |  | X | X | X | X | 109,885 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 206 |  |  | X | X | X | X | 398,388 |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________ |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| "___" __________________ 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3.1. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2027 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку

определения объема снижения потребляемых

государственным (муниципальным)учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок),

утвержденным приказом

Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. N 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

| Базовый год | 2025 |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2027 |
| 1. Наименование организации | УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа |
| 1.1. ИНН | 2100003464 |
| 1.2. Место нахождения и адрес организации | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 1.3. Адрес для направления корреспонденции | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 1.4. ОГРН | 1222100009922 |
| 1.5. ОКВЭД | 84.11.34 |
| 1.6. ОКОГУ |  |
| 1.7. ОКТМО |  |
| 2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация |  |
| 3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы |  |
| 3.1. Ф.И.О. |  |
| 3.2. Должность |  |
| 3.3. Номер телефона |  |
| 3.4. Адрес электронной почты |  |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

| Показатели | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- |
|  | п. 11 Порядка |  |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч |  | -534,591 |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |  | -4901,895 |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

| Показатели | Методика расчета | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 | 0,00001023 |
| Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 | 0,00001008 |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т. | пп. 6, 7, 8 Порядка | 10,86261 |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 10 Порядка |  |
| Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 9 Порядка | -0,16293915 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,201 |  | 2,201 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 96,095 |  | 94,653 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 463,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,112 |  | -0,167 |
| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] |  |  |  |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,221 |  | 1,221 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1372,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,861 |  | 1,861 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,193 |  | 56,335 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2229,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 34,228 |  | -0,513 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,611 |  | 3,611 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 21,799 |  | 21,472 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1002,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 3,174 |  | -0,048 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,499 |  | 4,499 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 58,619 |  | 57,739 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4971,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 32,357 |  | -0,485 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,129 |  | 8,129 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 114,424 |  | 112,708 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2776,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 20,500 |  | -0,307 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,771 |  | 5,771 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 31,259 |  | 30,790 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5567,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 15,067 |  | -0,226 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,995 |  | 4,995 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 72,046 |  | 70,966 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4288,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 30,900 |  | -0,463 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,546 |  | 2,546 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 60,067 |  | 59,166 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1054,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 13,046 |  | -0,196 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,698 |  | 3,698 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 51,108 |  | 50,341 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4167,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 28,770 |  | -0,432 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,824 |  | 4,824 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 86,867 |  | 85,564 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3958,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 35,607 |  | -0,534 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 7,387 |  | 7,387 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,830 |  | 56,963 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3150,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,936 |  | -0,194 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,978 |  | 5,978 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 69,257 |  | 68,218 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4889,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 28,302 |  | -0,425 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,631 |  | 2,631 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 54,347 |  | 53,532 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1792,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 19,416 |  | -0,291 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,011 |  | 5,011 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5706,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,177 |  | 3,177 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3615,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 11,990 |  | 11,918 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3285,0 |  | -19,711 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,042 |  | 1,042 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 56,307 |  | 55,462 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 341,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 9,668 |  | -0,145 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,868 |  | 2,868 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 32,196 |  | 31,713 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 631,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 3,716 |  | -0,056 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 16,086 |  | 15,777 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1792,0 |  | -34,496 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 0,907 |  | 0,907 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 100,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,133 |  | 3,133 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 44,464 |  | 43,797 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1057,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,870 |  | -0,118 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,658 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,842 |  | 60,914 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1109,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 13,535 |  | -0,203 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,503 |  | 1,503 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 168,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,189 |  | 1,189 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 141,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,862 |  | 1,862 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 73,750 |  | 72,644 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 804,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 16,706 |  | -0,251 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,109 |  | 1,109 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 40,419 |  | 39,813 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 251,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,801 |  | -0,072 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 1,424 |  | 1,402 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 0,149 |  | -0,002 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,391 |  | 10,357 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 92,272 |  | 90,888 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1142,0 |  | -3,712 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,320 |  | -0,080 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 63,552 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 8446,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,436 |  | 1,436 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 190,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 59,019 |  | 58,133 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 18,636 |  | -0,280 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,673 |  | 4,673 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,397 |  | 60,476 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 821,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,659 |  | -0,085 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,195 |  | 1,195 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 47,094 |  | 46,388 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 273,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,645 |  | -0,085 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 27,362 |  | 25,940 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 101,527 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4326,0 |  | -224,952 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,421 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 29,464 |  | 27,755 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4340,0 |  | -251,720 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

Приложение 3.2. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2028 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку

определения объема снижения потребляемых

государственным (муниципальным)учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок),

утвержденным приказом

Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. N 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

| Базовый год | 2025 |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2028 |
| 1. Наименование организации | УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа |
| 1.1. ИНН | 2100003464 |
| 1.2. Место нахождения и адрес организации | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 1.3. Адрес для направления корреспонденции | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 1.4. ОГРН | 1222100009922 |
| 1.5. ОКВЭД | 84.11.34 |
| 1.6. ОКОГУ |  |
| 1.7. ОКТМО |  |
| 2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация |  |
| 3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы |  |
| 3.1. Ф.И.О. |  |
| 3.2. Должность |  |
| 3.3. Номер телефона |  |
| 3.4. Адрес электронной почты |  |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

| Показатели | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- |
|  | п. 11 Порядка |  |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч |  | -1069,181 |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |  | -9803,79 |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

| Показатели | Методика расчета | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 | 0,00001023 |
| Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 | 0,00000992 |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т. | пп. 6, 7, 8 Порядка | 10,86261 |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 10 Порядка |  |
| Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 9 Порядка | -0,3258783 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,201 |  | 2,201 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 96,095 |  | 93,212 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 463,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,112 |  | -0,333 |
| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] |  |  |  |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,221 |  | 1,221 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1372,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,861 |  | 1,861 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,193 |  | 55,477 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2229,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 34,228 |  | -1,027 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,611 |  | 3,611 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 21,799 |  | 21,145 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1002,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 3,174 |  | -0,095 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,499 |  | 4,499 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 58,619 |  | 56,860 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4971,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 32,357 |  | -0,971 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,129 |  | 8,129 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 114,424 |  | 110,991 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2776,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 20,500 |  | -0,615 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,771 |  | 5,771 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 31,259 |  | 30,321 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5567,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 15,067 |  | -0,452 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,995 |  | 4,995 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 72,046 |  | 69,885 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4288,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 30,900 |  | -0,927 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,546 |  | 2,546 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 60,067 |  | 58,265 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1054,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 13,046 |  | -0,391 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,698 |  | 3,698 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 51,108 |  | 49,575 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4167,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 28,770 |  | -0,863 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,824 |  | 4,824 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 86,867 |  | 84,261 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3958,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 35,607 |  | -1,068 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 7,387 |  | 7,387 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,830 |  | 56,095 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3150,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,936 |  | -0,388 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,978 |  | 5,978 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 69,257 |  | 67,180 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4889,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 28,302 |  | -0,849 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,631 |  | 2,631 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 54,347 |  | 52,717 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1792,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 19,416 |  | -0,582 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,011 |  | 5,011 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5706,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,177 |  | 3,177 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3615,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 11,990 |  | 11,846 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3285,0 |  | -39,422 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,042 |  | 1,042 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 56,307 |  | 54,618 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 341,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 9,668 |  | -0,290 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,868 |  | 2,868 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 32,196 |  | 31,230 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 631,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 3,716 |  | -0,111 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 16,086 |  | 15,467 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1792,0 |  | -68,992 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 0,907 |  | 0,907 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 100,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,133 |  | 3,133 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 44,464 |  | 43,130 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1057,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,870 |  | -0,236 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,658 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,842 |  | 59,987 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1109,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 13,535 |  | -0,406 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,503 |  | 1,503 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 168,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,189 |  | 1,189 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 141,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,862 |  | 1,862 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 73,750 |  | 71,538 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 804,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 16,706 |  | -0,501 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,109 |  | 1,109 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 40,419 |  | 39,206 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 251,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,801 |  | -0,144 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 1,424 |  | 1,381 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 0,149 |  | -0,004 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,391 |  | 10,324 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 92,272 |  | 89,504 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1142,0 |  | -7,423 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,320 |  | -0,160 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 63,552 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 8446,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,436 |  | 1,436 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 190,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 59,019 |  | 57,248 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 18,636 |  | -0,559 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,673 |  | 4,673 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,397 |  | 59,555 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 821,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,659 |  | -0,170 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,195 |  | 1,195 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 47,094 |  | 45,681 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 273,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,645 |  | -0,169 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 27,362 |  | 24,517 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 101,527 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4326,0 |  | -449,904 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,421 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 29,464 |  | 26,046 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4340,0 |  | -503,440 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

Приложение 3.3. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2029 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку

определения объема снижения потребляемых

государственным (муниципальным)учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок),

утвержденным приказом

Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. N 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

| Базовый год | 2025 |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2029 |
| 1. Наименование организации | УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа |
| 1.1. ИНН | 2100003464 |
| 1.2. Место нахождения и адрес организации | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 1.3. Адрес для направления корреспонденции | 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 |
| 1.4. ОГРН | 1222100009922 |
| 1.5. ОКВЭД | 84.11.34 |
| 1.6. ОКОГУ |  |
| 1.7. ОКТМО |  |
| 2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация |  |
| 3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы |  |
| 3.1. Ф.И.О. |  |
| 3.2. Должность |  |
| 3.3. Номер телефона |  |
| 3.4. Адрес электронной почты |  |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

| Показатели | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- |
|  | п. 11 Порядка |  |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч |  | -2138,363 |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |  | -19607,58 |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  | 0 |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т. |  |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

| Показатели | Методика расчета | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 | 0,00001023 |
| Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 |  |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л | В соответствии с Приказом № 425 | 0,00000962 |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т. | пп. 6, 7, 8 Порядка | 10,86261 |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 10 Порядка |  |
| Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т. | п. 9 Порядка | -0,6517566 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,201 |  | 2,201 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 96,095 |  | 90,329 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 463,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 11,112 |  | -0,667 |
| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а] |  |  |  |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,221 |  | 1,221 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1372,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,861 |  | 1,861 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,193 |  | 53,761 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2229,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 34,228 |  | -2,054 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,611 |  | 3,611 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 21,799 |  | 20,491 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1002,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 3,174 |  | -0,190 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,499 |  | 4,499 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 58,619 |  | 55,101 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4971,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 32,357 |  | -1,941 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 8,129 |  | 8,129 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 114,424 |  | 107,559 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 2776,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 20,500 |  | -1,230 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,771 |  | 5,771 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 31,259 |  | 29,383 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5567,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 15,067 |  | -0,904 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,995 |  | 4,995 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 72,046 |  | 67,724 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4288,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 30,900 |  | -1,854 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,546 |  | 2,546 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 60,067 |  | 56,463 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1054,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 13,046 |  | -0,783 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,698 |  | 3,698 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 51,108 |  | 48,041 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4167,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 28,770 |  | -1,726 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,824 |  | 4,824 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 86,867 |  | 81,655 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3958,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 35,607 |  | -2,136 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 7,387 |  | 7,387 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 57,830 |  | 54,360 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3150,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 12,936 |  | -0,776 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,978 |  | 5,978 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 69,257 |  | 65,102 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4889,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 28,302 |  | -1,698 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,631 |  | 2,631 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 54,347 |  | 51,086 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1792,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 19,416 |  | -1,165 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 5,011 |  | 5,011 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 5706,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,177 |  | 3,177 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3615,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 11,990 |  | 11,702 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 3285,0 |  | -78,845 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,042 |  | 1,042 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 56,307 |  | 52,928 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 341,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 9,668 |  | -0,580 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,868 |  | 2,868 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 32,196 |  | 30,264 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 631,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 3,716 |  | -0,223 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 16,086 |  | 14,848 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1792,0 |  | -137,984 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 0,907 |  | 0,907 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 100,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д, Восточная ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 3,133 |  | 3,133 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 44,464 |  | 41,796 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1057,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 7,870 |  | -0,472 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 2,658 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,842 |  | 58,132 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1109,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 13,535 |  | -0,812 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,503 |  | 1,503 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 168,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,189 |  | 1,189 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 141,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,862 |  | 1,862 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 73,750 |  | 69,325 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 804,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 16,706 |  | -1,002 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,109 |  | 1,109 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 40,419 |  | 37,994 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 251,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 4,801 |  | -0,288 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 1,424 |  | 1,338 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 0,149 |  | -0,009 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 10,391 |  | 10,256 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 92,272 |  | 86,736 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 1142,0 |  | -14,846 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,320 |  | -0,319 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 63,552 |  | - |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 8446,0 |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,436 |  | 1,436 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 190,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 59,019 |  | 55,477 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч |  |  |  |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 18,636 |  | -1,118 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 4,673 |  | 4,673 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 61,397 |  | 57,713 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 821,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,659 |  | -0,340 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 1,195 |  | 1,195 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 47,094 |  | 44,269 |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 273,0 |  | 0,000 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 5,645 |  | -0,339 |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 27,362 |  | 21,671 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м | 0,000 |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) | 101,527 |  | - |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4326,0 |  | -899,808 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  | 0,000 |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т. | 8,421 |  |  |

| Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425 | Раздел 6.3 Приказа 425 | Раздел 7 Приказа 425 |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м/чел. |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м | 29,464 |  | 22,628 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 Порядка | п. 10 Порядка | п. 9 Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |  |  |  |
| Холодная вода, куб. м |  |  |  |
| Электрическая энергия, кВт·ч | 4340,0 |  | -1006,880 |
| Природный газ на приготовление пищи, куб. м |  |  |  |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |  |  |  |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |  |  |  |

Приложение 4. Формы для занесения информации о программе энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».

Форма создания новой программы

| Полное наименование организации | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы* | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы |  |  |
| Базовый год | 2025 | Статус | Проект |
| Дата начала реализации программы* | 01.01.2027 | Дата окончания реализации программы (план)* | 31.12.2029 |
| Полное наименование разработчика программы* | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии |  |  |
| Тип программы* | Программа энергосбережения организации с участием государства или муниципальных образований |  |  |
| Основание для разработки программы* | Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ |  |  |
| Цели программы* | Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| Задачи программы* | Реализация комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы* | Исполнение требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019; обеспечение: суммарной экономии электрической энергии в размере 2,155 тыс. кВтч; суммарной экономии природного газа в размере 21,582 тыс. куб.м.; суммарной экономии моторного топлива в размере 0,6518 т у. т.. |  |  |
| Ответственный* | Мулеев Владимир Валерьевич, Начальник управления |  |  |

После заполнения данных по мероприятиям необходимо прикрепить программу в электронном виде (вкладка «Файлы»), после чего подписать программу ЭЦП. В разделе «Финансовое обеспечение» при нулевых значениях планового финансирования необходимо занести отличное от нуля значение (система не даст отразить значение равное 0), сохранить и выбрать редактирование, после чего уже можно будет ввести нулевое значение.

Сводная форма заполнения данных по мероприятиям, финансированию и показателям программы

| № п/п | Вкладка "Мероприятие - добавить" |  |  |  |  |  | Год | Вкладка мероприятия "Финансовое обеспечение" |  | Вкладка мероприятия "Вид сэкономленного ресурса" |  |  | Вкладка мероприятия "Целевые показатели" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект* | Наименование* | Цель мероприятия* | Дата начала* | Дата окончания (план)* | Примечание** |  | Источник финансирования | Плановое финансирование, тыс. руб. | Вид сэкономленного ресурса | В натуральном выражении (план) | В стоимостном выражении (план), тыс. руб. | Показатель | Значение (план) |
| 1 | Административное здание | Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности | Экономия ТЭР | 01.01.2027 | 31.12.2029 | Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Комплекс ТЭР | 0,16294 | 8,573 | Сокращение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,000774 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 0 |  | 0,16294 | 9,173 |  | 0,001549 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 0 |  | 0,32588 | 19,631 |  | 0,003098 |
| 2 | Административное здание | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 5 | 9,614 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,024 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельский дом культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 21 |  | 8 | 16,459 |  | 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 6 | 11,537 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2 | 3,846 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сельский дом культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 20 |  | 7 | 15,41 |  | 0,006 |
| 7 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 7 | 13,459 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 9 | 17,305 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,026 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 7 | 13,459 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сельский дом культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 20 |  | 7 | 15,41 |  | 0,008 |
| 11 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 7 | 13,459 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 6 | 11,537 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сельский дом культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 18 |  | 6 | 13,208 |  | 0,005 |
| 14 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 6 | 11,537 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сельский дом культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 18 |  | 6 | 13,208 |  | 0,007 |
| 16 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 9 | 17,305 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 6 | 11,537 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сельский дом культуры | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 15 |  | 5 | 11,007 |  | 0,006 |
| 19 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 7 | 13,459 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сельский дом культуры | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 8 | 15,333 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сельский клуб | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 80 | 0,907 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,292 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 7,691 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2 | 3,846 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сельский клуб | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 140 | 1,662 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 1,257 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 7,691 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 6 | 11,537 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сельский клуб | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 12 |  | 3 | 6,604 |  | 0,007 |
| 28 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 5 | 9,614 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 5,768 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 0,1 | 0,192 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сельский клуб | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 15 | 0,185 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,136 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 2,5 | 4,807 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сельский клуб | Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления | Экономия тепловой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Тепловая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 16 |  | 4 | 8,805 |  | 0,007 |
| 34 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 4 | 7,691 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 5,768 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Сельский клуб | Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ | Экономия тепловой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Тепловая энергия | 3 | 5,768 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Сельский клуб | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 450 | 5,641 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 2,846 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сельский клуб | Применение датчиков движения | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  | 2027 |  |  | Электри-ческая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | Средства муниципальных образований | 29 |  | 460 | 6,602 |  | 2,91 |
| 39 | Сельский клуб | Измерение параметров электрической сети | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования | 2027 | Средства муниципальных образований | 0 | Электри-ческая энергия | 430 | 4,97 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | 2,919 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Сельский клуб | Применение датчиков движения | Экономия электри-ческой энергии | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | 2027 |  |  | Электри-ческая энергия |  |  | Сокращение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Средства муниципальных образований | 37 |  | 580 | 7,173 |  | 3,938 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |

** в примечании отражается действительное название мероприятия, в случае, если в базе данных ГИС «Энергоэффективность» отсутствует его аналог.

Приложение 5. Свидетельство о членстве в СРО разработчика программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.