## ПотребительБ
№пп | Sys | Наименование потребителя | Адрес узла ввода (адрес потребителя из Zulu) | Статус потребителя (сущ - существующий, нов - новое строительство, лик-ликвидация, п c...- переключение c …, п на… - переключение на...) | Дата акта включения | Расчетная нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  |  | Договорная нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  |  | Число жителей, чел | Наличие узла учета (1 - да; 0 - нет), при обобщенном потребителе кол-во приборов, шт | Номер схемы подключения потребителя из Zulu | № источника теплоснабжения | № системы теплоснабжения (вывода магистрали) | № органзиации экспулатир сети | № кадастрового квартала | Номер тепловой камеры | Категория потребителя (мкд - многоквартирные дома, ижс - индивид жил строит-во, общ - общественные здания, произ - производственные здания промышленных предприятий) | Расчетный расход воды на ГВСоткр, м3/год | Наименование источника | Наименование системы теплоснабжения (вывода магистрали) | Организация эксплуатирующая сети | ЕТО №… | Наименование ЕТО | Примечание
[6 empty] | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч | на ГВС ср., Гкал/ч | на технологию, Гкал/ч | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч | на ГВС ср., Гкал/ч | на технологию, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  | ул. Николаева 87А | ул. Николаева 87А | п на… |  | 0.21 |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
2 |  | ул. Николаева 89 | ул. Николаева 89 | сущ |  | 0.113 |  |  |  | 0.113 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
3 |  | ул. Ярославская 2А | ул. Ярославская 2А | сущ |  | 0.114 |  |  |  | 0.114 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
4 |  | ул. Ярославская 2Б | ул. Ярославская 2Б | сущ |  | 0.118 |  |  |  | 0.118 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
5 |  | ул. Ярославская 2В | ул. Ярославская 2В | сущ |  | 0.113 |  |  |  | 0.113 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
6 |  | ул. Лазо 67 | ул. Лазо 67 | сущ |  | 0.013 |  |  |  | 0.013 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
7 |  | ул. Лазо 68 | ул. Лазо 68 | сущ |  | 0.129 |  |  |  | 0.129 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
8 |  | ул. Лазо 69 | ул. Лазо 69 | сущ |  | 0.101 |  |  |  | 0.101 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
9 |  | ул. Лазо 78 | ул. Лазо 78 | сущ |  | 0.166 |  |  |  | 0.166 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
10 |  | ул. Лазо 80 | ул. Лазо 80 | сущ |  | 0.044 |  |  |  | 0.044 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
11 |  | ул. Лазо 82 | ул. Лазо 82 | сущ |  | 0.061 |  |  |  | 0.061 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | мкд | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
12 |  | ПАО "МРСК Волги Чувашэнерго" | ул. Николаева, д.97 | сущ |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
13 |  | ООО "Тринити ТУС" | ул. Николаева, д.93Б | сущ |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
14 |  | АЗС №13 | ул. Николаева, д.93А | сущ |  | 0.006 |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
15 |  | ФГКУ «9 Отряд ФПС" по ЧР Чувашии | ул. Николаева, д.91 | сущ |  | 0.097 |  |  |  | 0.097 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
16 |  | ОМВД России по Мариинско -Посадскому району | ул. Николаева, д.89Б | сущ |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
17 |  | Мариинско-Посадский технологический техникум Минобразования Чувашии | ул. Лазо 76Б | сущ |  | 0.231 |  |  |  | 0.231 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
18 |  | Районный суд | Районный суд | сущ |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
19 |  | Магазин «Надежда» | ул. Николаева, д.87Б | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  | общ | 0 | ООО "ЭК "Котельная" котельная "Советская" | СЦТ №1 | ООО «ЭК «Котельная» | ЕТО №2 | ООО «ЭК «Котельная»
20 |  | МКД | ул. Октябрьская 6 | сущ |  | 0.076 |  | 0.009 |  | 0.076 |  | 0.009 |  |  |  | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
21 |  | МКД управляющая организация ООО "Гарант" | ул. Июльская, д.25, корп.1 | сущ | [11 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
22 |  | ОАО ВолгаТелеком | ул. Советская д.1 | сущ |  | 0.047 |  |  |  | 0.047 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
23 |  | ФГУП Почта России | ул. Советская д.1 | сущ |  | 0.043 |  |  |  | 0.043 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
24 |  | Совет Октябрьского РАЙПО | ул. Советская д.3 | сущ |  | 0.026 |  |  |  | 0.026 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
25 |  | ООО Здоровый век | ул. Советская д.3 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
26 |  | МКД управляющая организация ООО Компания "Сервисные технологии" | ул. Советская д.3 | сущ |  | 0.082 |  | 0.026 |  | 0.082 |  | 0.026 |  |  |  | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
27 |  | ИП Петрунин А.А. | ул. Советская д.3 | сущ |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
28 |  | АУ Центр | ул. Советская д.3 | сущ |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
29 |  | ООО АКВИЛОН | ул. Советская д.16 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
30 |  | ООО РЕЭ Энерго | ул. Советская д.16 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
31 |  | МКД | ул. Советская д.16 | сущ |  | 0.131 |  | 0.012 |  | 0.131 |  | 0.012 |  |  |  | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
32 |  | МКД | ул. Советская д.21 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Новая БМК ул Николаева, 72/2А | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
33 |  | МКД | ул. Советская д.25 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Новая БМК ул Николаева, 72/2А | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
34 |  | Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | ул. Николаева д.47 | сущ |  | 0.068 |  |  |  | 0.068 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
35 |  | ВГБОУ ВО ПГТУ | ул. Николаева д.52 | сущ |  | 0.309 |  |  |  | 0.309 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
36 |  | ООО Здоровый век | ул. Николаева д.54А | сущ |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
37 |  | БУ ЧР Мариинско-Посадская ЦРБ им. Н.А. Геркена | ул. Николаева д.57 | сущ |  | 0.255 |  | 0.029 |  | 0.255 |  | 0.029 |  |  |  | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
38 |  | Поликлиника | ул. Николаева д.57 | сущ | [18 empty] | #N/A
39 |  | ООО Вагма | ул. Николаева д.59 | сущ |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 | [5 empty] | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
40 |  | МКД | ул. Николаева д.59 | сущ |  | 0.045 |  | 0.076 |  | 0.045 |  | 0.076 |  |  |  | 45 | 2 | 2 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Советская» | СЦТ №2 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
41 |  | Детская поликлиника | ул. Николаева д.59 | сущ | [18 empty] | #N/A
42 |  | МКД | ул. Николаева д.72/1 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Новая БМК ул Николаева, 72/2А | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
43 |  | МКД | ул. Николаева д.72/2 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Новая БМК ул Николаева, 72/2А | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
44 |  | МКД | ул. Николаева д.72/5 | сущ |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Новая БМК ул Николаева, 72/2А | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
45 |  | МКД | ул. Николаева д.72/7 | сущ |  | 0.006 |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Новая БМК ул Николаева, 72/2А | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
46 |  | МКД управляющая организация ООО УК Мастер | ул. Николаева д.97 | сущ | [11 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 |  | СЦТ №5 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
47 |  | Совет Октябрьского РАЙПО | ул. Ломоносова д.8 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
48 |  | МЦРБ офис | ул. Ломоносова д.12 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
49 |  | Музей геральдик | ул. Ломоносова д.12 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
50 |  | библиотека | ул. Ломоносова д.12 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
51 |  | Минюст | ул. Ломоносова д.12 | сущ |  | 0.008 |  |  |  | 0.008 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
52 |  | ДДТ | ул. Ломоносова д.12 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
53 |  | Коноваловская врачебная амбулатория | ул. Ломоносова д.12 | сущ | [18 empty] | #N/A
54 |  | МКД | ул. Курчатова 1 | сущ |  | 0.026 |  |  |  | 0.026 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
55 |  | МКД | ул. Курчатова 3 | сущ |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
56 |  | МКД | ул. Курчатова 4 | сущ |  | 0.024 |  |  |  | 0.024 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
57 |  | МКД | ул. Курчатова 5 | сущ |  | 0.055 |  |  |  | 0.055 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
58 |  | МКД | ул. Курчатова 6 | сущ |  | 0.025 |  |  |  | 0.025 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
59 |  | МКД управляющая организация ТСЖ Курчатова 7Б | ул. Курчатова 7Б | сущ |  | 0.031 |  |  |  | 0.031 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
60 |  | МКД управляющая организация ООО Компания "Сервисные технологии" | ул. Курчатова 8 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
61 |  | Киоск | ул. Курчатова 8 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
62 |  | МКД управляющая организация ООО Компания "Сервисные технологии" | ул. Курчатова 8 | сущ |  | 0.05 |  | 0.011 |  | 0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
63 |  | МКД | ул. Курчатова 9 | сущ |  | 0.028 |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
64 |  | МКД | ул. Курчатова 9А | сущ |  | 0.043 |  |  |  | 0.043 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
65 |  | МКД | ул. Курчатова 9Б | сущ |  | 0.051 |  |  |  | 0.051 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
66 |  | МКД | ул. Курчатова 10 | сущ |  | 0.034 |  |  |  | 0.034 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
67 |  | МКД | ул. Курчатова 11 | сущ |  | 0.071 |  |  |  | 0.071 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
68 |  | МКД | ул. Курчатова 11А | сущ |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
69 |  | МБДОУ д/с Радуга | ул. Курчатова 11Б | сущ |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
70 |  | МКД | ул. Курчатова 12 | сущ |  | 0.083 |  | 0.022 |  | 0.083 |  | 0.022 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
71 |  | МКД управляющая организация ТСЖ Забота | ул. Курчатова 13 | сущ |  | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.008 |  | 0.015 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
72 |  | Магазин Звениговский | ул. Курчатова 13А | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
73 |  | МКД | ул. Курчатова 14 | сущ |  | 0.034 |  |  |  | 0.034 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
74 |  | МКД управляющая организация ТСЖ Дом 15 | ул. Курчатова 15 | сущ |  | 0.098 |  | 0.025 |  | 0.098 |  | 0.025 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
75 |  | МКД управляющая организация ТСН Курчатова 16 | ул. Курчатова 16 | сущ |  | 0.098 |  | 0.01 |  | 0.098 |  | 0.01 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
76 |  | МКД | ул. Курчатова 17 | сущ |  | 0.036 |  | 0.005 |  | 0.036 |  | 0.005 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
77 |  | МКД | ул. Курчатова 18 | сущ |  | 0.057 |  | 0.01 |  | 0.057 |  | 0.01 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
78 |  | МБДОУ д/с Аленушка | ул. Курчатова 20 | сущ |  | 0.033 |  |  |  | 0.033 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
79 |  | МКД | ул. Котовского 31 | сущ |  | 0.024 |  |  |  | 0.024 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
80 |  | МКД | ул. Котовского 32 | сущ |  | 0.017 |  |  |  | 0.017 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
81 |  | ФГУП Почта России | ул. Котовского 33 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
82 |  | МКД | ул. Котовского 33 | сущ |  | 0.039 |  |  |  | 0.039 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
83 |  | МКД | ул. Котовского 34 | сущ |  | 0.023 |  |  |  | 0.023 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
84 |  | МКД | ул. Котовского 35 | сущ |  | 0.037 |  |  |  | 0.037 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
85 |  | Цивильский Аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии | ул. Котовского 36 | сущ |  | 0.159 |  |  |  | 0.159 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
86 |  | МКД | ул. Котовского 37 | сущ |  | 0.023 |  |  |  | 0.023 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
87 |  | МКД | ул. Котовского 38 | сущ |  | 0.033 |  |  |  | 0.033 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
88 |  | МКД | ул. Котовского 39 | сущ |  | 0.028 |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
89 |  | МКД | ул. Котовского 40 | сущ |  | 0.033 |  |  |  | 0.033 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
90 |  | МКД | ул. Ломоносова 1 | сущ |  | 0.022 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
91 |  | МКД | ул. Ломоносова 2 | сущ |  | 0.035 |  |  |  | 0.035 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
92 |  | МКД | ул. Ломоносова 4 | сущ |  | 0.024 |  |  |  | 0.024 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
93 |  | МКД | ул. Ломоносова 6 | сущ |  | 0.025 |  |  |  | 0.025 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
94 |  | МКД | ул. Ломоносова 7 | сущ |  | 0.021 |  |  |  | 0.021 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
95 |  | МКД | ул. Ломоносова 8А корп 1 | сущ |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
96 |  | МКД | ул. Ломоносова 8А корп 2 | сущ |  | 0.007 |  |  |  | 0.007 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
97 |  | МКД | ул. Ломоносова 10 | сущ |  | 0.028 |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
98 |  | МКД | ул. Ломоносова 11 | сущ |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
99 |  | МКД | ул. Ломоносова 14 | сущ |  | 0.027 |  |  |  | 0.027 | [5 empty] | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
100 |  | МКД | ул. Ломоносова 15 | сущ |  | 0.03 |  | 0.005 |  | 0.03 |  | 0.005 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
101 |  | МКД | ул. Ломоносова 17 | сущ |  | 0.022 |  | 0.003 |  | 0.022 |  | 0.003 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
102 |  | МКД | ул. Ломоносова 19 | сущ |  | 0.033 |  | 0.006 |  | 0.033 |  | 0.006 |  |  |  | 45 | 3 | 3 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная «Котовская» | СЦТ №3 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
103 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 1 | сущ |  | 0.0125 |  | 0.001 |  | 0.0125 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
104 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 2 | сущ |  | 0.0165 |  | 0.001 |  | 0.0165 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
105 |  | МБУК Шоршельская | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 2 | сущ |  | 0.016 |  |  |  | 0.016 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
106 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 3 | сущ |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
107 |  | ИП Алесеева | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 3Б | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
108 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 4 | сущ |  | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
109 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 5 | сущ |  | 0.038 |  | 0.001 |  | 0.038 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
110 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 6 | сущ |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
111 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 7 | сущ |  | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
112 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 8 | сущ |  | 0.014 |  | 0.001 |  | 0.014 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
113 |  | МКД | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 9 | сущ |  | 0.018 |  | 0.001 |  | 0.018 |  | 0.001 |  |  |  | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | мкд | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
114 |  | ФГУП Почта России | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 9 | сущ |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
115 |  | ПАО Ростелеком | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 9 | сущ |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
116 |  | абрамов | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 10 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
117 |  | Совет Октябрьского РАЙПО | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 10 | сущ |  | 0.033 |  |  |  | 0.033 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
118 |  | МБДОУ д/с Солнышко | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 11 | сущ |  | 0.046 |  |  |  | 0.046 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
119 |  | Шоршелская врачебная амбулатория | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 12 | сущ | [18 empty] | #N/A
120 |  | МБУК Шоршелская сельская библиотека МБУК "Шоршелский Информационно-Культурный Центр" | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 13 | сущ | [11 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
121 |  | МБОУ Шоршелская СОШ им. А.Г. Николаева | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 14 | сущ |  | 0.104 |  |  |  | 0.104 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
122 |  | МО МВД России | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 18 | сущ |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
123 |  | БУ ЧР «Мариинско-Посадская районная СББЖ» | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 18 | сущ |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
124 |  | ОАО Сбербанк России | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 18 | сущ |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
125 |  | Администрация Шоршелского сельского поселения мариинско-посадского района чувашской республики | с. Шоршеллы, ул. 30 лет Победы д. 18 | сущ |  | 0.015 |  |  |  | 0.015 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
126 |  | БУ "Мемориальный Комплекс Летчика-Космонавта СССР А.Г.Николаева" Минкультуры Чувашии | с. Шоршелы, Парковая ул., д.14 | сущ |  | 0.016 |  |  |  | 0.016 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»
127 |  | ООО Албан групп | с. Шоршеллы, ул. Производственная д.3 | сущ |  | 0.0143 |  |  |  | 0.0143 | [5 empty] | 45 | 4 | 4 | 1 |  |  | общ | 0 | Котельная "Шоршелы" | СЦТ №4 | МУП ЖКУ «Мариинский» | ЕТО №1 | МУП ЖКУ «Мариинский»