Приложение № 3

к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 56%

6. Степень фактического износа: 56%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1108 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 278,11 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):256,15 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 21.96 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 230,32 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш,улица Пушкина, д.22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 56%

6. Степень фактического износа: 56%

7. Год последнего капитального ремонта: 2020

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества:-

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 3263 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 852,98 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 790,91 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 76,02 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 522,3 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 21:04:060116:973

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 61%

6. Степень фактического износа: 61%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: 1 шт.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1665 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 360,09 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 360,09 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 49,9

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 19.6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 243,58 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1950

5. Степень износа по данным государственного технического учета:63%

6. Степень фактического износа: 63%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 10

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 2274 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 476,46кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 476,46 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-     20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 52,56 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 394,89 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 62%

6. Степень фактического износа: 62%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества:-

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1676 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 360,54 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  360,54 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 36,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  276,13 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава администрации г. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1951

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 62%

6. Степень фактического износа: 62%

7. Год последнего капитального ремонта: 2017

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 18

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: 3 шт.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 4961куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 1062,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  1062,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 532,6 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 3 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 84,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  1041 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 62%

6. Степень фактического износа: 62%

7. Год последнего капитального ремонта: 2017 г.

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 9

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1710,09 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 363,26 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  363,26 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 20,04 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  271,9 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.54

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 62%

6. Степень фактического износа: 62%

7. Год последнего капитального ремонта: 2017

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 9

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1647 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 352,38 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  352,38 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 35,88 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  287 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Пушкина, д.56

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 61%

6. Степень фактического износа: 61%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 27

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: -

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 1352,09 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): -

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 3 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 114 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы):0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  625,56 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Московская, д.6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 60%

6. Степень фактического износа: 60%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 21

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: 3 шт.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 3423 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 844,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  844,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 129,2 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 201,06 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  1062 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Колхозная,д.32а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 47%

6. Степень фактического износа: 47%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 16

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1926 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 493 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  493 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 66 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  1306 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Красноармейская,д.67

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета:100%

6. Степень фактического износа: 100%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: № 1182 от 06.12.2017 г.

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 33

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: № 1182 от 06.12.2017 г.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 3681 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 833,78 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  681,51 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 177,66 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный и железобетонный, свайный | аварийное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | аварийное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные отштукатуренные | аварийное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | аварийное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Рулонная, мягкая | аварийное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | аварийное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | аварийное |
|  | двери | Деревянные, металлические | аварийное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | аварийное |
|  | наружная | Облицовка | аварийное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | аварийное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | аварийное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | аварийное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | аварийное |
|  | канализация | Есть | аварийное |
|  | водопровод | Есть | аварийное |
|  | газоснабжение | Есть | аварийное е |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | аварийное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | аварийное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Красноармейская,д.72

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета: -

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 82

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 3681 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 2990,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  2061,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме): 351,2 кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 420,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2518,3 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 21:04:040201:185

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный и железобетонный, свайный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Каменные и крупноблочные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Шлакобетонные, бетонные, кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | - |  |
| 5. | Крыша | Оцинкованная сталь | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, пластиковые, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Облицовка | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты | Есть | удовлетворительное |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Куйбышева,д.22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 40%

6. Степень фактического износа: 40%

7. Год последнего капитального ремонта:2022

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 68

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 13089 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 3297,77 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  3185,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 111,78 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 4 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 270,76 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома:  5013,8 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой | Есть | удовлетворительное |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш,улица Фрунзе,д.17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 41%

6. Степень фактического износа: 41%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: 268,9

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 90

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества:-

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 7905 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 1868,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  1868,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 189,19 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  3586,1 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением | Есть | удовлетворительное |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш,улица Фрунзе,д.19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 38%

6. Степень фактического износа: 38%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 90

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: 2 шт.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 14648 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 3780,65 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  3780,65 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 292,4 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 169,46 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением | Есть | удовлетворительное |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица 30 лет Победы,д.89

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1985

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 30%

6. Степень фактического износа: 30%

7. Год последнего капитального ремонта: 2017

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 21

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества:-

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 3796 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 840,81 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  840,81 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 3 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 72 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  2573 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой | Есть | удовлетворительное |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица 30 лет Победы, д. 98

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: панельный многоэтажный дом

4. Год постройки: 2009

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 7%

6. Степень фактического износа: 7%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: -

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 91

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 3125,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  2619 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):-

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Панельные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Панельные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением | Есть | удовлетворительное |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава города. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, улица Машиностроителей, д.14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 40%

6. Степень фактического износа: 40%

7. Год последнего капитального ремонта: 2007

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 148

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 14732 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками: 3977,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2597,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме): -

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 124,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 1381,1 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома:  2484 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонные блоки | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | кирпичные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  | хорошее |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | хорошее |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. | Крыша | толь | хорошее |
| 6. | Полы | дощатые, линолеум, кафель | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | двойные, створные | хорошее |
|  | двери | филенчатые | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | стены обои, окраска, кафель, окраска окон, дверей | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | хорошее |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | хорошее |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой | Есть | удовлетворительное |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.