Приложение № 3

к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Утверждаю

Глава города Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, территория Элеватор д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 67%

6. Степень фактического износа: 67%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019 г.

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 1129 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 276,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 276,5  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки): 22,56 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 279,34 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, бутовый камень | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.

Утверждаю

Глава администрации г. Канаш

В.Н. Михайлов

429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 24

тел/факс  2-12-15

E-mail:gkan@cap.ru

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Канаш, территория Элеватор д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки: кирпичный многоэтажный дом

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 67%

6. Степень фактического износа: 67%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016 г.

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: 16

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объем: 546,96 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 546,96 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 550  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

Площадки):          кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 733 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, бутовый камень | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные отштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Профилированный лист | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные, плитки, дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные, металлические | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен | удовлетворительное |
|  | наружная | Без облицовки | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телевидение | Есть | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Есть | удовлетворительное |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Есть | удовлетворительное |
|  | канализация | Есть | удовлетворительное |
|  | водопровод | Есть | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | Отопление (централизованное) | Есть | удовлетворительное |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | Ванны |  |  |
|  | с газовой колонкой |  |  |
|  | с горячим водоснабжением |  |  |
| 11. | Крыльца | Входные группы | удовлетворительное |

Заместитель главы – начальник экономики и

имущественных отношений                                               ____________________ Н.И. Белов

М.П.

"    " _________ 2024 г.