## Лист1 (2)
[14 empty] | L-по актам |  | КШТ |  | Отвод
№ п/п |  | Акт КС-2 или инвентарный номер | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Масса 1 п.м., кг | Процент износа, % | Вес, тн. | Примечание | По данным ОДС, С.Ю. С.В. | журнал получение материалов
2022 год
Хоз способ
1 | ул. Солнечная, 27 | 12153/130 | 108 | 4 | 2.6 | 10.26 | 30 | 0.018673 | 2.7 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | 0
2 | ТК-37ю- ул. Советская, 21 | 12153/72 | 108 | 4 | 2 | 10.26 | 30 | 0.014364 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
3 | ТК-35в - ТК- 36в (ул. Комсом.,10) | 122111/35 | 273 | 6 | 2 | 39.5 | 30 | 0.0553 | 3.7 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
4 | ТК-82з - ТК-83з (ул. В. Интернац., 21) | 12257/2 | 159 | 5 | 32 | 18.99 | 30 | 0.42538 | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | Ду150 | 2 | 0
5 | ТК-10Аз (ул. Пионерская, 6/3) | - | 273 | 6 | 1.85 | 39.5 | 30 | 0.051152 | 1.9 |  |  |  |  | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  | 0
6 | ТК-46к - ул. Молодежная, 6 | 12154/23 | 89 | 4 | 38.87 | 8.39 | 30 | 0.22828 | 51.5 | 51.3 |  |  |  | 38.37 | 19.185 |  |  |  |  | 0.5
7 | ТК-46к - ул. Молодежная, 6 | 12154/23 | 76 | 4 | 12.93 | 7.1 | 30 | 0.064262 | [5 empty] | 12.93 | 6.465 |  |  | Ду65 | 2 | 0
8 | ТК-27кА- ТК-27кБ (ул. Коммунистическая,30) | 12161/41 | 108 | 4 | 10.9 | 10.26 | 30 | 0.078284 | 12 | 10.9 |  |  |  | 11 | 5.5 | Ду100 | 2 | Ду108 | 3 | -0.1
9 | ул. Винокурова, 57 | 12167-Д | 57 | 3.5 | 0.83 | 4.62 | 30 | 0.0026842 | 1.2 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  | 0
10 | ул. В. Интернац, 27 | 12261-Д | 76 | 4 | 1 | 7.1 | 30 | 0.00497 | 0.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
11 | б-р Зеленый, 17б | 12153-Д | 89 | 4 | 4 | 8.39 | 30 | 0.023492 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
12 | ТК-74ю (ул. Семенова, 35) | 12237/1 | 57 | 3.5 | 0.05 | 4.62 | 30 | 0.0001617 | 0.1 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0
13 | ТК-46в (ул. Винокурова, 18) | 12157/5 | 89 | 4 | 0.3 | 8.39 | 30 | 0.0017619 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | Ду80 | 1 | 0
14 | ул. Винокурова, 86 | 122111-Д | 89 | 4 | 2.67 | 8.39 | 30 | 0.015681 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  | 2.67 | 1.335 |  |  |  |  | 0
15 | б-р Гидростроителей, 10 | 12173-Д | 57 | 3.5 | 0.3 | 4.62 | 30 | 0.0009702 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0
16 | ул. Советская, 15 | 12291-Д | 108 | 4 | 3.3 | 10.26 | 30 | 0.023701 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 0
17 | ул. Семенова, 33 | 12232-Д | 57 | 3.5 | 3.4 | 4.62 | 30 | 0.010996 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |  |  | 3.4 | 1.7 |  |  |  |  | 0
18 | ул. Винокурова, 26 | 12160/6 | 89 | 4 | 2.8 | 8.39 | 30 | 0.016444 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 0
19 | ул. 10 Пятилетки, 26 | 12167-Д | 89 | 4 | 0.8 | 8.39 | 30 | 0.0046984 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.4 |  |  |  |  | 0
20 | ул. 10 Пятилетки, 20 | 12178-Д | 57 | 3.5 | 3.4 | 4.62 | 30 | 0.010996 | 3.4 | 3.4 | 2.6 |  |  | 3.4 | 1.7 |  |  |  |  | 0
21 | б-р Зеленый,10 | 12153-Д | 57 | 3.5 | 3 | 4.62 | 30 | 0.009702 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
22 | ул. 10 Пятилетки, 62 | 12201/1 | 108 | 4 | 1.4 | 10.26 | 30 | 0.010055 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 0.7 |  |  |  |  | 0
23 | ул. Пионерская, 20д(пищеблок)- ул. Пионерская, 20с | 12170/6 | 57 | 3.5 | 1.6 | 4.62 | 30 | 0.0051744 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 0
24 | б-р Зеленый, 21- ул. Солнечная, 8 | 12153/23 | 108 | 4 | 41.2 | 10.26 | 30 | 0.2959 | 38 | 41.2 | 14.5 | по записи С.В. |  | 41.2 | 20.6 |  |  | Ду100 | 2 | 0
25 | ул. 10 Пятилетки, 28 - ул. 10 Пятилетки, 32 | 12167/15 | 159 | 5 | 52.6 | 18.99 | 30 | 0.69921 |  |  | 23+17+4,5=44,5 |  |  | 52.6 | 26.3 |  |  | Ду150 | 8 | 0
26 | ул. 10 Пятилетки, 28 - ул. 10 Пятилетки, 32 | 12167/15 | 219 | 6 | 2 | 31.52 | 30 | 0.044128 |  |  |  | нет акта КС, акт прошел в 1 полугод. | [7 empty] | 2
27 | ул. Солнечная, 25- ул. Солнечная, 27 | 12153/130 | 108 | 4 | 26.5 | 10.26 | 30 | 0.19032 | 25 | 26.5 |  | по записи С.В. |  | 26.5 | 13.25 |  |  | Ду100 | 1 | 0
28 | ул. Пионерская, 23 - ул. Пионерская, 25 | 12236 | 89 | 4 | 11.9 | 8.39 | 30 | 0.069889 | 12 | 11.9 |  |  |  | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  | 0
29 | ул. Cолнечная, 15 | 12153-Д | 159 | 5 | 1 | 18.99 | 30 | 0.013293 | 0.5 | 1 | 1 | по записи С.В. |  | 1 | 1 |  |  | Ду150 | 1 | 0
30 | ТК-19к (пер. Химиков,1) | 12154/126 | 159 | 5 | 0.3 | 18.99 | 30 | 0.0039879 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0
31 | ЦТП (ул. Советская, 57а) | 11012 | 57 | 3.5 | 0.3 | 4.62 | 30 | 0.0009702 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0
32 | ул. В. Интернационалистов, 15 | 12334-Д | 89 | 4 | 5 | 8.39 | 30 | 0.029365 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
33 | ул. Парковая, 17 | 122111/103 | 89 | 4 | 1.5 | 8.39 | 30 | 0.0088095 | 0.7 | 0,7+0,8 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
34 | ТК-65з - ул. Строителей, 48 | 12384 | 89 | 4 | 11 | 8.39 | 30 | 0.064603 | 10.2 | 10.2 |  | у меня в реестре |  | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  | 0.8
35 | ул. Винокурова, 105 | 12209-Д | 108 | 4 | 4.88 | 10.26 | 30 | 0.035048 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | по записи С.Ю. |  | 4.88 | 4.88 |  |  | Ду80 | 2 | 0
[18 empty] | Ду100 | 2 | 0
36 | ТК-10ю - Б. Зеленый, 16 | 12153/53 | 108 | 4 | 4 | 10.26 | 30 | 0.028728 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
37 | ул. Солнечная, 25- ул. Солнечная, 19 | 12153/84 | 159 | 5 | 4.3 | 18.99 | 30 | 0.05716 |  | 4.3 |  | по записи С.В. |  | 4.4 | 2.2 |  |  | Ду150 | 4 | -0.1
38 | ул. Солнечная, 25 | 12153-Д | 108 | 4 | 0.7 | 10.26 | 30 | 0.0050274 |  | 0.7 |  | по записи С.В. |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0
39 | ул. Солнечная, 25 | 12153-Д | 89 | 4 | 0.7 | 8.39 | 30 | 0.0041111 |  | 0.7 |  | по записи С.В. |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0
40 | ул. Советская, 6- ул. Советская,8 | 12161/34 | 108 | 4 | 1 | 10.26 | 30 | 0.007182 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
41 | ул. Винокурова, 2 | 12173/26 | 89 | 4 | 1.5 | 8.39 | 30 | 0.0088095 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
42 | ТК-84з (ул. В. Интернац., 29) | 12294/1 | 159 | 5 | 1.8 | 18.99 | 30 | 0.023927 | 2 | 1.8 | 1 | по записи С.Ю. |  | 1.8 | 1.8 | Ду150 | 1 |  |  | 0
43 | ул. Советская, 25 | 12153-Д | 76 | 4 | 0.3 | 7.1 | 30 | 0.001491 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0
44 | ул. Советская, 28 | 12160/13 | 89 | 4 | 3.5 | 8.39 | 30 | 0.020556 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | Ду80 | 3 | 0
45 | ул. 10 Пятилетки, 41 (шк.№20) | 12338/1 | 159 | 5 | 1.56 | 18.99 | 30 | 0.020737 | 1.56 | 1.56 |  |  |  | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  | 0
46 | ул. Советская, 16 | 122111/26 | 89 | 4 | 0.7 | 8.39 | 30 | 0.0041111 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | Ду65 | 1 | 0
47 | ТК-163з - ул. Советская, 59 | 12415-Д | 57 | 3.5 | 4.2 | 4.62 | 30 | 0.013583 | 4 | 4.2 | 4.2 | по записи С.В. |  | 4.2 | 4.2 | Ду80 | 1 | Ду50 | 2 | 0
48 | ТК-163з - ул. Советская, 59 | 12415-Д | 89 | 4 | 0.5 | 8.39 | 30 | 0.0029365 | 1 | 0.5 | 0.5 | по записи С.Ю. |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0
49 | ТК-31в - ТК-32в (ул. Парковая, 37-39) | 12160/43 | 159 | 5 | 8.95 | 18.99 | 30 | 0.11897 | 8.8 | 8.95 |  | по записи С.В. |  | 8.95 | 8.95 | Ду150 | 1 |  |  | 0
50 | ул. 10 Пятилетки, 4 | 12178-Д | 57 | 3.5 | 0.3 | 4.62 | 30 | 0.0009702 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0
51 | ТК-12ю (б-р Зеленый, 31) | 12164/2 | 273 | 6 | 0.5 | 39.5 | 30 | 0.013825 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0
52 | ТК-47в- ТК-48в (пр. Энергет.,1) | 122111/83 | 159 | 5 | 2.5 | 18.99 | 30 | 0.033232 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 0
53 | ТК-46к'- ТК-47к (ул. Молодежная, 4а) | 12154/25 | 273 | 6 | 1 | 39.5 | 30 | 0.02765 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
54 | ТК-7з` - ул. Пионерская, 23 | 12166/3 | 325 | 6 | 6.3 | 47.2 | 30 | 0.20815 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 0
55 | ул. Интернационалистов, 49 | 12292/6 | 108 | 4 | 0.5 | 10.26 | 30 | 0.003591 | 2 | 0.5 |  | по записи С.Ю. |  | 0.5 | 0.5 |  |  | Ду80 | 1 | 0
56 | ТК-58з- ТК-60з (ул. 10 Пят., 27) | 12222/21 | 159 | 5 | 6 | 18.99 | 30 | 0.079758 | 4 | 6 |  | по записи С.В. |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
57 | ТК-31к- ТК-33к (ул. Терешковой,4) | 12158/20 | 159 | 5 | 2.6 | 18.99 | 30 | 0.034562 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | 0
58 | ТК-35к- ул. Терешковой, 6а | 12158/34 | 108 | 4 | 12.4 | 10.26 | 30 | 0.089057 | 12.4 | 12.4 |  |  |  | 12.4 | 12.4 | Ду80 | 1 |  |  | 0
59 | ул. 10 Пятилетки, 22 | 12178/57 | 159 | 5 | 1.3 | 18.99 | 30 | 0.017281 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 0
60 | ТК-32ю- ТК-33ю (ул. Солнечная, 4-6) | 12153/34 | 273 | 5 | 9 | 39.5 | 30 | 0.24885 | 15 | 9 |  | по записи С.Ю. |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 0
61 | ТК-141з- ул. Первомайская, 10 | 12308/5 | 76 | 4 | 3 | 7.1 | 30 | 0.01491 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | Ду65 | 1 | 0
62 | б-р Зеленый, 13 - ул. Винокурова, 33 | 12162/27 | 108 | 4 | 9 | 10.26 | 30 | 0.064638 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | Ду65 | 1 | 0
63 | б-р Зеленый, 13 - ул. Винокурова, 33 | 12162/27 | 159 | 5 | 0.4 | 18.99 | 30 | 0.0053172 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4
64 | ТК-54в- ул. Ж. Крутовой, 15 | 12154/16 | 76 | 4 | 0.8 | 7.1 | 30 | 0.003976 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0
65 | ТК-58в - ТК-59в (пр-зд Энергет.,8) | 122111/89 | 219 | 6 | 1 | 31.52 | 30 | 0.022064 | 1 |  |  | нет акта КС, В РЕЕСТРЕ за май есть объект | [7 empty] | 1
66 | ТК-58к` - ул. Ж. Крутовой,6 | 12154/97 | 57 | 3.5 | 9.5 | 4.62 | 30 | 0.030723 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | Ду100 | 1 |  |  | 0
67 | ТК-29в - ул. Комсомольская,15 | 12160/33 | 108 | 4 | 3.2 | 10.26 | 30 | 0.022982 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 0
68 | ТК-19к- пер Химиков,1 | 12154/128 | 76 | 4 | 1 | 7.1 | 30 | 0.00497 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Ду65 | 1 | 0
69 | б-р Зеленый, 31- б-р Зеленый, 29 | 12153/75 | 76 | 4 | 2 | 7.1 | 30 | 0.00994 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
70 | б-р Зеленый, 16 - б-р Зеленый, 20 | 12153/54 | 159 | 5 | 1.8 | 18.99 | 30 | 0.023927 | 1.7 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 0
71 | ТК-43в``- ул. Парковая, 33 | 122111/73 | 89 | 4 | 1.5 | 8.39 | 30 | 0.0088095 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
72 | ТК-62в - ул. Парковая, 19 | 122111/101 | 108 | 4 | 1.5 | 10.26 | 30 | 0.010773 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
73 | ТК-17в - ул. Советская, 16 | 122111/26 | 108 | 4 | 7.77 | 10.26 | 30 | 0.055804 | 8 | 7.77 |  | по записи С.Ю. |  | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  | 0
74 | ТК-88з - ул. Первомайская, 22 | 12235/3 | 89 | 4 | 13.9 | 8.39 | 30 | 0.081635 | 13.8 | 13.9 |  |  |  | 13.9 | 13.9 |  |  |  |  | 0
75 | ТК-72з - ул. Южная, 6 | 12339-Д | 108 | 4 | 15 | 10.26 | 30 | 0.10773 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 0
76 | ТК-34в - ул. Винокурова, 22 | 122111/29 | 76 | 4 | 13.5 | 7.1 | 30 | 0.067095 | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  | 0
77 | ТК-24ю - б-р Зеленый, 8 | 12153/6 | 108 | 4 | 1 | 10.26 | 30 | 0.007182 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
78 | ТК-9о - ТК-10о (ул. Восточная, 21Г) | 12385-Д | 159 | 5 | 2.38 | 18.99 | 30 | 0.031637 | 8.75 | 2.38 |  | по записи С.Ю. |  | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  | 0
79 | ТК-48в - пр-д Энергетиков, 7 | 122111/85 | 76 | 4 | 15.2 | 7.1 | 30 | 0.075544 | 15.2 | 15.2 |  |  |  | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  | 0
80 | ТК-44к- ул. Коммунистическая, 13а (надзем.на ОАО "Элита") | 12252/5 | 89 | 4 | 0.65 | 8.39 | 30 | 0.0038175 | 0.5 | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | Ду80 | 2 |  |  | 0
81 | ул. Первомайская, 6 (прачечная д/с №7) | 12310/5 | 57 | 3.5 | 6 | 4.62 | 30 | 0.019404 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | Ду50 | 4 | 0
82 | ТК-40к - ул. Терешковой, 18а | 12196/1 | 89 | 4 | 20 | 8.39 | 30 | 0.11746 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | Ду80 | 1 | Ду65 | 18 | 0
83 | ТК-40к - ул. Терешковой, 18а | 12196/1 | 76 | 4 | 20.8 | 7.1 | 30 | 0.10338 | 18 | 20.8 |  |  |  | 20.8 | 20.8 |  |  |  |  | 0
84 | ТК-9з - ул. Винокурова, 93 | 12333/4 | 108 | 4 | 4.05 | 10.26 | 30 | 0.029087 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  | 0
85 | ТК-16к - пер. Химиков, 8 | 12180/1 | 89 | 4 | 14.9 | 8.39 | 30 | 0.087508 | 14.9 | 14.9 | 1.9 |  |  | 14.9 | 14.9 |  |  |  |  | 0
86 | ТК-71ю- ТК-72ю (Ельн. пр-зд, 1) | 12178/70 | 219 | 6 | 1.75 | 31.52 | 30 | 0.038612 | 1.75 | 1.75 | 1.8 |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 0
87 | ТК-164з -ул. Первомайская, 27 | 12419-Д | 89 | 4 | 0.5 | 8.39 | 30 | 0.0029365 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0
88 | ТК-46к - ул. Молодежная, 6 | 12154/23 | 89 | 4 | 0.5 | 8.39 | 30 | 0.0029365 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | Ду80 | 1 | 0
89 | ТК-46к - ул. Молодежная, 6 | 12154/23 | 108 | 4 | 0.5 | 10.26 | 30 | 0.003591 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | Ду100 | 1 | 0
90 | ТК-57к - ТК-58к (ул. Ж. Крутовой, 5 ) | 12154/92 | 159 | 5 | 2.8 | 18.99 | 30 | 0.03722 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 0
91 | ТК-107з (ул. 10-й Пятилетки, 43) | 122111/138 | 159 | 5 | 0.3 | 18.99 | 30 | 0.0039879 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | Ду150 | 1 |  |  | 0
92 | ТК-58в - ТК-59в (пр-д Энергет., 10) | 122111/89 | 219 | 6 | 11.75 | 31.52 | 30 | 0.25925 | 11.75 | 11.75 | 13.5 |  |  | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  | 0
93 | ТК-12ю` - ТК-38ю (Солнечная, 14) | 12164/3 | 273 | 6 | 1.8 | 39.5 | 30 | 0.04977 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 0
94 | ТК-58в - ТК-59в (пр-зд Энергет., 10) | 122111/89 | 219 | 6 | 12.5 | 31.52 | 30 | 0.2758 | 12.5 | 12.5 | 12 |  |  | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | 0
95 | ТК-62з'- ул. 10-й Пятилетки, 35а | 12269/1 | 57 | 3.5 | 17.3 | 4.62 | 30 | 0.055948 | 17.3 | 17.3 | 17.5 |  |  | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  | 0
96 | ТК-48з (ул. Винокурова, 109) | 12215/33 | 76 | 4 | 1.2 | 7.1 | 30 | 0.005964 | 1.2 | 1.2 | 1.75 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0
97 | ТК-14в' - ул. Винокурова, 1а | 12173/33 | 108 | 4 | 7 | 10.26 | 30 | 0.050274 | 7 | 7 | 3,55+3,40=7 |  |  | 7 | 7 |  |  | Ду100 | 4 | 0
98 | Б-р Зеленый, 20 | 12153/55 | 76 | 4 | 0.6 | 7.1 | 30 | 0.002982 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0
99 | Б-р Гидростроителей, 4 | 12173-Д | 57 | 3.5 | 2.5 | 4.62 | 30 | 0.008085 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | Ду100 | 4 | 0
100 | ТК-62з - ТК-62з' ( ул. 10-й Пят., 35) | 12269/1 | 108 | 4 | 1.3 | 10.26 | 30 | 0.0093366 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 0
101 | ТК-86з (ул. Винокурова, 125) | 12222/6 | 159 | 5 | 1.7 | 18.99 | 30 | 0.022598 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | Ду150 | 1 |  |  | 0
102 | ТК-1в' - ТК-1в (ул. Советская, 2) | 12161/4 | 530 | 8 | 6.5 | 104.5 | 30 | 0.47547 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0
103 | УТ- 5 (ул. Строителей, 27) | - | 108 | 4 | 1.5 | 10.26 | 30 | 0.010773 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
104 | ТК-47к' - ул. Молодежная, 11 | 12158/78 | 89 | 4 | 18 | 8.39 | 30 | 0.10571 |  | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 0
105 | ТК-47к' - ул. Молодежная, 11 | 12158/78 | 76 | 4 | 36 | 7.1 | 30 | 0.17892 | 36 | 18 |  | ? |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 18
106 | ул. Пионерская, 23 - ул. Пионерск., 27 | 12190/1 | 108 | 4 | 2 | 10.26 | 30 | 0.014364 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
107 | ул. Винокурова, 3- ул. Винокурова,5 | 12154/3 | 76 | 4 | 5.5 | 7.1 | 30 | 0.027335 | 5 | 5.5 |  | ж-л Лукоянов |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 0
108 | ТК-155з - ТК-156з (ул. Винок.,84 - МБОУ "СОШ №19" | 12305/3 | 159 | 5 | 0.9 | 18.99 | 30 | 0.011964 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0
109 | ул. Винокурова, 26 | 12160/6 | 89 | 4 | 4 | 8.39 | 30 | 0.023492 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
110 | ул. Советская,1 | 12191-Д | 57 | 3.5 | 4 | 4.62 | 30 | 0.012936 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
111 | ТК-12в- ул. Ж. Крутовой, 22 | 12278 | 57 | 3.5 | 14 | 4.62 | 30 | 0.045276 |  | 79 |  |  |  | 79 | 79 |  |  | Ду50 | 9 | -65
112 | ТК-99з - ТК-100з (ул. 10 Пят., 39) | 12227/15 | 219 | 6 | 50 | 31.52 | 30 | 1.1032 | 50 | 50 | 50 | подряд |  | 50 | 50 |  |  | Ду200 | 5 | 0
113 | ул. Заводская, 16 - ТК-25и | 12335/18 | 89 | 4 | 42 | 8.39 | 30 | 0.24667 |  | 42 | 41.96 | подряд |  | 42 | 42 |  |  | ДУ80 | 6 | 0
114 | ТК-26к - ул. Ж. Крутовой, 4 | 12168/14 | 89 | 4 | 54.25 | 8.39 | 30 | 0.31861 | 55.65 | 54.25 | 49,2+5,05=54,25 | подряд |  | 54.25 | 54.25 |  |  | Ду80 | 2 | 0
115 | ТК-26к - ул. Ж. Крутовой, 4 | 12168/14 | 108 | 4 | 1.4 | 10.26 | 30 | 0.010055 |  | 1.4 |  | подряд |  | 1.4 | 1.4 |  |  | ДУ100 | 1 | 0
116 | ТК-11ю - б-р Зеленый, 26 ( гимн.№6) | 12220/8 | 89 | 4 | 24 | 8.39 | 30 | 0.14095 | 25 | 24 | 15+11+14,5=40,5 | АФАНАСЬЕВ В.Н. |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 0
117 | ТК-3и - ТП-2и (ул. Силикатная,9) | 12254/8 | 108 | 4 | 9 | 10.26 | 30 | 0.064638 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 0
118 | ЦТП (ул. Советская, 57а) | 11012 | 219 | 6 | 4 | 31.52 | 30 | 0.088256 |  | 4 | 3.94 | 4 водопров?, ж-л Патшин |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
119 | ТК-48к - ул. Молодежная, 10 | 12154/34 | 108 | 4 | 2.44 | 10.26 | 30 | 0.017524 | 2.4 | 2.4 | 2.44 |  |  | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  | 0
120 | УТ-3 - ул. Строителей, 31 | - | 76 | 4 | 13.3 | 7.1 | 30 | 0.066101 | 13.3 | 13.3 | 14 |  |  | 13.3 | 13.3 | Ду15 | 1 | Ду65 | 2 | 0
121 | ТП-3и - ТК-8и (ул. Силикатная, 5) | 12436 | 108 | 4 | 2.3 | 10.26 | 30 | 0.016519 |  | 2.3 | 2.3 | ж-л Патшин 20.09. |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 0
122 | ТК-74з - ул. 10 Пятилетки, 68 | 12244/2 | 89 | 4 | 18.5 | 8.39 | 30 | 0.10865 | 12 | 18.5 | 22.7 | АФАНАСЬЕВ В.Н. |  | 18.5 | 18.5 | Ду80 | 1 | Ду80 | 4 | 0
123 | ТК-74з - ул. 10 Пятилетки, 68 | 12244/2 | 76 | 4 | 8.5 | 7.1 | 30 | 0.042245 | 12 | 8.5 | 8 | АФАНАСЬЕВ В.Н. |  | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  | 0
124 | ТК-8и - ТК-6и (ул. Силикатная,5) | 12273/5 | 108 | 4 | 1.5 | 10.26 | 30 | 0.010773 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
125 | ТК-69к - ТК-70к (ул. Коммунист.,1) | 12169/3 | 76 | 4 | 1.5 | 7.1 | 30 | 0.007455 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
126 | ТК-31к - ТК-33к (ул. Терешковой, 6) | 12158/20 | 159 | 5 | 1.7 | 18.99 | 30 | 0.022598 |  | 1.7 | 1.7 | РУССАКОВ И.Л. |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0
127 | ТК-12и` - ТК-13и (ул. Заводская,7) | - | 76 | 4 | 6 | 7.1 | 30 | 0.02982 | 6 | 6 | 6 | РУССАКОВ И.Л. |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
128 | ТК-3и - ТК-4и ( ул. Силикатная, 11) | 12254/4 | 108 | 4 | 2.5 | 10.26 | 30 | 0.017955 |  | 2.5 | 2.5 | РУССАКОВ И.Л. |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 0
129 | ТК-66к` - ул. Коммунистическая, 5 | 12177/5 | 108 | 4 | 4.4 | 10.26 | 30 | 0.031601 | 4,,35 | 4.4 | 4.35 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  | 0
130 | ул. Советская, 15 (техподполье) | 12291-Д | 108 | 4 | 5.5 | 10.26 | 30 | 0.039501 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 0
131 | ул. В. Интернационалистов, 11 (техподполье) | 12309-Д | 108 | 4 | 2 | 10.26 | 30 | 0.014364 | 2 | 2 | 2.1 |  | 60.67 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
132 | ул. Винокурова, 107 (техподполье) | 12215/34 | 89 | 4 | 0.8 | 8.39 | 30 | 0.0046984 | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0
133 | ул. Семенова, 33 (техподполье) | 12232-Д | 57 | 3.5 | 10 | 4.62 | 30 | 0.03234 | 10 | 10 | 10.1 |  |  | 10 | 10 |  |  | Ду50 | 2 | 0
134 | ТК-89ю` - ул. Семенова, 17 | 12224/7 | 57 | 3.5 | 18 | 4.62 | 30 | 0.058212 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | Ду50 | 2 | 0
135 | ТК - 6А - УТ-2 (ул. Восточная, 1А) |  | 219 | 6 | 7 | 31.52 | 30 | 0.15445 |  | 7 | 6.3 | ФИРСОВ Д.Н. |  | 0 | [5 empty] | 7
136 | ТК - 89ю` - теплица СОШ №6 (ул. Семенова, 17а) | 12224/3 | 57 | 3.5 | 23 | 4.62 | 30 | 0.074382 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  | 0 | [5 empty] | 23
137 | ТК - 60ю - ул. Винокурова, 42ж |  | 76 | 4 | 1 | 7.1 | 30 | 0.00497 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1
138 | ул. Семенова, 17 (СОШ №16, техподполье) | 12224 | 57 | 3.5 | 4.35 | 4.62 | 30 | 0.014068 |  | 4.35 | 12.01 | АФАНАСЬЕВ |  | 0 | [5 empty] | 4.35
139 | ул. Семенова, 17 (СОШ №16, техподполье) | 12224 | 76 | 4 | 15.31 | 7.1 | 30 | 0.076091 |  | 4.35 | 7.65 |  |  | 0 | [5 empty] | 15.31
140 | ул. 10 Пятилетки, 13 (техподполье) | 12299-Д | 76 | 4 | 1.5 | 7.1 | 30 | 0.007455 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | АФАНАСЬЕВ |  | 0 | [5 empty] | 1.5
141 | ул. Первомайская, 47 (техподполье) | 12215-Д | 76 | 4 | 2.45 | 7.1 | 30 | 0.012176 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.45
142 | ул. Первомайская, 51 (техподполье) | 12269-Д | 57 | 3.5 | 1.5 | 4.62 | 30 | 0.004851 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | АФАНАСЬЕВ |  | 0 | [5 empty] | 1.5
143 | ул. Солнечная, 31 (техподполье) | 12153-Д | 108 | 4 | 2 | 10.26 | 30 | 0.014364 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 2
144 | ул. Солнечная, 31 (техподполье) | 12153-Д | 57 | 3.5 | 0.5 | 4.62 | 30 | 0.001617 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5
145 | ул. Пионерская, 27 - ул. 10 Пятилетки, 44 |  | 89 | 4 | 35.5 | 8.39 | 30 | 0.20849 |  |  | 35.55 |  |  |  | 39.5 |  |  | Ду80 | 5
146 | ТК-4и - ул. Силикатная, 11 |  | 89 | 4 | 21.8 | 8.39 | 30 | 0.12803 |  |  | 13.84 |  |  |  | 21.8
147 | ТК-16ю - ТК-16ю' (ул. Солнечная, 34) |  | 108 | 4 | 78 | 10.259 | 30 | 0.56014 |  |  | 78 | подряд |  |  | 78
148 | б-р Зеленый, 13 - ул. Винокурова, 33 | [16 empty] | Ду100 | 1
149 | ТК-69з (ул. Строителей, 58) | [14 empty] | Ду80 | 1
150 | ТК-114з (ул. Южная, 16) | [14 empty] | Ду150 | 1
151 | ТК-115з (ул. Интернационалистов, 45) | [14 empty] | Ду150 | 1
152 | ТК-83з (ул. В.Интернационалистов, 27) | [14 empty] | Ду50 | 1
153 | ТК-108з (ул. В.Интернационалистов, 37) | [14 empty] | Ду100 | 1
154 | ТК-43к (ул. Коммунистическая, 19) | [14 empty] | Ду80 | 1
155 | ТК-41в (ул. Комсомольская, 20) | [14 empty] | Ду100 | 1
156 | ТК-138з (ул. Первомайская, 6) | [14 empty] | Ду50 | 1
157 | ТК-87з (ул. Первомайская, 26) | [14 empty] | Ду80 | 1
158 | ТК-4ю (ул. Советская, 5) | [14 empty] | Ду100 | 1
159 | ТК-44к (ул. Коммунистическая, 23 | [14 empty] | Ду100 | 1
160 | ул. Строителей, 22 | [16 empty] | Ду80 | 2
161 | ТК-34в' (ул. Комсмомольская, 2) | [14 empty] | Ду50 | 1
162 | ТК-29з (ул. 10 Пятилетки, 70) | [14 empty] | Ду300 | 1
163 | ул. Советская, 14а | [16 empty] | Ду65 | 1
164 | ТК-17в (ул. Советская, 10а) | [14 empty] | Ду80 | 1
165 | ТК-17ю (ул. Солнечная, 25) | [14 empty] | Ду150 | 1
166 | ТК-60в (пр. Энергетиков, 12) | [14 empty] | Ду150 | 1
| Итого |  |  |  | 1170.04 |  |  | 10.1066
Подрядные организации
167 | ТК-29в - ул. Советская, 38А, |  | 76 | 3.5 | 21.3 | 6.258 | 30 | 0.093307 |  |  |  | подряд
168 | ТК- 25в - ТК-25в`(ул. Комсомольская, 7-9) |  | 133 | 4.5 | 161.48 | 14.261 | 30 | 1.612 |  |  |  | подряд
169 | ТК- 25в - ТК-25в`(ул. Комсомольская, 7-9) |  | 57 | 3.5 | 1 | 4.62 | 30 | 0.003234
170 | ТК-55к- пер. Химиков, 3, |  | 89 | 4 | 40.3 | 8.39 | 30 | 0.23668 |  |  |  | подряд
171 | ТК-55к- пер. Химиков, 3, |  | 76 | 3.5 | 112.6 | 6.258 | 30 | 0.49326
172 | ТК-55к- пер. Химиков, 3, |  | 57 | 3.5 | 8.1 | 4.62 | 30 | 0.026195
173 | ТК-62к-ТК-63к |  | 133 | 4.5 | 25.85 | 14.261 | 30 | 0.25805 |  |  |  | подряд
174 | ТК-62к-ТК-63к |  | 108 | 4 | 58.7 | 10.259 | 30 | 0.42154
175 | ТК-63к-ТК-64к, |  | 76 | 3.5 | 30.7 | 6.258 | 30 | 0.13448 |  |  |  | подряд
176 | ТК-63к-ТК-64к, |  | 108 | 4 | 53.3 | 10.259 | 30 | 0.38276
177 | ТК-55к`- ТК-56к |  | 159 | 5 | 5.1 | 6.258 | 30 | 0.022341 |  |  |  | подряд
178 | ТК-55к`- ТК-56к |  | 133 | 4.5 | 21.85 | 14.261 | 30 | 0.21812
179 | ТК-13к` -ТК-14к |  | 325 | 8 | 83 | 62.542 | 30 | 3.6337 |  |  |  | подряд
180 | ТК-72з- ул. Южная, 6 |  | 108 | 4 | 221.88 | 10.259 | 30 | 1.5934 |  |  |  | подряд
181 | ТК-72з- ул. Южная, 6 |  | 76 | 3.5 | 95.95 | 6.258 | 30 | 0.42032 |  |  |  | подряд
182 | ТК-72з- ул. Южная, 6 |  | 57 | 3.5 | 1.4 | 4.62 | 30 | 0.0045276 |  |  |  | подряд
183 | ТК-72з- ул. Южная, 6 |  | 89 | 4 | 27.39 | 8.39 | 30 | 0.16086 |  |  |  | подряд
184 | ТК- 62з- ТК-63з(ул. 10 Пятилетки, 31-35), |  | 273 | 7 | 58.5 | 45.92 | 30 | 1.8804 |  |  |  | подряд
185 | ТК-7з - ул. Пионерская, 20А |  | 219 | 6 | 149 | 31.52 | 30 | 3.2875 |  |  |  | подряд
186 | ул. Пионерская, 20- ул. Пионерская, 20Б |  | 108 | 4 | 268 | 10.259 | 30 | 1.9246 |  |  |  | подряд
187 | ул. Пионерская, 20Б-морг |  | 89 | 4 | 137 | 8.39 | 30 | 0.8046 |  |  |  | подряд
188 | ул. Пионерская, 20А- ул. Пионерская, 20Д |  | 108 | 4 | 146 | 10.259 | 30 | 1.0485 |  |  |  | подряд
189 | ТК-20з - ул. Винокурова, 93а |  | 76 | 3.5 | 76 | 6.258 | 30 | 0.33293 |  |  |  | подряд
190 | ТК5к-ТК6к | 12363/1 | 426 | 8 | 253.3 | 82.46 | 30 | 14.621 |  |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 253.3 | 253.3
191 | ТК34-ТК-35 | 122111/32 | 273 | 6 | 102.47 | 39.5 | 30 | 2.8333 |  |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 102.47
192 | ТК34-ТК-35 | 122111/32 | 108 | 4 | 6 | 10.26 | 30 | 0.043092 |  |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 6
193 | Зеленая 17а-Зеленая 21 | 12153/22 | 108 | 4 | 236.32 | 10.26 | 30 | 1.6973 |  |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 236.32
194 | Солнечная, 25 - 19 | 12153/84 | 159 | 4 | 60 | 12.72 | 30 | 0.53424 | 163.18 |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 60
195 | Солнечная, 25 - 19 | 12153/84 | 159 | 5 | 94.9 | 18.99 | 30 | 1.2615 |  |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 94.9
196 | ТК-62ю - ТК-62ю' | 12275/1 | 219 | 6 | 129.9 | 31.52 | 30 | 2.8661 | 111.61 |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 129.9
197 | ТК-7з, Пионерская,23 | 12166/3 | 325 | 8 | 152 | 47.2 | 30 | 5.0221 | 150 |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 152
198 | ТК-7з, Пионерская,23 | 12166-Д | 273 | 6 | 24 | 39.5 | 30 | 0.6636 | 32 |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 24
199 | ТК-11ю-ТК-34ю - б-р Зеленый 22 |  | 76 | 3.5 | 37 | 6.258 | 30 | 0.16208 |  |  |  | подрядчик |  | 37 | 37 | Ду80 | 2 |  |  | 0
200 | ТК-11ю-ТК-34ю - б-р Зеленый 22 | 12153/61 | 273 | 6 | 228 | 39.5 | 30 | 6.3042 | 228 |  |  | подрядчик |  | 228 | 228 | Ду250 | 2 |  |  | 0
201 | б-з Зеленый 25 - Солнечная 8а | 12153/58 | 76 | 4 | 50 | 7.1 | 30 | 0.2485 | 89 |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 50
202 | б-з Зеленый 25 - Солнечная 8а | 12153/58 | 89 | 4 | 60 | 8.39 | 30 | 0.35238 |  |  |  | подрядчик |  | 110 | 110 |  |  |  |  | -50
203 | ТК-6Ю-б-р Зеленый, д.15 | 12165/2 | 426 | 8 | 310 | 82.46 | 30 | 17.8938 |  |  |  | подрядчик | ? | 300 | 300 |  |  |  |  | 10 | часть на ТЭЦ-2 30%, остальное на насосной №3
204 | ТК-6Ю-б-р Зеленый, д.15 | 12162/23 | 159 | 5 | 95.95 | 18.99 | 30 | 1.2755 | 96 |  |  | подрядчик |  | 96 | 96 | Ду150 | 8 |  |  | -0.05
205 | ТК-36И- ГВК (ул.Комунистическая, д29) | 12321 | 57 | 3.5 | 106 | 4.62 | 30 | 0.3428 | 106 |  |  | подрядчик |  | 106 | 106 |  |  |  |  | 0
206 | ТК-12в - ТК-55в (Винокурова, 10) |  | 273 | 6 | 220 | 39.5 | 30 | 6.083 |  |  |  | подрядчик |  | 0 | [5 empty] | 220
207 | ТК-11ю-ТК-34ю - б-р Зеленый 22 | [10 empty] | подряд |  |  |  | Ду15 | 2
208 | ТК-6Ю-б-р Зеленый, д.15 | [10 empty] | подряд |  |  |  | Ду50 | 8
Итого: |  |  |  |  | 3970.24 |  |  | 81.1977
2023 год (январь)
Хоз способ
1 | ТК-20з' - ул.10-ой Пятилетки, 17а (подача) Дн133 (0,7 п.м. )-в ТК-20з' ' Дн 76-3 п.м. |  | 89 | 4 | 22.6 | 8.38 | 30 | 0.13257 | [7 empty] | Ду80 | 1 | Ду80 | 2
|  |  | 133 | 4.5 | 0.7 | 14.26 | 30 | 0.0069874
|  |  | 76 | 3.5 | 3 | 6.26 | 30 | 0.013146
2 | ТК-66к' - ул. Коммунистическая, 5 (подача) |  | 108 | 4 | 2.8 | 10.26 | 30 | 0.02011
3 | ул.Пионерская, 20д - ул.Пионерская, 20с (пищеблок - подстанция скорой помощи) (подача) |  | 57 | 3.5 | 1.6 | 4.62 | 30 | 0.0051744
4 | мкр. Светлый (подача) |  | 219 | 6 | 6.83 | 11.75 | 30 | 0.056177
5 | ТК-17в - ул.Советская, 10а (подача) |  | 76 | 3.5 | 23.8 | 6.26 | 30 | 0.10429 | [9 empty] | Ду76 | 1
6 | техподполье МКД по ул. Солнечная, 27 (подача) |  | 108 | 4 | 2 | 10.26 | 30 | 0.014364
7 | мкр. Светлый (подача) |  | 219 | 6 | 11 | 11.75 | 30 | 0.090475
8 | ТК-34в'-ул. Комсомольская,2 (подача) |  | 76 | 3.5 | 1.4 | 6.26 | 30 | 0.0061348 | [9 empty] | Ду76 | 2
9 | ТК-115з'-ТК-115з'' по ул. Южная,18 (подача) |  | 108 | 4 | 4.2 | 10.26 | 30 | 0.030164
Итого: |  |  |  |  | 79.93 |  |  | 0.4796
|  |  |  | 2022 год | 5155.59 |  |  | 91.3044 | 1847.97 | 1023.96 | 523.01 | 15.31 | 75.98 | 1910.94 | 1950.905 | 0 | 52 | 0 | 108
|  |  |  | 2023 год (январь) | 79.93 |  |  | 0.4796
на территории насосной станции №3
на территории ТЭЦ-3
на территории ТЭЦ-2
Note on F10: Автор: в реестре 89- 38,37 пм
Note on P10: Автор:
Note on P12: Автор:
Note on P18: Автор:
Note on P21: Автор:
Note on P23: Автор:
Note on P24: Автор:
Note on P26: Автор:
Note on P28: Автор:
Note on P29: Автор:
Note on F30: Автор: гильза
Note on P31: Автор: надо ли умножать на 2?
Note on P42: Автор:
Note on P225: Автор:
Note on P227: Автор: