Заказчик:

Администрация Шемуршинского муниципального округа

Чувашской Республики

Муниципальный контракт:

№ 19 от 21.04.2023 г

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

Том 1. Положение о территориальном планировании

| Генеральный директор |  | А.С. Ложкин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела территориального планирования |  | М.П. Терлеева |
| Руководитель проекта |  | В.А. Морозов |

Санкт-Петербург – Батырево

2023 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| М.П. Терлеева | Руководитель отдела территориального планирования | ______________ |
| --- | --- | --- |
| С.А. Комаристый | Зам.руководителя отдела территориального планирования | ______________ |
| В.А. Морозов | Руководитель проекта | ______________ |
| Е.В. Липатова | Главный инженер проекта | ______________ |
| В.Ю. Михайлова | ГИС-специалист | ______________ |
| Е.Ю. Кононова | Главный экономист | ______________ |
| Е.С. Стешенко | Экономист | ______________ |
| О.В. Дмитриева | Ведущий инженер проекта, эколог | ______________ |
| М.В. Жаворонкова | Специалист в области охраны объектов культурного наследия | ______________ |
| В.Г. Губеладзе | Помощник руководителя проекта | ______________ |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | - Наименование материалов | - Масштаб | - Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| I | - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |
| 1 | - Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1.1 | - Текстовые материалы |  |  |
| 1.1.1 | - Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1.2 | - Графические материалы |  |  |
| 1.2.1 | - Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа | - 1:10 000 |  |
| 1.2.2 | - Карта границ населенных пунктов | - 1:10 000 |  |
| 1.2.3 | - Карта функциональных зон | - 1:10 000 |  |
| 2 | - Материалы по обоснованию |  |  |
| 2.1 | - Текстовые материалы |  |  |
| 2.1.1 | - Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию |  |  |
| 2.2 | - Графические материалы |  |  |
| 2.2.1 | - Проектный план (Основной чертеж) | 1:10 000 |  |
| 2.2.2 | - Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры муниципального округа | 1:10 000 |  |
| 2.2.3 | - Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств. | 1:10 000 |  |
| 2.2.4 | - Карта социальной инфраструктуры муниципального округа | 1:10 000 |  |
| 2.2.5 | - Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

I.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	6

1. Планируемые объекты местного значения в области социальной инфраструктуры	6

1.1. Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта	6

2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры	6

2.1. Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения	6

2.2. Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения	8

2.3. Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения	9

2.4. Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения	10

2.5. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения	11

3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения	11

4. Планируемые объекты местного значения в области обращения с отходами	11

II.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	13

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Генеральный план) разработан ООО «Джи Динамика» по заказу Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с Муниципальным контрактом № 19 от 21.04.2023 г.

Объект территориального планирования – Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики.

Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:10000.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo 12.5, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Этапы проектирования:

- исходный срок проектирования – на 01.01.2023 г.;

- расчетный срок – 2043 г.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| № п/п | Мероприятие, наименование объекта | Местоположение объекта, функциональная зона | Назначение объекта | Характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. Планируемые объекты местного значения в области социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Спортивная площадка | с. Бичурга-Баишево, ул. Мичурина, зона специализированной общественной застройки | спортивное сооружение | Площадь 1450 м2 | Не устанавливается |
| - 2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство трансформаторной подстанции | д. Новая Шемурша, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Организация в границах муниципального округа электроснабжения населения | Основные характеристик объекта в д. Новая Шемурша -Напряжение - 10/0,4 кВ; Ориентировочная мощность – 600 кВА; | Санитарный разрыв 10 м, постановление от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) |
| 2.1.2. | Строительство ВЛ 10 кВ | д. Новая Шемурша | Организация в границах муниципального округа электроснабжения населения | Ориентировочная проектная протяженность – 0,15 км | Санитарный разрыв 10 м, постановление от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) |
| 2.1.3 | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций | с. Трехбалтаево, д. Байдеряково, с. Шемурша, д. Андреевка, с. Баскаки, с. Канаш, с. Муллиная; | Организация в границах муниципального округа электроснабжения населения | В связи с высокой степенью износа оборудования предполагается произвести реконструкцию подстанций. Количество реконструируемых подстанций - с. Трехбалтаево -10 шт., д. Байдеряково – 6 шт., с. Шемурша – 15 шт., д. Андреевка – 1 шт., с. Баскаки – 1 шт., с. Канаш – 1 шт., с. Муллиная – 1 шт.; Рабочее напряжение всех подстанций– 10/0,4 кВ. Ориентировочная мощность подстанций в д. Андреевка, с. Баскаки, с. Канаш, с. Муллиная; – 100 кВА; Ориентировочная мощность подстанций в с. Трехбалтаево, д. Байдеряково, с. Шемурша; – 400 кВА | Санитарный разрыв 10 м, постановление от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) |
| 2.1.4 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №3/400 кВА по ВЛ-10кВ Чепкассы | Шемуршинский муниципальный район | Организация в границах муниципального округа электроснабжения населения | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №3/400 кВА по ВЛ-10кВ Чепкассы Шемуршинского района (400 кВА на 100 кВА), рабочее напряжение – 10/0,4 кВ; Проектная мощность – 100 кВА | Санитарный разрыв 10 м, постановление от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) |
| 2.1.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ | с. Бичурга-Байшево, с. Трехбалтаево, с. Шемурша, | Организация в границах муниципального округа электроснабжения населения | 6,0 км в с. Шемурша; 6,0 км в с. Трехбалтаево, 3,0 км в с. Бичурга-Байшево | Санитарный разрыв 10 м, постановление от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) |
| - 2.2. Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция тепловой сети | с. Шемурша, зона специализированной общественной застройки | Организация в границах муниципального округа теплоснабжения населения | Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 30,06 м в 2-х тр. исп. в с. Шемурша; Реконструкция теплотрассы от УТ-14 до УТ-15 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 7,91 м в 2-х тр. исп. в с. Шемурша; Реконструкция теплотрассы от УТ-15 до Юбилейная, 1А c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп. в с. Шемурша | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 2.2.2. | Реконструкция тепловых сетей с установкой котла наружного размещения | с. Шемурша, зона застройки многоквартирными жилыми домами | Организация в границах муниципального округа теплоснабжения населения | Реконструкция тепловых сетей с установкой котла наружного размещения для МКД № 1,2,4 по ул. Юбилейная в с. Шемурша – протяженностью ---0,13 км; Реконструкция тепловых сетей с установкой котла наружного размещения для МКД № 26 по ул. Ленина в с. Шемурша (до 2025 года) – 0,1 км; | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 2.2.3. | Строительство источника тепловой энергии | c. Шемурша, зона специализированной общественной застройки | Организация в границах муниципального округа теплоснабжения населения | Строительство блочной газовой котельной детского сада «Сказка», проектная мощность – 0,35 Гкал/час | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| - 2.3. Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Газораспределительные пункты (реконструкция) | с. Шемурша, зона инженерной инфраструктуры, | Организация газоснабжения | 2 объекта, снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении Входное давление – 0,3МПа; Выходное давлеиие – 0,005 Мпа Проектная мощность 2150 м3/час | Охранная зона 10 м, Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| 2.3.2. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления (строительство) | д. Новая Шемурша, с. Трехбалтаево | Организация газоснабжения | Строительство газопровода распределительного для газоснабжения новых потребителей. д. Новая Шемурша; ориентировочная протяженность – 0,75 км; c. Трехбалтаево; ориентировочная протяженность – 1,63 км | Охранная зона 10 м, Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| - 2.4. Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкций водозаборных скважин | с. Трехбалтаево, с. Шемурша, д. Новая Шемурша, д. Байдеряково, зона инженерной инфраструктуры | Организация надежного водоснабжения населенных пунктов | Количество реконструируемых скважин - с. Трехбалтаево -3 шт., д. Байдеряково – 1 шт., с. Шемурша – 5 шт., д. Новая Шемурша – 1 шт.; Замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, производительность скважины 23 м3/сутки | I пояс ЗСО – 50 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2.4.2 | Реконструкций водонапорных башен | с. Шемурша, д. Новая Шемурша, д. Байдеряково, с. Трехбалтаево зона инженерной инфраструктуры | Организация надежного водоснабжения населенных пунктов | Количество реконструируемых башен - с. Трехбалтаево -3 шт., д. Байдеряково – 1 шт., с. Шемурша – 5 шт., д. Новая Шемурша – 1 шт.; Замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, производительность башни 23 м3/сутки, высота башни - 12,5 м | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 2.4.2. | Строительство водозаборной скважины | д. Андреевка, д. Баскаки, д. Канаш, д. Кучеки, д. Муллинная, д. Мордовские Тюки зона инженерной инфраструктуры | Организация надежного водоснабжения населенных пунктов | Количество скважин - д. Андреевка - 1 шт., д. Баскаки - 1 шт., д. Канаш - 1 шт., д. Кучек - 1 шт., д. Малинная - 1 шт., д. Мордовские Тюки – 1 шт.; производительность скважины 23 м3/сутки | I пояс ЗСО – 50 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2.4.3. | Строительство водонапорной башни | с. Трехбалтаево зона инженерной инфраструктуры | Организация надежного водоснабжения населенных пунктов | Производительность башни 23 м3/сутки, высота башни - 12,5 м | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 2.4.4. | Строительство водопроводной сети | с. Трехбалтаево, с. Шемурша, д. Новая Шемурша, д. Андреевка, д. Мордовские Тюки | Обеспечение населения центральным водоснабжением | Проектная протяженность – 18,35 км | не устанавливаются |
| 2.4.5. | Реконструкция водопроводной сети | с. Трехбалтаево, д. Байдеряково | Организация надежного водоснабжения населенных пунктов | Проектная протяженность – 9,67 км | не устанавливаются |
| 2.4.6 | Строительство локальных станций водоподготовки | с. Трехбалтаево, д. Байдеряково зона инженерной инфраструктуры | Организация надежного водоснабжения населенных пунктов | 2 объекта (производительность очистных сооружений в с. Трехбалтаево – 150 м3/сутки, в с. Байдеряково – 100 м3/сутки) | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| - 2.5. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Строительство канализационной насосной станции | д. Андреевка, д. Новая Шемурша Зона инженерной инфраструктуры | Организация в границах муниципального округа водоотведения | 2 объекта (канализационной насосной станции в д. Андреевка – 100 м3/сутки, в д. Новая Шемурша – 100 м3/сутки) | Санитарно-защитная зона – 15 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.5.2 | Строительство сетей водоотведения | д. Андреевка, д. Новая Шемурша Зона инженерной инфраструктуры | Организация в границах муниципального округа водоотведения | Проектная протяженность: напорных сетей – 0,15 км, самотечных сетей – 5,38 км | не устанавливаются |
| - 3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (подъезды к кладбищам) | с. Трехбалтаево, д. Какерли-Шигали, д. Мордовские Тюки, д. Асаново, д. Бичурга-Баишево | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | V категория, общая протяженность – 1,8 км | Придорожная полоса – 25 м |
| 3.2 | Строительство улиц в жилой застройке сельских населенных пунктов | д. Новая Шемурша, с. Трехбалтаево, с. Чепкас-Никольское, д. Какерли-Шигали | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | Общая протяженность – 5,1 км | Не устанавливаются |
| - 4. Планируемые объекты местного значения в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ликвидация свалки ТКО | Большебуяновское с/п | Захоронение отходов | Площадь 1 га | Санитарно-защитная зона – 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Площадь функциональной зоны на расчетный срок, га | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование объекта, значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов | 2786,07 | Объекты местного значения: ТП 10/0,4 кВ., с. Трехбалтаево -10 шт., д. Байдеряково – 6 шт., с. Шемурша – 15 шт., д. Андреевка – 1 шт., с. Баскаки – 1 шт., с. Канаш – 1 шт., с. Муллиная – 1 шт, КТП-10/0,4 кВ №3 – 1 шт. |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Для формирования жилых районов из земельных участков, предназначенных для размещения малоэтажных жилых домов этажностью не выше 3 надземных этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения | 26,42 | Объекты местного значения: ТП 10/0,4 кВ, Новая Шемурша – 1 шт; |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Для размещения административных объектов, объектов делового, финансового назначения, торговли, общественного питания, предпринимательской деятельности, объектов коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | 22,05 |  |
|  | Зона специализированной общественно-деловой застройки | Для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, социального назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | 102,00 | Объекты регионального значения: • фельдшерско-акушерский пункт – 5 ед. (строительство) • районная больница (строительство котельной) – 1 ед. (реконструкция) Объекты местного значения: • спортивная площадка – 1 ед. (строительство) Объекты местного значения: Котельная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Шемуршинский детский сад "Сказка" Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в с. Шемурша |
|  | Производственная зона | Для размещения промышленных объектов | 65,58 |  |
|  | Коммунально-складская зона | Для размещения коммунальных и складских объектов | 1,40 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов | 19,41 | Объекты регионального значения: ПС 110/10 кВ Шемурша – 1 шт. Объекты местного значения: артезианская скважины - в д. Андреевка, д. Баскаки, д. Канаш, д. Кучеки, д. Муллинная, д. Мордовские Тюки, д. Новая Шемурша, с. Шемурша ВОС с. Трехбалтаево, ВОС д. Байдеряково, КНС - в д. Андреевка, д. Новая Шемурша, водонапорные башни в с. Шемурша, д. Новая Шемурша, д. Байдеряково, с. Трехбалтаево |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов | 319,93 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного использования (в том числе сельскохозяйственные угодья на землях населенных пунктов), предназначенные для нужд сельского хозяйства, в том числе собственных нужд граждан | 26587,32 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | Для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения | 308,30 |  |
|  | Зона рекреационного назначения | Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования | 97,41 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования | 6,38 |  |
|  | Зона лесов | Для размещения земель лесного фонда | 51213,22 |  |
|  | Зона кладбищ | Для размещения гражданских захоронений | 57,09 |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов | 2,90 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения |  | 7,52 |  |
|  | Иные зоны | Резервные территории без установленного функционального назначения | 748,07 |  |

За исключением линейных объектов.