ПАМЯТКА

“Безопасность в быту”

ГАЗ - опасный и коварный враг, если мы будем с ним небрежны.

Рекомендуется:

1. При установке газовой плиты (баллона) пользуйтесь услугами специалистов газовой службы. Требуйте от них документ, удостоверяющий качество работы.

2. Не допускайте малолетних детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

3. Не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия. Чаще проветривайте кухню.

4. Уходя из дома и на ночь обязательно перекрывайте кран подачи газа.

5. Утечку газа можно обнаружить: на глаз (смочить поверхность газовых труб мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки); на слух (характерный свист в случае сильной утечки); по запаху.

Помните!  Утечку газа с помощью открытого огня искать нельзя.

В случае утечки газа:

- немедленно предупредите соседей и от них вызовите по телефону аварийную газовую службу;

- удалите всех из квартиры, откройте окна и проветрите помещение;

- если возможно прекратите подачу газа, при утечке газа из баллона - можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой;

- использование электроприборами, освещения и открытого огня опасно;

- выйдите на улицу и дождитесь прибытия специалистов газовой службы.

6. Потухшую горелку не пытайтесь вновь зажечь. Перекройте кран подачи газа, откройте окна, проветрите кухню, дайте остыть горелке, закройте окна и зажгите газ.

7. В случае сильной утечки и накопления газа намочите водой платок, прижмите к лицу и, дыша через него, войдите на кухню, перекройте кран подачи газа. При невозможности сделать это выполните рекомендации, указанные в пункте 5.

8. При обнаружении газа в подъезде немедленно позвоните в аварийную газовую службу (для многоэтажных зданий также диспетчеру о необходимости отключении лифта). Предупредите об этом соседей. Помогите эвакуироваться из квартир престарелых и жильцов. Распахните в подъезде окна и двери и тщательно проветрите его.

9. При взрыве газа:

- немедленно вызывайте аварийную газовую службу, пожарную охрану, полицию и “скорую помощь”;

- по возможности перекройте в своей квартире подачу газа, выключите электричество, немедленно покиньте квартиру, закрыв за собой дверь;

- окажите первую помощь пострадавшим, используя подручные средства, тушите пожар до прибытия пожарных.