|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чӑваш Республикин****КАНАШ ХУЛА****АДМИНИСТРАЦИЙЕ****ЙЫШАНУ****\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023 № \_\_\_\_****Канаш хули** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ГОРОДА КАНАШ****Чувашской Республики****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023 № \_\_\_\_****Канаш** |

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения, предназначенных для целей пожаротушения, расположенных на территории города Канаш Чувашской Республики**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», **Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:**

1. Закрепить источники наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся на территории города Канаш за объектами экономики, предприятиями, организациями и учреждениями (приложение № 1).
2. Утвердить перечень объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в городской водопроводной сети) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны (приложение № 2).
3. Утвердить перечень безводных участков на территории города Канаш, на которые в случае возникновения пожаров будут задействованы автоцистерны МУП "Водоканал" МО г. Канаш Чувашской Республики (приложение № 3).
4. Руководителям объектов экономики, предприятий, организаций и учреждений:

4.1. своевременно извещать подразделение пожарной охраны (15 ПСЧ) при отключении участка водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

4.2. обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности;

4.3. своевременно производить до наступления низких температур утепление источников наружного противопожарного водоснабжения;

4.4. обеспечивать в любое время года надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в зимнее время производить очистку снега и льда подъездов для забора воды пожарными машинами;

4.5. оборудовать направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами до их месторасположения;

4.6. 2 раза в год (весной и осенью) в указанные сроки организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу с предоставлением сведений об имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения и акты о проведении проверок в адрес 15 ПСЧ.

1. МУП "Водоканал" МО Г. Канаш Чувашской Республики 2 раза в год (весной и осенью) в указанные сроки совместно с сотрудниками 15 ПСЧ организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения находящихся на территории города Канаш.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1369 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории города Канаш».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики Е.А. Козлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города В.Н. Михайлов

**Приложение № 1**

Утвержден

постановлением администрации города Канаш

 от № \_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**находящиеся на территории города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник НППВ, порядковый номер | Адрес,место расположения | Балансодержатель (ответственный за содержание и обслуживание)  | Ответственный за проведение ремонтных работ |
|  | ПГ-1 | АЗС «Башнефть» А-151 | АЗС «Башнефть» | АЗС «Башнефть» |
|  | ПГ-2 | ул. Зеленая, д. 39 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-3 | ул. Зеленая, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-4 | ул. Зеленая, д. 1А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-5 | ул. Зеленая, д. 18 | Военный комиссариат по городу Канаш, Канашскому и Янтиковскому районам Чувашской Республики | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-6 | ул. Кооперативная, д. 29 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-7 | ул. Советская, д. 31(около ТЦ «Орион») | ТЦ «Орион» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-8 | ул. Кооперативная,(внутри автобазы) | ООО ОРО ЧПС «Универбаза» | ООО ОРО ЧПС «Универбаза» |
|  | ПГ-9 | ул. Кооперативная, д. 6 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-10 | ул. Кооперативная, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-11 | ул. Кооперативная, д. 14; | ТЦ «Атол» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-12 | ул. Привокзальная, д. 2Б;(сельхозрынок) | ООО «Крестьянка» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-13 | ул. Механизаторов, д. 7 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-14 | ул. Полевая –Чебоксарская, | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-15 | ул. Свободы, д. 26 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-16 | ул. Свободы,(на территории КЗТО) | ООО «КЗТО» | ООО «КЗТО» |
|  | ПГ-17 | ул. Свободы,(на территории Мега центра) | ТЦ Мега Центр | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-18 | ул. Свободы, д. 27 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-19 | ул. Свободы, д. 32 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-20 | ул. Свободы, д. 32Б | Мебель Mayoroff | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-21 | ул. Свободы, д. 32Б | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-22 | ул. Павлова, д. 10 (БУ «Канашский ММЦ»), | БУ«Канашский ММЦ» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-23 | ул. Филатова, д. 9, (на территории горбольницы) | БУ«Канашский ММЦ» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-24 | ул. Филатова, д. 9, (на территории горбольницы) | БУ«Канашский ММЦ» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-25 | ул. Филатова, д. 15,(тер. складов Минздрава) | КУ РМЦ «Резерв» | КУ РМЦ «Резерв» |
|  | ПГ-26 | ул. Филатова, д. 19 | Склад ГО(спец. имущества) | Склад ГО(спец. имущества) |
|  | ПГ-27 | ул. Филатова, д. 12 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-28 | ул. Железнодорожная,д. 38 (тер. базы Прораб) | ТК «Прораб» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-29 | ул. Шихраны, (территория насосной станции) | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-30 | ул. Железнодорожная,д. 211 (перед въездом на тер. Завода резцов) | АО Канашский Завод Резцов | АО Канашский Завод Резцов |
|  | ПГ-31 | ул. Железнодорожная,д. 217 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-32 | ул. Канашская, д. 53,(тер. Товарного двора) | ОАО РЖД | ОАО РЖД |
|  | ПГ-33 | ул. Канашская, д. 53,(тер. Товарного двора) | ОАО РЖД | ОАО РЖД |
|  | ПГ-34 | ул. Железнодорожная,д. 267А, (на территории подстанции ФСК ЕЭС) | подстанции ФСК ЕЭС | подстанцииФСК ЕЭС |
|  | ПГ-35 | ул. Железнодорожная,д. 267А, (на территории подстанции ФСК ЕЭС) | подстанции ФСК ЕЭС | подстанцииФСК ЕЭС |
|  | ПГ-36 | ул. Канашская,д. 79; (НОДХСМ) | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-37 | ул. Железнодорожная,д. 267, (на территории МРСК-Волга) | ПАО «Россети Волга» | ПАО«Россети Волга» |
|  | ПГ-38 | ул. Железнодорожная,д. 277, (на территории ГНС) | ООО «Новитэк» | ООО «Новитэк» |
|  | ПГ-39 | ул. Железнодорожная,д. 277, (на территории ГНС) | ООО «Новитэк» | ООО «Новитэк» |
|  | ПГ-40 | ул. Железнодорожная,д. 277, (на территории ГНС) | ООО «Новитэк» | ООО «Новитэк» |
|  | ПГ-41 | ул. Железнодорожная,д. 277, (на территории ГНС) | ООО «Новитэк» | ООО «Новитэк» |
|  | ПГ-42 | ул. Железнодорожная,д. 277, (на территории ГНС) | ООО «Новитэк» | ООО «Новитэк» |
|  | ПГ-43 | ул. Железнодорожная,д. 1А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-44 | ул. Железнодорожная,д. 41 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-45 | ул. Дружбы, д. 4 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-46 | ул. Дружбы, д. 8 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-47 | ул. Кооперативная между 4 и 8 домами | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-48 | ул. Кооперативная, д. 10 | МАОУ СОШ № 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-49 | ул. Первомайская, д. 39 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-50 | ул. Первомайская – ул. Калинина | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-51 | ул. Железнодорожная,д. 28 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-52 | ул. Железнодорожная,д. 30 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-53 | ул. Чебоксарская, д. 6 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-54 | ул. Железнодорожная, д. 85 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-55 | ул. Железнодорожная,д. 87 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-56 | ул. Театральная, д. 18 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-57 | ул. Красноармейская, д. 7 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-58 | ул. Комсомольская, д. 14 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-59 | ул. Комсомольская, д. 14А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-60 | пр. Комсомольский, д. 4 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-61 | ул.30 лет Победы, д. 8 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-62 | ул. Железнодорожная,д. 89 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-63 | ул. Свободы, д. 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-64 | ул. Первомайская, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-65 | ул. Железнодорожная,д. 139, (АЗС «Лукойл») | АЗС «Лукойл» | АЗС «Лукойл» |
|  | ПГ-66 | ул. Канашская, д. 4 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-67 | ул. Канашская, д. 13 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-68 | пер. Б. Хмельницкого, д. 7 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-69 | пер. Б. Хмельницкого, д. 4 | МБДОУ Д/С № 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-70 | пер. Б. Хмельницкого,д. 13 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-71 | ул. 30 лет Победы, д. 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-72 | ул. Пушкина, д. 12 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-73 | ул. Железнодорожная, д. 36а | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-74 | ул. Канашская, д. 38 | ОООАЗС «ТАТ-ЭКО» | ОООАЗС «ТАТ-ЭКО» |
|  | ПГ-75 | ул. Котовского, д. 2 | Оптовый склад | МУП «Водоканал» |
|  | ПГ-76 | ул. Московская, д. 1 | АО «Акконд» | АО «Акконд» |
|  | ПГ-77 | ул. Московская, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-78 | ул. Пушкина, д. 25 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-79 | ул. Пушкина, д. 40 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-80 | ул. Пушкина, д. 36 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-81 | ул. Пушкина, д. 27 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-82 | ул. Пушкина, д. 33 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-83 | ул. Разина, д. 5А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-84 | ул. К. Маркса, д. 4 | ООО ОРО ЧПС«Универбаза» | ООО ОРО ЧПС «Универбаза» |
|  | ПГ-85 | ул. К. Маркса, д. 4 | ООО ОРО ЧПС«Универбаза» | ООО ОРО ЧПС «Универбаза» |
|  | ПГ-86 | ул. К. Маркса,(тер. Локомотив) | АУ«СШ «Локомотив» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-87 | ул. Пушкина, д. 58 | АУ«СШ «Локомотив» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-88 | ул. Пушкина, д. 43 | ОМВД России по г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-89 | ул. Пушкина, д. 47 | Отдел КУ ЦЗН ЧР по г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-90 | ул. Пушкина, д. 60 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-91 | ул. Пушкина, д. 49(15 ПСЧ) | 15 ПСЧ | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-92 | ул. Чкалова, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-93 | ул. Чкалова, д. 12 | МАОУ СОШ № 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-94 | пр. Ленина, д. 34 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-95 | ул. 30 лет Чувашии, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-96 | ул. 30 лет Чувашии, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-97 | ул. 30 лет Чувашии, д. 1 | ООО "Булат-Двери" | Булатов Эдуард Александрович |
|  | ПГ-98 | ул. Новая, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-99 | пр. Ленина, д. 57 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-100 | Локомотивное Депо | ОАО РЖД | ОАО РЖД |
|  | ПГ-101 | Локомотивное Депо | ОАО РЖД | ОАО РЖД |
|  | ПГ-102 | ул. Заводская, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-103 | ул. Заводская, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-104 | ул. Заводская между домами №3 и №5 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-105 | ул. Заводская, д. 7 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-106 | ул. Заводская, д. 11 | МБДОУ Д/С № 16 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-107 | ул. Трудовая, д. 5 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-108 | ул. Ильича, д. 2 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-109 | ул. Заводская, д. 11А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-110 | пр. Ленина, д. 91 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-111 | пр. Ленина, д. 93А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-112 | пр. Ленина, д. 95 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-113 | Ибресинское шоссе, д. 5 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-114 | Ибресинское шоссе, 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-115 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-116 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-117 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-118 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-119 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-120 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-121 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-266 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-267 | Ибресинское шоссе, д. 1(на территории КАНТЭТ) | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-122 | ул. Красноармейская, д. 75 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-123 | ул. Красноармейская, д. 75 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-124 | ул. Красноармейская, д. 75 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-125 | ул. Красноармейская, д. 77 | подотдел энергосбыта ОАО РЖД | подотдел энергосбытаОАО РЖД |
|  | ПГ-126 | ул. Красноармейская, д. 75 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-127 | ул. Красноармейская, д. 72 | ООО «Канмаш ДСО» | ООО «Канмаш ДСО» |
|  | ПГ-128 | ул. Красноармейская, д. 72 | ООО «Канмаш ДСО» | ООО «Канмаш ДСО» |
|  | ПГ-129 | ул. Красноармейская, д. 79 | ООО ТПК «Атлант» | ООО ТПК «Атлант» |
|  | ПГ-130 | ул. Фрунзе, д. 5 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-131 | ул. Тельмана, д. 15 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-132 | ул. Тельмана, д. 16 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-133 | ул. Фрунзе, д. 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-134 | ул. Пролетарская, д. 19 | МБДОУ Д/С № 12 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-135 | ул. Куйбышева, д. 17 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-136 | ул. Куйбышева, д. 22 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-137 | пер. Спортивный, д. 4 | МБДОУ Д/С № 5 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-138 | ул. Куйбышева, д. 24 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-139 | ул. Красноармейская, д. 67 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-140 | ул. Комсомольская, д. 56 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-141 | ул. Комсомольская, д. 52 | КФЭК | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-142 | ул. Пушкина, д. 7 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-143 | ул. 30 лет Победы, д. 22 | «Канашский педагогический колледж» Минобразования Чувашии | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-144 | ул. Комсомольская, д. 33 | «Канашский педагогический колледж» Минобразования Чувашии | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-145 | ул. 30 лет Победы, д. 24 | Администрация г. Канаш | Администрация г. Канаш |
|  | ПГ-146 | ул. 30 лет Победы,городской парк культуры и отдыха, около «Туслах» | АУ«Канашский городской парк» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-147 | пр. Ленина, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-148 | ул. Пушкина, д. 21 | МБОУ «СОШ № 8» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-149 | ул. Пушкина, д. 21 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-150 | ул. Московская, д. 14 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-151 | ул. Разина, д. 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-152 | ул. Разина, д. 13 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-153 | пр. Ленина, д. 5 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-154 | ул. Московская, д. 20 | МБОУ «СОШ № 5» | МБОУ «СОШ № 8» |
|  | ПГ-155 | ул. Московская, д. 19 | Центр цифрового образования IT-Cube | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-156 | ул. Московская, д. 19 | Центр цифрового образования IT-Cube | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-157 | пр. Ленина, д. 18(маг. Чайка) | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-158 | ул. Разина, д. 31 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-159 | пр. Ленина, д. 29 | МБОУ «СОШ № 10» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-160 | пр. Ленина, д. 22 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-161 | пр. Ленина, д. 24 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-162 | ул. Волгоградская, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-163 | ул. К. Маркса, д. 11 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-164 | пр. Ленина, д. 33 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-165 | пр. Ленина, д. 28 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-166 | пр. Ленина, д. 28 | АУ «ГДК» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-167 | пр. Ленина, д. 28 | АУ «ГДК» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-268 | пр. Ленина, д. 28 | АУ «ГДК» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-269 | пр. Ленина, д. 28 | АУ «ГДК» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-168 | ул. К. Маркса, д. 17(во дворе) | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-169 | пр. Ленина-ул. Чкалова | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-170 | ул. Чкалова, д. 18 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-171 | ул. Чкалова, д. 23 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-172 | ул. 30 лет Чувашии, д. 10 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-173 | ул. 30 лет Чувашии, д. 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-174 | пр. Ленина, д. 36 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-175 | пр. Ленина, д. 36 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-176 | пр. Ленина, д. 65-67 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-177 | Янтиковское шоссе(ЭССЕН) | ТЦ ЭССЕН | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-178 | ул. Кабалина, д. 4 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-179 | ул. Кабалина, д. 8 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-180 | ул. Ильича, д. 9-10 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-181 | ул. Ильича, д. 15 | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-182 | ул. Ильича, д. 15 | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  | ПГ-183 | ул. Ильича, д. 11 | Центр Госсанэпиднадзор | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-184 | ул. Ильича, д. 7-8 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-185 | пр. Ленина, д. 83 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-186 | пр. Ленина, д. 89 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-187 | ПМС-205 около ж/д путей | ПМС-205 | ПМС-205 |
|  | ПГ-188 | ПМС-205 около ж/д путей | ПМС-205 | ПМС-205 |
|  | ПГ-189 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-190 | ул. Хлебная; р-н Элеватор, д. 16 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-275 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-276 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-277 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-278 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-279 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-280 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-281 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-282 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-283 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-284 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-285 | Канашский Элеватор,д. 17 | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПГ-191 | ул. Привокзальная, д. 3,(ТЦ «Усадьба») | ТЦ «Усадьба» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-192 | тер. Элеватор, бывшее здание ССК | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-193 | на территорииООО «САЙВЕР-ЦЕНТР» | ООО«САЙВЕР-ЦЕНТР» | ООО «САЙВЕР-ЦЕНТР» |
|  | ПГ-194 | ул. Красноармейская, д. 80 | АСТ-Канаш | АСТ-Канаш |
|  | ПГ-195 | ул. 30 лет Победы, д. 34 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-196 | ул. 30 лет Победы, д. 37 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-271 | ул. Кирова –ул. Ломоносова | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-272 | ул. Кирова – ул. Гагарина | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-273 | ул. Кирова – ул. Шмидта | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-197 | ул. Толстого, д. 11А | МБДОУ Д/С № 2 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-198 | ул. Разина, д. 61 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-199 | ул. Разина, д. 73 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-200 | ул. Чернышевского –ул. Разина, | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-201 | ул. Чернышевского, д. 25 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-202 | ул. О. Кошевого, д. 3 | Лицей Гос. службы | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-203 | ул. Чернышевского, д. 53 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-204 | Восточный р-н –пер. Серова | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-205 | ул. Репина, д. 13 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-206 | Янтиковское шоссе, д. 9 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-207 | Восточный р-н, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-208 | Восточный р-н, д. 1-2 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-209 | Восточный р-н –ул. Коллекторная | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-210 | ул. Репина, д. 12 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-211 | Восточный р-н, д. 32-34 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-212 | Восточный р-н, д. 29 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-213 | Восточный р-н, д. 23 | МБОУ «СОШ № 6» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-214 | Восточный р-н, д. 23 | МБОУ «СОШ № 6» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-215 | Восточный р-н, д. 23 | МБОУ «СОШ № 6» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-216 | Восточный р-н, д. 7 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-217 | Восточный р-н, д. 28, | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-218 | Восточный р-н, д. 26, | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-219 | Восточный р-н, д. 27 | ГАПОУ КанТЭТ | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-220 | Янтиковское шоссе,АЗС Татнефть | АЗС Татнефть | АЗС Татнефть |
|  | ПГ-221 | ул. Машиностроителей,д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-222 | ул. Крупской, д. 24 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-223 | ул. Машиностроителей,д. 21 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-224 | ул. Машиностроителей, ул. 20 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-225 | ул. Машиностроителей, ул. 7 | МБДОУ Д/С № 14 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-226 | ул. Машиностроителей, ул. 22 | МБОУ «СОШ № 7» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-227 | ул. Машиностроителей, ул. 22 | МБОУ «СОШ № 7» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-228 | ул. Машиностроителей, ул. 15 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-229 | ул. Машиностроителей, ул. 14 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-230 | ул. Машиностроителей, ул. 13 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-231 | ул. Машиностроителей,д. 25 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-232 | ул. Машиностроителей,д. 16 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-233 | ул. Машиностроителей,д. 23 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-234 | ул. Машиностроителей,д. 24 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-235 | ул. Машиностроителей,д. 38 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-236 | ул. Машиностроителей,д. 39 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-237 | ул. Машиностроителей,д. 30 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-238 | ул. Машиностроителей,д. 27 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-239 | Ульяновское шоссе, д. 1 | АЗС Татнефть | АЗС Татнефть |
|  | ПГ-240 | Ульяновское шоссе, д. 1 | АЗС Татнефть | АЗС Татнефть |
|  | ПГ-241 | ул. 30 лет Победы,д. 90 «А» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-242 | ул.30 лет Победы, д. 83 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-243 | ул.30 лет Победы, д. 92 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-244 | ул.30 лет Победы, д. 85 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-245 | ул. 30 лет Победы, д. 94 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-246 | ул.30 лет Победы, д. 87 | Администрация Канашского МО | Администрация Канашского МО |
|  | ПГ-247 | ул. Толстого, д. 12 | ДОСААФ | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-248 | ул. 30 лет Победы, д. 94А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-249 | ул.30 лет Победы, д. 102 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-250 | ул. Крупская, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-251 | ул. Черникова, д. 1 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-252 | ул. О. Кошевого, д. 26 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-253 | ул. 30 лет Победы, д. 115 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-254 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-255 | ул. Черникова, д. 18 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-256 | ул. Л.Толстого, д. 42 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-257 | ул. Репина, д. 17-18 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-258 | ул. Репина, д. 20 | МБДОУ Д/С № 20 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-270 | ул. Репина, д. 20 | МБДОУ Д/С № 20 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-259 | Восточный р-н, д. 25А,  | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-260 | Восточный р-н, д. 25А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-261 | ул. Чебоксарская, д. 26 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-262 | ул. Чебоксарская, д. 28А | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-263 | Восточный р-н, д. 28А | МУП "Коммунальные Услуги" МО Г. Канаш ЧР  | МУП "Коммунальные Услуги" МО Г. Канаш ЧР |
|  | ПГ-264 | ул. Чернышевского, д. 43 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-265 | ул. Суворова, д. 25 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-274 | тер. Элеватор,д. 25 (бывший АУРАТ) | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-286 | пр. Ленина, д. 3 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-287 | ул. Суворова, д. 43 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-288 | ул. Ухсая, д. 107 | МУП "Водоканал" МО г. Канаш | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПГ-289 | ПМС-205 около ж/д путей | ПМС-205 | ПМС-205 |
|  | ПГ-290 | ул. Фрунзе, д. 6 | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  | ПГ-291 | ул. Фрунзе, д. 6 | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  | ПГ-292 | ул. Фрунзе, д. 6 | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  |
|  | ПР-1 | ул. Фрунзе, д. 6(АО «КААЗ») | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  | ПР-2 | ул. Фрунзе, д. 6(АО «КААЗ») | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  | ПР-3 | ул. Фрунзе, д. 6(АО «КААЗ») | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  | ПР-4 | ул. Железнодорожная,д. 277 (ГНС ООО «НОВИТЭК») | ГНС ООО «НОВИТЭК» | ГНС ООО «НОВИТЭК» |
|  | ПР-5 | на территории Канашского элеватора-филиала АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» |
|  | ПР-6 | ул. Пушкина,д. 49 (15 ПСЧ) | 15 ПСЧ | 15 ПСЧ |
|  | ПР-7 | ул. К. Маркса,д. 4 (Универбаза) | Универбаза | Универбаза |
|  | ПР-10 | ул. Железнодорожная, д. 1А (Мебель Mayoroff) | Мебель Mayoroff | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПР-11 | ул. Кирова, д. 49А (МБДОУ Д/С №18) | МУП «Водоканал» | МУП "Водоканал" МО г. Канаш |
|  | ПР-12 | ул. Железнодорожная,д. 211 (Канашский завод резцов) | Канашский завод резцов | Канашский завод резцов |
|  | ПР-13 | ул. Красноармейская, д. 80 (ООО «АСТ-Канаш») | ООО «АСТ-Канаш» | ООО «АСТ-Канаш» |
|  | ПР-14 | ул. Кооперативная, д. 14 | ТЦ «Атол» | ТЦ «Атол» |
|  | ПР-15 | ул. Кооперативная, д. 14 | ТЦ «Атол» | ТЦ «Атол» |
|  | ПР-16 | ул. Котовского, д. 7. филиал «Канашмежрайгаз» (Газпром газораспределение в г. Канаш) | Канашмежрайгаз | Канашмежрайгаз |
|  | ПР-17 | р-н Элеватора, д. 36(ООО «Корвет») | ООО «Корвет» | ООО «Корвет» |
|  | ПР-18 | локомотивное депо (ОАО «РЖД») | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
|  | ПР-19 | ул. Красноармейская, д. 72(ООО «Канмаш ДСО») | ООО «Канмаш ДСО» | ООО «Канмаш ДСО» |
|  | ПР-20 | Ибресинское шоссе, д. 1 | ГАПОУ КанТЭТ | ГАПОУ КанТЭТ |
|  |
|  | ВБ-1 | ул. Фрунзе, д. 6 | АО «КААЗ» | АО «КААЗ» |
|  |
|  | ИВ (пруд)-1 | ул. Железнодорожная,в районе завода резцов |  |  |
|  | ИВ (пруд)-2 | ул. Железнодорожная,в районе нефтебазы |  |  |
|  | ИВ (пруд)-3 | Восточный район,в районе очистных сооружений |  |  |
|  | ИВ (пруд)-4 | ул. Железнодорожная,в районеООО «Воддорстрой» |  |  |
|  | ИВ (пруд)-5 | ул. Железнодорожная,(в районеСНТ «Солнышко») |  |  |
|  | ИВ (пруд)-6 | ул. Л. Толстого, в районе автошколы ДОСААФ |  |  |
|  | ИВ (пруд)-7 | ул. Кирова, около д/с №18 |  |  |
|  | ИВ (пруд)-8 | ул. Красноармейская,в районе СУ-6(Канашстрой) |  |  |
|  | ИВ (пруд)-9 | район Элеватора |  |  |
|  | ИВ (пруд)-10 | ул. Промогородная, в районе Лакокраски |  |  |
|  | ИВ (пруд)-11 | городской парк |  |  |

**Приложение № 2**

**Утвержден**

постановлением администрации города Канаш

от № \_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций**

**с полным прекращением подачи воды в городской водопроводной сети)**

**возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Адрес | Количество резервуаров, шт. | Объемрезервуара, м. куб. | Телефон |
| 1. | АО «КААЗ» | г. Канаш,ул. Фрунзе, д. 6 | 12 | 50400 | 4-39-3989876689408 |
| 2. | ООО «Канмаш ДСО» | г. Канаш, ул. Красноармейская, д. 72 | 1 | 1000 | 2-19-21 |
| 4. | ООО «Новитэк» | г. Канаш, ул. Железнодорожная,д. 279 | 1 | 200 | 2-13-97 |
| 5. | Канашский элеватор-филиал АО «Чувашхлебопродукт» | г. Канаш,тер. Элеватора, д. 17 | 1 | 400 | 4-72-08 |
| 6. | ООО НПФ «Эмаль» | г. Канаш,тер. Элеватора, д. 18 | 2 | 150 | 4-73-10 |
| 7. | База топливной станции Ижевского отдела НДМТО | г. Канаш,ул. Новая, д. 1 | 1 | 900 | 5-23-95 |

**Приложение № 3**

Утвержден

постановлением администрации города Канаш

от № \_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**безводных участков на территории города Канаш,**

**на которые в случае возникновения пожаров**

**будут задействованы автоцистерны МУП "Водоканал" МО г. Канаш**

**Чувашской Республики**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц |
| 1. | ул. Западная |
| 2. | пр. Западный |
| 3. | пер. Западный |