| Чӑваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ __________ № _____ Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ ____________ № ____ г. Канаш |
| --- | --- | --- |

Об утверждении целевого топливно-энергетического баланса города Канаш Чувашской Республики до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» и распоряжением Главы Чувашской Республики от 20.04.2022 № 218-рг Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

1.Утвердить прилагаемый целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы –начальника отдела ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики Козлова Е.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города                                                                 	               В.Н. Михайлов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Канаш

Чувашской Республики

от __________ N ____

ЦЕЛЕВОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

города Канаш Чувашской Республики до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года сформирован в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

подпунктом «а» пункта 12 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г., утвержденного  Президентом Российской Федерации 2  мая  2021 г. №  Пр-753;

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 88 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021–2027 годы»;

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;

Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»;

государственной программы Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Электроснабжение.

Прогноз спроса на электрическую энергию определялся в соответствии с утвержденной распоряжением Главы Чувашской Республики от 30.04.2022 № 247-рг «схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2023–2027 годы» в том числе с отсутствием на момент разработки проектов по строительству новых генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, проектов строительства которых отобраны по итогам отбора проектов, а также генерирующих объектов, указанных в подпункте «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1298 «О вопросах стимулирования использования возобновляемых источников энергии, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на период 2023–2030 годы.

Прогнозное изменение потребления электрической энергии отражает увеличение использования электрической энергии для электрозарядной инфраструктуры, уменьшение потерь в распределительных сетях, реализацию мероприятий по энергосбережению.

Газоснабжение.

Основными факторами, влияющими на увеличение потребления газа, являются строительство автоматизированных блочно-модульных котельных на территории Чувашской Республики, а также газификация населенных пунктов Чувашской Республики, предусмотренные подпрограммой «Газификация Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 (далее Программа).

Так как с 2021 года из Программы было исключено основное мероприятие связанное с переводом на природный газ автотранспортной техники и строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, то соответствующее потенциальное возможное увеличение потребление газа взамен моторных топлив не предусматривается.

Целевые топливно-энергетические балансы города Канаш Чувашской Республики на 2022-2030 годы (приложение № 10-18), агрегированный целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года (приложение № 19) и однопродуктовые топливно-энергетические балансы города Канаш Чувашской Республики (приложения № 1–9) содержат взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и их потребления на территории города Канаш Чувашской Республики, устанавливают распределение ТЭР между системами снабжения ТЭР (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иными системами снабжения ТЭР), потребителями (группами потребителей) ТЭР и определяют эффективность использования ТЭР.

Приложение № 1

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс угля до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 361,09 | 350,41 | 350,09 | 349,77 | 349,46 | 349,14 | 348,83 | 348,51 | 348,20 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,72 | 350,41 | 350,09 | 349,77 | 349,46 | 349,14 | 348,83 | 348,51 | 348,20 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,73 | -350,41 | -350,09 | -349,77 | -349,46 | -349,14 | -348,83 | -348,51 | -348,20 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,73 | -350,41 | -350,09 | -349,77 | -349,46 | -349,14 | -348,83 | -348,51 | -348,20 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс сырой нефти до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс нефтепродуктов до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 1314,25 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс природного газа до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 61931,09 | 61988,05 | 61957,39 | 61911,27 | 61871,18 | 61825,98 | 61792,37 | 61759,21 | 61726,50 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 61931,09 | 61988,05 | 61957,39 | 61911,27 | 61871,18 | 61825,98 | 61792,37 | 61759,21 | 61726,50 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -33710,27 | -33663,21 | -33616,62 | -33570,50 | -33524,84 | -33479,64 | -33434,89 | -33390,60 | -33346,75 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -33710,27 | -33663,21 | -33616,62 | -33570,50 | -33524,84 | -33479,64 | -33434,89 | -33390,60 | -33346,75 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 28220,82 | 28324,84 | 28340,77 | 28340,77 | 28346,34 | 28346,34 | 28357,48 | 28368,61 | 28379,75 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 |
| 20 | Промышленность | 14 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 |
| 28 | Строительство | 15 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 |
| 35 | Население | 18 | 6088,77 | 6192,79 | 6208,72 | 6208,72 | 6214,29 | 6214,29 | 6225,43 | 6236,56 | 6247,70 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс прочего твердого топлива до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Прочее твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс гидроэнергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Гидроэнергия, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс атомной энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Атомная энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс электрической энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 26131,33 | 26396,79 | 27003,11 | 27193,56 | 27388,83 | 27581,01 | 27776,17 | 27905,94 | 28087,49 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 26131,33 | 26396,79 | 27003,11 | 27193,56 | 27388,83 | 27581,01 | 27776,17 | 27905,94 | 28087,49 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | -1448,56 | -1379,86 | -1404,85 | -1408,07 | -1411,45 | -1414,62 | -1417,86 | -1417,73 | -1420,17 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 24682,77 | 25016,93 | 25598,26 | 25785,49 | 25977,38 | 26166,39 | 26358,31 | 26488,21 | 26667,32 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
| 20 | Промышленность | 14 | 7553,70 | 7704,78 | 8090,02 | 8097,73 | 8108,23 | 8114,36 | 8121,59 | 8068,00 | 8068,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 1864,91 | 1902,21 | 1997,32 | 1999,23 | 2001,82 | 2003,33 | 2005,12 | 1991,89 | 1991,89 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 13,77 | 14,05 | 14,75 | 14,76 | 14,78 | 14,79 | 14,81 | 14,71 | 14,71 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 18,60 | 18,97 | 19,92 | 19,94 | 19,96 | 19,98 | 19,99 | 19,86 | 19,86 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 1567,42 | 1598,77 | 1678,71 | 1680,31 | 1682,49 | 1683,76 | 1685,26 | 1674,14 | 1674,14 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 4089,00 | 4170,78 | 4379,32 | 4383,49 | 4389,18 | 4392,50 | 4396,41 | 4367,40 | 4367,40 |
| 28 | Строительство | 15 | 214,00 | 218,28 | 229,19 | 229,41 | 229,71 | 229,88 | 230,09 | 228,57 | 228,57 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 153,77 | 165,53 | 181,97 | 190,87 | 199,84 | 208,71 | 217,62 | 225,30 | 225,30 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 13,62 | 13,89 | 14,59 | 14,60 | 14,62 | 14,63 | 14,64 | 14,55 | 14,55 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 3,23 | 11,98 | 20,74 | 29,49 | 38,25 | 47,00 | 55,76 | 64,51 | 64,51 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 136,92 | 139,66 | 146,64 | 146,78 | 146,97 | 147,08 | 147,22 | 146,24 | 146,24 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 2688,51 | 2715,39 | 2742,55 | 2769,97 | 2797,67 | 2825,65 | 2853,90 | 2882,44 | 2911,27 |
| 35 | Население | 18 | 14016,96 | 14157,12 | 14298,70 | 14441,68 | 14586,10 | 14731,96 | 14879,28 | 15028,07 | 15178,35 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс тепловой энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 34064,14 | 34016,76 | 33969,85 | 33923,41 | 33877,44 | 33831,92 | 33786,86 | 33742,25 | 33698,09 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 34064,14 | 34016,76 | 33969,85 | 33923,41 | 33877,44 | 33831,92 | 33786,86 | 33742,25 | 33698,09 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | -4738,20 | -4690,82 | -4643,91 | -4597,47 | -4551,50 | -4505,98 | -4460,92 | -4416,31 | -4372,15 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 |
| 35 | Население | 18 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2022 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 361,1 | 0,0 | 1314,3 | 61931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26131,3 | 0,0 | 89737,8 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 10,4 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,7 | 0,0 | 1317,2 | 61931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26131,3 | 0,0 | 89730,3 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,7 | 0,0 | -3,1 | -33710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34064,1 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,7 | 0,0 | -3,1 | -33710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34064,1 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1448,6 | -4738,2 | -6186,8 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24682,8 | 29325,9 | 83543,5 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7553,7 | 2261,6 | 14497,5 |
| 21 | Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,9 | 0,0 | 1864,9 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1567,4 | 0,0 | 1567,4 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4089,0 | 2261,6 | 11032,8 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | 905,2 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 1516,8 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 13,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1317,2 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,9 | 0,0 | 186,0 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,5 | 6192,4 | 24322,3 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6088,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14017,0 | 20872,0 | 40977,7 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 11

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2023 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 350,4 | 0,0 | 1317,2 | 61988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26396,8 | 0,0 | 90052,4 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,4 | 0,0 | 1317,2 | 61988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26396,8 | 0,0 | 90052,4 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,4 | 0,0 | -3,1 | -33663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34016,8 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,4 | 0,0 | -3,1 | -33663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34016,8 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1379,9 | -4690,8 | -6070,7 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25016,9 | 29325,9 | 83981,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7704,8 | 2261,6 | 14648,6 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1902,2 | 0,0 | 1902,2 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 14,1 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,8 | 0,0 | 1598,8 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4170,8 | 2261,6 | 11114,6 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,3 | 0,0 | 909,5 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,5 | 0,0 | 1528,6 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 13,9 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1326,0 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,7 | 0,0 | 188,7 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2715,4 | 6192,4 | 24349,2 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14157,1 | 20872,0 | 41221,9 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 12

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2024 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 350,1 | 0,0 | 1317,2 | 61957,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27003,1 | 0,0 | 90627,7 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,1 | 0,0 | 1317,2 | 61957,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27003,1 | 0,0 | 90627,7 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,1 | 0,0 | -3,1 | -33616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33969,9 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,1 | 0,0 | -3,1 | -33616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33969,9 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1404,9 | -4643,9 | -6048,8 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25598,3 | 29325,9 | 84579,0 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8090,0 | 2261,6 | 15033,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1997,3 | 0,0 | 1997,3 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1678,7 | 0,0 | 1678,7 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4379,3 | 2261,6 | 11323,1 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,2 | 0,0 | 920,4 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 1545,0 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 1334,8 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,6 | 0,0 | 195,7 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2742,6 | 6192,4 | 24376,4 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14298,7 | 20872,0 | 41379,4 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 13

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2025 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 349,8 | 0,0 | 1317,2 | 61911,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27193,6 | 0,0 | 90771,8 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 349,8 | 0,0 | 1317,2 | 61911,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27193,6 | 0,0 | 90771,8 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -349,8 | 0,0 | -3,1 | -33570,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33923,4 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -349,8 | 0,0 | -3,1 | -33570,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33923,4 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1408,1 | -4597,5 | -6005,5 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25785,5 | 29325,9 | 84766,2 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8097,7 | 2261,6 | 15041,6 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,2 | 0,0 | 1999,2 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,3 | 0,0 | 1680,3 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4383,5 | 2261,6 | 11327,3 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 | 920,6 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,9 | 0,0 | 1553,9 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 1343,5 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 0,0 | 195,8 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2770,0 | 6192,4 | 24403,8 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14441,7 | 20872,0 | 41522,4 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 14

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2026 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 349,5 | 0,0 | 1317,2 | 61871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27388,8 | 0,0 | 90926,6 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 349,5 | 0,0 | 1317,2 | 61871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27388,8 | 0,0 | 90926,6 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -349,5 | 0,0 | -3,1 | -33524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33877,4 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -349,5 | 0,0 | -3,1 | -33524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33877,4 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1411,5 | -4551,5 | -5963,0 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25977,4 | 29325,9 | 84963,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8108,2 | 2261,6 | 15052,1 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2001,8 | 0,0 | 2001,8 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1682,5 | 0,0 | 1682,5 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4389,2 | 2261,6 | 11333,0 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,7 | 0,0 | 920,9 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 1562,9 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 1352,3 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 196,0 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2797,7 | 6192,4 | 24431,5 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14586,1 | 20872,0 | 41672,4 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 15

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2027 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 349,1 | 0,0 | 1317,2 | 61826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27581,0 | 0,0 | 91073,3 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 349,1 | 0,0 | 1317,2 | 61826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27581,0 | 0,0 | 91073,3 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -349,1 | 0,0 | -3,1 | -33479,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33831,9 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -349,1 | 0,0 | -3,1 | -33479,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33831,9 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1414,6 | -4506,0 | -5920,6 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26166,4 | 29325,9 | 85152,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8114,4 | 2261,6 | 15058,2 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2003,3 | 0,0 | 2003,3 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1683,8 | 0,0 | 1683,8 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4392,5 | 2261,6 | 11336,3 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,9 | 0,0 | 921,1 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,7 | 0,0 | 1571,8 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 1361,0 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 | 0,0 | 196,1 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2825,7 | 6192,4 | 24459,5 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14732,0 | 20872,0 | 41818,2 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 16

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2028 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 348,8 | 0,0 | 1317,2 | 61792,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27776,2 | 0,0 | 91234,5 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 348,8 | 0,0 | 1317,2 | 61792,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27776,2 | 0,0 | 91234,5 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -348,8 | 0,0 | -3,1 | -33434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33786,9 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -348,8 | 0,0 | -3,1 | -33434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33786,9 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1417,9 | -4460,9 | -5878,8 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26358,3 | 29325,9 | 85355,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8121,6 | 2261,6 | 15065,4 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2005,1 | 0,0 | 2005,1 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1685,3 | 0,0 | 1685,3 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4396,4 | 2261,6 | 11340,2 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,1 | 0,0 | 921,3 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,6 | 0,0 | 1580,7 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1369,8 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 196,3 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2853,9 | 6192,4 | 24487,7 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14879,3 | 20872,0 | 41976,7 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 17

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2029 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 348,5 | 0,0 | 1317,2 | 61759,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27905,9 | 0,0 | 91330,8 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 348,5 | 0,0 | 1317,2 | 61759,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27905,9 | 0,0 | 91330,8 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -348,5 | 0,0 | -3,1 | -33390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33742,3 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -348,5 | 0,0 | -3,1 | -33390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33742,3 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1417,7 | -4416,3 | -5834,0 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26488,2 | 29325,9 | 85496,8 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8068,0 | 2261,6 | 15011,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 | 0,0 | 1991,9 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1674,1 | 0,0 | 1674,1 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4367,4 | 2261,6 | 11311,2 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 919,8 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,3 | 0,0 | 1588,4 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 1378,5 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 195,3 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2882,4 | 6192,4 | 24516,3 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15028,1 | 20872,0 | 42136,6 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 18

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2030 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 348,2 | 0,0 | 1317,2 | 61726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28087,5 | 0,0 | 91479,3 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 348,2 | 0,0 | 1317,2 | 61726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28087,5 | 0,0 | 91479,3 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -348,2 | 0,0 | -3,1 | -33346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33698,1 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -348,2 | 0,0 | -3,1 | -33346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33698,1 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1420,2 | -4372,2 | -5792,3 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26667,3 | 29325,9 | 85687,0 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8068,0 | 2261,6 | 15011,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 | 0,0 | 1991,9 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1674,1 | 0,0 | 1674,1 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4367,4 | 2261,6 | 11311,2 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 919,8 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,3 | 0,0 | 1588,4 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 1378,5 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 195,3 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2911,3 | 6192,4 | 24545,1 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15178,4 | 20872,0 | 42298,0 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 19

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Агрегированный целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 3155,5 | 0,0 | 11851,5 | 556763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245464,2 | 0,0 | 817234,2 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 10,4 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 3145,1 | 0,0 | 11854,4 | 556763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245464,2 | 0,0 | 817226,8 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -3145,1 | 0,0 | -28,3 | -301737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304910,7 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -3145,1 | 0,0 | -28,3 | -301737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304910,7 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12723,2 | -40977,3 | -53700,4 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 11826,1 | 255025,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232741,1 | 263933,5 | 763526,3 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11412,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,5 | 0,0 | 11915,4 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71926,4 | 20354,1 | 134420,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17757,7 | 0,0 | 17757,7 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 0,0 | 131,1 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,1 | 0,0 | 177,1 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14925,0 | 0,0 | 14925,0 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38935,5 | 20354,1 | 101429,9 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2037,7 | 0,0 | 8258,8 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 11826,1 | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1768,9 | 0,0 | 14036,5 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | 0,0 | 129,7 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 11826,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,5 | 0,0 | 12161,6 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,8 | 0,0 | 1745,2 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25187,4 | 55731,6 | 219891,7 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131318,2 | 187847,7 | 375003,2 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |