|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

09.08.2023 № 2842

Об определении организации для содержания и обслуживания сети водоотведения, не имеющей эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания сети водоотведения (до признания права муниципальной собственности), не имеющей эксплуатирующей организации, указанной в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данной сети водоотведения муниципальной собственностью.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 09.08.2023 № 2842

**Перечень объектов сети водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Диаметр трубо-провода, мм | Протяженность участка, п. м | Год постройки | Материал | Количество колодцев, шт. |
| 1 | Участок сети водоотведения в районе дома 4 по пер. Огнеборцев | 150 | 2,2 | 1985 | керамика | ж/б Д=1500 – 2 шт,  ж/б Д=1000 |
| 2 | Участок сети водоотведения в районе дома 20 по ул. Николаева | 150 | 43 | 1970 | керамика | ж/б Д=1000 – 7 шт. |
| 200 | 25 | керамика |
| 110 | 15 | полиэтилен |
| 3 | Участок сети водоотведения в районе домов 21 и 23 по ул. М. Павлова | 150 | 150 | 1975 | керамика | ж/б Д=1000 – 8 шт. |
| 4 | Участок сети водоотведения в районе дома 7 по пл. Победы | 150 | 21 | 1940 | керамика | кирпич Д=1000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_