ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 30.10.2023    1657 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2023    № 1657

с. Аликово

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Аликовского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики                      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов (по согласованию), руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса (по согласованию) и социально-значимых объектов Аликовского муниципального округа  (по согласованию) при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 13.11.2013 г. № 912 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского района».

4. Настоящее постановление опубликовать в информационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вр. и. о. первого заместителя главы - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Аликовского муниципального округа.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                                            А.Ю. Терентьев

Утвержден

постановлением администрации                 Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

от 30.10.2023 г.    № 1657

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

с. Аликово

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно- климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся морозной зимой и жарким летом. Преобладают воздушные массы, перемещающиеся с запада. Средняя температура зимой от - 15 до -35  °С, летом от + 20   до + 34 ° С.

Среднегодовое количество осадков составляет 450-520 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75 %.

Зима наступает обычно в начале ноября. Наиболее холодным периодом зимы обычно бывает вторая половина января- первая половина февраля, когда возможны понижения температуры воздуха до –35 град. и ниже. Наибольшее высоты снежный покров достигает в первой-второй декадах марта- до 45 см. Почва за зиму промерзает на глубину 65-75 см. В зимние месяцы довольно часты метели, вьюги, порывистые ветра. Зима продолжается в среднем 150-160 дней..

Весна обычно начинается 3-7 апреля. Полный сход снежного покрова с полей происходит до середины апреля. Пик весеннего паводка наступает 10-20 апреля. До 01 мая наступает полное оттаивание почвы. Средняя температура воздуха  в апреле 3-4 град, в мае 12-15 град. Средняя продолжительность весны 50-58 дней.

Лето начинается 25-27 мая. Среднесуточные температуры в июне, июле и августе отмечаются в пределах  (+)15,5-18,5 град. Максимальная температура воздуха в летний период может достигать (+)35-37 град.  Дожди летом в основном кратковременные ливневого характера. При этом возможно усиление ветра в порывах до  25 м/сек. и более. Почти ежегодно на территории района отмечаются выпадение града. Длительные периоды с высокой температурой и отсутствием дождей (до 40 дней и более) приводят к засухе, гибели сельскохозяйственных культур, возрастанию пожарной опасности в лесных массивах района,  в период сенозаготовительных и зерноуборочных работ. Заканчивается лето в конце августа.

Осень начинается в первых числах сентября. Средняя температура воздуха в сентябре составляет (+)10,5-11,5 град, в октябре (+)3-4 град. Наступление первых осенних заморозков приходиться на 30 октября.

Преобладающие ветры в районе – юго-западного направления циклонического происхождения.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Аликовского  муниципального округа

В состав муниципального округа входят:

сельские территориальные отделы	 - 12;

сельские населенные пункты	 - 11.

административный центр муниципального района

с. Аликово. Расстояние до г. Чебоксары 60 км.

Территория, административно-территориальное деление

| Муниципальные образования | Площадь территории, Га | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
| Всего по Аликовскому муниципальному округу | 55412 | 13 788 |
| Сельские территориальные отделы |  |  |
| Аликовский территориальный отдел | 3080 | 3244 |
| Большевыльский территориальный отдел | 2850 | 710 |
| Ефремкасинский территориальный отдел | 6695 | 1562 |
| Илгышевский территориальный отдел | 2568 | 513 |
| Крымзарайкинский территориальный отдел | 3187 | 473 |
| Питишевский территориальный отдел | 3479 | 667 |
| Раскильдинский территориальный отдел | 4322 | 706 |
| Таутовский территориальный отдел | 6148 | 1697 |
| Тенеевский территориальный отдел | 2269 | 536 |
| Чувашско-Сорминский территориальный отдел | 6522 | 1143 |
| Шумшевашский территориальный отдел | 7017 | 1310 |
| Яндобинский территориальный отдел | 7275 | 1227 |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Всего по муниципальному округу | 50 |  |  |  | 4.47 |
| Сельские территориальные отделы |  |  |  |  |  |
| Аликовский территориальный отдел | 37 | 6 | газ |  | 4.47 |
| Большевыльский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |
| Ефремкасинский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |
| Илгышевский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |
| Крымзарайкинский территориальный отдел | - | - | газ |  | - |
| Питишевский территориальный отдел | 2 | 2 | газ |  | - |
| Раскильдинский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |
| Таутовский территориальный отдел | 2 | 2 | газ |  | - |
| Тенеевский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |
| Чувашско-Сорминский территориальный отдел | 2 | 2 | газ |  | - |
| Шумшевашский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |
| Яндобинский территориальный отдел | 1 | 1 | газ |  | - |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчером, 43 операторами (кочегарами) котельных, 1 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специали-сты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по муниципальному округу | 1 | 32 |  |  | 45 мин. |
| Сельские территориальные отделы |  |  |  |  |  |
| Аликовский территориальный отдел | 1 | 10 | 3 | 2 |  |
| Большевыльский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Ефремкасинский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Илгышевский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Крымзарайкинский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Питишевский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Раскильдинский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Таутовский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Тенеевский территориальный отдел | - | 2 |  |  |  |
| Чувашско-Сорминский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Шумшевашский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |
| Яндобинский территориальный отдел | - | 2 | - | - |  |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Аликовском муниципальном округе создана группировка сил и средств в количестве 6 человек и 2 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Аликовского муниципального округа.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 3)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации – председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Аликовского  муниципального округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  | Немедленно |  | Дежурно-диспетчерские службы администраций сельских поселений |
|  |  | Усиление ДДС (при необходимости). |  | Ч+ 01.ч.30 мин. |  | Руководители нештатно аварийоно-спасательных формирований (НАСФ) администрации муниципальных образований сельских поселений |
|  |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) |  | Аликовский РЭС ОАО «МРСК ВОЛГИ», администрации сельских поселений |
|  |  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Немедленно Ч + 1ч.30мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС администрации Аликовского муниципального округа, Глава администрации Аликовского муниципального округа |
|  |  | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК ВОЛГИ» |  | Немедленно |  | Дежурный по Аликовскому РЭС |
|  |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Дежурно-диспетчерские службы |
|  |  | Представление в ЦУКС Чувашии доклада по форме 1/ЧС. |  | Ч + 2ч.00мин. |  | ЕДДС администрации Аликовского муниципального округа |
|  |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | Глава администрации Аликовского муниципального округа |
|  |  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых. |  | Ч + 2ч.30 мин. |  | Эвакуационная комиссия Аликовского муниципального округа |
|  |  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  | Ч+2ч.30 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | По решению КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. |  | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
| - . |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). |  | Ч+3ч.00мин. |  | Члены КЧС и ОПБ района (по решению главы администрации района). |
|  |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС Аликовского муниципального округа |
|  |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  | Ч+3ч.00мин. |  | Председатель комиссии ПУФО |
| - . |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских территориальный отделов ; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации ОД (пом. ОД) РГКУ «Информационный центр РМЭ». |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). |  | Оперативный дежурный ЕДДС Аликовского муниципального округа |
|  |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. |  | В ходе ликвидации аварии. |  | Районная комиссия по ПУФО |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+3 ч 00 мин. |  | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Вурнарский» |
|  |  | Доведение информации до ЦУКС Чувашии о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.00 мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС Аликовского муниципального округа |
|  |  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости). |  | Ч+3час.20ми. |  | Глава администрации Аликовского муниципального округа |
|  |  | Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. |  | Ч+8ч.00мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |  | Территориальные отделы |
|  |  | По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |  |  | Руководители НАСФ |
|  |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. |  |  | Районная комиссия по ПУФО |
|  |  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. |  |  | Секретарь КЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Подготовка и представление доклада в Правительство Чувашской Республики о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |
|  |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Аликовского муниципального округа |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Аликовского муниципального округа

Теплоснабжающие организации поселений

| Поселение | Единая теплоснабжающая организация поселения | Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения | Телефон котельной | Год ввода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Наличие, наличие и количество резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аликовский территориальный отдел | ООО «УК «Жилище»» | с. Аликово, ул. Гагарина, д.24 тел. 22-1-15 | 1) котельная «Парковая» 2) котельная «Центральная» 3)котельная «Военкомат» 4)котельная ул. Отябрьская, 2а 5)котельная «Магнит» 6) БМК «Гагаринская» | с. Аликово, ул. Парковая, д.4а с.Аликово, ул. Парковая, д.15 а ул. Чапаева, д.10 ул. Октябрьская, д.2а ул. Октябрьская, д.17 ул. Гагарина, д.29 | - | - | Июль-август соответствующего года | Мобильный дизель генератор | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аликовский газовый участок | 4 | 1 | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 42 | 45 мин. | 8(83535) 22-4-38 |
| ООО «УК«Жилище» | 3 | 2 | с.Аликово, ул. Гагарина, д.24 | 45 мин. | 8(83535) 22-1-51 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа утвержденное постановлением администрации Аликовского муниципального округа

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Аликовского муниципального округа

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трубы стальные: -Ду 50 - -Ду 80 – -Ду 100 – - Ду 150 - | п.м. п.м. п.м. п.м. | 20 20 20 20 |
| Арматура: - задвижка, вентиль, кран Ду 50 – - задвижка Ду 80 - - задвижка Ду 100 – - задвижка Ду 150 - | шт. шт. шт. шт. | 5 5 5 5 |
| Отводы: -Ду 50 - -Ду 80 – -Ду 100 – - Ду 150 - | шт. шт. шт. шт. | 6 6 6 4 |
| Электроды сварочные | кг | 50 |
| Пропан | баллон | 3 |
| Противогазы | шт. | 6 |
| Огнетушители | шт. | 6 |