| Чӑваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ 03.10.2023 № 1007 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.10.2023 № 1007 г. Канаш |
| --- | --- | --- |

Об утверждении целевого топливно-энергетического баланса города Канаш Чувашской Республики до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» и распоряжением Главы Чувашской Республики от 20.04.2022 № 218-рг Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

1.Утвердить прилагаемый целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города                                                                 	                  В.Н. Михайлов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Канаш

Чувашской Республики

от 03.10.2023 № 1007

ЦЕЛЕВОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

города Канаш Чувашской Республики до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года сформирован в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

подпунктом «а» пункта 12 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г., утвержденного  Президентом Российской Федерации 2  мая  2021 г. №  Пр-753;

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 88 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021–2027 годы»;

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;

Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»;

государственной программы Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Электроснабжение.

Прогноз спроса на электрическую энергию определялся в соответствии с утвержденной распоряжением Главы Чувашской Республики от 30.04.2022 № 247-рг «схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2023–2027 годы» в том числе с отсутствием на момент разработки проектов по строительству новых генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, проектов строительства которых отобраны по итогам отбора проектов, а также генерирующих объектов, указанных в подпункте «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1298 «О вопросах стимулирования использования возобновляемых источников энергии, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на период 2023–2030 годы.

Прогнозное изменение потребления электрической энергии отражает увеличение использования электрической энергии для электрозарядной инфраструктуры, уменьшение потерь в распределительных сетях, реализацию мероприятий по энергосбережению.

Газоснабжение.

Основными факторами, влияющими на увеличение потребления газа, являются строительство автоматизированных блочно-модульных котельных на территории Чувашской Республики, а также газификация населенных пунктов Чувашской Республики, предусмотренные подпрограммой «Газификация Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 (далее Программа).

Так как с 2021 года из Программы было исключено основное мероприятие связанное с переводом на природный газ автотранспортной техники и строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, то соответствующее потенциальное возможное увеличение потребление газа взамен моторных топлив не предусматривается.

Целевые топливно-энергетические балансы города Канаш Чувашской Республики на 2022-2030 годы (приложение № 10-18), агрегированный целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года (приложение № 19) и однопродуктовые топливно-энергетические балансы города Канаш Чувашской Республики (приложения № 1–9) содержат взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и их потребления на территории города Канаш Чувашской Республики, устанавливают распределение ТЭР между системами снабжения ТЭР (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иными системами снабжения ТЭР), потребителями (группами потребителей) ТЭР и определяют эффективность использования ТЭР.

Приложение № 1

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс угля до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 361,09 | 350,41 | 350,09 | 349,77 | 349,46 | 349,14 | 348,83 | 348,51 | 348,20 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,72 | 350,41 | 350,09 | 349,77 | 349,46 | 349,14 | 348,83 | 348,51 | 348,20 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,73 | -350,41 | -350,09 | -349,77 | -349,46 | -349,14 | -348,83 | -348,51 | -348,20 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,73 | -350,41 | -350,09 | -349,77 | -349,46 | -349,14 | -348,83 | -348,51 | -348,20 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс сырой нефти до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс нефтепродуктов до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 1314,25 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 | 1317,15 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 | -3,14 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 | 1314,01 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс природного газа до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 61931,09 | 61988,05 | 61957,39 | 61911,27 | 61871,18 | 61825,98 | 61792,37 | 61759,21 | 61726,50 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 61931,09 | 61988,05 | 61957,39 | 61911,27 | 61871,18 | 61825,98 | 61792,37 | 61759,21 | 61726,50 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -33710,27 | -33663,21 | -33616,62 | -33570,50 | -33524,84 | -33479,64 | -33434,89 | -33390,60 | -33346,75 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -33710,27 | -33663,21 | -33616,62 | -33570,50 | -33524,84 | -33479,64 | -33434,89 | -33390,60 | -33346,75 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 28220,82 | 28324,84 | 28340,77 | 28340,77 | 28346,34 | 28346,34 | 28357,48 | 28368,61 | 28379,75 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 | 1268,10 |
| 20 | Промышленность | 14 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 | 4682,25 |
| 28 | Строительство | 15 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 | 691,23 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 | 15441,42 |
| 35 | Население | 18 | 6088,77 | 6192,79 | 6208,72 | 6208,72 | 6214,29 | 6214,29 | 6225,43 | 6236,56 | 6247,70 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс прочего твердого топлива до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Прочее твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс гидроэнергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Гидроэнергия, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс атомной энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Атомная энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Население | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс электрической энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 26131,33 | 26396,79 | 27003,11 | 27193,56 | 27388,83 | 27581,01 | 27776,17 | 27905,94 | 28087,49 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 26131,33 | 26396,79 | 27003,11 | 27193,56 | 27388,83 | 27581,01 | 27776,17 | 27905,94 | 28087,49 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | -1448,56 | -1379,86 | -1404,85 | -1408,07 | -1411,45 | -1414,62 | -1417,86 | -1417,73 | -1420,17 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 24682,77 | 25016,93 | 25598,26 | 25785,49 | 25977,38 | 26166,39 | 26358,31 | 26488,21 | 26667,32 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 |
| 20 | Промышленность | 14 | 7553,70 | 7704,78 | 8090,02 | 8097,73 | 8108,23 | 8114,36 | 8121,59 | 8068,00 | 8068,00 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 1864,91 | 1902,21 | 1997,32 | 1999,23 | 2001,82 | 2003,33 | 2005,12 | 1991,89 | 1991,89 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 13,77 | 14,05 | 14,75 | 14,76 | 14,78 | 14,79 | 14,81 | 14,71 | 14,71 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 18,60 | 18,97 | 19,92 | 19,94 | 19,96 | 19,98 | 19,99 | 19,86 | 19,86 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 1567,42 | 1598,77 | 1678,71 | 1680,31 | 1682,49 | 1683,76 | 1685,26 | 1674,14 | 1674,14 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 4089,00 | 4170,78 | 4379,32 | 4383,49 | 4389,18 | 4392,50 | 4396,41 | 4367,40 | 4367,40 |
| 28 | Строительство | 15 | 214,00 | 218,28 | 229,19 | 229,41 | 229,71 | 229,88 | 230,09 | 228,57 | 228,57 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 153,77 | 165,53 | 181,97 | 190,87 | 199,84 | 208,71 | 217,62 | 225,30 | 225,30 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 13,62 | 13,89 | 14,59 | 14,60 | 14,62 | 14,63 | 14,64 | 14,55 | 14,55 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 3,23 | 11,98 | 20,74 | 29,49 | 38,25 | 47,00 | 55,76 | 64,51 | 64,51 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 136,92 | 139,66 | 146,64 | 146,78 | 146,97 | 147,08 | 147,22 | 146,24 | 146,24 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 2688,51 | 2715,39 | 2742,55 | 2769,97 | 2797,67 | 2825,65 | 2853,90 | 2882,44 | 2911,27 |
| 35 | Население | 18 | 14016,96 | 14157,12 | 14298,70 | 14441,68 | 14586,10 | 14731,96 | 14879,28 | 15028,07 | 15178,35 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс тепловой энергии до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Строка топливно-энергетического баланса | Номер строки баланса | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ввоз | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | 34064,14 | 34016,76 | 33969,85 | 33923,41 | 33877,44 | 33831,92 | 33786,86 | 33742,25 | 33698,09 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельные | 8.2 | 34064,14 | 34016,76 | 33969,85 | 33923,41 | 33877,44 | 33831,92 | 33786,86 | 33742,25 | 33698,09 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | -4738,20 | -4690,82 | -4643,91 | -4597,47 | -4551,50 | -4505,98 | -4460,92 | -4416,31 | -4372,15 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 | 29325,94 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Промышленность | 14 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 | 2261,57 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 | 6192,40 |
| 35 | Население | 18 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 | 20871,97 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2022 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 361,1 | 0,0 | 1314,3 | 61931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26131,3 | 0,0 | 89737,8 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 10,4 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,7 | 0,0 | 1317,2 | 61931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26131,3 | 0,0 | 89730,3 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,7 | 0,0 | -3,1 | -33710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34064,1 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,7 | 0,0 | -3,1 | -33710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34064,1 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1448,6 | -4738,2 | -6186,8 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24682,8 | 29325,9 | 83543,5 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7553,7 | 2261,6 | 14497,5 |
| 21 | Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,9 | 0,0 | 1864,9 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1567,4 | 0,0 | 1567,4 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4089,0 | 2261,6 | 11032,8 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | 905,2 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 1516,8 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 13,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1317,2 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,9 | 0,0 | 186,0 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,5 | 6192,4 | 24322,3 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6088,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14017,0 | 20872,0 | 40977,7 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 11

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2023 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 350,4 | 0,0 | 1317,2 | 61988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26396,8 | 0,0 | 90052,4 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,4 | 0,0 | 1317,2 | 61988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26396,8 | 0,0 | 90052,4 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,4 | 0,0 | -3,1 | -33663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34016,8 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,4 | 0,0 | -3,1 | -33663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34016,8 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1379,9 | -4690,8 | -6070,7 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25016,9 | 29325,9 | 83981,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7704,8 | 2261,6 | 14648,6 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1902,2 | 0,0 | 1902,2 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 14,1 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,8 | 0,0 | 1598,8 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4170,8 | 2261,6 | 11114,6 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,3 | 0,0 | 909,5 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,5 | 0,0 | 1528,6 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 13,9 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1326,0 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,7 | 0,0 | 188,7 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2715,4 | 6192,4 | 24349,2 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14157,1 | 20872,0 | 41221,9 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 12

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2024 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 350,1 | 0,0 | 1317,2 | 61957,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27003,1 | 0,0 | 90627,7 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 350,1 | 0,0 | 1317,2 | 61957,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27003,1 | 0,0 | 90627,7 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -350,1 | 0,0 | -3,1 | -33616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33969,9 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -350,1 | 0,0 | -3,1 | -33616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33969,9 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1404,9 | -4643,9 | -6048,8 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25598,3 | 29325,9 | 84579,0 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8090,0 | 2261,6 | 15033,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1997,3 | 0,0 | 1997,3 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1678,7 | 0,0 | 1678,7 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4379,3 | 2261,6 | 11323,1 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,2 | 0,0 | 920,4 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 1545,0 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 1334,8 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,6 | 0,0 | 195,7 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2742,6 | 6192,4 | 24376,4 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14298,7 | 20872,0 | 41379,4 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 13

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2025 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 349,8 | 0,0 | 1317,2 | 61911,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27193,6 | 0,0 | 90771,8 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 349,8 | 0,0 | 1317,2 | 61911,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27193,6 | 0,0 | 90771,8 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -349,8 | 0,0 | -3,1 | -33570,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33923,4 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -349,8 | 0,0 | -3,1 | -33570,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33923,4 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1408,1 | -4597,5 | -6005,5 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25785,5 | 29325,9 | 84766,2 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8097,7 | 2261,6 | 15041,6 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,2 | 0,0 | 1999,2 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,3 | 0,0 | 1680,3 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4383,5 | 2261,6 | 11327,3 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 | 920,6 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,9 | 0,0 | 1553,9 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 1343,5 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 0,0 | 195,8 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2770,0 | 6192,4 | 24403,8 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14441,7 | 20872,0 | 41522,4 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 14

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2026 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 349,5 | 0,0 | 1317,2 | 61871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27388,8 | 0,0 | 90926,6 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 349,5 | 0,0 | 1317,2 | 61871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27388,8 | 0,0 | 90926,6 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -349,5 | 0,0 | -3,1 | -33524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33877,4 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -349,5 | 0,0 | -3,1 | -33524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33877,4 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1411,5 | -4551,5 | -5963,0 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25977,4 | 29325,9 | 84963,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8108,2 | 2261,6 | 15052,1 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2001,8 | 0,0 | 2001,8 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1682,5 | 0,0 | 1682,5 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4389,2 | 2261,6 | 11333,0 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,7 | 0,0 | 920,9 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 1562,9 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 1352,3 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 196,0 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2797,7 | 6192,4 | 24431,5 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14586,1 | 20872,0 | 41672,4 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 15

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2027 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 349,1 | 0,0 | 1317,2 | 61826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27581,0 | 0,0 | 91073,3 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 349,1 | 0,0 | 1317,2 | 61826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27581,0 | 0,0 | 91073,3 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -349,1 | 0,0 | -3,1 | -33479,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33831,9 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -349,1 | 0,0 | -3,1 | -33479,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33831,9 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1414,6 | -4506,0 | -5920,6 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26166,4 | 29325,9 | 85152,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8114,4 | 2261,6 | 15058,2 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2003,3 | 0,0 | 2003,3 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1683,8 | 0,0 | 1683,8 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4392,5 | 2261,6 | 11336,3 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,9 | 0,0 | 921,1 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,7 | 0,0 | 1571,8 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 1361,0 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 | 0,0 | 196,1 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2825,7 | 6192,4 | 24459,5 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14732,0 | 20872,0 | 41818,2 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 16

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2028 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 348,8 | 0,0 | 1317,2 | 61792,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27776,2 | 0,0 | 91234,5 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 348,8 | 0,0 | 1317,2 | 61792,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27776,2 | 0,0 | 91234,5 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -348,8 | 0,0 | -3,1 | -33434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33786,9 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -348,8 | 0,0 | -3,1 | -33434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33786,9 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1417,9 | -4460,9 | -5878,8 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26358,3 | 29325,9 | 85355,7 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8121,6 | 2261,6 | 15065,4 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2005,1 | 0,0 | 2005,1 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1685,3 | 0,0 | 1685,3 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4396,4 | 2261,6 | 11340,2 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,1 | 0,0 | 921,3 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,6 | 0,0 | 1580,7 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1369,8 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 196,3 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2853,9 | 6192,4 | 24487,7 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14879,3 | 20872,0 | 41976,7 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 17

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2029 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 348,5 | 0,0 | 1317,2 | 61759,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27905,9 | 0,0 | 91330,8 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 348,5 | 0,0 | 1317,2 | 61759,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27905,9 | 0,0 | 91330,8 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -348,5 | 0,0 | -3,1 | -33390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33742,3 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -348,5 | 0,0 | -3,1 | -33390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33742,3 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1417,7 | -4416,3 | -5834,0 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26488,2 | 29325,9 | 85496,8 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8068,0 | 2261,6 | 15011,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 | 0,0 | 1991,9 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1674,1 | 0,0 | 1674,1 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4367,4 | 2261,6 | 11311,2 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 919,8 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,3 | 0,0 | 1588,4 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 1378,5 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 195,3 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2882,4 | 6192,4 | 24516,3 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15028,1 | 20872,0 | 42136,6 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 18

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики на 2030 год

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 348,2 | 0,0 | 1317,2 | 61726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28087,5 | 0,0 | 91479,3 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 348,2 | 0,0 | 1317,2 | 61726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28087,5 | 0,0 | 91479,3 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -348,2 | 0,0 | -3,1 | -33346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33698,1 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -348,2 | 0,0 | -3,1 | -33346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33698,1 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1420,2 | -4372,2 | -5792,3 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 28379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26667,3 | 29325,9 | 85687,0 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 1323,9 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8068,0 | 2261,6 | 15011,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 | 0,0 | 1991,9 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1674,1 | 0,0 | 1674,1 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4367,4 | 2261,6 | 11311,2 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 919,8 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,3 | 0,0 | 1588,4 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 1378,5 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 195,3 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2911,3 | 6192,4 | 24545,1 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15178,4 | 20872,0 | 42298,0 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 19

к целевому топливно-энергетическому балансу города Канаш Чувашской Республики

до 2030 года

Агрегированный целевой топливно-энергетический баланс города Канаш Чувашской Республики до 2030 года

т.у.т.

| № п.п. | Наименование | Номер строки баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ввоз | 2 | 3155,5 | 0,0 | 11851,5 | 556763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245464,2 | 0,0 | 817234,2 |
| 3 | Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изменение запасов | 4 | 10,4 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 5 | Потребление первичной энергии | 5 | 3145,1 | 0,0 | 11854,4 | 556763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245464,2 | 0,0 | 817226,8 |
| 6 | Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Производство тепловой энергии | 8 | -3145,1 | 0,0 | -28,3 | -301737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304910,7 | 0,0 |
| 9 | Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельные | 8.2 | -3145,1 | 0,0 | -28,3 | -301737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304910,7 | 0,0 |
| 11 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12723,2 | -40977,3 | -53700,4 |
| 18 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 11826,1 | 255025,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232741,1 | 263933,5 | 763526,3 |
| 19 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11412,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,5 | 0,0 | 11915,4 |
| 20 | Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71926,4 | 20354,1 | 134420,8 |
| 21 | Автосельхозмаш | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17757,7 | 0,0 | 17757,7 |
| 22 | Агропромышленный комплекс | 14.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 0,0 | 131,1 |
| 23 | Агрохимическая промышленность | 14.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Металлургическая промышленность | 14.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,1 | 0,0 | 177,1 |
| 25 | Нефтехимическая промышленность | 14.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Электроэнергетика | 14.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14925,0 | 0,0 | 14925,0 |
| 27 | Прочая промышленность | 14.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38935,5 | 20354,1 | 101429,9 |
| 28 | Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2037,7 | 0,0 | 8258,8 |
| 29 | Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 11826,1 | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1768,9 | 0,0 | 14036,5 |
| 30 | Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | 0,0 | 129,7 |
| 32 | Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 11826,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,5 | 0,0 | 12161,6 |
| 33 | Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,8 | 0,0 | 1745,2 |
| 34 | Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25187,4 | 55731,6 | 219891,7 |
| 35 | Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131318,2 | 187847,7 | 375003,2 |
| 36 | Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |